Приложение

к постановлению Администрации города Обнинска

21.06.2022    №     1296-п     ..

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, дом 1/33

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 1/33 (1 подъезд) |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 408,20 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,057 | 279,21 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,126 | 617,20 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,108 | 529,03 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,083 | 406,57 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 220,43 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,057 | 279,21 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,119 | 582,91 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,039 | 191,04 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  | 0,00 |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,239 | 1170,72 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,661 | 3237,84 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,118 | 578,01 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,076 | 372,28 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,308 | 1508,71 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,216 | 1058,05 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,079 | 386,97 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,167 | 818,03 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,618 | 3027,21 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,064 | 313,50 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,030 | 146,95 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,038 | 186,14 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,221 | 5980,95 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 34,29 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 337,99 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,561 | 2748,00 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,071 | 347,79 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,047 | 230,22 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,351 | 1719,34 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,007 | 34,29 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,030 | 146,95 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,90 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 48,98 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,361 | 1768,32 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 112,66 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 122,46 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,018 | 88,17 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 93,07 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 93,07 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 | 34,29 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,062 | 303,70 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 19,59 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 53,88 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,063 | 308,60 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,643 | 3149,67 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,154 | 754,35 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 215,53 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,050 | 244,92 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,069 | 337,99 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,014 | 68,58 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,026 | 127,36 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,030 | 146,95 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,041 | 200,83 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 127,36 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,051 | 249,82 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,118 | 578,01 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 34,29 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,014 | 68,58 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 48,98 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,026 | 127,36 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,019 | 93,07 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,145 | 710,27 |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,095 | 465,35 |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,027 | 132,26 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 156,75 |
| 65 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,041 | 200,83 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 66 | Замена предохранителя | 1 | 0,199 | 974,78 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,174 | 852,32 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 24,49 |
| 69 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,124 | 607,40 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,013 | 63,68 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 44,09 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,251 | 1229,50 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,005 | 24,49 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 | 499,64 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 | 377,18 |
| 76 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,050 | 244,92 |
| 77 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,278 | 1361,76 |
| 78 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,036 | 176,34 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 | 465,35 |
| 80 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 | 465,35 |
| 81 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 48,98 |
| 82 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,100 | 489,84 |
| 83 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 146,95 |
| 84 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,015 | 73,48 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,256 | 1253,99 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,060 | 293,90 |
| 87 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,221 | 1082,55 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,053 | 259,62 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,100 | 489,84 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,075 | 367,38 |
| 91 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 421,26 |
| 92 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,050 | 244,92 |
| 93 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,069 | 337,99 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,061 | 298,80 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,015 | 73,48 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 96 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,285 | 1396,04 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 97 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,061 | 10095,60 |
| 98 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,409 | 2003,45 |
| 99 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 34,29 |
| 100 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,70 |
| 101 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,337 | 1650,76 |
| 102 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,026 | 127,36 |
| 103 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 9,80 |
| 104 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,90 |
| 105 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,040 | 195,94 |
| 106 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 24,49 |
| 107 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 9,80 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | 0,00 |
| 108 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,088 | 431,06 |
| 109 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,222 | 1087,44 |
| 110 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,189 | 925,80 |
| 111 | Стрижка газонов | 2 | 0,267 | 1307,87 |
| 112 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,519 | 2542,27 |
| 113 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,192 | 940,49 |
| 114 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,205 | 1004,17 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,019 | 93,07 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,196 | 960,09 |
| 117 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,284 | 1391,15 |
| 118 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,220 | 1077,65 |
| 119 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,90 |
| 120 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,015 | 73,48 |
| 121 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,547 | 2679,42 |
| 122 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,007 | 34,29 |
| 123 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 9,80 |
| 124 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 19,59 |
| 125 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,091 | 445,75 |
| 126 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,089 | 435,96 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  | 0,00 |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,063 | 308,60 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,120 | 587,81 |
| 129 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,30 | 1469,52 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц б/НДС, |  | 17,45 | 85472,18 |
|  | в том числе управление |  | 3,49 | 17095,42 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 20,94 | 102 566,62 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, дом 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 3 (1 подъезд) |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 401,40 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 279,37 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,128 | 616,55 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,110 | 529,85 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,085 | 409,43 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 216,76 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,058 | 279,37 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 582,83 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,040 | 192,67 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,237 | 1 141,58 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,672 | 3 236,89 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,120 | 578,02 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,077 | 370,89 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,313 | 1 507,66 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,219 | 1 054,88 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,080 | 385,34 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,170 | 818,86 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,628 | 3 024,95 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,065 | 313,09 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,030 | 144,50 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,039 | 187,86 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,241 | 5 977,65 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 33,72 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 332,36 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,570 | 2 745,58 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,072 | 346,81 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,048 | 231,21 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,357 | 1 719,60 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,007 | 33,72 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,030 | 144,50 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,82 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 48,17 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,367 | 1 767,77 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 110,79 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 120,42 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,018 | 86,70 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 91,52 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 91,52 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 38,53 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,063 | 303,46 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 19,27 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 52,98 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,062 | 298,64 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,654 | 3 150,19 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,157 | 756,24 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 211,94 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,051 | 245,66 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,070 | 337,18 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,014 | 67,44 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,026 | 125,24 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 149,32 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,041 | 197,49 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 130,05 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,052 | 250,47 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,120 | 578,02 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 33,72 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,014 | 67,44 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 48,17 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,027 | 130,05 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,019 | 91,52 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,031 | 149,32 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,105 | 505,76 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,178 | 857,39 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,148 | 712,89 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,096 | 462,41 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,027 | 130,05 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 154,14 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,042 | 202,31 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,203 | 977,81 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,177 | 852,57 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 24,08 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,126 | 606,92 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,014 | 67,44 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 43,35 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,254 | 1 223,47 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,065 | 313,09 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,104 | 500,95 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,078 | 375,71 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,051 | 245,66 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,283 | 1 363,15 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,037 | 178,22 |
| 80,7 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,096 | 462,41 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,096 | 462,41 |
| 83,3 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 52,98 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,098 | 472,05 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,029 | 139,69 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,015 | 72,25 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,260 | 1 252,37 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,061 | 293,82 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,221 | 1 064,51 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,053 | 255,29 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,102 | 491,31 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 366,08 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,088 | 423,88 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,051 | 245,66 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,071 | 341,99 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,063 | 303,46 |
| 97,1 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,016 | 77,07 |
| 98 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,283 | 1 363,15 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,466 | 11 878,23 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,490 | 2 360,23 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 43,35 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,45 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,343 | 1 652,16 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,026 | 125,24 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 9,63 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,82 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,041 | 197,49 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 24,08 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 9,63 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,089 | 428,70 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,215 | 1 035,61 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,183 | 881,47 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,257 | 1 237,92 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,527 | 2 538,45 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,195 | 939,28 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,114 | 549,12 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,021 | 101,15 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,215 | 1 035,61 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,313 | 1 507,66 |
| 121 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,237 | 1 141,58 |
| 122 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,002 | 9,63 |
| 123 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,016 | 77,07 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,558 | 2 687,77 |
| 125 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,007 | 33,72 |
| 126 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 9,63 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 19,27 |
| 128 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,092 | 443,15 |
| 129 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,091 | 438,33 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,064 | 308,28 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,122 | 587,65 |
| 132 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,30 | 1 445,04 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 18,46 | 88 903,68 |
|  | в том числе управление |  | 3,69 | 17 773,99 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 22,15 | 106 684,41 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, дом 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 4 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 350,30 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,067 | 281,641 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,147 | 617,929 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,126 | 529,654 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,097 | 407,749 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,052 | 218,587 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,067 | 281,641 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,127 | 533,857 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,046 | 193,366 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  | 0,000 |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,238 | 1000,457 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,770 | 3236,772 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,138 | 580,097 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,089 | 374,120 |
| 13 | Деревянные стены |  |  | 0,000 |
| 14 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,359 | 1509,092 |
| 15 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,251 | 1055,104 |
| 16 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,092 | 386,731 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,195 | 819,702 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,720 | 3026,592 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  | 0,000 |
|  | Полы | 1 |  | 0,000 |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,075 | 315,270 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,035 | 147,126 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,045 | 189,162 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  | 0,000 |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,313 | 5519,327 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 33,629 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 290,048 |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,654 | 2749,154 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,083 | 348,899 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,055 | 231,198 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,409 | 1719,272 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 37,832 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,035 | 147,126 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,002 | 8,407 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 46,240 |
|  | Лестницы |  |  | 0,000 |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,420 | 1765,512 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  | 0,000 |
|  | Система теплоснабжения |  |  | 0,000 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 100,886 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,026 | 109,294 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 79,868 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 84,072 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 84,072 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 37,832 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,063 | 264,827 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 16,814 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 46,240 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,063 | 264,827 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,750 | 3152,700 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,179 | 752,444 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,051 | 214,384 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,058 | 243,809 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,080 | 336,288 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 63,054 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  | 0,000 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 113,497 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 134,515 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,042 | 176,551 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 117,701 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 226,994 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,120 | 504,432 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 29,425 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,008 | 33,629 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 50,443 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,031 | 130,312 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 92,479 |
|  | Система водоотведения |  |  | 0,000 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,170 | 714,612 |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 462,396 |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,031 | 130,312 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,030 | 126,108 |
| 65 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 201,773 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  | 0,000 |
| 66 | Замена предохранителя | 1 | 0,232 | 975,235 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,202 | 849,127 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 25,222 |
| 69 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,145 | 609,522 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 67,258 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 37,832 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,255 | 1071,918 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,006 | 25,222 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,104 | 437,174 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,078 | 327,881 |
| 76 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,051 | 214,384 |
| 77 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,324 | 1361,966 |
| 78 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,021 | 88,276 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,097 | 407,749 |
| 80 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,097 | 407,749 |
| 81 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 50,443 |
| 82 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,100 | 420,360 |
| 83 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 126,108 |
| 84 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,017 | 71,461 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,260 | 1092,936 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,059 | 248,012 |
| 87 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,221 | 928,996 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,053 | 222,791 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,116 | 487,618 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,087 | 365,713 |
| 91 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,100 | 420,360 |
| 92 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,029 | 121,904 |
| 93 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,081 | 340,492 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,072 | 302,659 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,018 | 75,665 |
| 96 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  | 0,000 |
| 97 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,284 | 1193,822 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  | 0,000 |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  | 0,000 |
| 98 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,543 | 10689,755 |
| 99 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,505 | 2122,818 |
| 100 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 33,629 |
| 101 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 12,611 |
| 102 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,393 | 1652,015 |
| 103 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 126,108 |
| 104 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 8,407 |
| 105 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,204 |
| 106 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,047 | 197,569 |
| 107 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 25,222 |
| 108 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 8,407 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | 0,000 |
| 109 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,102 | 428,767 |
| 110 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,244 | 1025,678 |
| 111 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,208 | 874,349 |
| 112 | Стрижка газонов | 2 | 0,293 | 1231,655 |
| 113 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,604 | 2538,974 |
| 114 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,224 | 941,606 |
| 115 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,064 | 269,030 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 92,479 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,228 | 958,421 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,331 | 1391,392 |
| 119 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,251 | 1055,104 |
| 120 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,204 |
| 121 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,018 | 75,665 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,555 | 2332,998 |
| 123 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 33,629 |
| 124 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 8,407 |
| 125 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 16,814 |
| 126 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,224 | 941,606 |
| 127 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,220 | 924,792 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  | 0,000 |
| 128 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,062 | 260,623 |
| 129 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,118 | 496,025 |
| 130 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,350 | 1471,260 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 19,82 | 83 327,96 |
|  | в том числе управление |  | 3,96 | 16 646,26 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 23,79 | 99 993,56 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, дом 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 5 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 394,00 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,059 | 278,95 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 614,64 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,112 | 529,54 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,086 | 406,61 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 217,49 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,059 | 278,95 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,123 | 581,54 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,041 | 193,85 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  | 0,00 |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,236 | 1 115,81 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,685 | 3 238,68 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,122 | 576,82 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,079 | 373,51 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,319 | 1 508,23 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,223 | 1 054,34 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,082 | 387,70 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,173 | 817,94 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,640 | 3 025,92 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,066 | 312,05 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,031 | 146,57 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,040 | 189,12 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,265 | 5 980,92 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 33,10 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 326,23 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,581 | 2 746,97 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,074 | 349,87 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,049 | 231,67 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,363 | 1 716,26 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,008 | 37,82 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 146,57 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,73 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 47,28 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,374 | 1 768,27 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 113,47 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,026 | 122,93 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 89,83 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 94,56 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 94,56 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 37,82 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,064 | 302,59 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 18,91 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 52,01 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,063 | 297,86 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,666 | 3 148,85 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,160 | 756,48 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 212,76 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,052 | 245,86 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,072 | 340,42 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,014 | 66,19 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  | 0,00 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 127,66 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 146,57 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,042 | 198,58 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 127,66 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,053 | 250,58 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,122 | 576,82 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 33,10 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,014 | 66,19 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 47,28 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,027 | 127,66 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 94,56 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 151,30 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,107 | 505,90 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,181 | 855,77 |
|  | Система водоотведения |  |  | 0,00 |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,151 | 713,93 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 463,34 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,028 | 132,38 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 156,02 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 203,30 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,207 | 978,70 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,180 | 851,04 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 23,64 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,129 | 609,91 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,014 | 66,19 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 42,55 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,251 | 1 186,73 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,064 | 302,59 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 | 482,26 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 | 364,06 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,052 | 245,86 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,288 | 1 361,66 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,037 | 174,94 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 | 449,16 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 | 449,16 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 52,01 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,100 | 472,80 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 141,84 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,015 | 70,92 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,256 | 1 210,37 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,062 | 293,14 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,221 | 1 044,89 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,053 | 250,58 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,103 | 486,98 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,078 | 368,78 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 420,79 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,052 | 245,86 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,072 | 340,42 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,064 | 302,59 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,016 | 75,65 |
| 98 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  | 0,00 |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,281 | 1 328,57 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,072 | 9 796,42 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,412 | 1 947,94 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 42,55 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,18 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,349 | 1 650,07 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,027 | 127,66 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 9,46 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,73 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,042 | 198,58 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 23,64 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 9,46 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,091 | 430,25 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,213 | 1 007,06 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,182 | 860,50 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,257 | 1 215,10 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,537 | 2 538,94 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,199 | 940,87 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,021 | 99,29 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,219 | 1 035,43 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,318 | 1 503,50 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,245 | 1 158,36 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,002 | 9,46 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,016 | 75,65 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,570 | 2 694,96 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 37,82 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 9,46 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 18,91 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,091 | 430,25 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,090 | 425,52 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  | 0,00 |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,065 | 307,32 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,124 | 586,27 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,31 | 1 465,68 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 18,10 | 85 581,53 |
|  | в том числе управление |  | 3,62 | 17115,36 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 21,72 | 102 697,83 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, дом 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 6 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 345,60 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,051 | 211,507 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,149 | 617,933 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,128 | 530,842 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,098 | 406,426 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,053 | 219,802 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,068 | 282,010 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 485,222 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,046 | 190,771 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,241 | 999,475 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,468 | 1940,890 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,070 | 290,304 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,090 | 373,248 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,364 | 1509,581 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,255 | 1057,536 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,093 | 385,690 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,197 | 816,998 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,365 | 1513,728 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,076 | 315,187 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,035 | 145,152 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,045 | 186,624 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,331 | 5519,923 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 33,178 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 286,157 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,662 | 2745,446 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,084 | 348,365 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,056 | 232,243 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,414 | 1716,941 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 37,325 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,035 | 145,152 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,002 | 8,294 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 45,619 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,426 | 1766,707 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 95,386 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 103,680 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 78,797 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 82,944 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 82,944 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 37,325 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,064 | 265,421 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 16,589 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 45,619 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,062 | 257,126 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,760 | 3151,872 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,182 | 754,790 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,051 | 211,507 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,059 | 244,685 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 340,070 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,013 | 53,914 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,026 | 107,827 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,030 | 124,416 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,041 | 170,035 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 116,122 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 223,949 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,122 | 505,958 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 29,030 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,008 | 33,178 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 49,766 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,031 | 128,563 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 91,238 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,036 | 149,299 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,122 | 505,958 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,207 | 858,470 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,172 | 713,318 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,112 | 464,486 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,032 | 132,710 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,030 | 124,416 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,049 | 203,213 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,236 | 978,739 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,205 | 850,176 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 24,883 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,147 | 609,638 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 66,355 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 37,325 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,255 | 1057,536 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,065 | 269,568 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,104 | 431,309 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,078 | 323,482 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,052 | 215,654 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,328 | 1360,282 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,021 | 87,091 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,097 | 402,278 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,097 | 402,278 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 49,766 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 402,278 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,029 | 120,269 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,017 | 70,502 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,260 | 1078,272 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,060 | 248,832 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,221 | 916,531 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,053 | 219,802 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,118 | 489,370 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,089 | 369,101 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,102 | 423,014 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,029 | 120,269 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,082 | 340,070 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,073 | 302,746 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,018 | 74,650 |
| 99 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,287 | 1190,246 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,506 | 10392,883 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,498 | 2065,306 |
| 103 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 41,472 |
| 104 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 12,442 |
| 105 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,298 | 1235,866 |
| 106 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,023 | 95,386 |
| 107 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 8,294 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,147 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,047 | 194,918 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 24,883 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 8,294 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | 0,000 |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,104 | 431,309 |
| 113 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,239 | 991,181 |
| 114 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,203 | 841,882 |
| 115 | Стрижка газонов | 2 | 0,287 | 1190,246 |
| 116 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,612 | 2538,086 |
| 117 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,227 | 941,414 |
| 118 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,078 | 323,482 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,021 | 87,091 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,212 | 879,206 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,307 | 1273,190 |
| 122 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,249 | 1032,653 |
| 123 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,147 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,018 | 74,650 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,564 | 2339,021 |
| 126 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 33,178 |
| 127 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 8,294 |
| 128 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 16,589 |
| 129 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,227 | 941,414 |
| 130 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,223 | 924,826 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  | 0,000 |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,063 | 261,274 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,120 | 497,664 |
| 133 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,35 | 1451,520 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 19,44 | 80 617,42 |
|  | в том числе управление |  | 3,89 | 16 132,61 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 23,33 | 96 740,90 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, дом 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 8 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 363,80 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,064 | 279,40 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,141 | 615,55 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,121 | 528,24 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,094 | 410,37 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,050 | 218,28 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,064 | 279,40 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,122 | 532,60 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,044 | 192,09 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,236 | 1 030,28 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,742 | 3 239,28 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,132 | 576,26 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,085 | 371,08 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,345 | 1 506,13 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,242 | 1 056,48 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,089 | 388,54 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,187 | 816,37 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,693 | 3 025,36 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,072 | 314,32 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,034 | 148,43 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,043 | 187,72 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,264 | 5 518,12 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 34,92 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 301,23 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,629 | 2 745,96 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,080 | 349,25 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,053 | 231,38 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,394 | 1 720,05 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,008 | 34,92 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,033 | 144,06 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,37 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 48,02 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,405 | 1 768,07 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 100,41 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 109,14 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,018 | 78,58 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 82,95 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 82,95 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 34,92 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,064 | 279,40 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 17,46 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 48,02 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,063 | 275,03 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,722 | 3 151,96 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,173 | 755,25 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 213,91 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,056 | 244,47 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,077 | 336,15 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,014 | 61,12 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,026 | 113,51 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,030 | 130,97 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,041 | 178,99 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 113,51 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,052 | 227,01 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,124 | 541,33 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 30,56 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,008 | 34,92 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 48,02 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,029 | 126,60 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,021 | 91,68 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,034 | 148,43 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,116 | 506,41 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,196 | 855,66 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,163 | 711,59 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,106 | 462,75 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,030 | 130,97 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 157,16 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,046 | 200,82 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,224 | 977,89 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,195 | 851,29 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 21,83 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,139 | 606,82 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 65,48 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 39,29 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,253 | 1 104,50 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,064 | 279,40 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,103 | 449,66 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 | 336,15 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,050 | 218,28 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,312 | 1 362,07 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,020 | 87,31 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,096 | 419,10 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,096 | 419,10 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 52,39 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,100 | 436,56 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 130,97 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,016 | 69,85 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,258 | 1 126,32 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,060 | 261,94 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,221 | 964,80 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,053 | 231,38 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,112 | 488,95 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,084 | 366,71 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 423,46 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,056 | 244,47 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,078 | 340,52 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,069 | 301,23 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,017 | 74,22 |
| 99 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,281 | 1 226,73 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,244 | 9 796,41 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,450 | 1 964,52 |
| 103 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 39,29 |
| 104 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 13,10 |
| 105 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,378 | 1 650,20 |
| 106 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,029 | 126,60 |
| 107 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 8,73 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,37 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,045 | 196,45 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 21,83 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 8,73 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | 0,00 |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,098 | 427,83 |
| 113 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,230 | 1 004,09 |
| 114 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,196 | 855,66 |
| 115 | Стрижка газонов | 2 | 0,276 | 1 204,91 |
| 116 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,582 | 2 540,78 |
| 117 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,216 | 942,97 |
| 118 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,058 | 253,20 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,021 | 91,68 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,219 | 956,07 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,318 | 1 388,26 |
| 122 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,239 | 1 043,38 |
| 123 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,37 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,017 | 74,22 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,549 | 2 396,71 |
| 126 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,007 | 30,56 |
| 127 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 8,73 |
| 128 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 17,46 |
| 129 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,247 | 1 078,30 |
| 130 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,242 | 1 056,48 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  | 0,00 |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,062 | 270,67 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,119 | 519,51 |
| 133 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,330 | 1 440,65 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 19,41 | 84 714,47 |
|  | в том числе управление |  | 3,88 | 16 938,53 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 23,29 | 101 657,36 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, дом 12

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 12 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 349,20 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,05 | 209,52 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,15 | 615,99 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,13 | 527,99 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,10 | 406,47 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,05 | 217,90 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,07 | 280,76 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,12 | 486,09 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,05 | 192,76 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,24 | 1 001,51 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,77 | 3 239,18 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,14 | 578,28 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,09 | 372,95 |
|  | Деревянные стены |  |  | 0,00 |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,36 | 1 508,54 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,25 | 1 055,98 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,09 | 385,52 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,20 | 817,13 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,72 | 3 025,47 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,08 | 314,28 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,04 | 146,66 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,05 | 188,57 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,21 | 5 057,81 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,01 | 33,52 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,07 | 289,14 |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,66 | 2 748,90 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,08 | 347,80 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,06 | 230,47 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,41 | 1 718,06 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,01 | 37,71 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,04 | 146,66 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,00 | 8,38 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,01 | 46,09 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,42 | 1 764,16 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,02 | 100,57 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,03 | 108,95 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,02 | 79,62 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,02 | 83,81 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,02 | 83,81 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,01 | 37,71 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,06 | 268,19 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,00 | 16,76 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,01 | 46,09 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,06 | 259,80 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,75 | 3 151,18 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,18 | 754,27 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,05 | 213,71 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,06 | 243,04 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,08 | 339,42 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,01 | 54,48 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,03 | 113,14 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,03 | 134,09 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,04 | 180,19 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,03 | 117,33 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,05 | 226,28 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,12 | 507,04 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,01 | 29,33 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,01 | 33,52 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,01 | 50,28 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,03 | 129,90 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,02 | 92,19 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,17 | 712,37 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,11 | 465,13 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,03 | 129,90 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,03 | 125,71 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,05 | 201,14 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  | 0,00 |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,23 | 976,36 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,20 | 850,65 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,01 | 25,14 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,15 | 607,61 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,02 | 67,05 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,01 | 37,71 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,25 | 1 060,17 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,01 | 25,14 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,10 | 431,61 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,08 | 326,85 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,05 | 209,52 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,33 | 1 361,88 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,02 | 88,00 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,10 | 402,28 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,10 | 402,28 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,01 | 50,28 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,10 | 402,28 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,03 | 121,52 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,02 | 71,24 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,26 | 1 081,12 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,06 | 251,42 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,22 | 926,08 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,05 | 222,09 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,12 | 490,28 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,09 | 368,76 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,10 | 423,23 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,03 | 121,52 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,08 | 339,42 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,07 | 301,71 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,02 | 75,43 |
| 95 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 96 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,28 | 1 190,07 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 97 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,34 | 9 797,16 |
| 98 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,46 | 1 944,35 |
| 99 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,01 | 33,52 |
| 100 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,00 | 12,57 |
| 101 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,30 | 1 236,17 |
| 102 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,02 | 96,38 |
| 103 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,00 | 8,38 |
| 104 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,00 | 4,19 |
| 105 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,05 | 196,95 |
| 106 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,01 | 25,14 |
| 107 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,00 | 8,38 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 108 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,10 | 431,61 |
| 109 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,24 | 1 018,27 |
| 110 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,21 | 871,60 |
| 111 | Стрижка газонов | 2 | 0,29 | 1 223,60 |
| 112 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,61 | 2 539,38 |
| 113 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,23 | 942,84 |
| 114 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,03 | 108,95 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,02 | 92,19 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,23 | 959,60 |
| 117 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,33 | 1 391,21 |
| 118 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,27 | 1 110,46 |
| 119 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,00 | 4,19 |
| 120 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,02 | 75,43 |
| 121,3 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,55 | 2 300,53 |
| 122 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,01 | 33,52 |
| 123 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,00 | 8,38 |
| 124 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,00 | 16,76 |
| 125,17 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,23 | 942,84 |
| 126 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,22 | 926,08 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,06 | 259,80 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,12 | 498,66 |
| 129 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,35 | 1 466,64 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 19,33 | 80 983,67 |
|  | в том числе управление |  | 3,86 | 16 174,94 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 23,19 | 97 180,40 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Пирогова, дом 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  |  |  | Пирогова 2 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 212,80 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,439 | 1 121,030 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,241 | 615,418 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,207 | 528,595 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,400 | 1 021,440 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,215 | 549,024 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,110 | 280,896 |
| 7 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,225 | 574,560 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 8 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 2,362 | 6 031,603 |
| 9 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 2,483 | 6 340,589 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 10 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,308 | 786,509 |
| 11 | Масляная окраска полов | 1 | 0,143 | 365,165 |
| 12 | Смена досок в полах | 1 | 0,369 | 942,278 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  | 0,000 |
| 13 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,065 | 165,984 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,538 | 1 373,837 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,136 | 347,290 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,135 | 344,736 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,051 | 130,234 |
| 18 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,023 | 58,733 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,057 | 145,555 |
|  | Лестницы |  |  | 0,000 |
| 20 | Смена отдельных железобетонных и каменных ступеней | 1 | 0,191 | 487,738 |
|  | Система теплоснабжения |  |  | 0,000 |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 61,286 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,026 | 66,394 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,017 | 43,411 |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,018 | 45,965 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,018 | 45,965 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 | 17,875 |
| 27 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,065 | 165,984 |
| 28 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 10,214 |
| 29 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 28,090 |
| 30 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,062 | 158,323 |
| 31 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 1,851 | 4 726,714 |
| 32 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,295 | 753,312 |
| 33 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,501 | 1 279,354 |
| 34 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,115 | 293,664 |
| 35 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,159 | 406,022 |
| 36 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,013 | 33,197 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  | 0,000 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 68,947 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 81,715 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 109,805 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 63,840 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 125,126 |
| 42 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,127 | 324,307 |
| 43 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 17,875 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,013 | 33,197 |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 25,536 |
| 46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,025 | 63,840 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,140 | 357,504 |
| 48 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,182 | 464,755 |
| 49 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,068 | 173,645 |
| 50 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,037 | 94,483 |
| 51 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,079 | 201,734 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 52 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,114 | 291,110 |
| 53 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,133 | 339,629 |
| 54 | Замена реле | 1 | 0,065 | 165,984 |
| 55 | Замена предохранителя | 1 | 0,191 | 487,738 |
| 56 | Замена рубильника | 1 | 0,020 | 51,072 |
| 57 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,010 | 25,536 |
| 58 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,215 | 549,024 |
| 59 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,167 | 426,451 |
| 60 | Замена щитков | 1 | 0,023 | 58,733 |
| 61 | Ремонт щитков | 1 | 0,086 | 219,610 |
| 62 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 15,322 |
| 63 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,119 | 303,878 |
| 64 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,064 | 163,430 |
| 65 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,157 | 400,915 |
| 66 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,066 | 168,538 |
| 67 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,069 | 176,198 |
|  |  |  | 14,253 |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 68 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,104 | 265,574 |
| 69 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,008 | 20,429 |
| 70 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,232 | 592,435 |
| 71 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,061 | 155,770 |
| 72 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,200 | 510,720 |
| 73 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,034 | 86,822 |
| 74 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,060 | 153,216 |
| 75 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,099 | 252,806 |
| 76 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,029 | 74,054 |
| 77 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,028 | 71,501 |
| 78 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,223 | 569,453 |
| 79 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,054 | 137,894 |
| 80 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,096 | 245,146 |
| 81 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,072 | 183,859 |
| 82 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,110 | 280,896 |
| 83 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,048 | 122,573 |
| 84 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,133 | 339,629 |
| 85 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,118 | 301,325 |
| 86 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,029 | 74,054 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 87 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,280 | 715,008 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 88 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,323 | 824,813 |
| 89 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 63,840 |
| 90 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,014 | 35,750 |
| 91 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 30,643 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 92 | Очистка урн от мусора | 214 | 2,984 | 7 619,942 |
| 93 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,089 | 227,270 |
| 94 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,666 | 1 700,698 |
| 95 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,296 | 755,866 |
| 96 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,069 | 176,198 |
| 97 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,067 | 171,091 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 20,82 | 53 155,738 |
|  | в том числе управление |  | 4,16 | 10 633,19 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 24,98 | 63 786,89 |