Приложение

к постановлению Администрации города Обнинска

13.07.2022     №     1504-п      ..

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Горького, дом 50

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горького,50 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 1 077,80 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1,0 | 0,000 |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1,0 | 0,072 | 931,219 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1,0 | 0,071 | 918,286 |
| 3 | Замена выключателей | 1,0 | 0,010 | 129,336 |
| 4 | Замена патронов | 1,0 | 0,008 | 103,469 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1,0 | 0,104 | 1 345,094 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1,0 | 0,043 | 556,145 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1,0 | 0,375 | 4 850,100 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,630 | 8 148,168 |
| 9 | Полы | 1,0 |  |  |
| 10 | Заделка выбоин в цементных полах | 1,0 | 0,029 | 375,074 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 11 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1,0 | 0,224 | 2 897,126 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 12 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,043 | 556,145 |
| 13 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,072 | 931,219 |
| 14 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,098 | 1 267,493 |
| 14 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,034 | 439,742 |
| 15 | Ремонт прибора учета | 0,5 | 1,146 | 14 821,906 |
| 16 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,033 | 426,809 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 17 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,099 | 1 280,426 |
| 18 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,056 | 724,282 |
| 19 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,003 | 38,801 |
| 20 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1,0 | 0,005 | 64,668 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1,0 | 0,019 | 245,738 |
| 22 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 129,336 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 23 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,099 | 1 280,426 |
| 24 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,099 | 1 280,426 |
| 25 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1,0 | 0,121 | 1 564,966 |
| 26 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,031 | 400,942 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 27 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,164 | 2 121,110 |
| 28 | Замена предохранителя | 1,0 | 0,151 | 1 952,974 |
| 29 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1,0 | 0,066 | 853,618 |
| 30 | Ремонт щитков | 1,0 | 0,028 | 362,141 |
| 31 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1,0 | 0,009 | 116,402 |
| 32 | Замена выключателя | 0,2 | 0,009 | 116,402 |
| 33 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1,0 | 0,235 | 3 039,396 |
| 34 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1,0 | 0,025 | 323,340 |
| 35 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1,0 | 0,155 | 2 004,708 |
| 36 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1,0 | 0,041 | 530,278 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 37 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1,0 | 0,009 | 116,402 |
| 38 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1,0 | 0,073 | 944,153 |
| 39 | Осмотр внутренней отделки стен | 1,0 | 0,106 | 1 370,962 |
| 40 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,009 | 116,402 |
| 41 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,007 | 90,535 |
| 42 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1,0 | 0,080 | 1 034,688 |
| 43 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1,0 | 0,050 | 646,680 |
| 44 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1,0 | 0,105 | 1 358,028 |
| 45 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1,0 | 0,099 | 1 280,426 |
| 46 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1,0 | 0,099 | 1 280,426 |
| 47 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1,0 | 0,099 | 1 280,426 |
| 48 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1,0 | 0,012 | 155,203 |
| 49 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1,0 | 0,265 | 3 427,404 |
| 50 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1,0 | 0,051 | 659,614 |
| 51 | Регулировка и наладка систем отопления | 1,0 | 0,078 | 1 008,821 |
| 52 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,239 | 3 091,130 |
| 53 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,209 | 2 703,122 |
| 54 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,104 | 1 345,094 |
| 55 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1,0 | 0,050 | 646,680 |
| 56 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1,0 | 0,163 | 2 108,177 |
| 57 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1,0 | 0,189 | 2 444,450 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 58 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет |  | 0,240 | 3 104,064 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 59 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,049 | 39 434,546 |
| 60 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12,0 | 0,606 | 7 837,762 |
| 61 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52,0 | 0,055 | 711,348 |
| 62 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52,0 | 0,314 | 4 061,150 |
| 63 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1,0 | 0,003 | 38,801 |
| 64 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,004 | 51,734 |
| 65 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,005 | 64,668 |
| 66 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,002 | 25,867 |
| 67 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,021 | 271,606 |
| 68 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1,0 | 0,034 | 439,742 |
| 69 | Установка флажков во флагштоки | 12,0 | 0,645 | 8 342,172 |
| 70 | Протирка номерных указателей | 2,0 | 0,002 | 25,867 |
| 71 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1,0 | 0,001 | 12,934 |
| 72 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1,0 | 0,001 | 12,934 |
| 73 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1,0 | 0,052 | 672,547 |
| 74 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1,0 | 0,002 | 25,867 |
| 75 | Обметание пыли с потолков | 1,0 | 0,021 | 271,606 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 76 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214,0 | 0,833 | 10 773,689 |
| 77 | Полив тротуаров 2 класса | 12,0 | 0,006 | 77,602 |
| 78 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4,0 | 0,108 | 1 396,829 |
| 79 | Уборка газонов от случайного мусора | 31,0 | 0,092 | 1 189,891 |
| 80 | Полив газонов | 12,0 | 0,028 | 362,141 |
| 81 | Стрижка газонов | 2,0 | 0,129 | 1 668,434 |
| 82 | Очистка урн от мусора | 214,0 | 0,393 | 5 082,905 |
| 83 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1,0 | 0,044 | 569,078 |
| 84 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1,0 | 0,012 | 155,203 |
| 85 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1,0 | 0,019 | 245,738 |
| 85,98 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22,0 | 0,274 | 3 543,806 |
| 87 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52,0 | 1,433 | 18 533,849 |
| 88 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11,0 | 0,090 | 1 164,024 |
| 89 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1,0 | 0,010 | 129,336 |
| 90 | Посыпка территории II класса | 11,0 | 0,140 | 1 810,704 |
| 91 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1,0 | 0,022 | 284,539 |
| 92 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5,0 | 0,014 | 181,070 |
| 93 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2,0 | 0,446 | 5 768,386 |
| 94 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2,0 | 0,198 | 2 560,853 |
| 95 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151,0 | 0,288 | 3 724,877 |
| 96 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214,0 | 0,076 | 982,954 |
| 97 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1,0 | 0,012 | 155,203 |
| 98 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151,0 | 0,625 | 8 083,500 |
| 99 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365,0 | 0,614 | 7 941,230 |
| 100 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1,0 | 0,010 | 129,336 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 101 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,370 | 4 785,432 |
| 102 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2,0 | 0,053 | 685,481 |
| 103 | Дезинсекция подвалов | 2,0 | 0,051 | 659,614 |
| 104 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,450 | 5 820,120 |
| 105 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,100 | 1 293,360 |
| 106 | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,020 | 258,672 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 18,530 | 239 659,608 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 22,24 | 287 591,530 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Звездная, дом 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Звездная, 2 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 1 413,7 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,055 | 933,042 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,109 | 1 849,120 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,016 | 271,430 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,012 | 203,573 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,079 | 1 340,188 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,033 | 559,825 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,286 | 4 851,818 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,480 | 8 142,912 |
| 9 | Полы | 1 |  |  |
| 10 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,022 | 373,217 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  | 0,000 |
| 11 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,171 | 2 900,912 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 12 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,082 | 1 391,081 |
| 13 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,055 | 933,042 |
| 14 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,025 | 424,110 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 15 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,070 | 1 187,508 |
| 16 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,043 | 729,469 |
| 17 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,002 | 33,929 |
| 18 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,004 | 67,858 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,014 | 237,502 |
| 20 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 135,715 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 21 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,076 | 1 289,294 |
| 22 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,076 | 1 289,294 |
| 23 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,092 | 1 560,725 |
| 24 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,024 | 407,146 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 25 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,125 | 2 120,550 |
| 26 | Замена предохранителя | 1 | 0,115 | 1 950,906 |
| 27 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,050 | 848,220 |
| 28 | Ремонт щитков | 1 | 0,022 | 373,217 |
| 29 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,005 | 84,822 |
| 30 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 118,751 |
| 31 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,179 | 3 036,628 |
| 32 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 322,324 |
| 33 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,118 | 2 001,799 |
| 34 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,031 | 525,896 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 35 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 152,680 |
| 36 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,074 | 1 255,366 |
| 37 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,108 | 1 832,155 |
| 38 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,081 | 1 374,116 |
| 39 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,020 | 339,288 |
| 40 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,019 | 322,324 |
| 41 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,120 | 2 035,728 |
| 42 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,100 | 1 696,440 |
| 43 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,100 | 1 696,440 |
| 44 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,100 | 1 696,440 |
| 45 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,018 | 305,359 |
| 46 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,269 | 4 563,424 |
| 47 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,015 | 254,466 |
| 48 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,059 | 1 000,900 |
| 49 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,312 | 5 292,893 |
| 50 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,273 | 4 631,281 |
| 51 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,136 | 2 307,158 |
| 52 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,066 | 1 119,650 |
| 53 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,066 | 1 119,650 |
| 54 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,144 | 2 442,874 |
| 55 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,020 | 339,288 |
| 56 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 | 152,680 |
| 57 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,012 | 203,573 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 58 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,240 | 4 071,456 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 59 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,024 | 407,146 |
|  | Лифты |  |  | 0,000 |
| 60 | Замена линолеума на полу кабины | 1 | 0,095 | 1 611,618 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 61 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 2,384 | 40 443,130 |
| 62 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,697 | 11 824,187 |
| 63 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,410 | 6 955,404 |
| 64 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,028 | 475,003 |
| 65 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,282 | 4 783,961 |
| 66 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,225 | 3 816,990 |
| 67 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,013 | 220,537 |
| 68 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,396 | 6 717,902 |
| 69 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,544 | 9 228,634 |
| 69 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,549 | 9 313,456 |
| 70 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,232 | 3 935,741 |
| 71 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода с помощью ершей с ручными лебедками | 12 | 0,119 | 2 018,764 |
| 72 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,042 | 712,505 |
| 73 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,239 | 4 054,492 |
| 74 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,010 | 169,644 |
| 75 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,014 | 237,502 |
| 76 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,019 | 322,324 |
| 77 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,042 | 712,505 |
| 78 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 203,573 |
| 79 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,010 | 169,644 |
| 80 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 0,491 | 8 329,520 |
| 81 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,002 | 33,929 |
| 82 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 33,929 |
| 83 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,004 | 67,858 |
| 84 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,054 | 916,078 |
| 85 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,004 | 67,858 |
| 86 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,024 | 407,146 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 87 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,635 | 10 772,394 |
| 88 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,010 | 169,644 |
| 89 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,246 | 4 173,242 |
| 90 | Полив газонов | 12 | 0,063 | 1 068,757 |
| 91 | Стрижка газонов | 2 | 0,296 | 5 021,462 |
| 92 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,299 | 5 072,356 |
| 93 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,033 | 559,825 |
| 94 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,014 | 237,502 |
| 95 | Уборка детских и спортивных площадок | 214 | 0,413 | 7 006,297 |
| 96 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,015 | 254,466 |
| 97 | Окраска качелей-маятника | 1 | 0,016 | 271,430 |
| 98 | Окраска поверхности песочницы | 1 | 0,008 | 135,715 |
| 99 | Ремонт качелей-маятника | 1 | 0,070 | 1 187,508 |
| 100 | Ремонт песочницы | 1 | 0,077 | 1 306,259 |
| 101 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,108 | 1 832,155 |
| 102 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,104 | 1 764,298 |
| 103 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,093 | 18 542,089 |
| 104 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,344 | 5 835,754 |
| 105 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,007 | 118,751 |
| 106 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,533 | 9 042,025 |
| 107,3 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,016 | 271,430 |
| 107,8 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,010 | 169,644 |
| 109 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,000 | 0,000 |
| 110,2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,190 | 3 223,236 |
| 111 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,085 | 1 441,974 |
| 112 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,220 | 3 732,168 |
| 113 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,058 | 983,935 |
| 114 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,009 | 152,680 |
| 115 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,015 | 254,466 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 116 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,282 | 4 783,961 |
| 117 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,016 | 271,430 |
| 118 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,030 | 508,932 |
| 119 | Техобслуживание,освидетельствование,страхование лифтов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 2,990 | 50 723,556 |
| 120 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,510 | 8 651,844 |
| 121 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,100 | 1 696,440 |
| 122 | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,980 | 16 625,112 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,74 | 368 755,163 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 26,09 | 442 601,200 |