Приложение

к постановлению Администрации города Обнинска

25.10.2022  №  2359-п ..

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Славского, дом 12

| №пп | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Перио- дичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 18171,6 |  | Славского,12 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,031 | 6 773,22 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,009 | 2 063,85 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,009 | 2 063,17 |
| 4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 | 0,046 | 9 940,50 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 2 601,08 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,095 | 20 743,97 |
| 7 | Осмотр кирпичных и железобетонных перекрытий | 2 | 0,047 | 10 316,74 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,138 | 30 122,70 |
| 9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,104 | 22 591,66 |
| 10 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,011 | 2 454,16 |
| 11 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,634 | 138 168,31 |
| 12 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,064 | 14 007,21 |
| 13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,064 | 14 007,21 |
| 14 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,438 | 95 480,60 |
| 15 | Промывка участка водопровода | 1 | 0,069 | 15 097,87 |
| 16 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,064 | 14 007,21 |
| 17 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,140 | 30 598,79 |
| 18 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,260 | 56 587,73 |
| 19 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,003 | 734,12 |
| 20 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отрпления | 1 | 0,173 | 37 652,65 |
| 21 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,017 | 3 733,92 |
| 22 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы теплоснабжения | 1 | 0,018 | 3 934,07 |
| 23 | Рабочая проверка системы теплоснабжения в целом | 1 | 0,032 | 6 873,83 |
| 24 | Окончательная проверка при сдаче системы теплоснабжения | 1 | 0,016 | 3 461,46 |
| 25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 0,074 | 16 045,17 |
| 26 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,047 | 10 277,67 |
| 27 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб | 12 | 0,014 | 2 985,12 |
| 28 | Проверка работоспособности запорной аппаратуры и очистка фильтра | 2 | 0,016 | 3 514,24 |
| 29 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,077 | 16 894,68 |
| 30 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 5 505,90 |
| 31 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,072 | 15 747,00 |
| 32 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 | 0,012 | 2 610,79 |
| 33 | Аварийно-восстановительные работы в домах не оборудованных газовыми плитами, при сроке эксплуатации до 10 лет | 1 | 0,138 | 30 198,11 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 34 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 156 | 1,091 | 237 892,36 |
| 35 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 3,073 | 670 144,92 |
| 36 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 156 | 1,660 | 362 053,69 |
| 37 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 2,442 | 532 408,31 |
| 38 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 156 | 0,018 | 4 006,22 |
| 39 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 0,026 | 5 734,86 |
| 40 | Дезинфекция контейнеров | 12 | 0,027 | 5 984,50 |
| 41 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,011 | 2 456,75 |
| 42 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 24 | 0,012 | 2 555,91 |
| 43 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 | 0,021 | 4 580,71 |
| 44 | Мытье и протирка легкодоступных стекл в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 0,031 | 6 749,34 |
| 45 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 12 | 0,002 | 364,42 |
| 46 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,183 | 39 803,11 |
| 47 | Влажная протирка перил лестниц (моющим средством) | 12 | 0,097 | 21 204,66 |
| 48 | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 1 | 0,042 | 9 086,00 |
| 49 | Мытье стен и дверей кабины лифта | 52 | 0,035 | 7 591,64 |
| 50 | Влажная протирка отопительных приборов моющим средством | 2 | 0,033 | 7 163,62 |
| 51 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,008 | 1 662,33 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 52 | Подметание в летний период земельного участка с усоверш енствованным покрытием 1 класса | 210 | 1,865 | 406 627,89 |
| 53 | Формовочная обрезка деревьев | 1 | 0,030 | 6 511,10 |
| 54 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,015 | 3 295,54 |
| 55 | Обрезка под естественный вид крон деревьев | 1 | 0,018 | 3 949,35 |
| 56 | Формирование кроны кустарников | 1 | 0,196 | 42 733,36 |
| 57 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,106 | 23 005,47 |
| 58 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,060 | 12 883,09 |
| 59 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,013 | 2 733,46 |
| 60 | Осмотр элементов благоустройства, малые архитектурные формы | 2 | 0,009 | 1 857,60 |
| 61 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,178 | 38 843,36 |
| 62 | Уборка газонов от случайного мусора | 30 | 0,147 | 32 043,70 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 247 | 0,434 | 94 687,23 |
| 64 | Стрижка газонов | 8 | 0,523 | 114 035,79 |
| 65 | Полив газонов | 20 | 0,076 | 16 588,69 |
| 66 | Очистка кровли от мусора и листьев | 1 | 0,018 | 3 927,56 |
| 67 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 30 | 0,453 | 98 712,59 |
| 68 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 35 | 1,135 | 247 492,62 |
| 69 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 15 | 0,070 | 15 324,62 |
| 70 | Посыпка территории 1класса песком | 18 | 1,302 | 283 977,22 |
| 71 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в холодный период года) | 151 | 0,438 | 95 491,91 |
| 72 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в теплый период года) | 214 | 0,116 | 25 194,79 |
| 73 | Очистка контейнерной площадки в холлодный период | 151 | 0,071 | 15 443,65 |
| 74 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,070 | 15 165,46 |
| 75 | Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (комерческое предложение) | 12 | 1,161 | 253 166,73 |
| 76 | Коллективное ТВ (по договору) | 12 | 0,044 | 9 594,60 |
| 77 | Техническое обслуживание Системы диспетчеризации (телеметрии) квартирных приборов учета ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения) , договор | 12 | 0,634 | 138 240,00 |
| 78 | Услуги дезинсекции (истребление грызунов) по договору | 2 | 0,104 | 22 763,04 |
| 79 | Обслуживание вентиляции общеобменной (система управления, калориферы) | 12 | 0,276 | 60 184,34 |
| 80 | Обслуживание ВРУ (высоковольтное-распределительное устройство тока - 380 Вольт)- коммерческое предложение | 1 | 0,365 | 79 483,44 |
| 81 | Услуги ОИРЦ (начисление, учет,ведение базы данных, распечатка платежных документов с конвертованием, прием населения, паспортный учет) коммерческое предложение | 12 | 1,057 | 230 400,00 |
| 82 | Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (по договору ) | 12 | 3,713 | 809 688,00 |
| 83 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов (по договору ) | 12 | 3,258 | 710 400,00 |
| 84 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов), по договору | 1 | 0,007 | 1 553,90 |
| 85 | Тепловые завесы | 12 | 0,124 | 27 039,34 |
| 86 | Техническое обслуживание внутридомовой системы контроля-домофона (договор) | 12 | 1,427 | 311 170,48 |
| 87 | Видеонаблюдение | 12 | 1,134 | 247 211,56 |
| 88 | Техническое обслуживание (ТО) и ремонт ворот (договор) | 12 | 0,226 | 49 177,37 |
| Итого по разделу: |  |  | 32,65 | 7 119 836,91 |
| в том числе управление |  |  | 6,53 | 1 423 989,82 |
| ИТОГО С НДС: |  |  | 39,18 | 8 543 804,29 |