Приложение

к постановлению Администрации города Обнинска

22.10.2021  №  2464-п.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Белкинская, дом 46 Б

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Белкинс 46б |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений - 5389,4 м.кв. |  | 5389,4 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,010 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,084 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,003 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,003 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,017 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,008 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,086 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,231 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 9 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,299 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 10 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,009 |
| 11 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 |
| 12 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,013 |
| 13 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,001 |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,003 |
| 15 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,002 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 16 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,048 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,022 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,006 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 19 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,084 |
| 20 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,046 |
| 21 | Замена предохранителя | 1 | 0,029 |
| 22 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,011 |
| 23 | Ремонт щитков | 1 | 0,004 |
| 24 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 25 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,045 |
| 26 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,004 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,010 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,007 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,052 |
| 30 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,076 |
| 31 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,057 |
| 32 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,015 |
| 33 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,154 |
| 34 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,070 |
| 35 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 |
| 36 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,070 |
| 37 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,007 |
| 38 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,001 |
| 39 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 |
| 40 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,003 |
| 41 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 42 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,173 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 43 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 156 | 1,481 |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 52 | 0,287 |
| 45 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 247 | 0,032 |
| 46 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 12 | 0,173 |
| 47 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 12 | 0,105 |
| 48 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 52 | 0,015 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,011 |
| 54 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 6 | 0,001 |
| 55 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 2 | 0,001 |
| 56 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 12 | 0,007 |
| 57 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,029 |
| 58 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 59 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,014 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 60 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,945 |
| 61 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 1,306 |
| 62 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 1,113 |
| 63 | Стрижка газонов | 2 | 0,096 |
| 64 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,205 |
| 66 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,005 |
| 68 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,001 |
| 69 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,009 |
| 70 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,171 |
| 71 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,740 |
| 72 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,187 |
| 74 | Посыпка территории 1 класса | 11 | 0,101 |
| 75 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 |
| 76 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,097 |
| 77 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 11 | 0,003 |
| 78 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 11 | 0,005 |
| 79 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 11 | 0,003 |
| 80 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,150 |
| 81 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,040 |
| 82 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,006 |
| 83 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,065 |
| 84 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,064 |
| 85 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,004 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
|  | Работы по организации контейнерной площадки на три контейнера с учетом стоимости контейнеров (по смете) |  | 2,939 |
| 86 | Техническое обслуживание канализационной насосной станции, в том числе прочистка, гидропромывка емкости КНС от жира и мусора, обслуживание и ремонт насосов, оплата ассенизаторской машины | 12 | 6,242 |
| 87 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки по договору | 1 | 0,112 |
| 88 | Дезинсекция подвалов по договору | 2 | 0,040 |
| 89 | Аварийно -техобслуживание обслуживание лифтов по договору |  | 5,98 |
| 90 | Обслуживание вентканалов по договору |  | 0,91 |
| 91 | Страхование лифтов по договору |  | 0,02 |
| 92 | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и наружных газопроводов по договору |  | 0,20 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 26,77 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 32,12 |