Приложение к постановлению

Администрации города Обнинска

28.12.2021 № 3074-п

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году

| № п/п | Наименование имущества | Инв. № (только для ОС) | Кадастровый номер | Год приобретения или получения | Местонахождение (адрес) | Единица изм. | Размер (Протяж., площадь, объем) | Диаметр труб мм | Материал труб |  | Техническое состояние | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Реконструкция очистных сооружений канализации города" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция перекачки хозяйственных и промышленных стоков о.с. | 00026 | 40:27:010504:51 | 01.08.1988 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв.м | 50,20 |  |  |  | удовлетвор. | 4 293 800,00 |
| 2 | Аэротенки 2 очереди | 00074 |  | 01.03.1983 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | куб. м | 8800,00 |  |  |  | удовлетвор. | 2 978 765,00 |
| 3 | Аэротенки о.с. | 00040 |  | 01.10.1970 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | куб. м | 8600,00 |  |  |  | удовлетвор. | 3 596 750,74 |
| 4 | Бункера для песка о.с. | 00035 |  | 01.10.1970 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв.м | 48,00 |  |  |  | ветхое | 64 318,00 |
| 5 | Воздуходувная станция | 00054 |  | 01.10.1970 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв.м | 190,00 |  |  |  | ветхие сети | 549 043,00 |
| 6 | Вторичные отстойники | 00032 |  | 01.10.1970 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв.м | 6720,00 |  |  |  | ветхие сети | 1 760 170,39 |
| 7 | Здание N 206 станция перекачки о.с.(S=38.6кв.м) | 00048 |  | 01.05.1969 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв.м | 38,60 |  |  |  | ветхие сети | 44 713,00 |
| 8 | Здание решеток о.с. (S полезная 113.94кв.м) | 00066 |  | 01.10.1970 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв.м | 113,94 |  |  |  | ветхие сети | 953 752,73 |
| 9 | Иловые площадки | 00073 |  | 01.12.1979 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв.м | 10800,00 |  |  |  | удовлетвор. | 1 759 691,00 |
| 10 | Иловые площадки | 00071 |  | 01.02.1978 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв.м | 5400,00 |  |  |  | удовлетвор. | 1 333 137,00 |
| 11 | Иловые площадки | 00082 |  | 01.10.1971 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв.м | 5400,00 |  |  |  | удовлетвор. | 1 870 883,00 |
| 12 | Иловые площадки 2,3 | 00079 |  | 01.03.1992 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв.м | 4888,20 |  |  |  | удовлетвор. | 550 328,00 |
| 13 | Иловые площадки 5,6 | 00078 |  | 01.01.1990 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв.м | 10800,00 |  |  |  | удовлетвор. | 6 107 460,00 |
| 14 | Иловые площадки 7 | 00080 |  | 01.10.1992 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв.м | 3600,00 |  |  |  | удовлетвор. | 410 749,00 |
| 15 | Метантенки с наружными коммуникациями | 00067 |  | 01.02.1971 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | куб. м | 2000,00 |  |  |  | ветхие сети | 598 680,00 |
| 16 | Насосная воздуходувная станция 2 очереди ОСК | 00075 |  | 01.01.1983 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | п.м | 651,10 |  |  |  | удовлетвор. | 2 462 407,00 |
| 17 | Насосная первич. отстойников о.с | 00065 |  | 01.11.1970 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | п.м | 454,00 |  |  |  | ветхое | 51 592,00 |
| 18 | Первич. рад. к/отст. 21 очереди | 00076 |  | 01.09.1984 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв.м | 450,00 |  |  |  | удовлетвор. | 610 061,00 |
| 19 | Первичные отстойники о.с.(3040кв.м) | 00069 |  | 01.12.1973 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв. м | 3040,00 |  |  |  | ветхое | 308 872,00 |
| 20 | Первичные отстойники о.с.(3040кв.м) | 00031 |  | 01.10.1970 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | кв. м | 3040,00 |  |  |  | ветхое | 674 516,00 |
| 21 | Песколовки | 00036 |  | 01.10.1970 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | компл. | 4,00 |  |  |  | ветхое | 335 459,00 |
| 22 | Сооружения уплотнители | 00084 |  | 01.01.1967 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | куб. м |  |  |  |  | ветхие сети | 29 893,00 |
| 23 | Воздух.к сущ.аэротенкам | 00581 |  | 01.06.1983 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | м | 122,00 | 200 ×9, 500 ×9 ,630 ×8 |  | сталь | ветхие сети | 86 461,00 |
| 24 | К/с ОСК от насос. станции, зд. решеток | 00560 |  | 01.07.1969 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | п.м | 257,70 | 150 , 300, 400, 500 |  | а/ц | ветхие сети | 68 221,00 |
| 25 | НХФХ К-4,5,6,7,8 в К-8 с иловых площадок ОС | 00435 |  | 01.12.1990 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | пм | 750,00 | 150-200 |  | а/ц | ветхие сети | 203 801,00 |
| 26 | Технологический тр-д сброженого ила на гор. ОС | 00437 |  | 01.12.1990 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | пм | 534,50 | 200× 9 |  | сталь | ветхие сети | 88 245,00 |
| 27 | Трубопроводы к аэротенкам | 00562 |  | 01.06.1983 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | п.м | 56,40 | 1200,0 |  | сталь | ветхие сети | 112 698,00 |
| 28 | Трубопроводы к вторичным тстойникам | 00580 |  | 01.06.1983 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | п.м | 44,00 | 1400 |  | сталь | ветхие сети | 82 958,00 |
| 29 | Трубопроводы опорожнения аэротенок | 00578 |  | 01.06.1983 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | п.м | 821,80 | 325×8, 425 ×8 |  | сталь | ветхие сети | 53 616,00 |
| 30 | Труб.технехнического водопровода до зд.2в | 00575 |  | 01.06.1983 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | п.м | 120,30 | 100 |  | сталь | ветхие сети | 32 186,00 |
| 31 | Трубопровод циркуляционного активного ила и опорожнения аэротенок | 00590 |  | 01.06.1983 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | п.м | 413,80 | 300, 400,600 |  | сталь | ветхие сети | 158 751,00 |
| 32 | Трубоп. активного ила к илоуплотнителям | 00571 |  | 01.06.1983 | Калужская обл., г. Обнинск, ул. Дачная, д.5 (ОСК) | п.м | 134,45 | 100 |  | сталь | ветхие сети | 22 198,00 |
| "Строительство канализационного коллектора. Самотечный коллектор DN 1200 L=3795 м. и DN 1000 L=122 м." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Главный городской канализационный коллектор | 00096 |  | 01.04.1969 | Калужская обл.,г.Обнинск | п.м | 2293,89 | 400,600,800, 1000 | а/ц |  | аварийные сети | 964 668,00 |
| 2 | Коллектор ОС от КК1 до КК66 | 00247 |  | 01.12.1969 | Калужская обл., г.Обнинск, от зд. решеток до ул. 51 ( ул.Королева) | пм | 4228,50 | 600,900,1000 | ж/б |  | аварийное | 3 353 592,00 |
| 3 | Н/х коллектор К-59-58 ул.Красных Зорь | 00498 |  | 01.04.1996 | Калужская обл., г.Обнинск | п.м | 90,50 | 1000 | ж/б |  | ветхие сети | 194 728,00 |
| "Реконструкция самотечного коллектора от ограждения завода «Сигнал» до КНС-1 »" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Самотечный коллектор от огр.з-да СИГНАЛ до КНС-1 | 03167 |  | 01.11.2004 | Калужская обл., г.Обнинск | п.м | 2027,25 | 500-600 | ж/б |  | ветхие сети | 1 000,04 |
| "Реконструкция водозаборных скважин в части архитектурно-строительной и технологической (8 шт. производительностью Q от 150 до 3500 м3/сут.)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артскважина N 152056 с павильоном Вашут.(9кв.м) | 00043 |  | 01.11.1978 | Калужская обл.Вашутинский в/з | м.глуб | 9,00 |  |  |  | удовлетворит | 398 620,00 |
| 2 | Артскважина N 152062 с павильоном Вашут.(9кв.м) | 00042 |  | 01.11.1978 | Калужская обл.Вашутинский в/з | м.глуб | 9,00 |  |  |  | удовлетворит | 347 057,00 |
| 3 | Артскважина N 152069 с павильоном Вашут.(9кв.м) | 00033 |  | 01.01.1977 | Калужская обл.Вашутинский в/з | м.глуб | 9,00 |  |  |  | удовлетворит | 392 671,00 |
| 4 | Артскважина N 152071 с павильоном Вашут.(9кв.м) | 00034 |  | 01.01.1977 | Калужская обл.Вашутинский в/з | м.глуб | 9,00 |  |  |  | удовлетворит | 421 057,00 |
| 5 | Артскважина N 152072 с павильоном Вашут.(9кв.м) | 00037 |  | 01.11.1978 | Калужская обл.Вашутинский в/з | м.глуб | 9,00 |  |  |  | удовлетворит | 450 183,00 |
| 6 | Артскважина N 152073 с павильоном Вашут.(9кв.м) | 00041 |  | 01.11.1978 | Калужская обл. Вашутинский в/з | м.глуб | 9,00 |  |  |  | удовлетворит | 396 110,00 |
| 7 | Артскважина N 152074 с павильоном Вашут.(9кв.м) | 00039 |  | 01.09.1978 | Калужская обл.Вашутинский в/з | м.глуб | 9,00 |  |  |  | удовлетворит | 484 481,00 |
| 8 | Артскважина N 152077 с павильоном Вашут.(9кв.м) | 00038 |  | 01.11.1978 | Калужская обл.Вашутинский в/з | м.глуб | 9,00 |  |  |  | удовлетворит | 404 326,00 |
| 9 | Артскважина N 152088 с павильоном №152089 Вашут.(18кв.м) | 30 |  | 01.12.1973 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 18,00 |  |  |  | удовлетворит | 441 246,00 |
| 10 | Скважина N 152063А Вашут.(9кв.м) | 00049 |  | 01.04.1980 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 330 607,00 |
| 11 | Скважина N 152066 Вашут.(9кв.м) №00050 | 00050 |  | 01.04.1980 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 349 409,00 |
| 12 | Скважина N 63Вашут.(9кв.м) | 00047 |  | 01.12.1978 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 385 973,00 |
| 13 | Скважина N 7 Вашут.(9кв.м) | 00057 |  | 01.12.1986 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 273 132,00 |
| 14 | Скважина N 76 (Вашут.)(9кв.м) | 00051 |  | 01.12.1982 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 666 647,00 |
| 15 | Скважина N 8 Вашут.(9кв.м | 00058 |  | 01.12.1986 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 269 010,00 |
| 16 | Скважина N1,2,3,4 Вашут.(36кв.м) | 0055 |  | 01.12.1986 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 323 515,00 |
| 17 | Скважина N5, 6 Вашут.(18кв.м) | 00056 |  | 01.12.1986 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 288 356,00 |
| 18 | Скважина N 65 Вашут.(9кв.м) | 00072 |  | 01.12.1975 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 206 102,00 |
| 19 | Скважина N 79 Вашут.(9кв.м) | 00045 |  | 01.12.1978 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 408 457,00 |
| "Реконструкция насосных станции 3-го подъема в части архитектурно-строительной и технологической (4 шт. производительностью Q от 100 до 1000 м3/сут.) Уточнение: Реконструкция насосных станций 2-го подъема в части замены насосного оборудования (2 шт. производительностью Q от 500 до 830 м3/сут.) " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Добр. в/з (1,2,3 скв.) (насосн.стан.1и сети ) № | 00063 | Павильон скв.№1- 40:27:020404:150; Артскважина №1 40:27:000000:97; Павильон скв.№2 40:07:000000:1136 ; Артскважина №2 40:07:000000; Павильон скв.№3 40:07:000000:1135; Артскважина №3 40:07:000000:1043; Пристройка (насосная станция 2-го подъема) 40:27:020404:152 | 01.02.1993 | г.Обнинск Самсоновский в/з | пм | 7 901,60 |  |  |  |  | 3 199 960,00 |
| 2 | Насос.станция Вашут.в/з (617,9кв.м) | 00003 | 40:03:050201:377 | 01.12.1975 | Калужская обл.Боровский район д.Вашутино,Вашутинский в/з | кв.м | 617,90 |  |  |  | удовлетвор. | 10 730 668,82 |
| "Реконструкция водопроводной сети DN от 100 до 800 мм (Северный водовод порядка 4 км.)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Северный водовод от насосной Ст. в/з № 3 до ВК-8 у котельной № 2 (Капитальный ремонт) | 00226 |  | 01.08.1978 2007 2010 | Калужская обл., Южный Вашутинский в/з | пм | 7 669,00 | 600-500 | Сталь |  | удовлетвор. | 8 327 843,97 |
| "Реконструкция напорного коллектора насосной станции 2-ого подъема Вашутинского водозабора Ду 800" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос.станция Вашут.в/з (617,9кв.м) | 00003 | 40:03:050201:377 | 01.12.1975 | Калужская обл.Боровский район д.Вашутино,Вашутинский в/з | кв.м | 617,90 |  |  |  | удовлетвор. | 10 730 668,82 |
| "Реконструкция ветхих водопроводных сетей города, пересекающие проезжую часть дороги и проходящие под дорогами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водопр. ул. Жолио-Кюри, (пр-т.Ленина) | 00098 |  | 25.02.1994 | Калужская обл., г. Обнинск, Жолио Кюри - Ленина | пм | 3 417,25 | 50-350, (110, 1600) | Чугун, ПЭ-100 |  | ветхое | 1 041 274,00 |
| 2 | С.в от ВК-10 на ул. Любого до ВК-19 на ул. Жолио Кюри | 00155 |  | 01.09.1975 | Калужская обл., г. Обнинск,мкр.35 | пм | 2 954,35 | 600, 500 (500) | Сталь, чугун |  | ветхое | 2 210 782,00 |
| 3 | С.в. от ВК-19 до ВК-19´ Треугольная площадь и от ВК-19´ до Т "М" через ВК-19б и ВК-19а | 00150 |  | 01.10.1974 | Калужская обл.. г. Обнинск, кв.20 | пм | 546,00 | 600,00 | Сталь |  | ветхое | 534 199,00 |
| 4 | С.в. от Т "А" до Т "Н" и к зд. №№ 10, 11, 12, 14, кв. 40 | 00125 |  | 01.09.1972 | Калужская обл.. г. Обнинск, кв. 40 | пм | 1 819,38 | 500, 200, 400, 100 (300, 50, 100) | Сталь, чугун |  | ветхое | 477 391,00 |
| 5 | С.в от ВК19 до ВК18 кв.32 | 00194 |  | 01.09.1977 | Калужская обл., г.Обнинск, кв. 32 | пм | 683,10 | 300 ст. ,чуг. (100) | Чугун, сталь |  | удовлетвор. | 229 819,00 |
| 6 | С.в. по ул. Гагарина и Северной | 00311 |  | 01.03.1980 | Калужская обл. г.Обнинск, Гагарина -Северный | пм | 1 003,80 | 500,00 | Сталь |  | ветхое | 814 096,00 |
| 7 | Сети водопр. по ул. Горького | 00665 |  | 01.04.1969 | Калужская обл., г. Обнинск, кв. 9 ул.Горького | пм | 3 352,00 | 150, 100, 50 | Чугун |  | ветхое | 519 101,00 |
| 8 | Сети водопр. пр. Ленина | 00661 |  | 01.04.1969 | Калужская обл., г. Обнинск, кв. 3 пр.Ленина | пм | 2 476,00 | 150, 100, 50 | Чугун |  | ветхое | 397 513,00 |
| 9 | Сети водопр. улица Жолио-Кюри | 00268 |  | 01.04.1969 | Калужская обл., г. Обнинск,Жолио Кюри | пм | 106,50 | 250, 300, 150, 50 | Чугун |  | ветхое | 190 691,00 |
| 10 | Сети водопровода ул. Шацкого | 00152 |  | 01.04.1969 | Калужская обл., г. Обнинск, кв. 19 ул. Шацкого | пм | 1 067,00 | 150, 100 | Чугун |  | ветхое | 235 467,00 |
| 11 | Сети водопровода ул. Мигунова | 00550 |  | 01.04.1969 | Калужская обл., г. Обнинск, кв. 4 ул. Мигунова | пм | 420,50 | 150,50 | Чугун |  | ветхое | 84 041,00 |
| 12 | Сети водопровода ул. Мира | 00316 |  | 01.04.1969 | Калужская обл.. г.Обнинск, ул. Мира | пм | 537,00 | 200,00 | Чугун |  | ветхое | 145 366,00 |
| 13 | Сети водопровода ул. Лермонтова | 00597 |  | 01.04.1969 | Калужская обл., г. Обнинск, кв. 5 ул. Лермонтова | пм | 361,00 | 150, 50 | Чугун |  | ветхое | 70 385,00 |
| 14 | Н. водовод от ул. Королева № 31 до ул. Жолио-Кюри | БП-000320 | 40:27:000000:501 | 01.10.1969 | Калужская обл., г. Обнинск, Королева-Жолио -Кюри | пм | 10,76 | 500 (500) | Чугун, сталь |  | удовлетвор. | 919 229,00 |
| 15 | С.в. от ПГ-6 до ПГ-3 через ПГ-7-8-ВК-1, ПГ-9-ПГ-10 по ул. 22 | 00256 |  | 01.12.1978 | Калужская обл, г.Обнинск , кв.22 | пм | 523,35 | 250,00 | Чугун |  | удовлетвор. | 170 846,00 |
| 16 | С.в. по ул.Энгельса от Уг. № 3 до ВК-3а через колодцы ВК-1, ПГ-1, ПГ-1А, ПГ-2А | 00322 |  | 01.12.1981 | Калужская обл., г.Обнинск,мкр. 40 | пм | 555,96 | 250,00 | Сталь |  | удовлетвор. | 166 895,00 |
| 17 | С.в. к зд. № 22 и № 25а от ПГ-2, кв. 39 | 00326 |  | 01.12.1981 | Калужская обл., г. Обнинск, кв. 39 | пм | 66,60 | 150, 100 | Сталь |  | ветхое | 11 229,00 |
| 18 | Сети водопр. пр. Ленина | 00164 |  | 01.04.1969 | Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина | пм | 1 016,85 | 250, 200, 50 | Чугун |  | удовлетвор. | 249 677,00 |
| 19 | Сети водопр. ул. Кр. Зорь | 00248 |  | 01.04.1969 | Калужская обл., г.Обнинск ул. Кв. 16 Красных Зорь | пм | 1 352,62 | 200-250 (50) | Чугун, сталь |  | удовлетвор. | 343 690,00 |
| 20 | Сети водопр., ул. Курчатова | 00403 |  | 01.04.1969 | Калужская обл., г. Обнинск , кв. 22 ул.Курчатова | пм | 2 238,20 | 300, 200 (50) | Чугун, сталь |  | удовлетвор. | 672 930,00 |
| 21 | Сети водопр. На территории Хлебозавода № 1 | 00658 |  | 01.04.1969 | Калужская обл.. г .Обнинск, кв. 14 Хлебозавод №1 | пм | 274,50 | 150, 50 | Чугун |  | ветхое | 58 371,00 |
| 22 | С. водопров. от ВК-175 до ВК-183, кв. 27 | 00619 |  | 01.04.1969 | Калужская обл., г .Обнинск, кв. 27 | пм | 339,52 | 150, 100 (100) | Чугун, сталь |  | удовлетвор. | 67 576,00 |
| "Строительство ВПУ для удаления железа, стронция и жесткости из добытой воды (Скважины Добринского водозабора и Скважины Вашутинского водозабора)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Добринский в/з (1,2,3 скв.) (насосн.стан.1и сети ) | 00063 | Павильон скв.№1 40:27:020404:150; Артскважина №1 40:27:000000:97; Павильон скв.№2 40:07:000000:1136; Артскважина №2 40:07:000000:1023; Павильон скв.№3 40:07:000000:1135; Артскважина №3 40:07:000000:1043; Пристройка (насосная станция 2-го подъема) 40:27:020404:152 | 01.02.1993 | Калужская обл., г.Обнинск Самсоновский в/з | пм | 7 901,60 |  |  |  |  | 3 278 400,00 |
| 2 | Артезианская скважина №6 Добринского в/з | 03627 | Павильон скв.№6 40:27:020404:147; Артскважина №6 40:07:000000:158 | 28.11.2008 | Калужская обл.Добринский в/з | м.глуб | 59,50 |  |  |  | удовлетвор. | 3 870 505,00 |
| 3 | Артскважина N 152074 с павильоном Вашут.(9кв.м) | 00039 |  | 01.09.1978 | Калужская обл.Вашутинский в/з | м.глуб | 9,00 |  |  |  | удовлетвор. | 484 481,00 |
| 4 | Артскважина N 152069 с павильоном Вашут.(9кв.м) | 00033 |  | 01.01.1977 | Калужская обл.Вашутинский в/з | м.глуб | 9,00 |  |  |  | удовлетвор. | 392 671,00 |
| 5 | Скважина N 65 Вашут.(9кв.м) | 00072 |  | 01.12.1975 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 206 102,00 |
| 6 | Скважина N 152066 Вашут.(9кв.м) №00050 | 00050 |  | 01.04.1980 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 349 409,00 |
| 7 | Скважина N 63Вашут.(9кв.м) | 00047 |  | 01.12.1978 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 385 973,00 |
| 8 | Скважина N1,2,3,4 Вашут.(36кв.м) | 0055 |  | 01.12.1986 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 323 515,00 |
| 9 | Скважина N 7 Вашут.(9кв.м) | 00057 |  | 01.12.1986 | Калужская обл.Вашутинский в/з | кв.м | 9,00 |  |  |  |  | 273 132,00 |
| 10 | Артскважина N 152056 с павильоном Вашут.(9кв.м) | 00043 |  | 01.11.1978 | Калужская обл.Вашутинский в/з | м.глуб | 9,00 |  |  |  | удовлетвор. | 398 620,00 |

Объекты теплоснабжения

| № п/п | Наименование имущества | Кадастровый номер | Адрес | Мощеность котельной (Гкал) | Вид топлива | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание (котельная) общей площадью 9 112, кв.м, | 40:27:040202:531 | Калужская область, г. Обнинск,Коммунальный проезд, 21 | 602 | Газ, мазут -резервное |  |
| 2 | Здание (котельная) общей площадью 202,5 кв.м, | 40:27:020103:213 | Калужская область, г. Обнинск,пр. Ленина, д. 153а | 8,1 | Газ, мазут -резервное |  |
| 3 | Тепловые сети в 2-х трубном исчислении |  | Калужская область, г. Обнинск |  |  | 122 371 м |