Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Заместитель главы Администрации города                          Обнинска по вопросам городского хозяйства

(должность, ф.и.о. руководителя органа

В.В. Лежнин_____________

местного самоуправления,   являющегося организатором  конкурса,

_            249037, г. Обнинск Калужской области,__

почтовый  индекс и адрес, телефон

пл. Преображения, д. 1, факс: (48439) 6-62- 82

факс, адрес электронной почты)

_____________________________________________

«21»  января 2020 г.

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, 52, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  | Периодичность в год |  | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маркса 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2020 год |  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС |  |  | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |  |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 556,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 597,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 597,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,054 |  |  |  | 140,24 |  |  | 1 682,92 |  |
| 2 | Замена ламп накаливания |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,044 |  |  |  | 114,27 |  |  | 1 371,27 |  |
| 3 | Замена выключателей |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,032 |  |  |  | 83,11 |  |  | 997,29 |  |
| 4 | Замена патронов |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,032 |  |  |  | 83,11 |  |  | 997,29 |  |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,044 |  |  |  | 114,27 |  |  | 1 371,27 |  |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  |  | 25,97 |  |  | 311,65 |  |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,108 |  |  |  | 280,49 |  |  | 3 365,84 |  |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  |  | 25,97 |  |  | 311,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 867,43 |  |  | 10 409,18 |  |
| Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,801 |  |  | 2080,28 |  |  |  | 24 963,33 |  |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,747 |  |  | 1940,03 |  |  |  | 23 280,40 |  |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,022 |  |  | 57,14 |  |  |  | 685,63 |  |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,216 |  |  | 560,97 |  |  |  | 6 731,68 |  |
| 13 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска стен |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,952 |  |  | 2472,44 |  |  |  | 29 669,27 |  |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 1,049 |  |  | 2724,36 |  |  |  | 32 692,29 |  |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,871 |  |  | 4859,17 |  |  |  | 58 310,09 |  |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,335 |  |  | 870,03 |  |  |  | 10 440,34 |  |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,022 |  |  | 57,14 |  |  |  | 685,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,05 |  |  | 15 704,66 |  |  |  | 188 455,96 |  |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,022 |  |  | 57,14 |  |  |  | 685,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 57,14 |  |  |  | 685,63 |  |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |  |  |  |  | 1 |  | 3,191 |  |  | 8287,35 |  |  |  | 99 448,15 |  |
| 22 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,709 |  |  | 4438,44 |  |  |  | 53 261,33 |  |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,064 |  |  | 166,21 |  |  |  | 1 994,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,97 |  |  | 12 917,98 |  |  |  | 155 015,70 |  |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 27 | Смена пружины |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,054 |  |  | 140,24 |  |  |  | 1 682,92 |  |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,411 |  |  | 1067,41 |  |  |  | 12 808,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  | 1 815,37 |  |  |  | 21 784,47 |  |
|  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,022 |  |  | 57,14 |  |  |  | 685,63 |  |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 275,29 |  |  |  | 3 303,51 |  |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,411 |  |  | 1067,41 |  |  |  | 12 808,90 |  |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,465 |  |  | 1207,65 |  |  |  | 14 491,82 |  |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,335 |  |  | 870,03 |  |  |  | 10 440,34 |  |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,357 |  |  | 927,16 |  |  |  | 11 125,98 |  |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,584 |  |  | 1516,71 |  |  |  | 18 200,48 |  |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,054 |  |  | 140,24 |  |  |  | 1 682,92 |  |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,054 |  |  | 140,24 |  |  |  | 1 682,92 |  |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,108 |  |  | 280,49 |  |  |  | 3 365,84 |  |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,044 |  |  | 114,27 |  |  |  | 1 371,27 |  |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,064 |  |  | 166,21 |  |  |  | 1 994,57 |  |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  | 6 929,06 |  |  |  | 83 148,75 |  |
| Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,044 |  |  | 114,27 |  |  |  | 1 371,27 |  |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,108 |  |  | 280,49 |  |  |  | 3 365,84 |  |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,022 |  |  | 57,14 |  |  |  | 685,63 |  |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,130 |  |  | 337,62 |  |  |  | 4 051,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  | 1 506,32 |  |  |  | 18 075,82 |  |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,152 |  |  | 394,76 |  |  |  | 4 737,11 |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  | 867,43 |  |  |  | 10 409,18 |  |
| Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,130 |  |  | 337,62 |  |  |  | 4 051,48 |  |
| 73 | Замена автоматического выключателя |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 74 | Замена предохранителя |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,227 |  |  | 589,54 |  |  |  | 7 074,50 |  |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,130 |  |  | 337,62 |  |  |  | 4 051,48 |  |
| 76 | Ремонт щитков |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,108 |  |  | 280,49 |  |  |  | 3 365,84 |  |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  | 1 649,16 |  |  |  | 19 789,90 |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,054 |  |  | 140,24 |  |  |  | 1 682,92 |  |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,098 |  |  | 254,52 |  |  |  | 3 054,19 |  |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 88 | Прочистка канализационного лежака |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 93 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,249 |  |  | 646,68 |  |  |  | 7 760,13 |  |
| 94 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 95 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,298 |  |  | 773,94 |  |  |  | 9 287,23 |  |
| 96 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,044 |  |  | 114,27 |  |  |  | 1 371,27 |  |
| 97 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 99 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 100 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 101 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 102 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 103 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 |  |  | 4 438,44 |  |  |  | 53 261,33 |  |
| Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,238 |  |  | 618,11 |  |  |  | 7 417,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  | 618,11 |  |  |  | 7 417,32 |  |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  |  |  | 156 |  |  |  | 3,147 |  |  | 8173,07 |  |  |  | 98 076,88 |  |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  |  |  | 52 |  |  |  | 0,584 |  |  | 1516,71 |  |  |  | 18 200,48 |  |
| 107 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  |  |  | 247 |  |  |  | 0,152 |  |  | 394,76 |  |  |  | 4 737,11 |  |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,454 |  |  | 1179,08 |  |  |  | 14 149,00 |  |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,249 |  |  | 646,68 |  |  |  | 7 760,13 |  |
| 110 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,612 |  |  | 4186,53 |  |  |  | 50 238,30 |  |
| 111 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей |  |  |  | 313 |  |  |  | 0,130 |  |  | 337,62 |  |  |  | 4 051,48 |  |
| 112 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга |  |  |  | 52 |  |  |  | 0,130 |  |  | 337,62 |  |  |  | 4 051,48 |  |
| 113 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей |  |  |  | 52 |  |  |  | 0,173 |  |  | 449,30 |  |  |  | 5 391,58 |  |
| 114 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 115 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга |  |  |  | 52 |  |  |  | 0,044 |  |  | 114,27 |  |  |  | 1 371,27 |  |
| 116 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) |  |  |  | 52 |  |  |  | 0,238 |  |  | 618,11 |  |  |  | 7 417,32 |  |
| 117 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 118 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 119 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,140 |  |  | 363,59 |  |  |  | 4 363,13 |  |
| 120 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м |  |  |  | 365 |  |  |  | 0,303 |  |  | 786,92 |  |  |  | 9 443,06 |  |
| 121 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 122 | Влажная протирка стен (с моющим средством) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,57 |  |  | 19 660,05 |  |  |  | 235 920,56 |  |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  | 214 |  |  |  | 0,292 |  |  | 758,35 |  |  |  | 9 100,24 |  |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора |  |  |  | 31 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 126 | Стрижка газонов |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,108 |  |  | 280,49 |  |  |  | 3 365,84 |  |
| 127 | Очистка урн от мусора |  |  |  | 214 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 129 | Стрижка живой изгороди |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  | 22 |  |  |  | 0,054 |  |  | 140,24 |  |  |  | 1 682,92 |  |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  | 52 |  |  |  | 0,519 |  |  | 1347,89 |  |  |  | 16 174,74 |  |
| 132 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |  |  | 11 |  |  |  | 0,757 |  |  | 1966,00 |  |  |  | 23 592,06 |  |
| 133 | Посыпка территории I класса |  |  |  | 11 |  |  |  | 0,584 |  |  | 1516,71 |  |  |  | 18 200,48 |  |
| 134 | Очистка кровли от мусора, листьев |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,108 |  |  | 280,49 |  |  |  | 3 365,84 |  |
| 135 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором |  |  |  | 44 |  |  |  | 0,022 |  |  | 57,14 |  |  |  | 685,63 |  |
| 136 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 137 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) |  |  |  | 151 |  |  |  | 0,281 |  |  | 729,79 |  |  |  | 8 757,42 |  |
| 138 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) |  |  |  | 214 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 139 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,152 |  |  | 394,76 |  |  |  | 4 737,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,28 |  |  | 8 505,50 |  |  |  | 102 066,03 |  |
| Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 141 | Дезинсекция подвалов |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,140 |  |  | 363,59 |  |  |  | 4 363,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 560,97 |  |  |  | 6 731,68 |  |
| 142 | Техническое обслуживание дымовентиляционных каналов в квартирах МКД (по договору) |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  | 753,16 |  |  |  | 9 037,91 |  |
| 143 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  | 1 116,75 |  |  |  | 13 401,04 |  |
| 144 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  |  |  |  |  |  |  | 0,620 |  |  | 1610,20 |  |  |  | 19 322,42 |  |
| 145 | Управление многоквартирным домом, в том числе расходы по ОИРЦ |  |  |  |  |  |  |  | 5,380 |  |  | 13972,40 |  |  |  | 167 668,78 |  |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений без НДС |  |  |  |  |  |  |  | 36,21 |  |  | 94 048,78 |  |  |  | 1 128 585,39 |  |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений c НДС |  |  |  |  |  |  |  | 43,45 |  |  | 110 977,56 |  |  |  | 1 354 302,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,45 |  |