Приложение

к постановлению Администрации города Обнинска

27.04.2022  №  837-п .

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, 88

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 5-этажные, кирпичные, кровля шиферная, с автономным ГВС, без м/проводов, с газовыми плитами (стоимость услуг в мес/руб./ м.кв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -3090,3 |  | Ленина д.88 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,009 | 350,551 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,022 | 808,450 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,007 | 264,878 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,008 | 306,314 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,015 | 547,757 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,261 | 9696,096 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,014 | 511,873 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,136 | 5026,133 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,089 | 3318,300 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,062 | 2285,606 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,020 | 737,456 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,055 | 2045,588 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,041 | 1513,167 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,052 | 1942,455 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,023 | 867,476 |
| 16 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,201 | 7454,162 |
| 17 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,025 | 912,984 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,088 | 3252,973 |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,015 | 563,400 |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,186 | 6898,676 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,071 | 2642,544 |
| 22 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,021 | 784,791 |
| 23 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,165 | 6101,886 |
| 24 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,102 | 3779,093 |
| 25 | Смена воронок | 1 | 0,020 | 723,584 |
| 26 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,049 | 1817,543 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,078 | 2901,656 |
| 28 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,338 | 12551,798 |
| 29 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,009 | 347,996 |
| 30 | Смена пружины | 1 | 0,019 | 690,750 |
| 31 | Смена ручки дверной | 1 | 0,003 | 129,130 |
| 32 | Смена замков накладных | 1 | 0,283 | 10510,783 |
| 33 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,022 | 813,905 |
| 34 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,004 | 145,632 |
| 35 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,005 | 188,650 |
| 36 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,008 | 293,820 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,003 | 121,349 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 | 176,630 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 | 185,553 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 | 156,536 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 | 186,231 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,007 | 246,943 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,008 | 284,243 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 365,208 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,061 | 2262,365 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,017 | 639,527 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,008 | 293,101 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,004 | 135,271 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,003 | 110,261 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,003 | 127,524 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 | 147,402 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,005 | 198,450 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 | 239,187 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,007 | 256,920 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,009 | 323,961 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,010 | 375,915 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,014 | 510,959 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,014 | 501,356 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,058 | 2167,657 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,021 | 762,694 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,022 | 802,836 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,003 | 120,575 |
| 63 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,005 | 177,383 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,008 | 313,414 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,005 | 203,040 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,006 | 211,620 |
| 67 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,006 | 220,260 |
| 68 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,006 | 216,480 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 384,924 |
| 70 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,015 | 557,406 |
| 71 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,008 | 299,676 |
| 72 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,014 | 505,430 |
| 73 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,023 | 857,730 |
| 74 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 384,444 |
| 75 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,016 | 576,666 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,008 | 281,439 |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,002 | 72,902 |
| 78 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,005 | 169,482 |
| 79 | Замена предохранителя | 1 | 0,011 | 390,868 |
| 80 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,069 | 2573,953 |
| 81 | Замена автомата | 1 | 0,114 | 4237,060 |
| 82 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,046 | 1701,461 |
| 83 | Ремонт щитков | 1 | 0,119 | 4404,120 |
| 84 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,049 | 1825,290 |
| 85 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,005 | 197,460 |
| 86 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,021 | 785,413 |
| 87 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,008 | 311,163 |
| 88 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,067 | 2481,227 |
| 92 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 3606,724 |
| 93 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,073 | 2705,035 |
| 94 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,018 | 670,870 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,220 | 8166,163 |
| 96 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 | 3350,861 |
| 97 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,090 | 3350,861 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 | 3350,861 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,032 | 38278,950 |
| 100 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,243 | 9016,795 |
| 101 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,043 | 1589,227 |
| 102 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,027 | 1003,550 |
| 103 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,310 | 11510,300 |
| 104 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,155 | 5732,521 |
| 105 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,284 | 10525,036 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,038 | 38482,180 |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,176 | 6524,444 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 48 | 0,825 | 30576,476 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 24 | 0,228 | 8438,100 |
| 110 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 36,903 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 213,355 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 | 80,024 |
| 113 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 205,381 |
| 114 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,028 | 1040,111 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 45,930 |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,836 | 31008,686 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,136 | 5030,366 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,205 | 7620,283 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 20 | 0,137 | 5092,262 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 51 | 1,523 | 56473,291 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 2,253 | 83543,780 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,018 | 676,235 |
| 123 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,088 | 3245,711 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,038 | 1403,360 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,009 | 328,924 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 107,647 |
| 127 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,021 | 775,407 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,126 | 4655,028 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,033 | 1226,220 |
| 130 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,421 | 15614,128 |
| 131 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,414 | 15336,711 |
| 132 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,045 | 1652,183 |
| 133 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,043 | 1581,885 |
| 134 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО (руб./без НДС) |  | 0,30 | 11091,000 |
| 135 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам (руб./без НДС) |  | 0,08 | 2859,960 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 15,31 | 567 590,55 |
|  | в том числе управление |  | 3,06 | 113 475,82 |
|  | Итого руб./м2 в месяц, с НДС |  | 18,37 | 681 108,66 |