Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Обнинска

29.04.14 №  726-п

- Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду

1. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее-Правил).

2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду.

3. При проверке комиссией проверяется выполнение требований согласно главам III, IV Правил.

4. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции.

5.	В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

6. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду.

7. Акты проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня  с даты завершения проверки.

8.  В акте проверки готовности к отопительному периоду содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

9.   При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием срок устранения.

10. Паспорт готовности к отопительному периоду составляется к отопительному периоду и выдается после проверки в течение 15 дней с даты подписания акта.

11. Срок выдачи паспортов готовности не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии,  не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих организаций.

12.  В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

13.   Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

14. Теплоснабжающие организации представляют в срок, согласно таблице  № 1 к настоящей программе, в Управление городского хозяйства Администрации города информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности.

15. Потребители тепловой энергии представляют в срок в Управление городского хозяйства Администрации города информацию Приложение №№ 1 и 2 к настоящей Программе по выполнению требований по готовности к отопительному периоду. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности

16. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду.

Таблица №1

| № | Объекты, подлежащие | Количество | Сроки | Документы, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проверке | объектов | проведения | проверяемые в |
|  |  |  | проверки | ходе проверки |
| 1 | Теплоснабжающие | 2 | С 01.09 по | В соответствии |
|  | организации |  | 15.09 | с главой III |
|  |  |  |  | Правил |
| 2 | Муниципальные | 63 | С 01.09 по | В соответствии |
|  | учреждения социальной |  | 15.09 | с главой III |
|  | сферы. |  |  | Правил |
| 3 | Жилищный фонд | 602 | С 01.08 по | В соответствии |
|  |  |  | 01.09 | с главой IV |
|  |  |  |  | Правил |

Приложение № 1

к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

Контрольный лист оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК :___________________

Адрес многоквартирного дома :___________________________

| № | Мероприятие | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |
| 5 | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |  |  |
| 8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления |  |  |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности |  |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов; |  |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |
| 14 | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |  |
| 15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок |  |  |
| 16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  |
| 17 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. |  |  |

Приложение № 2

к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

Утверждаю

_______________________

директор управляющей организации, ТСЖ, ЖСК

____________________

______________201__г.

РЕЕСТР

готовности к отопительному периоду 201__ - 201__ гг. объектов, находящихся в управлении  _______________________________________________________________

(название управляющей организации, ТСЖ, ЖСК)

по нижеуказанным адресам:

| № | Адрес | Готов/ не готов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

___________                        _________________________________

(Подпись, печать)                                                (Ф.И.О.  директора  управляющей организации, председателя ТСЖ, ЖСК)