Отчет

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
«Город Обнинск»  (далее Программа) за 2021 год

1.1. Результаты, достигнутые за 2021 год на основании индикаторов Программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество установленных индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | шт. | 40 | 41 | 1,00 | 1,5 | Увеличение установленных, замененных в отчетном году индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде за счет различия стоимости приборов |
| Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | км | 0,502 | 0,502 | 0,00 | 0,00 |  |
| Объем потерь воды питьевого качества | тыс. м3 | 3,523 | 3,523 | 0,00 | 0,00 |  |
| Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | тыс. Квт*ч | 3,112 | 3,112 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество замененных комплексных трансформаторных подстанций | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| Наличие разработанного проекта на выполнение проектных работ по реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (1 подъем) КТП-62, КТП-74 | Да-1 Нет -0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | ед. | 3 | 3 | 0,00 | 0,0 |  |
| Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний, в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | тыс. Квт | 5,1 | 5,1 | 0,00 | 0,00 |  |
| Объём снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9. | тыс. Квт | 5,1 | 5,1 | 0,00 | 0,00 |  |

1.2. Реализация мероприятий  Программы за счет средств бюджета позволила:

1.2.1. МП «УЖКХ» в рамках Программы были установлены (заменены) индивидуальные приборы учета холодного, горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде:

Таблица 1

| № | Наименование инд. прибора учета | Количество установленных приборов учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка ИПУ ГВС | 7 |
| 2. | Установка ИПУ ХВС | 9 |
| 3. | Замена ИПУ ГВС | 14 |
| 4. | Замена ИПУ ХВС | 11 |

МП «УЖКХ» выполнило работы по замене внутридомового электрического оборудования по причине изношенности, что привело к экономии расхода электроэнергии при установке светодиодных светильников с датчиками день-ночь и оптико-акустическим датчиком и к снижению потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных домах  по ул. Глинки, № 4, № 6; ул. Чехова, д. № 4. Замена внутридомового электрического оборудования, учитывая высокую степень ее износа, необходима также и для обеспечения безопасности проживания граждан, поскольку такие дома имеют высокую степень огнестойкости.

В настоящее время МП «УЖКХ» в многоквартирных малоэтажных домах 
проводит работы для замены инженерных систем электроснабжения в 3 малоэтажных МКД по  ул. Глинки, д. № 4 и д. № 6; ул. Чехова, д. № 4, а именно:

- установка электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний;

- установка светодиодные светильники с оптико-акустическим датчиком;

- прокладка новых кабельных линий с медными жилами;

- замена вводно-распределительные устройства с коммутирующими аппаратами;

-замена поэтажных щитов.

Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний, в многоквартирных малоэтажных домах:

- ул. Глинки, д. 4 – 1,85 тыс.кВт;

- ул. Глинки, д. 6- 1,72 тыс.Квт;

- ул. Чехова, д. 12 – 1,53 тыс. кВт.

Объём снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний в многоквартирных малоэтажных:

- ул. Глинки, д. 4 – 1,85 тыс.кВт;

- ул. Глинки, д. 6- 1,72 тыс.Квт;

- ул. Чехова, д. 12 – 1,53 тыс. кВт.

МП «Водоканал» в рамках Программы выполнены работы по ремонту ветхих участков сетей водоснабжения:

- по ремонту сетей наружного водопровода диаметром 300 мм. по ул. Курчатова от ВК-448 (пересечение с ул. Победы) до ВК (ПГ)-470 (врезка на жилой дом №17) протяженностью 228,0 п.м.;

- на выполнение работ по ремонту участка Северного водовода от Вашутинского водозабора (ВК-1568), протяженностью 273,8 п.м.

В ходе выполнения работ по ремонту трубопроводов на вышеназванных участках заменены 0,502 тыс. п. м. стального трубопровода на трубопровод полиэтилена низкого давления ПНД.

МП «Горэлектросети» в рамках Программы выполнило:

1 Строительно - монтажные работы по объекту: «Выполнение работ по реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (I подъем) КТП-65».

- Проектные работы по объекту: «Выполнение работ по реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (I подъем) КТП-62 для повышения  надежности электроснабжения и снижения потерь электроэнергии в электрических сетях».

- Проектные работы по объекту: «Выполнение работ по реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (I подъем) КТП-74 для повышения  надежности электроснабжения и снижения потерь электроэнергии в электрических сетях».  -

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

На реализацию муниципальной программы в 2021 году оказали влияние следующие факторы:

1. За счет стоимости за замену индивидуальных приборов учета установлено большее количество счетчиков в муниципальном жилищном фонде, чем планировалось по программе.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 15 225,3 | 14 534,8 | 95,5 |
| Федеральный бюджет | - | - |  |
| Областной бюджет | 1,4 | - |  |
| Итого: | 15 226,7 | 14 534,8 | 95,5 |

| 3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план на год |  | кассовые расходы |  | % | план |  | кассовые |  | план |  | кассовые |  | план |  | кассовые |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «УЖКХ» |  | 300,0 |  | 152,9 |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 152,9 |  | Экономия, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по отбору подрядчика |  |  |  |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Водоканал» |  | 11 926,7 |  | 11 925,3 |  | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,4 |  | 0,00 |  | 11 925,3 |  | 11 925,3 |  | Не предоставлена субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности |  |  |  |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети» |  | 2 000,0 |  | 1 626,0 |  | 81,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  | 1 626,0 |  | Экономия получена по итогам проведения конкурсных процедур по отбору подрядчика |  |  |  |
| 4. | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «УЖКХ» |  | 1 000,0 |  | 830,6 |  | 83,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  | 830,6 |  | Экономия получена по итогам проведения конкурсных процедур по отбору подрядчика |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 15 226,7 |  | 14 534,8 |  | 95,5 |  |  |  |  | 1,4 |  | 0,00 |  | 15 225,3 |  | 14 534,8 |  |  |  |  |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

- Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

В 2021 году были внесены изменения в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»:

  - Постановлением Администрации г. Обнинска от 05.03.2021 № 455-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» внесены изменения внесены по индикаторам подпрограммы мероприятий и финансирования мероприятий программы.

  - Постановлением Администрации г. Обнинска от 28.10.2021 № 2501-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» внесены изменения в части изменения наименования мероприятия «Реконструкция магистральных сетей электроснабжения» и индикаторов мероприятий второго этапа реализации Программы, результатов реализации первого этапа Программы.

  - Постановлением Администрации г. Обнинска от 02.12.2021 № 2786-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» внесены изменения в части изменения размеров финансирования и индикаторов мероприятия «Ремонт ветхих участков водопроводных сетей».

- Расчет интегральной оценки эффективности реализации программы:

|  | Оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | об исполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия/целевого показателя | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 0,02 | х | тыс. руб. | 300,0 | 152,9 | х | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество установленныхиндивидуальны приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | х | 1,0 | шт. | 40 | 41 | 1,025 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К1= 1,0*1,025=1,015 > 1,0, т. е. К1 =1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей | 0,783 | х | тыс. руб. | 11 926,7 | 11 925,3 | х | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | х | 0,8 | км | 0,502 | 0,502 | 1,0 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества | х | 0,1 | тыс. м3 | 3,523 | 3,523 | 1,0 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | х | 0,1 | тыс. Квт*ч | 3,112 | 3,112 | 1,0 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К2=0,8*1,0+0,1*1,0 +0,1*1,0=0,8+0,1+0,1=1,0 т. е. К2 =1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения | 0,131 | х | тыс. руб. | 2 000,00 | 1 626,0 | х | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество замененных комплексных трансформаторных подстанций | х | 1,0/0/0 | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 Наличие разработанного проекта на выполнение проектных работ на реконструкцию сетей 10кВ Вашутинского водозабора (1 подъем) КТП –В3 | х | 0/0/1,0 | Да/нет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3 Протяженность реконструированных в отчетном году распределительных сетей электроснабжения | х | 0/1,0/0 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К3=1,0*1,0=1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов | 0,066 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 830,6 | х | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | х | 0,6 | ед. | 3 | 3 | 1,0 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при установке светодиодных светильников с датчиками день-ночь и оптико-акустическим датчиком в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | х | 0,2 | тыс.кВт | 5,1 | 5,1 | 1,0 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 4 Объём снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9. | х | 0,2 | тыс.кВт | 5,1 | 5,1 | 1,0 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К4=0,6*1,0+0,2*1,0+0,2*1,0=1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,02*1,00+0,783*0,1+0,131*1,00+0,066*1,00=1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы Администрации

по вопросам городского хозяйства                                                                                                                                              И.В. Раудуве

Исп. Егорова М.В.

39 6-22-33

Согласовано: ___________А.Ю. Беликов