02.03.2021 г. органом муниципального жилищного контроля муниципального образования «Город Обнинск» проведена внеплановая выездная проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление» в многоквартирных домах, расположенных по адресам города Обнинска: пр. Ленина, д.14, пр. Ленина, д.17/2, пр. Ленина, д.19/9, ул. Блохинцева, д.11, пр. Ленина, д.44, пр. Ленина, д. 42, с целью проверки информации, изложенной в служебной записке от 16.02.2021 на имя начальника Управления городского хозяйства И.В.Раудуве о выявлении, по результатам обследования 15.02.2021 сотрудниками Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска, скопления надели и сосулек на кровлях, на воронках водосточных труб многоквартирных домов

В ходе проведенной проверки установлено, что общее имущество вышеуказанных многоквартирных домов содержится с нарушением п.п.4.6.1.23, п.п.4.1.26 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, п.7 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, п.10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, в связи с чем выданы предписания со сроком исполнения мероприятий до 11.03.2021.