09.03.2021 г. органом муниципального жилищного контроля муниципального образования «Город Обнинск» проведена внеплановая выездная проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление» в многоквартирных домах, расположенных по адресам города Обнинска: пр. Ленина, д. 63, ул. Курчатова, д. 22а, ул. Курчатова, д.26, ул. Курчатова, д.30, ул. Королева, д.1, ул. Королева, д.3, ул. Королева, д.5, ул. Ляшенко, д.6б, ул. Ляшенко, д.6а, ул. Ляшенко, д.6, ул. Калужская, д.15, ул. Калужская, д.13, пр. Маркса, д.124, пр. Маркса, д.110, пр. Маркса, д.102, пр. Маркса, д.104, пр. Маркса, д.92, пр. Маркса, д.94, пр. Маркса, д.84, ул. Энгельса, д.34, ул. Энгельса, д.36, ул. Энгельса, д.30, пр. Маркса, д.78, пр. Маркса, д.80, ул. Курчатова, д.7, пр. Маркса, д.88, с целью проверки информации, изложенной в служебной записке от 10.02.2021 на имя начальника Управления городского хозяйства И.В.Раудуве

В ходе проведенной проверки установлено следующее:

- многоквартирные дома, расположенные по адресам города Обнинска: пр. Маркса, д.78, пр. Маркса, д.80, ул. Курчатова, д.7, пр. Маркса, д. 88, на 09.03.2021 не находятся в управлении управляющей организации ООО «ЖКУ», в связи с чем по указанным адресам проверка была прекращена;

- в многоквартирных домах, расположенных по адресу города Обнинска, ул. Калужская, д.13, пр. Маркса, д.124, пр. Маркса, д.110, ул. Энгельса, д.36 нарушений п.п.5.3.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 и п. 18 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 – не выявлено;

- общее имущество многоквартирных домов расположенных по адресам города Обнинска: пр. Ленина, д. 63, ул. Курчатова, д. 22а, ул. Курчатова, д.26, ул. Курчатова, д.30, ул. Королева, д.1, ул. Королева, д.3, ул. Королева, д.5, ул. Ляшенко, д.6б, ул. Ляшенко, д.6а, ул. Ляшенко, д.6, ул. Калужская, д.15, пр. Маркса, д.102, пр. Маркса, д.104, пр. Маркса, д.92, пр. Маркса, д.94, пр. Маркса, д.84, ул. Энгельса, д.34, ул. Энгельса, д.30, содержится с нарушением п.п.5.3.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170 и п. 18 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. №290, в связи с чем выданы предписания со сроком исполнения мероприятий до 01.11.2021 г.