Приложение № 1

к извещению

Характеристика объектов  конкурса

по ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области, ул. Борисоглебская, д. 58В

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество лестниц, шт. | Количество жилых помещений, шт. | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, (без чердаков и подвалов) м2 | Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества , м2 | Площадь общего имущества (чердак, подвал), м2 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) первых трех этажей, м2 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД, м2 | Площадь земельного участка с усовершенствованным покрытием, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь окон в местах общего пользования, м2 | Площадь подоконников в местах общего пользования, м2 | Площадь стен в местах общего пользования, м2 | Площадь потолков в местах общего пользования, м2 | Фундамент | Наружные и внутренние капитальные стены | Перегородки | Перекрытия: чердачные, междуэтажные, подвальные | Крыша | Полы | Наружная отделка | Внутренняя отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС, отопление | Канализация | Газоснабжение | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В. | 2012 | 3 | 1 | 12 | 521,1 | 61,8 | 168,2 | Чердак – 168,2 | 61,8 | 270 | 171 | 168 | 9 | 1,1 | 160,2 | 61,8 | Железобетон | Пеноблоки, облицованные кирпичом | Пеноблоки, кирпич | Ж/бетонные плиты | Скатная, полимерные материалы | Бетонная стяжка, плитка | Облицовочная плитка керамогранит | В/эмульсионная окраска | Стеклопакеты ПВХ | ____________ | Скважина Застройщика | В квартирах установлены индивидуальные газовые котлы | Центральная | Центральное | Скрытая проводка | Естественная вытяжная |

по ЛОТ № 2  г. Обнинск Калужской области, ул. Железнодорожная, д. 1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Площадь застройки под другими постройками и сооружениями, м2 | Объем здания, м3 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц и подступенек, м2 | Средняя внутренняя высота помещения, м | Площадь кровли, м2 | Количество лестничных клеток (шт.) | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия: чердачные / междуэтажные | Крыша | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | Внутренняя отделка | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газоснабжение | Электроосвещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1939 | 2 | 8 | 353,2 | 133,8 | 2366 | 445,2 | 72,2 | 3,10 | 353,2 | 2 | Бутовый | Кирпич | Деревянное по балкам / деревянное | Скатная, металлопрофиль по обрешетке, | Доски с окраской | Штукатурка стен, окраска | Двойные створные с окраской | Филенчатые | Штукатурка стен, потолка побелка, масленая окраска, обои | От городской сети | От АГВ | Два сборника х/бытовых стоков из монолитного ж/бетона, люки закрыты полимерными крышками | От АГВ | Центральное | Скрытая проводка |

по ЛОТ № 3  г. Обнинск Калужской области, ул. Звездная, д. 2

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество лестниц, шт. | Количество жилых помещений, шт. | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, (без чердаков и подвалов) м2 | Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества , м2 | Площадь общего имущества (чердак, подвал), м2 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) первых трех этажей/ выше третьего этажа, м2 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД, м2 | Площадь земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса / площадь газона, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь окон в местах общего пользования, м2 | Площадь подоконников в местах общего пользования, м2 | Площадь стен в местах общего пользования, м2 | Площадь потолков в местах общего пользования, м2 | Количество мусоропроводов (шт.) | Количество лифтов (шт.) | Фундамент | Наружные и внутренние капитальные стены | Перегородки | Перекрытия: чердачные, междуэтажные, подвальные | Крыша | Полы | Наружная отделка | Внутренняя отделка | Проемы оконные / дверные | ХВС | ГВС, отопление | Канализация | Газоснабжение | Электроснабжение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 3 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, д. 2. | 2002 | 6 | 2 | 11 | 1413,7 | 198,5 | нет | 225,4, в т.ч. подвал – 128,7 | 99,2 / 99,3 | 402,9 | 400 / 600 | 403 | 27 | 10 | 1612 | 198,5 | 2 | 1 | Ленточный | Кирпич | Кирпич | Железобетон | Скатная, металлочерепица с наружным водоотведением | Бетон, плитка | Кирпич | В/эмульсионная, масляная окраска | ПВХ / ПВХ | Центральное | Центральное | Центральная | Центральное | Центральное | Приточно-вытяжная |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь техподполья, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент |  | Стены и перегородки | Перекрытие | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| по ЛОТ № 4 г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д.21 | 1952 | 2 | 8 | 253,8 | 1591 | 424,7 | 259,6 | 35,5 | _____________ | _____________ | 330,0 | 53 | 823 | 40:27:020402:43 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ___________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное, от ТЕЦ | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| по ЛОТ № 5 г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 21А | 1952 | 2 | 8 | 257,0 | 1596 | 399,0 | 251,9 | 32,7 | ____________ | ____________ | 334,0 | 52 | 829 | 40:27:020402:75 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное, от ТЕЦ | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |
| по ЛОТ № 6 г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25 | 1952 | 2 | 8 | 253,7 | 1575 | 412,6 | 278 | 35,3 | ____________ | ____________ | 330 | 52 | 843 | 40:27:020402:71 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Естественная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| по ЛОТ № 7 г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27 | 1952 | 2 | 8 | 246 | 1550 | 414,7 | 282,3 | 34,3 | ___________ | __________ | 320 | 60 | 753 | 40:27:020402:56 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Естественная |
| по ЛОТ № 8 г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29 | 1952 | 2 | 8 | 254,3 | 1628 | 402,1 | 252 | 33,9 | ___________ | ___________ | 330,6 | 51 | 882 | 40:27:020402:50 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное, от ТЕЦ | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| по ЛОТ № 9 г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31 | 1952 | 2 | 8 | 246 | 1550 | 410,8 | 280,7 | 35,7 | _____________ | _____________ | 319 | 61 | 898 | 40:27:020402:47 |  | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 10  г. Обнинск Калужской области,  пр. Ленина, д. 88

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Строительный объем, м3 | Площадь дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, лестничными клетками ,м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь нежилых помещений, м2 | Общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Фундамент | Наружные и внутренние капитальные стены | Перегородки | Перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные (другие)) | Крыша | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Отделка внутренняя | Отделка наружная | ХВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 11 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д.88 | 1963 | 5 | 48 | 9668,0 | 2240,3 | 2000,3 | 964,4 | 216,0 | 216,0 | 1422,0 | 40:27:030201:103 | Бутовый ленточный | Кирпичные t-70 см | Гипсолитовые | Ж/бетонные | Скатная, шиферная по обрешетке | Ж/бетонные, метлахская плитка | Деревянные двойные створные | Филенчатые с окраской, металлические | Штукатурка стен, побелка, масляная окраска | Штукатурка и окраска цоколя | Центральная | Центральная | Центральная | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 11  г. Обнинск Калужской области, пр. Маркса, д. 52

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир/комнат шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь , м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь балконов, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 12 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 52 | 1976 | 5 | 161 | 1044,4 | 13972 | 4951,3 | 2459 | 2355,9 | 136,4 | 57,6 | 1048 | 209 | 2419 | 40:27:030602:2 | Ж/бетонные сваи | Кирпич, гипсолит | ж/бетонные плиты | мягкая рулонная, совмещенная с перекрытием | плитка ПХВ, линолеум, метлахская плитка | Без отделки | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | центральная | центральная | центральная | центральная | оснащено | Скрытая проводка | естественная |

по ЛОТ № 12  г. Обнинск Калужской области, ул. Победы, д. 15

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Количество этажей, шт. | Количество квартир шт. | Объем здания, м3 | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Площадь кровли, м2 | Количество лестниц, шт | Уборочная площадь лестниц, м2 | Кадастровый № земельного участка | Отмостка, м2 | Зеленые насаждения, м2 | Асфальтовое покрытие тротуара, м2 | Асфальтовое покрытие проезда, м2 | Фундамент | Стены наружные, внутренние капитальные | Перегородки | Перекрытия | Крыша | Оконные проемы | Дверные проемы | Наружная отделка | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроснабжение | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 13 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, д. 15 | 1961 | 2004 | 4 | 48 | 924,9 | 2128,9 | 1183,7 | 5,8 | 974 | 3 | 335,6 | 40:27:1:0:913/А:0000 | 155,0 | 2609,0 | 87,0 | 641,0 | Бетонный ленточный | Кирпичные | Пенобетонные блоки | Ж/бетонные плиты | Железо по деревянной обрешетки и деревянным стропилам | Двойные с окраской | Фанерованные с окраской | Утеплитель, окраска | Центральное, стальные трубы | Центральное, стальные трубы | Центральная. Трубы ПВХ | От ТЭЦ | Скрытая проводка | Центральное, стальные трубы |