Протокол № 2

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города Обнинска

«16» марта  2012 года

Время проведения:14 час., 00 мин.

Место проведения: Администрация города Обнинска, ком 401.

Под председательством: заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска Лежнина В.В..

Присутствующие: члены КЧС и ОПБ города согласно списку (Приложение № 1).

Приглашенные: согласно списку (Приложение № 2).

Повестка дня:

Вступительное слово – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства - председатель КЧС и ОПБ – Лежнин В.В.

Ход заседания:

1.Вопрос: «О подготовке к безопасному пропуску паводковых вод на реке Протва в период весеннего половодья 2012 года и безопасности гидротехнического сооружения (ГТС плотины на р. Протва ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»).

Выступили:

- главный энергетик ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» – Суворов А. М.

- мастер производственного отделения «Обнинские электрические сети» Филиала ОАО «Калугаэнерго» – Латынин В.А.

- директор МП «Коммунальное хозяйство» – Клименко С.В.

- директор МП «Водоканал» – Круглов А.Л.

Решения по первому вопросу:

1. Подготовить постановление главы Администрации города Обнинска «О мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2012 года». Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на реке Протва в период весеннего половодья 2012 года.

Возложить на оперативный штаб координацию действий по проведению превентивных мероприятий и руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

Срок: до 16 марта 2012 года.

Ответственный: Управление городского хозяйства Администрации города (Ананьев Г.Е.).

- Разработать комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2012 года.

Срок: до 16 марта 2012 года.

Ответственный: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

- Провести подготовку аварийно-спасательных формирований, сил и средств предприятий, организаций города, плавсредств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка.

Срок: до 16 марта 2012 года.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), руководители предприятий и организаций города, МП «Водоканал» (Круглов А.Л.), МП «УЖКХ» (Волотовский С.В.), ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» (Рачков В.И.), МП «КХ» (Клименко С.В.), МП «Горэлектросети» (Тюрин А.И).

- Усилить наблюдение за толщиной льда, подъемом воды в реке Протва, Комсомольских и Белкинских прудах в период их вскрытия, ежедневной температурой воздуха.

Срок: март-апрель 2012 года.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» (Мамаев В.М.), МП «КХ» (Клименко С.В.).

- Совместно со средствами массовой информации провести разъяснительную работу среди учащихся по соблюдению мер безопасности при ледоходе и в период половодья, а также по порядку действий в экстремальных ситуациях, связанных с паводком, а также о мерах по оказанию первой помощи терпящим бедствие на воде.

Срок: март-апрель 2012 года.

Ответственные: Управление общего образования Администрации города (Волнистова Т.В.), отдел по взаимодействию со СМИ Администрации города (Ильницкий А.А.).

- Совместно со средствами массовой информации провести санитарно-просветительную работу среди населения о недопустимости в период паводков употребления воды из родников, колодцев, расположенных в районе садовых обществ.

Срок: март-апрель 2012 года.

Ответственные: РУ № 8 ФМБА России (Иванов А.А.), Председатель Совета садово-огородных обществ города Обнинска (Сазонов В.К.), отдел по взаимодействию со СМИ Администрации города (Ильницкий А.А.).

- Провести инструктаж и распространить памятки среди садово-огородных обществ по соблюдению мер безопасности при ледоходе и в период половодья, а также по порядку действий в экстремальных ситуациях, связанных с паводком, о мерах по оказанию первой помощи терпящим бедствие на воде.

Срок: март-апрель 2012 года.

Ответственные: Председатель Совета садово-огородных обществ города Обнинска (Сазонов В.К.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

- Обследовать ливневую канализацию на предмет безаварийного пропуска паводковых вод. Произвести очистку дождеприемных решеток от снега и льда на проезжей части улиц города.

Срок: до 19 марта 2012 года.

Ответственный: МП «КХ» (Клименко С.В.).

- Произвести очистку, промывку и постоянно контролировать состояние системы ливневой канализации и отводных канав в местах наиболее вероятного скопления талых вод.

Срок: до 30 марта 2012 года.

Ответственные: Управление городского хозяйства Администрации города (Ананьев Г.Е.), МП «КХ» (Клименко С.В.), МП «УЖКХ» (Волотовский С.В.), руководители управляющих организаций.

- Обеспечить отвод воды и исключить подтопления подземного перехода и проезда под ж/д дорогой (южный въезд).

Срок: до 21 марта 2012 года.

Ответственный: МП «КХ» (Клименко С.В.).

11.	Организовать контроль за состоянием Комсомольских прудов.

Срок: март-апрель 2012 года.

Ответственный: МП «КХ» (Клименко С.В.).

- Организовать контроль за состоянием Белкинских прудов.

Срок: до 21 марта 2012 года.

Ответственный: Директор Культурно-экологического фонда «Усадьба Белкино» (Луговой А.В.).

- Организовать работу с жителями поселка Обнинское о подготовке к весеннему паводку (очистка кюветов около домовладений) и недопустимости выхода на лед.

Срок: до 21 марта 2012 года.

Ответственный: МП «КХ» (Клименко С.В.), ТОС поселкового совета «Обнинское» (Подавалов Н.Н.).

- Подготовить и держать в постоянной готовности к работе всю необходимую технику для откачки паводковых вод.

Срок: до 21 марта 2012 года.

Ответственные: 	МП «Водоканал» (Круглов А.Л.), МП «УЖКХ» (Волотовский С.В.), МП «КХ» (Клименко С.В.), ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» (Мамаев В.М.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

- Обеспечить защиту от паводковых вод скважин и очистных сооружений города в период весеннего паводка.

Срок: до 21 марта 2012 года.

Ответственные: МП «Водоканал» (Круглов А.Л.).

- Проводить обход энергооборудования в районе Вашутинского водозабора и деревни Кривское с целью проверки его состояния.

Срок: постоянно в период паводка 2012 года.

Ответственный: МП «Горэлектросети» (Тюрин А.И.).

- Организовать контроль за уровнем воды в районе плотины на р. Протва 3 раза в сутки с ежедневным докладом диспетчеру ЕДДС г. Обнинска, открытие шандор плотины согласовать с председателем КЧС и ПБ г. Обнинска.

Срок: на период паводка.

Ответственные: ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» (Мамаев В.М.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

- Организовать контроль за состоянием и уровнем воды в период паводка на подстанции «Окружная». Принять своевременные меры по недопущению подтопления подстанции.

Срок: март-апрель 2012 года.

Ответственные: ПО «ОЭС» филиала ОАО «Калугаэнерго» (Радович И.П.), Отдел развития инженерной инфраструктуры Администрации города (Чернов А.Я.).

19. При увеличении уровня воды на подстанции «Окружная», организовать оказание необходимой помощи с привлечением оборудования для откачки паводковых вод.

Срок:  апрель 2012 года.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

- Представить в секретариат комиссии копии приказов и планов по подготовке к весеннему половодью 2012 г. (факс 6-28-83).

Срок: до 13 апреля 2012 года.

Ответственные: ответственные исполнители.

- Обеспечить контроль и срочное восстановление возникающих провалов (район нового коллектора), с целью исключения аварийных порывов линий электроснабжения.

Срок: постоянно.

Ответственные: Отдел развития инженерной инфраструктуры Администрации города (Чернов А.Я.), МКУ «Городское строительство» (Мосякин А.В.).

- Провести комиссионное обследование территории подстанции «Окружная» на предмет очески отводов талых вод от снега и льда.

Срок: до 28 апреля 2012 года

Ответственные: ПО «Обнинские электрические сети» филиала ОАО «Калугаэнерго» (Радович И. П.), Управление городского хозяйства Администрации города (Ананьев Г.Е.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

- О выполненных мероприятиях сообщить в установленные сроки в секретариат комиссии.

Срок: до 13 апреля 2012 год.

Ответственные: ответственные исполнители.

2. Вопрос: «О мерах по предупреждению распространения африканской чумы свиней на территории города Обнинска».

Выступил:

– главный специалист отдела организации лечебно-профилактических мероприятий с госветнадзором Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области – Соколовский С.И.

Решения по второму вопросу:

1. Подготовить проект постановление главы Администрации города Обнинска «О мерах по предупреждению распространению африканской чумы свиней на территории МО «Город Обнинск» с утверждением Плана основных мероприятий по предупреждению, распространению африканской чумы свиней на территории МО «Город Обнинск» и номенклатуры материальных ресурсов.

Срок: до 28 марта 2012 года.

Ответственные: Отдел здравоохранения Администрации города (Кондюков В.М.), ГБУ «Городская станция по борьбе с болезнями животных им. Л.А.Плеханова» (Ревво А.Н.).

2. Оперативному штабу по координации мероприятий по предупреждению распространения африканской чумы свиней на территории МО «Город Обнинск» проводить работу в соответствии с постановлением главы Администрации города Обнинска «О мерах по предупреждению распространению африканской чумы свиней на территории МО «Город Обнинск».

Срок: с 16 марта 2012 года.

Ответственные: Отдел здравоохранения Администрации города (Кондюков В.М.), ГБУ «Городская станция по борьбе с болезнями животных им. Л.А.Плеханова» (Ревво А.Н.).

- О выполненных мероприятиях сообщить в установленные сроки в секретариат комиссии.

Срок: до 30 апреля 2012 года.

Ответственные: ответственные исполнители.

3. Вопрос: «Об организации и проведении специальных мероприятий, направленных на ликвидацию заболевания бешенством в г. Обнинске».

Выступил:

– главный специалист отдела организации лечебно-профилактических мероприятий с госветнадзором Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области – Соколовский С.И.

Решения по третьему вопросу:

1. Провести мероприятия в соответствии с приказом комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 13 февраля 2012 года № 51 «Об организации и проведении специальных мероприятий, направленных на ликвидацию заболевания бешенством в г. Обнинске».

Срок: по мере выявления животного, больного бешенством.

Ответственные: Отдел здравоохранения Администрации города (Кондюков В.М.), РУ № 8 ФМБА России (Иванов А.А.), ГБУ «Городская станция по борьбе с болезнями животных им. Л.А.Плеханова» (Ревво А.Н.).

2. Провести мероприятия в соответствии с утвержденным планом мероприятий по ликвидации бешенства животных в СНГ «Протва» г. Обнинска.

Срок: с 14 февраля 2012 года.

Ответственные: Отдел здравоохранения Администрации города (Кондюков В.М., ГБУ «Городская станция по борьбе с болезнями животных им. Л.А.Плеханова» (Ревво А.Н.).

- О выполненных мероприятиях сообщить в установленные сроки в секретариат комиссии.

Срок: до 30 апреля 2012 года.

Ответственные: ответственные исполнители.

4. Вопрос: «О многочисленных несанкционированных сбросах жидких хоз-бытовых отходов в городскую канализацию, приводящих к загрязнению атмосферного воздуха в районе жилой застройки, и мерах по предупреждению данных нарушений».

Выступил:

– заместитель руководителя РУ № 8 ФМБА России – Магдеев Х.К.

Проект решения по четвертому вопросу:

1. Обеспечить организацию приема жидких хоз-бытовых отходов в место слива (КНС-1) с учетом санитарных и природоохранных требований.

Срок: постоянно.

Ответственные: МП «Водоканал» (Круглов А.Л.).

2. Обеспечить надзор за утилизацией жидких хоз-бытовых отходов от объектов не присоединенных к централизованной сети водоотведения (ХВК) в части заключения договора на вывоз хоз-бытовых отходов.

Срок: с 20 марта 2012 года.

Ответственные: Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства и экологии (Ануфриева И.В.), МП «Водоканал» (Круглов А.Л.), РУ № 8 ФМБА России (Иванов А.А.).

3. Обеспечить информирование населения об обязанности заключения договоров собственников объектов не присоединенных к централизованной сети водоотведения (ХВК).

Срок: с 20 марта 2012 года

Ответственный: РУ № 8 ФМБА России (Иванов А.А.).

- О выполненных мероприятиях сообщить в установленные сроки в секретариат комиссии.

Срок: до 30 апреля 2012 года

Ответственные: ответственные исполнители.

5. Вопрос: «Об утверждении комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты на 2012 год».

Выступил:

– начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» – Краско С.П.

Проект решения по пятому вопросу:

Утвердить плана мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты на 2012 год

6. Вопрос: «О подготовке к летнему пожароопасному периоду 2012 года».

Выступил:

- начальник отдела надзорной деятельности города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области – Михалев А.Н.

Проект решения по шестому вопросу:

- Подготовить проект постановления Администрации города «О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2012 года».

Срок: до 23 марта 2012 года.

Ответственный: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

- Утвердить План противопожарных мероприятий в весенне-летний период 2012 года на территории города Обнинска.

Срок: до 23 марта 2012 года.

Ответственный: Управление городского хозяйства Администрации города (Ананьев Г.Е.).

- Провести мероприятия в соответствии с утвержденным Планом противопожарных мероприятий в весенне-летний период 2012 года на территории города Обнинска.

Срок: до сентября 2012 года.

Ответственный: руководители предприятий, организаций и учреждений города.

4. Организовать встречу с представителями садово-огородных обществ города Обнинска для доведения соблюдения требований пожарной безопасности.

Срок: 24 марта 2012 года.

Ответственные: отдел надзорной деятельности города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

5. Подготовить письмо в прокуратуру города Обнинска на разрешение УНД ГУ МЧС России по Калужской области проведения проверок на предмет соблюдения правил пожарной безопасности собственников торговых палаток, расположенных на территории города Обнинска.

Срок: до 01 апреля 2012 года.

Ответственный: секретариат КЧС и ОПБ города Обнинска (Кшняскин В.В.).

7. Вопрос: «Об обеспечении безопасности при обслуживании и эксплуатации газового оборудования жилых помещений».

Выступили:

– главный инженер ОАО «Обнинскгоргаз» – Пухов А.А.

– начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» – Краско С.П.

Проект решения по седьмому вопросу

- Продолжить работу комиссии по обеспечению безопасности при обслуживании и эксплуатации газового оборудования жилых домов, относящихся к группе повышенного риска.

Срок: постоянно (2 раза в месяц).

Ответственные: Управление городского хозяйства Администрации города (Ананьев Г.Е.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

- Совместно со средствами массовой информации провести разъяснительную работу среди населения города о правилах обращения с бытовым газом в жилых помещениях и помещениях общепита.

Срок: с 19 марта 2012 года.

Ответственные: ОАО «Обнинскгоргаз» (Иванов В.А.), отдел по взаимодействию со СМИ Администрации города (Ильницкий А.А.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

- Провести совещание с руководителями (представителями) общественного питания города о правилах обращения с бытовым газом в местах массового пребывания людей.

Срок: до 30 марта 2012 года.

Ответственные: отдел по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей (Красикова А.В.), ОАО «Обнинскгоргаз» (Иванов В.А.), ОНД города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

4. Заключить договора с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья на обслуживание жилого сектора города Обнинска.

В отношении УК, ТСЖ отказавших в заключение договоров на обслуживание с ОАО «Обнинскгоргаз» обратится в установленном порядке в прокуратуру города Обнинска о принятие мер прокурорского реагирования.

Срок: с 16 марта 2012 года.

Ответственный: «Обнинскгоргаз» (Иванов В.А.).

Ответственным за выполнение решений городской КЧС и ОПБ информацию о проделанной работе представить в МУ «Управление по делам ГОЧС г. Обнинска» в установленные решениями сроки (факс 48439 6-28-83).

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства -

председатель КЧС и ОПБ города Обнинска					В.В. Лежнин