Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 78,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками , 4 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 51-70 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пр.Ленина, 78 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 221,8 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1089,2 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2542,0 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,018 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,145 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,075 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,109 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,375 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,147 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,028 |
| 8 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,161 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,104 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,386 |
| 11 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,042 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,410 |
| 13 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,015 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 14 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,212 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 15 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,072 |
| 16 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,030 |
|  | Полы | 1 |  |
| 17 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,049 |
| 18 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,079 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,826 |
| 20 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,086 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,028 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,016 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,011 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,617 |
| 25 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,013 |
| 26 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,507 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,053 |
| 28 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 | 0,019 |
| 29 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,012 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,008 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,009 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,014 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,005 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,030 |
| 40 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 41 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,052 |
| 42 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,063 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,084 |
| 44 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,025 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,049 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,010 |
| 47 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,007 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,110 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,018 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,021 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,020 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 |
| 56 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,113 |
| 57 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,021 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 58 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,007 |
| 59 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,028 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 60 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,139 |
| 61 | Замена предохранителя | 1 | 0,096 |
| 62 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,137 |
| 63 | Ремонт щитков | 1 | 0,120 |
| 64 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,175 |
| 65 | Замена выключателя | 0,2 | 0,002 |
| 66 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 |
| 67 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,158 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 68 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,018 |
| 69 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 70 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,071 |
| 71 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 72 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,103 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,027 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,346 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,064 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,270 |
| 82 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,257 |
| 83 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,032 |
| 84 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,033 |
| 85 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,439 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,384 |
| 87 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,191 |
| 88 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,022 |
| 89 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,020 |
| 90 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,005 |
| 91 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,004 |
| 92 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,013 |
| 93 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,002 |
| 94 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,276 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,616 |
| 97 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,139 |
| 98 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,321 |
| 99 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,090 |
| 100 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 |
| 102 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 |
| 104 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 105 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,029 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,015 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,201 |
| 111 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,136 |
| 112 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,333 |
| 113 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,142 |
| 114 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,010 |
| 115 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,016 |
| 116 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,032 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,073 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,373 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,734 |
| 120 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,002 |
| 121 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,100 |
| 122 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,012 |
| 123 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,025 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,214 |
| 125 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,132 |
| 126 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,407 |
| 127 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,107 |
| 128 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,008 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,034 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,000 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,14 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,33 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 15,86 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 19,03 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 80,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками , 4 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 51-70 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пр.Ленина, 80 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 220,3 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1155,8 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2530,9 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,037 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,195 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,075 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,109 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,376 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,148 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,028 |
| 8 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,000 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,105 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,388 |
| 11 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,043 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,411 |
| 13 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,015 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 14 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,213 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 15 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,072 |
| 16 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,031 |
|  | Полы | 1 |  |
| 17 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,049 |
| 18 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,079 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,775 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,135 |
| 21 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,483 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,031 |
| 23 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,086 |
| 24 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,041 |
| 25 | Смена воронок | 1 | 0,016 |
| 26 | Смена простых отливов | 1 | 0,011 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 27 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,413 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,013 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,509 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,053 |
| 31 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 | 0,024 |
| 32 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,012 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,008 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,009 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,014 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,005 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,030 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,052 |
| 45 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,063 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,084 |
| 47 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,025 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,050 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,010 |
| 50 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,007 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,111 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,018 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,021 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,033 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,020 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 |
| 59 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,114 |
| 60 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,021 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 61 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,007 |
| 62 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,028 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 63 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,140 |
| 64 | Замена предохранителя | 1 | 0,097 |
| 65 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,137 |
| 66 | Ремонт щитков | 1 | 0,121 |
| 67 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,176 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,002 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 |
| 70 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,158 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 71 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,018 |
| 72 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 73 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,071 |
| 74 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 75 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,103 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,028 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,359 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,064 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,271 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,257 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,035 |
| 87 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,033 |
| 88 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,441 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,386 |
| 90 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,192 |
| 91 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,022 |
| 92 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,020 |
| 93 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,005 |
| 94 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,004 |
| 95 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,013 |
| 96 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 97 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,284 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 98 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,613 |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,137 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,320 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,088 |
| 103 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 104 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 |
| 105 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 |
| 106 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 |
| 107 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 108 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 109 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 110 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,029 |
| 111 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 112 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,015 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 113 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,208 |
| 114 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,156 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,335 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,062 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,040 |
| 118 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,016 |
| 119 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,032 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,038 |
| 121 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,386 |
| 122 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,262 |
| 123 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,002 |
| 124 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,087 |
| 125 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,012 |
| 126 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,025 |
| 127 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,217 |
| 128 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,134 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,301 |
| 130 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,079 |
| 131 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,008 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 132 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,036 |
| 133 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,004 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,14 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,34 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 15,58 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 18,70 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Победы, д. 1,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками , 4 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 51-70 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Победы, 1 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 110,8 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 602,6 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 1281,3 |
|  | Фундаменты |  |  |
|  | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,037 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,243 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,111 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,216 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,557 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,219 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,037 |
| 8 | Смена настенных желобов | 1 | 0,472 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,118 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,437 |
| 11 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,084 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,150 |
| 13 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,030 |
| 14 | Перегородки | 1 |  |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 14 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,385 |
| 15 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,142 |
| 16 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,109 |
| 17 | Смена воронок | 1 | 0,063 |
| 18 | Смена простых отливов | 1 | 0,021 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 19 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,816 |
| 20 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,012 |
| 21 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,035 |
| 22 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 | 0,019 |
| 23 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,016 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,016 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,018 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,010 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,010 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,009 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,028 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,009 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 |
| 34 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,002 |
| 35 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,102 |
| 36 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,124 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,166 |
| 38 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,050 |
| 39 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,098 |
| 40 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,019 |
| 41 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,007 |
| 42 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,013 |
| 43 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,182 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,036 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,041 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,048 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,065 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,039 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,042 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,053 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,061 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,083 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,082 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,235 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,186 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,157 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 57 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,167 |
| 58 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,225 |
| 59 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,041 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 60 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,007 |
| 61 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,028 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 62 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,138 |
| 63 | Замена предохранителя | 1 | 0,191 |
| 64 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,199 |
| 65 | Ремонт щитков | 1 | 0,119 |
| 66 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,208 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,003 |
| 68 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,021 |
| 69 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,156 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 70 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,021 |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 72 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,071 |
| 73 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 74 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 75 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,103 |
| 76 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 |
| 77 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,028 |
| 78 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,354 |
| 79 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,063 |
| 80 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 |
| 81 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 |
| 82 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 |
| 83 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,394 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,257 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,036 |
| 86 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,065 |
| 87 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,302 |
| 88 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,264 |
| 89 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,131 |
| 90 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,044 |
| 91 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,039 |
| 92 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,010 |
| 93 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,007 |
| 94 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,027 |
| 95 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,004 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 96 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,284 |
|  | Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети |  |  |
|  | Система мусороудаления |  |  |
|  | Лифты |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 97 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,603 |
| 98 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,138 |
| 99 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,318 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,089 |
| 101 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 |
| 103 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 |
| 104 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 |
| 105 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 106 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,028 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,015 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,148 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,058 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,090 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,330 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,110 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,046 |
| 117 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,016 |
| 118 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,031 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,054 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,275 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,250 |
| 122 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,004 |
| 123 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,034 |
| 124 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,012 |
| 125 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,030 |
| 126 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,218 |
| 127 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,134 |
| 128 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,583 |
| 130 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,154 |
| 131 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,876 |
| 132 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,861 |
| 133 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,008 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 134 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,038 |
| 135 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,007 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,12 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,33 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 18,74 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 22,48 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Жукова, д. 2,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 13

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками , 4 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 51-70 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жукова,2 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 174,9 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1188,6 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2444,7 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,029 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,023 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,078 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,113 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,243 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,210 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,019 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,108 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,401 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,221 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,426 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,035 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,044 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 14 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,037 |
| 15 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,032 |
|  | Полы | 1 |  |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,038 |
| 17 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,062 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 18 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,284 |
| 19 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,104 |
| 20 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,086 |
| 21 | Смена воронок | 1 | 0,033 |
| 22 | Смена простых отливов | 1 | 0,022 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,214 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,013 |
| 25 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,088 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,055 |
| 27 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 | 0,025 |
| 28 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,018 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,008 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,009 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,015 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,005 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,031 |
| 39 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,205 |
| 40 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,107 |
| 42 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,130 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,174 |
| 44 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,026 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,051 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,010 |
| 47 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,007 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,114 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,047 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,054 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,050 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,051 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,020 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,028 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,032 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,044 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,246 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,195 |
| 62 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,164 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,118 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,021 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 65 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,004 |
| 66 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,017 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 67 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,072 |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,133 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,122 |
| 70 | Ремонт щитков | 1 | 0,125 |
| 71,2 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,182 |
| 72 | Замена выключателя | 0,2 | 0,002 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 |
| 74 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,123 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 75 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,020 |
| 76 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 77 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 |
| 78 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,002 |
| 79 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 80 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 |
| 81 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 |
| 82 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,023 |
| 83 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,209 |
| 84 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,056 |
| 85 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,094 |
| 86 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,094 |
| 87 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 |
| 88 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,241 |
| 89 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,253 |
| 90 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,039 |
| 91 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,034 |
| 92 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,239 |
| 93 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,209 |
| 94 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,104 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,023 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,021 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,005 |
| 98 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,010 |
| 99 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,000 |
| 100 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,004 |
| 101 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,014 |
| 102 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 103 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,175 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,326 |
| 105 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,113 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,263 |
| 107 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,073 |
| 108 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 109 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 110 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 111 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 |
| 112 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 113 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 114 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,021 |
| 115 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 116 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 117 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,410 |
| 118 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,134 |
| 119 | Стрижка газонов | 2 | 0,189 |
| 120 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,260 |
| 121 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,005 |
| 122 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,074 |
| 123 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,762 |
| 124 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 2,401 |
| 125 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,002 |
| 126 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,815 |
| 127 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,009 |
| 128 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,021 |
| 129 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,179 |
| 130 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,110 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,423 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,111 |
| 133 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,459 |
| 134 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,451 |
| 135 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,006 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 136 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,041 |
| 137 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,024 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,09 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,20 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 17,37 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 20,85 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Жукова, д. 4,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 13

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками , 4 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 51-70 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жукова, 4 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 233,9 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 2117,7 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2751,7 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,026 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,189 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,069 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,100 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,346 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,187 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,017 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,096 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,356 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,196 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,408 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,049 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,196 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 14 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,066 |
| 15 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,028 |
|  | Полы | 1 |  |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,045 |
| 17 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,073 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 18 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,287 |
| 19 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,132 |
| 20 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,051 |
| 21 | Смена воронок | 1 | 0,029 |
| 22 | Смена простых отливов | 1 | 0,010 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,190 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,012 |
| 25 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,156 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,049 |
| 27 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 | 0,018 |
| 28 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,011 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,007 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,008 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,004 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,013 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,004 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,028 |
| 39 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,182 |
| 40 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,095 |
| 41 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,115 |
| 42 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,155 |
| 43 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,023 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,046 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,009 |
| 46 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,003 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,102 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,042 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,048 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,045 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,018 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,025 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,028 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,039 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,038 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,219 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,173 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,146 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,105 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,019 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 64 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,006 |
| 65 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,023 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 66 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,064 |
| 67 | Замена предохранителя | 1 | 0,118 |
| 68 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,124 |
| 69 | Ремонт щитков | 1 | 0,111 |
| 70 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,161 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 |
| 73 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,146 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 74 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,023 |
| 75 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 76 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,071 |
| 77 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 78 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 79 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,103 |
| 80 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 |
| 81 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,027 |
| 82 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,289 |
| 83 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,048 |
| 84 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 |
| 85 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 |
| 86 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 |
| 87 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,244 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,256 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,065 |
| 90 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,030 |
| 91 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,291 |
| 92 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,255 |
| 93 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,127 |
| 94 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,021 |
| 95 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,018 |
| 96 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,005 |
| 97 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 |
| 98 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 |
| 99 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,012 |
| 100 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 101 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,284 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 102 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,574 |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,133 |
| 104 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,313 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,086 |
| 106 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 107 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |
| 108 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 109 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 |
| 110 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 111 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 112 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,029 |
| 113 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 114 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,015 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 115 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,316 |
| 116 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,234 |
| 117 | Стрижка газонов | 2 | 0,331 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,308 |
| 119 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,046 |
| 120 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,011 |
| 121 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,022 |
| 122 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,057 |
| 123 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,587 |
| 124 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,914 |
| 125 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,002 |
| 126 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,310 |
| 127 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,011 |
| 128 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,023 |
| 129 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,215 |
| 130 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,132 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,376 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,099 |
| 133 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,005 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 134 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,067 |
| 135 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,064 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,11 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,27 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 1,27 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 16,74 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 20,10 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Победы, д. 12,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 13

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками , 4 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 51-70 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Победы, 12 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 174,6 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1190,4 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2461,9 |
|  | Фундаменты |  |  |
|  | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,029 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,049 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,058 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,112 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,290 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,114 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,019 |
| 8 | Смена настенных желобов | 1 | 0,344 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,062 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,228 |
| 11 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,066 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,078 |
| 13 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,031 |
|  | Перегородки | 1 |  |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 14 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,904 |
| 15 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,074 |
| 16 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,057 |
| 17 | Смена воронок | 1 | 0,033 |
| 18 | Смена простых отливов | 1 | 0,022 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 19 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,425 |
| 20 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,013 |
| 21 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,436 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,054 |
| 23 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 | 0,015 |
| 24 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,013 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,008 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,009 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,015 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,005 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,031 |
| 35 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 36 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,053 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,065 |
| 38 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,086 |
| 39 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,026 |
| 40 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,051 |
| 41 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,010 |
| 42 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 43 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,007 |
| 44 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,095 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,019 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,034 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,020 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,027 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,032 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,043 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,042 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,122 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,097 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,082 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 58 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,087 |
| 59 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,117 |
| 60 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,021 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 61 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,004 |
| 62 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,016 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 63 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,072 |
| 64 | Замена предохранителя | 1 | 0,099 |
| 65 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,121 |
| 66 | Ремонт щитков | 1 | 0,062 |
| 67 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,180 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,002 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 |
| 70 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,122 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 71 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,020 |
| 72 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 73 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 |
| 74 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,002 |
| 75 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,024 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,207 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,051 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,094 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,094 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,239 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,253 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,039 |
| 87 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,034 |
| 88 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,300 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,262 |
| 90 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,131 |
| 91 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,023 |
| 92 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,020 |
| 93 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,005 |
| 94 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,004 |
| 95 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,014 |
| 96 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 97 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,172 |
|  | Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети |  |  |
|  | Система мусороудаления |  |  |
|  | Лифты |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 98 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,317 |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,112 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,262 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,073 |
| 102 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 103 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 104 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 105 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 |
| 106 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,021 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,196 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,010 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,019 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,258 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,071 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,365 |
| 117 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 1,143 |
| 118 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,002 |
| 119 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,155 |
| 120 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,020 |
| 121 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,190 |
| 122 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,117 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,013 |
| 124 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,420 |
| 125 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,111 |
| 126 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,006 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,041 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,021 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,09 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,19 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 13,03 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 15,63 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Победы, д. 14,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 13

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками , 4 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 51-70 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Победы, 14 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 213,0 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 2022,3 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2761,2 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |
| 2 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,034 |
| 3 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,209 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 4 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,051 |
| 5 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,150 |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,345 |
| 7 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,203 |
| 8 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,017 |
| 9 | Смена настенных желобов | 1 | 0,350 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,096 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,264 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,059 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,070 |
| 14 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,028 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 15 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,157 |
| 16 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,124 |
| 17 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,442 |
| 18 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,028 |
| 19 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,066 |
| 20 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,038 |
| 21 | Смена воронок | 1 | 0,015 |
| 22 | Смена простых отливов | 1 | 0,010 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 23 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,012 |
| 24 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,233 |
| 25 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,048 |
| 26 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,015 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,007 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,008 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,004 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,013 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,004 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,028 |
| 37 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 38 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,048 |
| 39 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,058 |
| 40 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,077 |
| 41 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,023 |
| 42 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,046 |
| 43 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,009 |
| 44 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,003 |
| 45 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 46 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,084 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,017 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,019 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,030 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,018 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,024 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,028 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,039 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,038 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,109 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,086 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,073 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 60 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,077 |
| 61 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,104 |
| 62 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,019 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 63 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,006 |
| 64 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,023 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 65 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,064 |
| 66 | Замена предохранителя | 1 | 0,088 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,126 |
| 68 | Ремонт щитков | 1 | 0,055 |
| 69 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,161 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 71 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 |
| 72 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,145 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 73 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,023 |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 75 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 |
| 76 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,002 |
| 77 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 78 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 |
| 79 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 |
| 80 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,025 |
| 81 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,288 |
| 82 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,056 |
| 83 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 |
| 84 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 |
| 85 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 |
| 86 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,249 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,254 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,062 |
| 89 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,030 |
| 90 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,280 |
| 91 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,245 |
| 92 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,122 |
| 93 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,021 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,018 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,005 |
| 96 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 |
| 97 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,012 |
| 98 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,284 |
|  | Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети |  |  |
|  | Система мусороудаления |  |  |
|  | Лифты |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,434 |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,121 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,285 |
| 103 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,078 |
| 104 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 105 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 |
| 106 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 107 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 |
| 108 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 109 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 110 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,039 |
| 111 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 112 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,013 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 113 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,285 |
| 114 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,233 |
| 115 | Стрижка газонов | 2 | 0,336 |
| 116 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,307 |
| 117 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,015 |
| 118 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,029 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,052 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,530 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,615 |
| 122 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,002 |
| 123 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,209 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,023 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,197 |
| 126 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,121 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,375 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,099 |
| 130 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,007 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,064 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,064 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,11 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,27 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 1,27 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 14,55 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 17,47 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Мира, д. 11,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 14

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками , 4 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 51-70 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мира,11 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 164,1 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1387,0 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2009,9 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |
| 2 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,035 |
| 3 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,215 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 4 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,071 |
| 5 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,206 |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,474 |
| 7 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,303 |
| 8 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,035 |
| 9 | Смена настенных желобов | 1 | 0,331 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,075 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,315 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,081 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,096 |
| 14 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,038 |
| 15 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,923 |
| 16 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,090 |
| 17 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,070 |
| 18 | Смена воронок | 1 | 0,040 |
| 19 | Смена простых отливов | 1 | 0,027 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 20 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,260 |
| 21 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,016 |
| 22 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,321 |
| 23 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,067 |
| 24 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 | 0,018 |
| 25 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,029 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,010 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,012 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,006 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,007 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,004 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,018 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,006 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,038 |
| 36 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,065 |
| 38 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,079 |
| 39 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,106 |
| 40 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,032 |
| 41 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,063 |
| 42 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,012 |
| 43 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 44 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,008 |
| 45 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,116 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,034 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,040 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,041 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,025 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,034 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,039 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,053 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,052 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,150 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,119 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,100 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 59 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,106 |
| 60 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,143 |
| 61 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,026 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 62 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,006 |
| 63 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,022 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 64 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,088 |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,122 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,148 |
| 67 | Ремонт щитков | 1 | 0,076 |
| 68 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,221 |
| 69 | Замена выключателя | 0,2 | 0,002 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,014 |
| 71 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,149 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 72 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,024 |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 74 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 |
| 75 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 76 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,021 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,282 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,062 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,293 |
| 86 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,256 |
| 87 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,058 |
| 88 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,042 |
| 89 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,106 |
| 91 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,053 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,028 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,025 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,006 |
| 95 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,005 |
| 96 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,017 |
| 97 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,284 |
|  | Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети |  |  |
|  | Система мусороудаления |  |  |
|  | Лифты |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,514 |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,128 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,301 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,083 |
| 103 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 104 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 |
| 105 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 |
| 106 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 |
| 107 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,003 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,026 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,014 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,167 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,074 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,110 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,316 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,060 |
| 117 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,016 |
| 118 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,030 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,060 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,309 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,439 |
| 122 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,003 |
| 123 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,060 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,025 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,166 |
| 126 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,102 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,515 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,136 |
| 130 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,007 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,060 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,065 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,12 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,27 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 13,96 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 16,75 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Мира, д. 13,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 14

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками, 4 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 51-70 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мира, 13 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 170,4 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1514,8 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2018,9 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |
| 2 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,035 |
| 3 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,204 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 4 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,070 |
| 5 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,205 |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,472 |
| 7 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,301 |
| 8 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,035 |
| 9 | Смена настенных желобов | 1 | 0,349 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,075 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,314 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,080 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,095 |
| 14 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,038 |
| 15 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,114 |
| 16 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,090 |
| 17 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,052 |
| 18 | Смена воронок | 1 | 0,020 |
| 19 | Смена простых отливов | 1 | 0,013 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 20 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,259 |
| 21 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,016 |
| 22 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,532 |
| 23 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,066 |
| 24 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 | 0,012 |
| 25 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,021 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,010 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,006 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,007 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,004 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,018 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,006 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,038 |
| 36 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,065 |
| 38 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,079 |
| 39 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,105 |
| 40 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,031 |
| 41 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,062 |
| 42 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,012 |
| 43 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 44 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,008 |
| 45 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,115 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,034 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,039 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,030 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,041 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,025 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,033 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,039 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,053 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,052 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,149 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,118 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,099 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 59 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,106 |
| 60 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,143 |
| 61 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,026 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 62 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,006 |
| 63 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,022 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 64 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,087 |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,121 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,147 |
| 67 | Ремонт щитков | 1 | 0,076 |
| 68 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,220 |
| 69 | Замена выключателя | 0,2 | 0,002 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,014 |
| 71 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,149 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 72 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,024 |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 74 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 |
| 75 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 76 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,026 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,281 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,062 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,291 |
| 86 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,256 |
| 87 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,063 |
| 88 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,041 |
| 89 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,106 |
| 91 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,053 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,028 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,025 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,006 |
| 95 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,005 |
| 96 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,017 |
| 97 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,284 |
|  | Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети |  |  |
|  | Система мусороудаления |  |  |
|  | Лифты |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,569 |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,131 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,312 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,085 |
| 103 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 104 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |
| 105 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 |
| 106 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 |
| 107 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,003 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,026 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,014 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,158 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,074 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,105 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,315 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,044 |
| 117 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,015 |
| 118 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,030 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,057 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,293 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,415 |
| 122 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,003 |
| 123 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,056 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,025 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,200 |
| 126 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,123 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,974 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,256 |
| 130 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,007 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,065 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,065 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,12 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,26 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 14,90 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 17,88 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Мира, д. 21,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 15

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками , 4 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 51-70 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мира,21 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 163,2 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1336,4 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2025,0 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |
| 2 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,035 |
| 3 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,287 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 4 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,070 |
| 5 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,205 |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,470 |
| 7 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,370 |
| 8 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,035 |
| 9 | Смена настенных желобов | 1 | 0,378 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,075 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,313 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,080 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,095 |
| 14 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,038 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 15 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,954 |
| 16 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,090 |
| 17 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,052 |
| 18 | Смена воронок | 1 | 0,020 |
| 19 | Смена простых отливов | 1 | 0,013 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 20 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,258 |
| 21 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,016 |
| 22 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,530 |
| 23 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,066 |
| 24 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 | 0,012 |
| 25 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,026 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,010 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,004 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,026 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,018 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,006 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,038 |
| 36 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,065 |
| 38 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,078 |
| 39 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,105 |
| 40 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,031 |
| 41 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,062 |
| 42 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,012 |
| 43 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 44 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,008 |
| 45 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,115 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,034 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,039 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,030 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,041 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,025 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,033 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,039 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,053 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,052 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,149 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,118 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,099 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 59 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,105 |
| 60 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,142 |
| 61 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,026 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 62 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,006 |
| 63 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,022 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 64 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,087 |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,121 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,147 |
| 67 | Ремонт щитков | 1 | 0,076 |
| 68 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,219 |
| 69 | Замена выключателя | 0,2 | 0,002 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,014 |
| 71 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,148 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 72 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,023 |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 74 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 |
| 75 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 76 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,026 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,280 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,051 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,291 |
| 86 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,255 |
| 87 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,055 |
| 88 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,041 |
| 89 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,120 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,105 |
| 91 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,052 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,028 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,025 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,006 |
| 95 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,005 |
| 96 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,017 |
| 97 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,284 |
|  | Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети |  |  |
|  | Система мусороудаления |  |  |
|  | Лифты |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,491 |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,127 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,296 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,082 |
| 103 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 104 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |
| 105 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 |
| 106 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 |
| 107 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,025 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,014 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,148 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,098 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,134 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,314 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,027 |
| 117 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,010 |
| 118 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,020 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,053 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,274 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,518 |
| 122 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,003 |
| 123 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,070 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,025 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,200 |
| 126 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,123 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,006 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,511 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,135 |
| 130 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,007 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,057 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,049 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,12 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,26 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 14,30 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 17,16 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 18,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 15

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками , 4 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 51-70 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 18 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 216,3 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 2107,5 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2788,4 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,025 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,155 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,085 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,099 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,427 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,336 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,026 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,095 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,352 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,194 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,346 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,024 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,194 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 14 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,065 |
| 15 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,056 |
|  | Полы | 1 |  |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,045 |
| 17 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,108 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 18 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,247 |
| 19 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,091 |
| 20 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,025 |
| 21 | Смена воронок | 1 | 0,014 |
| 22 | Смена простых отливов | 1 | 0,010 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,375 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,011 |
| 25 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,077 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,048 |
| 27 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 | 0,009 |
| 28 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,023 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,007 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,008 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,004 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,013 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,004 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,027 |
| 39 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,135 |
| 40 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,047 |
| 41 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,057 |
| 42 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,076 |
| 43 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,023 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,045 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,009 |
| 46 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,100 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,033 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,038 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,030 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,018 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,024 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,028 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,038 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,037 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,085 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,072 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,103 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,019 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 64 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,006 |
| 65 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,023 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 66 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,063 |
| 67 | Замена предохранителя | 1 | 0,117 |
| 68 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,122 |
| 69 | Ремонт щитков | 1 | 0,110 |
| 70 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,159 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 |
| 73 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,144 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 74 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,022 |
| 75 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 76 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 |
| 77 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 78 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 79 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 |
| 80 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 |
| 81 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,025 |
| 82 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,285 |
| 83 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,053 |
| 84 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 |
| 85 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 |
| 86 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 |
| 87 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,241 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,255 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,064 |
| 90 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,030 |
| 91 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,287 |
| 92 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,251 |
| 93 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,125 |
| 94 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,020 |
| 95 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,018 |
| 96 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,004 |
| 97 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 |
| 98 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 |
| 99 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,012 |
| 100 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 101 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,284 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 102 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,438 |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,122 |
| 104 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,286 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,079 |
| 106 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 107 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |
| 108 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 109 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 |
| 110 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 111 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 112 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,029 |
| 113 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 114 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,013 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 115 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,112 |
| 116 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,107 |
| 117 | Стрижка газонов | 2 | 0,150 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,304 |
| 119 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,035 |
| 120 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,015 |
| 121 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,029 |
| 122 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,040 |
| 123 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,208 |
| 124 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,265 |
| 125 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,002 |
| 126 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,036 |
| 127 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,011 |
| 128 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,023 |
| 129 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,196 |
| 130 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,121 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,621 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,164 |
| 133 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,011 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 134 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,067 |
| 135 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,064 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,11 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,27 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 1,26 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 15,58 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 18,69 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 22А,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 16

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с горячей водой без мусоропровода, 5 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 22а |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 541,3 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1982,5 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 5350,4 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,299 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,053 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,052 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,400 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 1,102 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,037 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,050 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,183 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,030 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,040 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,027 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,858 |
| 14 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,294 |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,628 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 16 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,051 |
| 17 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,029 |
|  | Полы | 1 |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,105 |
| 19 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,225 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,944 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,120 |
| 22 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,537 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,034 |
| 24 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,068 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,391 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,009 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,321 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,038 |
| 29 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,019 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,008 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,004 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,002 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,007 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,001 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,007 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,006 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,004 |
| 40 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,000 |
| 41 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,049 |
| 42 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,059 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,080 |
| 44 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,012 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,023 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,008 |
| 47 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,052 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,021 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,023 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,010 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,013 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,015 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,020 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,020 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,113 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,089 |
| 62 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,075 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,054 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,012 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 65 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,005 |
| 66 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,020 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 67 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,033 |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,061 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,095 |
| 70 | Ремонт щитков | 1 | 0,057 |
| 71 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,116 |
| 72 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,005 |
| 74 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,131 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 75 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,008 |
| 76 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 77 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,072 |
| 78 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 79 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,003 |
| 80 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,104 |
| 81 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,078 |
| 82 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,018 |
| 83 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,318 |
| 84 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,063 |
| 85 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,097 |
| 86 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,097 |
| 86 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 |
| 87 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,188 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,260 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,025 |
| 90 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,016 |
| 91 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,491 |
| 92 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,430 |
| 93 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,214 |
| 94 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 |
| 95 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,009 |
| 96 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,002 |
| 97 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,005 |
| 98 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 |
| 99 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,002 |
| 100 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,006 |
| 101 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,260 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,503 |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,254 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,299 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,164 |
| 107 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |
| 108 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 109 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 110 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 111 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 112 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 |
| 113 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 114 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,017 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 115 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,244 |
| 116 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,176 |
| 117 | Стрижка газонов | 2 | 0,245 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,237 |
| 119 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,013 |
| 120 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 |
| 121 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,023 |
| 122 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,033 |
| 123 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,344 |
| 124 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,247 |
| 125 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,003 |
| 126 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,084 |
| 127 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,000 |
| 128 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,130 |
| 129 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,080 |
| 130 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,290 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,076 |
| 132 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,006 |
| 133 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,008 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 134 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,026 |
| 135 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,051 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,09 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,15 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,65 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 16,72 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 20,07 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 26,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 17

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с горячей водой без мусоропровода, 5 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 26 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 242,0 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1187,0 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 3473,80 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,020 |
| 3 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,229 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 4 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,068 |
| 5 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,080 |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,411 |
| 7 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,242 |
| 9 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,030 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,050 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,202 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,047 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,044 |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,021 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 19 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 1,244 |
| 20 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,307 |
| 21 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,656 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 22 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,052 |
| 23 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,045 |
|  | Полы | 1 |  |
| 24 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,108 |
| 25 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,260 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 31 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,954 |
| 32 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,123 |
| 33 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,559 |
| 34 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,036 |
| 35 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,063 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 39 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,151 |
| 41 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,009 |
| 42 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,124 |
| 44 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,039 |
| 47 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,012 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,012 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,007 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,002 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,009 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,010 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,009 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 |
| 58 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 59 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,076 |
| 60 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,091 |
| 61 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,122 |
| 62 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,018 |
| 63 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,036 |
| 64 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,007 |
| 65 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,007 |
| 66 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 67 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,081 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,033 |
| 69 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,038 |
| 70 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 |
| 71 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 |
| 72 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,014 |
| 73 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,015 |
| 74 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,019 |
| 75 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,023 |
| 76 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,031 |
| 77 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,030 |
| 78 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,173 |
| 79 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,137 |
| 80 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,116 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 81 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,083 |
| 82 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,019 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 84 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,005 |
| 85 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,018 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 87 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,051 |
| 88 | Замена предохранителя | 1 | 0,094 |
| 94 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,100 |
| 95 | Ремонт щитков | 1 | 0,088 |
| 96 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,179 |
| 97 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 98 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,008 |
| 99 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,231 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 100 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,008 |
| 101 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 102 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 |
| 103 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,002 |
| 104 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 105 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 |
| 106 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 |
| 108 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,018 |
| 111 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,286 |
| 113 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,068 |
| 114 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,094 |
| 115 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,094 |
| 116 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 |
| 117 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,198 |
| 118 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,253 |
| 119 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,026 |
| 120 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,024 |
| 121 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,462 |
| 122 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,405 |
| 123 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,201 |
| 124 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,016 |
| 125 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,014 |
| 126 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,004 |
| 127 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,007 |
| 128 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,014 |
| 129 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 |
| 130 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,010 |
| 131 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 141 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,260 |
| 143 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,000 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 152 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,033 |
| 153 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,176 |
| 154 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 24 | 0,393 |
| 155 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,114 |
| 180 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |
| 181 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 182 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 183 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 184 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,000 |
| 186 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 187 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,031 |
| 188 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 189 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 190 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,273 |
| 191 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,171 |
| 192 | Стрижка газонов | 6 | 0,740 |
| 193 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,244 |
| 194 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,000 |
| 195 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,008 |
| 196 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 |
| 197 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,023 |
| 198 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,049 |
| 199 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,507 |
| 200 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,559 |
| 201 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,001 |
| 202 | Посыпка территории I класса | 15 | 0,770 |
| 203 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,000 |
| 205 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,131 |
| 207 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,081 |
| 208 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,655 |
| 209 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,173 |
| 211 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,000 |
| 212 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,000 |
| 213 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,006 |
| 214 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,006 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 215 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,027 |
| 216 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,051 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,09 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,13 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 1,01 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 18,58 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 22,30 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Ляшенко, д. 6,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 18

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с горячей водой без мусоропровода, 5 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ляшенко, 6 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 418,8 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1882,2 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 5302,7 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,026 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,280 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,045 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,104 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,404 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,229 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,052 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,062 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,228 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,041 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,028 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,027 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,764 |
| 14 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,297 |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,634 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 16 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,052 |
| 17 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,029 |
|  | Полы | 1 |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,106 |
| 19 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,227 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,749 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,121 |
| 22 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,542 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,035 |
| 24 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,069 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,197 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,012 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,017 |
| 28 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,008 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,006 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,007 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,001 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,007 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,002 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,003 |
| 39 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,050 |
| 40 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,060 |
| 41 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,080 |
| 42 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,012 |
| 43 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,024 |
| 44 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,006 |
| 45 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 46 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,004 |
| 47 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,053 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,017 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,020 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,017 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,016 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,010 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,013 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,015 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,020 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,020 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,114 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,090 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,076 |
| 61 | Система водоотведения |  |  |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,054 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,012 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 64 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,005 |
| 65 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,019 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 66 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,067 |
| 67 | Замена предохранителя | 1 | 0,061 |
| 68 | Замена магнитного пускателя | 1 | 0,000 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,096 |
| 70 | Ремонт щитков | 1 | 0,058 |
| 71 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,084 |
| 72 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,005 |
| 74 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,132 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 75 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,008 |
| 76 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 77 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 |
| 78 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 79 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 80 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 |
| 81 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 |
| 82 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,018 |
| 83 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,294 |
| 84 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,050 |
| 85 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 |
| 86 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 |
| 86,7 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 |
| 88 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,190 |
| 88,7 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,255 |
| 90 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,026 |
| 91,3 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,016 |
| 92 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,196 |
| 92,7 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,172 |
| 94 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,086 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,009 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,002 |
| 98 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,002 |
| 99 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,006 |
| 100 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 101 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,260 |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,000 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,171 |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,199 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,233 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,129 |
| 107 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,000 |
| 108 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |
| 109 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 110 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 111 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 112 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 113 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,040 |
| 114 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 115 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,014 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,233 |
| 117 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,140 |
| 118 | Стрижка газонов | 2 | 0,203 |
| 119 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,240 |
| 120 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,000 |
| 121 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,019 |
| 122 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 |
| 123 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,023 |
| 124 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,042 |
| 125 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,433 |
| 126 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,375 |
| 127 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,003 |
| 128 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,128 |
| 129 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,131 |
| 130 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,081 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,441 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,116 |
| 133 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,008 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 134 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,027 |
| 135 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,052 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,09 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,14 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,66 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 15,28 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 18,34 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Ляшенко, д. 6А,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 18

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с горячей водой без мусоропровода, 5 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ляшенко, 6а |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 493,2 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1936,1 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 5385,2 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,026 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,276 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,044 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,103 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,398 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,226 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,051 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,061 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,225 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,040 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,027 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,027 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,752 |
| 14 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,292 |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,624 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 16 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,051 |
| 17 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,029 |
|  | Полы | 1 |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,105 |
| 19 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,223 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,876 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,119 |
| 22 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,534 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,034 |
| 24 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,067 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,194 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,012 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,017 |
| 28 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,006 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,006 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,007 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,001 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,007 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,002 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,003 |
| 39 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,049 |
| 40 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,059 |
| 41 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,079 |
| 42 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,012 |
| 43 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,023 |
| 44 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,006 |
| 45 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 46 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,004 |
| 47 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,052 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,017 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,020 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,017 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,015 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,010 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,013 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,015 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,020 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,019 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,089 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,075 |
| 61 | Система водоотведения |  |  |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,053 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,012 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 64 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,005 |
| 65 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,018 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 66 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,066 |
| 67 | Замена предохранителя | 1 | 0,060 |
| 68 | Замена магнитного пускателя | 1 | 0,000 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,095 |
| 70 | Ремонт щитков | 1 | 0,057 |
| 71 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,082 |
| 72 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,005 |
| 74 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,130 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 75 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,001 |
| 76 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 77 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,071 |
| 78 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 79 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 80 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,103 |
| 81 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 |
| 82 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,018 |
| 83 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,290 |
| 84 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,049 |
| 85 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,096 |
| 86 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,096 |
| 86,7 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 |
| 88 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,187 |
| 88,7 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,258 |
| 90 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,025 |
| 91,3 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,016 |
| 92 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,193 |
| 92,7 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,169 |
| 94 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,084 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,009 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,002 |
| 98 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,002 |
| 99 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,006 |
| 100 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 101 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,260 |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,000 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,360 |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,230 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,270 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,149 |
| 107 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,000 |
| 108 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |
| 109 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 110 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 111 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 112 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 113 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,039 |
| 114 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 115 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,016 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,236 |
| 117 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,230 |
| 118 | Стрижка газонов | 2 | 0,324 |
| 119 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,236 |
| 120 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,000 |
| 121 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,024 |
| 122 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 |
| 123 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,022 |
| 124 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,043 |
| 125 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,438 |
| 126 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,492 |
| 127 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,003 |
| 128 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,167 |
| 129 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,129 |
| 130 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,080 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,576 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,152 |
| 133 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,008 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 134 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,027 |
| 135 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,053 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,09 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,14 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,65 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 16,11 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 19,33 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Ляшенко, д. 6Б,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 18

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с горячей водой без мусоропровода, 5 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ляшенко, 6б |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 432,0 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1883,0 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 5323,4 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,026 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,281 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,045 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,104 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,403 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,228 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,052 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,061 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,227 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,041 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,028 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,027 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,761 |
| 14 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,295 |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,631 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 16 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,051 |
| 17 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,029 |
|  | Полы | 1 |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,106 |
| 19 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,226 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,779 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,120 |
| 22 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,540 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,034 |
| 24 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,068 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,196 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,012 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,017 |
| 28 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,010 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,006 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,007 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,001 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,007 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,002 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,003 |
| 39 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,049 |
| 40 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,060 |
| 41 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,080 |
| 42 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,012 |
| 43 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,024 |
| 44 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,006 |
| 45 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 46 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,004 |
| 47 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,053 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,017 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,020 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,017 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,016 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,010 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,013 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,015 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,020 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,020 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,113 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,090 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,075 |
| 61 | Система водоотведения |  |  |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,054 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,012 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 64 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,005 |
| 65 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,019 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 66 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,066 |
| 67 | Замена предохранителя | 1 | 0,061 |
| 68 | Замена магнитного пускателя | 1 | 0,000 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,096 |
| 70 | Ремонт щитков | 1 | 0,057 |
| 71 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,083 |
| 72 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,005 |
| 74 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,132 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 75 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,001 |
| 76 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 77 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 |
| 78 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 79 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 80 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 |
| 81 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 |
| 82 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,018 |
| 83 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,293 |
| 84 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,050 |
| 85 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 |
| 86 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 |
| 86,7 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 |
| 88 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,189 |
| 88,7 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,255 |
| 90 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,026 |
| 91,3 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,016 |
| 92 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,196 |
| 92,7 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,171 |
| 94 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,085 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,009 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,002 |
| 98 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,002 |
| 99 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,006 |
| 100 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 101 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,260 |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,000 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,204 |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,205 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,239 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,132 |
| 107 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,000 |
| 108 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |
| 109 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 110 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 111 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 112 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 113 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,040 |
| 114 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 115 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,014 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,225 |
| 117 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,214 |
| 118 | Стрижка газонов | 2 | 0,296 |
| 119 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,239 |
| 120 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,000 |
| 121 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,018 |
| 122 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,020 |
| 123 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,038 |
| 124 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,041 |
| 125 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,419 |
| 126 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,444 |
| 127 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,003 |
| 128 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,151 |
| 129 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,131 |
| 130 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,080 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,520 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,137 |
| 133 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,008 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 134 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,027 |
| 135 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,051 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,09 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,14 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,66 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 15,68 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 18,82 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 30,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 18

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с ГВС без мусоропр,5 эт. кирпич. срок эксп.от 31-50 лет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 30 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 535,8 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1464,0 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2926,5 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,032 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,215 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,097 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,094 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,163 |
| 6 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,024 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,044 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,182 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,055 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,040 |
| 11 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,020 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 12 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,093 |
| 13 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,212 |
|  | Полы | 1 |  |
| 14 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,043 |
| 15 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,051 |
| 16 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1 | 1,622 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 17 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,666 |
| 18 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,447 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 19 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,357 |
| 20 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,011 |
| 21 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,734 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,046 |
| 23 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,039 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,007 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,008 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,013 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,004 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,012 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,004 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 |
| 34 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 35 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,045 |
| 36 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,054 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,073 |
| 38 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,022 |
| 39 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,043 |
| 40 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,008 |
| 41 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,008 |
| 42 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 43 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,096 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,031 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,028 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,017 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,018 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,023 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,027 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,036 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,036 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,103 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,081 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,069 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 57 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,098 |
| 58 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,022 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 59 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,121 |
| 60 | Замена предохранителя | 1 | 0,056 |
| 61 | Замена рубильника | 1 | 0,007 |
| 62 | Замена магнитного пускателя | 1 | 0,194 |
| 63 | Ремонт магнитного пускателя | 1 | 0,007 |
| 64 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,300 |
| 65 | Ремонт щитков | 1 | 0,105 |
| 66 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,304 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 |
| 68 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 |
| 69 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,245 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 70 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 |
| 72 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,077 |
| 73 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,006 |
| 74 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,005 |
| 75 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,112 |
| 76 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,084 |
| 77 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,021 |
| 78 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,732 |
| 79 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,115 |
| 80 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,104 |
| 81 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,104 |
| 82 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 |
| 83 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,594 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,280 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,030 |
| 86 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,029 |
| 87 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,236 |
| 88 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,207 |
| 89 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,103 |
| 90 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,019 |
| 91 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,017 |
| 92 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,004 |
| 93 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 |
| 94 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,016 |
| 95 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 |
| 96 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,012 |
| 97 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,208 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,714 |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,462 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,539 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,299 |
| 103 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 104 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,024 |
| 105 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 106 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,005 |
| 107 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 108 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 109 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 110 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,100 |
| 111 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 112 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,032 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 113 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,176 |
| 114 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,051 |
| 115 | Стрижка газонов | 2 | 0,075 |
| 116 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,145 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,029 |
| 118 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,007 |
| 119 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,014 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,064 |
| 121 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,327 |
| 122 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,498 |
| 123 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,002 |
| 124 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,068 |
| 125 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,000 |
| 126 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,153 |
| 127 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,094 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,353 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,093 |
| 130 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,230 |
| 131 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,226 |
| 132 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,005 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 133 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,031 |
| 134 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,060 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,34 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 1,20 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 20,39 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 24,47 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Королева, д. 1,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 18

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с горячей водой без мусоропровода, 5 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Королева, 1 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 441,0 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1889,2 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 5380,7 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,272 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,044 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,051 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,398 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,183 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,037 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,049 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,182 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,030 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,039 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,027 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,753 |
| 14 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,292 |
| 21 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,625 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 15 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,169 |
| 16 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,115 |
|  | Полы | 1 |  |
| 17 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,087 |
| 18 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,224 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,945 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,119 |
| 21 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,534 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,034 |
| 35 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,209 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,194 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,006 |
| 25 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,025 |
| 26 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,013 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,008 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,009 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,001 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,007 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,006 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,004 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,049 |
| 38 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,059 |
| 39 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,079 |
| 40 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,012 |
| 41 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,023 |
| 42 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,006 |
| 43 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 44 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,004 |
| 45 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,052 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,017 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,020 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,017 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,015 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,010 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,013 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,015 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,020 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,019 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,089 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,075 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 59 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,054 |
| 60 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,012 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 61 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,005 |
| 62 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,020 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 63 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,033 |
| 64 | Замена предохранителя | 1 | 0,061 |
| 65 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,095 |
| 66 | Ремонт щитков | 1 | 0,057 |
| 67 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,116 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,005 |
| 70 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,130 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 71 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,010 |
| 72 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 73 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 |
| 74 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 75 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 |
| 78 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,018 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,316 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,063 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,187 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,256 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,025 |
| 87 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,016 |
| 88 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,488 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,427 |
| 90 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,213 |
| 91 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 |
| 92 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,009 |
| 93 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,002 |
| 94 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,005 |
| 95 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 |
| 96 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,002 |
| 97 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,006 |
| 98 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,260 |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,000 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,219 |
| 102 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,206 |
| 103 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,242 |
| 104 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,133 |
| 105 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,000 |
| 106 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |
| 107 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 108 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 109 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 110 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 1 | 0,000 |
| 111 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 112 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,039 |
| 113 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 114 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,014 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 115 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,469 |
| 116 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,239 |
| 117 | Стрижка газонов | 2 | 0,335 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,236 |
| 119 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,000 |
| 120 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,025 |
| 121 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 |
| 122 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,022 |
| 123 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,085 |
| 124 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,870 |
| 125 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 2,887 |
| 126 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,005 |
| 127 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,490 |
| 128 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,008 |
| 129 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,130 |
| 130 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,017 |
| 131 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,080 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,241 |
| 133 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,064 |
| 134 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,501 |
| 135 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,492 |
| 136 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,006 |
| 137 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,008 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 138 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,026 |
| 139 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,051 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,09 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,15 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,65 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 19,95 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 23,94 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Королева, д. 3,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 18

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с горячей водой без мусоропровода, 5 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Королева, 3 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 447,0 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1908,2 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 5413,9 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,282 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,044 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,051 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,396 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,181 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,036 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,049 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,181 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,030 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,039 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,026 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,748 |
| 14 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,290 |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,621 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 16 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,051 |
| 17 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,029 |
|  | Полы | 1 |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,087 |
| 19 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,222 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,888 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,118 |
| 22 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,531 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,034 |
| 24 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,208 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,193 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,006 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,025 |
| 28 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,013 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,008 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,009 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,001 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,007 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,005 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,004 |
| 39 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,000 |
| 40 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,048 |
| 41 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,059 |
| 42 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,079 |
| 43 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,012 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,023 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,006 |
| 46 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,004 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,052 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,017 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,020 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,017 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,015 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,010 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,012 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,014 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,020 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,019 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,111 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,088 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,074 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,053 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,012 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 64 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,005 |
| 65 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,020 |
| 66 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 67 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,033 |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,060 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,094 |
| 70 | Ремонт щитков | 1 | 0,056 |
| 71 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,115 |
| 72 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,005 |
| 74 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,129 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 75 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,009 |
| 76 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 77 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 |
| 78 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 79 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 80 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 |
| 81 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 |
| 82 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,018 |
| 83 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,314 |
| 84 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,063 |
| 85 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 |
| 86 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 |
| 86,7 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 |
| 88 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,186 |
| 88,7 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,256 |
| 90 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,026 |
| 91,3 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,015 |
| 92 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,485 |
| 93 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,425 |
| 94 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,212 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,009 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,002 |
| 98 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,005 |
| 99 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 |
| 100 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,002 |
| 101 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,006 |
| 102 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 103 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,260 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,225 |
| 105 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,208 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,243 |
| 107 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,135 |
| 108 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |
| 109 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 110 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 111 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 112 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 114 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,039 |
| 115 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 116 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,014 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 117 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,463 |
| 118 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,274 |
| 119 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,235 |
| 120 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,018 |
| 121 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 |
| 122 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,022 |
| 123 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,084 |
| 124 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,860 |
| 125 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 2,853 |
| 126 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,005 |
| 127 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,512 |
| 128 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,008 |
| 129 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,128 |
| 130 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,016 |
| 131 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,079 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,249 |
| 133 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,066 |
| 134 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,006 |
| 135 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,008 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 136 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,021 |
| 137 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,040 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,09 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,15 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,65 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 18,32 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 21,98 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Королева, д. 5,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 18

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с горячей водой без мусоропровода, 5 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Королева, 5 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 429,6 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1589,0 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 5336,7 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,285 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,044 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,052 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,402 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,184 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,037 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,050 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,183 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,030 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,040 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,027 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,759 |
| 14 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,295 |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,630 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 16 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,051 |
| 17 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,029 |
|  | Полы | 1 |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,088 |
| 19 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,225 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,920 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,120 |
| 22 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,539 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,034 |
| 24 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,211 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,490 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,006 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,025 |
| 27 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,013 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,008 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,009 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,001 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,007 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,006 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,004 |
| 39 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,000 |
| 40 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,049 |
| 41 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,060 |
| 42 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,080 |
| 43 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,012 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,024 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,006 |
| 46 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,004 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,052 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,017 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,020 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,017 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,015 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,010 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,013 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,015 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,020 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,020 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,113 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,089 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,075 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,054 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,012 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 64 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,005 |
| 65 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,020 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 66 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,033 |
| 67 | Замена предохранителя | 1 | 0,061 |
| 68 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,096 |
| 69 | Ремонт щитков | 1 | 0,057 |
| 70 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,117 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,005 |
| 73 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,131 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 74 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,010 |
| 75 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 76 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 |
| 77 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,003 |
| 78 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 79 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,102 |
| 80 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,077 |
| 81 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,018 |
| 82 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,319 |
| 83 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,064 |
| 84 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,095 |
| 85 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,095 |
| 86 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 |
| 87 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,189 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,255 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,021 |
| 90 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,016 |
| 91 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,492 |
| 92 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,431 |
| 93 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,215 |
| 94 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 |
| 95 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,009 |
| 96 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,002 |
| 97 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,005 |
| 98 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 |
| 99 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,002 |
| 100 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,006 |
| 101 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,260 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,196 |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,203 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,238 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,131 |
| 107 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |
| 108 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 109 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 110 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 111 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 112 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,039 |
| 113 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 114 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,014 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 115 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,466 |
| 116 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,288 |
| 117 | Стрижка газонов | 2 | 0,406 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,238 |
| 119 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,010 |
| 120 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 |
| 121 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,023 |
| 122 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,084 |
| 123 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,866 |
| 124 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 2,874 |
| 125 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,005 |
| 126 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,489 |
| 127 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,008 |
| 128 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,130 |
| 129 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,080 |
| 130 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,252 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,066 |
| 132 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,631 |
| 133 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,620 |
| 134 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,006 |
| 135 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,008 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 136 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,021 |
| 137 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,041 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,09 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,15 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,66 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 20,38 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 24,46 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Королева, д. 7,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 18

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с горячей водой без мусоропровода, 5 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Королева, 7 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 256,4 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1215,5 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 3515,4 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,020 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,356 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,067 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,079 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,474 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,279 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,056 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,054 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,175 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,015 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,038 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,020 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,538 |
| 14 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,260 |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,555 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 16 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,052 |
| 17 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,044 |
|  | Полы | 1 |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,107 |
| 19 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,342 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,599 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,121 |
| 22 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,552 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,035 |
| 24 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,207 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,149 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,009 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,038 |
| 28 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,015 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,012 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,013 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,007 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,007 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,002 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,009 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,010 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,008 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,006 |
| 39 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 40 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,075 |
| 41 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,090 |
| 42 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,121 |
| 43 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,018 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,036 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,009 |
| 46 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,006 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,080 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,026 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,026 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,024 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,014 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,015 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,019 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,022 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,030 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,030 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,171 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,136 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,114 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,082 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,015 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 64 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,006 |
| 65 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,023 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 66 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,050 |
| 67 | Замена предохранителя | 1 | 0,093 |
| 68 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,099 |
| 69 | Ремонт щитков | 1 | 0,087 |
| 70 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,177 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,008 |
| 73 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,180 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 74 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,008 |
| 75 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 76 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 |
| 77 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,002 |
| 78 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,002 |
| 79 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 |
| 80 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 |
| 81 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,018 |
| 82 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,282 |
| 83 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,067 |
| 84 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,094 |
| 85 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,094 |
| 86 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 |
| 87 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,195 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,254 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,026 |
| 90 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,024 |
| 91 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,457 |
| 92 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,400 |
| 93 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,199 |
| 94 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,016 |
| 95 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,014 |
| 96 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,004 |
| 97 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,007 |
| 98 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,013 |
| 99 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 |
| 100 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,010 |
| 101 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,260 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,084 |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,183 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,215 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,118 |
| 107 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |
| 108 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 109 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 110 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 111 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 112 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,031 |
| 113 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 114 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,013 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 115 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,448 |
| 116 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,282 |
| 117 | Стрижка газонов | 2 | 0,405 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,241 |
| 119 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,022 |
| 120 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 |
| 121 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,023 |
| 123 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,081 |
| 124 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,833 |
| 125 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 2,762 |
| 126 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,007 |
| 127 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,469 |
| 128 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,008 |
| 129 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 1 | 0,132 |
| 130 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,081 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,213 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,056 |
| 133 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,006 |
| 134 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,006 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 135 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,027 |
| 136 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,051 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,11 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,13 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 1,00 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 19,12 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 22,95 |