Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2022 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, 58в |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,154 | 962,493 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,077 | 481,246 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,022 | 136,570 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,017 | 104,053 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,224 | 1398,216 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,094 | 585,300 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,806 | 5040,079 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,355 | 8473,836 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,000 | 0,000 |
|  | Полы | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,062 | 390,200 |
|  | Крыши и кровли | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,000 | 0,000 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,483 | 3017,544 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Система теплоснабжения |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,006 | 39,020 |
| 16 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 71,537 |
| 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,041 | 253,630 |
| 18 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 136,570 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,213 | 1333,182 |
| 20 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,213 | 1333,182 |
| 21 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,260 | 1625,832 |
| 22 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,068 | 422,716 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,353 | 2204,628 |
| 24 | Замена предохранителя | 1 | 0,326 | 2035,542 |
| 25 | Замена рубильника | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 884,453 |
| 27 | Ремонт щитков | 1 | 0,061 | 383,696 |
| 28 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Замена выключателя | 0,2 | 0,020 | 123,563 |
| 30 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,505 | 3160,617 |
| 31 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,055 | 344,676 |
| 32 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,333 | 2081,065 |
| 33 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,087 | 546,280 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 | 0,000 |
| 35 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 58,530 |
| 36 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,076 | 474,743 |
| 37 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,016 | 97,550 |
| 38 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,012 | 78,040 |
| 39 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,110 | 689,353 |
| 40 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,082 | 513,763 |
| 41 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,033 | 208,106 |
| 42 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,339 | 2120,085 |
| 43 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,102 | 637,326 |
| 44 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,102 | 637,326 |
| 45 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,102 | 637,326 |
| 46 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 78,040 |
| 47 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,275 | 1716,879 |
| 48 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,090 | 565,790 |
| 49 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,166 | 1040,532 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 | 0,000 |
| 50 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,197 | 1229,129 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  | 0,000 | 0,000 |
| 51 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,032 | 6451,301 |
| 52 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,205 | 1281,156 |
| 54 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,118 | 734,876 |
| 55 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,676 | 4227,163 |
| 56 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,006 | 39,020 |
| 57 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 39,020 |
| 58 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 26,013 |
| 59 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 45,523 |
| 60 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,045 | 279,643 |
| 61 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,059 | 370,690 |
| 62 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,386 | 8668,936 |
| 63 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,003 | 19,510 |
| 64 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,503 |
| 65 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,503 |
| 66 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,112 | 702,359 |
| 67 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,004 | 26,013 |
| 68 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,021 | 130,067 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 | 0,000 |
| 69 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,766 | 4792,953 |
| 70 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,010 | 65,033 |
| 71 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,422 | 2640,351 |
| 72 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,021 | 130,067 |
| 73 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,126 | 786,903 |
| 74 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,318 | 8239,717 |
| 75 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,193 | 1209,619 |
| 76 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,021 | 130,067 |
| 77 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,301 | 1879,462 |
| 78 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,046 | 286,146 |
| 79 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,029 | 182,093 |
| 80 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,000 | 0,000 |
| 81 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,318 | 1990,018 |
| 82 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,141 | 884,453 |
| 83 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 3,097 | 19366,911 |
| 84 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,815 | 5098,609 |
| 85 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,012 | 78,040 |
| 86 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,345 | 8408,803 |
| 87 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,321 | 8259,227 |
| 88 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,010 | 65,033 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  | 0,000 |
| 89 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,159 | 995,009 |
| 90 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,094 | 585,300 |
| 91 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,089 | 559,286 |
| 92 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,435 | 8974,593 |
| 93 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,104 | 650,333 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,61 | 147664,566 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 28,34 | 177197,479 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Горького, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома блочного типа с лифтом, мусоропроводом, с электроплитами, кирпичные, срок эксплуатации от 11 до 30, 9-ти этажные -2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС - 2022 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 4427,08 |  | Горького 6 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 3102,838 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,069 | 3677,437 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 2528,238 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,106 | 5631,076 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 632,060 |
|  |  |  | 0,491 | 26086,820 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 12411,351 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1838,719 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,117 | 6205,675 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,433 | 22983,983 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,538 | 28557,598 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,106 | 5631,076 |
|  |  |  | 1,578 | 83834,077 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,117 | 6205,675 |
|  |  |  | 0,117 | 6205,675 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,035 | 1838,719 |
|  |  |  | 0,035 | 1838,719 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,164 | 8733,913 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,082 | 4366,957 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 3677,437 |
|  |  |  | 0,328 | 17410,367 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,106 | 5631,076 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,654 | 34763,274 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,048 | 2528,238 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,035 | 1838,719 |
|  |  |  | 0,902 | 47921,604 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 1838,719 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1838,719 |
|  |  |  | 0,117 | 6205,675 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,048 | 2528,238 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 3102,838 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,106 | 5631,076 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,058 | 3102,838 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 632,060 |
|  |  |  | 0,496 | 26374,120 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1838,719 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1838,719 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 2528,238 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 6205,675 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1838,719 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1264,119 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 4366,957 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,151 | 8044,394 |
|  |  |  | 0,621 | 32982,015 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,164 | 8733,913 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,106 | 5631,076 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 1838,719 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 1838,719 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 2528,238 |
|  |  |  | 0,387 | 20570,665 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 7469,794 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,234 | 12411,351 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 7469,794 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,106 | 5631,076 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 632,060 |
|  |  |  | 0,680 | 36142,313 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,048 | 2528,238 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,129 | 6837,735 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,350 | 18617,026 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,117 | 6205,675 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,117 | 6205,675 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,328 | 17410,367 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 11147,232 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 2528,238 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 3677,437 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 4941,556 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,035 | 1838,719 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 632,060 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 632,060 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 632,060 |
|  |  |  | 2,093 | 111185,016 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,187 | 9940,573 |
|  |  |  | 0,187 | 9940,573 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,012 | 632,060 |
|  |  |  | 0,012 | 632,060 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 1,550 | 82322,438 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 2,691 | 142960,372 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,164 | 8733,913 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,024 | 1264,119 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,551 | 29247,118 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,877 | 46600,025 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,012 | 632,060 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 1,229 | 65274,511 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,069 | 3677,437 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,069 | 3677,437 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,175 | 9308,513 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,117 | 6205,675 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,048 | 2528,238 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,292 | 15514,188 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,106 | 5631,076 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,328 | 17410,367 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,199 | 10572,632 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 632,060 |
|  |  |  | 8,619 | 457880,715 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,269 | 14307,529 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,093 | 4941,556 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,082 | 4366,957 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,117 | 6205,675 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,093 | 4941,556 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,024 | 1264,119 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,048 | 2528,238 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,234 | 12411,351 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,702 | 37291,512 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,538 | 28557,598 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 632,060 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,069 | 3677,437 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,024 | 1264,119 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 632,060 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 632,060 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,491 | 26086,820 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,129 | 6837,735 |
|  |  |  | 2,971 | 157842,501 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,024 | 1264,119 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,035 | 1838,719 |
|  |  |  | 0,058 | 3102,838 |
| 155 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 3,031 | 161002,799 |
| 156 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,106 | 5631,076 |
| 157 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,012 | 632,060 |
| 158 | Управление многоквартирным домом |  | 4,586 | 243630,217 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 27,43 | 1 457 051,90 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 32,91 | 1 748 462,28 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 22, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома блочного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2782,0 |  | Курчатова,22 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 1 949,839 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,141 | 4 694,057 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,106 | 3 538,597 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,093 | 3 105,300 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 1 588,758 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 3 899,679 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 397,189 |
|  |  |  | 0,598 | 19 967,798 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 7 799,357 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,199 | 6 643,897 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,362 | 12 096,225 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,713 | 23 795,261 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,129 | 4 296,868 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,035 | 1 155,460 |
|  |  |  | 1,729 | 57 736,907 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,281 | 9 388,115 |
|  |  |  | 0,281 | 9 388,115 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
|  |  |  | 0,035 | 1 155,460 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,234 | 7 799,357 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,106 | 3 538,597 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 2 310,921 |
|  |  |  | 0,421 | 14 046,064 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,257 | 8 593,736 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,151 | 5 055,139 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 397,189 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,024 | 794,379 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,164 | 5 488,436 |
|  |  |  | 0,691 | 23 073,098 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,024 | 794,379 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,058 | 1 949,839 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
|  |  |  | 0,175 | 5 849,518 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,561 | 18 740,122 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,620 | 20 689,961 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,994 | 33 183,376 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,052 | 35 133,215 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,947 | 31 630,726 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 1 155,460 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 1 949,839 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 397,189 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 397,189 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,048 | 1 588,758 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,281 | 9 388,115 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,667 | 22 278,719 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 1 155,460 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,106 | 3 538,597 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,151 | 5 055,139 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 397,189 |
|  |  |  | 5,592 | 186 679,055 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 794,379 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1 155,460 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1 155,460 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 794,379 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 1 588,758 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 3 899,679 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 397,189 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1 155,460 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 397,189 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 794,379 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,069 | 2 310,921 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,129 | 4 296,868 |
|  |  |  | 0,585 | 19 534,501 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,164 | 5 488,436 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,106 | 3 538,597 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 1 588,758 |
|  |  |  | 0,387 | 12 926,712 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 4 694,057 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 397,189 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,223 | 7 438,276 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,151 | 5 055,139 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 397,189 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,106 | 3 538,597 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 397,189 |
|  |  |  | 0,692 | 23 109,206 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,024 | 794,379 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,082 | 2 744,218 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,117 | 3 899,679 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,093 | 3 105,300 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,141 | 4 694,057 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,106 | 3 538,597 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,106 | 3 538,597 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 3 105,300 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,292 | 9 749,196 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 7 004,978 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 1 588,758 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 3 538,597 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 2 310,921 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 3 105,300 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,035 | 1 155,460 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 397,189 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 397,189 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 397,189 |
|  |  |  | 1,803 | 60 192,260 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,257 | 8 593,736 |
|  |  |  | 0,257 | 8 593,736 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 1,299 | 43 364,481 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,678 | 22 639,800 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,819 | 27 333,858 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,445 | 14 840,443 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,058 | 1 949,839 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,328 | 10 940,765 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 117 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 118 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 119 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,069 | 2 310,921 |
| 120 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 121 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 397,189 |
|  |  |  | 3,803 | 126 954,812 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 122 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,257 | 8 593,736 |
| 123 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,164 | 5 488,436 |
| 124 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,141 | 4 694,057 |
| 125 | Стрижка газонов | 2 | 0,199 | 6 643,897 |
| 126 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,223 | 7 438,276 |
| 127 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,024 | 794,379 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,048 | 1 588,758 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,479 | 15 995,904 |
| 130 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,691 | 23 073,098 |
| 131 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,538 | 17 945,743 |
| 132 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 397,189 |
| 133 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 397,189 |
| 134 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,223 | 7 438,276 |
| 135 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,106 | 3 538,597 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 397,189 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 397,189 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 397,189 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,106 | 3 538,597 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,024 | 794,379 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,117 | 3 899,679 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,106 | 3 538,597 |
|  |  |  | 3,504 | 116 990,355 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,035 | 1 155,460 |
|  |  |  | 0,035 | 1 155,460 |
| 144 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 145 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,069 | 2 310,921 |
| 146 | Управление многоквартирным домом |  | 4,727 | 157 792,547 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,39 | 847 456,526 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 30,46 | 1 016 947,831 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 9-этажные, кирпичные, кровля рулоннная, с централизованным ГВС, с м/проводами и лифтами, с электрическими плитами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2022 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  |  |  | Курчатова д.27 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 6629,9 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,004 | 344,203 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,201 | 16 005,448 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,003 | 258,152 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,004 | 344,203 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,008 | 602,356 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,079 | 6 281,708 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,004 | 344,203 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,068 | 5 421,200 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,045 | 3 614,134 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,040 | 3 183,880 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,006 | 516,305 |
| 14 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,034 | 2 667,575 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,025 | 1 979,168 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,031 | 2 495,473 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,014 | 1 118,660 |
| 16 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,397 | 31 580,643 |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,044 | 3 528,083 |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,005 | 430,254 |
| 19 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1 | 0,202 | 16 091,499 |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,115 | 9 121,385 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,129 | 10 240,045 |
| 27 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,008 | 602,356 |
| 22 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,025 | 1 979,168 |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,039 | 3 097,829 |
| 24 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,171 | 13 596,026 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,004 | 344,203 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,006 | 516,305 |
| 27 | Смена ручки дверной | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 28 | Смена замков накладных | 1 | 0,143 | 11 358,705 |
| 29 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,011 | 860,508 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 31 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,009 | 688,406 |
| 32 | Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания | 1 | 0,031 | 2 495,473 |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,003 | 258,152 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,004 | 344,203 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 | 430,254 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,052 | 4 130,438 |
| 43 | Ремонт прибора учета | 0,5 | 0,201 | 16 005,448 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,021 | 1 634,965 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 | 430,254 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,001 | 86,051 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,003 | 258,152 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 | 258,152 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,004 | 344,203 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,005 | 430,254 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,006 | 516,305 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,006 | 516,305 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,019 | 1 548,914 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,011 | 860,508 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,011 | 860,508 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,001 | 86,051 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,001 | 86,051 |
| 63 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,003 | 258,152 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 67 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 68 | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 50-250 мм | 0,2 | 0,001 | 86,051 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,003 | 258,152 |
| 70 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,005 | 430,254 |
| 71 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,004 | 344,203 |
| 72 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,006 | 516,305 |
| 73 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,012 | 946,559 |
| 74 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,003 | 258,152 |
| 75 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 | 430,254 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,001 | 86,051 |
| 78 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,002 | 172,102 |
| 79 | Замена предохранителя | 1 | 0,005 | 430,254 |
| 80 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,035 | 2 753,626 |
| 81 | Замена автомата | 1 | 0,057 | 4 560,692 |
| 82 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,023 | 1 807,067 |
| 82 | Ремонт щитков | 1 | 0,040 | 3 183,880 |
| 83 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 1 290,762 |
| 84 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,002 | 172,102 |
| 85 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,011 | 860,508 |
| 86 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 1 032,610 |
| 87 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,100 | 7 916,673 |
| 88 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,145 | 11 530,807 |
| 89 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,108 | 8 605,080 |
| 90 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,014 | 1 118,660 |
| 91 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,014 | 1 118,660 |
| 92 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,015 | 1 204,711 |
| 93 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,398 | 31 666,694 |
| 94 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,134 | 10 670,299 |
| 95 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,134 | 10 670,299 |
| 96 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,134 | 10 670,299 |
| 97 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,624 | 49 651,310 |
| 98 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,362 | 28 827,017 |
| 99 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,034 | 2 667,575 |
| 100 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,014 | 1 118,660 |
| 101 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 23 663,969 |
| 101 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,148 | 11 788,959 |
| 102 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 344,203 |
| 103 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 344,203 |
| 104 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,281 | 22 373,208 |
| 105 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 2,007 | 159 690,423 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 2,978 | 236 897,847 |
| 107 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,511 | 40 615,977 |
| 108 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,019 | 1 548,914 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,602 | 47 930,295 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,963 | 76 585,210 |
| 111 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,009 | 688,406 |
| 112 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,951 | 75 638,652 |
| 113 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, облицованных кафельной плиткой, без шланга | 52 | 0,204 | 16 263,601 |
| 114 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,321 | 25 557,087 |
| 115 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,165 | 13 165,772 |
| 116 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,010 | 774,457 |
| 117 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 258,152 |
| 118 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,036 | 2 839,676 |
| 119 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 86,051 |
| 120 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,013 | 1 032,610 |
| 121 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,025 | 1 979,168 |
| 122 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 86,051 |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,645 | 130 883,264 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,213 | 16 952,007 |
| 125 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,069 | 5 507,251 |
| 126 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,297 | 23 663,969 |
| 127 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 3,056 | 243 093,505 |
| 128 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 4,433 | 352 722,221 |
| 129 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,014 | 1 118,660 |
| 130 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,065 | 5 163,048 |
| 131 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,075 | 5 937,505 |
| 132 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,017 | 1 376,813 |
| 133 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 430,254 |
| 134 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,041 | 3 269,930 |
| 135 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,042 | 3 355,981 |
| 136 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,011 | 860,508 |
| 137 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,379 | 30 117,779 |
| 138 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,371 | 29 515,424 |
| 139 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,039 | 3 097,829 |
| 140 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,032 | 2 581,524 |
| 141 | Доп уборка контейнерных площадок по договору |  | 0,379 | 30 117,779 |
| 142 | Техническое обслуживание лифтов по договору |  | 1,503 | 119 610,609 |
| 143 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов |  | 0,097 | 7 744,572 |
| 144 | Обследование технического состояния лифтов, отработавших назначенный срок службы |  | 0,411 | 32 699,303 |
| 145 | Страхование опасных объектов с лифтами |  | 0,032 | 2 581,524 |
| 146 | Тех. Обслуживание ОДПУ по договорам |  | 0,195 | 15 489,144 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 27,85 | 2 215 702,142 |
|  | В том числе управление |  | 5,41 | 430 413,108 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 33,42 | 2 658 842,570 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома блочного типа с лифтом, мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 9-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2022 | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 4523,72 |  | Курчатова, 35 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 3 170,570 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,106 | 5 753,998 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,082 | 4 462,284 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,069 | 3 757,713 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 6 341,141 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 645,857 |
|  |  |  | 0,491 | 26 656,277 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 12 682,282 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,573 | 31 118,561 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,433 | 23 485,707 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,527 | 28 593,848 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,093 | 5 049,427 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,058 | 3 170,570 |
|  |  |  | 1,976 | 107 270,965 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,117 | 6 341,141 |
|  |  |  | 0,117 | 6 341,141 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
|  |  |  | 0,024 | 1 291,714 |
|  | Крыши и кровли | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,175 | 9 511,711 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,082 | 4 462,284 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,058 | 3 170,570 |
|  |  |  | 0,328 | 17 790,423 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,093 | 5 049,427 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,644 | 34 934,989 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,048 | 2 583,428 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
|  |  |  | 0,878 | 47 675,984 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
|  |  |  | 0,117 | 6 341,141 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 3 170,570 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 3 170,570 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,117 | 6 341,141 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,058 | 3 170,570 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 587,143 |
|  |  |  | 0,493 | 26 773,706 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1 878,857 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1 878,857 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 2 583,428 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 6 341,141 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1 878,857 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 4 462,284 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 7 632,855 |
|  |  |  | 0,610 | 33 114,846 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,175 | 9 511,711 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,106 | 5 753,998 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 1 878,857 |
|  |  |  | 0,385 | 20 902,279 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 7 632,855 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,223 | 12 095,139 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 7 632,855 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,117 | 6 341,141 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 645,857 |
|  |  |  | 0,680 | 36 931,274 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,048 | 2 583,428 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,093 | 5 049,427 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,141 | 7 632,855 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,106 | 5 753,998 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,223 | 12 095,139 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,129 | 6 986,998 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,129 | 6 986,998 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 5 049,427 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,350 | 19 023,422 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 11 390,568 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 2 583,428 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 5 049,427 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,082 | 4 462,284 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 5 049,427 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,035 | 1 878,857 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 645,857 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 645,857 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 645,857 |
|  |  |  | 2,050 | 111 263,535 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,281 | 15 265,709 |
|  |  |  | 0,281 | 15 265,709 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,012 | 645,857 |
|  |  |  | 0,012 | 645,857 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 1,331 | 72 263,713 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 3,510 | 190 527,795 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,151 | 8 219,997 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,024 | 1 291,714 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,713 | 38 692,702 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 1,135 | 61 591,266 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,012 | 645,857 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,889 | 48 263,127 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,058 | 3 170,570 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,058 | 3 170,570 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,164 | 8 924,569 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,106 | 5 753,998 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,048 | 2 583,428 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,281 | 15 265,709 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,106 | 5 753,998 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,328 | 17 790,423 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 1 291,714 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,210 | 11 390,568 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 645,857 |
|  |  |  | 9,243 | 501 758,573 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,234 | 12 682,282 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,093 | 5 049,427 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,082 | 4 462,284 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,117 | 6 341,141 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,093 | 5 049,427 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,048 | 2 583,428 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,234 | 12 682,282 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,654 | 35 522,131 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,527 | 28 593,848 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 645,857 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,069 | 3 757,713 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 645,857 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 645,857 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 645,857 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,479 | 26 010,420 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,129 | 6 986,998 |
|  |  |  | 2,841 | 154 242,378 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,024 | 1 291,714 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,048 | 2 583,428 |
|  |  |  | 0,071 | 3 875,142 |
| 155 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 2,972 | 161 346,805 |
| 156 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,141 | 7 632,855 |
| 157 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,012 | 645,857 |
| 158 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 159 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,048 | 2 583,428 |
| 160 | Управление многоквартирным домом |  | 4,749 | 257 814,345 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 28,507 | 1 547 518,38 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 34,21 | 1 857 022,05 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 77, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпич. ые, срок эксплуатации от 51 до 70, 5-ти этажные; Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2022; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1371,9; Ленина, 77. Конструктивные элемент; здания. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,058; 961,533. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,093; 1 531,330. 3; Замена выключателей; 1; 0,0; 2 1 353,269. 4; Замена патронов; 1; 0,058; 961,533. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,048; 783,471. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,011; 178. 7062; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,117; 1 923,066. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,011; 178,062. 0,478; 7 870,325. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором; 1; 0,024; 391,736. 10; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,234; 3 846,132. 11; Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками; 1; 0,035; 569,797. 12; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,024; 3. 131,736; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 0,2; 0,024; 391,736. 14; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 0,117; 1 923,066. 15; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,024; 391,736. 16; Установка групповых металлических; очтовых ящиков на 6 отделений 0,2; 0,058; 961,533. 0,539; 8 867,470. Балконы, козырьки, лоджии и эркеры. 17; Ремонт гидроизоляции козырьков; 0,2; 0,035; 569,797. 0,035; 569,797. Полы. 18; Заделка выбоин в цементных полах; 1; 0,024; 391. 736; 0,024; 391,736. Крыши и кровли; 1. 19; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 0,386; 6 356,801. 20; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,069; 1 139,595. 21; Смена прямых звеньев водосточных труб; 1; 0,069; 1 139,595. 22; Смена воро; ок 1; 0,024; 391,736. 23; Смена простых отливов; 1; 0,024; 391,736. 0,572; 9 419,461. Оконные и дверные проемы. 24; Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах; 1; 0,175; 2 884,599. 25; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0; 011 178,062. 26; Смена пружины; 1; 0,011; 178,062. 27; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,058; 961,533. 28; Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете; 0,2; 0,011; 178,062. 29; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,024; 391,736. 30; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,011; 178,062. 31; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,011; 178,062. 0,312; 5 128,175. Лестницы. 32; Ремонт металлических лестничных решеток; 0,2; 0,012; 195,868. 3 Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок; 1; 0,024; 391,736. 34; Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз; 1; 0,035; 569,797. 35; Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и; площадок 1; 0,048; 783,471. 36; Заделка выбоин в каменных ступенях; 1; 0,035; 569,797. 0,153; 2 510,669. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из ст; льных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2; 0,024; 391,736. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,024; 391,736. 39; Смена отдельных участков трубопроводов из стал; ных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2; 0,012; 195,868. 40; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,024; 391,736. 41; Смена отдельных участков трубопроводов из стальн; х электросварных труб диаметром 50 мм 0,2; 0,024; 391,736. 42; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,012; 195,868. 43; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,058; 961,533. 44; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,012; 195,868. 45; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,012; 195,868. 46; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,058; 961,53. 47; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,187; 3 080,466. 48; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,093; 1 531,330. 49; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,024; 391,736. 50; Смена вентиля; диаметром до 25 мм 0,2; 0,024; 391,736. 51; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,035; 569,797. 52; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,012; 195,868. 0,634; 10 434,412. Системы холодного и горячего водосн; бжения. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,024; 391,736. 54; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных; руб диаметром 25 мм 0,2; 0,035; 569,797. 55; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,048; 783,471. 56; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогаз; проводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2; 0,024; 391,736. 57; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,048; 783,471. 58; Временная заделка свищей и трещин на внутренних; рубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1; 0,117; 1 923,066. 59; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,012; 195,868. 60; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20; мм 1; 0,012; 195,868. 61; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,012; 195,868. 62; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,025; 409,542. 63; Смена вентилей и клап; нов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2; 0,012; 195,868. 64; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм; 0,2; 0,025; 409,542. 65; Смена задвижек диаметром до 50 мм; 0,2; 0,093; 1 531,330. 66; Смена задвижек диаметром до 100 мм; 0,2; 0,15; 2 510,669. 0,637; 10 487,831. Система водоотведения. 67; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,164; 2 706,537. 68; Смена отдельных участков чугунных; руб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2; 0,106; 1 745,004. 69; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм; 1; 0,048; 783,471. 70; Устранение засоров внутренних канализацио; ных трубопроводов 1; 0,035; 569,797. 71; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,035; 569,797. 0,387; 6 374,607. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 72; Замена пакетных переключателей вводно-распределительных у; тройств и шкафов 1; 0,024; 391,736. 73; Замена автоматического выключателя; 0,2; 0,024; 391,736. 74; Замена предохранителя; 1; 0,048; 783,471. 75; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,151; 2 492,863. 76; Ремонт щитков; 1; 0,024; 391,736. 77; Замена выключ; теля 0,2; 0,012; 195,868. 78; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,106; 1 745,004. 79; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,012; 195,868. 80; Ремонт штепсельных розеток и выключателей; 1; 0,012; 195,868. 0,412; 6 784,149. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 81; Смена стекол на штапиках без замазки; 0,2; 0,012; 195,868. 82; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,01; 195,868. 83; Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов; 1; 0,093; 1 531,330. 84; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,141; 2 314,801. 85; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,106; 1 745,004. 86; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водо; токов 1; 0,035; 569,797. 87; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,925; 15 224,271. 88; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,024; 391,736. 89; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,141; 2 314,801. 90; Проведение технических осм; тров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1; 0,141; 2 314,801. 91; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,012; 195,868. 92; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,093; 1 531,330. 93; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,024; 391,736. 94; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,012; 195,868. 95; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,362; 5 965,065. 96; Осмотр устройства системы центрального отоплен; я в чердачных и подвальных помещениях 1; 0,082; 1 353,269. 97; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,210; 3 454,396. 98; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,048; 783,471. 99; Притирка пробочного кр; на диаметром до 25 мм без снятия с места 1; 0,106; 1 745,004. 100; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,069; 1 139,595. 101; Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления; 1; 0,012; 195,868. 102; Ликвидация воздушных; робок в стояке системы отопления 1; 0,093; 1 531,330. 103; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,048; 783,471. 104; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,012; 195,. 10568; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,012; 195,868. 106; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,0; 2 195,868. 2,834; 46 652,151. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 107; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,281; 4 629,603. 0,281; 4 629,603. Санит; рное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов. 108; Подметание лестничных площадок и маршей нижни; трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156; 8,231; 135 498,063. 109; Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 52; 1,404; 23 1. 1102,401; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 1,649; 27 154,401. 111; Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,912; 15 010,597. 112; Протирка пыли; с подоконников в помещениях общего пользования 1; 0,012; 195,868. 113; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,012; 195,868. 114; Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования; 1; 0,012; 195,868. 115; Мытье и проти; ка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1; 0,012; 195,868. 116; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,328; 5 395,268. 117; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,012; 195,868. 118; Влажная протирка почт; вых ящиков (с моющим средством) 1; 0,012; 195,868. 119; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1; 0,012; 195,868. 120; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,012; 195,868. 121; Влажная протирка ст; н (с моющим средством) 1; 0,106; 1 745,004. 122; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,012; 195,868. 123; Обметание пыли с потолков; 1; 0,012; 195,868. 12,748; 209 874,412. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущес; ва многоквартирного дома. 124; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,257; 4 237,867. 125; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,141; 2 314,801. 126; Уборка газонов от сл; чайного мусора 31; 0,117; 1 923,066. 127; Стрижка газонов; 2; 0,175; 2 884,599. 128; Очистка урн от мусора; 214; 0,151; 2 492,863. 129; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,048; 783,471. 130; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с; усовершенствованным покрытием 1 класса 22; 0,035; 569,797. 131; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,223; 3 668,070. 132; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от; аледи без обработки противогололедными реагентами 11; 0,328; 5 395,268. 133; Посыпка территории I класса; 11; 0,257; 4 237,867. 134; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,012; 195,868. 135; Очистка от наледи и льда водо; точных труб 5; 0,012; 195,868. 136; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,340; 5 591,136. 137; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,012; 195,868. 138; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6; 0,012; 195,868. 139; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,012; 195,868. 140; Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года); 151; 0,292; 4 807,664. 141; Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года); 214; 0,069; 1 139,595. 142; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,012; 195,868. 143; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,012; 195,868. 2,516; 41 417,139. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 145; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,082; 1 353,269. 146; Дезинсекция подвалов; 2; 0,151; 2 492,863. 0,234; 3 846,132. 147; Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору). 148; Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,058; 961,533. 149; Управление многоквартирным домом; 4,586; 75 498,137. ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС; 27,44; 451 717,74. ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС; 32,93; 542 061,29. ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 81, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома кирпичные с горячей водой, гостиничного типа (с электроплитами) срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные. Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2022; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2888,50; Ленина 81. Конструктивные элементы здания. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,058; 2 024,483. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,129; 4 461,360. 3; Замена выключателей; 1; 0,106; 3 674,061. 4; Замена патронов; 1; 0,093; 3 224,176. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,035; 1 199,693. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,024; 824,789. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,117; 4 048,965. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,024; 824,789. 0,585; 20 282,317. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича; 1; 0,913; 31 650,565. 10; Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5; 1; 1,452; 50 312,143. 11; Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором; 1; 0,024; 824,789. 12; Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками; 1; 0,035; 1 199,693. 13; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 0,2; 0,223; 7 723,026. 14; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,374; 12 971,685. 15; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,210; 7 273,141. 3,230; 111 955,043. Балконы, козырьки, лоджии и эркеры. 16; Ремонт гидроизоляции козырьков; 0,2; 0,269; 9 335,114. 0,269; 9 335,114. Полы; 0,000; 0,000. 17; Заделка выбоин в цементных полах; 1; 0,035; 1 199,693. 0,035; 1 199,693. Крыши и кровли. 18; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 1,848; 64 071,126. 19; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,012; 412,395. 20; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,069; 2 399,387. 21; Смена прямых звеньев водосточных труб; 1; 0,106; 3 674,061. 22; Смена воронок; 1; 0,024; 824,789. 23; Смена простых отливов; 1; 0,024; 824,789. 2,083; 72 206,547. Оконные и дверные проемы. 24; Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах; 1; 0,246; 8 510,325. 25; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,024; 824,789. 26; Смена пружины; 1; 0,024; 824,789. 27; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,141; 4 873,754. 28; Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах; 1; 0,069; 2 399,387. 29; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,024; 824,789. 30; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,024; 824,789. 31; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,106; 3 674,061. 0,657; 22 756,684. Лестницы. 32; Ремонт металлических лестничных решеток; 0,2; 0,024; 824,789. 33; Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок; 1; 0,024; 824,789. 34; Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз; 1; 0,058; 2 024,483. 35; Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок; 1; 0,035; 1 199,693. 36; Заделка выбоин в каменных ступенях; 1; 0,035; 1 199,693. 0,175; 6 073,448. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,750; 25 980,861. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,819; 28 380,247. 39; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,901; 31 229,519. 40; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,947; 32 841,607. 41; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,632; 21 894,405. 42; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 1,240; 42 964,020. 43; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,058; 2 024,483. 44; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,012; 412,395. 45; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,058; 2 024,483. 46; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,257; 8 922,720. 47; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,129; 4 461,360. 48; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,035; 1 199,693. 49; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,035; 1 199,693. 50; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,058; 2 024,483. 51; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,012; 412,395. 5,942; 205 972,363. Системы холодного и горячего водоснабжения. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,024; 824,789. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,024; 824,789. 54; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,035; 1 199,693. 55; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,024; 824,789. 56; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,048; 1 649,578. 57; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,117; 4 048,965. 58; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,012; 412,395. 59; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,012; 412,395. 60; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,012; 412,395. 61; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,024; 824,789. 62; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,024; 824,789. 63; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм; 0,2; 0,024; 824,789. 64; Смена задвижек диаметром до 50 мм; 0,2; 0,093; 3 224,176. 65; Смена задвижек диаметром до 100 мм; 0,2; 0,141; 4 873,754. 0,611; 21 182,087. Система водоотведения. 66; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,151; 5 248,659. 67; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,106; 3 674,061. 68; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1; 0,024; 824,789. 69; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм; 1; 0,035; 1 199,693. 70; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,024; 824,789. 71; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,035; 1 199,693. 0,374; 12 971,685. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 72; Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов; 1; 0,141; 4 873,754. 73; Замена автоматического выключателя; 0,2; 0,012; 412,395. 74; Замена предохранителя; 1; 0,223; 7 723,026. 75; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,141; 4 873,754. 76; Ремонт щитков; 1; 0,024; 824,789. 77; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,117; 4 048,965. 78; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,012; 412,395. 79; Ремонт штепсельных розеток и выключателей; 1; 0,012; 412,395. 0,680; 23 581,474. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 80; Смена стекол на штапиках без замазки; 0,2; 0,012; 412,395. 81; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,012; 412,395. 82; Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов; 1; 0,069; 2 399,387. 83; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,106; 3 674,061. 84; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,082; 2 849,272. 85; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,024; 824,789. 86; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,750; 25 980,861. 87; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,024; 824,789. 88; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,093; 3 224,176. 89; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,093; 3 224,176. 90; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,012; 412,395. 91; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,093; 3 224,176. 92; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,024; 824,789. 93; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,257; 8 922,720. 94; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,048; 1 649,578. 95; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,210; 7 273,141. 96; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,048; 1 649,578. 97; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,093; 3 224,176. 98; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,069; 2 399,387. 99; Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления; 1; 0,012; 412,395. 100; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,093; 3 224,176. 101; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,035; 1 199,693. 102; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,012; 412,395. 103; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,012; 412,395. 2,281; 79 067,294. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 104; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет; 1; 0,210; 7 273,141. 0,210; 7 273,141. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов. 105; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 1,614; 55 935,705. 106; Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 52; 0,410; 14 208,869. 107; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,328; 11 359,597. 108; Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,257; 8 922,720. 109; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,035; 1 199,693. 110; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,340; 11 771,992. 111; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,024; 824,789. 112; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,024; 824,789. 3,031; 105 048,155. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 113; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,210; 7 273,141. 114; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,164; 5 698,544. 115; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,141; 4 873,754. 116; Стрижка газонов; 2; 0,210; 7 273,141. 117; Очистка урн от мусора; 214; 0,210; 7 273,141. 118; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,024; 824,789. 119; Стрижка живой изгороди; 1; 0,024; 824,789. 120; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,035; 1 199,693. 121; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,410; 14 208,869. 122; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,585; 20 282,317. 123; Посыпка территории I класса; 11; 0,456; 15 820,957. 124; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,012; 412,395. 125; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,257; 8 922,720. 126; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,012; 412,395. 127; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,012; 412,395. 128; Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года); 151; 0,106; 3 674,061. 129; Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года); 214; 0,024; 824,789. 130; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,012; 412,395. 131; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,012; 412,395. 2,915; 101 036,680. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 132; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,048; 1 649,578. 133; Дезинсекция подвалов; 2; 0,093; 3 224,176. 0,141; 4 873,754. 134; Управление многоквартирным домом; 5,499; 190 601,291. ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС; 28,72; 995 416,77. Тариф с НДС; 34,46; 1 194 500,13. ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 83, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома блочного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные. Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2022; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2827,5; Ленина 83. Конструктивные элементы здания. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,058; 1 981,729. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,141; 4 770,829. 3; Замена выключателей; 1; 0,117; 3 963,458. 4; Замена патронов; 1; 0,082; 2 789,100. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,048; 1 614,742. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,024; 807,371. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,117; 3 963,458. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,024; 807,371. 0,610; 20 698,060. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича; 1; 0,853; 28 955,265. 10; Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором; 1; 0,024; 807,371. 11; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,136; 4 622,623. 12; Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками; 1; 0,035; 1 174,358. 13; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 0,2; 0,223; 7 559,930. 14; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,257; 8 734,288. 15; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,129; 4 367,144. 1,657; 56 220,979. Балконы, козырьки, лоджии и эркеры. 16; Ремонт гидроизоляции козырьков; 0,2; 0,281; 9 541,659. 0,281; 9 541,659. Полы. 17; Заделка выбоин в цементных полах; 1; 0,035; 1 174,358. 0,035; 1 174,358. Крыши и кровли. 18; Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли; 1; 1,393; 47 267,910. 19; Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой); 1; 1,356; 46 020,155. 20; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,012; 403,686. 21; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,069; 2 348,716. 2,831; 96 040,466. Оконные и дверные проемы. 22; Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах; 1; 0,257; 8 734,288. 23; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,035; 1 174,358. 24; Смена пружины; 1; 0,024; 807,371. 25; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,151; 5 137,816. 26; Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете; 0,2; 0,012; 403,686. 27; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,035; 1 174,358. 28; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,024; 807,371. 29; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,106; 3 596,471. 0,644; 21 835,719. Лестницы. 30; Ремонт металлических лестничных решеток; 0,2; 0,024; 807,371. 31; Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок; 1; 0,035; 1 174,358. 32; Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз; 1; 0,058; 1 981,729. 33; Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок; 1; 0,035; 1 174,358. 34; Заделка выбоин в каменных ступенях; 1; 0,035; 1 174,358. 0,186; 6 312,174. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,561; 19 046,619. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,620; 21 028,348. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,994; 33 726,094. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 1,042; 35 340,837. 39; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,947; 32 148,051. 40; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,035; 1 174,358. 41; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,058; 1 981,729. 42; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,012; 403,686. 43; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,058; 1 981,729. 44; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,269; 9 137,973. 45; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 1,298; 44 038,426. 46; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,035; 1 174,358. 47; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,106; 3 596,471. 48; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,151; 5 137,816. 49; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,012; 403,686. 6,199; 210 320,181. Системы холодного и горячего водоснабжения. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,035; 1 174,358. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,035; 1 174,358. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,035; 1 174,358. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,035; 1 174,358. 54; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,048; 1 614,742. 55; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,117; 3 963,458. 56; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,012; 403,686. 57; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,012; 403,686. 58; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,012; 403,686. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,035; 1 174,358. 60; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,024; 807,371. 61; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм; 0,2; 0,024; 807,371. 62; Смена задвижек диаметром до 50 мм; 0,2; 0,069; 2 348,716. 63; Смена задвижек диаметром до 100 мм; 0,2; 0,129; 4 367,144. 0,619; 20 991,650. Система водоотведения. 64; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,164; 5 578,201. 65; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,106; 3 596,471. 66; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм; 1; 0,035; 1 174,358. 67; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,035; 1 174,358. 68; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,035; 1 174,358. 0,374; 12 697,746. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 69; Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов; 1; 0,141; 4 770,829. 70; Замена автоматического выключателя; 0,2; 0,012; 403,686. 71; Замена предохранителя; 1; 0,223; 7 559,930. 72; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,151; 5 137,816. 73; Ремонт щитков; 1; 0,035; 1 174,358. 74; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,129; 4 367,144. 75; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,012; 403,686. 76; Ремонт штепсельных розеток и выключателей; 1; 0,012; 403,686. 0,714; 24 221,134. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 77; Смена стекол на штапиках без замазки; 0,2; 0,012; 403,686. 78; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,012; 403,686. 79; Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов; 1; 0,069; 2 348,716. 80; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,106; 3 596,471. 81; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,082; 2 789,100. 82; Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков; 1; 0,024; 807,371. 83; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,433; 14 679,475. 84; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,035; 1 174,358. 85; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,093; 3 156,087. 86; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,093; 3 156,087. 87; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,012; 403,686. 88; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,093; 3 156,087. 89; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,035; 1 174,358. 90; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,269; 9 137,973. 91; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,035; 1 174,358. 92; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,210; 7 119,545. 93; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,048; 1 614,742. 94; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,093; 3 156,087. 95; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,082; 2 789,100. 96; Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления; 1; 0,012; 403,686. 97; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,093; 3 156,087. 98; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,035; 1 174,358. 99; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,012; 403,686. 100; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,012; 403,686. 1,998; 67 782,477. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 101; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет; 1; 0,257; 8 734,288. 0,257; 8 734,288. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов. 102; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 1,790; 60 736,329. 103; Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 52; 0,456; 15 486,846. 104; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,350; 11 890,375. 105; Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,292; 9 908,646. 106; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,035; 1 174,358. 107; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,328; 11 119,702. 108; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,035; 1 174,358. 109; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,024; 807,371. 3,310; 112 297,985. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 110; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,269; 9 137,973. 111; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,164; 5 578,201. 112; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,151; 5 137,816. 113; Стрижка газонов; 2; 0,199; 6 752,559. 114; Очистка урн от мусора; 214; 0,210; 7 119,545. 115; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,035; 1 174,358. 116; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,048; 1 614,742. 117; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,479; 16 257,519. 118; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,691; 23 450,462. 119; Посыпка территории I класса; 11; 0,538; 18 239,248. 120; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,012; 403,686. 121; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,210; 7 119,545. 122; Очистка кровли от мусора, листьев; 2; 0,093; 3 156,087. 123; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,024; 807,371. 124; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,012; 403,686. 125; Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года); 151; 0,106; 3 596,471. 126; Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года); 214; 0,035; 1 174,358. 127; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,117; 3 963,458. 128; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,117; 3 963,458. 3,509; 119 050,544. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 129; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,035; 1 174,358. 130; Дезинсекция подвалов; 2; 0,058; 1 981,729. 131; Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору); 0,000; 0,000. 0,093; 3 156,087. 132; Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,069; 2 348,716. 133; Управление многоквартирным домом; 5,171; 175 456,427. ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений без НДС; 28,56; 968 880,65. Тариф по Постановлению на 2016г. или действующий с НДС; 34,27; 1 162 656,78. |  |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Любого, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС - 2022 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2564,7 |  | Любого, 6 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 1 797,539 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,048 | 1 464,661 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 1 464,661 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 3 595,077 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 366,165 |
|  |  |  | 0,363 | 11 184,685 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 732,331 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 7 190,155 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,257 | 7 922,486 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,386 | 11 883,728 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,269 | 8 288,651 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,035 | 1 065,208 |
|  |  |  | 1,274 | 39 212,974 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,106 | 3 262,200 |
|  |  |  | 0,106 | 3 262,200 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,012 | 366,165 |
|  |  |  | 0,012 | 366,165 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,965 | 60 483,849 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,030 | 31 689,942 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,058 | 1 797,539 |
|  |  |  | 3,065 | 94 337,496 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,093 | 2 862,747 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,082 | 2 529,869 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,024 | 732,331 |
|  |  |  | 0,270 | 8 321,939 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,024 | 732,331 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
|  |  |  | 0,117 | 3 595,077 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 1 797,539 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 1 797,539 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,106 | 3 262,200 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,035 | 1 065,208 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 366,165 |
|  |  |  | 0,460 | 14 147,296 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1 065,208 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1 065,208 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 1 464,661 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 3 595,077 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1 065,208 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 732,331 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 2 529,869 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 4 327,408 |
|  |  |  | 0,609 | 18 741,006 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,175 | 5 392,616 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,106 | 3 262,200 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 1 065,208 |
|  |  |  | 0,385 | 11 850,441 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 4 327,408 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,223 | 6 857,277 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,129 | 3 961,243 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,106 | 3 262,200 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 366,165 |
|  |  |  | 0,658 | 20 238,955 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,035 | 1 065,208 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,069 | 2 130,416 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 3 262,200 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,082 | 2 529,869 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,024 | 732,331 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,106 | 3 262,200 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 732,331 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,106 | 3 262,200 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,106 | 3 262,200 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 2 862,747 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 732,331 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,269 | 8 288,651 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 6 457,824 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 1 464,661 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 3 262,200 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,082 | 2 529,869 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,082 | 2 529,869 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 366,165 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 366,165 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 366,165 |
|  |  |  | 1,701 | 52 361,637 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,257 | 7 922,486 |
|  |  |  | 0,257 | 7 922,486 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 107 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,012 | 366,165 |
|  |  |  | 0,024 | 732,331 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,439 | 105 855,058 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,632 | 19 440,048 |
| 111 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,164 | 5 059,739 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,491 | 15 112,640 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,269 | 8 288,651 |
| 114 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 2,784 | 85 682,679 |
| 115 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,093 | 2 862,747 |
| 116 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,093 | 2 862,747 |
| 117 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,187 | 5 758,781 |
| 118 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,106 | 3 262,200 |
| 119 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,069 | 2 130,416 |
| 120 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,386 | 11 883,728 |
| 121 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 122 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 123 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 124 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,069 | 2 130,416 |
| 125 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,340 | 10 452,355 |
| 126 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 127 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 128 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 129 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,069 | 2 130,416 |
| 130 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 131 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 366,165 |
|  |  |  | 9,288 | 285 841,946 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 132 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,340 | 10 452,355 |
| 133 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,106 | 3 262,200 |
| 134 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,082 | 2 529,869 |
| 135 | Стрижка газонов | 2 | 0,117 | 3 595,077 |
| 136 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,082 | 2 529,869 |
| 137 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,035 | 1 065,208 |
| 138 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,048 | 1 464,661 |
| 139 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 140 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,058 | 1 797,539 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,316 | 9 720,024 |
| 142 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,234 | 7 190,155 |
| 143 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,175 | 5 392,616 |
| 144 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 366,165 |
| 145 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,117 | 3 595,077 |
| 146 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 366,165 |
| 147 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 366,165 |
| 148 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 366,165 |
| 149 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,456 | 14 047,432 |
| 150 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,117 | 3 595,077 |
|  |  |  | 2,342 | 72 067,988 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 151 | Дератизация чердаков и подвалов по договору |  | 0,057 | 1 752,358 |
| 152 | Дезинсекция подвалов (по договору) |  | 0,050 | 1 533,314 |
| 153 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,000 | 0,000 |
| 152 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,069 | 2 130,416 |
| 153 | Управление многоквартирным домом |  | 4,164 | 128 157,85 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,27 | 777 758,56 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 30,33 | 933 310,27 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 | 1 408,10 | Мира,15 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 986,905 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,093 | 1571,737 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,069 | 1169,665 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,058 | 986,905 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 804,145 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 1973,809 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 201,036 |
|  |  |  | 0,467 | 7895,237 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 3947,618 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 584,832 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,117 | 1973,809 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
|  |  |  | 0,480 | 8114,549 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,035 | 584,832 |
|  |  |  | 0,035 | 584,832 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,024 | 402,072 |
|  |  |  | 0,024 | 402,072 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,374 | 6323,500 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 1169,665 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,069 | 1169,665 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,024 | 402,072 |
|  |  |  | 0,560 | 9466,974 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,164 | 2777,954 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,058 | 986,905 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,012 | 201,036 |
|  |  |  | 0,306 | 5172,111 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,035 | 584,832 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 584,832 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 584,832 |
|  |  |  | 0,140 | 2357,605 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 986,905 |
| 44 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 986,905 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,187 | 3161,750 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,082 | 1388,977 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 584,832 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 201,036 |
|  |  |  | 0,623 | 10526,983 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 584,832 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 584,832 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 402,072 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 804,145 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 1973,809 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 584,832 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,093 | 1571,737 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,151 | 2558,642 |
|  |  |  | 0,620 | 10472,155 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,164 | 2777,954 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,106 | 1791,049 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 584,832 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 584,832 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 804,145 |
|  |  |  | 0,387 | 6542,812 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,048 | 804,145 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,151 | 2558,642 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,106 | 1791,049 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 80 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 201,036 |
|  |  |  | 0,400 | 6762,124 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 81 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 | 201,036 |
| 82 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 83 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,106 | 1791,049 |
| 84 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,141 | 2375,881 |
| 85 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,106 | 1791,049 |
| 86 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,093 | 1571,737 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,141 | 2375,881 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,141 | 2375,881 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 1571,737 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,362 | 6122,464 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,069 | 1169,665 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 3545,546 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 804,145 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 1571,737 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 1169,665 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 1571,737 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,048 | 804,145 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,024 | 402,072 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,024 | 402,072 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 182,760 |
|  |  |  | 1,989 | 33609,585 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,281 | 4751,763 |
|  |  |  | 0,281 | 4751,763 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 5,651 | 95492,160 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,393 | 23539,503 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,638 | 27669,881 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,901 | 15223,918 |
| 112 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 113 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 114 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 115 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 116 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,340 | 5738,668 |
| 117 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 402,072 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,117 | 1973,809 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 201,036 |
|  |  |  | 10,170 | 171849,336 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,246 | 4148,655 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,141 | 2375,881 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,117 | 1973,809 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,175 | 2960,714 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,151 | 2558,642 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,048 | 804,145 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,035 | 584,832 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,223 | 3764,858 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,328 | 5537,631 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,257 | 4349,691 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 201,036 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 201,036 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,328 | 5537,631 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 201,036 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 201,036 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 201,036 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,292 | 4934,523 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,069 | 1169,665 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,024 | 402,072 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,024 | 402,072 |
|  |  |  | 2,516 | 42510,003 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,082 | 1388,977 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,141 | 2375,881 |
|  |  |  | 0,223 | 3764,858 |
| 145 | Техническое диагностирование газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 146 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,058 | 986,905 |
| 147 | Управление многоквартирным домом |  | 4,411 | 74529,575 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,69 | 400299,480 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,43 | 480359,376 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 17а, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома гостиничного типа без лифта и мусоропровода, с электрическими плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2022 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС -2022 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3016,46 |  | Мира,17а |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 2 114,167 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,129 | 4 658,997 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,106 | 3 836,821 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,082 | 2 975,494 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 1 722,654 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 4 228,334 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 430,664 |
|  |  |  | 0,575 | 20 828,458 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 10 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1 252,840 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,784 | 28 384,647 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,482 | 17 429,830 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,234 | 8 456,667 |
| 14 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,210 | 7 595,340 |
|  |  |  | 1,768 | 63 980,651 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,269 | 9 748,658 |
|  |  |  | 0,269 | 9 748,658 |
|  | Полы |  |  |  |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,035 | 1 252,840 |
|  |  |  | 0,035 | 1 252,840 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 17 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,585 | 21 180,820 |
| 18 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 19 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 2 505,679 |
| 20 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,106 | 3 836,821 |
| 21 | Смена воронок | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 22 | Смена простых отливов | 1 | 0,024 | 861,327 |
|  |  |  | 0,820 | 29 676,638 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,234 | 8 456,667 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,141 | 5 089,661 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,035 | 1 252,840 |
|  |  |  | 0,492 | 17 813,813 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,058 | 2 114,167 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 1 252,840 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1 252,840 |
|  |  |  | 0,163 | 5 911,837 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,561 | 20 319,492 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,620 | 22 433,659 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,445 | 16 091,159 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,374 | 13 546,328 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 861,327 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 2 114,167 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 2 114,167 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,257 | 9 317,995 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,117 | 4 228,334 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 1 252,840 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1 252,840 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,058 | 2 114,167 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 430,664 |
|  |  |  | 2,690 | 97 369,128 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 861,327 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1 252,840 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1 252,840 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 861,327 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 1 722,654 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 4 228,334 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1 252,840 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 861,327 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 2 975,494 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 5 089,661 |
|  |  |  | 0,610 | 22 081,298 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,164 | 5 950,988 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,117 | 4 228,334 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,048 | 1 722,654 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 1 722,654 |
|  |  |  | 0,400 | 14 485,958 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 5 089,661 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,223 | 8 065,155 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 5 089,661 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,117 | 4 228,334 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 430,664 |
|  |  |  | 0,691 | 25 017,641 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 | 430,664 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,069 | 2 505,679 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 3 836,821 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,082 | 2 975,494 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,737 | 26 661,993 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,106 | 3 836,821 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,106 | 3 836,821 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 3 367,006 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 861,327 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,269 | 9 748,658 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,058 | 2 114,167 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 7 595,340 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 1 722,654 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 3 367,006 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 2 505,679 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,082 | 2 975,494 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,035 | 1 252,840 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 430,664 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 430,664 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 430,664 |
|  |  |  | 2,330 | 84 331,766 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,199 | 7 203,828 |
|  |  |  | 0,199 | 7 203,828 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,597 | 94 002,122 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,433 | 15 660,495 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,503 | 18 205,325 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,281 | 10 179,322 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,328 | 11 862,825 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 117 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,069 | 2 505,679 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 430,664 |
|  |  |  | 4,330 | 156 722,404 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,304 | 11 001,498 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,164 | 5 950,988 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,141 | 5 089,661 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,199 | 7 203,828 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,210 | 7 595,340 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,058 | 2 114,167 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,561 | 20 319,492 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,819 | 29 637,487 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,632 | 22 864,323 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 430,664 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 430,664 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,257 | 9 317,995 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 430,664 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 430,664 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 430,664 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,199 | 7 203,828 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,048 | 1 722,654 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,082 | 2 975,494 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,082 | 2 975,494 |
|  |  |  | 3,828 | 138 556,230 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,058 | 2 114,167 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,117 | 4 228,334 |
|  |  |  | 0,175 | 6 342,500 |
| 145 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 146 | Управление многоквартирным домом |  | 4,454 | 161 224,797 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,83 | 862 548,445 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,59 | 1 035 058,134 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 17Б, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома гостиничного типа без лифта и мусоропровода, с электрическими плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС -2022 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2930,9 |  | Мира, 17б |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 2048,347 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,129 | 4535,626 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,112 | 3950,384 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,082 | 2889,633 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 1682,571 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,024 | 841,286 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,116 | 4096,695 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 418,533 |
|  |  |  | 0,582 | 20463,075 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 10 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1217,304 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,771 | 27123,046 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,430 | 15106,562 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,246 | 8635,247 |
| 14 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,223 | 7836,392 |
|  |  |  | 1,716 | 60336,999 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,269 | 9472,144 |
|  |  |  | 0,269 | 9472,144 |
|  | Полы |  |  |  |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,035 | 1217,304 |
|  |  |  | 0,035 | 1217,304 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 17 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,609 | 21416,935 |
| 18 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 19 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 2434,607 |
| 20 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,106 | 3727,992 |
| 21 | Смена воронок | 1 | 0,024 | 836,896 |
| 22 | Смена простых отливов | 1 | 0,024 | 836,896 |
|  |  |  | 0,844 | 29671,775 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,246 | 8635,247 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,035 | 1217,304 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,141 | 4945,296 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,035 | 1217,304 |
|  |  |  | 0,503 | 17688,943 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,024 | 836,896 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,058 | 2054,200 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,048 | 1673,792 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1217,304 |
|  |  |  | 0,176 | 6200,640 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,456 | 16053,191 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,491 | 17270,495 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,362 | 12743,647 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,374 | 13162,095 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 836,896 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 2054,200 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 2054,200 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,257 | 9053,695 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,129 | 4526,848 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,024 | 836,896 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1217,304 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,058 | 2054,200 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 418,448 |
|  |  |  | 2,375 | 83537,459 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 836,896 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1217,304 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1217,304 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 836,896 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 1673,792 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 4108,400 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1217,304 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 836,896 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 2891,096 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,151 | 5325,703 |
|  |  |  | 0,621 | 21835,383 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,175 | 6162,599 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,106 | 3727,992 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 1217,304 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,024 | 836,896 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 1217,304 |
|  |  |  | 0,374 | 13162,095 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 4945,296 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,223 | 7836,392 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 4945,296 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,035 | 1217,304 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,106 | 3727,992 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 418,448 |
|  |  |  | 0,692 | 24346,072 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 | 418,448 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,069 | 2434,607 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 3727,992 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,082 | 2891,096 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,760 | 26742,638 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,106 | 3727,992 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,106 | 3727,992 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 3271,503 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 836,896 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,269 | 9472,144 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,058 | 2054,200 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 7379,903 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 1673,792 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 3271,503 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,082 | 2891,096 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 3271,503 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,048 | 1673,792 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 418,448 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 418,448 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 418,448 |
|  |  |  | 2,367 | 83233,133 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,199 | 6999,496 |
|  |  |  | 0,199 | 6999,496 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,691 | 94645,354 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,445 | 15634,743 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,538 | 18906,246 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,281 | 9890,592 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,316 | 11107,895 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 836,896 |
| 117 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,082 | 2891,096 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 418,448 |
|  |  |  | 4,483 | 157678,856 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,316 | 11107,895 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,164 | 5782,192 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,141 | 4945,296 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,199 | 6999,496 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,210 | 7379,903 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,058 | 2054,200 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,585 | 20580,039 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,843 | 29633,734 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,654 | 23014,646 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 418,448 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 418,448 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,269 | 9472,144 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 418,448 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 418,448 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 418,448 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,210 | 7379,903 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,048 | 1673,792 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,082 | 2891,096 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,082 | 2891,096 |
|  |  |  | 3,933 | 138316,121 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,058 | 2054,200 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,117 | 4108,400 |
|  |  |  | 0,175 | 6162,599 |
| 145 | Управление многоквартирным домом |  | 4,445 | 156347,430 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,79 | 836 669,52 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,55 | 1 004 003,43 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 19, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 13

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 5-этажные, кирпичные, кровля шиферная, с централизованным ГВС, без м/проводов, с газовыми плитами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС - 2022 с 4% | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1469,5 |  | Мира,19 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,021 | 366,787 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,146 | 2 567,510 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,016 | 275,090 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,018 | 311,769 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,032 | 568,520 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,172 | 3 025,994 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,020 | 348,448 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,296 | 5 226,718 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,196 | 3 447,800 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,068 | 1 192,058 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,029 | 513,502 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,080 | 1 412,131 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,059 | 1 045,344 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,076 | 1 338,773 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,034 | 605,199 |
| 16 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,077 | 1 357,113 |
| 17 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,054 | 953,647 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,191 | 3 374,442 |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,022 | 385,127 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,279 | 4 914,948 |
| 21 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,031 | 550,181 |
| 22 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,240 | 4 236,392 |
| 23 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,149 | 2 622,528 |
| 24 | Смена воронок | 1 | 0,028 | 495,163 |
| 25 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,107 | 1 888,954 |
| 26 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,172 | 3 025,994 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,740 | 13 057,624 |
| 28 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,021 | 366,787 |
| 29 | Смена пружины | 1 | 0,014 | 238,412 |
| 30 | Смена ручки дверной | 1 | 0,007 | 128,376 |
| 31 | Смена замков накладных | 1 | 0,620 | 10 930,259 |
| 32 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,048 | 843,611 |
| 33 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,008 | 146,715 |
| 34 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,037 | 660,217 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,007 | 128,376 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,010 | 183,394 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 201,733 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 | 165,054 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 201,733 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,015 | 256,751 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,017 | 293,430 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,022 | 385,127 |
| 43 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,089 | 1 577,185 |
| 44 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,025 | 440,145 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,011 | 201,733 |
| 46 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,008 | 146,715 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,006 | 110,036 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,007 | 128,376 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,008 | 146,715 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,011 | 201,733 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,015 | 256,751 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,016 | 275,090 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,019 | 330,108 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,022 | 385,127 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,030 | 531,841 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,029 | 513,502 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,085 | 1 503,828 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,045 | 788,592 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,048 | 843,611 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,005 | 91,697 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,007 | 128,376 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,012 | 220,072 |
| 63 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,008 | 146,715 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,008 | 146,715 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,008 | 146,715 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,008 | 146,715 |
| 96 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,016 | 275,090 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 385,127 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,018 | 311,769 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,030 | 531,841 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,051 | 898,629 |
| 72 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,016 | 275,090 |
| 73 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,023 | 403,466 |
| 74 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,011 | 201,733 |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,004 | 73,357 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,010 | 183,394 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,023 | 403,466 |
| 78 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,152 | 2 677,547 |
| 79 | Замена автомата | 1 | 0,250 | 4 401,446 |
| 80 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,100 | 1 760,579 |
| 81 | Ремонт щитков | 1 | 0,174 | 3 062,673 |
| 82 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,072 | 1 265,416 |
| 83 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,007 | 128,376 |
| 84 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,047 | 825,271 |
| 85 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 201,733 |
| 86 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,089 | 1 577,185 |
| 87 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,130 | 2 292,420 |
| 88 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 1 723,900 |
| 89 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,031 | 550,181 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,863 | 15 221,669 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,121 | 2 127,366 |
| 92 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,121 | 2 127,366 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,121 | 2 127,366 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,505 | 26 537,054 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,324 | 5 721,880 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,073 | 1 283,755 |
| 97 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,059 | 1 045,344 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,385 | 6 785,563 |
| 99 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,192 | 3 392,782 |
| 100 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,020 | 348,448 |
| 101 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,018 | 311,769 |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,295 | 5 208,378 |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,037 | 53 550,931 |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,515 | 9 077,983 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,603 | 10 636,829 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,333 | 5 868,595 |
| 107 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,006 | 110,036 |
| 108 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 128,376 |
| 109 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 18,339 |
| 110 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,048 | 843,611 |
| 111 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 18,339 |
| 112 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 18,339 |
| 113 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 2,100 | 37 027,168 |
| 114 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,407 | 7 170,690 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,150 | 2 640,868 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,380 | 6 693,866 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 3,898 | 68 735,921 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 5,657 | 99 747,779 |
| 119 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,031 | 550,181 |
| 120 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,150 | 2 640,868 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,095 | 1 668,882 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,022 | 385,127 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,007 | 128,376 |
| 123,5 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,052 | 916,968 |
| 125 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,183 | 3 227,727 |
| 126 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,048 | 843,611 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,404 | 7 115,672 |
| 127,7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,396 | 6 987,296 |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,076 | 1 338,773 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,073 | 1 283,755 |
| 131 | Доп уборка контейнерных площадок по договору |  | 0,406 | 7 152,350 |
| 132 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,021 | 366,787 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 29,46 | 519 572,41 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 35,36 | 623 486,89 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 11/10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 14

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 3-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС- 2022 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 876,30 |  | Мигунова, 11/10 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 614,178 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,082 | 864,399 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,069 | 727,915 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,058 | 614,178 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 500,442 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 1228,357 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,024 | 250,221 |
|  |  |  | 0,480 | 5049,911 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 2456,713 |
| 11 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,058 | 614,178 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,503 | 5288,758 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,362 | 3810,180 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,479 | 5038,537 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,082 | 864,399 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,058 | 614,178 |
|  |  |  | 1,789 | 18812,055 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,304 | 3196,002 |
|  |  |  | 0,304 | 3196,002 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,024 | 250,221 |
|  |  |  | 0,024 | 250,221 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,452 | 15263,469 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 727,915 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,117 | 1228,357 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,035 | 363,958 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,035 | 363,958 |
|  |  |  | 1,719 | 18072,766 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,269 | 2832,045 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,164 | 1728,798 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,082 | 864,399 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,164 | 1728,798 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 1,170 | 12306,314 |
|  |  |  | 1,922 | 20211,017 |
|  | Лестницы |  | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,024 | 250,221 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,069 | 727,915 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 363,958 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 363,958 |
|  |  |  | 0,186 | 1956,272 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,456 | 4799,690 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,491 | 5163,648 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,362 | 3810,180 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,374 | 3935,291 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,947 | 9963,338 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 363,958 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 614,178 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 125,110 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 125,110 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 614,178 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,292 | 3070,892 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 1478,577 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 363,958 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,048 | 500,442 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,058 | 614,178 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 125,110 |
|  |  |  | 3,392 | 35667,838 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,012 | 125,110 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 363,958 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,048 | 500,442 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,012 | 125,110 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 500,442 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 1228,357 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 125,110 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 363,958 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 250,221 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 250,221 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,093 | 978,136 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,164 | 1728,798 |
|  |  |  | 0,646 | 6790,083 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,164 | 1728,798 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,082 | 864,399 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 363,958 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 363,958 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 363,958 |
|  |  |  | 0,350 | 3685,070 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 1478,577 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,269 | 2832,045 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,164 | 1728,798 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 125,110 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,106 | 1114,620 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 125,110 |
|  |  |  | 0,728 | 7654,482 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,164 | 1728,798 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,117 | 1228,357 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,164 | 1728,798 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,129 | 1353,467 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,058 | 614,178 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,187 | 1967,645 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,151 | 1592,314 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,151 | 1592,314 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 978,136 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,421 | 4424,359 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,175 | 1842,535 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 2206,493 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 500,442 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 1114,620 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 727,915 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 978,136 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,048 | 500,442 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,035 | 363,958 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 125,110 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 125,110 |
|  |  |  | 2,539 | 26694,010 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,281 | 2957,155 |
|  |  |  | 0,281 | 2957,155 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,866 | 30140,233 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,561 | 5902,936 |
| 109 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,035 | 363,958 |
| 110 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 111 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,398 | 4185,512 |
| 113 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,340 | 3571,333 |
| 114 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 250,221 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 116 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 117 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,374 | 3935,291 |
| 118 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 119 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 125,110 |
|  |  |  | 4,681 | 49225,257 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 120 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,106 | 1114,620 |
| 121 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,257 | 2706,934 |
| 122 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,223 | 2342,977 |
| 123 | Стрижка газонов | 2 | 0,304 | 3196,002 |
| 124 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,234 | 2456,713 |
| 125 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,082 | 864,399 |
| 126 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,058 | 614,178 |
| 127 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,012 | 125,110 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,210 | 2206,493 |
| 129 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,316 | 3321,113 |
| 130 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,246 | 2581,824 |
| 131 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 125,110 |
| 132 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 125,110 |
| 133 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,632 | 6642,225 |
| 134 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 125,110 |
| 135 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 125,110 |
| 136 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 125,110 |
| 137 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,012 | 125,110 |
| 138 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,012 | 125,110 |
|  |  |  | 2,762 | 29048,361 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 139 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,187 | 1967,645 |
| 140 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,362 | 3810,180 |
|  |  |  | 0,549 | 5777,826 |
| 141 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,082 | 864,399 |
| 142 | Управление многоквартирным домом |  | 4,493 | 47246,237 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 26,93 | 283158,96 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 32,31 | 339790,75 |