Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2022 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, 58в |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,169 | 1058,742 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,085 | 529,371 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,024 | 150,227 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,018 | 114,459 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,246 | 1538,037 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,103 | 643,829 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,887 | 5544,087 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,491 | 9321,220 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,069 | 429,220 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,531 | 3319,299 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 42,922 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,013 | 78,690 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,045 | 278,993 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,024 | 150,227 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 15 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,235 | 1466,500 |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,235 | 1466,500 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,286 | 1788,415 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,074 | 464,988 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,388 | 2425,091 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,358 | 2239,096 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,156 | 972,898 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,067 | 422,066 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,022 | 135,920 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,556 | 3476,679 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,061 | 379,144 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,366 | 2289,171 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,096 | 600,908 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 64,383 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,084 | 522,217 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,017 | 107,305 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,014 | 85,844 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,121 | 758,288 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,090 | 565,139 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,037 | 228,917 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,373 | 2332,093 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,112 | 701,059 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,112 | 701,059 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,112 | 701,059 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 85,844 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,302 | 1888,566 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,100 | 622,368 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,183 | 1144,586 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,216 | 1352,042 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,135 | 7096,432 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,225 | 1409,271 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,129 | 808,364 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,744 | 4649,880 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,007 | 42,922 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 42,922 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,005 | 28,615 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 50,076 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,049 | 307,607 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,065 | 407,759 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,525 | 9535,830 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,003 | 21,461 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 7,154 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 7,154 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,124 | 772,595 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 28,615 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,023 | 143,073 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,843 | 5272,248 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,011 | 71,537 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,464 | 2904,386 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,023 | 143,073 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,138 | 865,593 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,449 | 9063,688 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,213 | 1330,581 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,023 | 143,073 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,331 | 2067,408 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,050 | 314,761 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,032 | 200,303 |
| 72 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,350 | 2189,020 |
| 73 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,156 | 972,898 |
| 74 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 3,407 | 21303,602 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,897 | 5608,470 |
| 76 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,014 | 85,844 |
| 77 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,479 | 9249,683 |
| 78 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,453 | 9085,149 |
| 79 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,011 | 71,537 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 80 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,175 | 1094,510 |
| 81 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,103 | 643,829 |
| 82 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,098 | 615,215 |
| 83 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,579 | 9872,052 |
| 84 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,114 | 715,366 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,976 | 162431,022 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 31,17 | 194917,227 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость услуг в мес. с м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -445,2 |  | Железнодорожная, 1 (2 подъезда) |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,184 | 983,002 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,072 | 384,653 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,099 | 528,898 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,191 | 1 020,398 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,103 | 550,267 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,105 | 560,952 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,454 | 2 425,450 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,064 | 341,914 |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,160 | 854,784 |
| 10 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,088 | 470,131 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,034 | 181,642 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,113 | 603,691 |
| 13 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,121 | 646,430 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,065 | 347,256 |
| 15 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,054 | 288,490 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 16 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,116 | 619,718 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 17 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,172 | 918,893 |
| 18 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,032 | 170,957 |
| 19 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,323 | 1 725,595 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,082 | 438,077 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 21 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,217 | 1 159,301 |
| 22 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,065 | 347,256 |
| 23 | Смена пружины | 1 | 0,043 | 229,723 |
| 24 | Смена ручки дверной | 1 | 0,024 | 128,218 |
| 25 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,143 | 763,963 |
| 26 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,054 | 288,490 |
| 27 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,027 | 144,245 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,020 | 106,848 |
| 29 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,024 | 128,218 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 30 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,661 | 3 531,326 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 | 122,875 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 133,560 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,018 | 96,163 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 101,506 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 101,506 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 | 37,397 |
| 37 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,064 | 341,914 |
| 38 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 21,370 |
| 39 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 58,766 |
| 40 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,062 | 331,229 |
| 41 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,590 | 3 152,016 |
| 42 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,282 | 1 506,557 |
| 43 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,160 | 854,784 |
| 44 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,091 | 486,158 |
| 45 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,127 | 678,485 |
| 46 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,014 | 74,794 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,026 | 138,902 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,030 | 160,272 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,041 | 219,038 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 138,902 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,052 | 277,805 |
| 52 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,122 | 651,773 |
| 53 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 37,397 |
| 54 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,013 | 69,451 |
| 55 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 58,766 |
| 56 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 192,326 |
| 57 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,017 | 90,821 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,028 | 149,587 |
| 59 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,095 | 507,528 |
| 60 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,161 | 860,126 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,133 | 710,539 |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,087 | 464,789 |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 170,957 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 186,984 |
| 65 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,038 | 203,011 |
|  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  |  |
| 66 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 694,512 |
| 67 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,151 | 806,702 |
| 68 | Замена реле | 1 | 0,078 | 416,707 |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,218 | 1 164,643 |
| 70 | Замена рубильника | 1 | 0,010 | 53,424 |
| 71 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,010 | 53,424 |
| 72 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,128 | 683,827 |
| 73 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,032 | 170,957 |
| 74 | Замена щитков | 1 | 0,011 | 58,766 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,049 | 261,778 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 37,397 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,136 | 726,566 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,029 | 154,930 |
| 79 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,071 | 379,310 |
| 80 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,075 | 400,680 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,066 | 352,598 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,050 | 267,120 |
| 83 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,731 | 3 905,294 |
| 84 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 48,082 |
| 85 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,076 | 406,022 |
| 86 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,010 | 53,424 |
| 87 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,015 | 80,136 |
| 88 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,011 | 58,766 |
| 89 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,049 | 261,778 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,255 | 1 362,312 |
| 91 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,033 | 176,299 |
| 92 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,014 | 74,794 |
| 93 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,014 | 74,794 |
| 94 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,014 | 74,794 |
| 95 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,019 | 101,506 |
| 96 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,098 | 523,555 |
| 97 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,029 | 154,930 |
| 98 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,013 | 69,451 |
| 99 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,038 | 203,011 |
| 100 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,074 | 395,338 |
| 101 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,221 | 1 180,670 |
| 102 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,053 | 283,147 |
| 103 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,114 | 609,034 |
| 104 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 368,626 |
| 105 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,105 | 560,952 |
| 106 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,046 | 245,750 |
| 107 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,064 | 341,914 |
| 108 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,056 | 299,174 |
| 109 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,014 | 74,794 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 110 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,316 | 1 688,198 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,002 | 21 380,285 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,795 | 4 247,208 |
| 113 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,015 | 80,136 |
| 114 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,309 | 1 650,802 |
| 115 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 128,218 |
| 116 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,342 |
| 117 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,004 | 21,370 |
| 118 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,004 | 21,370 |
| 119 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 120 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 3,452 | 18 441,965 |
| 121 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 1,471 | 7 858,670 |
| 122 | Стрижка газонов | 2 | 2,073 | 11 074,795 |
| 123 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,951 | 5 080,622 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,028 | 149,587 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,530 | 2 831,472 |
| 126 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,235 | 1 255,464 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,068 | 363,283 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,067 | 357,941 |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,077 | 411,365 |
| 130 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,170 | 908,208 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 24,79 | 132 438,100 |
|  | в том числе управление |  | 4,957 | 26 482,277 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,750 | 158 925,720 |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) протокол собр. Собственников от 08.02.2021 |  | 22,06 | 117 853,344 |
|  | Всего с ЖБО руб./м2 в месяц |  | 51,81 | 276 779,064 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Звездная, д. 2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Звездная, 2 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 1 413,7 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,057 | 970,364 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,113 | 1 923,084 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,017 | 282,288 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,012 | 211,716 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,082 | 1 393,795 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,034 | 582,218 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,297 | 5 045,891 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,499 | 8 468,628 |
| 9 | Полы | 1 |  |  |
| 10 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,023 | 388,145 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  | 0,000 |
| 11 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,178 | 3 016,949 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 12 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,085 | 1 446,724 |
| 13 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,057 | 970,364 |
| 14 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,026 | 441,074 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 15 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,073 | 1 235,008 |
| 16 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,045 | 758,648 |
| 17 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,002 | 35,286 |
| 18 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,004 | 70,572 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,015 | 247,002 |
| 20 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 141,144 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 21 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,079 | 1 340,866 |
| 22 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,079 | 1 340,866 |
| 23 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,096 | 1 623,154 |
| 24 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,025 | 423,431 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 25 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,130 | 2 205,372 |
| 26 | Замена предохранителя | 1 | 0,120 | 2 028,942 |
| 27 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,052 | 882,149 |
| 28 | Ремонт щитков | 1 | 0,023 | 388,145 |
| 29 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,005 | 88,215 |
| 30 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 123,501 |
| 31 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,186 | 3 158,093 |
| 32 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,020 | 335,217 |
| 33 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,123 | 2 081,871 |
| 34 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,032 | 546,932 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 35 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 158,787 |
| 36 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,077 | 1 305,580 |
| 37 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,112 | 1 905,441 |
| 38 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,084 | 1 429,081 |
| 39 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,021 | 352,860 |
| 40 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,020 | 335,217 |
| 41 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,125 | 2 117,157 |
| 42 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,104 | 1 764,298 |
| 43 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,104 | 1 764,298 |
| 44 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,104 | 1 764,298 |
| 45 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,019 | 317,574 |
| 46 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,280 | 4 745,961 |
| 47 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,016 | 264,645 |
| 48 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,061 | 1 040,936 |
| 49 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,324 | 5 504,609 |
| 50 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,284 | 4 816,532 |
| 51 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,141 | 2 399,445 |
| 52 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,069 | 1 164,436 |
| 53 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,069 | 1 164,436 |
| 54 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,150 | 2 540,589 |
| 55 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,021 | 352,860 |
| 56 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 | 158,787 |
| 57 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,012 | 211,716 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 58 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,250 | 4 234,314 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 59 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,025 | 423,431 |
|  | Лифты |  |  |  |
| 60 | Замена линолеума на полу кабины | 1 | 0,099 | 1 676,083 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 61 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 2,479 | 42 060,855 |
| 62 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,725 | 12 297,154 |
| 63 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,426 | 7 233,620 |
| 64 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,029 | 494,003 |
| 65 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,293 | 4 975,319 |
| 66 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,234 | 3 969,670 |
| 67 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,014 | 229,359 |
| 68 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,412 | 6 986,618 |
| 69 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,566 | 9 597,779 |
| 69 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,571 | 9 685,994 |
| 70 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,241 | 4 093,170 |
| 71 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода с помощью ершей с ручными лебедками | 12 | 0,124 | 2 099,514 |
| 72 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,044 | 741,005 |
| 73 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,249 | 4 216,671 |
| 74 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,010 | 176,430 |
| 75 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,015 | 247,002 |
| 76 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,020 | 335,217 |
| 77 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,044 | 741,005 |
| 78 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 211,716 |
| 79 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,010 | 176,430 |
| 80 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 0,511 | 8 662,701 |
| 81 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,002 | 35,286 |
| 82 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 35,286 |
| 83 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,004 | 70,572 |
| 84 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,056 | 952,721 |
| 85 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,004 | 70,572 |
| 86 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,025 | 423,431 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 87 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,660 | 11 203,290 |
| 88 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,010 | 176,430 |
| 89 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,256 | 4 340,172 |
| 90 | Полив газонов | 12 | 0,066 | 1 111,507 |
| 91 | Стрижка газонов | 2 | 0,308 | 5 222,321 |
| 92 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,311 | 5 275,250 |
| 93 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,034 | 582,218 |
| 94 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,015 | 247,002 |
| 95 | Уборка детских и спортивных площадок | 214 | 0,430 | 7 286,549 |
| 96 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,016 | 264,645 |
| 97 | Окраска качелей-маятника | 1 | 0,017 | 282,288 |
| 98 | Окраска поверхности песочницы | 1 | 0,008 | 141,144 |
| 99 | Ремонт качелей-маятника | 1 | 0,073 | 1 235,008 |
| 100 | Ремонт песочницы | 1 | 0,080 | 1 358,509 |
| 101 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,112 | 1 905,441 |
| 102 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,108 | 1 834,870 |
| 103 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,137 | 19 283,773 |
| 104 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,358 | 6 069,184 |
| 105 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,007 | 123,501 |
| 106 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,554 | 9 403,706 |
| 107,3 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,017 | 282,288 |
| 107,8 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,010 | 176,430 |
| 109 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,000 | 0,000 |
| 110,2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,198 | 3 352,165 |
| 111 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,088 | 1 499,653 |
| 112 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,229 | 3 881,455 |
| 113 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,060 | 1 023,293 |
| 114 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,009 | 158,787 |
| 115 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,016 | 264,645 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 |  |
| 116 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,293 | 4 975,319 |
| 117 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,017 | 282,288 |
| 118 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,031 | 529,289 |
| 119 | Техобслуживание,освидетельствование,страхование лифтов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 3,110 | 52 752,498 |
| 120 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,530 | 8 997,918 |
| 121 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,104 | 1 764,298 |
| 122 | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,019 | 17 290,116 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 22,61 | 383 505,369 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 27,13 | 460 206,443 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 21, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комсомольская 21 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 424,7 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 297,662 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,106 | 540,202 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,106 | 540,202 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,082 | 418,932 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 242,540 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,058 | 297,662 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 595,325 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,035 | 176,393 |
|  |  |  | 0,610 | 3 108,918 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 1 190,650 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,620 | 3 158,529 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,106 | 540,202 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,069 | 352,785 |
|  |  |  | 1,029 | 5 242,165 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,292 | 1 488,312 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,199 | 1 014,257 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,069 | 352,785 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,151 | 771,717 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,585 | 2 982,136 |
|  |  |  | 1,297 | 6 609,207 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,069 | 352,785 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,024 | 121,270 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,035 | 176,393 |
|  |  |  | 0,128 | 650,447 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,135 | 5 782,367 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 352,785 |
|  |  |  | 1,215 | 6 190,275 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,503 | 2 563,204 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,069 | 352,785 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,048 | 242,540 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,328 | 1 670,217 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,024 | 121,270 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 55,123 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 55,123 |
|  |  |  | 1,004 | 5 115,383 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,340 | 1 730,852 |
|  |  |  | 0,340 | 1 730,852 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 55,123 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 55,123 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 297,662 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 55,123 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 55,123 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 297,662 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,585 | 2 982,136 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 716,595 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 242,540 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,048 | 242,540 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,069 | 352,785 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 55,123 |
|  |  |  | 1,156 | 5 892,613 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 176,393 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 176,393 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,058 | 297,662 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 595,325 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 55,123 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 176,393 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 121,270 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,093 | 474,055 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,164 | 837,864 |
|  |  |  | 0,664 | 3 384,531 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,141 | 716,595 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,093 | 474,055 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 121,270 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,024 | 121,270 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 176,393 |
|  |  |  | 0,316 | 1 609,582 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,187 | 953,622 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,164 | 837,864 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 55,123 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,106 | 540,202 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 55,123 |
|  |  |  | 0,479 | 2 441,934 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,246 | 1 251,284 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,058 | 297,662 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 540,202 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,069 | 352,785 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,048 | 242,540 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,257 | 1 311,919 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 176,393 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,093 | 474,055 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,093 | 474,055 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 474,055 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,035 | 176,393 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,246 | 1 251,284 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,058 | 297,662 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,223 | 1 135,527 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 242,540 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 474,055 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 352,785 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,082 | 418,932 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,048 | 242,540 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,058 | 297,662 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,058 | 297,662 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 55,123 |
|  |  |  | 2,159 | 11 002,483 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,269 | 1 372,554 |
|  |  |  | 0,269 | 1 372,554 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,024 | 10 313,450 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,851 | 9 434,456 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,316 | 1 609,582 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 121,270 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,035 | 176,393 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 55,123 |
|  |  |  | 4,314 | 21 985,886 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,082 | 418,932 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,199 | 1 014,257 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,164 | 837,864 |
| 113 | Стрижка газонов | 6 | 0,745 | 3 794,983 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,468 | 2 386,811 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,175 | 892,987 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,024 | 121,270 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,024 | 121,270 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,199 | 1 014,257 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,269 | 1 372,554 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 12 | 0,253 | 1 287,962 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 55,123 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 55,123 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,503 | 2 563,204 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 55,123 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 55,123 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 55,123 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,106 | 540,202 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,093 | 474,055 |
|  |  |  | 3,358 | 17 116,223 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,058 | 297,662 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,106 | 540,202 |
|  |  |  | 0,164 | 837,864 |
| 132 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 133 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,340 | 1 730,852 |
| 134 | Управление многоквартирным домом |  | 3,345 | 17 049,439 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 22,186 | 113 071,209 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,62 | 135 685,451 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 21А, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Комсомольская 21а. Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2; 289,70. Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2; 399,00. Конструктивные элементы здания. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,058; 279,650. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,123; 590,372. 3; Замена выключателей; 1; 0,102; 486,798. 4; Замена патронов; 1; 0,079; 378,045. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,045; 217,505. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,056; 269,292. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,112; 538,585. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,034; 160,540. 0,610; 2 920,787. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,236; 1 128,957. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 0,652; 3 122,757. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,112; 538,585. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,079; 378,045. 1,079; 5 168,343. Деревянные стены. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1; 0,304; 1 455,215. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1; 0,214; 1 025,383. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1; 0,079; 378,045. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,169; 807,877. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1; 0,619; 2 962,217. 1,384; 6 628,737. Полы. 18; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1; 0,069; 331,437. 19; Масляная окраска полов; 1; 0,024; 113,931. 20; Смена досок в полах; 1; 0,035; 165,718. 0,128; 611,087. Крыши и кровли; 1. 21; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 1,215; 5 815,681. 22; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,011; 51,787. 23; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,056; 269,292. 1,282; 6 136,760. Оконные и дверные проемы. 24; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1; 0,552; 2 641,137. 25; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,069; 331,437. 26; Смена пружины; 1; 0,035; 165,718. 27; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,348; 1 667,542. 28; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1; 0,011; 51,787. 29; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,035; 165,718. 30; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,011; 51,787. 31; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,011; 51,787. 1,071; 5 126,914. Лестницы. 32; Ремонт деревянных ступеней; 1; 0,360; 1 724,507. 0,360; 1 724,507. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 33; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,024; 113,931. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,024; 113,931. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,024; 113,931. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,024; 113,931. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,024; 113,931. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,011; 51,787. 39; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,058; 279,650. 40; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,011; 51,787. 41; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,011; 51,787. 42; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,056; 269,292. 43; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,629; 3 014,004. 44; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,135; 647,338. 45; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,048; 227,863. 46; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,048; 227,863. 47; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,069; 331,437. 48; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,011; 51,787. 1,206; 5 774,251. Системы холодного и горячего водоснабжения. 49; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,024; 113,931. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,035; 165,718. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,035; 165,718. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,024; 113,931. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,048; 227,863. 54; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,117; 559,300. 55; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,011; 51,787. 56; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,011; 51,787. 57; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,011; 51,787. 58; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,024; 113,931. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,024; 113,931. 60; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм; 0,2; 0,035; 165,718. 61; Смена задвижек диаметром до 50 мм; 0,2; 0,106; 507,513. 62; Смена задвижек диаметром до 100 мм; 0,2; 0,180; 859,664. 0,681; 3 262,582. Система водоотведения. 63; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,141; 673,231. 64; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,093; 445,368. 65; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1; 0,024; 113,931. 66; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,035; 165,718. 67; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,048; 227,863. 0,340; 1 626,112. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 68; Замена предохранителя; 1; 0,202; 968,417. 69; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,180; 859,664. 70; Замена выключателя; 0,2; 0,011; 51,787. 71; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,112; 538,585. 72; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,011; 51,787. 0,516; 2 470,240. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 73; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,011; 51,787. 74; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1; 0,259; 1 237,709. 75; Осмотр деревянных перекрытий; 1; 0,056; 269,292. 76; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,106; 507,513. 77; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,069; 331,437. 78; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,048; 227,863. 79; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,292; 1 398,249. 80; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,035; 165,718. 81; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,093; 445,368. 82; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,093; 445,368. 83; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,011; 51,787. 84; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,093; 445,368. 85; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,024; 113,931. 86; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,011; 51,787. 87; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,248; 1 185,922. 88; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,058; 279,650. 89; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,225; 1 077,170. 90; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,048; 227,863. 91; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,106; 507,513. 92; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,069; 331,437. 93; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,082; 393,581. 94; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,048; 227,863. 95; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,069; 331,437. 96; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,058; 279,650. 97; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,011; 51,787. 2,222; 10 637,051. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 98; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,281; 1 346,462. 0,281; 1 346,462. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов. 99; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 1,979; 9 477,022. 100; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 52; 1,816; 8 694,242. 101; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,011; 51,787. 102; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,011; 51,787. 103; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,337; 1 615,755. 104; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,023; 108,753. 105; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1; 0,011; 51,787. 106; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,011; 51,787. 107; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,034; 160,540. 108; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,011; 51,787. 109; Обметание пыли с потолков; 1; 0,011; 51,787. 4,254; 20 367,034. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 110; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,090; 429,832. 111; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,214; 1 025,383. 112; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,180; 859,664. 113; Стрижка газонов; 6; 0,787; 3 769,497. 114; Очистка урн от мусора; 214; 0,517; 2 475,419. 115; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,191; 916,630. 116; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,023; 108,753. 117; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,191; 916,630. 118; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,270; 1 294,675. 119; Посыпка территории I класса; 15; 0,326; 1 558,590. 120; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,011; 51,787. 121; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,011; 51,787. 122; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,540; 2 584,172. 123; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,011; 51,787. 124; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6; 0,011; 51,787. 125; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,011; 51,787. 126; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,102; 486,798. 127; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,090; 429,832. 3,575; 17 114,809. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 128; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,056; 269,292. 129; Дезинсекция подвалов; 2; 0,112; 538,585. 0,169; 807,877. 130; Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору). 131; Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,348; 1 667,542. 132; Управление многоквартирным домом; 3,464; 16 587,379. ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС; 22,970; 109 978,475. ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС; 27,56; 131 974,171. ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Комсомольская 25. Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2; 412,60. Конструктивные элементы здания. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,059; 289,717. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,117; 579,435. 3; Замена выключателей; 1; 0,107; 528,560. 4; Замена патронов; 1; 0,082; 406,461. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,035; 172,438. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,059; 289,717. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,117; 579,435. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,035; 172,438. 0,610; 3018,201. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,234; 1158,334. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 0,632; 3130,125. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,117; 579,435. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,070; 345,412. 1,053; 5213,305. Деревянные стены. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1; 0,292; 1448,051. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1; 0,199; 985,896. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1; 0,082; 406,461. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,164; 812,922. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1; 0,596; 2951,796. 1,334; 6605,126. Полы. 18; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1; 0,059; 289,717. 19; Масляная окраска полов; 1; 0,035; 172,438. 20; Смена досок в полах; 1; 0,035; 172,438. 0,128; 634,593. Крыши и кровли; 1. 21; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 1,170; 5792,204. 22; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,011; 55,694. 23; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,070; 345,412. 1,251; 6193,310. Оконные и дверные проемы. 24; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1; 0,526; 2505,307. 25; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,070; 345,412. 26; Смена пружины; 1; 0,047; 234,023. 27; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,340; 1682,074. 28; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1; 0,011; 55,694. 29; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,024; 116,744. 30; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,011; 55,694. 31; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,011; 55,694. 1,040; 5050,642. Лестницы. 32; Ремонт деревянных ступеней; 1; 0,351; 1737,768. 0,351; 1737,768. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 33; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,024; 116,744. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,024; 116,744. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,024; 116,744. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,024; 116,744. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,024; 116,744. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,011; 55,694. 39; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,059; 289,717. 40; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,011; 55,694. 41; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,011; 55,694. 42; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,059; 289,717. 43; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,596; 2951,796. 44; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,141; 696,178. 45; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,047; 234,023. 46; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,047; 234,023. 47; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,070; 345,412. 48; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,011; 55,694. 1,181; 5847,362. Системы холодного и горячего водоснабжения. 49; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,024; 116,744. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,035; 172,438. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,047; 234,023. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,024; 116,744. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,047; 234,023. 54; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,106; 523,740. 55; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,011; 55,694. 56; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,011; 55,694. 57; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,011; 55,694. 58; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,024; 116,744. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,024; 116,744. 0,363; 1798,282. Система водоотведения. 60; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,141; 696,178. 61; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,093; 460,549. 62; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1; 0,024; 117,815. 63; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,035; 171,367. 64; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,035; 171,367. 0,327; 1617,276. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 65; Замена предохранителя; 1; 0,187; 926,453. 66; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,164; 813,993. 67; Замена выключателя; 0,2; 0,011; 55,694. 68; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,117; 579,435. 69; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,011; 55,694. 0,491; 2431,269. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 70; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,011; 55,694. 71; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1; 0,245; 1214,028. 72; Осмотр деревянных перекрытий; 1; 0,011; 55,694. 73; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,106; 523,740. 74; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,070; 345,412. 75; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,047; 234,023. 76; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,269; 1331,307. 77; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,035; 172,438. 78; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,093; 462,155. 79; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,093; 462,155. 80; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,011; 55,694. 81; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,093; 462,155. 82; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,024; 116,744. 83; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,011; 55,694. 84; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,245; 1214,028. 85; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,059; 289,717. 86; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,223; 1102,639. 87; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,059; 289,717. 88; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,093; 462,155. 89; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,070; 345,412. 90; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,082; 406,461. 91; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,047; 234,023. 92; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,070; 345,412. 93; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,059; 289,717. 94; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,011; 53,552. 2,137; 10579,769. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 95; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,281; 1392,357. 0,281; 1392,357. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов. 96; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 2,024; 10019,613. 97; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 52; 0,655; 3244,026. 98; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,011; 55,694. 99; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,011; 55,694. 100; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,327; 1620,489. 101; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,024; 116,744. 102; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1; 0,011; 55,694. 103; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,011; 55,694. 104; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,035; 172,438. 105; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,011; 55,694. 106; Обметание пыли с потолков; 1; 0,011; 55,694. 3,132; 15507,475. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 107; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,082; 406,461. 108; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 6; 0,344; 1704,401. 109; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,187; 924,311. 110; Стрижка газонов; 7; 0,967; 4788,801. 111; Очистка урн от мусора; 214; 0,492; 2433,947. 112; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,187; 924,311. 113; Стрижка живой изгороди; 1; 0,011; 55,694. 114; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,024; 116,744. 115; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,187; 924,311. 116; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 28; 0,759; 3758,951. 117; Посыпка территории I класса; 30; 0,628; 3110,146. 118; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,011; 55,694. 119; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,011; 55,694. 120; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,503; 2489,641. 121; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,011; 55,694. 122; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6; 0,011; 55,694. 123; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,011; 55,694. 124; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,093; 462,155. 125; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,093; 462,155. 4,613; 22840,499. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 126; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,058; 289,182. 127; Дезинсекция подвалов; 2; 0,117; 578,364. 0,175; 867,545. 128; Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору). 129; Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,341; 1686,894. 130; Управление многоквартирным домом; 3,311; 16392,322. ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС; 22,12; 109515,072. ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС; 26,54; 131418,09. ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Комсомольская, 27. Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2; 414,900. Конструктивные элементы здания. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,059; 291,332. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,117; 582,665. 3; Замена выключателей; 1; 0,106; 526,660. 4; Замена патронов; 1; 0,082; 408,727. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,047; 235,328. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,059; 291,332. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,106; 526,660. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,035; 173,399. 0,610; 3036,103. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,233; 1158,071. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 0,632; 3147,573. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,117; 582,665. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,070; 347,337. 1,052; 5235,646. Деревянные стены. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1; 0,281; 1400,118. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1; 0,210; 1047,396. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1; 0,082; 408,727. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,164; 817,454. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1; 0,596; 2968,251. 1,334; 6641,945. Полы. 18; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1; 0,070; 347,337. 19; Масляная окраска полов; 1; 0,024; 117,395. 20; Смена досок в полах; 1; 0,035; 173,399. 0,128; 638,131. Крыши и кровли. 21; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 1,170; 5824,492. 22; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,011; 56,005. 23; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,059; 291,332. 1,240; 6171,829. Оконные и дверные проемы. 24; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1; 0,526; 2620,914. 25; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,070; 347,337. 26; Смена пружины; 1; 0,047; 235,328. 27; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,327; 1629,522. 28; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1; 0,011; 56,005. 29; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,024; 117,395. 30; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,011; 56,005. 31; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,011; 56,005. 1,028; 5118,509. Лестницы. 32; Ремонт деревянных ступеней; 1; 0,350; 1744,763. 0,350; 1744,763. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 33; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,024; 117,395. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,024; 117,395. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,024; 117,395. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,024; 117,395. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,024; 117,395. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,011; 56,005. 39; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,059; 291,332. 40; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,011; 56,005. 41; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,011; 56,005. 42; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,059; 291,332. 43; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,609; 3029,640. 44; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,141; 700,059. 45; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,047; 235,328. 46; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,047; 235,328. 47; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,059; 291,332. 48; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,011; 56,005. 1,182; 5885,343. Системы холодного и горячего водоснабжения. 49; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,024; 117,395. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,035; 173,399. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,047; 235,328. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,024; 117,395. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,047; 235,328. 54; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,106; 526,660. 55; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,011; 56,005. 56; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,011; 56,005. 57; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,011; 56,005. 58; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,024; 117,395. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,024; 117,395. 0,363; 1808,307. Система водоотведения. 60; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,141; 700,059. 61; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,093; 464,732. 62; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1; 0,024; 117,395. 63; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,035; 173,399. 64; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,035; 173,399. 0,327; 1628,984. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 65; Замена предохранителя; 1; 0,187; 929,463. 66; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,164; 817,454. 67; Замена выключателя; 0,2; 0,011; 56,005. 68; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,117; 582,665. 69; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,011; 56,005. 0,490; 2441,591. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 70; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,011; 56,005. 71; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1; 0,245; 1220,795. 72; Осмотр деревянных перекрытий; 1; 0,011; 56,005. 73; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,106; 526,660. 74; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,070; 347,337. 75; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,047; 235,328. 76; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,269; 1338,728. 77; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,035; 173,399. 78; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,093; 464,732. 79; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,093; 464,732. 80; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,011; 56,005. 81; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,093; 464,732. 82; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,024; 117,395. 83; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,011; 56,005. 84; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,245; 1220,795. 85; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,059; 291,332. 86; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,210; 1047,396. 87; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,047; 235,328. 88; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,093; 464,732. 89; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,070; 347,337. 90; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,082; 408,727. 91; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,047; 235,328. 92; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,070; 347,337. 93; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,059; 291,332. 94; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,011; 56,005. 2,114; 10523,504. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 95; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,269; 1340,882. 0,269; 1340,882. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов. 96; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 1,954; 9728,129. 97; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 52; 1,831; 9118,373. 98; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,011; 56,005. 99; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,011; 56,005. 100; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,316; 1573,517. 101; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,024; 117,395. 102; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1; 0,011; 56,005. 103; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,011; 56,005. 104; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,035; 173,399. 105; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,011; 56,005. 106; Обметание пыли с потолков; 1; 0,011; 56,005. 4,227; 21046,842. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 107; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,079; 392,033. 108; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 5; 0,288; 1434,293. 109; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,191; 952,080. 110; Стрижка газонов; 6; 0,692; 3443,338. 111; Очистка урн от мусора; 214; 0,495; 2464,208. 112; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,191; 952,080. 113; Стрижка живой изгороди; 1; 0,011; 56,005. 114; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,022; 112,009. 115; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,191; 952,080. 116; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,247; 1232,104. 117; Посыпка территории I класса; 12; 0,254; 1263,420. 118; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,011; 56,005. 119; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,011; 56,005. 120; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,472; 2352,199. 121; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,011; 56,005. 122; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6; 0,011; 56,005. 123; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,011; 56,005. 124; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,090; 448,038. 125; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,090; 448,038. 3,371; 16781,950. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 127; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,059; 291,332. 128; Дезинсекция подвалов; 2; 0,106; 526,660. 0,164; 817,992. 129; Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору). 130; Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,340; 1691,451. 131; Управление многоквартирным домом; 3,299; 16426,079. ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС; 21,89; 108979,849. ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС; 26,27; 130775,819. |  |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комсомольская 29 |  |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС -2021 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 402,1 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 281,823 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,129 | 621,053 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,106 | 511,456 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,082 | 396,639 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 229,633 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,058 | 281,823 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 563,645 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,035 | 167,006 |
|  |  |  | 0,633 | 3 053,078 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 1 127,290 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,654 | 3 157,456 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,117 | 563,645 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,069 | 334,012 |
|  |  |  | 1,074 | 5 182,404 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,304 | 1 466,521 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,210 | 1 012,474 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,082 | 396,639 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,164 | 793,278 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,609 | 2 938,261 |
|  |  |  | 1,369 | 6 607,173 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,058 | 281,823 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,035 | 167,006 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,035 | 167,006 |
|  |  |  | 0,128 | 615,834 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,205 | 5 813,895 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 334,012 |
|  |  |  | 1,285 | 6 200,096 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,538 | 2 593,811 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,069 | 334,012 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,048 | 229,633 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,340 | 1 638,746 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,035 | 167,006 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 52,189 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 52,189 |
|  |  |  | 1,061 | 5 119,777 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,350 | 1 690,935 |
|  |  |  | 0,350 | 1 690,935 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 52,189 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 281,823 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 52,189 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 52,189 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 281,823 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,620 | 2 990,451 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 678,462 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 229,633 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,048 | 229,633 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,069 | 334,012 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 52,189 |
|  |  |  | 1,204 | 5 808,676 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 167,006 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 167,006 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 229,633 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 563,645 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 52,189 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 114,817 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 167,006 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,106 | 511,456 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,164 | 793,278 |
|  |  |  | 0,666 | 3 214,865 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,141 | 678,462 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,093 | 448,829 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 114,817 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 167,006 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 229,633 |
|  |  |  | 0,340 | 1 638,746 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,199 | 960,284 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,175 | 845,468 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 52,189 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,117 | 563,645 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 52,189 |
|  |  |  | 0,513 | 2 473,776 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,246 | 1 184,699 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,058 | 281,823 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 511,456 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,069 | 334,012 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,048 | 229,633 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,281 | 1 356,923 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 167,006 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,093 | 448,829 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,093 | 448,829 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 448,829 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 114,817 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,246 | 1 184,699 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,058 | 281,823 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,234 | 1 127,290 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 229,633 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 511,456 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,069 | 334,012 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,082 | 396,639 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,048 | 229,633 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,069 | 334,012 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,058 | 281,823 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 52,189 |
|  |  |  | 2,206 | 10 646,630 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,281 | 1 356,923 |
|  |  |  | 0,281 | 1 356,923 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,013 | 9 712,440 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,873 | 9 037,793 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,328 | 1 581,338 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 114,817 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,035 | 167,006 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 52,189 |
|  |  |  | 4,337 | 20 926,530 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,082 | 396,639 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,210 | 1 012,474 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,175 | 845,468 |
| 113 | Стрижка газонов | 6 | 0,802 | 3 869,038 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,503 | 2 426,805 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,187 | 902,876 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,024 | 114,817 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,175 | 845,468 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,257 | 1 242,107 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 12 | 0,239 | 1 154,188 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 52,189 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 52,189 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,527 | 2 541,622 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 52,189 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 52,189 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 52,189 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,093 | 448,829 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,093 | 448,829 |
|  |  |  | 3,432 | 16 562,294 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,058 | 281,823 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,117 | 563,645 |
|  |  |  | 0,175 | 845,468 |
| 131 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 132 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,350 | 1 690,935 |
| 133 | Управление многоквартирным домом |  | 3,428 | 16 538,809 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 22,833 | 110 172,950 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 27,40 | 132 207,540 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комсомольская 31 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 410,80 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,059 | 288,453 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,117 | 576,907 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,106 | 521,455 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,082 | 404,688 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,047 | 233,002 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,059 | 288,453 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 576,907 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,035 | 171,686 |
|  |  |  | 0,621 | 3061,551 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 1153,280 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,643 | 3171,921 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,117 | 576,907 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,070 | 343,905 |
|  |  |  | 1,064 | 5246,012 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,292 | 1441,734 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,210 | 1037,046 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,082 | 404,688 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,164 | 809,376 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,596 | 2938,919 |
|  |  |  | 1,345 | 6631,762 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,059 | 288,453 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,035 | 171,686 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,035 | 171,686 |
|  |  |  | 0,128 | 631,825 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,170 | 5766,935 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,070 | 343,905 |
|  |  |  | 1,251 | 6166,291 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,526 | 2595,014 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,070 | 343,905 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,047 | 233,002 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,327 | 1613,419 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,035 | 171,686 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 55,451 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 55,451 |
|  |  |  | 1,039 | 5123,380 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,351 | 1730,187 |
|  |  |  | 0,351 | 1730,187 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 55,451 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,059 | 288,453 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 55,451 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 55,451 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,059 | 288,453 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,609 | 2999,702 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 693,141 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,047 | 233,002 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,047 | 233,002 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,070 | 343,905 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 55,451 |
|  |  |  | 1,193 | 5882,636 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 171,686 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,047 | 233,002 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,047 | 233,002 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,106 | 521,455 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 55,451 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 116,234 |
|  |  |  | 0,363 | 1790,437 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,141 | 693,141 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,093 | 460,139 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 116,234 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 171,686 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 171,686 |
|  |  |  | 0,327 | 1612,886 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,199 | 981,595 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,164 | 809,376 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 55,451 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,117 | 576,907 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 55,451 |
|  |  |  | 0,503 | 2478,780 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,245 | 1208,732 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 521,455 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,070 | 343,905 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,047 | 233,002 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,269 | 1325,499 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 171,686 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,093 | 460,139 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,093 | 460,139 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 460,139 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,035 | 171,686 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,245 | 1208,732 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,059 | 288,453 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,223 | 1097,829 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,047 | 233,002 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 460,139 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,070 | 343,905 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,082 | 404,688 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,047 | 233,002 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,070 | 343,905 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,059 | 288,453 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 55,451 |
|  |  |  | 2,137 | 10535,746 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,281 | 1386,282 |
|  |  |  | 0,281 | 1386,282 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,095 | 10325,138 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,925 | 9489,677 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,316 | 1557,968 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 116,234 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,035 | 171,686 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 55,451 |
|  |  |  | 4,462 | 21993,411 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,082 | 404,688 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,210 | 1037,046 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,187 | 920,278 |
| 110 | Стрижка газонов | 5 | 0,683 | 3368,297 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,492 | 2423,328 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,187 | 920,278 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,024 | 116,234 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,187 | 920,278 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,269 | 1325,499 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 13 | 0,284 | 1399,612 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 55,451 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 55,451 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,492 | 2423,328 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 55,451 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 55,451 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 55,451 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,093 | 460,139 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,093 | 460,139 |
|  |  |  | 3,350 | 16511,854 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,059 | 288,453 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,117 | 576,907 |
|  |  |  | 0,176 | 865,360 |
| 129 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 130 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,351 | 1730,187 |
| 131 | Управление многоквартирным домом |  | 3,310 | 16319,210 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 22,25 | 109697,797 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,70 | 131637,357 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 88, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС (4%) | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -3090,3 |  | Ленина д.88 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,009 | 347,102 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,023 | 848,473 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,007 | 269,969 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,008 | 308,536 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,016 | 578,504 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,271 | 10 065,972 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,015 | 539,937 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,141 | 5 245,104 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,093 | 3 432,458 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,064 | 2 391,151 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,021 | 771,339 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,057 | 2 121,182 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,043 | 1 581,245 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,054 | 2 005,481 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,024 | 887,040 |
| 16 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,209 | 7 751,956 |
| 17 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,026 | 964,174 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,092 | 3 393,891 |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,016 | 578,504 |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,193 | 7 173,452 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,074 | 2 738,253 |
| 22 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,022 | 809,906 |
| 23 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,172 | 6 363,546 |
| 24 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,106 | 3 933,828 |
| 25 | Смена воронок | 1 | 0,021 | 771,339 |
| 26 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,051 | 1 889,780 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,081 | 3 008,222 |
| 28 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,352 | 13 035,627 |
| 29 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,009 | 347,102 |
| 30 | Смена пружины | 1 | 0,020 | 732,772 |
| 31 | Смена ручки дверной | 1 | 0,003 | 115,701 |
| 32 | Смена замков накладных | 1 | 0,294 | 10 914,445 |
| 33 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,023 | 848,473 |
| 34 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,004 | 154,268 |
| 35 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,005 | 192,835 |
| 36 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,008 | 308,536 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,003 | 115,701 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 | 192,835 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 | 192,835 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 | 154,268 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 | 192,835 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,007 | 269,969 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,008 | 308,536 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 385,669 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,063 | 2 352,584 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,018 | 655,638 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,008 | 308,536 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,004 | 154,268 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,003 | 115,701 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,003 | 115,701 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 | 154,268 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,005 | 192,835 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 | 231,402 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,007 | 269,969 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,009 | 347,102 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,010 | 385,669 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,015 | 539,937 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,015 | 539,937 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,060 | 2 236,883 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,022 | 809,906 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,023 | 848,473 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,003 | 115,701 |
| 63 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,005 | 192,835 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,008 | 308,536 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,005 | 192,835 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,006 | 231,402 |
| 67 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,006 | 231,402 |
| 68 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,006 | 231,402 |
| 98 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг | 1 |  | 0,000 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 385,669 |
| 70 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,016 | 578,504 |
| 71 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,008 | 308,536 |
| 72 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,015 | 539,937 |
| 73 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,024 | 887,040 |
| 74 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 385,669 |
| 75 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,017 | 617,071 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,008 | 308,536 |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,002 | 77,134 |
| 78 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,005 | 192,835 |
| 79 | Замена предохранителя | 1 | 0,011 | 424,236 |
| 80 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,072 | 2 661,119 |
| 81 | Замена автомата | 1 | 0,119 | 4 396,632 |
| 82 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,048 | 1 774,079 |
| 83 | Ремонт щитков | 1 | 0,124 | 4 589,466 |
| 84 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,051 | 1 889,780 |
| 85 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,005 | 192,835 |
| 86 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,022 | 809,906 |
| 87 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,008 | 308,536 |
| 88 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 | 2 583,985 |
| 92 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,101 | 3 740,994 |
| 93 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 2 815,387 |
| 94 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,019 | 694,205 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,229 | 8 484,728 |
| 96 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,094 | 3 471,025 |
| 97 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,094 | 3 471,025 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,094 | 3 471,025 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,073 | 39 801,086 |
| 100 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,253 | 9 371,767 |
| 101 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,045 | 1 658,379 |
| 102 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,028 | 1 041,307 |
| 103 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,322 | 11 955,753 |
| 104 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 5 977,876 |
| 105 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,295 | 10 953,012 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,080 | 40 032,488 |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,183 | 6 787,782 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 48 | 0,858 | 31 817,729 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 24 | 0,237 | 8 793,263 |
| 110 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 38,567 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 231,402 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 | 77,134 |
| 113 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 231,402 |
| 114 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,029 | 1 079,874 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 38,567 |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,869 | 32 241,965 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,141 | 5 245,104 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,213 | 7 906,224 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 20 | 0,142 | 5 283,671 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 51 | 1,584 | 58 737,456 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 2,343 | 86 891,325 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,019 | 694,205 |
| 123 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,092 | 3 393,891 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,040 | 1 465,544 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,009 | 347,102 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 115,701 |
| 127 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,022 | 809,906 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,131 | 4 859,435 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,034 | 1 272,709 |
| 130 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,438 | 16 236,683 |
| 131 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,431 | 15 966,715 |
| 132 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,047 | 1 735,512 |
| 133 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,045 | 1 658,379 |
| 134 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО (руб./без НДС) |  | 0,312 | 11 570,083 |
| 135 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам (руб./без НДС) |  | 0,083 | 3 085,356 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 15,92 | 590 459,913 |
|  | в том числе управление |  | 3,18 | 118 092,000 |
|  | Итого руб./м2 в месяц, с НДС |  | 19,10 | 708 551,895 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Маркса, д. 52, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2021 с ростом 10% | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркса 52 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2 597,10 |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 1 820,25 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,048 | 1 483,16 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 1 483,16 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 3 640,49 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 337,08 |
|  |  |  | 0,36 | 11 258,57 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,866 | 27 000,33 |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 0,808 | 25 180,09 |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 741,58 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,234 | 7 280,99 |
| 13 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 1,030 | 32 090,28 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,135 | 35 359,99 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,024 | 63 068,19 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,362 | 11 292,27 |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,024 | 741,58 |
|  |  |  | 6,54 | 203 833,97 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,093 | 2 898,91 |
|  |  |  | 0,093 | 2 898,91 |
|  | Полы |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,024 | 741,58 |
|  |  |  | 0,024 | 741,58 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 3,451 | 107 563,12 |
| 22 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,848 | 57 607,45 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,069 | 2 157,33 |
|  |  |  | 5,38 | 167 664,99 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,035 | 1 078,66 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,058 | 1 820,25 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,445 | 13 854,10 |
|  |  |  | 0,76 | 23 562,09 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 337,08 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,024 | 741,58 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
|  |  |  | 0,11 | 3 573,08 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,445 | 13 854,10 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,503 | 15 674,35 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,362 | 11 292,27 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,386 | 12 033,86 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,632 | 19 685,64 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,082 | 2 561,83 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 1 820,25 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 337,08 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 1 820,25 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,093 | 2 898,91 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,117 | 3 640,49 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 337,08 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,048 | 1 483,16 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,069 | 2 157,33 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 337,08 |
|  |  |  | 2,89 | 89 933,69 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1 078,66 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1 078,66 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1 078,66 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,035 | 1 078,66 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 1 483,16 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 3 640,49 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 337,08 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1 078,66 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 337,08 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 741,58 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 2 561,83 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 4 382,08 |
|  |  |  | 0,63 | 19 550,80 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,164 | 5 123,66 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,093 | 2 898,91 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 1 078,66 |
|  |  |  | 0,36 | 11 258,57 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 0,2 | 0,141 | 4 382,08 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,246 | 7 651,78 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 4 382,08 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,117 | 3 640,49 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 337,08 |
|  |  |  | 0,69 | 21 404,76 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 1 | 0,058 | 1 820,25 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,082 | 2 561,83 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 3 303,41 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,082 | 2 561,83 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 93 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,269 | 8 393,36 |
| 94 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,082 | 2 561,83 |
| 95 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,322 | 10 045,07 |
| 96 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,048 | 1 483,16 |
| 97 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,082 | 2 561,83 |
| 99 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 100 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 2 898,91 |
| 101 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 102 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 337,08 |
| 103 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 337,08 |
|  |  |  | 1,85 | 57 607,45 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 104 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,257 | 8 022,57 |
|  |  |  | 0,26 | 8 022,57 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 105 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,404 | 106 079,96 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 1,706 | 53 155,37 |
| 107 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,164 | 5 123,66 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 48 | 1,737 | 54 127,72 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 24 | 0,489 | 15 233,55 |
| 110 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 1,744 | 54 337,75 |
| 111 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,141 | 4 382,08 |
| 112 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,141 | 4 382,08 |
| 113 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,187 | 5 831,53 |
| 114 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,093 | 2 898,91 |
| 115 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,048 | 1 483,16 |
| 116 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,257 | 8 022,57 |
| 117 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 118 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 337,08 |
| 119 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,151 | 4 719,16 |
| 120 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,328 | 10 213,61 |
| 121 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 122 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,082 | 2 561,83 |
|  |  |  | 10,73 | 334 305,76 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,316 | 9 842,82 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 5 | 0,114 | 3 565,30 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,093 | 2 898,91 |
| 126 | Стрижка газонов | 5 | 0,270 | 8 427,07 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,082 | 2 561,83 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 129 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,035 | 1 078,66 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,058 | 1 820,25 |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,561 | 17 494,60 |
| 132 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 22 | 1,466 | 45 700,65 |
| 133 | Посыпка территории I класса | 22 | 1,134 | 35 328,87 |
| 134 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,117 | 3 640,49 |
| 135 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,024 | 741,58 |
| 136 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 337,08 |
| 137 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,304 | 9 472,03 |
| 138 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,082 | 2 561,83 |
| 139 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | 1 | 0,164 | 5 123,66 |
|  |  |  | 4,87 | 151 674,30 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 140 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,082 | 2 561,83 |
| 141 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,151 | 4 719,16 |
|  |  |  | 0,23 | 7 280,99 |
| 142 | Техническое обслуживание дымовентиляционных каналов в квартирах МКД (по договору) |  | 0,314 | 9 775,40 |
| 143 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,671 | 20 899,13 |
| 144 | Управление многоквартирным домом, в том числе расходы по ОИРЦ |  | 5,819 | 181 350,55 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений без НДС |  | 42,57 | 1 326 597,15 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений c НДС |  | 51,08 | 1 591 916,58 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Победы, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Победы, 15 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2128,90 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 1 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 1 | 0,102 | 2 612,40 |
|  | Полы |  |  |  |
| 2 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,035 | 890,29 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 3 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,104 | 2 657,10 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 1 | 0,037 | 933,08 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 1 | 0,097 | 2 465,44 |
| 6 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 1,501 | 38 351,70 |
| 7 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 2,855 | 72 941,29 |
| 8 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,504 | 12 875,51 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 9 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,095 | 2 423,93 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 10 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 0,643 | 16 432,52 |
| 11 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,031 | 790,54 |
| 12 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 | 0,209 | 5 331,28 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 13 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,043 | 1 110,71 |
| 14 | Ремонт щитков | 1 | 0,033 | 842,68 |
| 15 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,010 | 268,20 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 16 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 316,92 |
| 17 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,049 | 1 263,74 |
| 18 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,072 | 1 835,10 |
| 19 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,054 | 1 376,30 |
| 20 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,023 | 587,70 |
| 21 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,243 | 6 206,24 |
| 22 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 901,75 |
| 23 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,067 | 1 706,66 |
| 24 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,134 | 3 413,32 |
| 25 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,009 | 232,73 |
| 26 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,085 | 2 181,67 |
| 27 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 568,80 |
| 28 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 |  |  |
| 29 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,180 | 4 587,66 |
| 30 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,027 | 699,34 |
| 31 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,107 | 2 726,23 |
| 32 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,012 | 300,51 |
| 33 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,077 | 1 967,52 |
| 34 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,061 | 1 548,27 |
| 35 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,000 | 0,00 |
| 36 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,130 | 3 313,52 |
| 37 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,039 | 984,55 |
| 38 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,217 | 5 533,08 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 39 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,757 | 44 884,05 |
| 40 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,507 | 115 133,58 |
| 41 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,025 | 638,76 |
| 42 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,061 | 1 555,97 |
| 43 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 6 | 0,041 | 1 058,46 |
| 44 | Уборка мусора с транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,266 | 6 800,82 |
| 45 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,028 | 726,11 |
| 46 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,001 | 17,11 |
| 47 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,007 | 178,65 |
| 48 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,004 | 110,33 |
| 49 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,010 | 251,84 |
| 50 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,009 | 225,61 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 51 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,083 | 2 110,10 |
| 52 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 3 | 0,166 | 4 246,42 |
| 53 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,012 | 311,38 |
| 54 | Стрижка газонов | 4 | 0,325 | 8 311,06 |
| 55 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,323 | 8 256,60 |
| 56 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,012 | 317,35 |
| 57 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,010 | 249,45 |
| 58 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,015 | 382,34 |
| 59 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,152 | 3 884,23 |
| 60 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,221 | 5 648,41 |
| 61 | Посыпка территории I класса | 21 | 0,228 | 5 832,92 |
| 62 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,074 | 1 881,07 |
| 63 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,075 | 1 920,86 |
| 64 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,020 | 506,80 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 65 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,033 | 845,81 |
| 66 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,069 | 1 760,62 |
| 67 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение (по договору) | 1 | 0,905 | 23 114,74 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС, |  | 17,393 | 444 339,72 |
|  | в том числе управление |  | 3,06 | 78 137,34 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 20,87 | 533 207,66 |