- Приложение № 2

к объявлению о проведении отбора

получателей на предоставление субсидии

ПЕРЕЧЕНЬ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПО РЕМОНТУ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ОБНИНСКА

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Периодичность пополнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель 32А | шт. | 5 | В течение 10 дней |
| 2 | Автоматический выключатель 40А | шт. | 5 | В течение 10 дней |
| 3 | Вставка плавкая ПН-2 100А | шт. | 20 | В течение 10 дней |
| 4 | Дроссель ДНаТ-150 | шт. | 10 | В течение 10 дней |
| 5 | Дроссель ДНаТ-250 | шт. | 3 | В течение 10 дней |
| 6 | Кабель ВВГнг 3 x 1,5 мм2 | м | 100 | В течение 10 дней |
| 7 | Лампа ДНаТ-70 | шт. | 100 | В течение 10 дней |
| 8 | Лампа ДНаТ-100 | шт. | 20 | В течение 10 дней |
| 9 | Лампа ДНаТ-150 | шт. | 100 | В течение 10 дней |
| 10 | Лампа ДНаТ-250 | шт. | 20 | В течение 10 дней |
| 11 | Провод СИП4 4 x 16 мм2 | м | 100 | В течение 10 дней |
| 12 | Провод СИП4 4 x 25 мм2 | м | 100 | В течение 10 дней |
| 13 | Пускатель магнитный ПМ1110 10А | шт. | 1 | В течение 10 дней |
| 14 | Светильник ЖКУ16-150 | шт. | 10 | В течение 10 дней |
| 15 | Светильник ЖКУ16-250 | шт. | 2 | В течение 10 дней |
| 16 | Светильник светодиодный мощностью 100 Ватт | шт. | 10 | В течение 10 дней |
| 17 | Светильник светодиодный мощностью 150 Ватт | шт. | 5 | В течение 10 дней |
| 18 | Контроллер «Кулон» | шт. | 1 | В течение 10 дней |
| 19 | Стойка опоры освещения СКЦ11-2,5-1 | шт. | 5 | В течение 30 дней |
| 20 | Стойка опоры освещения СКЦ11-2,5-1к | шт. | 5 | В течение 30 дней |