Приложение № 2 к Извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 1/33, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 408,2 |  | Парковая 1/33 (1 подъезд) |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,072 | 351,36 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,159 | 776,68 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,136 | 665,73 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,104 | 511,62 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,057 | 277,39 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,072 | 351,36 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,150 | 733,53 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,049 | 240,40 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,301 | 1473,23 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,832 | 4074,50 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,148 | 727,37 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,096 | 468,48 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,388 | 1898,56 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,272 | 1331,46 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,099 | 486,97 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,210 | 1029,41 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,778 | 3809,44 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,081 | 394,51 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,038 | 184,92 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,048 | 234,24 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,537 | 7526,42 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 43,15 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 425,33 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,706 | 3458,09 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,089 | 437,65 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,059 | 289,71 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,442 | 2163,62 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 43,15 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,038 | 184,92 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 6,16 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 61,64 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,454 | 2225,26 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,029 | 141,78 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 154,10 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 110,95 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 117,12 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 117,12 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 43,15 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,078 | 382,18 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 24,66 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 67,81 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,079 | 388,34 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,809 | 3963,55 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,194 | 949,28 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,055 | 271,22 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,063 | 308,21 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,087 | 425,33 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,018 | 86,30 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,033 | 160,27 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,038 | 184,92 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,052 | 252,73 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,033 | 160,27 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,064 | 314,37 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,148 | 727,37 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 43,15 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,018 | 86,30 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 61,64 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 160,27 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 117,12 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,182 | 893,80 |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,120 | 585,59 |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,034 | 166,43 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 197,25 |
| 65 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,052 | 252,73 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 66 | Замена предохранителя | 1 | 0,250 | 1226,67 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,219 | 1072,56 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 30,82 |
| 69 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,156 | 764,35 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 80,13 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 55,48 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,316 | 1547,20 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,006 | 30,82 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,128 | 628,74 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,097 | 474,64 |
| 76 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,063 | 308,21 |
| 77 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,350 | 1713,63 |
| 78 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,045 | 221,91 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,120 | 585,59 |
| 80 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,120 | 585,59 |
| 81 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 61,64 |
| 82 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,126 | 616,41 |
| 83 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,038 | 184,92 |
| 84 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,019 | 92,46 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,322 | 1578,02 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,076 | 369,85 |
| 87 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,278 | 1362,28 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,067 | 326,70 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,126 | 616,41 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,094 | 462,31 |
| 91 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,108 | 530,12 |
| 92 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,063 | 308,21 |
| 93 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,087 | 425,33 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,077 | 376,01 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,019 | 92,46 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 96 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,359 | 1756,78 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 97 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,594 | 12704,31 |
| 98 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,515 | 2521,14 |
| 99 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 43,15 |
| 100 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 18,49 |
| 101 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,424 | 2077,32 |
| 102 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,033 | 160,27 |
| 103 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 12,33 |
| 104 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,16 |
| 105 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,050 | 246,57 |
| 106 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 30,82 |
| 107 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 12,33 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 108 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,111 | 542,44 |
| 109 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,279 | 1368,44 |
| 110 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,238 | 1165,02 |
| 111 | Стрижка газонов | 2 | 0,336 | 1645,83 |
| 112 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,653 | 3199,19 |
| 113 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,242 | 1183,52 |
| 114 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,258 | 1263,65 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,024 | 117,12 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,247 | 1208,17 |
| 117 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,357 | 1750,62 |
| 118 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,277 | 1356,11 |
| 119 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 6,16 |
| 120 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,019 | 92,46 |
| 121 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,688 | 3371,79 |
| 122 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,009 | 43,15 |
| 123 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 12,33 |
| 124 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 24,66 |
| 125 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,115 | 560,94 |
| 126 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,112 | 548,61 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 | 0,00 |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,079 | 388,34 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,151 | 739,70 |
| 129 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,378 | 1849,24 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц б/НДС, |  | 21,96 | 107558,19 |
|  | в том числе управление |  | 4,39 | 21511,64 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,35 | 129 069,83 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 3, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 3 (1 подъезд) |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 401,40 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,073 | 351,56 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,161 | 775,87 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,138 | 666,76 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,107 | 515,22 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,057 | 272,77 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,073 | 351,56 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,152 | 733,44 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,050 | 242,46 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,298 | 1 436,57 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,846 | 4 073,30 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,151 | 727,38 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,097 | 466,73 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,394 | 1 897,24 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,276 | 1 327,46 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,101 | 484,92 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,214 | 1 030,45 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,790 | 3 806,60 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,082 | 393,99 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,038 | 181,84 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,049 | 236,40 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,562 | 7 522,27 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 42,43 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 418,24 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,717 | 3 455,03 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,091 | 436,43 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,060 | 290,95 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,449 | 2 163,94 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 42,43 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,038 | 181,84 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 6,06 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 60,61 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,462 | 2 224,56 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,029 | 139,41 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 151,54 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 109,11 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 115,17 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 115,17 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 48,49 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,079 | 381,87 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 24,25 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 66,68 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,078 | 375,81 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,823 | 3 964,20 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,198 | 951,65 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,055 | 266,70 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,064 | 309,13 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,088 | 424,30 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,018 | 84,86 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,033 | 157,60 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,039 | 187,91 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,050 | 238,96 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,034 | 163,66 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,065 | 315,20 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,151 | 727,38 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 42,43 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,018 | 84,86 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 60,61 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,034 | 163,66 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 115,17 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,039 | 187,91 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,132 | 636,45 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,224 | 1 078,94 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,186 | 897,10 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,121 | 581,90 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,034 | 163,66 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 193,97 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,053 | 254,58 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,255 | 1 230,48 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,223 | 1 072,88 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 30,31 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,159 | 763,74 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,018 | 84,86 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 54,55 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,320 | 1 539,61 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,082 | 393,99 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,131 | 630,39 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 472,79 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,064 | 309,13 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,356 | 1 715,39 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,047 | 224,27 |
| 80,7 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,121 | 581,90 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,121 | 581,90 |
| 83,3 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 66,68 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,123 | 594,02 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,036 | 175,78 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,019 | 90,92 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,327 | 1 575,98 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,077 | 369,75 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,278 | 1 339,58 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,067 | 321,26 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,128 | 618,27 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,096 | 460,67 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,111 | 533,41 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,064 | 309,13 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,089 | 430,36 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,079 | 381,87 |
| 97,1 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,020 | 96,98 |
| 98 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,356 | 1 715,39 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,103 | 14 947,56 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,617 | 2 970,12 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 54,55 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 18,18 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,432 | 2 079,08 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,033 | 157,60 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 12,12 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,06 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,052 | 248,52 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 30,31 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 12,12 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,112 | 539,47 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,271 | 1 303,21 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,230 | 1 109,25 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,323 | 1 557,80 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,663 | 3 194,39 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,245 | 1 181,98 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,143 | 691,01 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,026 | 127,29 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,271 | 1 303,21 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,394 | 1 897,24 |
| 121 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,298 | 1 436,57 |
| 122 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 12,12 |
| 123 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,020 | 96,98 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,702 | 3 382,30 |
| 125 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,009 | 42,43 |
| 126 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 12,12 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 24,25 |
| 128 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,116 | 557,65 |
| 129 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,115 | 551,59 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,081 | 387,93 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,154 | 739,50 |
| 132 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,378 | 1 818,44 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 23,22 | 111 866,83 |
|  | в том числе управление |  | 4,64 | 22 373,37 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 27,87 | 134 240,20 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 4, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 4 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 350,30 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,084 | 354,417 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,185 | 777,602 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,159 | 666,516 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,122 | 513,112 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,065 | 275,070 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,084 | 354,417 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,160 | 671,806 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,058 | 243,331 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,299 | 1258,975 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,969 | 4073,154 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,174 | 729,994 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,112 | 470,793 |
| 13 | Деревянные стены |  |  |  |
| 14 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,452 | 1899,042 |
| 15 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,316 | 1327,742 |
| 16 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,116 | 486,663 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,245 | 1031,513 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,906 | 3808,663 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,094 | 396,736 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,044 | 185,143 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,057 | 238,041 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,652 | 6945,521 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 42,318 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 364,997 |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,823 | 3459,536 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,104 | 439,054 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,069 | 290,940 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,515 | 2163,532 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 47,608 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,044 | 185,143 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,003 | 10,580 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,014 | 58,188 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,529 | 2221,720 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 126,955 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 137,535 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 100,506 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 105,796 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 105,796 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 47,608 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,079 | 333,258 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 21,159 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 58,188 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,079 | 333,258 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,944 | 3967,358 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,225 | 946,876 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,064 | 269,780 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,073 | 306,809 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,101 | 423,185 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 79,347 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,034 | 142,825 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,040 | 169,274 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,053 | 222,172 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,035 | 148,115 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,068 | 285,650 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,151 | 634,777 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 37,029 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,010 | 42,318 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,015 | 63,478 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,039 | 163,984 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,028 | 116,376 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,214 | 899,268 |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,138 | 581,879 |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,039 | 163,984 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,038 | 158,694 |
| 65 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,060 | 253,911 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 66 | Замена предохранителя | 1 | 0,292 | 1227,236 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,254 | 1068,542 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 31,739 |
| 69 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,182 | 767,022 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,020 | 84,637 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 47,608 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,321 | 1348,902 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,008 | 31,739 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,131 | 550,140 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 412,605 |
| 76 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,064 | 269,780 |
| 77 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,408 | 1713,899 |
| 78 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,026 | 111,086 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,122 | 513,112 |
| 80 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,122 | 513,112 |
| 81 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 63,478 |
| 82 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,126 | 528,981 |
| 83 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,038 | 158,694 |
| 84 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,021 | 89,927 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,327 | 1375,351 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,074 | 312,099 |
| 87 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,278 | 1169,048 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,067 | 280,360 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,146 | 613,618 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,109 | 460,213 |
| 91 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,126 | 528,981 |
| 92 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,036 | 153,404 |
| 93 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,102 | 428,475 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,091 | 380,866 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,023 | 95,217 |
| 96 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 97 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,357 | 1502,306 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 98 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,200 | 13451,987 |
| 99 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,635 | 2671,354 |
| 100 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 42,318 |
| 101 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 15,869 |
| 102 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,495 | 2078,895 |
| 103 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,038 | 158,694 |
| 104 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 10,580 |
| 105 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,290 |
| 106 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,059 | 248,621 |
| 107 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,008 | 31,739 |
| 108 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 10,580 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 109 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,128 | 539,561 |
| 110 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,307 | 1290,714 |
| 111 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,262 | 1100,281 |
| 112 | Стрижка газонов | 2 | 0,369 | 1549,914 |
| 113 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,760 | 3195,045 |
| 114 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,282 | 1184,917 |
| 115 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,081 | 338,548 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,028 | 116,376 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,287 | 1206,077 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,417 | 1750,927 |
| 119 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,316 | 1327,742 |
| 120 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 5,290 |
| 121 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,023 | 95,217 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,698 | 2935,845 |
| 123 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,010 | 42,318 |
| 124 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 10,580 |
| 125 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 21,159 |
| 126 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,282 | 1184,917 |
| 127 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,277 | 1163,758 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 128 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,078 | 327,968 |
| 129 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,148 | 624,198 |
| 130 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,440 | 1851,434 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 24,95 | 104 859,91 |
|  | в том числе управление |  | 4,99 | 20 971,98 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,93 | 125 831,89 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 5, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 5 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 394,00 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,074 | 351,03 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,164 | 773,46 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,141 | 666,37 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,108 | 511,68 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 273,69 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,074 | 351,03 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,155 | 731,81 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,052 | 243,94 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,297 | 1 404,13 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,862 | 4 075,55 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,154 | 725,87 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,099 | 470,03 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,401 | 1 897,96 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,281 | 1 326,79 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,103 | 487,88 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,218 | 1 029,30 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,805 | 3 807,82 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,083 | 392,68 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,039 | 184,44 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,050 | 237,99 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,592 | 7 526,39 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 41,65 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 410,53 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,731 | 3 456,78 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,093 | 440,28 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,062 | 291,54 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,457 | 2 159,75 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,010 | 47,60 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,039 | 184,44 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,95 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 59,50 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,471 | 2 225,19 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 142,79 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 154,69 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 113,04 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 118,99 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 118,99 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 47,60 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,081 | 380,78 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 23,80 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 65,45 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,079 | 374,83 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,838 | 3 962,51 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,201 | 951,95 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,057 | 267,74 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,065 | 309,39 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,091 | 428,38 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,018 | 83,30 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,034 | 160,64 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,039 | 184,44 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,053 | 249,89 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,034 | 160,64 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,067 | 315,33 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,154 | 725,87 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 41,65 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,018 | 83,30 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 59,50 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,034 | 160,64 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,025 | 118,99 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,040 | 190,39 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,135 | 636,62 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,228 | 1 076,90 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,190 | 898,41 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,123 | 583,07 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,035 | 166,59 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,042 | 196,34 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,054 | 255,84 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,260 | 1 231,59 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,227 | 1 070,95 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 29,75 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,162 | 767,51 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,018 | 83,30 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 53,55 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,316 | 1 493,38 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,081 | 380,78 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,128 | 606,87 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,097 | 458,13 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,065 | 309,39 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,362 | 1 713,52 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,047 | 220,14 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,120 | 565,22 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,120 | 565,22 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 65,45 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,126 | 594,97 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,038 | 178,49 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,019 | 89,25 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,322 | 1 523,13 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,078 | 368,88 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,278 | 1 314,89 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,067 | 315,33 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,130 | 612,82 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,098 | 464,08 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,112 | 529,52 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,065 | 309,39 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,091 | 428,38 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,081 | 380,78 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,020 | 95,20 |
| 98 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,354 | 1 671,87 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,607 | 12 327,81 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,518 | 2 451,28 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 53,55 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 17,85 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,439 | 2 076,45 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,034 | 160,64 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 11,90 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,95 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,053 | 249,89 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 29,75 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 11,90 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,115 | 541,42 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,268 | 1 267,29 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,229 | 1 082,85 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,323 | 1 529,08 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,676 | 3 195,00 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,250 | 1 183,99 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,026 | 124,94 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,276 | 1 302,99 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,400 | 1 892,01 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,308 | 1 457,68 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 11,90 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,020 | 95,20 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,717 | 3 391,34 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,010 | 47,60 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 11,90 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 23,80 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,115 | 541,42 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,113 | 535,47 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,082 | 386,73 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,156 | 737,76 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,390 | 1 844,41 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 22,78 | 107 695,79 |
|  | в том числе управление |  | 4,56 | 21539,16 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 27,33 | 129 234,95 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 6 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 345,60 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,064 | 266,161 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,188 | 777,607 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,161 | 668,011 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,123 | 511,446 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,067 | 276,598 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,086 | 354,881 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,147 | 610,604 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,058 | 240,066 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,303 | 1257,740 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,589 | 2442,415 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,088 | 365,319 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,113 | 469,695 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,458 | 1899,656 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,321 | 1330,803 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,117 | 485,352 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,248 | 1028,111 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,459 | 1904,875 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,096 | 396,632 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,044 | 182,659 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,057 | 234,848 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,675 | 6946,271 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 41,751 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 360,100 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,833 | 3454,870 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,106 | 438,382 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,070 | 292,255 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,521 | 2160,598 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 46,970 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,044 | 182,659 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,003 | 10,438 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,014 | 57,407 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,536 | 2223,224 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,029 | 120,033 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 130,471 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 99,158 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 104,377 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 104,377 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 46,970 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,081 | 334,006 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 20,875 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 57,407 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,078 | 323,568 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,956 | 3966,316 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,229 | 949,828 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,064 | 266,161 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,074 | 307,911 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,103 | 427,945 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,016 | 67,845 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,033 | 135,690 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,038 | 156,565 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,052 | 213,972 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,035 | 146,127 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,068 | 281,817 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,154 | 636,698 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 36,532 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,010 | 41,751 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,015 | 62,626 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,039 | 161,784 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,028 | 114,814 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,045 | 187,878 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,154 | 636,698 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,260 | 1080,299 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,216 | 897,640 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,141 | 584,510 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,040 | 167,003 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,038 | 156,565 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,062 | 255,723 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,297 | 1231,645 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,258 | 1069,861 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 31,313 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,185 | 767,169 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,020 | 83,501 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 46,970 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,321 | 1330,803 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,082 | 339,224 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,131 | 542,759 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 407,069 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,065 | 271,379 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,413 | 1711,778 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,026 | 109,596 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,122 | 506,227 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,122 | 506,227 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 62,626 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,122 | 506,227 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,036 | 151,346 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,021 | 88,720 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,327 | 1356,897 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,076 | 313,130 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,278 | 1153,363 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,067 | 276,598 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,148 | 615,823 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,112 | 464,476 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,128 | 532,321 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,036 | 151,346 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,103 | 427,945 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,092 | 380,975 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,023 | 93,939 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,361 | 1497,806 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,154 | 13078,404 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,627 | 2598,981 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,013 | 52,188 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 15,657 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,375 | 1555,213 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,029 | 120,033 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 10,438 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,219 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,059 | 245,285 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,008 | 31,313 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 10,438 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,131 | 542,759 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,301 | 1247,302 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,255 | 1059,424 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,361 | 1497,806 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,770 | 3193,928 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,286 | 1184,676 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,098 | 407,069 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,026 | 109,596 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,267 | 1106,393 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,386 | 1602,183 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,313 | 1299,490 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 5,219 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,023 | 93,939 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,710 | 2943,424 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,010 | 41,751 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 10,438 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 20,875 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,286 | 1184,676 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,281 | 1163,801 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,079 | 328,787 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,151 | 626,260 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,440 | 1826,593 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 24,46 | 101 448,96 |
|  | в том числе управление |  | 4,89 | 20 289,79 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,35 | 121 738,75 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 8, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 8 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 363,80 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,081 | 351,59 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,177 | 774,61 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,152 | 664,73 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,118 | 516,41 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,063 | 274,68 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,081 | 351,59 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,154 | 670,23 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,055 | 241,72 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,297 | 1 296,51 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,934 | 4 076,30 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,166 | 725,16 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,107 | 466,96 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,434 | 1 895,32 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,305 | 1 329,47 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,112 | 488,94 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,235 | 1 027,32 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,872 | 3 807,11 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,091 | 395,54 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,043 | 186,78 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,054 | 236,23 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,591 | 6 944,00 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 43,95 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 379,06 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,792 | 3 455,52 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,101 | 439,49 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,067 | 291,16 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,496 | 2 164,51 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,010 | 43,95 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,042 | 181,29 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,49 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,014 | 60,43 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,510 | 2 224,94 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,029 | 126,35 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 137,34 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 98,89 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 104,38 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 104,38 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 43,95 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,081 | 351,59 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 21,97 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 60,43 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,079 | 346,10 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,909 | 3 966,43 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,218 | 950,41 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,062 | 269,19 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,070 | 307,65 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,097 | 423,01 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,018 | 76,91 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,033 | 142,84 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,038 | 164,81 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,052 | 225,24 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,033 | 142,84 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,065 | 285,67 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,156 | 681,22 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 38,46 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,010 | 43,95 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,014 | 60,43 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 159,32 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,026 | 115,37 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,043 | 186,78 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,146 | 637,27 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,247 | 1 076,76 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,205 | 895,47 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,133 | 582,33 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,038 | 164,81 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,045 | 197,77 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,058 | 252,71 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,282 | 1 230,58 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,245 | 1 071,27 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 27,47 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,175 | 763,62 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 82,41 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 49,44 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,318 | 1 389,90 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,081 | 351,59 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,130 | 565,85 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,097 | 423,01 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,063 | 274,68 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,393 | 1 714,03 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,025 | 109,87 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,121 | 527,39 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,121 | 527,39 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 65,92 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,126 | 549,37 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,038 | 164,81 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,020 | 87,90 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,325 | 1 417,37 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,076 | 329,62 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,278 | 1 214,10 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,067 | 291,16 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,141 | 615,29 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 461,47 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,122 | 532,89 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,070 | 307,65 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,098 | 428,51 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,087 | 379,06 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,021 | 93,39 |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,354 | 1 543,72 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,824 | 12 327,80 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,566 | 2 472,15 |
| 103 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 49,44 |
| 104 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 16,48 |
| 105 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,476 | 2 076,61 |
| 106 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 159,32 |
| 107 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 10,99 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,49 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,057 | 247,22 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 27,47 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 10,99 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,123 | 538,38 |
| 113 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,289 | 1 263,54 |
| 114 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,247 | 1 076,76 |
| 115 | Стрижка газонов | 2 | 0,347 | 1 516,25 |
| 116 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,732 | 3 197,32 |
| 117 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,272 | 1 186,63 |
| 118 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,073 | 318,63 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,026 | 115,37 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,276 | 1 203,11 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,400 | 1 746,99 |
| 122 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,301 | 1 312,99 |
| 123 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 5,49 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,021 | 93,39 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,691 | 3 016,03 |
| 126 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,009 | 38,46 |
| 127 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 10,99 |
| 128 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 21,97 |
| 129 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,311 | 1 356,94 |
| 130 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,305 | 1 329,47 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 | 0,00 |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,078 | 340,61 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,150 | 653,75 |
| 133 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,415 | 1 812,91 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 24,42 | 106 604,69 |
|  | в том числе управление |  | 4,88 | 21 320,94 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,30 | 127 925,62 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 12, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 12 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 349,20 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,063 | 263,66 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,185 | 775,16 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,159 | 664,42 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,122 | 511,50 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,065 | 274,21 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,084 | 353,30 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,146 | 611,69 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,058 | 242,57 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,301 | 1 260,29 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,973 | 4 076,18 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,174 | 727,70 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,112 | 469,31 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,453 | 1 898,35 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,317 | 1 328,85 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,116 | 485,13 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,245 | 1 028,27 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,909 | 3 807,25 |
|  | Полы | 1 | 0,000 |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,094 | 395,49 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,044 | 184,56 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,057 | 237,29 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,519 | 6 364,75 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 42,19 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 363,85 |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,826 | 3 459,22 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,104 | 437,68 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,069 | 290,03 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,516 | 2 162,01 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 47,46 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,044 | 184,56 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,003 | 10,55 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,014 | 58,01 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,530 | 2 220,02 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 126,56 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 137,10 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 100,19 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 105,46 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 105,46 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 47,46 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,081 | 337,48 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 21,09 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 58,01 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,078 | 326,94 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,946 | 3 965,45 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,227 | 949,18 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,064 | 268,93 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,073 | 305,85 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,102 | 427,13 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,016 | 68,55 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,034 | 142,38 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,040 | 168,74 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,054 | 226,75 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,035 | 147,65 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,068 | 284,75 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,152 | 638,06 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 36,91 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,010 | 42,19 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,015 | 63,28 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,039 | 163,47 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,028 | 116,01 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,214 | 896,44 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,140 | 585,33 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,039 | 163,47 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,038 | 158,20 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,060 | 253,11 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,293 | 1 228,66 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,255 | 1 070,46 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 31,64 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,182 | 764,61 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,020 | 84,37 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 47,46 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,318 | 1 334,12 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,008 | 31,64 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,130 | 543,14 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 411,31 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,063 | 263,66 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,409 | 1 713,79 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,026 | 110,74 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,121 | 506,23 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,121 | 506,23 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 63,28 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,121 | 506,23 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,036 | 152,92 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,021 | 89,64 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,325 | 1 360,49 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,076 | 316,39 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,278 | 1 165,38 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,067 | 279,48 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,147 | 616,96 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,111 | 464,04 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,127 | 532,59 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,036 | 152,92 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,102 | 427,13 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,091 | 379,67 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,023 | 94,92 |
| 95 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 96 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,357 | 1 497,59 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 97 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,942 | 12 328,74 |
| 98 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,584 | 2 446,76 |
| 99 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 42,19 |
| 100 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 15,82 |
| 101 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,371 | 1 555,59 |
| 102 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,029 | 121,28 |
| 103 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 10,55 |
| 104 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,27 |
| 105 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,059 | 247,84 |
| 106 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,008 | 31,64 |
| 107 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 10,55 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 108 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,130 | 543,14 |
| 109 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,306 | 1 281,39 |
| 110 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,262 | 1 096,83 |
| 111 | Стрижка газонов | 2 | 0,367 | 1 539,77 |
| 112 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,763 | 3 195,56 |
| 113 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,283 | 1 186,47 |
| 114 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,033 | 137,10 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,028 | 116,01 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,288 | 1 207,56 |
| 117 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,418 | 1 750,70 |
| 118 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,333 | 1 397,40 |
| 119 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 |  |  |
| 120 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,023 | 94,92 |
| 121,3 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,691 | 2 894,99 |
| 122 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,010 | 42,19 |
| 123 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 10,55 |
| 124 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 21,09 |
| 125,2 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,283 | 1 186,47 |
| 126 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,278 | 1 165,38 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,078 | 326,94 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,150 | 627,51 |
| 129 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,440 | 1 845,62 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 24,32 | 101 904,58 |
|  | в том числе управление |  | 4,86 | 20 380,92 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,18 | 122 285,49 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -212,80 |  | Пирогова 2 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,552 | 1 410,705 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,303 | 774,442 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,260 | 665,184 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,503 | 1 285,380 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,271 | 690,892 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,138 | 353,480 |
| 7 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,283 | 723,026 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 8 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 2,972 | 7 590,169 |
| 9 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 3,125 | 7 978,997 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 10 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,388 | 989,743 |
| 11 | Масляная окраска полов | 1 | 0,180 | 459,523 |
| 12 | Смена досок в полах | 1 | 0,464 | 1 185,763 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 13 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,082 | 208,874 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,677 | 1 728,836 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,171 | 437,029 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,170 | 433,816 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,064 | 163,886 |
| 18 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,029 | 73,909 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,072 | 183,167 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 20 | Смена отдельных железобетонных и каменных ступеней | 1 | 0,240 | 613,769 |
|  |  |  | 10,946 | 27 950,590 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 77,123 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 83,550 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,021 | 54,629 |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 57,842 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 57,842 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 22,494 |
| 27 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,082 | 208,874 |
| 28 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 12,854 |
| 29 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 35,348 |
| 30 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,078 | 199,234 |
| 31 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 2,329 | 5 948,096 |
| 32 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,371 | 947,968 |
| 33 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,630 | 1 609,939 |
| 34 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,145 | 369,547 |
| 35 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,200 | 510,939 |
| 36 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,016 | 41,775 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,034 | 86,763 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,040 | 102,830 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,054 | 138,178 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,031 | 80,336 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,062 | 157,459 |
| 42 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,160 | 408,108 |
| 43 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 22,494 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 41,775 |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 32,135 |
| 46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,031 | 80,336 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,176 | 449,883 |
| 48 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,229 | 584,848 |
| 49 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,086 | 218,515 |
| 50 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,047 | 118,898 |
| 51 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,099 | 253,863 |
|  |  |  | 5,097 | 13 014,473 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 52 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,143 | 366,333 |
| 53 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,167 | 427,389 |
| 54 | Замена реле | 1 | 0,082 | 208,874 |
| 55 | Замена предохранителя | 1 | 0,240 | 613,769 |
| 56 | Замена рубильника | 1 | 0,025 | 64,269 |
| 57 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,013 | 32,135 |
| 58 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,271 | 690,892 |
| 59 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,210 | 536,646 |
| 60 | Замена щитков | 1 | 0,029 | 73,909 |
| 61 | Ремонт щитков | 1 | 0,108 | 276,357 |
| 62 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 19,281 |
| 63 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,150 | 382,401 |
| 64 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,081 | 205,661 |
| 65 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,198 | 504,512 |
| 66 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,083 | 212,088 |
| 67 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,087 | 221,728 |
|  |  |  | 1,894 | 4 836,243 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 68 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,131 | 334,199 |
| 69 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 25,708 |
| 70 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,292 | 745,520 |
| 71 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,077 | 196,020 |
| 72 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,252 | 642,690 |
| 73 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,043 | 109,257 |
| 74 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,076 | 192,807 |
| 75 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,125 | 318,132 |
| 76 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,036 | 93,190 |
| 77 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,035 | 89,977 |
| 78 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,281 | 716,599 |
| 79 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,068 | 173,526 |
| 80 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,121 | 308,491 |
| 81 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,091 | 231,368 |
| 82 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,138 | 353,480 |
| 83 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,060 | 154,246 |
| 84 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,167 | 427,389 |
| 85 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,148 | 379,187 |
| 86 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,036 | 93,190 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 87 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,352 | 899,766 |
|  |  |  | 2,539 | 6 484,743 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 88 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,406 | 1 037,944 |
| 89 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,031 | 80,336 |
| 90 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,018 | 44,988 |
| 91 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,015 | 38,561 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 92 | Очистка урн от мусора | 214 | 3,755 | 9 588,936 |
| 93 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,112 | 285,997 |
| 94 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,838 | 2 140,158 |
| 95 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,372 | 951,181 |
| 96 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,087 | 221,728 |
| 97 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,084 | 215,301 |
|  |  |  | 5,719 | 14 605,131 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 26,19 | 66 891,180 |
|  | в том числе управление |  | 5,24 | 13 378,24 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 31,43 | 80 269,42 |