Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 64,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 19

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с горячей водой, мусоропроводом., 5этаж., панельные,срок экспл.от 11-30 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова,64 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 653,6 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 3284,2 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 4908,6 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,024 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,138 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,073 |
| 4 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | 1 | 0,408 |
| 5 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,039 |
| 6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 1 | 0,593 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,046 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,186 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,033 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,042 |
| 11 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,015 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 12 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 2,347 |
| 13 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,163 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,426 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,013 |
| 16 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,437 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,058 |
| 18 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,005 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,008 |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,009 |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,016 |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,007 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,007 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,006 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 |
| 29 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 30 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,027 |
| 31 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,032 |
| 32 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,043 |
| 33 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,013 |
| 34 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,051 |
| 35 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,008 |
| 36 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,009 |
| 37 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 38 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,076 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,033 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,038 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,025 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,010 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,014 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,016 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,022 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,021 |
| 49 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,061 |
| 50 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,049 |
| 51 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,041 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 52 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,059 |
| 53 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,013 |
| 54 | Смена трапа чугунного диаметром 50 мм | 0,2 | 0,018 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 55 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,004 |
| 56 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,017 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 57 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,072 |
| 58 | Замена предохранителя | 1 | 0,083 |
| 59 | Замена рубильника | 1 | 0,004 |
| 60 | Замена магнитного пускателя | 1 | 0,116 |
| 61 | Ремонт магнитного пускателя | 1 | 0,004 |
| 62 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,104 |
| 63 | Ремонт щитков | 1 | 0,031 |
| 64 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,181 |
| 65 | Замена выключателя | 0,2 | 0,002 |
| 66 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 |
| 67 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,133 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 68 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 |
| 69 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 70 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,074 |
| 71 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,004 |
| 72 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,004 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,107 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,080 |
| 75 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,018 |
| 76 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,004 |
| 77 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,260 |
| 78 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,045 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,099 |
| 80 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,099 |
| 81 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 |
| 82 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,205 |
| 83 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,268 |
| 84 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,051 |
| 85 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,017 |
| 86 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,289 |
| 87 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,253 |
| 88 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,126 |
| 89 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 |
| 90 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 |
| 91 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 |
| 92 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,005 |
| 93 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,010 |
| 94 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,002 |
| 95 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,007 |
| 96 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 97 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,240 |
|  | Лифты |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 98 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 2,579 |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,483 |
| 100 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,354 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,369 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,210 |
| 103 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,712 |
| 104 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,056 |
| 105 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,056 |
| 106 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,401 |
| 107 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,033 |
| 108 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,719 |
| 109 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,414 |
| 110 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 111 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,005 |
| 113 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 114 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,056 |
| 115 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 116 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,023 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 117 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,158 |
| 118 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,066 |
| 119 | Стрижка газонов | 2 | 0,091 |
| 120 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,259 |
| 121 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,016 |
| 122 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,013 |
| 123 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,025 |
| 124 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,057 |
| 125 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,294 |
| 126 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,598 |
| 127 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,006 |
| 128 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,081 |
| 129 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,080 |
| 130 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 1,401 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,369 |
| 132 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,007 |
| 133 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,008 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 134 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,053 |
| 135 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,050 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,08 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,12 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,00 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 19,316 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 23,19 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 75,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 20

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с полным благоустройством, 9 этажные , срок экспл.от 11-30 лет , с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркса,75 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 2035,3 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 6260,7 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 13213,4 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1,0 | 0,012 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1,0 | 0,117 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1,0 | 0,108 |
| 4 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | 1,0 | 0,947 |
| 5 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1,0 | 0,108 |
| 6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 1,0 | 0,220 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1,0 | 0,120 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,447 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1,0 | 0,012 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1,0 | 0,077 |
| 11 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,005 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1,0 |  |
| 12 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,020 |
|  | Перекрытия | 1,0 |  |
| 13 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1,0 | 0,028 |
| 14 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1,0 | 0,012 |
|  | Полы | 1,0 |  |
| 15 | Заделка выбоин в цементных полах | 1,0 | 0,052 |
| 16 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1,0 | 0,531 |
|  | Крыши и кровли | 1,0 |  |
| 17 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1,0 | 0,601 |
| 18 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1,0 | 0,101 |
| 19 | Ремонт вентиляционных коробов | 1,0 | 0,408 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1,0 | 0,026 |
| 21 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1,0 | 0,242 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1,0 |  |
| 22 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1,0 | 0,002 |
| 23 | Ремонт форточек | 1,0 | 0,020 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,016 |
| 25 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в разные стороны | 1,0 | 0,079 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,031 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,019 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,006 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,025 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,027 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,022 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,017 |
| 36 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,020 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,024 |
| 38 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,032 |
| 39 | Замена элеватора № 1-5 | 1,0 | 0,005 |
| 40 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,010 |
| 41 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,003 |
| 42 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,003 |
| 43 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,002 |
| 44 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1,0 | 0,028 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,014 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,016 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,014 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,013 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,004 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,005 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,006 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,008 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,046 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1,0 | 0,036 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1,0 | 0,030 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 58 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1,0 | 0,022 |
| 59 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1,0 | 0,006 |
| 60 | Смена трапа чугунного диаметром 50 мм | 0,2 | 0,008 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 61 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1,0 | 0,002 |
| 62 | Разборка и смазка кранов | 1,0 | 0,010 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 63 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1,0 | 0,007 |
| 64 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,040 |
| 65 | Замена предохранителя | 1,0 | 0,062 |
| 66 | Замена магнитного пускателя | 1,0 | 0,064 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1,0 | 0,131 |
| 68 | Ремонт щитков | 1,0 | 0,012 |
| 69 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1,0 | 0,067 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 71 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1,0 | 0,004 |
| 72 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1,0 | 0,480 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 73 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1,0 | 0,009 |
| 75 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1,0 | 0,075 |
| 76 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1,0 | 0,005 |
| 77 | Осмотр железобетонных покрытий | 1,0 | 0,004 |
| 78 | Осмотр внутренней отделки стен | 1,0 | 0,109 |
| 79 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1,0 | 0,082 |
| 80 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1,0 | 0,011 |
| 81 | Осмотр системы мусороудаления | 1,0 | 0,002 |
| 82 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1,0 | 0,269 |
| 83 | Прочистка канализационного лежака | 1,0 | 0,043 |
| 84 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1,0 | 0,101 |
| 85 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1,0 | 0,101 |
| 85,7 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1,0 | 0,010 |
| 87 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1,0 | 0,260 |
| 87,7 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1,0 | 0,272 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1,0 | 0,030 |
| 90 | Регулировка и наладка систем отопления | 1,0 | 0,006 |
| 91 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,201 |
| 92 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,176 |
| 93 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,088 |
| 94 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 12,0 | 0,007 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,001 |
| 96 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,001 |
| 97 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1,0 | 0,003 |
| 99 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1,0 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1,0 | 0,240 |
|  | Лифты |  |  |
| 101 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 6-9 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 102 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 10-12 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 103 | Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины | 1,0 | 0,002 |
| 104 | Проверка машинного помещения | 1,0 | 0,003 |
| 105 | Проверка освещения лифта | 1,0 | 0,002 |
| 106 | Проверка купе кабины лифта | 1,0 | 0,002 |
| 107 | Проверка подвижного пола кабины | 1,0 | 0,002 |
| 108 | Аварийное обслуживание лифтов | 1,0 | 0,789 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156,0 | 1,725 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 1,007 |
| 111 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,307 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,023 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,204 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,326 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 0,011 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1,0 | 0,494 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313,0 | 0,169 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52,0 | 0,024 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52,0 | 0,348 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12,0 | 0,020 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52,0 | 0,311 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52,0 | 0,179 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,001 |
| 124 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,002 |
| 125 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,009 |
| 126 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1,0 | 0,001 |
| 127 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1,0 | 0,064 |
| 128 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1,0 | 0,001 |
| 129 | Обметание пыли с потолков | 1,0 | 0,027 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 130 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214,0 | 0,241 |
| 131 | Очистка урн от мусора | 214,0 | 0,112 |
| 132 | Стрижка живой изгороди | 1,0 | 0,009 |
| 133 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1,0 | 0,006 |
| 134 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,011 |
| 135 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22,0 | 0,044 |
| 136 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52,0 | 0,448 |
| 137 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11,0 | 0,848 |
| 138 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1,0 | 0,002 |
| 139 | Посыпка территории I класса | 11,0 | 0,288 |
| 140 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5,0 | 0,004 |
| 141 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2,0 | 0,051 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151,0 | 0,994 |
| 143 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214,0 | 0,262 |
| 144 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1,0 | 0,003 |
| 145 | Перекидывание снега и скола | 1,0 | 0,006 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 146 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2,0 | 0,031 |
| 147 | Дезинсекция подвалов | 2,0 | 0,030 |
|  | Стоимость ТО одного лифта в месяц по Договору |  | 0,28 |
|  | Стоимость технического обслуживание лифтов в год по Договору |  | 1,98 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтов по Договору |  | 0,12 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,04 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,13 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,26 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 20,19 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 24,23 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 77,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 20

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с горячей водой, мусоропроводом., 5этаж., панельные,срок экспл.от 11-30 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркса,77 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 483,3 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 2099,5 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2984,3 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,031 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,214 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,239 |
| 4 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | 1 | 0,235 |
| 5 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,079 |
| 6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 1 | 0,651 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,043 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,170 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,018 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,039 |
| 11 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,005 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 12 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,045 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 13 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,061 |
| 14 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,026 |
|  | Полы | 1 |  |
| 15 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,042 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 16 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,422 |
| 17 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,183 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 18 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,010 |
| 19 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,072 |
| 20 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,018 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,014 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,016 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,008 |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,010 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,012 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,010 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 |
| 31 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 32 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,044 |
| 33 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,053 |
| 34 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,071 |
| 35 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,021 |
| 36 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,042 |
| 37 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,014 |
| 38 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,015 |
| 39 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,009 |
| 40 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,125 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,054 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,062 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,051 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,042 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,017 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,018 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,023 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,026 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,036 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 |
| 51 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,101 |
| 52 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,080 |
| 53 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,067 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 54 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,097 |
| 55 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,017 |
| 56 | Смена трапа чугунного диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 57 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,005 |
| 58 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,018 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 59 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,020 |
| 60 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,071 |
| 62 | Замена предохранителя | 1 | 0,082 |
| 63 | Замена магнитного пускателя | 1 | 0,190 |
| 64 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,171 |
| 65 | Ремонт щитков | 1 | 0,031 |
| 66 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,298 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 68 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 |
| 69 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,235 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 70 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,022 |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 |
| 72 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,076 |
| 73 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,005 |
| 74 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,004 |
| 75 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,110 |
| 76 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,082 |
| 77 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,018 |
| 78 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,006 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,285 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,054 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,102 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,102 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,338 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,275 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,051 |
| 87 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,028 |
| 88 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,240 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 |
| 90 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,105 |
| 91 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,019 |
| 92 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,017 |
| 93 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,004 |
| 94 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,008 |
| 95 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,016 |
| 96 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 |
| 97 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,011 |
| 98 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,240 |
|  | Лифты |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,138 |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,588 |
| 102 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,388 |
| 103 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,450 |
| 104 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,255 |
| 105 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,781 |
| 106 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,064 |
| 107 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,064 |
| 108 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,440 |
| 109 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,054 |
| 110 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,788 |
| 111 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,454 |
| 112 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 115 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 116 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,068 |
| 117 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 118 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,028 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 119 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,148 |
| 120 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,108 |
| 121 | Стрижка газонов | 2 | 0,147 |
| 122 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,284 |
| 123 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,012 |
| 124 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,014 |
| 125 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,027 |
| 126 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,053 |
| 127 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,274 |
| 128 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,325 |
| 129 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,007 |
| 130 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,044 |
| 131 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,080 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,763 |
| 133 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,201 |
| 134 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,007 |
| 135 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,010 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 136 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,053 |
| 137 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,051 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,09 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,13 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 1,17 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 20,12 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 24,14 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 84,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 21

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с горячей водой, мусоропроводом, 5 этажные, панельные, срок экспл.от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркса,84 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 470,0 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 2072,4 |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2816,8 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,033 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,191 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,169 |
| 4 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | 1 | 0,249 |
| 5 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,042 |
| 6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 1 | 0,460 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,046 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,180 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,019 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,041 |
| 11 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,051 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 12 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,048 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 13 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,065 |
| 14 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,027 |
|  | Полы | 1 |  |
| 15 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,044 |
| 16 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,071 |
| 17 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1 | 1,850 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 18 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,581 |
| 35 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,209 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 19 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,011 |
| 20 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,029 |
| 21 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,007 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,015 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,016 |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,009 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,013 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,011 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 |
| 32 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 33 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,047 |
| 34 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,056 |
| 35 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,076 |
| 36 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,023 |
| 37 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,045 |
| 38 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,014 |
| 39 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,016 |
| 40 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,010 |
| 41 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,132 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,065 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,075 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,065 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,059 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,018 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,024 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,028 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,038 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,037 |
| 52 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,107 |
| 53 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,085 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,071 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 55 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,102 |
| 82 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,019 |
| 56 | Смена трапа чугунного диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 57 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,005 |
| 58 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,019 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 59 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,011 |
| 60 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,075 |
| 61 | Замена предохранителя | 1 | 0,087 |
| 62 | Замена рубильника | 1 | 0,000 |
| 63 | Замена магнитного пускателя | 1 | 0,101 |
| 64 | Ремонт магнитного пускателя | 1 | 0,000 |
| 65 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,166 |
| 66 | Ремонт щитков | 1 | 0,033 |
| 67 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,315 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,003 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 |
| 70 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,243 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 71 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,016 |
| 72 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 |
| 73 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,076 |
| 74 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,005 |
| 75 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,004 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,110 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,083 |
| 78 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,020 |
| 79 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,007 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,302 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,055 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,102 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,102 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,328 |
| 86 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,276 |
| 87 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 |
| 88 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,030 |
| 89 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,304 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,266 |
| 91 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,132 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,020 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,018 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,004 |
| 95 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 |
| 96 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,017 |
| 97 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 |
| 98 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,012 |
| 99 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,260 |
|  | Лифты |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,233 |
| 102 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,606 |
| 103 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,411 |
| 104 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,463 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,264 |
| 106 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,662 |
| 107 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,059 |
| 108 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,059 |
| 109 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,466 |
| 110 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,057 |
| 111 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,835 |
| 112 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,481 |
| 113 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 114 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
|  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 |
| 115 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 116 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 117 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 118 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,071 |
| 119 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 120 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,029 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 121 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,223 |
| 122 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,079 |
| 123 | Стрижка газонов | 2 | 0,108 |
| 124 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,376 |
| 125 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,010 |
| 126 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,015 |
| 127 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,029 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,080 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,413 |
| 130 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,850 |
| 131 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,007 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,115 |
| 133 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,089 |
| 134 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,367 |
| 135 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,097 |
| 136 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,008 |
| 137 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,014 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 138 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 |
| 139 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,054 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,10 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,14 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 1,24 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 22,81 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 27,37 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 88,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 21

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с полным благоустройством, 9 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркса,88 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 2462,9 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 7931,9 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 15660,2 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1,0 | 0,012 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1,0 | 0,114 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1,0 | 0,009 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1,0 | 0,044 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1,0 | 0,114 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1,0 | 0,042 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1,0 | 0,018 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1,0 | 0,092 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,343 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1,0 | 0,017 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1,0 | 0,065 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,016 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1,0 |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,017 |
|  | Перекрытия | 1,0 |  |
| 14 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1,0 | 0,023 |
| 15 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1,0 | 0,010 |
|  | Полы | 1,0 |  |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1,0 | 0,048 |
| 17 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1,0 | 0,026 |
| 18 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1,0 | 1,331 |
|  | Крыши и кровли | 1,0 |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1,0 | 1,725 |
| 20 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1,0 | 0,054 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1,0 |  |
| 21 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1,0 | 0,200 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1,0 | 0,002 |
| 23 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1,0 | 0,274 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,018 |
| 25 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,007 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,026 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,016 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,016 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,021 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,023 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,019 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,015 |
| 36 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,017 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,020 |
| 38 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,027 |
| 39 | Замена элеватора № 1-5 | 1,0 | 0,004 |
| 40 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,016 |
| 41 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,003 |
| 42 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,003 |
| 43 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,002 |
| 44 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1,0 | 0,024 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,012 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,014 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,012 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,011 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,003 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,004 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,005 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,007 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,038 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1,0 | 0,030 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1,0 | 0,026 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 58 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1,0 | 0,018 |
| 59 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1,0 | 0,005 |
| 60 | Смена трапа чугунного диаметром 50 мм | 0,2 | 0,007 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 61 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1,0 | 0,002 |
| 62 | Разборка и смазка кранов | 1,0 | 0,009 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 63 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1,0 | 0,006 |
| 64 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,034 |
| 65 | Замена предохранителя | 1,0 | 0,052 |
| 66 | Замена магнитного пускателя | 1,0 | 0,054 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1,0 | 0,127 |
| 68 | Ремонт щитков | 1,0 | 0,010 |
| 69 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1,0 | 0,057 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 71 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1,0 | 0,007 |
| 72 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1,0 | 0,469 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 73 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,007 |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1,0 | 0,009 |
| 75 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1,0 | 0,075 |
| 76 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1,0 | 0,005 |
| 77 | Осмотр железобетонных покрытий | 1,0 | 0,004 |
| 78 | Осмотр внутренней отделки стен | 1,0 | 0,109 |
| 79 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1,0 | 0,082 |
| 80 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1,0 | 0,012 |
| 81 | Осмотр системы мусороудаления | 1,0 | 0,002 |
| 82 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1,0 | 0,261 |
| 83 | Прочистка канализационного лежака | 1,0 | 0,048 |
| 84 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1,0 | 0,102 |
| 85 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1,0 | 0,102 |
| 86 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1,0 | 0,010 |
| 87 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1,0 | 0,250 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1,0 | 0,273 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1,0 | 0,033 |
| 90 | Регулировка и наладка систем отопления | 1,0 | 0,005 |
| 91 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,305 |
| 92 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,267 |
| 93 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,133 |
| 94 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 12,0 | 0,006 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,001 |
| 96 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,001 |
| 97 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1,0 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1,0 | 0,260 |
|  | Лифты |  |  |
| 99 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 6-9 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 100 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 10-12 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 101 | Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины | 1,0 | 0,002 |
| 102 | Проверка машинного помещения | 1,0 | 0,003 |
| 103 | Проверка освещения лифта | 1,0 | 0,002 |
| 104 | Проверка купе кабины лифта | 1,0 | 0,002 |
| 105 | Проверка подвижного пола кабины | 1,0 | 0,001 |
| 106 | Аварийное обслуживание лифтов | 1,0 | 0,760 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156,0 | 1,766 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 1,032 |
| 109 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,296 |
| 110 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,022 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,209 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,334 |
| 113 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 0,010 |
| 114 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1,0 | 0,595 |
| 115 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313,0 | 0,199 |
| 116 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52,0 | 0,201 |
| 117 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52,0 | 0,335 |
| 118 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12,0 | 0,017 |
| 119 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52,0 | 0,300 |
| 120 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52,0 | 0,173 |
| 121 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,002 |
| 122 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,004 |
| 123 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,002 |
| 124 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,006 |
| 125 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1,0 | 0,001 |
| 126 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1,0 | 0,066 |
| 127 | Обметание пыли с потолков | 1,0 | 0,027 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 128 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214,0 | 0,218 |
| 129 | Уборка газонов от случайного мусора | 31,0 | 0,114 |
| 130 | Стрижка газонов | 2,0 | 0,158 |
| 131 | Очистка урн от мусора | 214,0 | 0,108 |
| 132 | Стрижка живой изгороди | 1,0 | 0,009 |
| 133 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1,0 | 0,005 |
| 134 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,010 |
| 135 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22,0 | 0,039 |
| 136 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52,0 | 0,405 |
| 137 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11,0 | 0,719 |
| 138 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1,0 | 0,002 |
| 139 | Посыпка территории I класса | 11,0 | 0,244 |
| 140 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2,0 | 0,052 |
| 141 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151,0 | 0,842 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214,0 | 0,222 |
| 143 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1,0 | 0,003 |
| 144 | Перекидывание снега и скола | 1,0 | 0,005 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 145 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2,0 | 0,034 |
| 146 | Дезинсекция подвалов | 2,0 | 0,033 |
|  | Стоимость ТО одного лифта в месяц по Договору |  | 0,32 |
|  | Стоимость технического обслуживание лифтов в год по Договору |  | 2,55 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтов по Договору |  | 0,13 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,04 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,12 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,22 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 21,32 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 25,59 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 90,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 21

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с полным благоустройством, 9 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркса,90 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 928,4 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 2755,0 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 5585,1 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1,0 | 0,013 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1,0 | 0,130 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1,0 | 0,128 |
| 4 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | 1,0 | 0,188 |
| 5 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1,0 | 0,025 |
| 6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 1,0 | 0,348 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1,0 | 0,081 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,311 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1,0 | 0,029 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1,0 | 0,104 |
| 11 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,015 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1,0 |  |
| 12 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,024 |
|  | Перекрытия | 1,0 |  |
| 13 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1,0 | 0,033 |
| 14 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1,0 | 0,014 |
|  | Полы | 1,0 |  |
| 15 | Заделка выбоин в цементных полах | 1,0 | 0,101 |
| 16 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1,0 | 0,027 |
| 17 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1,0 | 1,400 |
|  | Крыши и кровли | 1,0 |  |
| 18 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1,0 | 0,860 |
| 19 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1,0 | 0,169 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1,0 |  |
| 20 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1,0 | 0,006 |
| 21 | Ремонт форточек | 1,0 | 0,032 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,032 |
| 23 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в разные стороны | 1,0 | 0,078 |
| 24 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,003 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,089 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,116 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,091 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,046 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,014 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,058 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,056 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,064 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,053 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,041 |
| 35 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,047 |
| 36 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,057 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,076 |
| 38 | Замена элеватора № 1-5 | 1,0 | 0,011 |
| 39 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,023 |
| 40 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,007 |
| 41 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 42 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 43 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1,0 | 0,067 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,033 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,038 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,030 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,010 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,012 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,014 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,019 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,019 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,108 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1,0 | 0,085 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1,0 | 0,072 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 57 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1,0 | 0,052 |
| 58 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1,0 | 0,014 |
| 59 | Смена трапа чугунного диаметром 50 мм | 0,2 | 0,008 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 60 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1,0 | 0,002 |
| 61 | Разборка и смазка кранов | 1,0 | 0,010 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 62 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1,0 | 0,016 |
| 63 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,063 |
| 64 | Замена предохранителя | 1,0 | 0,087 |
| 65 | Замена магнитного пускателя | 1,0 | 0,102 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1,0 | 0,133 |
| 67 | Ремонт щитков | 1,0 | 0,016 |
| 68 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1,0 | 0,159 |
| 69 | Замена выключателя | 0,2 | 0,002 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1,0 | 0,005 |
| 71 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1,0 | 0,269 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 72 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,025 |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1,0 | 0,010 |
| 74 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1,0 | 0,076 |
| 75 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1,0 | 0,005 |
| 76 | Осмотр железобетонных покрытий | 1,0 | 0,004 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1,0 | 0,110 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1,0 | 0,083 |
| 79 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1,0 | 0,011 |
| 80 | Осмотр системы мусороудаления | 1,0 | 0,006 |
| 81 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1,0 | 0,274 |
| 82 | Прочистка канализационного лежака | 1,0 | 0,046 |
| 83 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1,0 | 0,102 |
| 84 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1,0 | 0,102 |
| 85 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1,0 | 0,010 |
| 86 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1,0 | 0,263 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1,0 | 0,275 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1,0 | 0,031 |
| 89 | Регулировка и наладка систем отопления | 1,0 | 0,015 |
| 90 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,242 |
| 91 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,212 |
| 92 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,106 |
| 93 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 12,0 | 0,016 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,001 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,002 |
| 96 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,002 |
| 97 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1,0 | 0,006 |
| 98 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1,0 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1,0 | 0,260 |
|  | Лифты |  |  |
| 100 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 6-9 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 101 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 10-12 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 103 | Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины | 1,0 | 0,002 |
| 104 | Проверка машинного помещения | 1,0 | 0,003 |
| 105 | Проверка освещения лифта | 1,0 | 0,002 |
| 106 | Проверка купе кабины лифта | 1,0 | 0,002 |
| 107 | Проверка подвижного пола кабины | 1,0 | 0,002 |
| 108 | Аварийное обслуживание лифтов | 1,0 | 0,800 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156,0 | 1,856 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 1,084 |
| 111 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,311 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,024 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,219 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,351 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 0,011 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1,0 | 0,250 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313,0 | 0,113 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52,0 | 0,038 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52,0 | 0,353 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12,0 | 0,048 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52,0 | 0,316 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52,0 | 0,182 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,001 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,004 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,004 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,014 |
| 127 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1,0 | 0,001 |
| 128 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1,0 | 0,185 |
| 129 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1,0 | 0,001 |
| 130 | Обметание пыли с потолков | 1,0 | 0,029 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 131 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214,0 | 0,251 |
| 132 | Уборка газонов от случайного мусора | 31,0 | 0,222 |
| 133 | Стрижка газонов | 2,0 | 0,310 |
| 134 | Очистка урн от мусора | 214,0 | 0,114 |
| 135 | Стрижка живой изгороди | 1,0 | 0,010 |
| 136 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1,0 | 0,006 |
| 137 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,011 |
| 138 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22,0 | 0,045 |
| 139 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52,0 | 0,466 |
| 140 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11,0 | 0,834 |
| 141 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1,0 | 0,004 |
| 142 | Посыпка территории I класса | 11,0 | 0,283 |
| 143 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2,0 | 0,049 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151,0 | 0,977 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214,0 | 0,257 |
| 145 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1,0 | 0,003 |
| 146 | Перекидывание снега и скола | 1,0 | 0,008 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 147 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2,0 | 0,032 |
| 148 | Дезинсекция подвалов | 2,0 | 0,031 |
|  | Стоимость ТО одного лифта в месяц по Договору |  | 0,87 |
|  | Стоимость технического обслуживание лифтов в год по Договору |  | 2,62 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтов по Договору |  | 0,13 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,04 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,13 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,00 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 22,77 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 27,32 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 92,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 21

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с горячей водой, мусоропроводом, 5 этажные, панельные, срок экспл.от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркса,92 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 706,9 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 2611,1 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 4156,4 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,034 |
| 3 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,200 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,115 |
| 8 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | 1 | 0,193 |
| 9 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,023 |
| 10 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 1 | 0,545 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,058 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,222 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,052 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,067 |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,034 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 19 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,013 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 22 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,044 |
| 23 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,019 |
|  | Полы | 1 |  |
| 24 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,060 |
| 25 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,072 |
| 26 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1 | 1,881 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 31 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,975 |
| 35 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,212 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 39 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,377 |
| 41 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,008 |
| 44 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,054 |
| 47 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,010 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,010 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,006 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,002 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,008 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,007 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,009 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,007 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 |
| 58 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 59 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,032 |
| 60 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,038 |
| 61 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,051 |
| 62 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,015 |
| 63 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,030 |
| 64 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,010 |
| 65 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,011 |
| 66 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,007 |
| 67 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,090 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,044 |
| 69 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,051 |
| 70 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,044 |
| 71 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,040 |
| 72 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 |
| 73 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,013 |
| 74 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,016 |
| 75 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,019 |
| 76 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,026 |
| 77 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,025 |
| 78 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,072 |
| 79 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,057 |
| 80 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,048 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 81 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,069 |
| 82 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,016 |
| 83 | Смена трапа чугунного диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 84 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 | 0,005 |
| 85 | Разборка и смазка кранов | 1 | 0,020 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 86 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,015 |
| 87 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,051 |
| 88 | Замена предохранителя | 1 | 0,059 |
| 90 | Замена магнитного пускателя | 1 | 0,068 |
| 94 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,123 |
| 95 | Ремонт щитков | 1 | 0,022 |
| 96 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,214 |
| 97 | Замена выключателя | 0,2 | 0,002 |
| 98 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,007 |
| 99 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,157 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 100 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 |
| 101 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 |
| 102 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,076 |
| 103 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,006 |
| 104 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,005 |
| 105 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,111 |
| 106 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,083 |
| 108 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,018 |
| 110 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,005 |
| 111 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,307 |
| 113 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,037 |
| 114 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,103 |
| 115 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,103 |
| 116 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 |
| 117 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,243 |
| 118 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,276 |
| 119 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,043 |
| 120 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,020 |
| 121 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,341 |
| 122 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,299 |
| 123 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,149 |
| 124 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,014 |
| 125 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 |
| 126 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 |
| 127 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,006 |
| 128 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,011 |
| 129 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,002 |
| 130 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,008 |
| 131 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 140 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,000 |
| 141 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,260 |
|  | Лифты |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 156 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,295 |
| 157 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,619 |
| 158 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,418 |
| 159 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,472 |
| 160 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,269 |
| 168 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,707 |
| 170 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,184 |
| 172 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,186 |
| 174 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,474 |
| 176 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,039 |
| 177 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,849 |
| 178 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,489 |
| 179 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 |
| 181 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 |
| 182 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 |
| 183 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 186 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,002 |
| 187 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,072 |
| 188 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 189 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,029 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 190 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,205 |
| 191 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,089 |
| 192 | Стрижка газонов | 2 | 0,125 |
| 193 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,458 |
| 195 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,010 |
| 196 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,015 |
| 197 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,029 |
| 198 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,074 |
| 199 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,380 |
| 200 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,714 |
| 201 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,005 |
| 202 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,097 |
| 207 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,082 |
| 208 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,249 |
| 209 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,066 |
| 213 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,008 |
| 214 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,010 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 215 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,045 |
| 216 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,043 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,08 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,14 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,00 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 20,64 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 24,77 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 30,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 21

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с полным благоустройством, 9 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Энгельса,30 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 924,1 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 2770,9 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 5567,7 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1,0 | 0,013 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1,0 | 0,126 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1,0 | 0,150 |
| 4 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | 1,0 | 0,189 |
| 5 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1,0 | 0,017 |
| 6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 1,0 | 0,407 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1,0 | 0,095 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,362 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1,0 | 0,029 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1,0 | 0,104 |
| 11 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,015 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1,0 |  |
| 12 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,049 |
|  | Перекрытия | 1,0 |  |
| 13 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1,0 | 0,033 |
| 14 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1,0 | 0,014 |
|  | Полы | 1,0 |  |
| 15 | Заделка выбоин в цементных полах | 1,0 | 0,051 |
| 16 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1,0 | 0,027 |
| 17 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1,0 | 1,404 |
|  | Крыши и кровли | 1,0 |  |
| 18 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1,0 | 0,872 |
| 19 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1,0 | 0,170 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1,0 |  |
| 20 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1,0 | 0,014 |
| 21 | Ремонт форточек | 1,0 | 0,048 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,014 |
| 23 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в разные стороны | 1,0 | 0,078 |
| 24 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,003 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,074 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,083 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,045 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,046 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,014 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,059 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,056 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,065 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,053 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,041 |
| 35 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,047 |
| 36 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,057 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,076 |
| 38 | Замена элеватора № 1-5 | 1,0 | 0,011 |
| 39 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,023 |
| 40 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,007 |
| 41 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 42 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 43 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1,0 | 0,067 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,025 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,029 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,022 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,010 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,012 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,014 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,019 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,019 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,108 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1,0 | 0,086 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1,0 | 0,072 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 57 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1,0 | 0,052 |
| 58 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1,0 | 0,014 |
| 59 | Смена трапа чугунного диаметром 50 мм | 0,2 | 0,008 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 84 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1,0 | 0,002 |
| 85 | Разборка и смазка кранов | 1,0 | 0,010 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 60 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1,0 | 0,016 |
| 61 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,063 |
| 62 | Замена предохранителя | 1,0 | 0,117 |
| 63 | Замена рубильника | 1,0 | 0,000 |
| 64 | Замена магнитного пускателя | 1,0 | 0,051 |
| 65 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1,0 | 0,134 |
| 66 | Ремонт щитков | 1,0 | 0,000 |
| 67 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1,0 | 0,160 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,002 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1,0 | 0,015 |
| 70 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1,0 | 0,270 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 71 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,028 |
| 72 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1,0 | 0,010 |
| 73 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1,0 | 0,076 |
| 74 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1,0 | 0,005 |
| 75 | Осмотр железобетонных покрытий | 1,0 | 0,004 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1,0 | 0,110 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1,0 | 0,083 |
| 78 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1,0 | 0,011 |
| 79 | Осмотр системы мусороудаления | 1,0 | 0,006 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1,0 | 0,275 |
| 81 | Промывка участка водопровода | 1,0 | 0,000 |
| 82 | Прочистка канализационного лежака | 1,0 | 0,047 |
| 83 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1,0 | 0,102 |
| 84 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1,0 | 0,102 |
| 84,7 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1,0 | 0,010 |
| 86 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1,0 | 0,264 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1,0 | 0,275 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1,0 | 0,031 |
| 89 | Регулировка и наладка систем отопления | 1,0 | 0,015 |
| 90 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,367 |
| 91 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,321 |
| 92 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,160 |
| 93 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 12,0 | 0,016 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,001 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,002 |
| 96 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,002 |
| 97 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1,0 | 0,006 |
| 98 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1,0 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1,0 | 0,260 |
|  | Лифты |  |  |
| 100 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 6-9 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 101 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 10-12 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 102 | Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины | 1,0 | 0,002 |
| 103 | Проверка машинного помещения | 1,0 | 0,003 |
| 104 | Проверка освещения лифта | 1,0 | 0,002 |
| 105 | Проверка купе кабины лифта | 1,0 | 0,002 |
| 106 | Проверка подвижного пола кабины | 1,0 | 0,002 |
| 107 | Аварийное обслуживание лифтов | 1,0 | 0,802 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156,0 | 1,855 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 1,084 |
| 110 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,312 |
| 111 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,024 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,219 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,351 |
| 114 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 0,011 |
| 115 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1,0 | 0,301 |
| 116 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313,0 | 0,022 |
| 117 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52,0 | 0,022 |
| 118 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52,0 | 0,354 |
| 119 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12,0 | 0,048 |
| 120 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52,0 | 0,317 |
| 121 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52,0 | 0,182 |
| 122 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,001 |
| 123 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,004 |
| 124 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,004 |
| 125 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,014 |
| 126 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1,0 | 0,001 |
| 127 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1,0 | 0,069 |
| 128 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1,0 | 0,001 |
| 129 | Обметание пыли с потолков | 1,0 | 0,029 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 130 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214,0 | 0,255 |
| 131 | Уборка газонов от случайного мусора | 31,0 | 0,098 |
| 132 | Стрижка газонов | 2,0 | 0,142 |
| 133 | Очистка урн от мусора | 214,0 | 0,114 |
| 134 | Стрижка живой изгороди | 1,0 | 0,006 |
| 135 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1,0 | 0,006 |
| 136 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,011 |
| 137 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22,0 | 0,046 |
| 138 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52,0 | 0,474 |
| 139 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11,0 | 0,888 |
| 140 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1,0 | 0,004 |
| 141 | Посыпка территории I класса | 11,0 | 0,301 |
| 142 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2,0 | 0,049 |
| 143 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151,0 | 1,040 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214,0 | 0,274 |
| 145 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1,0 | 0,003 |
| 146 | Перекидывание снега и скола | 1,0 | 0,008 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 147 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2,0 | 0,033 |
| 148 | Дезинсекция подвалов | 2,0 | 0,031 |
|  | Стоимость ТО одного лифта в месяц по Договору |  | 0,88 |
|  | Стоимость технического обслуживание лифтов в год по Договору |  | 2,63 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтов по Договору |  | 0,13 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,04 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,13 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,63 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 23,40 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 28,08 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 102,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 22

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с полным благоустройством, 9 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркса,102 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 2532,1 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 8357,1 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 15805,3 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1,0 | 0,012 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1,0 | 0,046 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1,0 | 0,009 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1,0 | 0,044 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1,0 | 0,113 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1,0 | 0,041 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1,0 | 0,015 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1,0 | 0,092 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,340 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1,0 | 0,017 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1,0 | 0,065 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,016 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1,0 |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,017 |
|  | Перекрытия | 1,0 |  |
| 14 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1,0 | 0,023 |
| 15 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1,0 | 0,010 |
|  | Полы | 1,0 |  |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1,0 | 0,048 |
| 17 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1,0 | 0,025 |
| 18 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1,0 | 1,319 |
|  | Крыши и кровли | 1,0 |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1,0 | 2,261 |
| 20 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1,0 | 0,053 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1,0 |  |
| 21 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1,0 | 0,199 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1,0 | 0,002 |
| 23 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1,0 | 0,326 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,018 |
| 25 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,008 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,031 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,041 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,016 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,021 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,023 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,019 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,014 |
| 36 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,017 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,020 |
| 38 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,027 |
| 39 | Замена элеватора № 1-5 | 1,0 | 0,004 |
| 40 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,016 |
| 41 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,003 |
| 42 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,002 |
| 43 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,002 |
| 44 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1,0 | 0,024 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,012 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,013 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,012 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,010 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,013 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,004 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,005 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,007 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,038 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1,0 | 0,030 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1,0 | 0,025 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 58 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1,0 | 0,018 |
| 59 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1,0 | 0,005 |
| 60 | Смена трапа чугунного диаметром 50 мм | 0,2 | 0,006 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 61 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1,0 | 0,002 |
| 62 | Разборка и смазка кранов | 1,0 | 0,009 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 63 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1,0 | 0,006 |
| 64 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,022 |
| 65 | Замена предохранителя | 1,0 | 0,052 |
| 66 | Замена магнитного пускателя | 1,0 | 0,054 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1,0 | 0,126 |
| 68 | Ремонт щитков | 1,0 | 0,010 |
| 69 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1,0 | 0,056 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 71 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1,0 | 0,003 |
| 72 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1,0 | 0,465 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 73 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,007 |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1,0 | 0,009 |
| 75 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1,0 | 0,075 |
| 76 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1,0 | 0,005 |
| 77 | Осмотр железобетонных покрытий | 1,0 | 0,004 |
| 78 | Осмотр внутренней отделки стен | 1,0 | 0,110 |
| 79 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1,0 | 0,082 |
| 80 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1,0 | 0,012 |
| 81 | Осмотр системы мусороудаления | 1,0 | 0,002 |
| 82 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1,0 | 0,258 |
| 83 | Прочистка канализационного лежака | 1,0 | 0,047 |
| 84 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1,0 | 0,102 |
| 85 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1,0 | 0,102 |
| 86 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1,0 | 0,010 |
| 87 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1,0 | 0,248 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1,0 | 0,274 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1,0 | 0,035 |
| 90 | Регулировка и наладка систем отопления | 1,0 | 0,005 |
| 91 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,302 |
| 92 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,264 |
| 93 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,132 |
| 94 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 12,0 | 0,006 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,001 |
| 96 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,001 |
| 97 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1,0 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1,0 | 0,000 |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1,0 | 0,260 |
|  | Лифты |  |  |
| 100 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 6-9 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 101 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 10-12 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 102 | Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины | 1,0 | 0,002 |
| 103 | Проверка машинного помещения | 1,0 | 0,003 |
| 104 | Проверка освещения лифта | 1,0 | 0,002 |
| 105 | Проверка купе кабины лифта | 1,0 | 0,002 |
| 106 | Проверка подвижного пола кабины | 1,0 | 0,001 |
| 107 | Аварийное обслуживание лифтов | 1,0 | 0,753 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156,0 | 1,795 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 1,049 |
| 110 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,293 |
| 111 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,022 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,212 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,339 |
| 114 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 0,010 |
| 115 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1,0 | 0,472 |
| 116 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313,0 | 0,247 |
| 117 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52,0 | 0,249 |
| 118 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52,0 | 0,332 |
| 119 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12,0 | 0,017 |
| 120 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52,0 | 0,298 |
| 121 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52,0 | 0,171 |
| 122 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,002 |
| 123 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,004 |
| 124 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,002 |
| 125 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,006 |
| 126 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1,0 | 0,001 |
| 127 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1,0 | 0,024 |
| 128 | Обметание пыли с потолков | 1,0 | 0,028 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 129 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214,0 | 0,228 |
| 130 | Уборка газонов от случайного мусора | 31,0 | 0,144 |
| 131 | Стрижка газонов | 2,0 | 0,205 |
| 132 | Очистка урн от мусора | 214,0 | 0,107 |
| 133 | Стрижка живой изгороди | 1,0 | 0,010 |
| 134 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1,0 | 0,005 |
| 135 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,010 |
| 136 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22,0 | 0,041 |
| 137 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52,0 | 0,424 |
| 138 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11,0 | 0,779 |
| 139 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1,0 | 0,002 |
| 140 | Посыпка территории I класса | 11,0 | 0,265 |
| 141 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2,0 | 0,055 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151,0 | 0,913 |
| 143 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214,0 | 0,241 |
| 144 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1,0 | 0,003 |
| 145 | Перекидывание снега и скола | 1,0 | 0,003 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 146 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2,0 | 0,036 |
| 147 | Дезинсекция подвалов | 2,0 | 0,035 |
|  | Стоимость ТО одного лифта в месяц по Договору |  | 0,32 |
|  | Стоимость технического обслуживание лифтов в год по Договору |  | 2,53 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтов по Договору |  | 0,13 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,04 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,12 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,22 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 22,05 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 26,46 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 104,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 22

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с полным благоустройством, 9 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркса,104 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 958,0 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 2711,2 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 5955,1 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1,0 | 0,012 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1,0 | 0,112 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1,0 | 0,160 |
| 4 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | 1,0 | 0,176 |
| 5 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1,0 | 0,024 |
| 6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 1,0 | 0,380 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1,0 | 0,089 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,339 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1,0 | 0,027 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1,0 | 0,097 |
| 11 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,014 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1,0 |  |
| 12 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,023 |
|  | Перекрытия | 1,0 |  |
| 13 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1,0 | 0,031 |
| 14 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1,0 | 0,013 |
|  | Полы | 1,0 |  |
| 15 | Заделка выбоин в цементных полах | 1,0 | 0,047 |
| 16 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1,0 | 0,025 |
| 17 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1,0 | 1,313 |
|  | Крыши и кровли | 1,0 |  |
| 18 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1,0 | 0,774 |
| 19 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1,0 | 0,159 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1,0 |  |
| 20 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1,0 | 0,005 |
| 21 | Ремонт форточек | 1,0 | 0,037 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,048 |
| 23 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в разные стороны | 1,0 | 0,058 |
| 24 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,003 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,069 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,078 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,043 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,013 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,055 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,052 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,060 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,050 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,038 |
| 35 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,044 |
| 36 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,053 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,071 |
| 38 | Замена элеватора № 1-5 | 1,0 | 0,011 |
| 39 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,042 |
| 40 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,007 |
| 41 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 42 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 43 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1,0 | 0,063 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,031 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,028 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,008 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,009 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,011 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,013 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,018 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,018 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,101 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1,0 | 0,080 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1,0 | 0,067 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 57 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1,0 | 0,048 |
| 58 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1,0 | 0,013 |
| 59 | Смена трапа чугунного диаметром 50 мм | 0,2 | 0,007 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 60 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1,0 | 0,002 |
| 61 | Разборка и смазка кранов | 1,0 | 0,009 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 62 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1,0 | 0,015 |
| 63 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,036 |
| 64 | Замена предохранителя | 1,0 | 0,082 |
| 65 | Замена магнитного пускателя | 1,0 | 0,095 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1,0 | 0,125 |
| 67 | Ремонт щитков | 1,0 | 0,015 |
| 68 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1,0 | 0,149 |
| 69 | Замена выключателя | 0,2 | 0,002 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1,0 | 0,005 |
| 71 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1,0 | 0,252 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 72 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,025 |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1,0 | 0,009 |
| 74 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1,0 | 0,072 |
| 75 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1,0 | 0,005 |
| 76 | Осмотр железобетонных покрытий | 1,0 | 0,004 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1,0 | 0,104 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1,0 | 0,078 |
| 79 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1,0 | 0,010 |
| 80 | Осмотр системы мусороудаления | 1,0 | 0,005 |
| 81 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1,0 | 0,257 |
| 82 | Прочистка канализационного лежака | 1,0 | 0,043 |
| 83 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1,0 | 0,097 |
| 84 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1,0 | 0,097 |
| 85 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1,0 | 0,010 |
| 86 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1,0 | 0,247 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1,0 | 0,261 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1,0 | 0,028 |
| 89 | Регулировка и наладка систем отопления | 1,0 | 0,014 |
| 90 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,227 |
| 91 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,199 |
| 92 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,099 |
| 93 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 12,0 | 0,015 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,001 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,002 |
| 96 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,002 |
| 97 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1,0 | 0,006 |
| 98 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1,0 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1,0 | 0,245 |
|  | Лифты |  |  |
| 100 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 6-9 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 101 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 10-12 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 103 | Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины | 1,0 | 0,002 |
| 104 | Проверка машинного помещения | 1,0 | 0,003 |
| 105 | Проверка освещения лифта | 1,0 | 0,002 |
| 106 | Проверка купе кабины лифта | 1,0 | 0,002 |
| 107 | Проверка подвижного пола кабины | 1,0 | 0,001 |
| 108 | Аварийное обслуживание лифтов | 1,0 | 0,750 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156,0 | 1,797 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 1,050 |
| 111 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,292 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,022 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,212 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,340 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 0,010 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1,0 | 0,470 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313,0 | 0,023 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52,0 | 0,023 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52,0 | 0,331 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12,0 | 0,045 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52,0 | 0,296 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52,0 | 0,171 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,001 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,004 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,004 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,013 |
| 127 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1,0 | 0,001 |
| 128 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1,0 | 0,067 |
| 129 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1,0 | 0,001 |
| 130 | Обметание пыли с потолков | 1,0 | 0,028 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 131 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214,0 | 0,246 |
| 132 | Уборка газонов от случайного мусора | 31,0 | 0,083 |
| 133 | Стрижка газонов | 2,0 | 0,114 |
| 134 | Очистка урн от мусора | 214,0 | 0,107 |
| 135 | Стрижка живой изгороди | 1,0 | 0,007 |
| 136 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1,0 | 0,005 |
| 137 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,010 |
| 138 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22,0 | 0,044 |
| 139 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52,0 | 0,457 |
| 140 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11,0 | 0,904 |
| 141 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1,0 | 0,003 |
| 142 | Посыпка территории I класса | 11,0 | 0,307 |
| 143 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2,0 | 0,044 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151,0 | 1,060 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214,0 | 0,279 |
| 145 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1,0 | 0,003 |
| 146 | Перекидывание снега и скола | 1,0 | 0,007 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 147 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2,0 | 0,029 |
| 148 | Дезинсекция подвалов | 2,0 | 0,028 |
|  | Стоимость ТО одного лифта в месяц по Договору |  | 0,82 |
|  | Стоимость технического обслуживание лифтов в год по Договору |  | 2,45 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтов по Договору |  | 0,12 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,04 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,12 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,59 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 22,14 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 26,56 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 110,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 22

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с полным благоустройством, 9 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркса,110 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 940,5 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 2754,8 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 5566,3 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1,0 | 0,013 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1,0 | 0,147 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1,0 | 0,171 |
| 4 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | 1,0 | 0,189 |
| 5 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1,0 | 0,026 |
| 6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 1,0 | 0,407 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1,0 | 0,095 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,362 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1,0 | 0,029 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1,0 | 0,104 |
| 11 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,015 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1,0 |  |
| 12 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,024 |
|  | Перекрытия | 1,0 |  |
| 13 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1,0 | 0,033 |
| 14 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1,0 | 0,014 |
|  | Полы | 1,0 |  |
| 15 | Заделка выбоин в цементных полах | 1,0 | 0,051 |
| 16 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1,0 | 0,027 |
| 17 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1,0 | 1,404 |
|  | Крыши и кровли | 1,0 |  |
| 18 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1,0 | 0,847 |
| 19 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1,0 | 0,170 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1,0 |  |
| 20 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1,0 | 0,006 |
| 21 | Ремонт форточек | 1,0 | 0,032 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,051 |
| 23 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в разные стороны | 1,0 | 0,078 |
| 24 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,002 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,074 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,083 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,045 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,046 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,014 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,059 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,056 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,065 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,053 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,041 |
| 35 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,047 |
| 36 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,057 |
| 37 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,076 |
| 38 | Замена элеватора № 1-5 | 1,0 | 0,011 |
| 39 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,023 |
| 40 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,007 |
| 41 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 |
| 42 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 43 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1,0 | 0,067 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,033 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,038 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,030 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,027 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,010 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,012 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,014 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,019 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,019 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,108 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1,0 | 0,086 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1,0 | 0,072 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 57 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1,0 | 0,052 |
| 58 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1,0 | 0,014 |
| 59 | Смена трапа чугунного диаметром 50 мм | 0,2 | 0,008 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 60 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1,0 | 0,002 |
| 61 | Разборка и смазка кранов | 1,0 | 0,010 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 62 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1,0 | 0,016 |
| 63 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,038 |
| 64 | Замена предохранителя | 1,0 | 0,088 |
| 65 | Замена магнитного пускателя | 1,0 | 0,102 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1,0 | 0,134 |
| 67 | Ремонт щитков | 1,0 | 0,016 |
| 68 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1,0 | 0,160 |
| 69 | Замена выключателя | 0,2 | 0,002 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1,0 | 0,005 |
| 71 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1,0 | 0,270 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 72 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,028 |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1,0 | 0,010 |
| 74 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1,0 | 0,076 |
| 75 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1,0 | 0,005 |
| 76 | Осмотр железобетонных покрытий | 1,0 | 0,004 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1,0 | 0,110 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1,0 | 0,083 |
| 79 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1,0 | 0,011 |
| 80 | Осмотр системы мусороудаления | 1,0 | 0,006 |
| 81 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1,0 | 0,275 |
| 82 | Прочистка канализационного лежака | 1,0 | 0,046 |
| 83 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1,0 | 0,103 |
| 84 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1,0 | 0,103 |
| 85 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1,0 | 0,010 |
| 86 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1,0 | 0,264 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1,0 | 0,276 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1,0 | 0,031 |
| 89 | Регулировка и наладка систем отопления | 1,0 | 0,015 |
| 90 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,243 |
| 91 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,213 |
| 92 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,106 |
| 93 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 12,0 | 0,016 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,001 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,002 |
| 96 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,002 |
| 97 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1,0 | 0,006 |
| 98 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1,0 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1,0 | 0,260 |
|  | Лифты |  |  |
| 100 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 6-9 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 101 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 10-12 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 103 | Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины | 1,0 | 0,002 |
| 104 | Проверка машинного помещения | 1,0 | 0,003 |
| 105 | Проверка освещения лифта | 1,0 | 0,002 |
| 106 | Проверка купе кабины лифта | 1,0 | 0,002 |
| 107 | Проверка подвижного пола кабины | 1,0 | 0,002 |
| 108 | Аварийное обслуживание лифтов | 1,0 | 0,802 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156,0 | 1,868 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 1,093 |
| 111 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,312 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,024 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,221 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,353 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 0,011 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1,0 | 0,502 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313,0 | 0,035 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52,0 | 0,035 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52,0 | 0,354 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12,0 | 0,048 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52,0 | 0,317 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52,0 | 0,182 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,001 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,004 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,004 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,014 |
| 127 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1,0 | 0,001 |
| 128 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1,0 | 0,070 |
| 129 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1,0 | 0,001 |
| 130 | Обметание пыли с потолков | 1,0 | 0,029 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 131 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214,0 | 0,252 |
| 132 | Уборка газонов от случайного мусора | 31,0 | 0,098 |
| 133 | Стрижка газонов | 2,0 | 0,142 |
| 134 | Очистка урн от мусора | 214,0 | 0,114 |
| 135 | Стрижка живой изгороди | 1,0 | 0,012 |
| 136 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1,0 | 0,006 |
| 137 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,011 |
| 138 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22,0 | 0,046 |
| 139 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52,0 | 0,468 |
| 140 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11,0 | 0,749 |
| 141 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1,0 | 0,004 |
| 142 | Посыпка территории I класса | 11,0 | 0,254 |
| 143 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2,0 | 0,048 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151,0 | 0,878 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214,0 | 0,231 |
| 145 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1,0 | 0,003 |
| 146 | Перекидывание снега и скола | 1,0 | 0,008 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 147 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2,0 | 0,032 |
| 148 | Дезинсекция подвалов | 2,0 | 0,031 |
|  | Стоимость ТО одного лифта в месяц по Договору |  | 0,88 |
|  | Стоимость технического обслуживание лифтов в год по Договору |  | 2,63 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтов по Договору |  | 0,13 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,04 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,13 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,63 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 23,04 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 27,65 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 34,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 23

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с полным благоустройством, 9 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Энгельса,34 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 1670,6 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 5133,8 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 9991,5 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1,0 | 0,012 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1,0 | 0,016 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1,0 | 0,024 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1,0 | 0,028 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1,0 | 0,060 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1,0 | 0,028 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | 1,0 | 0,000 |
| 8 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1,0 | 0,024 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1,0 | 0,096 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,353 |
| 11 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1,0 | 0,016 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1,0 | 0,096 |
| 13 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,017 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1,0 |  |
| 14 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,027 |
|  | Перекрытия | 1,0 |  |
| 15 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1,0 | 0,027 |
| 16 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1,0 | 0,015 |
|  | Полы | 1,0 |  |
| 17 | Заделка выбоин в цементных полах | 1,0 | 0,047 |
| 18 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1,0 | 0,025 |
| 19 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1,0 | 1,304 |
|  | Крыши и кровли | 1,0 |  |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1,0 | 0,607 |
| 22 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1,0 | 0,076 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1,0 |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1,0 | 0,209 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1,0 | 0,003 |
| 25 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1,0 | 0,322 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,014 |
| 27 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,004 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,041 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,046 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,026 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,008 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,033 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,031 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,036 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,030 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,023 |
| 38 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,026 |
| 39 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,032 |
| 40 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,043 |
| 41 | Замена элеватора № 1-5 | 1,0 | 0,006 |
| 42 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,013 |
| 43 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 44 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 |
| 45 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,003 |
| 46 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1,0 | 0,037 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,018 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,021 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,018 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,017 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,015 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,007 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,008 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,011 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,060 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1,0 | 0,048 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1,0 | 0,040 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 60 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1,0 | 0,029 |
| 61 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1,0 | 0,008 |
| 62 | Смена трапа чугунного диаметром 50 мм | 0,2 | 0,007 |
|  | Система газоснабжения |  |  |
| 63 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1,0 | 0,002 |
| 64 | Разборка и смазка кранов | 1,0 | 0,009 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 65 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,035 |
| 66 | Замена предохранителя | 1,0 | 0,065 |
| 67 | Замена магнитного пускателя | 1,0 | 0,028 |
| 68 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1,0 | 0,123 |
| 69 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1,0 | 0,089 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,001 |
| 71 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1,0 | 0,008 |
| 72 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1,0 | 0,459 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 73 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,007 |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1,0 | 0,010 |
| 75 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1,0 | 0,076 |
| 76 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1,0 | 0,005 |
| 77 | Осмотр железобетонных покрытий | 1,0 | 0,004 |
| 78 | Осмотр внутренней отделки стен | 1,0 | 0,110 |
| 79 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1,0 | 0,083 |
| 80 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1,0 | 0,011 |
| 81 | Осмотр системы мусороудаления | 1,0 | 0,003 |
| 82 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1,0 | 0,254 |
| 83 | Прочистка канализационного лежака | 1,0 | 0,049 |
| 84 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1,0 | 0,102 |
| 85 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1,0 | 0,102 |
| 86 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1,0 | 0,010 |
| 87 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1,0 | 0,243 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1,0 | 0,276 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1,0 | 0,033 |
| 90 | Регулировка и наладка систем отопления | 1,0 | 0,008 |
| 91 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,278 |
| 92 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,244 |
| 93 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1,0 | 0,121 |
| 94 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 12,0 | 0,009 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,001 |
| 96 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1,0 | 0,001 |
| 97 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1,0 | 0,003 |
| 98 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1,0 | 0,001 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1,0 | 0,259 |
|  | Лифты |  |  |
| 100 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 6-9 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 101 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 10-12 этажей | 1,0 | 0,001 |
| 102 | Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины | 1,0 | 0,002 |
| 103 | Проверка машинного помещения | 1,0 | 0,002 |
| 104 | Проверка освещения лифта | 1,0 | 0,002 |
| 105 | Проверка купе кабины лифта | 1,0 | 0,002 |
| 106 | Проверка подвижного пола кабины | 1,0 | 0,001 |
| 107 | Аварийное обслуживание лифтов | 1,0 | 0,745 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156,0 | 1,870 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 1,093 |
| 110 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,290 |
| 111 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247,0 | 0,022 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,221 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12,0 | 0,353 |
| 114 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52,0 | 0,010 |
| 115 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1,0 | 0,498 |
| 116 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313,0 | 0,170 |
| 117 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52,0 | 0,171 |
| 118 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52,0 | 0,329 |
| 119 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12,0 | 0,027 |
| 120 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52,0 | 0,294 |
| 121 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52,0 | 0,169 |
| 122 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1,0 | 0,002 |
| 123 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1,0 | 0,001 |
| 124 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1,0 | 0,070 |
| 125 | Обметание пыли с потолков | 1,0 | 0,029 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 126 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214,0 | 0,259 |
| 127 | Уборка газонов от случайного мусора | 31,0 | 0,134 |
| 128 | Стрижка газонов | 2,0 | 0,186 |
| 129 | Очистка урн от мусора | 214,0 | 0,148 |
| 130 | Стрижка живой изгороди | 1,0 | 0,012 |
| 131 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1,0 | 0,005 |
| 132 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,010 |
| 133 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22,0 | 0,047 |
| 134 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52,0 | 0,481 |
| 135 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11,0 | 0,923 |
| 136 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1,0 | 0,003 |
| 137 | Посыпка территории I класса | 11,0 | 0,314 |
| 138 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2,0 | 0,051 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151,0 | 1,082 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214,0 | 0,285 |
| 141 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1,0 | 0,003 |
| 142 | Перекидывание снега и скола | 1,0 | 0,006 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2,0 | 0,034 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2,0 | 0,033 |
|  | Стоимость ТО одного лифта в месяц по Договору |  | 0,50 |
|  | Стоимость технического обслуживание лифтов в год по Договору |  | 2,50 |
|  | Оценка соответ.лифта,отработ.нормативный срок службы по Договору |  | 0,64 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтов по Договору |  | 0,12 |
|  | Обслуживание ВДГО по Договору |  | 0,04 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,12 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,35 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 22,06 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 26,47 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 36,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 23

| № п/п | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 | Периодичность в год | Дома с полным благоустройством, включая два лифта, 12 этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 31-50 лет, с электроплитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Энгельса, 36 |
|  | Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2 |  | 755,3 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1820,7 |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 3971,1 |
|  | Фундаменты |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,006 |
| 2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,090 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |
| 3 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,036 |
| 4 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,070 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,090 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,071 |
| 7 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | 1 | 0,060 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,071 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,265 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,054 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,073 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,048 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |
| 13 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,034 |
| 14 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,294 |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,628 |
|  | Перекрытия | 1 |  |
| 16 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 | 0,046 |
| 17 | Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15х15 | 1 | 0,019 |
|  | Полы | 1 |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,071 |
| 19 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 1 | 0,013 |
| 20 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1 | 2,109 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |
| 21 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,298 |
| 22 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,284 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 1,317 |
| 24 | Восстановление (модернизация) остекления дверей | 1 | 0,559 |
| 25 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,019 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,104 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,117 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,064 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,065 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,082 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,078 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,091 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,075 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,057 |
| 37 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,001 |
| 38 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,066 |
| 39 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | 0,2 | 0,080 |
| 40 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | 0,2 | 0,107 |
| 41 | Замена элеватора № 1-5 | 1 | 0,016 |
| 42 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,032 |
| 43 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,010 |
| 44 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 0,2 | 0,011 |
| 45 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,007 |
| 46 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,070 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,023 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,023 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,021 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,013 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,013 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,017 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,020 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,027 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,026 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,152 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,120 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,101 |
|  | Система водоотведения |  |  |
| 60 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,073 |
| 61 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,020 |
| 62 | Смена трапа чугунного диаметром 50 мм | 0,2 | 0,004 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |
| 63 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,023 |
| 64 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,089 |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,164 |
| 66 | Замена магнитного пускателя | 1 | 0,143 |
| 67 | Ремонт устройства автоматического выключения резерва | 1 | 0,007 |
| 68 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,137 |
| 69 | Ремонт щитков | 1 | 0,077 |
| 70 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии | 1 | 0,224 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,003 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,028 |
| 73 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,651 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |
| 74 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,027 |
| 75 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 |
| 76 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,077 |
| 77 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,006 |
| 78 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,005 |
| 79 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,112 |
| 80 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,084 |
| 81 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,010 |
| 82 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,010 |
| 83 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,296 |
| 84 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,046 |
| 85 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,104 |
| 86 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,104 |
| 87 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,006 |
| 88 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,272 |
| 89 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,279 |
| 90 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,025 |
| 91 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,021 |
| 92 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,248 |
| 93 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,217 |
| 94 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 |
| 95 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 12 | 0,023 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 | 0,001 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 | 0,003 |
| 98 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 | 0,002 |
| 99 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,009 |
| 100 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 | 0,002 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 101 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,208 |
|  | Лифты |  |  |
| 102 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 10-12 этажей | 1 | 0,001 |
| 103 | Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины | 1 | 0,002 |
| 104 | Проверка машинного помещения | 1 | 0,003 |
| 105 | Проверка освещения лифта | 1 | 0,002 |
| 106 | Проверка купе кабины лифта | 1 | 0,002 |
| 107 | Проверка подвижного пола кабины | 1 | 0,001 |
| 108 | Аварийное обслуживание лифтов | 1 | 0,750 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,557 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 1,360 |
| 111 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,201 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,032 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,184 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,440 |
| 115 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах 11 этажей и выше | 1 | 0,731 |
| 116 | Влажное подметание пола мусороприемных камер в 11-ти и более этажных домах или при наличии мусороприемных камер и мусороприемников в подвальных помещениях и цокольных этажах | 313 | 0,074 |
| 117 | Уборка в 11-ти и более этажных домах мусороприемных камер, расположенных в подвальных помещениях и цокольных этажах, с помощью шланга | 52 | 0,068 |
| 118 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в 11-ти и более этажных домах или при расположении мусороприемных камер в подвальных помещениях и цокольных этажах | 52 | 0,280 |
| 119 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,088 |
| 120 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,592 |
| 121 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,341 |
| 122 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,000 |
| 123 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,027 |
| 124 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 125 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 126 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,077 |
| 127 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 |
| 128 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,033 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 129 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,168 |
| 130 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,100 |
| 131 | Стрижка газонов | 2 | 0,147 |
| 132 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,053 |
| 133 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,007 |
| 134 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,003 |
| 135 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,005 |
| 136 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,030 |
| 137 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,312 |
| 138 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,522 |
| 139 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,004 |
| 140 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,177 |
| 141 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,044 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,612 |
| 143 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,161 |
| 144 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,003 |
| 145 | Перекидывание снега и скола | 1 | 0,005 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |
| 146 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,026 |
| 147 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,025 |
|  | Стоимость ТО одного лифта в месяц по Договору |  | 1,35 |
|  | Стоимость технического обслуживание лифтов в год по Договору |  | 2,69 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтов по Договору |  | 0,15 |
|  | Обслуживание газоходов вентканалов по Договору |  | 0,14 |
|  | Техническое обслуж.общедомовых узлов учета (ОДПУ) тепла по Договору |  | 0,88 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС без ТБО |  | 27,88 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц НДС 20% без ТБО |  | 33,45 |