Приложение № 1

к извещению

Характеристика объектов  конкурса

по ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области, ул. Горького, д. 6

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Кадастровый номер земельного участка | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Площадь коридоров общего пользования, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь подвала, м2 | Площадь техэтажа, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Напольные эл. плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, д.6 | 40:27:020403:86 | 40:27:020403:07 | 1988 | 9 | 114 | 937,2 | 24086 | 6802,6 | 3354,8 | 804,6 | 855,5 | 381,7 | 1318,4 | 937,2 | 937,2 | 147 | 8862 | 40:27:020403:07 | Сборные - ж/бетонные блоки | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная совмещ. с перекрытием | Линолеум, плитка ПХВ, метлахская плитка | Штукатурка цоколя и окраска | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральна | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная принудительная |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь техподполья, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Фундамент |  | Стены и перегородки | Перекрытие | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| по ЛОТ № 2 г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25 | 40:27:020402:105 | 1952 | 2 | 8 | 253,7 | 1575 | 412,6 | 278 | 35,3 | ____________ | ____________ | 330 | 52 | 843 | 40:27:020402:71 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Естественная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | по ЛОТ № 3 г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27 | 40:27:020402:113 | 1952 | 2 | 8 | 246 | 1550 | 414,7 | 282,3 | 34,3 | ___________ | __________ | 320 | 60 | 753 | 40:27:020402:56 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Естественная |
|  | по ЛОТ № 4 г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29 | 40:27:020402:379 | 1952 | 2 | 8 | 254,3 | 1628 | 402,1 | 252 | 33,9 | ___________ | ___________ | 330,6 | 51 | 882 | 40:27:020402:50 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное, от ТЕЦ | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | по ЛОТ № 5 г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31 | 40:27:020401:61 | 1952 | 2 | 8 | 246 | 1550 | 410,8 | 280,7 | 35,7 | _____________ | _____________ | 319 | 61 | 898 | 40:27:020402:47 |  | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 6 г. Обнинск Калужской области, ул. Курчатова, д. 22

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, м2 | Площадь техподполья, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 6 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.22. | 40:27:030802:53 | 1970 | 5 | 145 | 957,8 | 13265 | 3319,0 | 2793,9 | 525,5 | 957,8 | 1721 | 957,8 | 171 | 2 436,0 | 40:27:030802 3 | Бутобетонный ленточный | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная, совмещенная с перекрытием | Доски, окрашены | ____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Подключена к городскому коллектору | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |

по ЛОТ № 7 г. Обнинск Калужской области, ул. Курчатова, д. 27

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Объем здания, м3 | Площадь дома, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Площадь квартир, м2 | Площадь подвала, м2 | Число лестниц, шт. | Уборочная площадь лестниц, м2 | Лифты, шт. | Мусоропровод | Кадастровый номер земельного участка | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроплиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.27. | 40:27:030803:165 | 1986 | 9 | 172 | 33989,0 | 10324,1 | 9005,1 | 6593,3 | 1070,8 | 2 | 346,6 | 2 | имеется | 40:27:030803:165 | Ленточный из бетонных блоков, оштукатурен и окрашен | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная, совмещенная с кровлей | Бетонная стяжка, линолеум, метлахская плитка, керамическая плитка | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное | От городского конвертора | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная, приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 8 г. Обнинск Калужской области, ул. Курчатова, д. 35

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых квартир, шт. | Количество жилых комнат, шт. | Объем здания, м3 | Площадь тех.подполья, м2 | Количество лестниц, шт, | Уборочная площадь лестниц, м2 | Мусоропровод, шт. | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования, м2 | Жилая площадь, м2 | Нежилые помещения, м2 | Общая площадь дома, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Площадь лоджий, балконов с к. 1,0 | Фундамент | Стены / перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Внутренняя отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Лифт | Телевидение | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 8 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35 | 40:27:030803:164 | 1976 | 9 | 4 | 265 | 27434,0 | 1053,0 | 2 | 353,2 | 2 | 2199,5 | 3918,1 | 137,1 | 6871,2 | 40:27:030803:80 | 343,9 | Сваи ж/бетонные | Кирпичные / гипсолитовые | Деревянное, ж/б плиты | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | Бетонная стяжка, линолеум, керамическая плитка | Масляная окраска стен, обои, побелка | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Централизованное | Центральная сброс в городскую сеть | Центральное от ТЭЦ | Пассажирский, 2 шт. | Наличие коллективных антенн | Скрытая проводка | Естественная, приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 9  г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 81

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых квартир шт. | Количество жилых комнат шт. | Объем здания, м3 | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь застройки, м2 | Площадь техподполья, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования м2 | Количество лестничных клеток, шт. | Площадь кровли, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Площадь отмостки, м2 | Уборочная площадь земельного участка, м2 | Асфальтовое покрытие, м2 | Площадь зеленых насаждений, м2 | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 9 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 81 | 40:27:020302:87 | 1971 | 5 | 156 | 158 | 12 617 | 3 005,1 | 2 002,3 | 914,3 | 914,3 | 210,3 | 311,5 | 3 | 1189 | 40:27:020302:17 | 162 | 2 004 | 743 | 1 099 | Свайный | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Шиферная по деревянной обрешетке | Дощатые с окраской, плитка ПХВ в санузлах метлахская плитка | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 10  г. Обнинск Калужской области, ул. Любого, д. 6

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год сдачи в эксплуатацию после реконструкции | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Количество кухонь, шт. | Количество туалетов, шт, | Площадь кровли, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Фундамент | Стены / перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Внутренняя отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газоснабжение | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 10 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Любого, д. 6 | 40:27:020207:121 | 1973 | 5 | 145 | 1053,1 | 15 542,0 | 3370,2 | 2148,3 | 143,2 | 9 | 55 | 1053,1 | 40 : 27:020207:15 | ж/б сваи | Кирпичные / гипсолитовые | ж/б плиты | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | Доски с окраской, линолеум, ПВХ, метлахская плитка | Штукатурка ,окраска, обои, побелка, лепнина | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Центральное | Скрытая проводка | Естественная |

по ЛОТ № 11  г. Обнинск Калужской области, ул. Мигунова, д. 11/10

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 11 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мигунова, д.11/10 | 40:27:020403:91 | 1956 | 3 | 43 | 655,7 | 6819 | 1163,3 | 819,2 | 155,0 | 852 | 88 | 3867 | 40:27:020403:16 | Бутобетонный ленточный | Кирпичные, деревянные | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке | Дощатые с окраской, плитка ПХВ, метлахская плитка | Штукатурка стен и побелка | 1-ые и 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |

по ЛОТ № 12  г. Обнинск Калужской области,  ул. Мира, д. 15

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь тех. подполья, м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Кадастровый номер | Кадастровый номер земельного участка | Фундамент | Стены / перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 12 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мира, д.15 | 40:27:030101:144 | 1964 | 5 | 96 | 545 | 7530 | 1709 | 1353,9 | 148 | 545 | 361,9 | 708 | 114 | _______ | 40:27:030101:13 | Бетонный ленточный | Кирпичные / гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке | Дощатые, метлахская плитка, линолеум | Штукатурка, окраска цоколя | 2-ые рамы створные, окрашены | Филенчатые окрашены | Центральное | Центральное | Центральная | Центральное от ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 13  г. Обнинск Калужской области, ул. Мира, д. 17 Б

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь фасадов, м2 | Площадь земельного участка (по фактическому использованию), м2 | Кадастровый номер земельного участка | Площадь отмостки, м2 | Площадь газона с деревьями,м2 | Площадь подвала, м2 | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Внутренняя отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газоснабжение | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 13 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мира, д.17 Б | 40:27:030101:136 | 1971 | 5 | 160 | 928,2 | 12809 | 3039,6 | 2007,6 | 214,2 | 928,2 | 335,4 | 1206,6 | ________ | _________ | 40:27:030101:103 | Бетонный ленточный | Кирпичные / гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке | Дощатые, метлахская плитка, линолеум | Штукатурка, окраска цоколя | 2-ые рамы створные, окрашены | Филенчатые окрашены | Центральное | Центральное | Центральная | Центральное от ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная | Центральное | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 14  г. Обнинск Калужской области, ул. Мира, д. 19

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь фасадов, м2 | Площадь земельного участка (по фактическому использованию), м2 | Кадастровый номер земельного участка | Площадь отмостки, м2 | Площадь газона с деревьями,м2 | Площадь подвала, м2 | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Внутренняя отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газоснабжение | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 14 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мира, д.19 | 40:27:030101:139 | 1964 | 5 | 86 | 637 | 7557 | 1912,1 | 1147,3 | 133,2 | 146,2 | 289,0 | 711,9 | 1068,6 | 6059 | 40:27:030101:6 | 67,0 | 4302 | 547,6 | Бутобетонный | Кирпичные | Сборно - ж/бетонные плиты | Деревянные стропила Шифер по обрешетке | Линолеум, в санузлах - метлахская плитка | Штукатурка стен, оклейка обоями | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное от ТЭЦ | Централььная | Центральное от ТЭЦ | Центральное | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 15  г. Обнинск Калужской области, ул. Борисоглебская, д. 58В

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Кадастровый номер | Этажность здания | Количество лестниц, шт. | Количество жилых помещений, шт. | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, (без чердаков и подвалов) м2 | Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества , м2 | Площадь общего имущества (чердак, подвал), м2 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) первых трех этажей, м2 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД, м2 | Площадь земельного участка с усовершенствованным покрытием, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь окон в местах общего пользования, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Площадь подоконников в местах общего пользования, м2 | Площадь стен в местах общего пользования, м2 | Площадь потолков в местах общего пользования, м2 | Фундамент | Наружные и внутренние капитальные стены | Перегородки | Перекрытия: чердачные, междуэтажные, подвальные | Крыша | Полы | Наружная отделка | Внутренняя отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС, отопление | Канализация | Газоснабжение | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В. | 2012 | 40:03:030201:723 | 3 | 1 | 12 | 521,1 | 61,8 | 168,2 | Чердак – 168,2 | 61,8 | 270 | 171 | 168 | 9 | 40:03:030201:1221 | 1,1 | 160,2 | 61,8 | Железобетон | Пеноблоки, облицованные кирпичом | Пеноблоки, кирпич | Ж/бетонные плиты | Скатная, полимерные материалы | Бетонная стяжка, плитка | Облицовочная плитка керамогранит | В/эмульсионная окраска | Стеклопакеты ПВХ | ____________ | Скважина Застройщика | В квартирах установлены индивидуальные газовые котлы | Центральная | Центральное | Скрытая проводка | Естественная вытяжная |

по ЛОТ № 16  г. Обнинск Калужской области, ул. Долгининская, д. 8

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Кадастровый номер земельного участка, в границах которого расположен объект капитального строительства | Кадастровый номер | Этажность здания | Количество лестниц, шт. | Количество жилых помещений, шт. | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, (без чердаков и подвалов) м2 | Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества , м2 | Площадь общего имущества (чердак, подвал), м2 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) первых трех этажей, м2 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД, м2 | Площадь земельного участка с усовершенствованным покрытием, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь окон в местах общего пользования, м2 | Площадь стен в местах общего пользования, м2 | Площадь потолков в местах общего пользования, м2 | Фундамент | Наружные и внутренние капитальные стены | Перегородки | Перекрытия: чердачные, междуэтажные, подвальные | Крыша | Полы | Наружная отделка | Внутренняя отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС, отопление | Канализация | Газоснабжение | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Долгининская, д. 8. | 2023 | 40:27:020201:509 | 40:27:020201:6695 | 18-21 | 3 | 307 | 18665,5 | 2429,6 | 2187,3 | 5666,6 | 110,6 | 7846,0 | 245 | 1747,3 | 313,6 | 10587 | 2741 | Ленточный | Бетонные/монолит | Вспененный пеноблок | Железо Бетонное монолит | Мягкая кровля | Монолит | Керамогранит, вентилируемый фасад | Штукатурка, байромикс | Пластик | Металл | Центральное | Автономная котельная (крышная) | Центральная | Центральное | Скрытая проводка | Вытяжная вентиляция |

по ЛОТ № 17  г. Обнинск Калужской области, ул. Железнодорожная, д. 1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Кадастровый номер | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Площадь застройки под другими постройками и сооружениями, м2 | Объем здания, м3 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц и подступенек, м2 | Средняя внутренняя высота помещения, м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД, м2, кадастровый номер | Площадь кровли, м2 | Количество лестничных клеток (шт.) | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия: чердачные / междуэтажные | Крыша | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | Внутренняя отделка | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газоснабжение | Электроосвещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1939 | 40:27:040401:105 | 2 | 8 | 353,2 | 133,8 | 2366 | 445,2 | 72,2 | 3,10 | 3004, 40:27:040701:4 | 353,2 | 2 | Бутовый | Кирпич | Деревянное по балкам / деревянное | Скатная, металлопрофиль по обрешетке, | Доски с окраской | Штукатурка стен, окраска | Пластиковые окна в МОП (подъезды), установлены в рамках проведения капитального ремонта фасада | Металлические с кодовым замком | Штукатурка стен, потолка побелка, масленая окраска, обои | От городской сети | От АГВ | Два сборника х/бытовых стоков из монолитного ж/бетона, люки закрыты полимерными крышками | АОГВ (квартирное) | Центральное | Скрытая проводка |