Приложение № 1 к Извещению

Характеристика объектов конкурса

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь техподполья, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
|  | по ЛОТ № 1 г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 1/33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д.1/33 | 40:27:020402:82 | 1953 | 2 | 8 | 257,1 | 1543 | 408,8 | 280,7 | 33,7 | __________ | __________ | 334 | 54 | 804 | 40:27:020402:68 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | по ЛОТ № 2 г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 3 | 40:27:020402:93 | 1953 | 2 | 8 | 257,9 | 1625 | 401,4 | 252 | 39,5 | __________ | __________ | 335 | 50 | 831 | 40:27:020402:66 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |
|  | по ЛОТ № 3 г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 4 | 40:27:020402:84 | 1953 | 2 | 8 | 223,7 | 1365 | 349,9 | 215,9 | 35,7 | __________ | __________ | 291 | 53 | 823 | 40:27:020402:63 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | по ЛОТ № 4 г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 5 | 40:27:020402:92 | 1954 | 2 | 8 | 258,1 | 1626 | 396,9 | 250,9 | 32,8 | __________ | __________ | 336 | 53 | 876 | 40:27:020402:65 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
|  | по ЛОТ № 5 г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 6 | 40:27:020402:376 | 1953 | 2 | 8 | 224,8 | 1472 | 345,6 | 210,3 | 34,9 | __________ | __________ | 292 | 50 | 757 | 40:27:020402:59 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | по ЛОТ № 6 г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д.8 | 40:27:020402:81 | 1953 | 2 | 8 | 230,2 | 1519 | 364,7 | 221,1 | 32,9 | __________ | __________ | 299 | 44 | 740 | 40:27:020402:58 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 7  г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 12

| 7 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д.12 | 40:27:020402:95 | 1953 | 2 | 8 | 221,1 | 1426 | 349,2 | 212,8 | 32,8 | __________ | __________ | 287 | 37 | 501 | 40:27:020402:69 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

по ЛОТ № 8  г. Обнинск Калужской области, ул. Пирогова, д. 2

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер МКД | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь балконов, веранд, м2 | Площадь кровли дома и веранд, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 8 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.2 | 40:27:020403:450 | 1954 | 2 | 3 | 163,6 | 871 | 238,3 | 112,8 | 38 | 212,4 | __________ | 868 | Бутобетонный ленточный | Каркасно-засыпные, дощатые | Деревянные по балкам | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральное | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |

по ЛОТ № 9  г. Обнинск Калужской области, ул. Борисоглебская, д. 58В

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Кадастровый номер | Этажность здания | Количество лестниц, шт. | Количество жилых помещений, шт. | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, (без чердаков и подвалов) м2 | Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества , м2 | Площадь общего имущества (чердак, подвал), м2 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) первых трех этажей, м2 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД, м2 | Площадь земельного участка с усовершенствованным покрытием, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь окон в местах общего пользования, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Площадь подоконников в местах общего пользования, м2 | Площадь стен в местах общего пользования, м2 | Площадь потолков в местах общего пользования, м2 | Фундамент | Наружные и внутренние капитальные стены | Перегородки | Перекрытия: чердачные, междуэтажные, подвальные | Крыша | Полы | Наружная отделка | Внутренняя отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС, отопление | Канализация | Газоснабжение | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 9 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В. | 2012 | 40:03:030201:723 | 3 | 1 | 12 | 521,1 | 61,8 | 168,2 | Чердак – 168,2 | 61,8 | 270 | 171 | 168 | 9 | 40:03:030201:1221 | 1,1 | 160,2 | 61,8 | Железобетон | Пеноблоки, облицованные кирпичом | Пеноблоки, кирпич | Ж/бетонные плиты | Скатная, полимерные материалы | Бетонная стяжка, плитка | Облицовочная плитка керамогранит | В/эмульсионная окраска | Стеклопакеты ПВХ | ____________ | Скважина Застройщика | В квартирах установлены индивидуальные газовые котлы | Центральная | Центральное | Скрытая проводка | Естественная вытяжная |

по ЛОТ № 10  г. Обнинск Калужской области, ул. Железнодорожная, д. 1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Кадастровый номер | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Площадь застройки под другими постройками и сооружениями, м2 | Объем здания, м3 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц и подступенек, м2 | Средняя внутренняя высота помещения, м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД, м2, кадастровый номер | Площадь кровли, м2 | Количество лестничных клеток (шт.) | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия: чердачные / междуэтажные | Крыша | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | Внутренняя отделка | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газоснабжение | Электроосвещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 10 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1939 | 40:27:040401:105 | 2 | 8 | 353,2 | 133,8 | 2366 | 445,2 | 72,2 | 3,10 | 3004, 40:27:040701:4 | 353,2 | 2 | Бутовый | Кирпич | Деревянное по балкам / деревянное | Скатная, металлопрофиль по обрешетке, | Доски с окраской | Штукатурка стен, окраска | Пластиковые окна в МОП (подъезды), установлены в рамках проведения капитального ремонта фасада | Металлические с кодовым замком | Штукатурка стен, потолка побелка, масленая окраска, обои | От городской сети | От АГВ | Два сборника х/бытовых стоков из монолитного ж/бетона, люки закрыты полимерными крышками | АОГВ (квартирное) | Центральное | Скрытая проводка |

по ЛОТ № 11  г. Обнинск Калужской области,  ул. Левитана, д. 6

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Кадастровый номер многоквартирного дома | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Строительный объем, м3 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь нежилых помещений (кладовок), площадь подземного паркинга м2 | Общая площадь общего имущества (без чердаков и подвалов), м2 | Общая площадь общего имущества (чердаков и подвалов), м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Уборочная площадь общих коридоров, м2 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, м2 | Фундамент | Наружные и внутренние капитальные стены | Перегородки | Перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные (другие)) | Крыша | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Отделка внутренняя | Отделка наружная | ХВС | Канализация | Ливневая канализация | Отопление, горячее водоснабжение | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 11 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Левитана, д.6 | 2021 | 40:27:030401:8199 | 7-19 (в т.ч. 1 подзем.) | 279 | 98 131,5 | 18 042,0 | 749,1+5321,1 | 4 617,9 | 1614,3 | 1204,3 | 2038,1 | 34 701,0 | Железобетонный | Монолитные железобетонные | Газобетонный блок | Монолитные железобетонные | Рулонная гидроизоляция с керамзитом и разуклонкой | МОП- плитка керамическая, квартиры-стяжка | ПВХ профиль одностворчатые, двухстворчатые или трехстворчатые с двухкамерным стеклопакетом | Двери лестнично-лифтовой холл-двухстворчатые остекленные. Двери тамбура – ПВХ профиль | Потолки МОП - «Армстронг», стены –улучшенная окраска, плитка керамическая | Вентилируемый фасад –«Zias» с облицовкой керамогранитной плитки и плиткой под клинкерный кирпич | От городской сети. Трубы стальные оцинкованные (стояки. отводы в квартиры, счетчики) | Сброс в городскую сеть. Трубы ПВХ (стояки, отводы) | Трубы ПВХ | Централизованное от КСК-ИТП в подвале. Стальные панельные радиаторы | ВРУ-1,2,3,4,5 секций до этажных эл.щитов. Слаботочные инженерные сети-распределительный щит на лестничной клетке с вводом в каждую квартиру | Естественная. Два верхних этажа вентиляция с вытяжными осевыми вентиляторами |

по ЛОТ № 12  г. Обнинск Калужской области,  пр. Ленина, д. 6/4

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Кадастровый номер многоквартирного дома | Количество этажей, шт. | Количество лестничных клеток, шт. | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Объем здания, м3 | Площадь балконов и террас, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь кровель, м2 | Уборочная площадь земельного участка, м2 | Кадастровый № земельного участка | Площадь земельного участка под многоквартирном домом, м2 | Фундамент | Материал стен | Отделочные работы (наружная) | Перегородки | Перекрытия чердачные | Перекрытия междуэтажные | Крыша | Полы | Проемы оконные/дверные | Внутренняя отделка | ХВС | Газоснабжение | ГВС | Канализация | Отопление | Электричество | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 12 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 6/4 | 1956 | 40:27:020403:459 | 4 | 3 | 40 | 894,5 | 2650,3 | 1588,8 | 12344 | 24,0 | 281,6 | 1162,9 | 2895,0 | 40:27:020403:81 | 1899 | Бетонный ленточный | Кирпич | Мокрая штукатурка, известковая окраска стен | Деревянные | Деревянные | Деревянные | Шифер по обрешетке | Паркет, доски в санузлах, метлахская плитка | Двойные с окраской/филенчатые с окраской | Штукатурка стен, побелка, обои | Стальные трубы | Центральное. Стальные трубы | От газ. колонок | Центральная. Чугунные трубы | Центральное (стальные трубы) | Скрытая проводка | Естественная |

по ЛОТ № 13  г. Обнинск Калужской области, ул. Курчатова, д. 47/1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Кадастровый номер | Год последнего капитального ремонта | Количество этажей, шт. | Тех. подполье, м2 | Объем здания, м3 | Количество квартир шт. | Количество лестниц, шт | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь балконов с.к.1,0, м2 | Площадь здания (с коридорами и лестничными клетками), м2 | Жилые помещения (общая площадь квартир), м2 | Жилая площадь, м2 | Нежилые помещения (тепло узел 1,4 подъезд) , м2 | Фундамент | Стены наружные, внутренние капитальные | Перегородки | Перекрытия | Крыша | Оконные проемы | Дверные проемы | Отопление | ХВС | ГВС | Канализация | Электроснабжение | Вентиляция | Телевидение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 13 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/1 | 1972 | 40:27:030102:1851 | 1998 | 5 | 932,7 | 14130,0 | 65 | 4 | 318,8 | 120,0 | 3529,5 | 3238,1 | 1534,9 | 17,9 | Бетонный ленточный | Кирпичные | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | Двойные створные с окраской | Филенчатые с окраской | От ТЭЦ | От городской центральной сети | Централизованное | Сброс в городскую сеть | Скрытая проводка. Напольные эл. плиты | Приточно-вытяжная | Коллективная антенна |

по ЛОТ № 14  г. Обнинск Калужской области, ул. Курчатова, д. 47/2

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Кадастровый номер | Год последнего капитального ремонта | Количество этажей, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Площадь балконов с.к.1,0, м2 | Жилая площадь, м2 | Нежилые помещения (эл. щитовая, коридор) , м2 | Количество квартир шт. | Количество лестниц, шт | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь кровли, м2 | Подвал, м2 | Фундамент | Стены наружные, внутренние капитальные | Перекрытия | Крыша | Оконные проемы | Дверные проемы | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроснабжение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/2 | 1976 | 40:27:030803:1617 | 2000 | 5 | 961,2 | 14115,0 | 4163,7 | 120,0 | 1514,1 | 24,2 | 65 | 4 | 191,9 | 931,7 | 931,7 | Бетонный ленточный | Кирпичные, гипсолитовые, гипсокартон | Кирпичные, гипсолитовые | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | Двойные створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное | Центральная к городскому конвектору | От ТЭЦ | Скрытая проводка. Напольные плиты. | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 15  г. Обнинск Калужской области, ул. Победы, д. 23

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Кадастровый номер МКД | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Строительный объем, м3 | Площадь дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, лестничными клетками ,м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь нежилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Уборочная общих коридоров, м2 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Фундамент | Наружные и внутренние капитальные стены | Перегородки | Перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные (другие)) | Крыша | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Отделка внутренняя | Отделка наружная | ХВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 15 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, д.23 | 1961 | 40:27:030101:114 | 4 | 41 | 4855,0 | 1107,9 | 748,4 | 313,6 | 109,2 | 216,0 | 445,4 | 854,0 | 40:27:030101:30 | Железобетонный | Кирпичные t-70 см | Гипсолитовые | Ж/бетонные | Шиферная по обрешетке | Ж/бетонные плиты, метлахская плитка, линолеум | 1ые: 2ые: створные с окраской | Металлические | Штукатурка стен, побелка, масляная окраска | Штукатурка и окраска цоколя | Центральная | Центральная | Центральная | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 16  г. Обнинск Калужской области, ул. Энгельса, д. 23

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Кадастровый номер МКД | Этажность здания | Количество квартир шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь земельного участка, м2, | Кадастровый номер земельного участка | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 16 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д.23 | 1974 | 40:27:030602:227 | 5 | 16 | 1050,1 | 14448 | 4040,3 | 3695,2 | 1101 | 2363 | 40:27:030602:3 | Ж/бетонные сваи | Кирпич, гипсолит | ж/бетонные плиты | мягкая рулонная, совмещенная с перекрытием | плитка ПХВ, линолеум, метлахская плитка | Без отделки | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | центральная | центральная | центральная | центральная | оснащено | Скрытая проводка | естественная |

по ЛОТ № 17 г. Обнинск Калужской области, ул. Курчатова, д. 22

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, м2 | Площадь техподполья, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 17 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.22. | 40:27:030802:53 | 1970 | 5 | 145 | 957,8 | 13265 | 3319,0 | 2793,9 | 525,5 | 957,8 | 1721 | 957,8 | 171 | 2 436,0 | 40:27:030802 3 | Бутобетонный ленточный | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная, совмещенная с перекрытием | Доски, окрашены | ____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Подключена к городскому коллектору | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |