Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Горького, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа с лифтом, мусоропроводом, с электроплитами, кирпичные, срок эксплуатации от 11 до 30, 9-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС - 2023 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 4427,08 |  | Горького 6 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 3226,951 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,072 | 3824,535 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,049 | 2629,368 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,110 | 5856,319 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 657,342 |
|  |  |  | 0,511 | 27130,293 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,243 | 12907,805 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,036 | 1912,267 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,121 | 6453,902 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,450 | 23903,342 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,559 | 29699,902 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,110 | 5856,319 |
|  |  |  | 1,641 | 87187,440 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,121 | 6453,902 |
|  |  |  | 0,121 | 6453,902 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,036 | 1912,267 |
|  |  |  | 0,036 | 1912,267 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,171 | 9083,270 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,085 | 4541,635 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 3824,535 |
|  |  |  | 0,341 | 18106,782 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,110 | 5856,319 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,681 | 36153,805 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,049 | 2629,368 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,036 | 1912,267 |
|  |  |  | 0,938 | 49838,468 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,036 | 1912,267 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 1912,267 |
|  |  |  | 0,121 | 6453,902 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,049 | 2629,368 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,061 | 3226,951 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,110 | 5856,319 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,061 | 3226,951 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 657,342 |
|  |  |  | 0,516 | 27429,085 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1912,267 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 | 1912,267 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 2629,368 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 6453,902 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1912,267 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,085 | 4541,635 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,157 | 8366,170 |
|  |  |  | 0,646 | 34301,296 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,171 | 9083,270 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 5856,319 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 1912,267 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 1912,267 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,049 | 2629,368 |
|  |  |  | 0,403 | 21393,491 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 7768,586 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,243 | 12907,805 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,146 | 7768,586 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,110 | 5856,319 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 657,342 |
|  |  |  | 0,708 | 37588,005 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,049 | 2629,368 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,134 | 7111,244 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,364 | 19361,707 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,121 | 6453,902 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,121 | 6453,902 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,341 | 18106,782 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 11593,121 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 2629,368 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,072 | 3824,535 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,036 | 1912,267 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 657,342 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 657,342 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 657,342 |
|  |  |  | 2,177 | 115632,417 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,195 | 10338,195 |
|  |  |  | 0,195 | 10338,195 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
|  |  |  | 0,012 | 657,342 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 1,612 | 85615,336 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 2,799 | 148678,787 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,171 | 9083,270 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,025 | 1314,684 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,573 | 30417,003 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,912 | 48464,026 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,012 | 657,342 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 1,278 | 67885,491 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,072 | 3824,535 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,072 | 3824,535 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,182 | 9680,854 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,121 | 6453,902 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,049 | 2629,368 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,304 | 16134,756 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,110 | 5856,319 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,341 | 18106,782 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,207 | 10995,537 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 657,342 |
|  |  |  | 8,964 | 476195,944 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,280 | 14879,830 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,097 | 5139,219 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,085 | 4541,635 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,121 | 6453,902 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,097 | 5139,219 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,049 | 2629,368 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,243 | 12907,805 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,730 | 38783,172 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,559 | 29699,902 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,072 | 3824,535 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,025 | 1314,684 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 657,342 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 657,342 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,511 | 27130,293 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,134 | 7111,244 |
|  |  |  | 3,090 | 164156,201 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,025 | 1314,684 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,036 | 1912,267 |
|  |  |  | 0,061 | 3226,951 |
| 155 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 3,152 | 167442,911 |
| 156 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,110 | 5856,319 |
| 157 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,012 | 657,342 |
| 158 | Управление многоквартирным домом |  | 4,769 | 253375,425 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 28,52 | 1 515 333,98 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 34,23 | 1 818 400,77 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Комсомольская 25. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2; 412,60. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,065; 322,858. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,142; 702,357. 3; Замена выключателей; 1; 0,122; 606,066. 4; Замена патронов; 1; 0,094; 464,462. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,050; 249,224. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,065; 322,858. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,134; 662,708. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,045; 220,903. Кирпичные, каменные и железобетонные стены; 0,000. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,271; 1 342,409. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 0,748; 3 704,369. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,134; 662,708. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,086; 424,813. Деревянные стены; 0,000. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1; 0,349; 1 727,573. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1; 0,244; 1 206,469. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1; 0,089; 441,805. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,189; 934,589. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1; 0,699; 3 460,810. Перекрытия; 0,000. 18; Полы; 1; 0,000. 19; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1; 0,072; 356,843. 20; Масляная окраска полов; 1; 0,034; 169,925. 21; Смена досок в полах; 1; 0,043; 215,239. Крыши и кровли; 0,000. 22; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 1,382; 6 842,321. 23; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,008; 39,649. 24; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,079; 390,828. Оконные и дверные проемы; 0,000. 25; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1; 0,635; 3 143,616. 26; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,080; 396,492. 27; Смена пружины; 1; 0,054; 266,216. 28; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,397; 1 965,468. 29; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1; 0,008; 39,649. 30; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,033; 164,261. 31; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,001; 5,664. 32; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,011; 56,642. Лестницы; 0,000. 33; Ремонт деревянных ступеней; 1; 0,408; 2 022,110. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства; 0,000. Система теплоснабжения; 0,000. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,027; 135,940. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,030; 147,268. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,021; 101,955. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 107,619. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 107,619. 39; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,008; 39,649. 40; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,073; 362,507. 41; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,005; 22,657. 42; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,013; 62,306. 43; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,072; 356,843. 44; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,728; 3 602,414. 45; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,174; 860,954. 46; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,049; 243,559. 47; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,056; 277,544. 48; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,078; 385,164. 49; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,016; 79,298. Системы холодного и горячего водоснабжения; 0,000. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,031; 152,933. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,035; 175,589. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,048; 237,895. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,030; 147,268. 54; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,058; 288,873. 55; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,142; 702,357. 56; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,008; 39,649. 57; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,016; 79,298. 58; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,011; 56,642. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,030; 147,268. 60; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,022; 107,619. Система водоотведения; 0,000. 61; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,165; 815,641. 62; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,108; 532,432. 63; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1; 0,030; 147,268. 64; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,037; 181,254. 65; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,047; 232,231. Система газоснабжения; 0,000. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование; 0,000. 66; Замена предохранителя; 1; 0,225; 1 115,842. 67; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,197; 974,238. 68; Замена выключателя; 0,2; 0,006; 28,321. 69; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,141; 696,693. 70; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,015; 73,634. Ремонт в тарифе; 0,000. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров; 0,000. 71; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,010; 50,978. 72; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1; 0,287; 1 421,707. 73; Осмотр деревянных перекрытий; 1; 0,006; 28,321. 74; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,118; 583,410. 75; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,088; 436,141. 76; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,056; 277,544. 77; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,315; 1 557,648. 78; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,041; 203,910. 79; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,109; 538,096. 80; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,109; 538,096. 81; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,011; 56,642. 82; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,112; 555,089. 83; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,033; 164,261. 84; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,017; 84,963. 85; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,294; 1 455,692. 86; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,065; 322,858. 87; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,255; 1 263,111. 88; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,062; 305,865. 89; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,113; 560,753. 90; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,085; 419,149. 91; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,097; 481,455. 92; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,056; 277,544. 93; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,079; 390,828. 94; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,070; 345,515. 95; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,017; 84,963. 97; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,323; 1 597,297. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы; 0,000. 99; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 2,401; 11 889,099. 100; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,477; 2 361,960. 101; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,007; 33,985. 102; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,003; 16,993. 103; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,381; 1 886,170. 104; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,030; 147,268. 105; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1; 0,002; 11,328. 106; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,001; 5,664. 107; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,046; 226,567. 108; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,006; 28,321. 109; Обметание пыли с потолков; 1; 0,002; 11,328. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома; 0,000. 110; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,100; 492,783. 111; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,252; 1 246,118. 112; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,215; 1 064,864. 113; Стрижка газонов; 2; 0,303; 1 501,006. 114; Очистка урн от мусора; 214; 0,587; 2 905,721. 115; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,217; 1 076,193. 116; Стрижка живой изгороди; 1; 0,013; 62,306. 117; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,022; 107,619. 119; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,221; 1 093,185. 120; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,321; 1 591,633. 122; Посыпка территории I класса; 11; 0,254; 1 257,446. 123; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,001; 5,664. 124; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,017; 84,963. 125; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,611; 3 024,668. 126; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,008; 39,649. 127; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6; 0,002; 11,328. 128; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,005; 22,657. 129; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,106; 526,768. 130; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,104; 515,440. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории; 0,000. 131; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,069; 339,850. 132; Дезинсекция подвалов; 2; 0,130; 645,716. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,332; 1 642,610. ИТОГО руб./м2 в месяц; 19,64; 97 236,854. в том числе управление; 3,93; 19 447,371. ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС; 23,57; 116 684,225. ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Комсомольская 27. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 414,9. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1,0; 0,064; 318,962. 2; Замена ламп накаливания; 1,0; 0,142; 706,273. 3; Замена выключателей; 1,0; 0,121; 603,749. 4; Замена патронов; 1,0; 0,094; 467,051. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1,0; 0,050; 250,613. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1,0; 0,064; 318,962. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1,0; 0,134; 666,402. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1,0; 0,043; 216,438. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1,0; 0,269; 1 338,501. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1,0; 0,744; 3 702,236. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1,0; 0,133; 660,707. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,086; 427,181. Деревянные стены. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1,0; 0,347; 1 725,811. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1,0; 0,243; 1 207,498. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1,0; 0,089; 444,268. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1,0; 0,188; 934,103. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1,0; 0,696; 3 463,014. Перекрытия. 18; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1,0; 0,072; 358,832. 19; Масляная окраска полов; 1,0; 0,033; 165,177. 20; Смена досок в полах; 1,0; 0,043; 216,438. Крыши и кровли; 0,000. 21; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1,0; 1,374; 6 840,592. 22; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1,0; 0,008; 39,870. 23; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1,0; 0,079; 393,007. Оконные и дверные проемы. 24; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1,0; 0,631; 3 144,052. 25; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1,0; 0,080; 398,702. 26; Смена пружины; 1,0; 0,053; 262,004. 27; Улучшенная масляная окраска дверей; 1,0; 0,395; 1 965,033. 28; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1,0; 0,008; 39,870. 29; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1,0; 0,033; 165,177. 30; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,001; 5,696. 31; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1,0; 0,010; 51,262. Лестницы. 32; Ремонт деревянных ступеней; 1,0; 0,406; 2 021,990. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 33; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,026; 131,002. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,030; 148,089. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,021; 102,523. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 108,219. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 108,219. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,008; 39,870. 39; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,073; 364,528. 40; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,005; 22,783. 41; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,013; 62,653. 42; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1,0; 0,072; 358,832. 43; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,724; 3 605,408. 44; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,173; 860,058. 45; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,049; 244,917. 46; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,056; 279,092. 47; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,078; 387,311. 48; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1,0; 0,015; 74,045. Системы холодного и горячего водоснабжения. 49; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,031; 153,785. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,035; 176,568. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,048; 239,221. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,030; 148,089. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,057; 284,787. 54; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1,0; 0,141; 700,577. 55; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,008; 39,870. 56; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1,0; 0,016; 79,740. 57; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1,0; 0,011; 56,957. 58; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,030; 148,089. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,022; 108,219. Система водоотведения. 60; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,164; 814,492. 61; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,106; 529,704. 62; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1,0; 0,030; 148,089. 63; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1,0; 0,035; 176,568. 64; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,047; 233,526. Система газоснабжения. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 65; Замена предохранителя; 1,0; 0,224; 1 116,366. 66; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1,0; 0,196; 973,973. 67; Замена выключателя; 0,2; 0,006; 28,479. 68; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1,0; 0,140; 694,881. 69; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1,0; 0,015; 74,045. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 70; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1,0; 0,010; 51,262. 71; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1,0; 0,287; 1 429,633. 72; Осмотр деревянных перекрытий; 1,0; 0,006; 28,479. 73; Осмотр внутренней отделки стен; 1,0; 0,117; 580,966. 74; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1,0; 0,088; 438,573. 75; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1,0; 0,054; 267,700. 76; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1,0; 0,312; 1 554,939. 77; Прочистка канализационного лежака; 1,0; 0,040; 199,351. 78; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1,0; 0,109; 541,096. 79; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1,0; 0,109; 541,096. 80; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1,0; 0,011; 56,957. 81; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1,0; 0,112; 558,183. 82; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1,0; 0,033; 165,177. 83; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1,0; 0,016; 79,740. 84; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1,0; 0,293; 1 458,111. 85; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1,0; 0,065; 324,658. 86; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1,0; 0,253; 1 258,760. 87; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1,0; 0,061; 301,875. 88; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1,0; 0,112; 558,183. 89; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1,0; 0,085; 421,485. 90; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1,0; 0,097; 484,139. 91; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1,0; 0,056; 279,092. 92; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12,0; 0,078; 387,311. 93; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12,0; 0,069; 341,745. 94; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1,0; 0,017; 85,436. 95; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1,0; 0,320; 1 594,809. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. 96; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156,0; 2,320; 11 550,975. 97; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12,0; 0,461; 2 295,386. 98; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1,0; 0,007; 34,174. 99; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1,0; 0,003; 17,087. 100; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365,0; 0,379; 1 885,292. 101; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1,0; 0,030; 148,089. 102; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1,0; 0,002; 11,391. 103; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1,0; 0,001; 5,696. 104; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1,0; 0,045; 222,134. 105; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1,0; 0,006; 28,479. 106; Обметание пыли с потолков; 1,0; 0,002; 11,391. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 107; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214,0; 0,098; 489,834. 108; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4,0; 0,254; 1 264,456. 109; Уборка газонов от случайного мусора; 31,0; 0,216; 1 076,496. 110; Стрижка газонов; 2,0; 0,304; 1 515,069. 111; Очистка урн от мусора; 214,0; 0,583; 2 904,831. 112; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1,0; 0,216; 1 076,496. 113; Стрижка живой изгороди; 1,0; 0,015; 74,045. 114; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22,0; 0,022; 108,219. 115; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52,0; 0,220; 1 093,583. 116; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11,0; 0,319; 1 589,113. 117; Посыпка территории I класса; 11,0; 0,256; 1 275,847. 118; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1,0; 0,001; 5,696. 119; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5,0; 0,017; 85,436. 120; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2,0; 0,582; 2 899,135. 121; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44,0; 0,008; 39,870. 122; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6,0; 0,002; 11,391. 123; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12,0; 0,005; 22,783. 124; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151,0; 0,105; 524,009. 125; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365,0; 0,103; 512,617. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории; 0,000; 0,000. 126; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2,0; 0,067; 336,049. 127; Дезинсекция подвалов; 2,0; 0,129; 643,619. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,332; 1 651,767. ИТОГО руб./м2 в месяц; 19,43; 96 742,266. в том числе управление; 3,886; 19 348,453. ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС; 23,32; 116 090,72. |  |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 402,10 |  | Комсомольская 29 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,066 | 320,162 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,146 | 706,564 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,126 | 607,203 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,097 | 469,202 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,051 | 248,401 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,066 | 320,162 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,138 | 667,923 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,046 | 220,801 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,271 | 1 308,247 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,768 | 3 703,939 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,137 | 662,403 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,088 | 425,042 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,358 | 1 727,769 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,251 | 1 208,886 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,092 | 441,602 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,194 | 938,405 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,717 | 3 461,058 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,074 | 358,802 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,034 | 165,601 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,045 | 215,281 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,417 | 6 839,316 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 38,640 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,079 | 380,882 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,651 | 3 140,896 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,082 | 397,442 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,055 | 264,961 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,407 | 1 965,130 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,008 | 38,640 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,034 | 165,601 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,520 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 55,200 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,419 | 2 020,331 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,026 | 126,961 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,029 | 138,001 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,021 | 99,361 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 104,881 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 104,881 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 44,160 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,072 | 347,762 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 22,080 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,013 | 60,720 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,072 | 347,762 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,747 | 3 604,579 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,178 | 861,124 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,050 | 242,881 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,058 | 281,521 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,080 | 386,402 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,016 | 77,280 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 143,521 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 171,121 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,047 | 226,321 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,031 | 149,041 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 287,041 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,137 | 662,403 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 38,640 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 77,280 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 55,200 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,031 | 149,041 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 104,881 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 171,121 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,120 | 579,603 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,204 | 982,565 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,169 | 816,964 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 529,923 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,031 | 149,041 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,037 | 176,641 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 231,841 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,232 | 1 120,566 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,201 | 971,525 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 27,600 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,144 | 695,524 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 77,280 |
|  | Ремонт в тарифе |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 49,680 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,287 | 1 385,527 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,073 | 353,282 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,117 | 563,043 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,088 | 425,042 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,058 | 281,521 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,323 | 1 556,648 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,041 | 198,721 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,109 | 524,403 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,109 | 524,403 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 60,720 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,112 | 540,963 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 160,081 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,017 | 82,800 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,293 | 1 413,127 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,067 | 325,682 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,254 | 1 225,446 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,061 | 292,562 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,116 | 557,523 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,087 | 419,522 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,100 | 480,243 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,058 | 281,521 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,081 | 391,922 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,071 | 342,242 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,018 | 88,320 |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,323 | 1 556,648 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,393 | 11 547,900 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,476 | 2 296,332 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 49,680 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 16,560 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,391 | 1 887,850 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 143,521 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 11,040 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,520 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,047 | 226,321 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 27,600 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 11,040 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,102 | 491,283 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,245 | 1 181,286 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,208 | 1 004,645 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,294 | 1 418,647 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,602 | 2 903,535 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,223 | 1 076,406 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,015 | 71,760 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,021 | 99,361 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,208 | 1 004,645 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,302 | 1 457,288 |
| 121 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,237 | 1 142,646 |
| 122 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 5,520 |
| 123 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,018 | 88,320 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,629 | 3 036,016 |
| 125 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,007 | 33,120 |
| 126 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,001 | 5,520 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 16,560 |
| 128 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,105 | 507,843 |
| 129 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,104 | 502,323 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,070 | 336,722 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,134 | 645,843 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,343 | 1 656,009 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 20,29 | 97 925,311 |
|  | в том числе управление |  | 4,06 | 19 585,06 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 24,35 | 117 510,37 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 410,8 |  | Комсомольская 31 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,065 | 321,449 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,143 | 704,933 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,122 | 603,422 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,095 | 468,075 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,050 | 248,136 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,065 | 321,449 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,135 | 665,457 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,045 | 219,939 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,272 | 1 342,192 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,752 | 3 705,127 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,134 | 659,817 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,087 | 428,599 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,350 | 1 725,675 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,245 | 1 206,845 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,089 | 439,878 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,190 | 936,151 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,702 | 3 462,630 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 18 | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,073 | 360,926 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,034 | 169,184 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,043 | 214,300 |
|  | Перегородки | 1 |  |  |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,388 | 6 840,668 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 39,476 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,079 | 389,123 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,637 | 3 141,181 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,081 | 400,402 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,054 | 265,055 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,399 | 1 968,172 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,008 | 39,476 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,034 | 169,184 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,639 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 56,395 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,410 | 2 018,928 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 135,347 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,030 | 146,626 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,021 | 101,510 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 107,150 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 107,150 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 39,476 |
| 41 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,073 | 360,926 |
| 42 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 22,558 |
| 43 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,013 | 62,034 |
| 44 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,072 | 355,286 |
| 45 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,731 | 3 603,616 |
| 46 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,175 | 862,838 |
| 47 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 242,497 |
| 48 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,057 | 281,973 |
| 49 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 389,123 |
| 50 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,016 | 78,952 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 152,265 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 174,823 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,048 | 236,857 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,030 | 146,626 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,058 | 287,613 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,134 | 659,817 |
| 57 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 39,476 |
| 58 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 78,952 |
| 59 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 56,395 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,030 | 146,626 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 107,150 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,166 | 817,722 |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,108 | 530,109 |
| 64 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,031 | 152,265 |
| 65 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,037 | 180,463 |
| 66 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,047 | 231,218 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 67 | Замена предохранителя | 1 | 0,227 | 1 116,614 |
| 68 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,198 | 975,627 |
| 69 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 28,197 |
| 70 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,141 | 693,654 |
| 71 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 73,313 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 72 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 50,755 |
| 73 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,288 | 1 421,145 |
| 74 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,006 | 28,197 |
| 75 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,118 | 580,865 |
| 76 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,088 | 434,239 |
| 77 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,055 | 270,694 |
| 78 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,316 | 1 556,492 |
| 79 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,041 | 203,021 |
| 80 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,109 | 535,749 |
| 81 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,109 | 535,749 |
| 82 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 56,395 |
| 83 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,113 | 558,307 |
| 84 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,034 | 169,184 |
| 85 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,017 | 84,592 |
| 86 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,294 | 1 449,342 |
| 87 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,066 | 327,089 |
| 88 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,254 | 1 251,961 |
| 89 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,061 | 298,892 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,113 | 558,307 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,085 | 417,320 |
| 92 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,098 | 484,994 |
| 93 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,057 | 281,973 |
| 94 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,079 | 389,123 |
| 95 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,070 | 344,007 |
| 96 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,017 | 84,592 |
| 97 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,324 | 1 595,968 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,480 | 12 226,354 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,493 | 2 430,608 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 39,476 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 16,918 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,383 | 1 889,220 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 146,626 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 11,279 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,639 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,046 | 225,578 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 28,197 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 11,279 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,100 | 490,633 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,251 | 1 235,042 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,214 | 1 054,579 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,301 | 1 483,179 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,589 | 2 904,323 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,219 | 1 077,137 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,008 | 39,476 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 107,150 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,222 | 1 094,056 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,323 | 1 590,328 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,245 | 1 206,845 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 5,639 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,017 | 84,592 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,595 | 2 932,520 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 39,476 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 11,279 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 22,558 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,106 | 524,470 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,104 | 513,191 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,069 | 338,368 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,132 | 648,538 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,343 | 1 691,839 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 19,76 | 97 416,07 |
|  | в том числе управление |  | 3,95 | 19 483,21 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 23,71 | 116 899,29 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Курчатова, д. 22, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2782,0 |  | Курчатова,22 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 2 027,833 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,146 | 4 881,820 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,110 | 3 680,141 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,097 | 3 229,512 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,049 | 1 652,308 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 4 055,666 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 413,077 |
|  |  |  | 0,622 | 20 766,510 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,243 | 8 111,331 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,207 | 6 909,653 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,377 | 12 580,074 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,741 | 24 747,071 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,134 | 4 468,743 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,036 | 1 201,679 |
|  |  |  | 1,799 | 60 046,383 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,292 | 9 763,640 |
|  |  |  | 0,292 | 9 763,640 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
|  |  |  | 0,036 | 1 201,679 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,243 | 8 111,331 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,110 | 3 680,141 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 2 403,357 |
|  |  |  | 0,438 | 14 607,907 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,268 | 8 937,485 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,157 | 5 257,344 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 413,077 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,025 | 826,154 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,171 | 5 707,974 |
|  |  |  | 0,719 | 23 996,022 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,025 | 826,154 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,061 | 2 027,833 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
|  |  |  | 0,182 | 6 083,498 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,584 | 19 489,727 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,645 | 21 517,559 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 1,034 | 34 510,711 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,094 | 36 538,543 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,985 | 32 895,955 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,036 | 1 201,679 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,061 | 2 027,833 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 413,077 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 413,077 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,049 | 1 652,308 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,292 | 9 763,640 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,694 | 23 169,868 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,036 | 1 201,679 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,110 | 3 680,141 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,157 | 5 257,344 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 413,077 |
|  |  |  | 5,816 | 194 146,217 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 826,154 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1 201,679 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 | 1 201,679 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 826,154 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 1 652,308 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 4 055,666 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 413,077 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1 201,679 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 413,077 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 826,154 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,072 | 2 403,357 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,134 | 4 468,743 |
|  |  |  | 0,609 | 20 315,881 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,171 | 5 707,974 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 3 680,141 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,049 | 1 652,308 |
|  |  |  | 0,403 | 13 443,781 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 4 881,820 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 413,077 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,232 | 7 735,807 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,157 | 5 257,344 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 413,077 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,110 | 3 680,141 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 413,077 |
|  |  |  | 0,720 | 24 033,574 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,025 | 826,154 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,085 | 2 853,987 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,121 | 4 055,666 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,097 | 3 229,512 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,146 | 4 881,820 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,110 | 3 680,141 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,110 | 3 680,141 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 3 229,512 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,304 | 10 139,164 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 7 285,177 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 1 652,308 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,110 | 3 680,141 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,072 | 2 403,357 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 3 229,512 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 413,077 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 413,077 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 413,077 |
|  |  |  | 1,875 | 62 599,950 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,268 | 8 937,485 |
|  |  |  | 0,268 | 8 937,485 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 1,351 | 45 099,060 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,705 | 23 545,392 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,852 | 28 427,212 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,462 | 15 434,061 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,061 | 2 027,833 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,341 | 11 378,395 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 117 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 118 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 119 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,072 | 2 403,357 |
| 120 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 121 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 413,077 |
|  |  |  | 3,955 | 132 033,004 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 122 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,268 | 8 937,485 |
| 123 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,171 | 5 707,974 |
| 124 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,146 | 4 881,820 |
| 125 | Стрижка газонов | 2 | 0,207 | 6 909,653 |
| 126 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,232 | 7 735,807 |
| 127 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,049 | 1 652,308 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,498 | 16 635,740 |
| 130 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,719 | 23 996,022 |
| 131 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,559 | 18 663,573 |
| 132 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 133 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 413,077 |
| 134 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,232 | 7 735,807 |
| 135 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,110 | 3 680,141 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 413,077 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 413,077 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 413,077 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,110 | 3 680,141 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,025 | 826,154 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,121 | 4 055,666 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,110 | 3 680,141 |
|  |  |  | 3,645 | 121 669,970 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,036 | 1 201,679 |
|  |  |  | 0,036 | 1 201,679 |
| 144 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 145 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,072 | 2 403,357 |
| 146 | Управление многоквартирным домом |  | 4,916 | 164 104,249 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 26,40 | 881 354,787 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,68 | 1 057 625,744 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 9-этажные, кирпичные, кровля рулоннная, с централизованным ГВС, с м/проводами и лифтами, с электрическими плитами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2023 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 6629,9 |  | Курчатова д.27 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,004 | 357,971 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,209 | 16 645,666 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,003 | 268,478 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,004 | 357,971 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,008 | 626,450 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,082 | 6 532,977 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,004 | 357,971 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,071 | 5 638,048 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,047 | 3 758,699 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,042 | 3 311,235 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,007 | 536,957 |
| 14 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,035 | 2 774,278 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,026 | 2 058,335 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,033 | 2 595,292 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,015 | 1 163,407 |
| 16 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,413 | 32 843,869 |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,046 | 3 669,206 |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,006 | 447,464 |
| 19 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1 | 0,210 | 16 735,159 |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,119 | 9 486,240 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,134 | 10 649,647 |
| 27 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,008 | 626,450 |
| 22 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,026 | 2 058,335 |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,040 | 3 221,742 |
| 24 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,178 | 14 139,867 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,004 | 357,971 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,007 | 536,957 |
| 27 | Смена ручки дверной | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 28 | Смена замков накладных | 1 | 0,148 | 11 813,054 |
| 29 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,011 | 894,928 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 31 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,009 | 715,943 |
| 32 | Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания | 1 | 0,033 | 2 595,292 |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,003 | 268,478 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,004 | 357,971 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,006 | 447,464 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 4 295,656 |
| 43 | Ремонт прибора учета | 0,5 | 0,209 | 16 645,666 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,021 | 1 700,364 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,006 | 447,464 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,001 | 89,493 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,003 | 268,478 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 | 268,478 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,004 | 357,971 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,006 | 447,464 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,007 | 536,957 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 | 536,957 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,020 | 1 610,871 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,011 | 894,928 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,011 | 894,928 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,001 | 89,493 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,001 | 89,493 |
| 63 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,003 | 268,478 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 67 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 68 | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 50-250 мм | 0,2 | 0,001 | 89,493 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,003 | 268,478 |
| 70 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,006 | 447,464 |
| 71 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,004 | 357,971 |
| 72 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,007 | 536,957 |
| 73 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,012 | 984,421 |
| 74 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,003 | 268,478 |
| 75 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,006 | 447,464 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,001 | 89,493 |
| 78 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 79 | Замена предохранителя | 1 | 0,006 | 447,464 |
| 80 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,036 | 2 863,771 |
| 81 | Замена автомата | 1 | 0,060 | 4 743,120 |
| 82 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,024 | 1 879,349 |
| 82 | Ремонт щитков | 1 | 0,042 | 3 311,235 |
| 83 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 1 342,392 |
| 84 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 85 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,011 | 894,928 |
| 86 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 1 073,914 |
| 87 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,103 | 8 233,340 |
| 88 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,151 | 11 992,039 |
| 89 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,112 | 8 949,283 |
| 90 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,015 | 1 163,407 |
| 91 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,015 | 1 163,407 |
| 92 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,016 | 1 252,900 |
| 93 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,414 | 32 933,361 |
| 94 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,139 | 11 097,111 |
| 95 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,139 | 11 097,111 |
| 96 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,139 | 11 097,111 |
| 97 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,649 | 51 637,363 |
| 98 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,377 | 29 980,098 |
| 99 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,035 | 2 774,278 |
| 100 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,015 | 1 163,407 |
| 101 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,309 | 24 610,528 |
| 101 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,154 | 12 260,518 |
| 102 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 357,971 |
| 103 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 357,971 |
| 104 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,292 | 23 268,136 |
| 105 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 2,087 | 166 078,040 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 3,097 | 246 373,761 |
| 107 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,531 | 42 240,616 |
| 108 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,020 | 1 610,871 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,627 | 49 847,506 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 1,001 | 79 648,619 |
| 111 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,009 | 715,943 |
| 112 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,989 | 78 664,198 |
| 113 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, облицованных кафельной плиткой, без шланга | 52 | 0,213 | 16 914,145 |
| 114 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,334 | 26 579,371 |
| 115 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,172 | 13 692,403 |
| 116 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,010 | 805,435 |
| 117 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 268,478 |
| 118 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,037 | 2 953,263 |
| 119 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 89,493 |
| 120 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,013 | 1 073,914 |
| 121 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,026 | 2 058,335 |
| 122 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 89,493 |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,711 | 136 118,594 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,222 | 17 630,088 |
| 125 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,072 | 5 727,541 |
| 126 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,309 | 24 610,528 |
| 127 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 3,178 | 252 817,245 |
| 128 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 4,611 | 366 831,110 |
| 129 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,015 | 1 163,407 |
| 130 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,067 | 5 369,570 |
| 131 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,078 | 6 175,005 |
| 132 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,018 | 1 431,885 |
| 133 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,006 | 447,464 |
| 134 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,043 | 3 400,728 |
| 135 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,044 | 3 490,220 |
| 136 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,011 | 894,928 |
| 137 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,394 | 31 322,491 |
| 138 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,386 | 30 696,041 |
| 139 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,040 | 3 221,742 |
| 140 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,034 | 2 684,785 |
| 141 | Доп уборка контейнерных площадок по договору |  | 0,394 | 31 322,491 |
| 142 | Техническое обслуживание лифтов по договору |  | 1,564 | 124 395,034 |
| 143 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов |  | 0,101 | 8 054,355 |
| 144 | Обследование технического состояния лифтов, отработавших назначенный срок службы |  | 0,427 | 34 007,275 |
| 145 | Страхование опасных объектов с лифтами |  | 0,034 | 2 684,785 |
| 146 | Тех. Обслуживание ОДПУ по договорам |  | 0,202 | 16 108,709 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 28,96 | 2 304 330,228 |
|  | В том числе управление |  | 5,79 | 460 866,046 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 34,76 | 2 765 196,273 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа с лифтом, мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 9-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2023 | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 4523,72 |  | Курчатова, 35 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 3 297,393 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,110 | 5 984,158 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,085 | 4 640,776 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,072 | 3 908,022 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 6 594,786 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 671,691 |
|  |  |  | 0,511 | 27 722,528 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,243 | 13 189,573 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,596 | 32 363,304 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,450 | 24 425,135 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,548 | 29 737,602 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,097 | 5 251,404 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,061 | 3 297,393 |
|  |  |  | 2,055 | 111 561,804 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,121 | 6 594,786 |
|  |  |  | 0,121 | 6 594,786 |
|  | Полы |  | 0,000 |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
|  |  |  | 0,025 | 1 343,382 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,182 | 9 892,180 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,085 | 4 640,776 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,061 | 3 297,393 |
|  |  |  | 0,341 | 18 502,040 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,097 | 5 251,404 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,669 | 36 332,388 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,049 | 2 686,765 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
|  |  |  | 0,913 | 49 583,024 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
|  |  |  | 0,121 | 6 594,786 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,061 | 3 297,393 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,061 | 3 297,393 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,121 | 6 594,786 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,061 | 3 297,393 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 610,628 |
|  |  |  | 0,513 | 27 844,654 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1 954,011 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 | 1 954,011 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 2 686,765 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 6 594,786 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1 954,011 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,085 | 4 640,776 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,146 | 7 938,169 |
|  |  |  | 0,634 | 34 439,440 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,182 | 9 892,180 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 5 984,158 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,036 | 1 954,011 |
|  |  |  | 0,400 | 21 738,370 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 7 938,169 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,232 | 12 578,944 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,146 | 7 938,169 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,121 | 6 594,786 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 671,691 |
|  |  |  | 0,708 | 38 408,525 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,049 | 2 686,765 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,097 | 5 251,404 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,146 | 7 938,169 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,110 | 5 984,158 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,232 | 12 578,944 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,134 | 7 266,478 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,134 | 7 266,478 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 5 251,404 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,364 | 19 784,359 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 11 846,190 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 2 686,765 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 5 251,404 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,085 | 4 640,776 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 5 251,404 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 671,691 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 671,691 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 671,691 |
|  |  |  | 2,132 | 115 714,077 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,292 | 15 876,338 |
|  |  |  | 0,292 | 15 876,338 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
|  |  |  | 0,012 | 671,691 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 1,384 | 75 154,261 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 3,650 | 198 148,907 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,157 | 8 548,797 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,025 | 1 343,382 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,741 | 40 240,410 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 1,180 | 64 054,916 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,012 | 671,691 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,925 | 50 193,652 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,061 | 3 297,393 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,061 | 3 297,393 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,171 | 9 281,551 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,110 | 5 984,158 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,049 | 2 686,765 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,292 | 15 876,338 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,110 | 5 984,158 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,341 | 18 502,040 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,218 | 11 846,190 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 671,691 |
|  |  |  | 9,613 | 521 828,916 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,243 | 13 189,573 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,097 | 5 251,404 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,085 | 4 640,776 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,121 | 6 594,786 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,097 | 5 251,404 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,049 | 2 686,765 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,243 | 13 189,573 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,681 | 36 943,017 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,548 | 29 737,602 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,072 | 3 908,022 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 671,691 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 671,691 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 671,691 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,498 | 27 050,837 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,134 | 7 266,478 |
|  |  |  | 2,955 | 160 412,074 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,049 | 2 686,765 |
|  |  |  | 0,074 | 4 030,147 |
| 155 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 3,091 | 167 800,677 |
| 156 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,146 | 7 938,169 |
| 157 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,012 | 671,691 |
| 158 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 159 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,049 | 2 686,765 |
| 160 | Управление многоквартирным домом |  | 4,939 | 268 126,919 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 29,648 | 1 609 419,11 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 35,58 | 1 931 302,93 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:г. Обнинск, пр. Ленина, д. 81, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития ), кирпичные с горячей водой, гостиничного типа (с электроплитами) срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2023 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2888,50 |  | Ленина 81 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 2 105,462 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,134 | 4 639,814 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,110 | 3 821,024 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,097 | 3 353,143 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 4 210,924 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,025 | 857,781 |
|  |  |  | 0,609 | 21 093,609 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,950 | 32 916,588 |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 1,510 | 52 324,628 |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 12 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,232 | 8 031,947 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,389 | 13 490,552 |
| 15 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,218 | 7 564,067 |
|  |  |  | 3,359 | 116 433,245 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 16 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,280 | 9 708,519 |
|  |  |  | 0,280 | 9 708,519 |
|  | Полы |  |  |  |
| 17 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
|  |  |  | 0,036 | 1 247,681 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 18 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,922 | 66 633,971 |
| 19 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 428,890 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 2 495,362 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,110 | 3 821,024 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,025 | 857,781 |
|  |  |  | 2,166 | 75 094,809 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,255 | 8 850,738 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,146 | 5 068,705 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,072 | 2 495,362 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,110 | 3 821,024 |
|  |  |  | 0,683 | 23 666,952 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,061 | 2 105,462 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
|  |  |  | 0,182 | 6 316,386 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,780 | 27 020,095 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,852 | 29 515,457 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,937 | 32 478,700 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,985 | 34 155,272 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,657 | 22 770,181 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 1,289 | 44 682,581 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,061 | 2 105,462 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 428,890 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,061 | 2 105,462 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,268 | 9 279,629 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,134 | 4 639,814 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,036 | 1 247,681 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1 247,681 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,061 | 2 105,462 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 428,890 |
|  |  |  | 6,180 | 214 211,258 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 | 1 247,681 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 1 715,562 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 4 210,924 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 428,890 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 428,890 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 428,890 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,097 | 3 353,143 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,146 | 5 068,705 |
|  |  |  | 0,636 | 22 029,370 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,157 | 5 458,605 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 3 821,024 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,036 | 1 247,681 |
|  |  |  | 0,389 | 13 490,552 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 5 068,705 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 428,890 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,232 | 8 031,947 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,146 | 5 068,705 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,121 | 4 210,924 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 428,890 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 428,890 |
|  |  |  | 0,708 | 24 524,733 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 | 428,890 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 428,890 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,072 | 2 495,362 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,110 | 3 821,024 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,085 | 2 963,243 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,780 | 27 020,095 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,097 | 3 353,143 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,097 | 3 353,143 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 428,890 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 3 353,143 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 93 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,268 | 9 279,629 |
| 94 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,049 | 1 715,562 |
| 95 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 7 564,067 |
| 96 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 1 715,562 |
| 97 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 3 353,143 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,072 | 2 495,362 |
| 99 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 428,890 |
| 100 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 3 353,143 |
| 101 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
| 102 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 428,890 |
| 103 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 428,890 |
|  |  |  | 2,372 | 82 229,986 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 104 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,218 | 7 564,067 |
|  |  |  | 0,218 | 7 564,067 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 105 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,678 | 58 173,134 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,426 | 14 777,224 |
| 107 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,341 | 11 813,981 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,268 | 9 279,629 |
| 109 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
| 110 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,353 | 12 242,871 |
| 111 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 112 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,025 | 857,781 |
|  |  |  | 3,152 | 109 250,081 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 113 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,218 | 7 564,067 |
| 114 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,171 | 5 926,485 |
| 115 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,146 | 5 068,705 |
| 116 | Стрижка газонов | 2 | 0,218 | 7 564,067 |
| 117 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,218 | 7 564,067 |
| 118 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 119 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,036 | 1 247,681 |
| 121 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,426 | 14 777,224 |
| 122 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,609 | 21 093,609 |
| 123 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,475 | 16 453,795 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 428,890 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,268 | 9 279,629 |
| 126 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 428,890 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 428,890 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,110 | 3 821,024 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,025 | 857,781 |
| 130 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,012 | 428,890 |
| 131 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,012 | 428,890 |
|  |  |  | 3,032 | 105 078,147 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 132 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,049 | 1 715,562 |
| 133 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,097 | 3 353,143 |
|  |  |  | 0,146 | 5 068,705 |
| 134 | Управление многоквартирным домом |  | 5,719 | 198 225,343 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 29,87 | 1 035 233,44 |
|  | Тариф с НДС |  | 35,84 | 1 242 280,13 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Любого, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС - 2023 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2564,7 |  | Любого, 6 |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
| Фундаменты |  |  |  |
| Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 1 869,440 |
| Замена ламп накаливания | 1 | 0,049 | 1 523,248 |
| Замена выключателей | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Замена патронов | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,049 | 1 523,248 |
| Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 3 738,881 |
| Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 380,812 |
|  |  | 0,378 | 11 632,073 |
| Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 761,624 |
| Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,243 | 7 477,761 |
| Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,268 | 8 239,385 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,402 | 12 359,077 |
| Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,280 | 8 620,197 |
| Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,036 | 1 107,816 |
|  |  | 1,325 | 40 781,493 |
| Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,110 | 3 392,688 |
|  |  | 0,110 | 3 392,688 |
| Полы |  |  |  |
| Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,012 | 380,812 |
|  |  | 0,012 | 380,812 |
| Крыши и кровли | 1 |  |  |
| Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 2,044 | 62 903,203 |
| Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,071 | 32 957,540 |
| Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,061 | 1 869,440 |
|  |  | 3,188 | 98 110,995 |
| Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,097 | 2 977,257 |
| Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Смена пружины | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,085 | 2 631,064 |
| Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,025 | 761,624 |
|  |  | 0,281 | 8 654,816 |
| Лестницы |  |  |  |
| Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,025 | 761,624 |
| Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
|  |  | 0,121 | 3 738,881 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,061 | 1 869,440 |
| Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,061 | 1 869,440 |
| Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,110 | 3 392,688 |
| Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,036 | 1 107,816 |
| Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 380,812 |
|  |  | 0,478 | 14 713,187 |
| Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1 107,816 |
| Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 | 1 107,816 |
| Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 1 523,248 |
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 3 738,881 |
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1 107,816 |
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 346,193 |
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,085 | 2 631,064 |
| Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,146 | 4 500,504 |
|  |  | 0,633 | 19 490,646 |
| Система водоотведения |  |  |  |
| Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,182 | 5 608,321 |
| Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 3 392,688 |
| Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,036 | 1 107,816 |
|  |  | 0,400 | 12 324,458 |
| Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 4 500,504 |
| Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Замена предохранителя | 1 | 0,232 | 7 131,568 |
| Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,134 | 4 119,692 |
| Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,110 | 3 392,688 |
| Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 380,812 |
|  |  | 0,684 | 21 048,513 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,036 | 1 107,816 |
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,072 | 2 215,633 |
| Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,110 | 3 392,688 |
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,085 | 2 631,064 |
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,025 | 761,624 |
| Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,110 | 3 392,688 |
| Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,025 | 761,624 |
| Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,110 | 3 392,688 |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,110 | 3 392,688 |
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 2 977,257 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 761,624 |
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,280 | 8 620,197 |
| Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 6 716,137 |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 1 523,248 |
| Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,110 | 3 392,688 |
| Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,085 | 2 631,064 |
| Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,085 | 2 631,064 |
| Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 380,812 |
| Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 380,812 |
| Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 380,812 |
|  |  | 1,769 | 54 456,103 |
| Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,268 | 8 239,385 |
|  |  | 0,268 | 8 239,385 |
| Система мусороудаления |  |  |  |
| Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
|  |  | 0,025 | 761,624 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,577 | 110 089,261 |
| Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,657 | 20 217,650 |
| Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,171 | 5 262,128 |
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,511 | 15 717,146 |
| Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,280 | 8 620,197 |
| Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 2,895 | 89 109,987 |
| Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,097 | 2 977,257 |
| Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,097 | 2 977,257 |
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,195 | 5 989,133 |
| Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,110 | 3 392,688 |
| Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,072 | 2 215,633 |
| Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,402 | 12 359,077 |
| Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,072 | 2 215,633 |
| Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,353 | 10 870,449 |
| Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,072 | 2 215,633 |
| Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 380,812 |
|  |  | 9,659 | 297 275,623 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,353 | 10 870,449 |
| Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,110 | 3 392,688 |
| Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,085 | 2 631,064 |
| Стрижка газонов | 2 | 0,121 | 3 738,881 |
| Очистка урн от мусора | 214 | 0,085 | 2 631,064 |
| Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Стрижка живой изгороди | 1 | 0,049 | 1 523,248 |
| Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,061 | 1 869,440 |
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,328 | 10 108,825 |
| Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,243 | 7 477,761 |
| Посыпка территории I класса | 11 | 0,182 | 5 608,321 |
| Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,121 | 3 738,881 |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 380,812 |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 380,812 |
| Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 380,812 |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,475 | 14 609,330 |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,121 | 3 738,881 |
|  |  | 2,435 | 74 950,707 |
| Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| Дератизация чердаков и подвалов по договору |  | 0,059 | 1 822,453 |
| Дезинсекция подвалов (по договору) |  | 0,052 | 1 594,646 |
| Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,072 | 2 215,633 |
| Управление многоквартирным домом |  | 4,331 | 133 284,17 |
| ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 26,28 | 808 868,90 |
| ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,54 | 970 642,69 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 11/10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 3-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС- 2023 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 876,30 |  | Мигунова, 11/10 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 638,745 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,085 | 898,975 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,072 | 757,032 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,061 | 638,745 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,049 | 520,459 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 1277,491 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,025 | 260,230 |
|  |  |  | 0,499 | 5251,907 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,243 | 2554,982 |
| 11 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,061 | 638,745 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,523 | 5500,308 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,377 | 3962,588 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,498 | 5240,079 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,085 | 898,975 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,061 | 638,745 |
|  |  |  | 1,861 | 19564,537 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,316 | 3323,842 |
|  |  |  | 0,316 | 3323,842 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,025 | 260,230 |
|  |  |  | 0,025 | 260,230 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,510 | 15874,008 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 757,032 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,121 | 1277,491 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,036 | 378,516 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,036 | 378,516 |
|  |  |  | 1,787 | 18795,677 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,280 | 2945,326 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,171 | 1797,950 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,085 | 898,975 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,171 | 1797,950 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 1,217 | 12798,567 |
|  |  |  | 1,999 | 21019,458 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,025 | 260,230 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,072 | 757,032 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,036 | 378,516 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 378,516 |
|  |  |  | 0,193 | 2034,523 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,475 | 4991,678 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,511 | 5370,193 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,377 | 3962,588 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,389 | 4092,702 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,985 | 10361,871 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,036 | 378,516 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,061 | 638,745 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 130,115 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 130,115 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,061 | 638,745 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,304 | 3193,727 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,146 | 1537,721 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,036 | 378,516 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,049 | 520,459 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,061 | 638,745 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 130,115 |
|  |  |  | 3,528 | 37094,552 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,012 | 130,115 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 378,516 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,049 | 520,459 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,012 | 130,115 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 520,459 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 1277,491 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 130,115 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 378,516 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,025 | 260,230 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 260,230 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,097 | 1017,261 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,171 | 1797,950 |
|  |  |  | 0,672 | 7061,686 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,171 | 1797,950 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,085 | 898,975 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 378,516 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 378,516 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,036 | 378,516 |
|  |  |  | 0,364 | 3832,473 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 1537,721 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,280 | 2945,326 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,171 | 1797,950 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 130,115 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,110 | 1159,205 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 130,115 |
|  |  |  | 0,757 | 7960,661 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,171 | 1797,950 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,121 | 1277,491 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,171 | 1797,950 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,134 | 1407,606 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,061 | 638,745 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,195 | 2046,351 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,157 | 1656,007 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,157 | 1656,007 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 1017,261 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,438 | 4601,333 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,182 | 1916,236 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 2294,752 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 520,459 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,110 | 1159,205 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,072 | 757,032 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 1017,261 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,049 | 520,459 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,036 | 378,516 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 130,115 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 130,115 |
|  |  |  | 2,640 | 27761,771 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,292 | 3075,441 |
|  |  |  | 0,292 | 3075,441 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,981 | 31345,843 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,584 | 6139,054 |
| 109 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,036 | 378,516 |
| 110 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 111 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,414 | 4352,932 |
| 113 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,353 | 3714,187 |
| 114 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 116 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 117 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,389 | 4092,702 |
| 118 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 119 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 130,115 |
|  |  |  | 4,868 | 51194,267 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 120 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,110 | 1159,205 |
| 121 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,268 | 2815,212 |
| 122 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,232 | 2436,696 |
| 123 | Стрижка газонов | 2 | 0,316 | 3323,842 |
| 124 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,243 | 2554,982 |
| 125 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,085 | 898,975 |
| 126 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,061 | 638,745 |
| 127 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,012 | 130,115 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,218 | 2294,752 |
| 129 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,328 | 3453,957 |
| 130 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,255 | 2685,097 |
| 131 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 132 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 130,115 |
| 133 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,657 | 6907,914 |
| 134 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 130,115 |
| 135 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 130,115 |
| 136 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 130,115 |
| 137 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,012 | 130,115 |
| 138 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,012 | 130,115 |
|  |  |  | 2,873 | 30210,295 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 139 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,195 | 2046,351 |
| 140 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,377 | 3962,588 |
|  |  |  | 0,571 | 6008,939 |
| 141 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,085 | 898,975 |
| 142 | Управление многоквартирным домом |  | 4,673 | 49136,087 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 28,00 | 294485,32 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 33,61 | 353382,38 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 | 1 408,10 | Мира,15 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 1026,381 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,097 | 1634,606 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,072 | 1216,451 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,061 | 1026,381 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,049 | 836,310 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 2052,762 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 209,078 |
|  |  |  | 0,486 | 8211,046 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,243 | 4105,523 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,036 | 608,226 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,121 | 2052,762 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
|  |  |  | 0,499 | 8439,131 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,036 | 608,226 |
|  |  |  | 0,036 | 608,226 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,025 | 418,155 |
|  |  |  | 0,025 | 418,155 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,389 | 6576,440 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 1216,451 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,072 | 1216,451 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,025 | 418,155 |
|  |  |  | 0,583 | 9845,653 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,171 | 2889,072 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,061 | 1026,381 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,012 | 209,078 |
|  |  |  | 0,318 | 5378,996 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,036 | 608,226 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,036 | 608,226 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 608,226 |
|  |  |  | 0,145 | 2451,910 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,061 | 1026,381 |
| 44 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,061 | 1026,381 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,195 | 3288,220 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,085 | 1444,536 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,036 | 608,226 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 209,078 |
|  |  |  | 0,648 | 10948,062 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 608,226 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 | 608,226 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 836,310 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 2052,762 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 608,226 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,097 | 1634,606 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,157 | 2660,987 |
|  |  |  | 0,645 | 10891,041 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,171 | 2889,072 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 1862,691 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 608,226 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 608,226 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,049 | 836,310 |
|  |  |  | 0,403 | 6804,525 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,049 | 836,310 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,157 | 2660,987 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,110 | 1862,691 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 80 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 209,078 |
|  |  |  | 0,416 | 7032,609 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 81 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 82 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 83 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,110 | 1862,691 |
| 84 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,146 | 2470,917 |
| 85 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,110 | 1862,691 |
| 86 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,097 | 1634,606 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,146 | 2470,917 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,146 | 2470,917 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 1634,606 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,377 | 6367,362 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,072 | 1216,451 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 3687,368 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 836,310 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 1634,606 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,072 | 1216,451 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 1634,606 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,049 | 836,310 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,025 | 418,155 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,025 | 418,155 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 190,071 |
|  |  |  | 2,069 | 34953,969 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,292 | 4941,834 |
|  |  |  | 0,292 | 4941,834 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 5,877 | 99311,847 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,449 | 24481,083 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,703 | 28776,677 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,937 | 15832,874 |
| 112 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 113 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 114 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 115 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 116 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,353 | 5968,214 |
| 117 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,121 | 2052,762 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 209,078 |
|  |  |  | 10,577 | 178723,310 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,255 | 4314,601 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,146 | 2470,917 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,121 | 2052,762 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,182 | 3079,142 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,157 | 2660,987 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,049 | 836,310 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,036 | 608,226 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,232 | 3915,453 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,341 | 5759,137 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,268 | 4523,678 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 209,078 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,341 | 5759,137 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 209,078 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 209,078 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 209,078 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,304 | 5131,904 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,072 | 1216,451 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,025 | 418,155 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,025 | 418,155 |
|  |  |  | 2,616 | 44210,403 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,085 | 1444,536 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,146 | 2470,917 |
|  |  |  | 0,232 | 3915,453 |
| 145 | Техническое диагностирование газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 146 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,061 | 1026,381 |
| 147 | Управление многоквартирным домом |  | 4,587 | 77510,758 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 24,64 | 416311,460 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,57 | 499573,751 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 17Б, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 13

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) гостиничного типа без лифта и мусоропровода, с электрическими плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС -2023 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2930,9 |  | Мира, 17б |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 2130,281 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,134 | 4717,051 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,117 | 4108,400 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,085 | 3005,218 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,050 | 1749,874 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,025 | 874,937 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 4260,563 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 435,274 |
|  |  |  | 0,605 | 21281,598 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 10 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,036 | 1265,996 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,802 | 28207,968 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,447 | 15710,824 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,255 | 8980,657 |
| 14 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,232 | 8149,848 |
|  |  |  | 1,784 | 62750,479 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,280 | 9851,029 |
|  |  |  | 0,280 | 9851,029 |
|  | Полы |  |  |  |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,036 | 1265,996 |
|  |  |  | 0,036 | 1265,996 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 17 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,633 | 22273,612 |
| 18 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 19 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 2531,991 |
| 20 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,110 | 3877,112 |
| 21 | Смена воронок | 1 | 0,025 | 870,372 |
| 22 | Смена простых отливов | 1 | 0,025 | 870,372 |
|  |  |  | 0,877 | 30858,646 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,255 | 8980,657 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,036 | 1265,996 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,146 | 5143,108 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,036 | 1265,996 |
|  |  |  | 0,523 | 18396,501 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,025 | 870,372 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,061 | 2136,368 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,049 | 1740,744 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 1265,996 |
|  |  |  | 0,183 | 6448,666 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,475 | 16695,319 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,511 | 17961,315 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,377 | 13253,393 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,389 | 13688,579 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 870,372 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,061 | 2136,368 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,061 | 2136,368 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,268 | 9415,843 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,134 | 4707,922 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,025 | 870,372 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1265,996 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,061 | 2136,368 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 435,186 |
|  |  |  | 2,470 | 86878,957 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 870,372 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1265,996 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 | 1265,996 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 870,372 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 1740,744 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 4272,736 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1265,996 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 870,372 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,085 | 3006,740 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,157 | 5538,731 |
|  |  |  | 0,646 | 22708,799 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,182 | 6409,103 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 3877,112 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 1265,996 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,025 | 870,372 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,036 | 1265,996 |
|  |  |  | 0,389 | 13688,579 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 5143,108 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,232 | 8149,848 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,146 | 5143,108 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,036 | 1265,996 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,110 | 3877,112 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 435,186 |
|  |  |  | 0,720 | 25319,915 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,072 | 2531,991 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,110 | 3877,112 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,085 | 3006,740 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,791 | 27812,344 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,110 | 3877,112 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,110 | 3877,112 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 3402,364 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 870,372 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,280 | 9851,029 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,061 | 2136,368 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 7675,099 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 1740,744 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 3402,364 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,085 | 3006,740 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 3402,364 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,049 | 1740,744 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 435,186 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 435,186 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 435,186 |
|  |  |  | 2,461 | 86562,458 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,207 | 7279,475 |
|  |  |  | 0,207 | 7279,475 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,799 | 98431,169 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,462 | 16260,133 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,559 | 19662,496 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,292 | 10286,215 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,328 | 11552,211 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 870,372 |
| 117 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,085 | 3006,740 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 435,186 |
|  |  |  | 4,663 | 163986,010 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,328 | 11552,211 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,171 | 6013,480 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,146 | 5143,108 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,207 | 7279,475 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,218 | 7675,099 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,061 | 2136,368 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,609 | 21403,240 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,876 | 30819,084 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,681 | 23935,232 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 435,186 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,280 | 9851,029 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 435,186 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 435,186 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 435,186 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,218 | 7675,099 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,049 | 1740,744 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,085 | 3006,740 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,085 | 3006,740 |
|  |  |  | 4,090 | 143848,766 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,061 | 2136,368 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,121 | 4272,736 |
|  |  |  | 0,182 | 6409,103 |
| 145 | Управление многоквартирным домом |  | 4,623 | 162601,327 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 24,74 | 870 136,30 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,69 | 1 044 163,57 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 19, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 14

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 5-этажные, кирпичные, кровля шиферная, с централизованным ГВС, без м/проводов, с газовыми плитами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС - 2022 с 4% | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1469,5 |  | Мира,19 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,022 | 381,459 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,151 | 2 670,211 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,016 | 286,094 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,018 | 324,240 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,034 | 591,261 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,178 | 3 147,034 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,021 | 362,386 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,308 | 5 435,786 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,203 | 3 585,712 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,070 | 1 239,741 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,030 | 534,042 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,083 | 1 468,616 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,062 | 1 087,157 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,079 | 1 392,324 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,036 | 629,407 |
| 16 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,080 | 1 411,397 |
| 17 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,056 | 991,793 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,199 | 3 509,420 |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,023 | 400,532 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,290 | 5 111,546 |
| 21 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,032 | 572,188 |
| 22 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,250 | 4 405,848 |
| 23 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,155 | 2 727,430 |
| 24 | Смена воронок | 1 | 0,029 | 514,969 |
| 25 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,111 | 1 964,512 |
| 26 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,178 | 3 147,034 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,770 | 13 579,929 |
| 28 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,022 | 381,459 |
| 29 | Смена пружины | 1 | 0,014 | 247,948 |
| 30 | Смена ручки дверной | 1 | 0,008 | 133,511 |
| 31 | Смена замков накладных | 1 | 0,645 | 11 367,469 |
| 32 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,050 | 877,355 |
| 33 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,009 | 152,583 |
| 34 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,039 | 686,626 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,008 | 133,511 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 190,729 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,012 | 209,802 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,010 | 171,656 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,012 | 209,802 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,015 | 267,021 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,017 | 305,167 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,023 | 400,532 |
| 43 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,093 | 1 640,272 |
| 44 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,026 | 457,750 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,012 | 209,802 |
| 46 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,009 | 152,583 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,006 | 114,438 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,008 | 133,511 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,009 | 152,583 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,012 | 209,802 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,015 | 267,021 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,016 | 286,094 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,019 | 343,313 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,023 | 400,532 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,031 | 553,115 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,030 | 534,042 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,089 | 1 563,981 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,047 | 820,136 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,050 | 877,355 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,005 | 95,365 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,008 | 133,511 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,013 | 228,875 |
| 63 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,009 | 152,583 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,009 | 152,583 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,009 | 152,583 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,009 | 152,583 |
| 96 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,016 | 286,094 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 400,532 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,018 | 324,240 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,031 | 553,115 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,053 | 934,574 |
| 72 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,016 | 286,094 |
| 73 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,024 | 419,605 |
| 74 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,012 | 209,802 |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,004 | 76,292 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 190,729 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,024 | 419,605 |
| 78 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,158 | 2 784,648 |
| 79 | Замена автомата | 1 | 0,260 | 4 577,504 |
| 80 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,104 | 1 831,002 |
| 81 | Ремонт щитков | 1 | 0,181 | 3 185,180 |
| 82 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,075 | 1 316,032 |
| 83 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,008 | 133,511 |
| 84 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,049 | 858,282 |
| 85 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 209,802 |
| 86 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,093 | 1 640,272 |
| 87 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,135 | 2 384,117 |
| 88 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,102 | 1 792,856 |
| 89 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,032 | 572,188 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,898 | 15 830,536 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,125 | 2 212,460 |
| 92 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,125 | 2 212,460 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,125 | 2 212,460 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,565 | 27 598,536 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,337 | 5 950,756 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,076 | 1 335,105 |
| 97 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,062 | 1 087,157 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,400 | 7 056,986 |
| 99 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,200 | 3 528,493 |
| 100 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,021 | 362,386 |
| 101 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,018 | 324,240 |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,307 | 5 416,713 |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,158 | 55 692,968 |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,535 | 9 441,103 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,627 | 11 062,302 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,346 | 6 103,339 |
| 107 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,006 | 114,438 |
| 108 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 133,511 |
| 109 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 19,073 |
| 110 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,050 | 877,355 |
| 111 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 19,073 |
| 112 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 19,073 |
| 113 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 2,184 | 38 508,255 |
| 114 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,423 | 7 457,517 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,156 | 2 746,503 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,395 | 6 961,621 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 4,054 | 71 485,358 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 5,883 | 103 737,690 |
| 119 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,032 | 572,188 |
| 120 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,156 | 2 746,503 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,098 | 1 735,637 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,023 | 400,532 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,008 | 133,511 |
| 123,5 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,054 | 953,647 |
| 125 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,190 | 3 356,836 |
| 126 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,050 | 877,355 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,420 | 7 400,299 |
| 127,7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,412 | 7 266,788 |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,079 | 1 392,324 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,076 | 1 335,105 |
| 131 | Доп уборка контейнерных площадок по договору |  | 0,422 | 7 438,444 |
| 132 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,022 | 381,459 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 30,64 | 540 355,30 |
|  | в том числе управление |  | 6,13 | 108 071,06 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 36,77 | 648 426,37 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 15

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2022 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, 58в |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,154 | 962,493 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,077 | 481,246 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,022 | 136,570 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,017 | 104,053 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,224 | 1398,216 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,094 | 585,300 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,806 | 5040,079 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,355 | 8473,836 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,062 | 390,200 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,483 | 3017,544 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,006 | 39,020 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 71,537 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,041 | 253,630 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 136,570 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 15 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,213 | 1333,182 |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,213 | 1333,182 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,260 | 1625,832 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,068 | 422,716 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,353 | 2204,628 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,326 | 2035,542 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 884,453 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,061 | 383,696 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,020 | 123,563 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,505 | 3160,617 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,055 | 344,676 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,333 | 2081,065 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,087 | 546,280 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 58,530 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,076 | 474,743 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,016 | 97,550 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,012 | 78,040 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,110 | 689,353 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,082 | 513,763 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,033 | 208,106 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,339 | 2120,085 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,102 | 637,326 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,102 | 637,326 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,102 | 637,326 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 78,040 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,275 | 1716,879 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,090 | 565,790 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,166 | 1040,532 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,197 | 1229,129 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,032 | 6451,301 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,205 | 1281,156 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,118 | 734,876 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,676 | 4227,163 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,006 | 39,020 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 39,020 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 26,013 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 45,523 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,045 | 279,643 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,059 | 370,690 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,386 | 8668,936 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,003 | 19,510 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,503 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,503 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,112 | 702,359 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,004 | 26,013 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,021 | 130,067 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,766 | 4792,953 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,010 | 65,033 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,422 | 2640,351 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,021 | 130,067 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,126 | 786,903 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,318 | 8239,717 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,193 | 1209,619 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,021 | 130,067 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,301 | 1879,462 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,046 | 286,146 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,029 | 182,093 |
| 72 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,000 | 0,000 |
| 73 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,318 | 1990,018 |
| 74 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,141 | 884,453 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 3,097 | 19366,911 |
| 76 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,815 | 5098,609 |
| 77 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,012 | 78,040 |
| 78 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,345 | 8408,803 |
| 79 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,321 | 8259,227 |
| 80 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,010 | 65,033 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 81 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,159 | 995,009 |
| 82 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,094 | 585,300 |
| 83 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,089 | 559,286 |
| 84 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,435 | 8974,593 |
| 85 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,104 | 650,333 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,61 | 147664,566 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 28,34 | 177197,479 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Долгининская, д. 8, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 16

| №п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Перио- дичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 19845 |  | Долгининская,8 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,028 | 6 773,22 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,009 | 2 063,85 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,009 | 2 063,17 |
| 4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 | 0,042 | 9 940,50 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 2 840,61 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,095 | 22 654,26 |
| 7 | Осмотр кирпичных и железобетонных перекрытий | 2 | 0,047 | 11 266,80 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,138 | 32 896,66 |
| 9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,104 | 24 672,10 |
| 10 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,003 | 614,99 |
| 11 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,634 | 150 892,05 |
| 12 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,064 | 15 297,12 |
| 13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,064 | 15 297,12 |
| 14 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснбжения | 2 | 0,321 | 76 334,75 |
| 15 | Промывка участка водопровода | 1 | 0,025 | 5 936,10 |
| 16 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,064 | 15 297,12 |
| 17 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,068 | 16 120,34 |
| 18 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,022 | 5 349,09 |
| 19 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,003 | 734,12 |
| 20 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отрпления | 1 | 0,173 | 41 120,03 |
| 21 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,039 | 9 393,41 |
| 22 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы теплоснабжения | 1 | 0,005 | 1 271,07 |
| 23 | Рабочая проверка системы теплоснабжения в целом | 1 | 0,009 | 2 220,89 |
| 24 | Окончательная проверка при сдаче системы теплоснабжения | 1 | 0,005 | 1 118,37 |
| 25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 0,031 | 7 295,11 |
| 26 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,022 | 5 138,84 |
| 27 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб | 12 | 0,122 | 29 104,92 |
| 28 | Проверка работоспособности запорной аппаратуры и очистка фильтра | 2 | 0,108 | 25 697,88 |
| 29 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,024 | 5 687,88 |
| 30 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,017 | 4 037,66 |
| 31 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,022 | 5 249,00 |
| 32 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 | 0,008 | 1 976,74 |
| 33 | Аварийно-восстановительные работы в домах не оборудованных газовыми плитами, при сроке эксплуатации до 10 лет | 1 | 0,138 | 32 979,02 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 34 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 2,482 | 591 175,46 |
| 35 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 0,599 | 142 645,65 |
| 36 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 52 | 1,889 | 449 861,57 |
| 37 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,476 | 113 327,32 |
| 38 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 104 | 0,009 | 2 103,00 |
| 39 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропровода) | 52 | 0,009 | 2 257,82 |
| 40 | Дезинфекция контейнеров | 12 | 0,019 | 4 488,37 |
| 41 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,008 | 1 842,56 |
| 43 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 | 0,015 | 3 537,31 |
| 44 | Мытье и протирка легкодоступных стекл в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 0,016 | 3 779,63 |
| 45 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 12 | 0,001 | 296,08 |
| 46 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 2 970,71 |
| 47 | Влажная протирка перил лестниц (моющим средством) | 12 | 0,083 | 19 649,92 |
| 48 | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 1 | 0,021 | 4 955,18 |
| 49 | Мытье стен и дверей кабины лифта | 52 | 0,010 | 2 385,21 |
| 50 | Влажная протирка отопительных приборов моющим средством | 2 | 0,003 | 702,24 |
| 51 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,007 | 1 662,33 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 52 | Подметание в летний период земельного участка с усоверш енствованным покрытием 1 класса | 210 | 0,046 | 10 840,00 |
| 61 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев,мусора | 4 | 0,012 | 2 947,09 |
| 62 | Уборка газонов от случайного мусора | 20 | 0,007 | 1 620,79 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 247 | 0,038 | 9 163,28 |
| 64 | Стрижка газонов | 8 | 0,036 | 8 652,02 |
| 65 | Полив газонов | 20 | 0,005 | 1 258,60 |
| 66 | Очистка кровли от мусора и листьев | 1 | 0,014 | 3 244,74 |
| 67 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 30 | 0,011 | 2 729,42 |
| 68 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 35 | 0,057 | 13 686,40 |
| 69 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 15 | 0,002 | 423,73 |
| 70 | Посыпка территории 1класса песком | 18 | 0,055 | 13 086,68 |
| 71 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в холодный период года) | 151 | 0,031 | 7 323,10 |
| 72 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в теплый период года) | 214 | 0,008 | 1 932,14 |
| 73 | Очистка контейнерной площадки в холлодный период | 151 | 0,035 | 8 423,81 |
| 74 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,035 | 8 272,07 |
| 76 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,050 | 11 824,27 |
| 78 | Услуги дератизации (истребление грызунов) по договору | 2 | 0,024 | 5 680,43 |
| 79 | Обслуживание газового оборудования и систем газопотребления теплоэнергетической установки (крышная котельная) | 12 | 9,08 | 2 161 988,64 |
|  | Техническое обслуживание системы теплоснабжения | 12 | 4,06 | 966 000,00 |
| 81 | Услуги ОИРЦ (начисление, учет,ведение базы данных, распечатка платежных документов с конвертованием, прием населения, паспортный учет) коммерческое предложение | 12 | 0,77 | 184 200,00 |
| 82 | Техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации, системы дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода и автоматической установки пожаротушения (по договору ) | 12 | 3,28 | 780 000,00 |
| 83 | Аварийно-техническое обслуживание лифтов | 12 | 2,35 | 559 878,00 |
| 84 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов), по договору | 1 | 0,12 | 27 600,00 |
| 85 | Страхование сети газопотребления многоквартирного дома | 12 | 0,94 | 225 000,00 |
| 86 | Техническое обслуживание и ремонт системы домофоной связи (договор) | 12 | 0,76 | 180 000,00 |
| 87 | Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения | 12 | 1,26 | 300 000,00 |
| 88 | Чистка воздуховодов системы общедомовой вентиляции | 4 | 0,71 | 169 530,00 |
| Итого по разделу: |  |  | 31,92 | 7 602 280,35 |
| в том числе управление |  |  | 6,38 | 1 392 245,88 |
| ИТОГО С НДС: |  |  | 38,31 | 9 122 736,43 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 17

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость услуг в мес. с м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -445,2 |  | Железнодорожная, 1 (2 подъезда) |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,075 | 400,039 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,103 | 550,054 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,199 | 1 061,214 |
| 4 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,107 | 572,278 |
| 5 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,472 | 2 522,468 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 6 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,067 | 355,590 |
| 7 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,166 | 888,975 |
| 8 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,092 | 488,936 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,035 | 188,907 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,118 | 627,839 |
| 11 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,126 | 672,288 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,068 | 361,146 |
| 13 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,056 | 300,029 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 14 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,121 | 644,507 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 15 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,033 | 177,795 |
| 16 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,336 | 1 794,619 |
| 17 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,085 | 455,600 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,226 | 1 205,673 |
| 19 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,068 | 361,146 |
| 20 | Смена пружины | 1 | 0,045 | 238,912 |
| 21 | Смена ручки дверной | 1 | 0,025 | 133,346 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,149 | 794,522 |
| 23 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,056 | 300,029 |
| 24 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,028 | 150,015 |
| 25 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,025 | 133,346 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 26 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,687 | 3 672,579 |
|  | Системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 144,458 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 166,683 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 227,800 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 144,458 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 288,917 |
| 32 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,127 | 677,844 |
| 33 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 38,893 |
| 34 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,014 | 72,229 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб холодного водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 61,117 |
| 36 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,037 | 200,019 |
| 37 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 94,454 |
| 38 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,029 | 155,571 |
| 39 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,099 | 527,829 |
| 40 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,167 | 894,531 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 41 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,138 | 738,961 |
| 42 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,090 | 483,380 |
| 43 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,033 | 177,795 |
| 44 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 194,463 |
| 45 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,040 | 211,132 |
|  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  |  |
| 46 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,157 | 838,970 |
| 47 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,010 | 55,561 |
| 48 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,133 | 711,180 |
| 49 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,033 | 177,795 |
| 50 | Замена щитков | 1 | 0,011 | 61,117 |
| 51 | Ремонт щитков | 1 | 0,051 | 272,249 |
| 52 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 38,893 |
| 53 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,141 | 755,629 |
| 54 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,030 | 161,127 |
| 55 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,074 | 394,483 |
| 56 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,078 | 416,707 |
| 57 | Ремонт выключателей | 1 | 0,069 | 366,702 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 58 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,760 | 4 061,506 |
| 59 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 50,005 |
| 60 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,079 | 422,263 |
| 61 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,010 | 55,561 |
| 62 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,016 | 83,341 |
| 63 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,011 | 61,117 |
| 64 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,051 | 272,249 |
| 65 | Осмотр водопровода, канализации | 1 | 0,265 | 1 416,804 |
| 66 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,034 | 183,351 |
| 67 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,015 | 77,785 |
| 68 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,015 | 77,785 |
| 69 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,020 | 105,566 |
| 70 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,102 | 544,497 |
| 71 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,014 | 72,229 |
| 72 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,067 | 355,590 |
| 73 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,058 | 311,141 |
| 74 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,015 | 77,785 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 75 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,329 | 1 755,726 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 76 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,162 | 22 235,496 |
| 77 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,827 | 4 417,096 |
| 78 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,016 | 83,341 |
| 79 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,321 | 1 716,834 |
| 80 | Очистка чердаков от строительного мусора | 1 | 0,025 | 133,346 |
| 81 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,556 |
| 82 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,004 | 22,224 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 83 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 3,590 | 19 179,643 |
| 84 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 1,530 | 8 173,017 |
| 85 | Стрижка газонов | 4 | 4,156 | 22 202,587 |
| 86 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 2 | 0,095 | 505,605 |
| 87 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,029 | 155,571 |
| 88 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 8 | 0,007 | 38,893 |
| 89 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,551 | 2 944,731 |
| 90 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,244 | 1 305,683 |
| 91 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,071 | 377,815 |
| 92 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,070 | 372,258 |
| 93 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,080 | 427,819 |
| 94 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,177 | 944,536 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 23,51 | 125 595,977 |
|  | в том числе управление |  | 4,300 | 22 972,320 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,21 | 150 715,173 |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) протокол собр. Собственников от 08.02.2021 |  | 22,06 | 117 853,344 |
|  | Всего с ЖБО руб./м2 в месяц |  | 50,27 | 268 568,517 |