Приложение № 2

к извещению

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Комсомольская, 25. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 412,6. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,072; 355,144. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,156; 772,593. 3; Замена выключателей; 1; 0,135; 666,673. 4; Замена патронов; 1; 0,103; 510,908. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,055; 274,146. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,072; 355,144. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,147; 728,979. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,049; 242,993. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,298; 1 476,650. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 0,823; 4 074,806. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,147; 728,979. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,094; 467,294. Деревянные стены; 0,000. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1; 0,384; 1 900,330. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1; 0,268; 1 327,116. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1; 0,098; 485,986. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,208; 1 028,047. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1; 0,769; 3 806,891. Перекрытия. 18; Полы; 1. 19; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1; 0,079; 392,527. 20; Масляная окраска полов; 1; 0,038; 186,918. 21; Смена досок в полах; 1; 0,048; 236,762. Крыши и кровли. 22; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 1,520; 7 526,553. 23; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,009; 43,614. 24; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,087; 429,911. Оконные и дверные проемы. 25; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1; 0,698; 3 457,977. 26; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,088; 436,141. 27; Смена пружины; 1; 0,059; 292,838. 28; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,437; 2 162,015. 29; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1; 0,009; 43,614. 30; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,036; 180,687. 31; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,001; 6,231. 32; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,013; 62,306. Лестницы. 33; Ремонт деревянных ступеней; 1; 0,449; 2 224,321. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,030; 149,534. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,033; 161,995. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,023; 112,151. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,024; 118,381. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,024; 118,381. 39; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,009; 43,614. 40; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,081; 398,758. 41; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,005; 24,922. 42; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,014; 68,536. 43; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,079; 392,527. 44; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,800; 3 962,655. 45; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,191; 947,050. 46; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,054; 267,915. 47; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,062; 305,299. 48; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,086; 423,680. 49; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,018; 87,228. Системы холодного и горячего водоснабжения. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,034; 168,226. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,039; 193,148. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,053; 261,685. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,033; 161,995. 54; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,064; 317,760. 55; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,156; 772,593. 56; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,009; 43,614. 57; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,018; 87,228. 58; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,013; 62,306. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,033; 161,995. 60; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,024; 118,381. Система водоотведения; 0,000. 61; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,181; 897,205. 62; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,118; 585,675. 63; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1; 0,033; 161,995. 64; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,040; 199,379. 65; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,052; 255,454. Система газоснабжения. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 66; Замена предохранителя; 1; 0,248; 1 227,426. 67; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,216; 1 071,661. 68; Замена выключателя; 0,2; 0,006; 31,153. 69; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,155; 766,363. 70; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,016; 80,998. Ремонт в тарифе. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 71; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,011; 56,075. 72; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1; 0,316; 1 563,878. 73; Осмотр деревянных перекрытий; 1; 0,006; 31,153. 74; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,130; 641,751. 75; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,097; 479,755. 76; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,062; 305,299. 77; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,346; 1 713,412. 78; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,045; 224,301. 79; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,120; 591,906. 80; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,120; 591,906. 81; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,013; 62,306. 82; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,123; 610,598. 83; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,036; 180,687. 84; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,019; 93,459. 85; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,323; 1 601,262. 86; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,072; 355,144. 87; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,281; 1 389,422. 88; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,068; 336,452. 89; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,125; 616,828. 90; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,093; 461,064. 91; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,107; 529,600. 92; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,062; 305,299. 93; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,087; 429,911. 94; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,077; 380,066. 95; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,019; 93,459. 97; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,355; 1 757,026. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. 99; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 2,641; 13 078,009. 100; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,525; 2 598,156. 101; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,008; 37,384. 102; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,004; 18,692. 103; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,419; 2 074,786. 104; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,033; 161,995. 105; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1; 0,003; 12,461. 106; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,001; 6,231. 107; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,050; 249,224. 108; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,006; 31,153. 109; Обметание пыли с потолков; 1; 0,003; 12,461. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 110; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,109; 542,061. 111; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,277; 1 370,730. 112; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,237; 1 171,351. 113; Стрижка газонов; 2; 0,333; 1 651,106. 114; Очистка урн от мусора; 214; 0,646; 3 196,293. 115; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,239; 1 183,812. 116; Стрижка живой изгороди; 1; 0,014; 68,536. 117; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,024; 118,381. 119; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,243; 1 202,504. 120; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,354; 1 750,796. 122; Посыпка территории I класса; 11; 0,279; 1 383,191. 123; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,001; 6,231. 124; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,019; 93,459. 125; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,672; 3 327,135. 126; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,009; 43,614. 127; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6; 0,003; 12,461. 128; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,005; 24,922. 129; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,117; 579,445. 130; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,115; 566,984. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 131; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,076; 373,835. 132; Дезинсекция подвалов; 2; 0,143; 710,287. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,365; 1 806,871. ИТОГО руб./м2 в месяц; 21,60; 106960,54. в том числе управление; 4,32; 21392,11. ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС; 25,92; 128352,65. ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Комсомольская 27. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 414,9. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1,0; 0,07; 350,858. 2; Замена ламп накаливания; 1,0; 0,16; 776,900. 3; Замена выключателей; 1,0; 0,13; 664,124. 4; Замена патронов; 1,0; 0,10; 513,756. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1,0; 0,06; 275,674. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1,0; 0,07; 350,858. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1,0; 0,15; 733,043. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1,0; 0,05; 238,082. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1,0; 0,30; 1 472,351. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1,0; 0,82; 4 072,459. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1,0; 0,15; 726,777. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,09; 469,899. Деревянные стены. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1,0; 0,38; 1 898,393. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1,0; 0,27; 1 328,248. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1,0; 0,10; 488,695. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1,0; 0,21; 1 027,513. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1,0; 0,77; 3 809,316. Перекрытия. 18; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1,0; 0,08; 394,715. 19; Масляная окраска полов; 1,0; 0,04; 181,694. 20; Смена досок в полах; 1,0; 0,05; 238,082. Крыши и кровли. 21; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1,0; 1,51; 7 524,652. 22; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1,0; 0,01; 43,857. 23; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1,0; 0,09; 432,307. Оконные и дверные проемы. 24; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1,0; 0,69; 3 458,458. 25; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1,0; 0,09; 438,573. 26; Смена пружины; 1,0; 0,06; 288,205. 27; Улучшенная масляная окраска дверей; 1,0; 0,43; 2 161,536. 28; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1,0; 0,01; 43,857. 29; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1,0; 0,04; 181,694. 30; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,00; 6,265. 31; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1,0; 0,01; 56,388. Лестницы. 32; Ремонт деревянных ступеней; 1,0; 0,45; 2 224,189. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 33; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,03; 144,102. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,03; 162,898. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,02; 112,776. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,02; 119,041. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,02; 119,041. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,01; 43,857. 39; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,08; 400,981. 40; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,01; 25,061. 41; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,01; 68,919. 42; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1,0; 0,08; 394,715. 43; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,80; 3 965,949. 44; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,19; 946,064. 45; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,05; 269,409. 46; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,06; 307,001. 47; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,09; 426,042. 48; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1,0; 0,02; 81,449. Системы холодного и горячего водоснабжения. 49; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,03; 169,164. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,04; 194,225. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,05; 263,144. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,03; 162,898. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,06; 313,266. 54; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1,0; 0,15; 770,635. 55; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,01; 43,857. 56; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1,0; 0,02; 87,715. 57; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1,0; 0,01; 62,653. 58; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,03; 162,898. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,02; 119,041. Система водоотведения. 60; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,18; 895,941. 61; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,12; 582,675. 62; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1,0; 0,03; 162,898. 63; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1,0; 0,04; 194,225. 64; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,05; 256,878. Система газоснабжения. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 65; Замена предохранителя; 1,0; 0,25; 1 228,003. 66; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1,0; 0,22; 1 071,370. 67; Замена выключателя; 0,2; 0,01; 31,327. 68; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1,0; 0,15; 764,369. 69; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1,0; 0,02; 81,449. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 70; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1,0; 0,01; 56,388. 71; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1,0; 0,32; 1 572,596. 72; Осмотр деревянных перекрытий; 1,0; 0,01; 31,327. 73; Осмотр внутренней отделки стен; 1,0; 0,13; 639,063. 74; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1,0; 0,10; 482,430. 75; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1,0; 0,06; 294,470. 76; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1,0; 0,34; 1 710,433. 77; Прочистка канализационного лежака; 1,0; 0,04; 219,286. 78; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1,0; 0,12; 595,206. 79; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1,0; 0,12; 595,206. 80; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1,0; 0,01; 62,653. 81; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1,0; 0,12; 614,002. 82; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1,0; 0,04; 181,694. 83; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1,0; 0,02; 87,715. 84; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1,0; 0,32; 1 603,922. 85; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1,0; 0,07; 357,123. 86; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1,0; 0,28; 1 384,636. 87; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1,0; 0,07; 332,062. 88; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1,0; 0,12; 614,002. 89; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1,0; 0,09; 463,634. 90; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1,0; 0,11; 532,552. 91; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1,0; 0,06; 307,001. 92; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12,0; 0,09; 426,042. 93; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12,0; 0,08; 375,919. 94; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1,0; 0,02; 93,980. 95; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1,0; 0,35; 1 754,290. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. 96; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156,0; 2,55; 12 706,073. 97; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12,0; 0,51; 2 524,925. 98; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1,0; 0,01; 37,592. 99; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1,0; 0,00; 18,796. 100; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365,0; 0,42; 2 073,822. 101; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1,0; 0,03; 162,898. 102; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1,0; 0,00; 12,531. 103; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1,0; 0,00; 6,265. 104; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1,0; 0,05; 244,348. 105; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1,0; 0,01; 31,327. 106; Обметание пыли с потолков; 1,0; 0,00; 12,531. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 107; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214,0; 0,11; 538,818. 108; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4,0; 0,28; 1 390,901. 109; Уборка газонов от случайного мусора; 31,0; 0,24; 1 184,146. 110; Стрижка газонов; 2,0; 0,33; 1 666,576. 111; Очистка урн от мусора; 214,0; 0,64; 3 195,314. 112; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1,0; 0,24; 1 184,146. 113; Стрижка живой изгороди; 1,0; 0,02; 81,449. 114; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22,0; 0,02; 119,041. 115; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52,0; 0,24; 1 202,942. 116; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11,0; 0,35; 1 748,025. 117; Посыпка территории I класса; 11,0; 0,28; 1 403,432. 118; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1,0; 0,00; 6,265. 119; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5,0; 0,02; 93,980. 120; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2,0; 0,64; 3 189,049. 121; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44,0; 0,01; 43,857. 122; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6,0; 0,00; 12,531. 123; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12,0; 0,01; 25,061. 124; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151,0; 0,12; 576,410. 125; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365,0; 0,11; 563,879. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 126; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2,0; 0,07; 369,654. 127; Дезинсекция подвалов; 2,0; 0,14; 707,981. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,36; 1 816,943. ИТОГО руб./м2 в месяц; 21,37; 106 416,493. в том числе управление; 4,27; 21 283,299. ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС; 25,65; 127 699,79. |  |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 402,10 |  | Комсомольская 29 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,073 | 352,178 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,161 | 777,220 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,138 | 667,923 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,107 | 516,123 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,057 | 273,241 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,073 | 352,178 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,152 | 734,716 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,050 | 242,881 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,298 | 1 439,072 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,844 | 4 074,333 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,151 | 728,644 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,097 | 467,546 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,394 | 1 900,546 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,276 | 1 329,775 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,101 | 485,763 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,214 | 1 032,245 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,789 | 3 807,164 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,082 | 394,682 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,038 | 182,161 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,049 | 236,809 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,559 | 7 523,247 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 42,504 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 418,970 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,716 | 3 454,986 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,091 | 437,186 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,060 | 291,458 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,448 | 2 161,643 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 42,504 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,038 | 182,161 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 6,072 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 60,720 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,461 | 2 222,364 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,029 | 139,657 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 151,801 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 109,297 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 115,369 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 115,369 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 48,576 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,079 | 382,538 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 24,288 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 66,792 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,079 | 382,538 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,822 | 3 965,037 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,196 | 947,237 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,055 | 267,169 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,064 | 309,674 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,088 | 425,042 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,018 | 85,008 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,033 | 157,873 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,039 | 188,233 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,052 | 248,953 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,034 | 163,945 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,065 | 315,746 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,151 | 728,644 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 42,504 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,018 | 85,008 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 60,720 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,034 | 163,945 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 115,369 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,039 | 188,233 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,132 | 637,563 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,224 | 1 080,822 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,186 | 898,661 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,121 | 582,915 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,034 | 163,945 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 194,305 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,053 | 255,025 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,255 | 1 232,622 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,221 | 1 068,678 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 30,360 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,159 | 765,076 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,018 | 85,008 |
|  | Ремонт в тарифе |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 54,648 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,316 | 1 524,080 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,081 | 388,610 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,128 | 619,347 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,097 | 467,546 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,064 | 309,674 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,355 | 1 712,313 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,045 | 218,593 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,120 | 576,843 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,120 | 576,843 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 66,792 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,123 | 595,059 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,036 | 176,089 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,019 | 91,080 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,322 | 1 554,440 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,074 | 358,250 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,279 | 1 347,991 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,067 | 321,818 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,127 | 613,275 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,096 | 461,474 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,109 | 528,267 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,064 | 309,674 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,089 | 431,114 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,078 | 376,466 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,020 | 97,153 |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,355 | 1 712,313 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,633 | 12 702,690 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,523 | 2 525,965 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 54,648 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 18,216 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,430 | 2 076,635 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,033 | 157,873 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 12,144 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,072 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,052 | 248,953 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 30,360 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 12,144 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,112 | 540,411 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,269 | 1 299,415 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,229 | 1 105,110 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,323 | 1 560,512 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,662 | 3 193,889 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,245 | 1 184,046 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,016 | 78,936 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 109,297 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,229 | 1 105,110 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,332 | 1 603,016 |
| 121 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,260 | 1 256,911 |
| 122 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 6,072 |
| 123 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,020 | 97,153 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,692 | 3 339,617 |
| 125 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 36,432 |
| 126 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,001 | 6,072 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 18,216 |
| 128 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,116 | 558,627 |
| 129 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,115 | 552,555 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,077 | 370,394 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,147 | 710,428 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,378 | 1 821,610 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 22,32 | 107 717,842 |
|  | в том числе управление |  | 4,46 | 21 543,57 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 26,79 | 129 261,41 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 410,8 |  | Комсомольская 31 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,072 | 353,594 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,157 | 775,426 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,135 | 663,765 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,104 | 514,883 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,055 | 272,950 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,072 | 353,594 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,148 | 732,002 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,049 | 241,933 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,299 | 1 476,411 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,827 | 4 075,639 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,147 | 725,799 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,096 | 471,459 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,385 | 1 898,243 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,269 | 1 327,529 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,098 | 483,866 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,209 | 1 029,766 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,773 | 3 808,893 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 18 | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,081 | 397,018 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,038 | 186,102 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,048 | 235,730 |
|  | Перегородки | 1 |  |  |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,526 | 7 524,735 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 43,424 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 428,035 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,701 | 3 455,299 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,089 | 440,442 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,059 | 291,560 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,439 | 2 164,990 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 43,424 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,038 | 186,102 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 6,203 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 62,034 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,451 | 2 220,820 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 148,882 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 161,289 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 111,661 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 117,865 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 117,865 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 43,424 |
| 41 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,081 | 397,018 |
| 42 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 24,814 |
| 43 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 68,237 |
| 44 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,079 | 390,815 |
| 45 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,804 | 3 963,978 |
| 46 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,193 | 949,122 |
| 47 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 266,747 |
| 48 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,063 | 310,170 |
| 49 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,087 | 428,035 |
| 50 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,018 | 86,848 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,034 | 167,492 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,039 | 192,306 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,053 | 260,543 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,033 | 161,289 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,064 | 316,374 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,147 | 725,799 |
| 57 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 43,424 |
| 58 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,018 | 86,848 |
| 59 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 62,034 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 161,289 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 117,865 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,182 | 899,494 |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,118 | 583,120 |
| 64 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,034 | 167,492 |
| 65 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 198,509 |
| 66 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,052 | 254,340 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 67 | Замена предохранителя | 1 | 0,249 | 1 228,275 |
| 68 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,218 | 1 073,190 |
| 69 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 31,017 |
| 70 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,155 | 763,019 |
| 71 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 80,644 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 72 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 55,831 |
| 73 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,317 | 1 563,259 |
| 74 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,006 | 31,017 |
| 75 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,130 | 638,951 |
| 76 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,097 | 477,662 |
| 77 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,060 | 297,764 |
| 78 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,347 | 1 712,141 |
| 79 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,045 | 223,323 |
| 80 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,120 | 589,324 |
| 81 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,120 | 589,324 |
| 82 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 62,034 |
| 83 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,125 | 614,137 |
| 84 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,038 | 186,102 |
| 85 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,019 | 93,051 |
| 86 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,323 | 1 594,276 |
| 87 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,073 | 359,798 |
| 88 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,279 | 1 377,157 |
| 89 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,067 | 328,781 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,125 | 614,137 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 459,052 |
| 92 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,108 | 533,493 |
| 93 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,063 | 310,170 |
| 94 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,087 | 428,035 |
| 95 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,077 | 378,408 |
| 96 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,019 | 93,051 |
| 97 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,356 | 1 755,565 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,728 | 13 448,990 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,542 | 2 673,669 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 43,424 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 18,610 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,422 | 2 078,142 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,033 | 161,289 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 12,407 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,203 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,050 | 248,136 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 31,017 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 12,407 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,109 | 539,697 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,276 | 1 358,546 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,235 | 1 160,037 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,331 | 1 631,496 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,648 | 3 194,755 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,240 | 1 184,851 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,009 | 43,424 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,024 | 117,865 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,244 | 1 203,461 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,355 | 1 749,361 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,269 | 1 327,529 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 6,203 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,019 | 93,051 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,654 | 3 225,772 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,009 | 43,424 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 12,407 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 24,814 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,117 | 576,917 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,115 | 564,510 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,076 | 372,205 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,145 | 713,392 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,378 | 1 861,023 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 21,74 | 107 157,68 |
|  | в том числе управление |  | 4,35 | 21 431,54 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 26,09 | 128 589,22 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Ленина, д. 88, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -3090,3 |  | Ленина д.88 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,010 | 360,987 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,024 | 882,412 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,008 | 280,767 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,009 | 320,877 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,016 | 601,644 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,282 | 10 468,611 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,015 | 561,535 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,147 | 5 454,909 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,096 | 3 569,756 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,067 | 2 486,797 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,022 | 802,192 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,059 | 2 206,029 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,044 | 1 644,494 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,056 | 2 085,700 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,025 | 922,521 |
| 16 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,217 | 8 062,034 |
| 17 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,027 | 1 002,741 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,095 | 3 529,647 |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,016 | 601,644 |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,201 | 7 460,390 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,077 | 2 847,783 |
| 22 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,023 | 842,302 |
| 23 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,178 | 6 618,088 |
| 24 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,110 | 4 091,181 |
| 25 | Смена воронок | 1 | 0,022 | 802,192 |
| 26 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,053 | 1 965,371 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,084 | 3 128,550 |
| 28 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,366 | 13 557,052 |
| 29 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,010 | 360,987 |
| 30 | Смена пружины | 1 | 0,021 | 762,083 |
| 31 | Смена ручки дверной | 1 | 0,003 | 120,329 |
| 32 | Смена замков накладных | 1 | 0,306 | 11 351,023 |
| 33 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,024 | 882,412 |
| 34 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,004 | 160,438 |
| 35 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,005 | 200,548 |
| 36 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,009 | 320,877 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,003 | 120,329 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 | 200,548 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 | 200,548 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,004 | 160,438 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,005 | 200,548 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,008 | 280,767 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,009 | 320,877 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 401,096 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,066 | 2 446,687 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,018 | 681,864 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,009 | 320,877 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,004 | 160,438 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,003 | 120,329 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,003 | 120,329 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 | 160,438 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,005 | 200,548 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 | 240,658 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,008 | 280,767 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,010 | 360,987 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,011 | 401,096 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,015 | 561,535 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,015 | 561,535 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,063 | 2 326,358 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,023 | 842,302 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,024 | 882,412 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,003 | 120,329 |
| 63 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,005 | 200,548 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,009 | 320,877 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,005 | 200,548 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,006 | 240,658 |
| 67 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,006 | 240,658 |
| 68 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,006 | 240,658 |
| 98 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 401,096 |
| 70 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,016 | 601,644 |
| 71 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,009 | 320,877 |
| 72 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,015 | 561,535 |
| 73 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,025 | 922,521 |
| 74 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 401,096 |
| 75 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,017 | 641,754 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,009 | 320,877 |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,002 | 80,219 |
| 78 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,005 | 200,548 |
| 79 | Замена предохранителя | 1 | 0,012 | 441,206 |
| 80 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,075 | 2 767,564 |
| 81 | Замена автомата | 1 | 0,123 | 4 572,497 |
| 82 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,050 | 1 845,043 |
| 83 | Ремонт щитков | 1 | 0,129 | 4 773,045 |
| 84 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,053 | 1 965,371 |
| 85 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,005 | 200,548 |
| 86 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,023 | 842,302 |
| 87 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 320,877 |
| 88 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,072 | 2 687,345 |
| 92 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,105 | 3 890,633 |
| 93 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 | 2 928,002 |
| 94 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,019 | 721,973 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,238 | 8 824,117 |
| 96 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,097 | 3 609,866 |
| 97 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,097 | 3 609,866 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,097 | 3 609,866 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,116 | 41 393,130 |
| 100 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,263 | 9 746,638 |
| 101 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,047 | 1 724,714 |
| 102 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,029 | 1 082,960 |
| 103 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,335 | 12 433,983 |
| 104 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,168 | 6 216,991 |
| 105 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,307 | 11 391,133 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,123 | 41 633,787 |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,190 | 7 059,293 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 48 | 0,892 | 33 090,438 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 24 | 0,247 | 9 144,994 |
| 110 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 40,110 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 240,658 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 | 80,219 |
| 113 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 240,658 |
| 114 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,030 | 1 123,069 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 40,110 |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,904 | 33 531,644 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,147 | 5 454,909 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,222 | 8 222,472 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 20 | 0,148 | 5 495,018 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 51 | 1,647 | 61 086,954 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 2,437 | 90 366,978 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,019 | 721,973 |
| 123 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,095 | 3 529,647 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,041 | 1 524,166 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,010 | 360,987 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 120,329 |
| 127 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,023 | 842,302 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,136 | 5 053,812 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,036 | 1 323,618 |
| 130 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,455 | 16 886,151 |
| 131 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,448 | 16 605,383 |
| 132 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,049 | 1 804,933 |
| 133 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,047 | 1 724,714 |
| 134 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО (руб./без НДС) |  | 0,324 | 12 032,887 |
| 135 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам (руб./без НДС) |  | 0,087 | 3 208,770 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 16,56 | 614 078,309 |
|  | в том числе управление |  | 3,31 | 122 815,662 |
|  | Итого руб./м2 в месяц, с НДС |  | 19,87 | 736 893,971 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Победы, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Победы, 15 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2128,90 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 1 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 1 | 0,106 | 2 716,89 |
|  | Полы |  |  |  |
| 2 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,036 | 925,90 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 3 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,108 | 2 763,39 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 1 | 0,038 | 970,40 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 1 | 0,100 | 2 564,05 |
| 6 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 1,561 | 39 885,77 |
| 7 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 2,969 | 75 858,94 |
| 8 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,524 | 13 390,53 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 9 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,099 | 2 520,89 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 10 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 0,669 | 17 089,82 |
| 11 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 822,16 |
| 12 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 | 0,217 | 5 544,54 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 13 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,045 | 1 155,14 |
| 14 | Ремонт щитков | 1 | 0,034 | 876,39 |
| 15 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 278,93 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 16 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,013 | 329,60 |
| 17 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,051 | 1 314,29 |
| 18 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,075 | 1 908,50 |
| 19 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,056 | 1 431,35 |
| 20 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,024 | 611,21 |
| 21 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,253 | 6 454,49 |
| 22 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,037 | 937,82 |
| 23 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,069 | 1 774,93 |
| 24 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,139 | 3 549,85 |
| 25 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,009 | 242,04 |
| 26 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 2 268,93 |
| 27 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 591,55 |
| 28 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 |  |  |
| 29 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,187 | 4 771,16 |
| 30 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,028 | 727,31 |
| 31 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,111 | 2 835,28 |
| 32 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,012 | 312,53 |
| 33 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,080 | 2 046,22 |
| 34 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,063 | 1 610,20 |
| 35 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,000 | 0,00 |
| 36 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,135 | 3 446,06 |
| 37 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,040 | 1 023,94 |
| 38 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,225 | 5 754,40 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 39 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,827 | 46 679,42 |
| 40 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,687 | 119 738,93 |
| 41 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,026 | 664,31 |
| 42 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,063 | 1 618,21 |
| 43 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 6 | 0,043 | 1 100,80 |
| 44 | Уборка мусора с транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,277 | 7 072,85 |
| 45 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 755,15 |
| 46 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,001 | 17,79 |
| 47 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,007 | 185,80 |
| 48 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,004 | 114,75 |
| 49 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,010 | 261,91 |
| 50 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,009 | 234,64 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 51 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,086 | 2 194,51 |
| 52 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 3 | 0,173 | 4 416,28 |
| 53 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,013 | 323,84 |
| 54 | Стрижка газонов | 4 | 0,338 | 8 643,50 |
| 55 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,336 | 8 586,86 |
| 56 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,013 | 330,04 |
| 57 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,010 | 259,43 |
| 58 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,016 | 397,63 |
| 59 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,158 | 4 039,59 |
| 60 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,230 | 5 874,34 |
| 61 | Посыпка территории I класса | 21 | 0,237 | 6 066,23 |
| 62 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,077 | 1 956,31 |
| 63 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,078 | 1 997,69 |
| 64 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,021 | 527,07 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 65 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,034 | 879,64 |
| 66 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,072 | 1 831,05 |
| 67 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение (по договору) | 1 | 0,941 | 24 039,33 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС, |  | 18,09 | 462 113,31 |
|  | в том числе управление |  | 3,62 | 78 137,34 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 21,71 | 554 535,97 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2022,(+10%) | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, 58в |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,169 |  | 1058,742 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,085 |  | 529,371 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,024 |  | 150,227 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,018 |  | 114,459 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,246 |  | 1538,037 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,103 |  | 643,829 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,887 |  | 5544,087 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,491 |  | 9321,220 |
|  | Полы | 1 |  |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,069 |  | 429,220 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,531 |  | 3319,299 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 |  | 42,922 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,013 |  | 78,690 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,045 |  | 278,993 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,024 |  | 150,227 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |
| 15 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,235 |  | 1466,500 |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,235 |  | 1466,500 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,286 |  | 1788,415 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,074 |  | 464,988 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,388 |  | 2425,091 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,358 |  | 2239,096 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,156 |  | 972,898 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,067 |  | 422,066 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,022 |  | 135,920 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,556 |  | 3476,679 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,061 |  | 379,144 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,366 |  | 2289,171 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,096 |  | 600,908 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 |  | 64,383 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,084 |  | 522,217 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,017 |  | 107,305 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,014 |  | 85,844 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,121 |  | 758,288 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,090 |  | 565,139 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,037 |  | 228,917 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,373 |  | 2332,093 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,112 |  | 701,059 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,112 |  | 701,059 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,112 |  | 701,059 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 |  | 85,844 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,302 |  | 1888,566 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,100 |  | 622,368 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,183 |  | 1144,586 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,216 |  | 1352,042 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,135 |  | 7096,432 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,225 |  | 1409,271 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,129 |  | 808,364 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,744 |  | 4649,880 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,007 |  | 42,922 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |  | 42,922 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,005 |  | 28,615 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 |  | 50,076 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,049 |  | 307,607 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,065 |  | 407,759 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,525 |  | 9535,830 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,003 |  | 21,461 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 |  | 7,154 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |  | 7,154 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,124 |  | 772,595 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 |  | 28,615 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,023 |  | 143,073 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,843 |  | 5272,248 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,011 |  | 71,537 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,464 |  | 2904,386 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,023 |  | 143,073 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,138 |  | 865,593 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,449 |  | 9063,688 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,213 |  | 1330,581 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,023 |  | 143,073 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,331 |  | 2067,408 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,050 |  | 314,761 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,032 |  | 200,303 |
| 72 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,350 |  | 2189,020 |
| 73 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,156 |  | 972,898 |
| 74 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 3,407 |  | 21303,602 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,897 |  | 5608,470 |
| 76 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,014 |  | 85,844 |
| 77 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,479 |  | 9249,683 |
| 78 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,453 |  | 9085,149 |
| 79 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,011 |  | 71,537 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |  |
| 80 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,175 |  | 1094,510 |
| 81 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,103 |  | 643,829 |
| 82 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,098 |  | 615,215 |
| 83 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,579 |  | 9872,052 |
| 84 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,114 |  | 715,366 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 25,976 |  | 162431,022 |
|  | в том числе управление |  | 5,20 |  | 32485,374 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 31,17 |  | 194917,227 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость услуг в мес. с м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -445,2 |  | Железнодорожная, 1 (2 подъезда) |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,082 | 440,043 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,113 | 605,059 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,219 | 1 167,336 |
| 4 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,118 | 629,506 |
| 5 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,519 | 2 774,714 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 6 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,073 | 391,149 |
| 7 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,183 | 977,873 |
| 8 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,101 | 537,830 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,039 | 207,798 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,129 | 690,623 |
| 11 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,138 | 739,516 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,074 | 397,261 |
| 13 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,062 | 330,032 |
|  | Полы |  |  |  |
| 14 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,133 | 708,958 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 15 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,037 | 195,575 |
| 16 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,370 | 1 974,081 |
| 17 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,094 | 501,160 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,248 | 1 326,240 |
| 19 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,074 | 397,261 |
| 20 | Смена пружины | 1 | 0,049 | 262,803 |
| 21 | Смена ручки дверной | 1 | 0,027 | 146,681 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,164 | 873,974 |
| 23 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,062 | 330,032 |
| 24 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 165,016 |
| 25 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,027 | 146,681 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 26 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,756 | 4 039,837 |
|  | Системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 158,904 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 183,351 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,047 | 250,580 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,030 | 158,904 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 317,809 |
| 32 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,140 | 745,628 |
| 33 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 42,782 |
| 34 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 79,452 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб холодного водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 67,229 |
| 36 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,041 | 220,021 |
| 37 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,019 | 103,899 |
| 38 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 171,128 |
| 39 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,109 | 580,612 |
| 40 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,184 | 983,985 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 41 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 812,857 |
| 42 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,100 | 531,718 |
| 43 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,037 | 195,575 |
| 44 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 213,910 |
| 45 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 232,245 |
|  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  |  |
| 46 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,173 | 922,868 |
| 47 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,011 | 61,117 |
| 48 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,146 | 782,298 |
| 49 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,037 | 195,575 |
| 50 | Замена щитков | 1 | 0,013 | 67,229 |
| 51 | Ремонт щитков | 1 | 0,056 | 299,474 |
| 52 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 42,782 |
| 53 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,156 | 831,192 |
| 54 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,033 | 177,239 |
| 55 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,081 | 433,931 |
| 56 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,086 | 458,378 |
| 57 | Ремонт выключателей | 1 | 0,076 | 403,373 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 58 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,836 | 4 467,657 |
| 59 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 55,005 |
| 60 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,087 | 464,490 |
| 61 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 61,117 |
| 62 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,017 | 91,676 |
| 63 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,013 | 67,229 |
| 64 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,056 | 299,474 |
| 65 | Осмотр водопровода, канализации | 1 | 0,292 | 1 558,485 |
| 66 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 201,686 |
| 67 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,016 | 85,564 |
| 68 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,016 | 85,564 |
| 69 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,022 | 116,122 |
| 70 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,112 | 598,947 |
| 71 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,015 | 79,452 |
| 72 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,073 | 391,149 |
| 73 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,064 | 342,256 |
| 74 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,016 | 85,564 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 75 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,362 | 1 931,299 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 76 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,578 | 24 459,046 |
| 77 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,909 | 4 858,806 |
| 78 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,017 | 91,676 |
| 79 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,353 | 1 888,517 |
| 80 | Очистка чердаков от строительного мусора | 1 | 0,027 | 146,681 |
| 81 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,112 |
| 82 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,005 | 24,447 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 83 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 3,949 | 21 097,608 |
| 84 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 1,683 | 8 990,319 |
| 85 | Стрижка газонов | 4 | 4,572 | 24 422,846 |
| 86 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 2 | 0,104 | 556,165 |
| 87 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,032 | 171,128 |
| 88 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 8 | 0,008 | 42,782 |
| 89 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,606 | 3 239,204 |
| 90 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,269 | 1 436,251 |
| 91 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,078 | 415,596 |
| 92 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,077 | 409,484 |
| 93 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,088 | 470,601 |
| 94 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,194 | 1 038,990 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 25,86 | 138 155,575 |
|  | в том числе управление |  | 5,17 | 27 631,115 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,03 | 165 786,690 |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) протокол собр. Собственников от 08.02.2021 |  | 24,27 | 129 638,678 |
|  | Всего с ЖБО руб./м2 в месяц |  | 55,30 | 295 425,369 |