Приложение № 2 к Извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 1/33, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 408,2 |  | Парковая 1/33 (1 подъезд) |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,065 | 319,41 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,144 | 706,07 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,124 | 605,21 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,095 | 465,11 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,051 | 252,17 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,065 | 319,41 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,136 | 666,85 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,045 | 218,55 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,273 | 1339,30 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,756 | 3704,09 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,135 | 661,24 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,087 | 425,89 |
|  | Деревянные стены |  | 0,000 |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,352 | 1725,96 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,247 | 1210,41 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,090 | 442,70 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,191 | 935,83 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,707 | 3463,13 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  | 0,000 |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,073 | 358,64 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,034 | 168,11 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,043 | 212,94 |
|  | Крыши и кровли | 1 | 0,000 |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,397 | 6842,20 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 39,23 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,079 | 386,66 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,642 | 3143,71 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,081 | 397,87 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,054 | 263,38 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,402 | 1966,92 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,008 | 39,23 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,034 | 168,11 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,60 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 56,04 |
|  | Лестницы |  | 0,000 |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,413 | 2022,96 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 |  |
|  | Система теплоснабжения |  | 0,000 |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,026 | 128,89 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,029 | 140,09 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,021 | 100,87 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 106,47 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 106,47 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 39,23 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,071 | 347,43 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 22,42 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,013 | 61,64 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,072 | 353,04 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,736 | 3603,22 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,176 | 862,98 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,050 | 246,57 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,057 | 280,19 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 386,66 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,016 | 78,45 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  | 0,000 |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 145,70 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 168,11 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,047 | 229,75 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,030 | 145,70 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,058 | 285,79 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,135 | 661,24 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 39,23 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 78,45 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 56,04 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,030 | 145,70 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 106,47 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,166 | 812,55 |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,109 | 532,36 |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,031 | 151,30 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,037 | 179,32 |
| 65 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,047 | 229,75 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |
| 66 | Замена предохранителя | 1 | 0,228 | 1115,15 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,199 | 975,06 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 28,02 |
| 69 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,142 | 694,87 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 72,85 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 |  |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 50,43 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,287 | 1406,55 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,006 | 28,02 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,117 | 571,58 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,088 | 431,49 |
| 76 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,057 | 280,19 |
| 77 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,318 | 1557,85 |
| 78 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,041 | 201,74 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,109 | 532,36 |
| 80 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,109 | 532,36 |
| 81 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 56,04 |
| 82 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,114 | 560,38 |
| 83 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,034 | 168,11 |
| 84 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,017 | 84,06 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,293 | 1434,57 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,069 | 336,23 |
| 87 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,253 | 1238,43 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,061 | 297,00 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,114 | 560,38 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 420,28 |
| 91 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,098 | 481,92 |
| 92 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,057 | 280,19 |
| 93 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,079 | 386,66 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,070 | 341,83 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,017 | 84,06 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 |  |
| 96 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,326 | 1597,07 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  | 0,000 |  |
| 97 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,358 | 11549,37 |
| 98 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,468 | 2291,94 |
| 99 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 39,23 |
| 100 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 16,81 |
| 101 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,386 | 1888,47 |
| 102 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 145,70 |
| 103 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 11,21 |
| 104 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,60 |
| 105 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,046 | 224,15 |
| 106 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 28,02 |
| 107 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 11,21 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 108 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,101 | 493,13 |
| 109 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,254 | 1244,04 |
| 110 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,216 | 1059,11 |
| 111 | Стрижка газонов | 2 | 0,305 | 1496,21 |
| 112 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,594 | 2908,36 |
| 113 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,220 | 1075,92 |
| 114 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,235 | 1148,77 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 106,47 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,224 | 1098,34 |
| 117 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,325 | 1591,47 |
| 118 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,252 | 1232,83 |
| 119 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 5,60 |
| 120 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,017 | 84,06 |
| 121 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,626 | 3065,26 |
| 122 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 39,23 |
| 123 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 11,21 |
| 124 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 22,42 |
| 125 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,104 | 509,94 |
| 126 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,102 | 498,74 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 | 0,00 |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,072 | 353,04 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,137 | 672,45 |
| 129 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,343 | 1681,13 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц б/НДС, |  | 19,96 | 97780,18 |
|  | в том числе управление |  | 3,99 | 19553,92 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 23,95 | 117 336,21 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 3, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 3 (1 подъезд) |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 401,40 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,066 | 319,60 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,146 | 705,33 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,126 | 606,15 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,097 | 468,39 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,051 | 247,97 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,066 | 319,60 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,138 | 666,76 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,046 | 220,42 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,271 | 1 305,97 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,769 | 3 703,00 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,137 | 661,25 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,088 | 424,30 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,358 | 1 724,76 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,251 | 1 206,78 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,092 | 440,83 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,194 | 936,77 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,718 | 3 460,54 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,074 | 358,18 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,034 | 165,31 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,045 | 214,91 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,420 | 6 838,43 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 38,57 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,079 | 380,22 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,652 | 3 140,94 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,082 | 396,75 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,055 | 264,50 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,408 | 1 967,22 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,008 | 38,57 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,034 | 165,31 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,51 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 55,10 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,420 | 2 022,32 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,026 | 126,74 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,029 | 137,76 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,021 | 99,19 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 104,70 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 104,70 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 44,08 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,072 | 347,16 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 22,04 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,013 | 60,61 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,071 | 341,65 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,748 | 3 603,81 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,180 | 865,14 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,050 | 242,46 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,058 | 281,03 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,080 | 385,73 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,016 | 77,15 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 143,27 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 170,82 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 | 217,24 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,031 | 148,78 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 286,54 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,137 | 661,25 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 38,57 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 77,15 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 55,10 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,031 | 148,78 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 104,70 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 170,82 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,120 | 578,59 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,204 | 980,85 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,169 | 815,54 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 529,00 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,031 | 148,78 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,037 | 176,33 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 231,44 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,232 | 1 118,62 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,202 | 975,34 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 27,55 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,144 | 694,31 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 77,15 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 49,59 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,291 | 1 399,65 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,074 | 358,18 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,119 | 573,08 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,089 | 429,81 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,058 | 281,03 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,324 | 1 559,45 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,042 | 203,89 |
| 80,7 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,110 | 529,00 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,110 | 529,00 |
| 83,3 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 60,61 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,112 | 540,02 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 159,80 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,017 | 82,66 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,297 | 1 432,71 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,070 | 336,14 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,253 | 1 217,80 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,061 | 292,05 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,117 | 562,06 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,087 | 418,79 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,101 | 484,92 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,058 | 281,03 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,081 | 391,24 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,072 | 347,16 |
| 97,1 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,018 | 88,17 |
| 98 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,324 | 1 559,45 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  | 0,000 |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,821 | 13 588,69 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,561 | 2 700,11 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 49,59 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 16,53 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,392 | 1 890,07 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 143,27 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 11,02 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,51 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,047 | 225,93 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 27,55 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 11,02 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,102 | 490,43 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,246 | 1 184,74 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,209 | 1 008,41 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,294 | 1 416,18 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,603 | 2 903,99 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,223 | 1 074,53 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,130 | 628,19 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,024 | 115,72 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,246 | 1 184,74 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,358 | 1 724,76 |
| 121 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,271 | 1 305,97 |
| 122 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,002 | 11,02 |
| 123 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,018 | 88,17 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,638 | 3 074,81 |
| 125 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 38,57 |
| 126 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 11,02 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 22,04 |
| 128 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,105 | 506,96 |
| 129 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,104 | 501,45 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,073 | 352,67 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,140 | 672,27 |
| 132 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,343 | 1 653,13 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 21,11 | 101 697,12 |
|  | в том числе управление |  | 4,22 | 20 339,42 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 25,34 | 122 036,54 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 4, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 4 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 350,30 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,077 | 322,198 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,168 | 706,911 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,144 | 605,924 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,111 | 466,465 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,059 | 250,064 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,077 | 322,198 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,145 | 610,733 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,053 | 221,210 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,272 | 1144,523 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,881 | 3702,867 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,158 | 663,631 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,102 | 427,994 |
| 13 | Деревянные стены |  | 0,000 |  |
| 14 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,411 | 1726,402 |
| 15 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,287 | 1207,039 |
| 16 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,105 | 442,420 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,223 | 937,739 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,824 | 3462,421 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,086 | 360,669 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,040 | 168,312 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,051 | 216,401 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,502 | 6314,110 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 38,471 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,079 | 331,815 |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,748 | 3145,033 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,095 | 399,140 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,063 | 264,491 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,468 | 1966,848 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,010 | 43,280 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,040 | 168,312 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,002 | 9,618 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 52,898 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,480 | 2019,746 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 115,414 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,030 | 125,032 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,022 | 91,369 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 96,178 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 96,178 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 43,280 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,072 | 302,962 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 19,236 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,013 | 52,898 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,072 | 302,962 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,858 | 3606,689 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,205 | 860,796 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,058 | 245,255 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,066 | 278,917 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,092 | 384,713 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,017 | 72,134 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 129,841 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,037 | 153,885 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,048 | 201,975 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,032 | 134,650 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,062 | 259,682 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,137 | 577,070 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 33,662 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,009 | 38,471 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,014 | 57,707 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 149,076 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,025 | 105,796 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,194 | 817,516 |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,126 | 528,981 |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,035 | 149,076 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,034 | 144,268 |
| 65 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,055 | 230,828 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 66 | Замена предохранителя | 1 | 0,265 | 1115,669 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,231 | 971,402 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 28,854 |
| 69 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,166 | 697,293 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,018 | 76,943 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 43,280 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,292 | 1226,274 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,007 | 28,854 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,119 | 500,128 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,089 | 375,096 |
| 76 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,058 | 245,255 |
| 77 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,371 | 1558,090 |
| 78 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 100,987 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,111 | 466,465 |
| 80 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,111 | 466,465 |
| 81 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 57,707 |
| 82 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,114 | 480,892 |
| 83 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,034 | 144,268 |
| 84 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,019 | 81,752 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,297 | 1250,319 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,067 | 283,726 |
| 87 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,253 | 1062,771 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,061 | 254,873 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,133 | 557,835 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,100 | 418,376 |
| 91 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,114 | 480,892 |
| 92 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,033 | 139,459 |
| 93 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,093 | 389,522 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,082 | 346,242 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,021 | 86,561 |
| 96 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 97 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,325 | 1365,733 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 98 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,909 | 12229,079 |
| 99 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,578 | 2428,504 |
| 100 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 38,471 |
| 101 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,427 |
| 102 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,450 | 1889,905 |
| 103 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,034 | 144,268 |
| 104 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 9,618 |
| 105 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,809 |
| 106 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,054 | 226,019 |
| 107 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,007 | 28,854 |
| 108 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 9,618 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 109 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,117 | 490,510 |
| 110 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,279 | 1173,376 |
| 111 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,238 | 1000,255 |
| 112 | Стрижка газонов | 2 | 0,335 | 1409,013 |
| 113 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,691 | 2904,587 |
| 114 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,256 | 1077,198 |
| 115 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,073 | 307,771 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,025 | 105,796 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,261 | 1096,433 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,379 | 1591,752 |
| 119 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,287 | 1207,039 |
| 120 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,809 |
| 121 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,021 | 86,561 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,635 | 2668,950 |
| 123 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,009 | 38,471 |
| 124 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 9,618 |
| 125 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 19,236 |
| 126 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,256 | 1077,198 |
| 127 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,252 | 1057,962 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 128 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,071 | 298,153 |
| 129 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,135 | 567,452 |
| 130 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,400 | 1683,121 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 22,68 | 95 327,19 |
|  | в том числе управление |  | 4,54 | 19 065,44 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 27,21 | 114 392,63 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 5, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 5 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 394,00 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,067 | 319,12 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,149 | 703,15 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,128 | 605,79 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,098 | 465,16 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,053 | 248,81 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,067 | 319,12 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,141 | 665,29 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,047 | 221,76 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,270 | 1 276,48 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,784 | 3 705,05 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,140 | 659,88 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,090 | 427,30 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,365 | 1 725,42 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,255 | 1 206,17 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,094 | 443,52 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,198 | 935,73 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,732 | 3 461,65 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,076 | 356,98 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,035 | 167,67 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,046 | 216,35 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,447 | 6 842,17 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 37,86 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,079 | 373,21 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,665 | 3 142,53 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,085 | 400,25 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,056 | 265,03 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,415 | 1 963,41 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 43,27 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,035 | 167,67 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,41 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 54,09 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,428 | 2 022,90 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 129,81 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,030 | 140,63 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,022 | 102,77 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 108,18 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 108,18 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 43,27 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,073 | 346,17 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 21,64 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,013 | 59,50 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,072 | 340,76 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,762 | 3 602,28 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,183 | 865,41 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,051 | 243,40 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,059 | 281,26 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 389,44 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,016 | 75,72 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 146,04 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 167,67 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,048 | 227,17 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,031 | 146,04 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,061 | 286,67 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,140 | 659,88 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 37,86 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 75,72 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 54,09 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,031 | 146,04 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 108,18 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,037 | 173,08 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,122 | 578,75 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,207 | 979,00 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,173 | 816,73 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,112 | 530,07 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,032 | 151,45 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,038 | 178,49 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,049 | 232,58 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,237 | 1 119,63 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,206 | 973,59 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 27,04 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,148 | 697,74 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 75,72 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 48,68 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,287 | 1 357,62 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,073 | 346,17 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,117 | 551,70 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,088 | 416,48 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,059 | 281,26 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,329 | 1 557,74 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,042 | 200,13 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,109 | 513,84 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,109 | 513,84 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 59,50 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,114 | 540,88 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,034 | 162,26 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,017 | 81,13 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,293 | 1 384,66 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,071 | 335,35 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,253 | 1 195,35 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,061 | 286,67 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,118 | 557,11 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,089 | 421,89 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,102 | 481,39 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,059 | 281,26 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,082 | 389,44 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,073 | 346,17 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,018 | 86,54 |
| 98 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,321 | 1 519,88 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,370 | 11 207,10 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,471 | 2 228,44 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 48,68 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 16,23 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,399 | 1 887,68 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,031 | 146,04 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 10,82 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,41 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,048 | 227,17 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 27,04 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 10,82 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,104 | 492,20 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,244 | 1 152,08 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,208 | 984,41 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,294 | 1 390,07 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,614 | 2 904,54 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,228 | 1 076,36 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,024 | 113,59 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,251 | 1 184,53 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,364 | 1 720,01 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,280 | 1 325,16 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,002 | 10,82 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,018 | 86,54 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,652 | 3 083,03 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,009 | 43,27 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 10,82 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 21,64 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,104 | 492,20 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,103 | 486,79 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,074 | 351,57 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,142 | 670,70 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,355 | 1 676,74 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 20,71 | 97 905,27 |
|  | в том числе управление |  | 4,14 | 19581,05 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 24,85 | 117 486,32 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 6 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 345,60 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 241,964 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,170 | 706,915 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,146 | 607,283 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,112 | 464,951 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 251,453 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,078 | 322,619 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,134 | 555,094 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,053 | 218,242 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,276 | 1143,400 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,535 | 2220,378 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,080 | 332,108 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,103 | 426,996 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,416 | 1726,960 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,292 | 1209,821 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,106 | 441,229 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,225 | 934,646 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,418 | 1731,705 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,087 | 360,574 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,040 | 166,054 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,051 | 213,498 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,523 | 6314,792 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 37,955 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,079 | 327,363 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,757 | 3140,791 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,096 | 398,529 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,064 | 265,686 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,474 | 1964,180 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,010 | 42,700 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,040 | 166,054 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,002 | 9,489 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 52,188 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,487 | 2021,113 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,026 | 109,121 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,029 | 118,610 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,022 | 90,144 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 94,888 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 94,888 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 42,700 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,073 | 303,641 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 18,978 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,013 | 52,188 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,071 | 294,153 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,869 | 3605,742 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,208 | 863,480 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,058 | 241,964 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,067 | 279,919 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,094 | 389,041 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 61,677 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 123,354 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 142,332 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,047 | 194,520 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,032 | 132,843 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,062 | 256,197 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,140 | 578,816 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 33,211 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,009 | 37,955 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,014 | 56,933 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 147,076 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,025 | 104,377 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,041 | 170,798 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,140 | 578,816 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,237 | 982,090 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,197 | 816,036 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,128 | 531,372 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,037 | 151,821 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,034 | 142,332 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,056 | 232,475 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,270 | 1119,678 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,235 | 972,601 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 28,466 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,168 | 697,426 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,018 | 75,910 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 42,700 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,292 | 1209,821 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,074 | 308,386 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,119 | 493,417 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,089 | 370,063 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,059 | 246,709 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,375 | 1556,162 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 99,632 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,111 | 460,206 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,111 | 460,206 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 56,933 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,111 | 460,206 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 137,588 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,019 | 80,655 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,297 | 1233,543 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,069 | 284,664 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,253 | 1048,512 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,061 | 251,453 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,135 | 559,839 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,102 | 422,251 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,117 | 483,928 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,033 | 137,588 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,094 | 389,041 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,084 | 346,341 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,021 | 85,399 |
| 99 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,328 | 1361,642 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,867 | 11889,458 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,570 | 2362,710 |
| 103 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 47,444 |
| 104 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,233 |
| 105 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,341 | 1413,830 |
| 106 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,026 | 109,121 |
| 107 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 9,489 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,744 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,054 | 222,987 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,007 | 28,466 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 9,489 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,119 | 493,417 |
| 113 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,273 | 1133,911 |
| 114 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,232 | 963,113 |
| 115 | Стрижка газонов | 2 | 0,328 | 1361,642 |
| 116 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,700 | 2903,571 |
| 117 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,260 | 1076,978 |
| 118 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,089 | 370,063 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,024 | 99,632 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,243 | 1005,812 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,351 | 1456,530 |
| 122 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,285 | 1181,355 |
| 123 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,744 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,021 | 85,399 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,645 | 2675,840 |
| 126 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,009 | 37,955 |
| 127 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 9,489 |
| 128 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 18,978 |
| 129 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,260 | 1076,978 |
| 130 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,255 | 1058,000 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,072 | 298,897 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,137 | 569,328 |
| 133 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,400 | 1660,539 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 22,24 | 92 226,33 |
|  | в том числе управление |  | 4,45 | 18 445,27 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,69 | 110 671,60 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 8, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 8 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 363,80 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,073 | 319,63 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,161 | 704,19 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,138 | 604,30 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,108 | 469,46 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,057 | 249,71 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,073 | 319,63 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,140 | 609,30 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,050 | 219,75 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,270 | 1 178,64 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,849 | 3 705,73 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,151 | 659,24 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,097 | 424,51 |
|  | Деревянные стены |  | 0,000 |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,395 | 1 723,02 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,277 | 1 208,61 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,102 | 444,49 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,214 | 933,92 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,793 | 3 461,01 |
|  | Перекрытия |  | 0,000 |  |
|  | Полы | 1 | 0,000 |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,082 | 359,59 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,039 | 169,80 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,049 | 214,75 |
|  | Крыши и кровли | 1 | 0,000 |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,446 | 6 312,73 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 39,95 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,079 | 344,60 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,720 | 3 141,38 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,092 | 399,54 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,061 | 264,70 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,451 | 1 967,73 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 39,95 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,038 | 164,81 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,99 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 54,94 |
|  | Лестницы |  | 0,000 |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,463 | 2 022,67 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 |  |
|  | Система теплоснабжения |  | 0,000 |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,026 | 114,87 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,029 | 124,86 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,021 | 89,90 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 94,89 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 94,89 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 39,95 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,073 | 319,63 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 19,98 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,013 | 54,94 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,072 | 314,64 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,826 | 3 605,85 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,198 | 864,00 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 244,72 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,064 | 279,68 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,088 | 384,56 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,016 | 69,92 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  | 0,000 |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 129,85 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 149,83 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,047 | 204,76 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,030 | 129,85 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 259,70 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,142 | 619,29 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 34,96 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,009 | 39,95 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 54,94 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 144,83 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 104,88 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,039 | 169,80 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,133 | 579,33 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,224 | 978,87 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,186 | 814,06 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,121 | 529,39 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,034 | 149,83 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,041 | 179,79 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,053 | 229,74 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,256 | 1 118,71 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,223 | 973,88 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 24,97 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,159 | 694,20 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 74,91 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 44,95 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,289 | 1 263,54 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,073 | 319,63 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,118 | 514,41 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,088 | 384,56 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,057 | 249,71 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,357 | 1 558,20 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,023 | 99,88 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,110 | 479,45 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,110 | 479,45 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 59,93 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,114 | 499,42 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,034 | 149,83 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,018 | 79,91 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,295 | 1 288,52 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,069 | 299,65 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,253 | 1 103,73 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,061 | 264,70 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,128 | 559,36 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,096 | 419,52 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,111 | 484,44 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,064 | 279,68 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,089 | 389,55 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,079 | 344,60 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,019 | 84,90 |
| 99 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 |  |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,321 | 1 403,38 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  | 0,000 |  |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,567 | 11 207,09 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,515 | 2 247,41 |
| 103 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 44,95 |
| 104 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,98 |
| 105 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,432 | 1 887,83 |
| 106 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,033 | 144,83 |
| 107 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 9,99 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,99 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,051 | 224,74 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 24,97 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 9,99 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,112 | 489,44 |
| 113 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,263 | 1 148,68 |
| 114 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,224 | 978,87 |
| 115 | Стрижка газонов | 2 | 0,316 | 1 378,41 |
| 116 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,666 | 2 906,65 |
| 117 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,247 | 1 078,76 |
| 118 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,066 | 289,67 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,024 | 104,88 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,251 | 1 093,74 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,364 | 1 588,17 |
| 122 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,273 | 1 193,62 |
| 123 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,99 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,019 | 84,90 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,628 | 2 741,84 |
| 126 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 34,96 |
| 127 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 9,99 |
| 128 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 19,98 |
| 129 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,283 | 1 233,58 |
| 130 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,277 | 1 208,61 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 | 0,00 |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,071 | 309,64 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,136 | 594,32 |
| 133 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,378 | 1 648,10 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 22,20 | 96 913,35 |
|  | в том числе управление |  | 4,44 | 19 382,67 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,64 | 116 296,02 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 12, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 12 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 349,20 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,057 | 239,69 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,168 | 704,69 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,144 | 604,02 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,111 | 465,00 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,059 | 249,28 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,077 | 321,19 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,133 | 556,08 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,053 | 220,52 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,273 | 1 145,72 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,884 | 3 705,62 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,158 | 661,55 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,102 | 426,65 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,412 | 1 725,77 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,288 | 1 208,04 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,105 | 441,03 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,223 | 934,79 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,826 | 3 461,14 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,086 | 359,54 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,040 | 167,78 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,051 | 215,72 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,381 | 5 786,14 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 38,35 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,079 | 330,77 |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,750 | 3 144,74 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,095 | 397,89 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,063 | 263,66 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,469 | 1 965,47 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,010 | 43,14 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,040 | 167,78 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,002 | 9,59 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 52,73 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,482 | 2 018,20 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 115,05 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,030 | 124,64 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,022 | 91,08 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 95,88 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 95,88 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 43,14 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,073 | 306,80 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 19,18 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,013 | 52,73 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,071 | 297,22 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,860 | 3 604,95 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,206 | 862,89 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,058 | 244,48 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,066 | 278,04 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,093 | 388,30 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 62,32 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 129,43 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,037 | 153,40 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,049 | 206,13 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,032 | 134,23 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,062 | 258,87 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,138 | 580,05 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 33,56 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,009 | 38,35 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,014 | 57,53 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 148,61 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,025 | 105,46 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,194 | 814,95 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,127 | 532,11 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,035 | 148,61 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,034 | 143,81 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,055 | 230,10 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,267 | 1 116,96 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,232 | 973,14 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 28,76 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,166 | 695,10 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,018 | 76,70 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 43,14 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,289 | 1 212,84 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,007 | 28,76 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,118 | 493,76 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,089 | 373,92 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,057 | 239,69 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,372 | 1 557,99 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,024 | 100,67 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,110 | 460,21 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,110 | 460,21 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 57,53 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,110 | 460,21 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 139,02 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,019 | 81,49 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,295 | 1 236,80 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,069 | 287,63 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,253 | 1 059,43 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,061 | 254,07 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,134 | 560,88 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,101 | 421,86 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,116 | 484,18 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,033 | 139,02 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,093 | 388,30 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,082 | 345,15 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,021 | 86,29 |
| 95 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 96 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,325 | 1 361,44 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 97 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,675 | 11 207,95 |
| 98 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,531 | 2 224,33 |
| 99 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 38,35 |
| 100 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,38 |
| 101 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,337 | 1 414,18 |
| 102 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,026 | 110,26 |
| 103 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 9,59 |
| 104 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,79 |
| 105 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,054 | 225,31 |
| 106 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,007 | 28,76 |
| 107 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 9,59 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 108 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,118 | 493,76 |
| 109 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,278 | 1 164,90 |
| 110 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,238 | 997,11 |
| 111 | Стрижка газонов | 2 | 0,334 | 1 399,79 |
| 112 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,693 | 2 905,05 |
| 113 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,257 | 1 078,61 |
| 114 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,030 | 124,64 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,025 | 105,46 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,262 | 1 097,78 |
| 117 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,380 | 1 591,55 |
| 118 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,303 | 1 270,36 |
| 119 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 |  |  |
| 120 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,021 | 86,29 |
| 121,3 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,628 | 2 631,81 |
| 122 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,009 | 38,35 |
| 123 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 9,59 |
| 124 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 19,18 |
| 125,2 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,257 | 1 078,61 |
| 126 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,253 | 1 059,43 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,071 | 297,22 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,136 | 570,46 |
| 129 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,400 | 1 677,84 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 22,11 | 92 640,53 |
|  | в том числе управление |  | 4,42 | 16 174,94 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,53 | 111 168,63 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -212,80 |  | Пирогова 2 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,502 | 1 282,459 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,276 | 704,038 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,237 | 604,713 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,458 | 1 168,527 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,246 | 628,083 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,126 | 321,345 |
| 7 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,257 | 657,297 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 8 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 2,702 | 6 900,154 |
| 9 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 2,841 | 7 253,634 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 10 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,352 | 899,766 |
| 11 | Масляная окраска полов | 1 | 0,164 | 417,749 |
| 12 | Смена досок в полах | 1 | 0,422 | 1 077,966 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 13 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,074 | 189,886 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,615 | 1 571,669 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,156 | 397,299 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,154 | 394,378 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,058 | 148,987 |
| 18 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,026 | 67,190 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,065 | 166,515 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 20 | Смена отдельных железобетонных и каменных ступеней | 1 | 0,219 | 557,972 |
|  |  |  | 9,951 |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 70,112 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,030 | 75,954 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 49,662 |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 52,584 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 52,584 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 20,449 |
| 27 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,074 | 189,886 |
| 28 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 11,685 |
| 29 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,013 | 32,135 |
| 30 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,071 | 181,122 |
| 31 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 2,118 | 5 407,360 |
| 32 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,337 | 861,789 |
| 33 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,573 | 1 463,581 |
| 34 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,132 | 335,952 |
| 35 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,182 | 464,490 |
| 36 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 37,977 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 78,876 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,037 | 93,482 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,049 | 125,617 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,029 | 73,033 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 143,145 |
| 42 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,145 | 371,007 |
| 43 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 20,449 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 37,977 |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 29,213 |
| 46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,029 | 73,033 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,160 | 408,985 |
| 48 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,208 | 531,680 |
| 49 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,078 | 198,650 |
| 50 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,042 | 108,089 |
| 51 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,090 | 230,784 |
|  |  |  | 4,633 |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 52 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 333,030 |
| 53 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,152 | 388,535 |
| 54 | Замена реле | 1 | 0,074 | 189,886 |
| 55 | Замена предохранителя | 1 | 0,219 | 557,972 |
| 56 | Замена рубильника | 1 | 0,023 | 58,426 |
| 57 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,011 | 29,213 |
| 58 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,246 | 628,083 |
| 59 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,191 | 487,860 |
| 60 | Замена щитков | 1 | 0,026 | 67,190 |
| 61 | Ремонт щитков | 1 | 0,098 | 251,233 |
| 62 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 17,528 |
| 63 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,136 | 347,637 |
| 64 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,073 | 186,964 |
| 65 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,180 | 458,647 |
| 66 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,076 | 192,807 |
| 67 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,079 | 201,571 |
|  |  |  | 1,722 |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 68 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,119 | 303,817 |
| 69 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 23,371 |
| 70 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,265 | 677,746 |
| 71 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,070 | 178,200 |
| 72 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,229 | 584,264 |
| 73 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,039 | 99,325 |
| 74 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,069 | 175,279 |
| 75 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,113 | 289,211 |
| 76 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 84,718 |
| 77 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,032 | 81,797 |
| 78 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,255 | 651,454 |
| 79 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,062 | 157,751 |
| 80 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,110 | 280,447 |
| 81 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,082 | 210,335 |
| 82 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,126 | 321,345 |
| 83 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,055 | 140,223 |
| 84 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,152 | 388,535 |
| 85 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,135 | 344,716 |
| 86 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,033 | 84,718 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 87 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,320 | 817,969 |
|  |  |  | 2,309 |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 88 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,370 | 943,586 |
| 89 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,029 | 73,033 |
| 90 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,016 | 40,898 |
| 91 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,014 | 35,056 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 92 | Очистка урн от мусора | 214 | 3,414 | 8 717,214 |
| 93 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,102 | 259,997 |
| 94 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,762 | 1 945,598 |
| 95 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,339 | 864,710 |
| 96 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,079 | 201,571 |
| 97 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,077 | 195,728 |
|  |  |  | 5,199 |  |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 23,81 | 60 810,164 |
|  | в том числе управление |  | 4,76 | 10 633,19 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 28,58 | 72 972,20 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -10+10+10% | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, 58в |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,205 | 1281,078 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,102 | 640,539 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,029 | 181,775 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,022 | 138,495 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,298 | 1861,025 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,125 | 779,034 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,073 | 6708,345 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,804 | 11278,676 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,083 | 519,356 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,642 | 4016,351 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 51,936 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 95,215 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,054 | 337,581 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,029 | 181,775 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 15 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,284 | 1774,466 |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,284 | 1774,466 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,346 | 2163,982 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,090 | 562,635 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,469 | 2934,360 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,433 | 2709,306 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,188 | 1177,206 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,082 | 510,700 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,026 | 164,463 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,673 | 4206,782 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,073 | 458,764 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,443 | 2769,897 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,116 | 727,098 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 77,903 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,101 | 631,883 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,021 | 129,839 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,017 | 103,871 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,147 | 917,529 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,109 | 683,818 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,044 | 276,990 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,451 | 2821,833 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,136 | 848,281 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,136 | 848,281 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,136 | 848,281 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,017 | 103,871 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,365 | 2285,165 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,120 | 753,066 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,221 | 1384,949 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,262 | 1635,971 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,373 | 8586,682 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,273 | 1705,218 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,156 | 978,120 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,900 | 5626,354 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,008 | 51,936 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 51,936 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 34,624 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 60,592 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,060 | 372,205 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,079 | 493,388 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,845 | 11538,354 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,004 | 25,968 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 8,656 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 8,656 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,149 | 934,840 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 34,624 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,028 | 173,119 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 1,020 | 6379,420 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,014 | 86,559 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,562 | 3514,307 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,028 | 173,119 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,167 | 1047,367 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,754 | 10967,063 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,257 | 1610,003 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,028 | 173,119 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,400 | 2501,564 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,061 | 380,861 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,039 | 242,366 |
| 72 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,424 | 2648,714 |
| 73 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,188 | 1177,206 |
| 74 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 4,122 | 25777,358 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 1,085 | 6786,249 |
| 76 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,017 | 103,871 |
| 77 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,790 | 11192,117 |
| 78 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,758 | 10993,031 |
| 79 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,014 | 86,559 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 80 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,212 | 1324,357 |
| 81 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,125 | 779,034 |
| 82 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,119 | 744,410 |
| 83 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,910 | 11945,183 |
| 84 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,138 | 865,593 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 31,43 | 196 541,54 |
|  | в том числе управление |  | 6,29 | 39 308,31 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 37,72 | 235 849,84 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость услуг в мес. с м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -445,2 |  | Железнодорожная, 1 (2 подъезда) |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,082 | 440,043 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,113 | 605,059 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,219 | 1 167,336 |
| 4 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,118 | 629,506 |
| 5 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,519 | 2 774,714 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 6 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,073 | 391,149 |
| 7 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,183 | 977,873 |
| 8 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,101 | 537,830 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,039 | 207,798 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,129 | 690,623 |
| 11 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,138 | 739,516 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,074 | 397,261 |
| 13 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,062 | 330,032 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 14 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,133 | 708,958 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 15 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,037 | 195,575 |
| 16 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,370 | 1 974,081 |
| 17 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,094 | 501,160 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,248 | 1 326,240 |
| 19 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,074 | 397,261 |
| 20 | Смена пружины | 1 | 0,049 | 262,803 |
| 21 | Смена ручки дверной | 1 | 0,027 | 146,681 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,164 | 873,974 |
| 23 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,062 | 330,032 |
| 24 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 165,016 |
| 25 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,027 | 146,681 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 26 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,756 | 4 039,837 |
|  | Системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 158,904 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 183,351 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,047 | 250,580 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,030 | 158,904 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 317,809 |
| 32 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,140 | 745,628 |
| 33 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 42,782 |
| 34 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 79,452 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб холодного водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 67,229 |
| 36 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,041 | 220,021 |
| 37 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,019 | 103,899 |
| 38 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 171,128 |
| 39 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,109 | 580,612 |
| 40 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,184 | 983,985 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 41 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 812,857 |
| 42 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,100 | 531,718 |
| 43 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,037 | 195,575 |
| 44 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 235,301 |
| 45 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 232,245 |
|  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  |  |
| 46 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,173 | 922,868 |
| 47 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,011 | 61,117 |
| 48 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,146 | 782,298 |
| 49 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,037 | 195,575 |
| 50 | Замена щитков | 1 | 0,013 | 67,229 |
| 51 | Ремонт щитков | 1 | 0,056 | 299,474 |
| 52 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 42,782 |
| 53 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,156 | 831,192 |
| 54 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,033 | 177,239 |
| 55 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,081 | 433,931 |
| 56 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,086 | 458,378 |
| 57 | Ремонт выключателей | 1 | 0,076 | 403,373 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 58 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,836 | 4 467,657 |
| 59 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 55,005 |
| 60 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,087 | 464,490 |
| 61 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 61,117 |
| 62 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,017 | 91,676 |
| 63 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,013 | 67,229 |
| 64 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,056 | 299,474 |
| 65 | Осмотр водопровода, канализации | 1 | 0,292 | 1 558,485 |
| 66 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 201,686 |
| 67 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,016 | 85,564 |
| 68 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,016 | 85,564 |
| 69 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,022 | 116,122 |
| 70 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,112 | 598,947 |
| 71 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,015 | 79,452 |
| 72 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,073 | 391,149 |
| 73 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,064 | 342,256 |
| 74 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,016 | 85,564 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 75 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,362 | 1 931,299 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 76 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,578 | 24 459,046 |
| 77 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,909 | 4 858,806 |
| 78 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,017 | 91,676 |
| 79 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,353 | 1 888,517 |
| 80 | Очистка чердаков от строительного мусора | 1 | 0,027 | 146,681 |
| 81 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,112 |
| 82 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,005 | 24,447 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 83 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 3,949 | 21 097,608 |
| 84 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 1,683 | 8 990,319 |
| 85 | Стрижка газонов | 4 | 4,572 | 24 422,846 |
| 86 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 2 | 0,104 | 556,165 |
| 87 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,032 | 171,128 |
| 88 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 8 | 0,008 | 42,782 |
| 89 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,606 | 3 239,204 |
| 90 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,269 | 1 436,251 |
| 91 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,078 | 415,596 |
| 92 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,077 | 409,484 |
| 93 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,088 | 470,601 |
| 94 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,194 | 1 038,990 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 25,86 | 138 176,966 |
|  | в том числе управление |  | 5,173 | 27 635,393 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,04 | 165 812,359 |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) протокол собр. Собственников от 08.02.2021 |  | 24,27 | 129 638,678 |
|  | Всего с ЖБО руб./м2 в месяц |  | 55,30 | 295 451,038 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Левитана, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11

| №пп | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Перио- дичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 18042 |  | Левитана, д.6 |  |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,029 | 6 339,73 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,009 | 1 931,77 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,009 | 1 931,13 |
| 4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 | 0,043 | 9 304,31 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 |  |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,011 | 2 417,25 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,089 | 19 277,88 |
| 7 | Осмотр кирпичных и железобетонных перекрытий | 2 | 0,044 | 9 587,60 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,129 | 27 993,76 |
| 9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,097 | 20 994,98 |
| 10 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,009 | 1 991,25 |
| 11 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,593 | 128 403,18 |
| 12 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,060 | 13 017,25 |
| 13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,060 | 13 017,25 |
| 14 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснбжения | 2 | 0,300 | 64 932,78 |
| 15 | Промывка участка водопровода | 1 | 0,075 | 16 222,10 |
| 16 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,060 | 13 017,25 |
| 17 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,160 | 34 578,13 |
| 18 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,252 | 54 547,19 |
| 19 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,003 | 687,14 |
| 20 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отрпления | 1 | 0,162 | 34 991,52 |
| 21 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,012 | 2 504,73 |
| 22 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы теплоснабжения | 1 | 0,017 | 3 604,28 |
| 23 | Рабочая проверка системы теплоснабжения в целом | 1 | 0,029 | 6 297,59 |
| 24 | Окончательная проверка при сдаче системы теплоснабжения | 1 | 0,015 | 3 171,28 |
| 25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 0,068 | 14 700,09 |
| 26 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,044 | 9619,89912 |
| 27 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб | 12 | 0,013 | 2794,07232 |
| 28 | Проверка работоспособности запорной аппаратуры и очистка фильтра | 2 | 0,011 | 2466,99648 |
| 29 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,073 | 15813,42048 |
| 30 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,024 | 5 153,52 |
| 31 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,068 | 14 739,19 |
| 32 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 | 0,010 | 2 094,60 |
| 33 | Аварийно-восстановительные работы в домах не оборудованных газовыми плитами, при сроке эксплуатации до 10 лет | 1 | 0,130 | 28 063,84 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  | 0,000 |  |
| 34 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 156 | 1,132 | 244 992,18 |
| 35 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 1,879 | 406 767,33 |
| 36 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 156 | 1,722 | 372 859,08 |
| 37 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 1,493 | 323 163,39 |
| 38 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 156 | 0,018 | 3 949,13 |
| 39 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 0,026 | 5 653,13 |
| 40 | Дезинфекция контейнеров | 12 | 0,032 | 7 001,86 |
| 41 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,013 | 2 874,40 |
| 42 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 24 | 0,007 | 1 486,92 |
| 43 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 | 0,013 | 2 874,88 |
| 44 | Мытье и протирка легкодоступных стекл в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 0,017 | 3 609,93 |
| 45 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 12 | 0,009 | 1 963,00 |
| 46 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,173 | 37 452,69 |
| 47 | Влажная протирка перил лестниц (моющим средством) | 12 | 0,075 | 16 198,29 |
| 48 | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 2 | 0,025 | 5 463,12 |
| 49 | Мытье стен и дверей кабины лифта | 52 | 0,037 | 7 926,78 |
| 50 | Влажная протирка отопительных приборов моющим средством | 2 | 0,030 | 6 421,83 |
| 51 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,007 | 1 555,94 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 52 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 210 | 1,745 | 377 889,48 |
| 53 | Формовочная обрезка деревьев | 1 | 0,031 | 6 658,68 |
| 54 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,016 | 3 370,24 |
| 55 | Обрезка под естественный вид крон деревьев | 1 | 0,019 | 4 038,87 |
| 56 | Формирование кроны кустарников | 1 | 0,198 | 42 792,43 |
| 57 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,116 | 25 078,24 |
| 58 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,065 | 14 043,84 |
| 59 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,006 | 1 279,26 |
| 60 | Осмотр элементов благоустройства, малые архитектурные формы | 2 | 0,009 | 1 919,02 |
| 61 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев,мусора | 4 | 0,167 | 36 098,04 |
| 62 | Уборка газонов от случайного мусора | 30 | 0,138 | 29 778,96 |
| 63 | Стрижка газонов | 8 | 0,489 | 105 976,14 |
| 64 | Полив газонов | 20 | 0,071 | 15 416,26 |
| 65 | Очистка урн от мусора | 247 | 0,396 | 85 768,30 |
| 66 | Очистка кровли от мусора и листьев | 1 | 0,015 | 3 186,73 |
| 67 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 30 | 0,424 | 91 736,07 |
| 68 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 35 | 1,062 | 230 001,07 |
| 69 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 15 | 0,066 | 14 241,55 |
| 70 | Посыпка территории 1класса | 18 | 1,219 | 263 907,11 |
| 71 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в холодный период года) | 151 | 0,198 | 42 915,95 |
| 72 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в теплый период года) | 214 | 0,052 | 11 323,03 |
| 73 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,111 | 24 048,28 |
| 74 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,109 | 23 615,10 |
| 75 | Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП) | 12 | 1,095 | 236 995,20 |
| 76 | Услуги дератизации (истребление грызунов) | 2 | 0,128 | 27 762,74 |
| 77 | Обслуживание вентиляции общеобменной (система управления, калориферы) | 12 | 0,259 | 56 160,00 |
| 78 | Обслуживание ВРУ (высоковольтное-распределительное устройство тока - 380 Вольт) | 12 | 0,341 | 73 865,90 |
| 79 | Техническое обслуживание Системы диспетчеризации (телеметрии) квартирных приборов учета ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения) | 12 | 0,434 | 94 011,84 |
| 80 | Коллективное ТВ | 12 | 0,052 | 11 226,69 |
| 81 | Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, систем дымоудаления, систем оповещения и управления эвакуацией, управления насосами -повысителями противопожарного водопровода жилого дома | 12 | 3,171 | 686 570,56 |
| 82 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов (по договору ) | 12 | 2,817 | 609 897,60 |
| 83 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) | 1 | 0,007 | 1 454,46 |
| 84 | Тепловые завесы (коммерческое предложение) | 12 | 0,116 | 25 128,32 |
| 85 | Услуги ОИРЦ (начисление, учет,ведение базы данных, распечатка платежных документов с конвертованием, прием населения, паспортный учет) | 12 | 0,724 | 156 646,71 |
| 86 | Техническое обслуживание оборудования Системы контроля и управления доступом (-домофон) | 12 | 1,317 | 285 125,38 |
| 87 | Видеонаблюдение | 12 | 1,058 | 228 991,95 |
| 88 | Техническое обслуживание (ТО) и ремонт ворот (договор) | 12 | 0,211 | 45 701,73 |
| Итого по разделу: |  |  | 27,87 | 6 033 042,57 |
| в том числе управление |  |  | 5,57 | 1 206 608,51 |
| ИТОГО С НДС: |  |  | 33,44 | 7 239 651,09 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 6/4, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ленина 6/4 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2626,3 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,033 | 1 045,562 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,101 | 3 172,738 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,009 | 288,431 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,007 | 216,323 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,049 | 1 550,315 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,021 | 648,969 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,176 | 5 552,292 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,296 | 9 337,946 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,014 | 432,646 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 10 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,304 | 9 590,323 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 11 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,105 | 3 316,954 |
| 12 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,077 | 2 415,608 |
| 13 | Простая масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,032 | 1 009,508 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 14 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 937,400 |
| 15 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,046 | 1 442,154 |
| 16 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,022 | 685,023 |
| 17 | Ремонт прибора учета | 0,5 | 0,538 | 16 945,308 |
| 18 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,016 | 504,754 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,047 | 1 478,208 |
| 20 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,065 | 2 055,069 |
| 21 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,001 | 36,054 |
| 22 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,002 | 72,108 |
| 23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,009 | 288,431 |
| 24 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,005 | 144,215 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 25 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,047 | 1 478,208 |
| 26 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,047 | 1 478,208 |
| 27 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,057 | 1 802,692 |
| 28 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,015 | 468,700 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 29 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,026 | 829,238 |
| 30 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,077 | 2 415,608 |
| 31 | Замена предохранителя | 1 | 0,071 | 2 235,338 |
| 32 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,031 | 973,454 |
| 33 | Ремонт щитков | 1 | 0,014 | 432,646 |
| 34 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,002 | 72,108 |
| 35 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 144,215 |
| 36 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,111 | 3 497,223 |
| 37 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 360,538 |
| 38 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,073 | 2 307,446 |
| 38 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,019 | 612,915 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 |  |
| 39 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с люлек | 1 | 0,025 | 793,185 |
| 40 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 324,485 |
| 41 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,082 | 2 595,877 |
| 42 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,120 | 3 785,654 |
| 43 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,089 | 2 812,200 |
| 44 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,039 | 1 225,831 |
| 45 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,247 | 7 787,631 |
| 46 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,111 | 3 497,223 |
| 47 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,111 | 3 497,223 |
| 48 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,111 | 3 497,223 |
| 49 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 360,538 |
| 50 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,300 | 9 446,108 |
| 51 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,048 | 1 514,262 |
| 52 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,037 | 1 153,723 |
| 53 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,240 | 7 571,308 |
| 54 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,210 | 6 633,908 |
| 55 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,105 | 3 316,954 |
| 56 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,050 | 1 586,369 |
| 57 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,204 | 6 417,585 |
| 58 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,089 | 2 812,200 |
| 59 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,013 | 396,592 |
| 60 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 360,538 |
| 61 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,001 | 36,054 |
| 62 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 360,538 |
| 63 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,002 | 72,108 |
| 64 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,007 | 216,323 |
| 65 | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,010 | 324,485 |
| 66 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,013 | 396,592 |
| 67 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,018 | 576,862 |
| 68 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,018 | 576,862 |
| 69 | Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 | 0,031 | 973,454 |
| 70 | Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 | 0,031 | 973,454 |
| 71 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 |  |
| 72 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,325 | 10 239,292 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 73 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,277 | 71 747,154 |
| 74 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,193 | 6 093,100 |
| 75 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,452 | 14 241,269 |
| 76 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,125 | 3 929,869 |
| 77 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,025 | 793,185 |
| 78 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,148 | 4 650,946 |
| 79 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,002 | 72,108 |
| 80 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 36,054 |
| 81 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 | 72,108 |
| 82 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 108,162 |
| 83 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 324,485 |
| 84 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,031 | 973,454 |
| 85 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,058 | 1 838,746 |
| 86 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 0,303 | 9 554,269 |
| 87 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,002 | 72,108 |
| 88 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 36,054 |
| 89 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,039 | 1 225,831 |
| 90 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,002 | 72,108 |
| 91 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,021 | 648,969 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 92 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 1,940 | 61 147,323 |
| 93 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,112 | 3 533,277 |
| 94 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,030 | 937,400 |
| 95 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,253 | 7 967,900 |
| 96 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,215 | 6 778,123 |
| 97 | Полив газонов | 12 | 0,065 | 2 055,069 |
| 98 | Стрижка газонов | 2 | 0,283 | 8 905,300 |
| 99 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,368 | 11 609,339 |
| 100 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,034 | 1 081,615 |
| 101 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,011 | 360,538 |
| 102 | Уборка детских и спортивных площадок | 214 | 0,255 | 8 040,008 |
| 103 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,018 | 576,862 |
| 104 | Окраска качелей-маятника | 1 | 0,010 | 324,485 |
| 105 | Окраска качелей-балансира | 1 | 0,010 | 324,485 |
| 106 | Окраска поверхности песочницы | 1 | 0,006 | 180,269 |
| 107 | Ремонт качелей-маятника | 1 | 0,043 | 1 370,046 |
| 108 | Ремонт качелей-балансира | 1 | 0,025 | 793,185 |
| 109 | Ремонт песочницы | 1 | 0,048 | 1 514,262 |
| 110 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,066 | 2 091,123 |
| 111 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,319 | 10 059,023 |
| 112 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,017 | 540,808 |
| 113 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 3,337 | 105 169,070 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 0,177 | 5 588,346 |
| 115 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 1,058 | 33 349,808 |
| 121 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,005 | 144,215 |
| 122 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,295 | 9 301,892 |
| 123 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,010 | 324,485 |
| 124 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,007 | 216,323 |
| 125 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,000 | 0,000 |
| 126 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,339 | 10 671,939 |
| 127 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,150 | 4 723,054 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,270 | 8 508,708 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,071 | 2 235,338 |
| 130 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,002 | 72,108 |
| 131 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,092 | 2 884,308 |
| 132 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,089 | 2 812,200 |
| 133 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,014 | 432,646 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 |  |
| 134 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,174 | 5 480,185 |
| 135 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,050 | 1 586,369 |
|  | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,052 | 33 169,539 |
|  | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,114 | 3 605,385 |
|  | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,080 | 2 523,769 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 20,56 | 647 887,62 |
|  | в том числе управление |  | 4,112 | 129 577,52 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО |  | 24,67 | 777 465,14 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 13

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 47/1 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3238,1 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,359 | 52 797,456 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 2 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,280 | 10 867,832 |
|  | Полы |  |  |  |
| 3 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,040 | 1 543,173 |
| 4 | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 5 | Смена пружины | 1 | 0,022 | 861,256 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,058 | 2 254,883 |
| 7 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,025 | 982,763 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,037 | 1 446,163 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 10 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  | 0,099 | 3 851,921 |
| 11 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 0,279 | 10 852,080 |
| 12 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 2,044 | 79 442,824 |
| 13 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,230 | 8 924,086 |
| 14 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 1 | 0,244 | 9 462,882 |
| 15 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,490 | 19 030,425 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 16 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,389 | 15 125,342 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 17 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 0,880 | 34 179,645 |
| 18 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 1 | 0,592 | 22 999,348 |
| 19 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,031 | 1 218,016 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 20 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,091 | 3 524,015 |
| 21 | Замена автоматического выключателя | 1 | 0,083 | 3 218,798 |
| 22 | Замена предохранителя | 1 | 0,235 | 9 121,288 |
| 23 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 1,922 | 74 698,940 |
| 24 | Ремонт щитков | 1 | 0,150 | 5 842,587 |
| 25 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,014 | 557,852 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 26 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,013 | 501,323 |
| 27 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,103 | 3 998,119 |
| 28 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,075 | 2 902,870 |
| 29 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,056 | 2 177,118 |
| 30 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,015 | 584,663 |
| 31 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,225 | 8 740,453 |
| 32 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,189 | 7 345,621 |
| 33 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,069 | 2 699,700 |
| 34 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,139 | 5 399,400 |
| 35 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 403,404 |
| 36 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 3 456,697 |
| 37 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 901,217 |
| 38 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,187 | 7 257,036 |
| 39 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,018 | 684,547 |
| 40 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,176 | 6 820,424 |
| 41 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,023 | 900,814 |
| 42 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,080 | 3 118,050 |
| 43 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 3 779,551 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 44 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,206 | 8 004,641 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 45 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,654 | 64 289,015 |
| 46 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 0,326 | 12 653,269 |
| 47 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 2,829 | 109 939,933 |
| 48 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,453 | 17 587,333 |
| 49 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,034 | 1 328,611 |
| 50 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,083 | 3 236,415 |
| 51 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 12 | 0,075 | 2 899,667 |
| 52 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,277 | 10 777,682 |
| 53 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 1 150,705 |
| 54 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,001 | 26,687 |
| 55 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,008 | 316,951 |
| 56 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,005 | 203,312 |
| 57 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,009 | 349,213 |
| 58 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,010 | 391,063 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 59 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,075 | 2 926,009 |
| 60 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,162 | 6 280,929 |
| 61 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,009 | 345,429 |
| 62 | Стрижка газонов | 3 | 0,194 | 7 519,843 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,295 | 11 449,149 |
| 64 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,008 | 330,043 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,014 | 530,179 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,139 | 5 386,126 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,202 | 7 832,459 |
| 68 | Посыпка территории I класса | 22 | 0,218 | 8 473,471 |
| 69 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,048 | 1 871,349 |
| 70 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,069 | 2 663,586 |
| 71 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,018 | 702,766 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0 |  |
| 72 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,021 | 824,022 |
| 73 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,044 | 1 715,268 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 18,70 | 726 479,707 |
|  | в том числе управление |  | 3,74 | 145 295,941 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 22,44 | 871 775,648 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 14

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 47/2 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3198,2 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,376 | 52 797,456 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 2 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,283 | 10 867,832 |
|  | Полы |  |  |  |
| 3 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,040 | 1 543,173 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 4 | Смена пружины | 1 | 0,022 | 861,256 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,059 | 2 254,883 |
| 6 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,025 | 970,654 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 7 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 1 | 0,100 | 3 851,921 |
| 8 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 1,669 | 64 070,534 |
| 9 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 2,070 | 79 442,824 |
| 10 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,465 | 17 848,173 |
| 11 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 1 | 0,247 | 9 462,882 |
| 12 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,496 | 19 030,425 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 13 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,394 | 15 125,342 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 14 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 0,891 | 34 179,645 |
| 15 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 1 | 0,599 | 22 999,348 |
| 16 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 1 218,016 |
| 17 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 | 0,231 | 8 871,257 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 18 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,092 | 3 524,015 |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 1 | 0,084 | 3 218,798 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,235 | 9 008,895 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 1,946 | 74 698,940 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,152 | 5 842,587 |
| 23 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,015 | 557,852 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 24 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,013 | 495,146 |
| 25 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,051 | 1 974,427 |
| 26 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,075 | 2 867,101 |
| 27 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,056 | 2 150,291 |
| 28 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,015 | 584,663 |
| 29 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,228 | 8 740,453 |
| 30 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,191 | 7 345,621 |
| 31 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,069 | 2 666,434 |
| 32 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,139 | 5 332,869 |
| 33 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 403,404 |
| 34 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 3 411,013 |
| 35 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 889,307 |
| 36 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,187 | 7 167,166 |
| 37 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,018 | 684,009 |
| 38 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,178 | 6 820,424 |
| 39 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,023 | 900,814 |
| 40 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,081 | 3 118,050 |
| 41 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,098 | 3 779,551 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 42 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,206 | 7 905,757 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 43 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 0,969 | 37 175,822 |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 0,218 | 8 373,905 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 1,657 | 63 573,961 |
| 46 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,304 | 11 659,019 |
| 47 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,035 | 1 328,611 |
| 48 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,084 | 3 236,415 |
| 49 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 6 | 0,038 | 1 449,834 |
| 50 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,281 | 10 777,682 |
| 51 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 1 150,705 |
| 52 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,001 | 26,687 |
| 53 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,008 | 316,951 |
| 54 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,005 | 200,806 |
| 55 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,009 | 349,213 |
| 56 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,010 | 391,063 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 57 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,076 | 2 926,009 |
| 58 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,164 | 6 280,929 |
| 59 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,009 | 345,429 |
| 60 | Стрижка газонов | 3 | 0,196 | 7 519,843 |
| 61 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,298 | 11 449,149 |
| 62 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,009 | 330,043 |
| 63 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,014 | 530,179 |
| 64 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,140 | 5 386,126 |
| 65 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,204 | 7 832,459 |
| 66 | Посыпка территории I класса | 22 | 0,221 | 8 473,471 |
| 67 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,049 | 1 871,349 |
| 68 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,069 | 2 663,586 |
| 69 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,018 | 702,766 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 70 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,021 | 824,022 |
| 71 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,045 | 1 715,268 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС, |  | 18,46 | 708 344,509 |
|  | в том числе управление: |  | 3,69 | 141 668,902 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 22,15 | 850 013,410 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Победы, д. 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 15

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Победы д.23 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД - 1061,8 м2 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,031 | 401,312 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,027 | 343,982 |
| 3 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 616,300 |
| 4 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,514 | 6 549,983 |
| 5 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,030 | 386,979 |
| 6 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,443 | 5 647,031 |
| 7 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,292 | 3 726,467 |
| 8 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,097 | 1 232,601 |
| 9 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,044 | 558,970 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,097 | 1 232,601 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,071 | 902,952 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,091 | 1 160,938 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,040 | 515,972 |
| 14 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,161 | 2 049,557 |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,287 | 3 654,805 |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,033 | 415,644 |
| 17 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,406 | 5 174,057 |
| 18 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,253 | 3 224,828 |
| 19 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,046 | 587,635 |
| 20 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,359 | 4 572,089 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,223 | 2 837,848 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,043 | 544,638 |
| 23 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,161 | 2 049,557 |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,256 | 3 267,825 |
| 25 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 1,108 | 14 117,579 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,030 | 386,979 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,020 | 257,986 |
| 28 | Смена ручки дверной | 1 | 0,011 | 143,326 |
| 38 | Смена замков накладных | 1 | 0,773 | 9 846,474 |
| 29 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,072 | 917,284 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 157,658 |
| 31 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,055 | 702,296 |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,017 | 214,989 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,011 | 143,326 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,016 | 200,656 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,016 | 206,720 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,013 | 171,991 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,017 | 214,989 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,021 | 272,319 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,025 | 315,316 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,033 | 415,644 |
| 41 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,133 | 1 691,243 |
| 42 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,037 | 472,975 |
| 43 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,017 | 214,989 |
| 44 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,012 | 157,658 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,010 | 128,993 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 143,326 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,013 | 171,991 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,018 | 229,321 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,021 | 272,319 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 286,651 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,028 | 358,314 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,034 | 429,977 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,045 | 573,303 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 558,970 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,127 | 1 619,580 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,067 | 859,954 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,071 | 902,952 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 85,995 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,010 | 128,993 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,018 | 229,321 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 157,658 |
| 62 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,012 | 157,658 |
| 63 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,013 | 171,991 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,012 | 157,658 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 286,651 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,033 | 415,644 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,027 | 343,982 |
| 68 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,045 | 573,303 |
| 69 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,075 | 960,282 |
| 70 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,022 | 286,651 |
| 71 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,034 | 429,977 |
| 72 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,017 | 214,989 |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,007 | 85,995 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,015 | 186,323 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,035 | 444,310 |
| 76 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,227 | 2 895,179 |
| 77 | Замена автомата | 1 | 0,375 | 4 772,745 |
| 78 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,151 | 1 920,564 |
| 79 | Ремонт щитков | 1 | 0,259 | 3 296,490 |
| 80 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,108 | 1 375,926 |
| 81 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 143,326 |
| 82 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,070 | 888,619 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 157,658 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,096 | 1 218,268 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,139 | 1 777,238 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,105 | 1 332,929 |
| 87 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,038 | 487,307 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,781 | 9 946,802 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,129 | 1 648,245 |
| 90 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,129 | 1 648,245 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,129 | 1 648,245 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,901 | 11 480,386 |
| 93 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,348 | 4 428,763 |
| 94 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,090 | 1 146,605 |
| 95 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,089 | 1 132,273 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,517 | 6 592,981 |
| 97 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,258 | 3 282,158 |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,319 | 4 070,449 |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 4,531 | 57 729,927 |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,598 | 7 624,926 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,404 | 17 887,044 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,387 | 4 930,403 |
| 103 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 14,333 |
| 104 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 14,333 |
| 105 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 157,658 |
| 106 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 85,995 |
| 107 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,029 | 372,647 |
| 108 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,525 | 19 434,961 |
| 109 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,173 | 2 207,215 |
| 110 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,449 | 5 718,694 |
| 111 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,165 | 2 106,887 |
| 112 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 45 | 1,415 | 18 025,959 |
| 113 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 2,371 | 30 208,642 |
| 114 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,038 | 487,307 |
| 115 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,184 | 2 350,541 |
| 116 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,042 | 530,305 |
| 117 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,010 | 128,993 |
| 118 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 42,998 |
| 119 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,022 | 286,651 |
| 120 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,274 | 3 497,146 |
| 121 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,072 | 917,284 |
| 121 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,921 | 11 738,372 |
| 122 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,906 | 11 537,717 |
| 123 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,046 | 587,635 |
| 124 | Доп уборка контейнерных площадок по договору |  | 0,652 | 8 312,889 |
| 125 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,034 | 429,977 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 29,15 | 371 409,73 |
|  | в том числе управление |  | 5,83 | 74 281,95 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 34,98 | 445 691,68 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 16

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг на месяц м2/ руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3616,45 |  | Энгельса,23 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 2538,44 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,035 | 1513,30 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,035 | 1513,30 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,024 | 1025,14 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,035 | 1513,30 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,117 | 5076,88 |
|  |  |  | 0,315 | 13 668,53 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,912 | 39590,03 |
| 9 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 0,854 | 37051,58 |
| 10 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 1025,14 |
| 11 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,245 | 10641,96 |
| 12 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 1513,31 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,375 | 16255,83 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,281 | 12204,08 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,497 | 64974,51 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,128 | 5565,06 |
| 17 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,024 | 1025,14 |
|  |  |  | 4,37 | 189 846,62 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,070 | 3026,60 |
|  |  |  | 0,07 | 3 026,60 |
|  | Полы |  |  |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,011 | 488,16 |
|  |  |  | 0,011 | 488,16 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 3,217 | 139614,25 |
| 21 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,696 | 73614,79 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,070 | 3026,60 |
|  |  |  | 4,994 | 216 743,81 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,070 | 3026,60 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,058 | 2538,44 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,024 | 1025,14 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,035 | 1513,30 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,327 | 14205,51 |
|  |  |  | 0,548 | 23 773,48 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,035 | 1513,30 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 | 1513,30 |
|  |  |  | 0,092 | 4 002,93 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 1,181 | 51256,98 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 1,276 | 55357,54 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 1,029 | 44666,80 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,088 | 47205,24 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,029 | 44666,80 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 1513,30 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,058 | 2538,44 |
| 43 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 488,16 |
| 44 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,058 | 2538,44 |
| 45 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,070 | 3026,60 |
| 46 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,526 | 22845,97 |
| 47 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 488,16 |
| 48 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,058 | 2538,44 |
| 49 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 3563,58 |
| 50 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 488,16 |
|  |  |  | 6,525 | 283 182,62 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1513,30 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 1513,30 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,035 | 1513,30 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,035 | 1513,30 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,047 | 2050,28 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,117 | 5076,88 |
| 57 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 488,16 |
| 58 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 59 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1513,30 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 488,16 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1025,14 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,082 | 3563,58 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 6102,02 |
|  |  |  | 0,630 | 27 337,06 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,175 | 7615,32 |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,106 | 4588,72 |
| 67 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,035 | 1513,30 |
| 68 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,035 | 1513,30 |
| 69 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,035 | 1513,30 |
|  |  |  | 0,386 | 16 743,95 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 70 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,141 | 6102,02 |
| 71 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,024 | 1025,14 |
| 72 | Замена предохранителя | 1 | 0,245 | 10641,93 |
| 73 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 6102,02 |
| 74 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 75 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,117 | 5076,88 |
| 76 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 77 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 488,16 |
|  |  |  | 0,701 | 30 412,48 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 78 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,035 | 1513,30 |
| 79 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 80 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,070 | 3026,60 |
| 81 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,093 | 4051,74 |
| 82 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,082 | 3563,58 |
| 83 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,024 | 1025,14 |
| 84 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 85 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,058 | 2538,44 |
| 86 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 1513,30 |
| 87 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,093 | 4051,74 |
| 88 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,093 | 4051,74 |
| 89 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,093 | 4051,74 |
| 90 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,035 | 1513,30 |
| 91 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,258 | 11178,90 |
| 92 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,047 | 2050,28 |
| 93 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,223 | 9665,60 |
| 94 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,047 | 2050,28 |
| 95 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 4051,74 |
| 96 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,082 | 3563,58 |
| 97 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 98 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 4051,74 |
| 99 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,035 | 1513,30 |
| 100 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 488,16 |
| 101 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 488,16 |
|  |  |  | 1,647 | 71 466,88 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,269 | 11667,07 |
|  |  |  | 0,269 | 11 667,07 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 1,439 | 62435,89 |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,269 | 11667,07 |
| 105 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,117 | 5076,88 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,210 | 9128,62 |
| 107 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,106 | 4588,72 |
| 108 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 1,919 | 83280,39 |
| 109 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,093 | 4051,74 |
| 110 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,093 | 4051,74 |
| 111 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,128 | 5565,04 |
| 112 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,070 | 3026,60 |
| 113 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,035 | 1513,30 |
| 114 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,187 | 8103,48 |
| 115 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 116 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 488,16 |
| 117 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,106 | 4588,72 |
| 118 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,351 | 15230,65 |
| 119 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 1513,30 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,058 | 2538,44 |
|  |  |  | 5,238 | 227 336,92 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 121 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,164 | 7127,16 |
| 122 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,082 | 3563,58 |
| 123 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,070 | 3026,60 |
| 124 | Стрижка газонов | 2 | 0,093 | 4051,74 |
| 125 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,058 | 2538,44 |
| 126 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,024 | 1025,14 |
| 127 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,035 | 1513,30 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,035 | 1513,30 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,281 | 12204,04 |
| 130 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,409 | 17769,09 |
| 131 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,327 | 14205,51 |
| 132 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,093 | 4051,74 |
| 133 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 488,16 |
| 134 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 488,16 |
| 135 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,223 | 9665,60 |
| 136 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,058 | 2538,44 |
|  |  |  | 1,976 | 85 770,02 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 138 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,058 | 2538,44 |
| 139 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,106 | 4588,72 |
|  |  |  | 0,164 | 7 127,16 |
| 140 | Техническое обслуживание дымовентиляционных каналов в квартирах МКД (по договору) |  | 0,236 | 10 251,40 |
| 141 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение (по договору) |  | 0,070 | 3 026,60 |
| 142 | Управление многоквартирным домом, в том числе расходы по ОИРЦ |  | 5,241 | 227 434,55 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 33,49 | 1453306,81 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 40,19 | 1 743 968,17 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 22, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 17

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова 22 (3 подъезда) |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2782 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 2048,44224 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,144 | 4791,27168 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,124 | 4131,60384 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,096 | 3194,18112 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 1597,09056 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,026 | 867,984 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,126 | 4201,04256 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,018 | 590,22912 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 833,26464 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,248 | 8263,20768 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,041 | 1354,05504 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,206 | 6874,43328 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,381 | 12707,28576 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,766 | 25588,16832 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,135 | 4513,5168 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,042 | 1388,7744 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,304 | 10138,05312 |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,044 | 1458,21312 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,250 | 8332,6464 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,122 | 4062,16512 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 243,03552 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 2395,63584 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,271 | 9061,75296 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,032 | 1076,30016 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,022 | 729,10656 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,160 | 5346,78144 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,014 | 451,35168 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,027 | 902,70336 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,025 | 833,26464 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,180 | 6006,44928 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,019 | 624,94848 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,029 | 972,14208 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,061 | 2048,44224 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,043 | 1423,49376 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,041 | 1354,05504 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,602 | 20102,50944 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,657 | 21942,63552 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 1,063 | 35483,18592 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,117 | 37288,59264 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,009 | 33677,7792 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,040 | 1319,33568 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 2222,03904 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 138,87744 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 381,91296 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 2187,31968 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,294 | 9825,57888 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,705 | 23539,72608 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,040 | 1319,33568 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,114 | 3819,1296 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,158 | 5277,34272 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 486,07104 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 937,42272 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1076,30016 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 1423,49376 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 937,42272 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,055 | 1840,12608 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,125 | 4166,3232 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 243,03552 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 381,91296 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 347,1936 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,034 | 1145,73888 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 590,22912 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 763,82592 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 2638,67136 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,133 | 4444,07808 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,178 | 5937,01056 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,115 | 3853,84896 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,043 | 1423,49376 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,034 | 1145,73888 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,045 | 1492,93248 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,148 | 4930,14912 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,014 | 451,35168 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,243 | 8124,33024 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,159 | 5312,06208 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,034 | 1145,73888 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,004 | 138,87744 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,113 | 3784,41024 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 416,63232 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,005 | 173,5968 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,024 | 798,54528 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 347,1936 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,087 | 2916,42624 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,126 | 4201,04256 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,095 | 3159,46176 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,024 | 798,54528 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,149 | 4964,86848 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,030 | 1006,86144 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,118 | 3923,28768 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,118 | 3923,28768 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 381,91296 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,102 | 3402,49728 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 1006,86144 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,002 | 69,43872 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,316 | 10554,68544 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,034 | 1145,73888 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 7672,97856 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 1840,12608 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,107 | 3576,09408 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,080 | 2673,39072 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,007 | 243,03552 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 3228,90048 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,042 | 1388,7744 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 347,1936 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,009 | 312,47424 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,002 | 69,43872 |
| 106 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,269 | 8992,31424 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,413 | 147314,2445 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,748 | 24963,21984 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,877 | 29268,42048 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,484 | 16144,5024 |
| 112 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 104,15808 |
| 113 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 104,15808 |
| 114 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 138,87744 |
| 115 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,061 | 2048,44224 |
| 116 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,360 | 12012,89856 |
| 117 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,028 | 937,42272 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 69,43872 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 34,71936 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,077 | 2569,23264 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,002 | 69,43872 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 69,43872 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,268 | 8957,59488 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,179 | 5971,72992 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,153 | 5103,74592 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,215 | 7186,90752 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,237 | 7916,01408 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,029 | 972,14208 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,049 | 1631,80992 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,508 | 16943,04768 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,736 | 24581,30688 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,571 | 19060,92864 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 104,15808 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,007 | 243,03552 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,239 | 7985,4528 |
| 136 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,106 | 3541,37472 |
| 137 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,018 | 590,22912 |
| 139 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,004 | 138,87744 |
| 140 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,009 | 312,47424 |
| 141 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,116 | 3888,56832 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,030 | 1006,86144 |
| 143 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,126 | 4201,04256 |
| 144 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,124 | 4131,60384 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 145 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,035 | 1180,45824 |
| 146 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,068 | 2256,7584 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,06 | 2083,1616 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 25,09 | 837 465,68 |
|  | в том числе управление |  | 5,02 | 167 520,91 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 30,10 | 1 004 958,82 |