Приложение № 2 к Извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./кв.м в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, д. 58в |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,155 | 967,12 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,077 | 483,56 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,022 | 137,23 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,017 | 104,55 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3 х 2,5 кв.м | 1 | 0,225 | 1 404,94 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,094 | 588,11 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,810 | 5 064,31 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,362 | 8 514,58 |
|  | Полы | 1 | 0,000 | 0,00 |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,063 | 392,08 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,485 | 3 032,05 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,006 | 39,21 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 71,88 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,041 | 254,85 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 137,23 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,214 | 1 339,59 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,261 | 1 633,65 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,068 | 424,75 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,354 | 2 215,23 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,327 | 2 045,33 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,142 | 888,70 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,062 | 385,54 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,020 | 124,16 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,508 | 3 175,81 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,055 | 346,33 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,334 | 2 091,07 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,088 | 548,91 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 58,81 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,076 | 477,03 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,016 | 98,02 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,013 | 78,42 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,111 | 692,67 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,083 | 516,23 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,033 | 209,11 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,341 | 2 130,28 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,102 | 640,39 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,102 | 640,39 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,102 | 640,39 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 78,42 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,276 | 1 725,13 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,091 | 568,51 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,167 | 1 045,54 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,198 | 1 235,04 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов мусоропровода) | 156 | 1,037 | 6 482,32 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,206 | 1 287,32 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,118 | 738,41 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,679 | 4 247,49 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,006 | 39,21 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 39,21 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 26,14 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 45,74 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,045 | 280,99 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,060 | 372,47 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,393 | 8 710,61 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,003 | 19,60 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,53 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,53 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,113 | 705,74 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,004 | 26,14 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,021 | 130,69 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 | 0,00 |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,770 | 4 816,00 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,010 | 65,35 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,424 | 2 653,05 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,021 | 130,69 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,126 | 790,69 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,324 | 8 279,33 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,194 | 1 215,43 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,021 | 130,69 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,302 | 1 888,50 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,046 | 287,52 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,029 | 182,97 |
| 72 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,320 | 1 999,59 |
| 73 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,142 | 888,70 |
| 74 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 3,112 | 19 460,02 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,819 | 5 123,12 |
| 76 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,013 | 78,42 |
| 77 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,351 | 8 449,23 |
| 78 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,327 | 8 298,93 |
| 79 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,010 | 65,35 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 80 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,160 | 999,79 |
| 81 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,094 | 588,11 |
| 82 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,090 | 561,98 |
| 83 | Обслуживание вентканалов по договору |  | 1,442 | 9 017,74 |
| 84 | Услуги механизированной уборки снега по договору |  | 0,105 | 653,46 |
|  | ИТОГО, руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,73 | 148 388,44 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС |  | 28,48 | 178 091,14 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./ кв.м в мес. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 47/1 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3 238,1 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,313 | 51 010,86 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 2 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,270 | 10 500,08 |
|  | Полы |  |  |  |
| 3 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,038 | 1 490,95 |
| 4 | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 5 | Смена пружины | 1 | 0,021 | 832,11 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,056 | 2 178,58 |
| 7 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,024 | 949,51 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 1 397,23 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 10 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  | 0,096 | 3 721,58 |
| 11 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 0,270 | 10 484,86 |
| 12 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 1,975 | 76 754,58 |
| 13 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,222 | 8 622,11 |
| 14 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 1 | 0,235 | 9 142,67 |
| 15 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,473 | 18 386,46 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 16 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,376 | 14 613,52 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 17 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 0,850 | 33 023,05 |
| 18 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 1 | 0,572 | 22 221,08 |
| 19 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,030 | 1 176,80 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 20 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,088 | 3 404,77 |
| 21 | Замена автоматического выключателя | 1 | 0,080 | 3 109,88 |
| 22 | Замена предохранителя | 1 | 0,227 | 8 812,63 |
| 23 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 1,857 | 72 171,22 |
| 24 | Ремонт щитков | 1 | 0,145 | 5 644,88 |
| 25 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,014 | 538,97 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 26 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 484,36 |
| 27 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,099 | 3 862,83 |
| 28 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,072 | 2 804,64 |
| 29 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,054 | 2 103,45 |
| 30 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,015 | 564,88 |
| 31 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,217 | 8 444,69 |
| 32 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,183 | 7 097,05 |
| 33 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,067 | 2 608,35 |
| 34 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,134 | 5 216,69 |
| 35 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 389,75 |
| 36 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 3 339,73 |
| 37 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 870,72 |
| 38 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,180 | 7 011,47 |
| 39 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,017 | 661,38 |
| 40 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,170 | 6 589,63 |
| 41 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,022 | 870,33 |
| 42 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,078 | 3 012,54 |
| 43 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,094 | 3 651,66 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 44 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,199 | 7 733,77 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 45 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,599 | 62 113,55 |
| 46 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 0,315 | 12 225,10 |
| 47 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 2,734 | 106 219,70 |
| 48 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,437 | 16 992,20 |
| 49 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,033 | 1 283,65 |
| 50 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,080 | 3 126,90 |
| 51 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 12 | 0,072 | 2 801,55 |
| 52 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,268 | 10 412,98 |
| 53 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,029 | 1 111,77 |
| 54 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,001 | 25,78 |
| 55 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,008 | 306,23 |
| 56 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,005 | 196,43 |
| 57 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,009 | 337,40 |
| 58 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,010 | 377,83 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 59 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,073 | 2 827,00 |
| 60 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,156 | 6 068,39 |
| 61 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,009 | 333,74 |
| 62 | Стрижка газонов | 3 | 0,187 | 7 265,38 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,285 | 11 061,72 |
| 64 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,008 | 318,87 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,013 | 512,24 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,134 | 5 203,87 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,195 | 7 567,42 |
| 68 | Посыпка территории I класса | 22 | 0,211 | 8 186,74 |
| 69 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,047 | 1 808,02 |
| 70 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,066 | 2 573,45 |
| 71 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,017 | 678,99 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 72 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,020 | 796,14 |
| 73 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,043 | 1 657,23 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 18,06 | 701 761,03 |
|  | в том числе управление |  | 3,61 | 140 274,49 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 21,67 | 842 035,52 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./кв.м в мес. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ул. Курчатова, д. 47/2 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3 198,2 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,329 | 51 010,86 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 2 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,274 | 10 500,08 |
|  | Полы |  |  |  |
| 3 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,039 | 1 490,95 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 4 | Смена пружины | 1 | 0,022 | 832,11 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,057 | 2 178,58 |
| 6 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,024 | 937,81 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 7 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 1 | 0,097 | 3 721,58 |
| 8 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 1,613 | 61 902,47 |
| 9 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 2,000 | 76 754,58 |
| 10 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,449 | 17 244,21 |
| 11 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 1 | 0,238 | 9 142,67 |
| 12 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,479 | 18 386,46 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 13 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,381 | 14 613,52 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 14 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 0,860 | 33 023,05 |
| 15 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 1 | 0,579 | 22 221,08 |
| 16 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,031 | 1 176,80 |
| 17 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 | 0,223 | 8 571,06 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 18 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,089 | 3 404,77 |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 1 | 0,081 | 3 109,88 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,227 | 8 704,05 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 1,881 | 72 171,22 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,147 | 5 644,88 |
| 23 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,014 | 538,97 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 24 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 478,39 |
| 25 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,050 | 1 907,61 |
| 26 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,072 | 2 770,08 |
| 27 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,054 | 2 077,53 |
| 28 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,015 | 564,88 |
| 29 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,220 | 8 444,69 |
| 30 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,185 | 7 097,05 |
| 31 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,067 | 2 576,21 |
| 32 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,134 | 5 152,41 |
| 33 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 389,75 |
| 34 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 3 295,59 |
| 35 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 859,21 |
| 36 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,180 | 6 924,64 |
| 37 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,017 | 660,86 |
| 38 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,172 | 6 589,63 |
| 39 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,023 | 870,33 |
| 40 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,078 | 3 012,54 |
| 41 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,095 | 3 651,66 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 42 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,199 | 7 638,24 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 43 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 0,936 | 35 917,84 |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 0,211 | 8 090,54 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 1,600 | 61 422,70 |
| 46 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,294 | 11 264,49 |
| 47 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,033 | 1 283,65 |
| 48 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,081 | 3 126,90 |
| 49 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 6 | 0,036 | 1 400,77 |
| 50 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,271 | 10 412,98 |
| 51 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,029 | 1 111,77 |
| 52 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,001 | 25,78 |
| 53 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,008 | 306,23 |
| 54 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,005 | 194,01 |
| 55 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,009 | 337,40 |
| 56 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,010 | 377,83 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 57 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,074 | 2 827,00 |
| 58 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,158 | 6 068,39 |
| 59 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,009 | 333,74 |
| 60 | Стрижка газонов | 3 | 0,189 | 7 265,38 |
| 61 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,288 | 11 061,72 |
| 62 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,008 | 318,87 |
| 63 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,013 | 512,24 |
| 64 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,136 | 5 203,87 |
| 65 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,197 | 7 567,42 |
| 66 | Посыпка территории I класса | 22 | 0,213 | 8 186,74 |
| 67 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,047 | 1 808,02 |
| 68 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,067 | 2 573,45 |
| 69 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,018 | 678,99 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 70 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,021 | 796,14 |
| 71 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,043 | 1 657,23 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 17,83 | 684 375,01 |
|  | в том числе управление: |  | 3,55 | 136 358,46 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 21,40 | 821 250,01 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Победы, д. 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 4-этажные, кирпичные, кровля шиферная, с централизованным ГВС, без м/проводов, с газовыми плитами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата за 1 кв. м общей площади жилого помещения, руб./кв.м в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
|  |  |  | ул. Победы, д.23 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 1 061,80 кв. м |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,029 | 372,82 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,025 | 319,56 |
| 3 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 572,54 |
| 4 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,478 | 6 084,94 |
| 5 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,028 | 359,50 |
| 6 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,412 | 5 246,10 |
| 7 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,272 | 3 461,89 |
| 8 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,090 | 1 145,09 |
| 9 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,041 | 519,28 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,090 | 1 145,09 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,066 | 838,84 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,085 | 1 078,51 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,038 | 479,34 |
| 14 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,149 | 1 904,04 |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,266 | 3 395,32 |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,030 | 386,13 |
| 17 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,377 | 4 806,70 |
| 18 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,235 | 2 995,87 |
| 19 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,043 | 545,91 |
| 20 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,333 | 4 247,48 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,207 | 2 636,36 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,040 | 505,97 |
| 23 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,149 | 1 904,04 |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,238 | 3 035,81 |
| 25 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 1,029 | 13 115,25 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,028 | 359,50 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,019 | 239,67 |
| 28 | Смена ручки дверной | 1 | 0,010 | 133,15 |
| 30 | Смена замков накладных | 1 | 0,718 | 9 147,39 |
| 31 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,067 | 852,16 |
| 32 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 146,46 |
| 33 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,051 | 652,43 |
| 34 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,016 | 199,72 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,010 | 133,15 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,015 | 186,41 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,016 | 199,72 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,013 | 159,78 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,016 | 199,72 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,020 | 252,98 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,023 | 292,93 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,030 | 386,13 |
| 43 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,123 | 1 571,17 |
| 44 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,034 | 439,39 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,016 | 199,72 |
| 46 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,011 | 146,46 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,009 | 119,83 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,010 | 133,15 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,013 | 159,78 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,017 | 213,04 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,020 | 252,98 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 266,30 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,026 | 332,87 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,031 | 399,45 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,042 | 532,60 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,041 | 519,28 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,118 | 1 504,59 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,063 | 798,90 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,066 | 838,84 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,006 | 79,89 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,009 | 119,83 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,017 | 213,04 |
| 62 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 146,46 |
| 63 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,011 | 146,46 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,013 | 159,78 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,011 | 146,46 |
| 66 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг | 1 | 0,000 | 0,00 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,021 | 266,30 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,030 | 386,13 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 319,56 |
| 69 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,042 | 532,60 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,070 | 892,10 |
| 71 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,021 | 266,30 |
| 72 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,031 | 399,45 |
| 73 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,016 | 199,72 |
| 74 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,006 | 79,89 |
| 75 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,014 | 173,09 |
| 76 | Замена предохранителя | 1 | 0,032 | 412,76 |
| 77 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,211 | 2 689,62 |
| 78 | Замена автомата | 1 | 0,348 | 4 433,89 |
| 79 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,140 | 1 784,21 |
| 80 | Ремонт щитков | 1 | 0,240 | 3 062,44 |
| 81 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,100 | 1 278,24 |
| 82 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 | 133,15 |
| 83 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,065 | 825,53 |
| 84 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 146,46 |
| 85 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,089 | 1 131,77 |
| 86 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,130 | 1 651,06 |
| 87 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,097 | 1 238,29 |
| 88 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,036 | 452,71 |
| 89 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,725 | 9 240,59 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,120 | 1 531,22 |
| 91 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,120 | 1 531,22 |
| 92 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,120 | 1 531,22 |
| 93 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,837 | 10 665,29 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,323 | 4 114,33 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,084 | 1 065,20 |
| 96 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,083 | 1 051,88 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,481 | 6 124,89 |
| 98 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,239 | 3 049,13 |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,297 | 3 781,45 |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 6,566 | 83 657,97 |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,556 | 7 083,57 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,304 | 16 617,09 |
| 103 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,359 | 4 580,35 |
| 104 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 13,31 |
| 105 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 13,31 |
| 106 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 146,46 |
| 107 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 79,89 |
| 108 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,027 | 346,19 |
| 109 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,417 | 18 055,10 |
| 110 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,161 | 2 050,51 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,417 | 5 312,67 |
| 112 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,154 | 1 957,30 |
| 113 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 1,579 | 20 118,92 |
| 114 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 2,291 | 29 186,42 |
| 115 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,036 | 452,71 |
| 116 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,171 | 2 183,66 |
| 117 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,039 | 492,65 |
| 118 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,009 | 119,83 |
| 119 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 39,94 |
| 120 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,021 | 266,30 |
| 121 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,255 | 3 248,85 |
| 122 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,067 | 852,16 |
| 123 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,856 | 10 904,96 |
| 124 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,841 | 10 718,55 |
| 125 | Дератизация чердаков и подвалов с применением гельцина | 2 | 0,000 | 0,00 |
| 125 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,043 | 545,91 |
| 126 | Доп уборка контейнерных площадок по договору |  | 0,606 | 7 722,68 |
| 127 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 0,031 | 399,45 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 29,79 | 379 572,26 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 35,75 | 455 512,20 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 5-ти этажный кирпичный дом (бывшее общежитие) блочного типа, без лифта, с мусоропроводом, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 31 до 50 лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата за 1 кв. м общей площади жилого помещения, руб./кв.м в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
|  |  |  | Энгельса 23 (1 подъезд) |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3 616,45 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,062 | 2 675,67 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,037 | 1 587,26 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,031 | 1 360,51 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,024 | 1 043,06 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,047 | 2 040,76 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,006 | 272,10 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,126 | 5 487,38 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,004 | 181,40 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 | 0,00 |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 1 043,06 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,249 | 10 793,37 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,041 | 1 768,66 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,389 | 16 870,31 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,288 | 12 516,68 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,540 | 66 846,32 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,138 | 5 986,24 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,019 | 816,31 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  | 0,000 | 0,00 |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,077 | 3 355,92 |
|  | Полы |  | 0,000 | 0,00 |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,011 | 498,85 |
|  | Крыши и кровли | 1 | 0,000 | 0,00 |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 3,308 | 143 579,00 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,748 | 75 871,02 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 317,45 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 3 129,17 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 | 0,00 |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,069 | 2 993,12 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,008 | 362,80 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,005 | 226,75 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,064 | 2 766,37 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,024 | 1 043,06 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,007 | 317,45 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,046 | 1 995,41 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,336 | 14 602,79 |
|  | Лестницы |  | 0,000 | 0,00 |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,004 | 181,40 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,007 | 317,45 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,016 | 680,25 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,043 | 1 859,36 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,041 | 1 768,66 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 | 0,00 |
|  | Система теплоснабжения |  | 0,000 | 0,00 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 1,210 | 52 515,63 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 1,321 | 57 322,76 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 1,068 | 46 347,99 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,122 | 48 706,20 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,067 | 46 302,64 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 1 904,71 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 2 902,42 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 181,40 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 498,85 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 2 857,07 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,075 | 3 265,22 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,538 | 23 355,40 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 453,50 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,059 | 2 539,62 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,080 | 3 491,97 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 634,90 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  | 0,000 | 0,00 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 1 224,46 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1 405,86 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 1 859,36 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 1 224,46 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 2 358,21 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,125 | 5 442,03 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 317,45 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,013 | 544,20 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 453,50 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 1 451,21 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,016 | 680,25 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1 088,41 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,085 | 3 673,37 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,143 | 6 212,99 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 | 0,00 |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,178 | 7 709,55 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,111 | 4 807,13 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,041 | 1 768,66 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,034 | 1 496,56 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,044 | 1 904,71 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 | 0,00 |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,147 | 6 394,39 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,020 | 861,66 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,256 | 11 110,82 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,142 | 6 167,64 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,008 | 362,80 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 226,75 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,131 | 5 668,79 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,014 | 589,55 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,008 | 362,80 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 | 0,00 |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,046 | 1 995,41 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 408,15 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,073 | 3 174,52 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,107 | 4 625,73 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 | 3 446,62 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,021 | 907,01 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,009 | 408,15 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,065 | 2 811,72 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,029 | 1 269,81 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,098 | 4 262,93 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,098 | 4 262,93 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,003 | 136,05 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,102 | 4 444,33 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 1 315,16 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,002 | 90,70 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,265 | 11 518,97 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 2 448,92 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,232 | 10 067,76 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 2 403,56 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,108 | 4 671,08 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,078 | 3 401,27 |
| 103 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,007 | 317,45 |
| 104 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 4 217,58 |
| 105 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,044 | 1 904,71 |
| 106 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,008 | 362,80 |
| 107 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,007 | 317,45 |
| 108 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,002 | 90,70 |
| 109 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,271 | 11 745,72 |
|  | Система мусороудаления |  | 0,000 | 0,00 |
| 110 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,001 | 45,35 |
| 111 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,001 | 45,35 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 | 0,00 |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  | 0,000 | 0,00 |
| 112 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 1,474 | 63 989,25 |
| 113 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,275 | 11 927,12 |
| 114 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,124 | 5 396,68 |
| 115 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,211 | 9 160,76 |
| 116 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,119 | 5 169,93 |
| 117 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 1,987 | 86 210,89 |
| 118 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,107 | 4 625,73 |
| 119 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,108 | 4 671,08 |
| 120 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,140 | 6 076,94 |
| 121 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,076 | 3 310,57 |
| 122 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,033 | 1 451,21 |
| 123 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,193 | 8 389,80 |
| 124 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 272,10 |
| 125 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 45,35 |
| 126 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 317,45 |
| 127 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,114 | 4 943,18 |
| 128 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,363 | 15 736,55 |
| 129 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,028 | 1 224,46 |
| 130 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,057 | 2 494,27 |
| 131 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 45,35 |
| 132 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,001 | 45,35 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 | 0,00 |
| 133 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,154 | 6 666,49 |
| 134 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,080 | 3 491,97 |
| 135 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,068 | 2 947,77 |
| 136 | Стрижка газонов | 2 | 0,096 | 4 172,23 |
| 137 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,061 | 2 630,32 |
| 138 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,022 | 952,36 |
| 139 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,026 | 1 133,76 |
| 140 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,003 | 136,05 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,028 | 1 224,46 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,293 | 12 698,08 |
| 143 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,424 | 18 412,21 |
| 144 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,330 | 14 330,69 |
| 145 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,002 | 90,70 |
| 146 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,093 | 4 036,18 |
| 147 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,010 | 453,50 |
| 148 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 90,70 |
| 149 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 226,75 |
| 150 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,229 | 9 931,71 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,061 | 2 630,32 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 | 0,00 |
| 152 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,059 | 2 539,62 |
| 153 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,112 | 4 852,48 |
| 154 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,042 | 1 814,01 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 27,10 | 1 176 069,54 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 32,51 | 1 410 849,47 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Маркса, д. 52, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./кв.м в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
|  |  |  | пр. Маркса, 52 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД - 2 597,10 кв. м |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 1 888,92 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,051 | 1 595,81 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,044 | 1 367,84 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,034 | 1 074,73 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 1 498,11 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,009 | 293,11 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,126 | 3 940,68 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,006 | 195,41 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 781,62 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,249 | 7 751,10 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,041 | 1 270,14 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 1,097 | 34 196,02 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,217 | 37 941,29 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,169 | 67 610,41 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,388 | 12 082,59 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,026 | 814,19 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,109 | 3 387,03 |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,016 | 488,51 |
|  | Крыши и кровли | 1 | 0,000 | 0,00 |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 3,695 | 115 159,15 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,982 | 61 780,80 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 227,97 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 2 247,17 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,097 | 3 028,79 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 358,24 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,007 | 227,97 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,090 | 2 800,82 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,034 | 1 074,73 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,009 | 293,11 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,065 | 2 019,19 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,473 | 14 753,14 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,006 | 195,41 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,010 | 325,68 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,022 | 683,92 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,043 | 1 335,27 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,041 | 1 270,14 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,484 | 15 078,81 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,529 | 16 479,22 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,385 | 11 984,89 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,403 | 12 571,11 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,676 | 21 071,26 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,079 | 2 475,14 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 2 084,33 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 130,27 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 358,24 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 2 051,76 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,106 | 3 289,33 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,126 | 3 940,68 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,015 | 455,95 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,049 | 1 530,68 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,068 | 2 116,90 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 455,95 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 879,33 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1 009,60 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 1 335,27 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 879,33 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 1 693,52 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,125 | 3 908,12 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 227,97 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 358,24 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 325,68 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,034 | 1 074,73 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,016 | 488,51 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 781,62 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,085 | 2 637,98 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,144 | 4 494,33 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,179 | 5 569,07 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,109 | 3 387,03 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,041 | 1 270,14 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 1 042,16 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,041 | 1 270,14 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 4 559,47 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,015 | 455,95 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,262 | 8 174,48 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,142 | 4 429,20 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,013 | 390,81 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,004 | 130,27 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,122 | 3 810,41 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,014 | 423,38 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,006 | 195,41 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,065 | 2 019,19 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 325,68 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,080 | 2 507,71 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,117 | 3 647,58 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,088 | 2 735,68 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,028 | 879,33 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,013 | 390,81 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,091 | 2 833,38 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,029 | 911,89 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,109 | 3 387,03 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,109 | 3 387,03 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,004 | 130,27 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,102 | 3 191,63 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 944,46 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,002 | 65,14 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,293 | 9 118,94 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,079 | 2 475,14 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,232 | 7 230,01 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 1 726,08 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,107 | 3 321,90 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,080 | 2 507,71 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,007 | 227,97 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,099 | 3 093,93 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,041 | 1 270,14 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 358,24 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 325,68 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,002 | 65,14 |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,272 | 8 467,58 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,001 | 32,57 |
| 109 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,002 | 65,14 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,649 | 113 726,18 |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,683 | 21 299,23 |
| 112 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,175 | 5 438,79 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,523 | 16 283,82 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,297 | 9 249,21 |
| 115 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 1,866 | 58 165,79 |
| 116 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,149 | 4 657,17 |
| 117 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,152 | 4 722,31 |
| 118 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,198 | 6 155,28 |
| 119 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,108 | 3 354,47 |
| 120 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,047 | 1 465,54 |
| 121 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,272 | 8 467,58 |
| 122 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 293,11 |
| 123 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 | 65,14 |
| 124 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 325,68 |
| 125 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,161 | 5 015,42 |
| 126 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,359 | 11 203,27 |
| 127 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,028 | 879,33 |
| 128 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 32,57 |
| 129 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 32,57 |
| 130 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,082 | 2 540,28 |
| 131 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 32,57 |
| 132 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,001 | 32,57 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 133 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,331 | 10 323,94 |
| 134 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,108 | 3 354,47 |
| 135 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,092 | 2 865,95 |
| 136 | Стрижка газонов | 2 | 0,130 | 4 038,39 |
| 137 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,085 | 2 637,98 |
| 138 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,031 | 977,03 |
| 139 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,028 | 879,33 |
| 140 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,004 | 130,27 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,060 | 1 856,36 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,607 | 18 921,80 |
| 143 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,881 | 27 454,52 |
| 144 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,684 | 21 331,80 |
| 145 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 130,27 |
| 146 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,125 | 3 908,12 |
| 147 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,021 | 651,35 |
| 148 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,005 | 162,84 |
| 149 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 358,24 |
| 150 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,323 | 10 063,40 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,085 | 2 637,98 |
| 152 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,083 | 2 572,84 |
| 153 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,158 | 4 917,71 |
| 154 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,063 | 1 954,06 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 32,10 | 1 000 445,15 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 38,52 | 1 200 483,50 |