Приложение № 2 к Извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 1/33, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 408,2 |  | Парковая 1/33 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,059 | 290,38 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,131 | 641,89 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,112 | 550,19 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,086 | 422,83 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,047 | 229,25 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,059 | 290,38 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,124 | 606,23 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,041 | 198,68 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,249 | 1 217,55 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,687 | 3 367,36 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,123 | 601,13 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,079 | 387,17 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,320 | 1 569,06 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,225 | 1 100,38 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,082 | 402,45 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,174 | 850,75 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,643 | 3 148,30 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Полы | 1 | 0,000 |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,067 | 326,04 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,031 | 152,83 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,040 | 193,58 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,270 | 6 220,18 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 35,66 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 351,51 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,583 | 2 857,92 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,074 | 361,70 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,049 | 239,43 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,365 | 1 788,11 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,007 | 35,66 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 152,83 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,09 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 50,94 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,375 | 1 839,06 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 117,17 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,026 | 127,36 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 91,70 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 96,79 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 96,79 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 | 35,66 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,064 | 315,85 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 20,38 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 56,04 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 320,94 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,669 | 3 275,66 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,160 | 784,53 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 224,15 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,052 | 254,72 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,072 | 351,51 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 71,32 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 132,45 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 152,83 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 208,87 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 132,45 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,053 | 259,81 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,123 | 601,13 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 35,66 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 71,32 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 50,94 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,027 | 132,45 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 96,79 |
|  | Система водоотведения |  |  | 0,00 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,151 | 738,68 |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,099 | 483,96 |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,028 | 137,55 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 163,02 |
| 65 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 208,87 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 66 | Замена предохранителя | 1 | 0,207 | 1 013,77 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,181 | 886,41 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 25,47 |
| 69 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,129 | 631,70 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,014 | 66,23 |
|  | Ремонт в тарифе |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 45,85 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,261 | 1 278,68 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,005 | 25,47 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 519,62 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,080 | 392,26 |
| 76 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,052 | 254,72 |
| 77 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,289 | 1 416,23 |
| 78 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,037 | 183,40 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,099 | 483,96 |
| 80 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,099 | 483,96 |
| 81 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 50,94 |
| 82 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,104 | 509,43 |
| 83 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 152,83 |
| 84 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,016 | 76,42 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,266 | 1 304,15 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,062 | 305,66 |
| 87 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 1 125,85 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 270,00 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,104 | 509,43 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,078 | 382,08 |
| 91 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 438,11 |
| 92 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,052 | 254,72 |
| 93 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,072 | 351,51 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,063 | 310,75 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,016 | 76,42 |
| 96 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 97 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,296 | 1 451,89 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,143 | 10 499,43 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,425 | 2 083,58 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 35,66 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 15,28 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,350 | 1 716,79 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,027 | 132,45 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 10,19 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,09 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,042 | 203,77 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 25,47 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 10,19 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,092 | 448,30 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,231 | 1 130,94 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,197 | 962,83 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,278 | 1 360,19 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,540 | 2 643,96 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,200 | 978,11 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,213 | 1 044,34 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,020 | 96,79 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,204 | 998,49 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,295 | 1 446,79 |
| 121 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,229 | 1 120,75 |
| 122 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 5,09 |
| 123 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,016 | 76,42 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,569 | 2 786,60 |
| 125 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,007 | 35,66 |
| 126 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 10,19 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 20,38 |
| 128 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,095 | 463,58 |
| 129 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,093 | 453,40 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,066 | 320,94 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,125 | 611,32 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,312 | 1 528,30 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 18,15 | 88 891,07 |
|  | в том числе управление |  | 3,63 | 17 779,23 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 21,78 | 106 669,28 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 3, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 401,4 |  | Парковая,3 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,060 | 290,55 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,133 | 641,21 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,114 | 551,04 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,088 | 425,81 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,047 | 225,43 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,060 | 290,55 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,126 | 606,15 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,042 | 200,38 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,246 | 1 187,24 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,699 | 3 366,37 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,125 | 601,14 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,080 | 385,73 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,326 | 1 567,96 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,228 | 1 097,07 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,083 | 400,76 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,177 | 851,61 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,653 | 3 145,95 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 18 | Полы | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,068 | 325,62 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,031 | 150,28 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,041 | 195,37 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,291 | 6 216,75 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 35,07 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 345,65 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,593 | 2 855,40 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,075 | 360,68 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,050 | 240,45 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,371 | 1 788,38 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,007 | 35,07 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 150,28 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,01 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 50,09 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,382 | 1 838,48 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 115,22 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,026 | 125,24 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 90,17 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 95,18 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 95,18 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 40,08 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,066 | 315,60 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 20,04 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 55,10 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,064 | 310,59 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,680 | 3 276,19 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,163 | 786,49 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 220,42 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,053 | 255,48 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,073 | 350,66 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 70,13 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 130,25 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 155,29 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 205,39 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 135,26 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 260,49 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,125 | 601,14 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 35,07 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 70,13 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 50,09 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,028 | 135,26 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 95,18 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 155,29 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,109 | 525,99 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,185 | 891,69 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,154 | 741,40 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,100 | 480,91 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,028 | 135,26 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 160,30 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,044 | 210,40 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,211 | 1 016,92 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,184 | 886,68 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 25,05 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,131 | 631,19 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 70,13 |
|  | РЕМОНТ в тарифе |  | 9,229 |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 45,09 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,264 | 1 272,41 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,068 | 325,62 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,108 | 520,99 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,081 | 390,74 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,053 | 255,48 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,294 | 1 417,68 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 185,35 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,100 | 480,91 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,100 | 480,91 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 55,10 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,102 | 490,93 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 145,27 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,016 | 75,14 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,270 | 1 302,46 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,063 | 305,58 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 1 107,09 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 265,50 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 510,97 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 380,72 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,092 | 440,83 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,053 | 255,48 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,074 | 355,67 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,066 | 315,60 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,017 | 80,15 |
| 99 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,294 | 1 417,68 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,565 | 12 353,36 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,510 | 2 454,64 |
| 103 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 45,09 |
| 104 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 15,03 |
| 105 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,357 | 1 718,25 |
| 106 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,027 | 130,25 |
| 107 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 10,02 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,01 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 | 205,39 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 25,05 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 10,02 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,093 | 445,84 |
| 113 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,224 | 1 077,04 |
| 114 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,190 | 916,73 |
| 115 | Стрижка газонов | 2 | 0,267 | 1 287,43 |
| 116 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,548 | 2 639,99 |
| 117 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,203 | 976,85 |
| 118 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,119 | 571,08 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 105,20 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,224 | 1 077,04 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,326 | 1 567,96 |
| 122 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,246 | 1 187,24 |
| 123 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,002 | 10,02 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,017 | 80,15 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,580 | 2 795,29 |
| 126 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,007 | 35,07 |
| 127 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 10,02 |
| 128 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 20,04 |
| 129 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,096 | 460,87 |
| 130 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,095 | 455,86 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,067 | 320,61 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,127 | 611,16 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,312 | 1 502,84 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 19,20 | 92 459,82 |
|  | в том числе управление |  | 3,84 | 18 484,95 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 23,04 | 110 951,79 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 4, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 350,3 |  | Парковая 4 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,070 | 292,91 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,153 | 642,65 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,131 | 550,84 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,101 | 424,06 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 227,33 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,070 | 292,91 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,132 | 555,21 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,048 | 201,10 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,248 | 1 040,48 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,801 | 3 366,24 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,144 | 603,30 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,093 | 389,09 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,373 | 1 569,46 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,261 | 1 097,31 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,096 | 402,20 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,203 | 852,49 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,749 | 3 147,66 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,078 | 327,88 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,036 | 153,01 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,047 | 196,73 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,366 | 5 740,10 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 34,97 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 301,65 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,680 | 2 859,12 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,086 | 362,85 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,057 | 240,45 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,425 | 1 788,04 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 39,35 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,036 | 153,01 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,002 | 8,74 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 48,09 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,437 | 1 836,13 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 104,92 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,027 | 113,67 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,020 | 83,06 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 87,43 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 87,43 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 39,35 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,066 | 275,42 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 17,49 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 48,09 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 275,42 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,780 | 3 278,81 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,186 | 782,54 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,053 | 222,96 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,060 | 253,56 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,083 | 349,74 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,016 | 65,58 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 118,04 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 139,90 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,044 | 183,61 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,029 | 122,41 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 236,07 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,125 | 524,61 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 30,60 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,008 | 34,97 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 52,46 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 135,52 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 96,18 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 | 0,00 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,177 | 743,20 |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,114 | 480,89 |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,032 | 135,52 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,031 | 131,15 |
| 65 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,050 | 209,84 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 66 | Замена предохранителя | 1 | 0,241 | 1 014,24 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,210 | 883,09 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 26,23 |
| 69 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,151 | 633,90 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 69,95 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 39,35 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,265 | 1 114,79 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,006 | 26,23 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,108 | 454,66 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,081 | 341,00 |
| 76 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,053 | 222,96 |
| 77 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,337 | 1 416,45 |
| 78 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 91,81 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,101 | 424,06 |
| 80 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,101 | 424,06 |
| 81 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 52,46 |
| 82 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,104 | 437,17 |
| 83 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 131,15 |
| 84 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,018 | 74,32 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,270 | 1 136,65 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,061 | 257,93 |
| 87 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 966,16 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 231,70 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,121 | 507,12 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,090 | 380,34 |
| 91 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,104 | 437,17 |
| 92 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,030 | 126,78 |
| 93 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,084 | 354,11 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,075 | 314,77 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,019 | 78,69 |
| 96 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 97 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,295 | 1 241,58 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 98 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,645 | 11 117,34 |
| 99 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,525 | 2 207,73 |
| 100 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 34,97 |
| 101 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 13,12 |
| 102 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,409 | 1 718,10 |
| 103 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,031 | 131,15 |
| 104 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 8,74 |
| 105 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,37 |
| 106 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,049 | 205,47 |
| 107 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 26,23 |
| 108 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 8,74 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 109 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,106 | 445,92 |
| 110 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,254 | 1 066,71 |
| 111 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,216 | 909,32 |
| 112 | Стрижка газонов | 2 | 0,305 | 1 280,92 |
| 113 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,628 | 2 640,53 |
| 114 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,233 | 979,27 |
| 115 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,067 | 279,79 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 96,18 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,237 | 996,76 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,344 | 1 447,05 |
| 119 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,261 | 1 097,31 |
| 120 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,37 |
| 121 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,019 | 78,69 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,577 | 2 426,32 |
| 123 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 34,97 |
| 124 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 8,74 |
| 125 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 17,49 |
| 126 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,233 | 979,27 |
| 127 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,229 | 961,78 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 128 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,064 | 271,05 |
| 129 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,123 | 515,87 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,364 | 1 530,11 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 20,61 | 86 661,08 |
|  | в том числе управление |  | 4,12 | 17 312,11 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 24,74 | 103 993,30 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 5, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2- 394,00 |  | Парковая 5 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 290,11 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,135 | 639,23 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,116 | 550,72 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,089 | 422,87 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 226,19 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,061 | 290,11 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,128 | 604,81 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,043 | 201,60 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,245 | 1 160,44 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,712 | 3 368,23 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,127 | 599,89 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,082 | 388,45 |
|  | Деревянные стены |  | 0,000 |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,332 | 1 568,56 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,232 | 1 096,52 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,085 | 403,20 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,180 | 850,66 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,666 | 3 146,96 |
|  | Перекрытия |  | 0,000 |  |
| 18 | Полы | 1 | 0,000 |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,069 | 324,53 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 152,43 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,042 | 196,68 |
|  | Крыши и кровли |  | 0,000 |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,316 | 6 220,16 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 34,42 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 339,28 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,604 | 2 856,85 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,077 | 363,87 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,051 | 240,94 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,378 | 1 784,91 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,008 | 39,34 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,032 | 152,43 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,92 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 49,17 |
|  | Лестницы |  | 0,000 |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,389 | 1 839,00 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 |  |
|  | Система теплоснабжения |  | 0,000 |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 118,01 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,027 | 127,85 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,020 | 93,43 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 98,34 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 98,34 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 39,34 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 314,70 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 19,67 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 54,09 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 309,78 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,693 | 3 274,80 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,166 | 786,74 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,047 | 221,27 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,054 | 255,69 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,075 | 354,03 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 68,84 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  | 0,000 |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 132,76 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 152,43 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,044 | 206,52 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 132,76 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,055 | 260,61 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,127 | 599,89 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 34,42 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 68,84 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 49,17 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,028 | 132,76 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,021 | 98,34 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 157,35 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,111 | 526,13 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,188 | 890,00 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,157 | 742,49 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,102 | 481,88 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,029 | 137,68 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,034 | 162,26 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,045 | 211,44 |
|  | Система газоснабжения |  | 0,000 |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,215 | 1 017,84 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,187 | 885,08 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 24,59 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,134 | 634,31 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 68,84 |
|  | Ремонт в тарифе |  | 0,000 |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 44,25 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,261 | 1 234,20 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,067 | 314,70 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 501,55 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,080 | 378,62 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,054 | 255,69 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,300 | 1 416,13 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 181,93 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,099 | 467,13 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,099 | 467,13 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 54,09 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,104 | 491,71 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 147,51 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,016 | 73,76 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,266 | 1 258,78 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,064 | 304,86 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 1 086,68 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 260,61 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,107 | 506,46 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,081 | 383,54 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 437,62 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,054 | 255,69 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,075 | 354,03 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,067 | 314,70 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,017 | 78,67 |
| 99 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 |  |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,292 | 1 381,71 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 |  |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,155 | 10 188,27 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,428 | 2 025,85 |
| 103 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 44,25 |
| 104 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,75 |
| 105 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,363 | 1 716,07 |
| 106 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,028 | 132,76 |
| 107 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 9,83 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,92 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,044 | 206,52 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 24,59 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 9,83 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,095 | 447,46 |
| 113 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,222 | 1 047,35 |
| 114 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,189 | 894,92 |
| 115 | Стрижка газонов | 2 | 0,267 | 1 263,70 |
| 116 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,558 | 2 640,49 |
| 117 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,207 | 978,51 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 103,26 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,228 | 1 076,85 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,331 | 1 563,64 |
| 121 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,255 | 1 204,69 |
| 122 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,002 | 9,83 |
| 123 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,017 | 78,67 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,593 | 2 802,76 |
| 125 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 39,34 |
| 126 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 9,83 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 19,67 |
| 128 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,095 | 447,46 |
| 129 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,094 | 442,54 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,068 | 319,61 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,129 | 609,72 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,322 | 1 524,31 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 18,83 | 89 004,79 |
|  | в том числе управление |  | 3,76 | 17 799,97 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 22,59 | 106 805,75 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -345,6 |  | Парковая 6 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,053 | 219,97 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,155 | 642,65 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,133 | 552,08 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,102 | 422,68 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,055 | 228,59 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,071 | 293,29 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,122 | 504,63 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,048 | 198,40 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,251 | 1 039,45 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,487 | 2 018,53 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,073 | 301,92 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,094 | 388,18 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,379 | 1 569,96 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,265 | 1 099,84 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,097 | 401,12 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,205 | 849,68 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,380 | 1 574,28 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,079 | 327,79 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,036 | 150,96 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,047 | 194,09 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,384 | 5 740,72 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 34,50 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 297,60 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,688 | 2 855,26 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,087 | 362,30 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,058 | 241,53 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,431 | 1 785,62 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 38,82 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,036 | 150,96 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,002 | 8,63 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 47,44 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,443 | 1 837,38 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 99,20 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,026 | 107,83 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,020 | 81,95 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 86,26 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 86,26 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 38,82 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 276,04 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 17,25 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 47,44 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,064 | 267,41 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,790 | 3 277,95 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,189 | 784,98 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,053 | 219,97 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,061 | 254,47 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,085 | 353,67 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,014 | 56,07 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  | 0,000 |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 112,14 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 129,39 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 176,84 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,029 | 120,77 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 232,91 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,127 | 526,20 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 30,19 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,008 | 34,50 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 51,76 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 133,71 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 94,89 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,037 | 155,27 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,127 | 526,20 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,215 | 892,81 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,179 | 741,85 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,116 | 483,07 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,033 | 138,02 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,031 | 129,39 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,051 | 211,34 |
|  | Система газоснабжения |  | 0,000 |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,245 | 1 017,89 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,213 | 884,18 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 25,88 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,153 | 634,02 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 69,01 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 38,82 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,265 | 1 099,84 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,068 | 280,35 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,108 | 448,56 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,081 | 336,42 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,054 | 224,28 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,341 | 1 414,69 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 90,57 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,101 | 418,37 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,101 | 418,37 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 51,76 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,101 | 418,37 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 125,08 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,018 | 73,32 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,270 | 1 121,40 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,062 | 258,79 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 953,19 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 228,59 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,123 | 508,94 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 383,86 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,106 | 439,93 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,030 | 125,08 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,085 | 353,67 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,076 | 314,86 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,019 | 77,64 |
| 99 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,298 | 1 237,86 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,606 | 10 808,60 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,518 | 2 147,92 |
| 103 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 43,13 |
| 104 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 12,94 |
| 105 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,310 | 1 285,30 |
| 106 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 99,20 |
| 107 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 8,63 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,31 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,049 | 202,72 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 25,88 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 8,63 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,108 | 448,56 |
| 113 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,249 | 1 030,83 |
| 114 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,211 | 875,56 |
| 115 | Стрижка газонов | 2 | 0,298 | 1 237,86 |
| 116 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,636 | 2 639,61 |
| 117 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,236 | 979,07 |
| 118 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,081 | 336,42 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 90,57 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,220 | 914,37 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,319 | 1 324,12 |
| 122 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,259 | 1 073,96 |
| 123 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,31 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,019 | 77,64 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,587 | 2 432,58 |
| 126 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 34,50 |
| 127 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 8,63 |
| 128 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 17,25 |
| 129 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,236 | 979,07 |
| 130 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,232 | 961,82 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,066 | 271,72 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,125 | 517,57 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,364 | 1 509,58 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 20,22 | 83 846,43 |
|  | в том числе управление |  | 4,04 | 16 734,78 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 24,26 | 100 624,34 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 8, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 363,8 |  | Парковая 8 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,067 | 290,57 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,147 | 640,17 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,126 | 549,37 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,098 | 426,78 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,052 | 227,01 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,067 | 290,57 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,127 | 553,91 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,046 | 199,77 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,245 | 1 071,49 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,772 | 3 368,85 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,137 | 599,31 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,088 | 385,92 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,359 | 1 566,38 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,252 | 1 098,73 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,093 | 404,08 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,194 | 849,02 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,721 | 3 146,38 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,075 | 326,90 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,035 | 154,37 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,045 | 195,23 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,315 | 5 738,84 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 36,32 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 313,28 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,654 | 2 855,80 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,083 | 363,22 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,055 | 240,63 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,410 | 1 788,85 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,008 | 36,32 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,034 | 149,83 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,54 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 49,94 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,421 | 1 838,79 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 104,43 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,026 | 113,51 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 81,72 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 86,26 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 86,26 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 36,32 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 290,57 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 18,16 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 49,94 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 286,03 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,751 | 3 278,04 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,180 | 785,46 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,051 | 222,47 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,058 | 254,25 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,080 | 349,60 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 63,56 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 118,05 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 136,21 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 186,15 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 118,05 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 236,09 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,129 | 562,99 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 31,78 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,008 | 36,32 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 49,94 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,030 | 131,67 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 95,34 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 154,37 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,121 | 526,67 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,204 | 889,88 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,170 | 740,06 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 481,26 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,031 | 136,21 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,037 | 163,45 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 208,85 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,233 | 1 017,01 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,203 | 885,34 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 22,70 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,145 | 631,09 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 68,10 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 40,86 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,263 | 1 148,68 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,067 | 290,57 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,107 | 467,64 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,080 | 349,60 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,052 | 227,01 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,324 | 1 416,55 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,021 | 90,80 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,100 | 435,86 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,100 | 435,86 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 54,48 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,104 | 454,02 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 136,21 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,017 | 72,64 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,268 | 1 171,38 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,062 | 272,41 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 1 003,39 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 240,63 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,116 | 508,51 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,087 | 381,38 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,101 | 440,40 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,058 | 254,25 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,081 | 354,14 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,072 | 313,28 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,018 | 77,18 |
| 99 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,292 | 1 275,80 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,334 | 10 188,26 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,468 | 2 043,10 |
| 103 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 40,86 |
| 104 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 13,62 |
| 105 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,393 | 1 716,20 |
| 106 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 131,67 |
| 107 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 9,08 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,54 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,047 | 204,31 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 22,70 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 9,08 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,102 | 444,94 |
| 113 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,239 | 1 044,25 |
| 114 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,204 | 889,88 |
| 115 | Стрижка газонов | 2 | 0,287 | 1 253,10 |
| 116 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,605 | 2 642,41 |
| 117 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,225 | 980,69 |
| 118 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,060 | 263,33 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 95,34 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,228 | 994,31 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,331 | 1 443,79 |
| 122 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,249 | 1 085,11 |
| 123 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,54 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,018 | 77,18 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,571 | 2 492,58 |
| 126 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,007 | 31,78 |
| 127 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 9,08 |
| 128 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 18,16 |
| 129 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,257 | 1 121,44 |
| 130 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,252 | 1 098,73 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,064 | 281,49 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,124 | 540,29 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,343 | 1 498,27 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 20,19 | 88 125,75 |
|  | в том числе управление |  | 4,04 | 17 616,07 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 24,22 | 105 741,82 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 12, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 349,2 |  | Парковая 12 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,052 | 217,90 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,153 | 640,63 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,131 | 549,11 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,101 | 422,73 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 226,62 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,070 | 291,99 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 505,53 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,048 | 200,47 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,249 | 1 041,57 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,804 | 3 368,75 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,144 | 601,41 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,093 | 387,86 |
|  | Деревянные стены |  | 0,000 |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,374 | 1 568,89 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,262 | 1 098,22 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,096 | 400,94 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,203 | 849,81 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,751 | 3 146,49 |
|  | Перекрытия |  | 0,000 |  |
| 18 | Полы | 1 | 0,000 |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,078 | 326,85 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,036 | 152,53 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,047 | 196,11 |
|  | Крыши и кровли |  | 0,000 |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,255 | 5 260,13 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 34,86 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 300,70 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,682 | 2 858,86 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,086 | 361,72 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,057 | 239,69 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,426 | 1 786,79 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 39,22 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,036 | 152,53 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,002 | 8,72 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 47,94 |
|  | Лестницы |  | 0,000 |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,438 | 1 834,72 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 |  |
|  | Система теплоснабжения |  | 0,000 |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 104,59 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,027 | 113,31 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,020 | 82,80 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 87,16 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 87,16 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 39,22 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 278,91 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 17,43 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 47,94 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,064 | 270,20 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,782 | 3 277,23 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,187 | 784,44 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,053 | 222,26 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,060 | 252,76 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,084 | 353,00 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,014 | 56,65 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  | 0,000 |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 117,67 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 139,46 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 | 187,39 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,029 | 122,02 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 235,33 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,126 | 527,32 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 30,51 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,008 | 34,86 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 52,30 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 135,10 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 95,88 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,177 | 740,86 |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,115 | 483,74 |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,032 | 135,10 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,031 | 130,74 |
| 65 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,050 | 209,18 |
|  | Система газоснабжения |  | 0,000 | 0,00 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 | 0,00 |
| 66 | Замена предохранителя | 1 | 0,242 | 1 015,42 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,211 | 884,68 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 26,15 |
| 69 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,151 | 631,91 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 69,73 |
|  |  |  | 0,000 |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 |  |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 39,22 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,263 | 1 102,58 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,006 | 26,15 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,107 | 448,88 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,081 | 339,93 |
| 76 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,052 | 217,90 |
| 77 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,338 | 1 416,36 |
| 78 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 91,52 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,100 | 418,37 |
| 80 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,100 | 418,37 |
| 81 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 52,30 |
| 82 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,100 | 418,37 |
| 83 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 126,38 |
| 84 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,018 | 74,09 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,268 | 1 124,37 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,062 | 261,48 |
| 87 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 963,12 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 230,97 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,122 | 509,89 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,092 | 383,51 |
| 91 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,105 | 440,16 |
| 92 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,030 | 126,38 |
| 93 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,084 | 353,00 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,075 | 313,78 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,019 | 78,44 |
| 96 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 |  |
| 97 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,295 | 1 237,68 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 |  |
| 98 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,432 | 10 189,04 |
| 99 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,483 | 2 022,12 |
| 100 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 34,86 |
| 101 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 13,07 |
| 102 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,307 | 1 285,61 |
| 103 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 100,23 |
| 104 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 8,72 |
| 105 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,36 |
| 106 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,049 | 204,83 |
| 107 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 26,15 |
| 108 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 8,72 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 109 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,107 | 448,88 |
| 110 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,253 | 1 059,00 |
| 111 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,216 | 906,47 |
| 112 | Стрижка газонов | 2 | 0,304 | 1 272,54 |
| 113 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,630 | 2 640,96 |
| 114 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,234 | 980,55 |
| 115 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,027 | 113,31 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 95,88 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,238 | 997,99 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,345 | 1 446,86 |
| 119 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,276 | 1 154,87 |
| 120 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,36 |
| 121 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,019 | 78,44 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,571 | 2 392,55 |
| 123 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 34,86 |
| 124 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 8,72 |
| 125 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 17,43 |
| 126 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,234 | 980,55 |
| 127 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,230 | 963,12 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 |  |
| 128 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,064 | 270,20 |
| 129 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,124 | 518,60 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,364 | 1 525,31 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 20,10 | 84 223,02 |
|  | в том числе управление |  | 4,01 | 16 821,94 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 24,12 | 101 062,39 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  |  |  | Пирогова 2 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 212,80 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,457 | 1 165,872 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,251 | 640,034 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,215 | 549,739 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,416 | 1 062,298 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,224 | 570,985 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,114 | 292,132 |
| 7 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,234 | 597,542 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 8 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 2,456 | 6 272,867 |
| 9 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 2,582 | 6 594,212 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 10 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,320 | 817,969 |
| 11 | Масляная окраска полов | 1 | 0,149 | 379,771 |
| 12 | Смена досок в полах | 1 | 0,384 | 979,970 |
|  | Крыши и кровли | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,068 | 172,623 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,560 | 1 428,790 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,141 | 361,181 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,140 | 358,525 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,053 | 135,443 |
| 18 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,024 | 61,082 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,059 | 151,377 |
|  | Лестницы |  | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Смена отдельных железобетонных и каменных ступеней | 1 | 0,199 | 507,247 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 63,738 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,027 | 69,049 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,018 | 45,148 |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 47,803 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 47,803 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 | 18,590 |
| 27 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,068 | 172,623 |
| 28 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 10,623 |
| 29 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 29,213 |
| 30 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,064 | 164,656 |
| 31 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 1,925 | 4 915,782 |
| 32 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,307 | 783,444 |
| 33 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,521 | 1 330,528 |
| 34 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,120 | 305,411 |
| 35 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,165 | 422,263 |
| 36 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,014 | 34,525 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 71,705 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 84,984 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 | 114,197 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 66,394 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,051 | 130,131 |
| 42 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,132 | 337,279 |
| 43 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 18,590 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,014 | 34,525 |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 26,557 |
| 46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,026 | 66,394 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,146 | 371,804 |
| 48 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,189 | 483,345 |
| 49 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,071 | 180,591 |
| 50 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,038 | 98,263 |
| 51 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,082 | 209,804 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 52 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,119 | 302,755 |
| 53 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,138 | 353,214 |
| 54 | Замена реле | 1 | 0,068 | 172,623 |
| 55 | Замена предохранителя | 1 | 0,199 | 507,247 |
| 56 | Замена рубильника | 1 | 0,021 | 53,115 |
| 57 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,010 | 26,557 |
| 58 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,224 | 570,985 |
| 59 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,174 | 443,509 |
| 60 | Замена щитков | 1 | 0,024 | 61,082 |
| 61 | Ремонт щитков | 1 | 0,089 | 228,394 |
| 62 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 15,934 |
| 63 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,124 | 316,034 |
| 64 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,067 | 169,968 |
| 65 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,163 | 416,952 |
| 66 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,069 | 175,279 |
| 67 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,072 | 183,246 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 68 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,108 | 276,197 |
| 69 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,008 | 21,246 |
| 70 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,241 | 616,133 |
| 71 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,063 | 162,000 |
| 72 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,208 | 531,149 |
| 73 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 90,295 |
| 74 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,062 | 159,345 |
| 75 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,103 | 262,919 |
| 76 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 77,017 |
| 77 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,029 | 74,361 |
| 78 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,232 | 592,231 |
| 79 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,056 | 143,410 |
| 80 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,100 | 254,951 |
| 81 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,075 | 191,214 |
| 82 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,114 | 292,132 |
| 83 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,050 | 127,476 |
| 84 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,138 | 353,214 |
| 85 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,123 | 313,378 |
| 86 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,030 | 77,017 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 87 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,291 | 743,608 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 88 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,336 | 857,805 |
| 89 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,026 | 66,394 |
| 90 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,015 | 37,180 |
| 91 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 31,869 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 92 | Очистка урн от мусора | 214 | 3,103 | 7 924,740 |
| 93 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,093 | 236,361 |
| 94 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,693 | 1 768,726 |
| 95 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,308 | 786,100 |
| 96 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,072 | 183,246 |
| 97 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,070 | 177,935 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 21,65 | 55 281,967 |
|  | в том числе управление |  | 4,33 | 10 633,19 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 25,98 | 66 338,36 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2023,(10+10%) | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, 58в |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,186 | 1164,616 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,093 | 582,308 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,026 | 165,250 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,020 | 125,904 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,271 | 1691,841 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,113 | 708,212 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,975 | 6098,496 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,640 | 10253,342 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,076 | 472,142 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,584 | 3651,228 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 47,214 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,014 | 86,559 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,049 | 306,892 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,026 | 165,250 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 15 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,258 | 1613,151 |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,258 | 1613,151 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,315 | 1967,257 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,082 | 511,487 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,427 | 2667,600 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,394 | 2463,005 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,171 | 1070,188 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,074 | 464,273 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,024 | 149,512 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,612 | 3824,347 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,067 | 417,058 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,403 | 2518,089 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,106 | 660,998 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 70,821 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,092 | 574,439 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,019 | 118,035 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,015 | 94,428 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,133 | 834,117 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,099 | 621,653 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,040 | 251,809 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,410 | 2565,303 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,123 | 771,165 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,123 | 771,165 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,123 | 771,165 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 94,428 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,332 | 2077,423 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,109 | 684,605 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,201 | 1259,044 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,238 | 1487,246 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,248 | 7806,075 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,248 | 1550,198 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,142 | 889,200 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,818 | 5114,867 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,008 | 47,214 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 47,214 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,005 | 31,476 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 55,083 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,054 | 338,368 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,072 | 448,535 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,677 | 10489,413 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,004 | 23,607 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 7,869 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 7,869 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,136 | 849,855 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 31,476 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,025 | 157,381 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,927 | 5799,473 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,013 | 78,690 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,511 | 3194,825 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,025 | 157,381 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,152 | 952,152 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,594 | 9970,057 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,234 | 1463,639 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,025 | 157,381 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,364 | 2274,149 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,055 | 346,237 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,035 | 220,333 |
| 72 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,385 | 2407,922 |
| 73 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,171 | 1070,188 |
| 74 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 3,748 | 23433,962 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,987 | 6169,317 |
| 76 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,015 | 94,428 |
| 77 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,627 | 10174,652 |
| 78 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,598 | 9993,664 |
| 79 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,013 | 78,690 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 80 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,193 | 1203,961 |
| 81 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,113 | 708,212 |
| 82 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 676,736 |
| 83 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,737 | 10859,257 |
| 84 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,126 | 786,903 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 28,57 | 178 674,12 |
|  | в том числе управление |  | 5,71 | 35 733,91 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 34,29 | 214 408,95 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость услуг в мес. с м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -445,2 |  | Железнодорожная, 1 (2 подъезда) |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,075 | 400,039 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,103 | 550,054 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,199 | 1 061,214 |
| 4 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,107 | 572,278 |
| 5 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,472 | 2 522,468 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 6 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,067 | 355,590 |
| 7 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,166 | 888,975 |
| 8 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,092 | 488,936 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,035 | 188,907 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,118 | 627,839 |
| 11 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,126 | 672,288 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,068 | 361,146 |
| 13 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,056 | 300,029 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 14 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,121 | 644,507 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 15 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,033 | 177,795 |
| 16 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,336 | 1 794,619 |
| 17 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,085 | 455,600 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,226 | 1 205,673 |
| 19 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,068 | 361,146 |
| 20 | Смена пружины | 1 | 0,045 | 238,912 |
| 21 | Смена ручки дверной | 1 | 0,025 | 133,346 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,149 | 794,522 |
| 23 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,056 | 300,029 |
| 24 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,028 | 150,015 |
| 25 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,025 | 133,346 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 26 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,687 | 3 672,579 |
|  | Системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 144,458 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 166,683 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 227,800 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 144,458 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 288,917 |
| 32 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,127 | 677,844 |
| 33 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 38,893 |
| 34 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,014 | 72,229 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб холодного водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 61,117 |
| 36 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,037 | 200,019 |
| 37 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 94,454 |
| 38 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,029 | 155,571 |
| 39 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,099 | 527,829 |
| 40 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,167 | 894,531 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 41 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,138 | 738,961 |
| 42 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,090 | 483,380 |
| 43 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,033 | 177,795 |
| 44 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 194,463 |
| 45 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,040 | 211,132 |
|  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  |  |
| 46 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,157 | 838,970 |
| 47 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,010 | 55,561 |
| 48 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,133 | 711,180 |
| 49 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,033 | 177,795 |
| 50 | Замена щитков | 1 | 0,011 | 61,117 |
| 51 | Ремонт щитков | 1 | 0,051 | 272,249 |
| 52 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 38,893 |
| 53 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,141 | 755,629 |
| 54 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,030 | 161,127 |
| 55 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,074 | 394,483 |
| 56 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,078 | 416,707 |
| 57 | Ремонт выключателей | 1 | 0,069 | 366,702 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 58 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,760 | 4 061,506 |
| 59 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 50,005 |
| 60 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,079 | 422,263 |
| 61 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,010 | 55,561 |
| 62 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,016 | 83,341 |
| 63 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,011 | 61,117 |
| 64 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,051 | 272,249 |
| 65 | Осмотр водопровода, канализации | 1 | 0,265 | 1 416,804 |
| 66 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,034 | 183,351 |
| 67 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,015 | 77,785 |
| 68 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,015 | 77,785 |
| 69 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,020 | 105,566 |
| 70 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,102 | 544,497 |
| 71 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,014 | 72,229 |
| 72 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,067 | 355,590 |
| 73 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,058 | 311,141 |
| 74 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,015 | 77,785 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 75 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,329 | 1 755,726 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 76 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,162 | 22 235,496 |
| 77 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,827 | 4 417,096 |
| 78 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,016 | 83,341 |
| 79 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,321 | 1 716,834 |
| 80 | Очистка чердаков от строительного мусора | 1 | 0,025 | 133,346 |
| 81 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,556 |
| 82 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,004 | 22,224 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 83 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 3,590 | 19 179,643 |
| 84 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 1,530 | 8 173,017 |
| 85 | Стрижка газонов | 4 | 4,156 | 22 202,587 |
| 86 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 2 | 0,095 | 505,605 |
| 87 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,029 | 155,571 |
| 88 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 8 | 0,007 | 38,893 |
| 89 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,551 | 2 944,731 |
| 90 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,244 | 1 305,683 |
| 91 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,071 | 377,815 |
| 92 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,070 | 372,258 |
| 93 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,080 | 427,819 |
| 94 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,177 | 944,536 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 23,51 | 125 595,977 |
|  | в том числе управление |  | 4,300 | 22 972,320 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,21 | 150 715,173 |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) протокол собр. Собственников от 08.02.2021 |  | 22,06 | 117 853,344 |
|  | Всего с ЖБО руб./м2 в месяц |  | 50,27 | 268 568,517 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Левитана, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11

| №пп | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Перио- дичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 18042 |  | Левитана, д.6 |  |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,033 | 7 044,15 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,010 | 2 146,41 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,010 | 2 145,70 |
| 4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 | 0,048 | 10 338,12 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 2 685,83 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,099 | 21 419,87 |
| 7 | Осмотр кирпичных и железобетонных перекрытий | 2 | 0,049 | 10 652,89 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,144 | 31 104,18 |
| 9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,108 | 23 327,76 |
| 10 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,010 | 2 212,50 |
| 11 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,659 | 142 670,20 |
| 12 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,067 | 14 463,61 |
| 13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,067 | 14 463,61 |
| 14 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснбжения | 2 | 0,333 | 72 147,53 |
| 15 | Промывка участка водопровода | 1 | 0,083 | 18 024,56 |
| 16 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,067 | 14 463,61 |
| 17 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,177 | 38 420,14 |
| 18 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,280 | 60 607,99 |
| 19 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,004 | 763,48 |
| 20 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отрпления | 1 | 0,180 | 38 879,47 |
| 21 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,013 | 2 783,03 |
| 22 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы теплоснабжения | 1 | 0,018 | 4 004,75 |
| 23 | Рабочая проверка системы теплоснабжения в целом | 1 | 0,032 | 6 997,33 |
| 24 | Окончательная проверка при сдаче системы теплоснабжения | 1 | 0,016 | 3 523,65 |
| 25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 0,075 | 16 333,44 |
| 26 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,049 | 10688,7768 |
| 27 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб | 12 | 0,014 | 3104,5248 |
| 28 | Проверка работоспособности запорной аппаратуры и очистка фильтра | 2 | 0,013 | 2741,1072 |
| 29 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,081 | 17570,4672 |
| 30 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,026 | 5 726,14 |
| 31 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,076 | 16 376,88 |
| 32 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 | 0,011 | 2 327,33 |
| 33 | Аварийно-восстановительные работы в домах не оборудованных газовыми плитами, при сроке эксплуатации до 10 лет | 1 | 0,144 | 31 182,05 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 34 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 156 | 1,257 | 272 213,54 |
| 35 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 2,088 | 451 963,69 |
| 36 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 156 | 1,914 | 414 287,86 |
| 37 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 1,658 | 359 070,43 |
| 38 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 156 | 0,020 | 4 387,92 |
| 39 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 0,029 | 6 281,25 |
| 40 | Дезинфекция контейнеров | 12 | 0,036 | 7 779,84 |
| 41 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,015 | 3 193,78 |
| 42 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 24 | 0,008 | 1 652,13 |
| 43 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 | 0,015 | 3 194,32 |
| 44 | Мытье и протирка легкодоступных стекл в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 0,019 | 4 011,04 |
| 45 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 12 | 0,010 | 2 181,11 |
| 46 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,192 | 41 614,10 |
| 47 | Влажная протирка перил лестниц (моющим средством) | 12 | 0,083 | 17 998,10 |
| 48 | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 2 | 0,028 | 6 070,13 |
| 49 | Мытье стен и дверей кабины лифта | 52 | 0,041 | 8 807,54 |
| 50 | Влажная протирка отопительных приборов моющим средством | 2 | 0,033 | 7 135,37 |
| 51 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,008 | 1 728,82 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 52 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 210 | 1,939 | 419 877,20 |
| 53 | Формовочная обрезка деревьев | 1 | 0,034 | 7 398,54 |
| 54 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,017 | 3 744,71 |
| 55 | Обрезка под естественный вид крон деревьев | 1 | 0,021 | 4 487,64 |
| 56 | Формирование кроны кустарников | 1 | 0,220 | 47 547,15 |
| 57 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,129 | 27 864,71 |
| 58 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,072 | 15 604,26 |
| 59 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,007 | 1 421,40 |
| 60 | Осмотр элементов благоустройства, малые архитектурные формы | 2 | 0,010 | 2 132,25 |
| 61 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев,мусора | 4 | 0,185 | 40 108,94 |
| 62 | Уборка газонов от случайного мусора | 30 | 0,153 | 33 087,74 |
| 63 | Стрижка газонов | 8 | 0,544 | 117 751,26 |
| 64 | Полив газонов | 20 | 0,079 | 17 129,18 |
| 65 | Очистка урн от мусора | 247 | 0,440 | 95 298,11 |
| 66 | Очистка кровли от мусора и листьев | 1 | 0,016 | 3 540,81 |
| 67 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 30 | 0,471 | 101 928,96 |
| 68 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 35 | 1,180 | 255 556,74 |
| 69 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 15 | 0,073 | 15 823,94 |
| 70 | Посыпка территории 1класса | 18 | 1,354 | 293 230,12 |
| 71 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в холодный период года) | 151 | 0,220 | 47 684,39 |
| 72 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в теплый период года) | 214 | 0,058 | 12 581,15 |
| 73 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,123 | 26 720,32 |
| 74 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,121 | 26 239,00 |
| 75 | Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП) | 12 | 1,216 | 263 328,00 |
| 76 | Услуги дератизации (истребление грызунов) | 2 | 0,142 | 30 847,49 |
| 77 | Обслуживание вентиляции общеобменной (система управления, калориферы) | 12 | 0,288 | 62 400,00 |
| 78 | Обслуживание ВРУ (высоковольтное-распределительное устройство тока - 380 Вольт) | 12 | 0,379 | 82 073,22 |
| 79 | Техническое обслуживание Системы диспетчеризации (телеметрии) квартирных приборов учета ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения) | 12 | 0,482 | 104 457,60 |
| 80 | Коллективное ТВ | 12 | 0,058 | 12 474,09 |
| 81 | Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, систем дымоудаления, систем оповещения и управления эвакуацией, управления насосами -повысителями противопожарного водопровода жилого дома | 12 | 3,524 | 762 856,17 |
| 82 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов (по договору ) | 12 | 3,130 | 677 664,00 |
| 83 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) | 1 | 0,007 | 1 616,07 |
| 84 | Тепловые завесы (коммерческое предложение) | 12 | 0,129 | 27 920,36 |
| 85 | Услуги ОИРЦ (начисление, учет,ведение базы данных, распечатка платежных документов с конвертованием, прием населения, паспортный учет) | 12 | 0,804 | 174 051,90 |
| 86 | Техническое обслуживание оборудования Системы контроля и управления доступом (-домофон) | 12 | 1,463 | 316 805,97 |
| 87 | Видеонаблюдение | 12 | 1,175 | 254 435,50 |
| 88 | Техническое обслуживание (ТО) и ремонт ворот (договор) | 12 | 0,235 | 50 779,70 |
| Итого по разделу: |  |  | 30,96 | 6 703 380,64 |
| в том числе управление |  |  | 6,19 | 1 340 676,13 |
| ИТОГО С НДС: |  |  | 37,15 | 8 044 056,76 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с полным благоустройством, лифт, кирпичные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 31 до 50, 9-ти этажные, 5 подъездов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  |  |  | Аксёнова,15 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 9245,3 |  | 9 245,30 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,060 | 6 692,118 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 14 422,668 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,056 | 6 230,593 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,086 | 9 576,652 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,047 | 5 192,160 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,014 | 1 499,957 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,126 | 13 961,143 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,009 | 1 038,432 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,459 | 50 883,173 |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 0,856 | 94 958,846 |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 2 769,152 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,248 | 27 460,760 |
| 13 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,042 | 4 615,254 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,151 | 16 730,295 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,558 | 61 959,782 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,025 | 113 766,005 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,183 | 20 307,117 |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,073 | 8 076,694 |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,153 | 16 961,058 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,040 | 4 384,491 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,493 | 165 687,610 |
| 22 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,638 | 70 728,764 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 807,669 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 7 961,313 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,136 | 15 114,956 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,017 | 1 846,102 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,010 | 1 153,813 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 1,127 | 125 073,377 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,006 | 692,288 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,014 | 1 499,957 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 1 269,195 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,086 | 9 576,652 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,009 | 1 038,432 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,015 | 1 615,339 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,305 | 33 806,734 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,043 | 4 730,635 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,041 | 4 499,872 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,073 | 8 076,694 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,079 | 8 768,982 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,057 | 6 345,974 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,060 | 6 692,118 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,060 | 6 692,118 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,024 | 2 653,771 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 7 384,406 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 461,525 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 1 269,195 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 7 269,025 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,148 | 16 384,151 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 15 691,863 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,020 | 2 192,246 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,046 | 5 076,779 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,063 | 7 038,262 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 1 615,339 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 3 115,296 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 3 576,822 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 4 730,635 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 3 115,296 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 5 999,830 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,125 | 13 845,761 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 807,669 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 1 269,195 |
| 63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 1 153,813 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,033 | 3 692,203 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,016 | 1 730,720 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 2 769,152 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,085 | 9 461,270 |
| 68 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,145 | 16 038,007 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,177 | 19 614,828 |
| 70 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,113 | 12 576,566 |
| 71 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,043 | 4 730,635 |
| 72 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,034 | 3 807,584 |
| 73 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,044 | 4 846,016 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 74 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,147 | 16 268,770 |
| 75 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,016 | 1 730,720 |
| 76 | Замена предохранителя | 1 | 0,248 | 27 460,760 |
| 77 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,144 | 15 922,625 |
| 78 | Ремонт щитков | 1 | 0,018 | 1 961,483 |
| 79 | Замена выключателя | 0,2 | 0,004 | 461,525 |
| 80 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,120 | 13 268,855 |
| 81 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 1 384,576 |
| 82 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,008 | 923,051 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 83 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,002 | 230,763 |
| 84 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 1 153,813 |
| 85 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,079 | 8 768,982 |
| 86 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,115 | 12 807,329 |
| 87 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,086 | 9 576,652 |
| 88 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,015 | 1 615,339 |
| 89 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,018 | 1 961,483 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,258 | 28 614,573 |
| 91 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,030 | 3 346,059 |
| 92 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,107 | 11 884,278 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,107 | 11 884,278 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 1 153,813 |
| 95 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,102 | 11 307,372 |
| 96 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 3 346,059 |
| 97 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,001 | 115,381 |
| 98 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,289 | 32 076,014 |
| 99 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,038 | 4 269,110 |
| 100 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,231 | 25 614,658 |
| 101 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 6 115,211 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 11 768,897 |
| 103 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 8 768,982 |
| 104 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,006 | 692,288 |
| 105 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,098 | 10 845,846 |
| 106 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,043 | 4 730,635 |
| 107 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,003 | 346,144 |
| 108 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,003 | 346,144 |
| 109 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,001 | 115,381 |
| 110 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,003 | 346,144 |
| 111 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,001 | 115,381 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 112 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,270 | 29 999,149 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 113 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 2,076 | 230 301,163 |
| 114 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 1,099 | 121 958,081 |
| 115 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,285 | 31 614,488 |
| 116 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,035 | 3 922,966 |
| 117 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,245 | 27 229,997 |
| 118 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,356 | 39 460,420 |
| 119 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,017 | 1 846,102 |
| 120 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,349 | 38 768,132 |
| 121 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,200 | 22 153,218 |
| 122 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,202 | 22 383,981 |
| 123 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,323 | 35 883,598 |
| 124 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,151 | 16 730,295 |
| 125 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,033 | 3 692,203 |
| 126 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,190 | 21 114,786 |
| 127 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 | 230,763 |
| 128 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 346,144 |
| 129 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 | 230,763 |
| 130 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,029 | 3 230,678 |
| 131 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,356 | 39 460,420 |
| 132 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,027 | 2 999,915 |
| 133 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 230,763 |
| 134 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 115,381 |
| 135 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,112 | 12 461,185 |
| 136 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 115,381 |
| 137 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 230,763 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 138 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,153 | 16 961,058 |
| 139 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,402 | 44 652,580 |
| 140 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,343 | 38 075,844 |
| 141 | Стрижка газонов | 2 | 0,242 | 26 883,853 |
| 142 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,119 | 13 153,473 |
| 143 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,057 | 6 345,974 |
| 144 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 1 269,195 |
| 145 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,006 | 692,288 |
| 146 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,011 | 1 269,195 |
| 147 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,028 | 3 115,296 |
| 148 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,856 | 94 958,846 |
| 149 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,828 | 91 843,550 |
| 150 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,643 | 71 305,671 |
| 151 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,002 | 230,763 |
| 152 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,000 | 0,000 |
| 153 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 154 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,063 | 7 038,262 |
| 155 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,010 | 1 153,813 |
| 156 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 230,763 |
| 157 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 576,907 |
| 158 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,188 | 20 884,023 |
| 159 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,050 | 5 538,305 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 160 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,041 | 4 499,872 |
| 161 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,037 | 4 153,728 |
| 162 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 2,548 | 282 684,293 |
| 163 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,146 | 16 153,388 |
| 164 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,166 | 18 461,015 |
| 165 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,042 | 4 615,254 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 26,37 | 2 925 840,12 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО |  | 31,65 | 3 511 054,30 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 6/4, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 13

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ленина 6/4 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2626,3 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,030 | 950,510 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,092 | 2 884,308 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,008 | 262,210 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,006 | 196,657 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,045 | 1 409,378 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,019 | 589,972 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,160 | 5 047,538 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,269 | 8 489,042 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,012 | 393,315 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 10 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,277 | 8 718,476 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 11 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,096 | 3 015,413 |
| 12 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,070 | 2 196,007 |
| 13 | Простая масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,029 | 917,734 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 14 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 852,182 |
| 15 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,042 | 1 311,049 |
| 16 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,020 | 622,748 |
| 17 | Ремонт прибора учета | 0,5 | 0,489 | 15 404,825 |
| 18 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,015 | 458,867 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,043 | 1 343,825 |
| 20 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,059 | 1 868,245 |
| 21 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,001 | 32,776 |
| 22 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,002 | 65,552 |
| 23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,008 | 262,210 |
| 24 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,004 | 131,105 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 25 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 1 343,825 |
| 26 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 1 343,825 |
| 27 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,052 | 1 638,811 |
| 28 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,014 | 426,091 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 29 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,024 | 753,853 |
| 30 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,070 | 2 196,007 |
| 31 | Замена предохранителя | 1 | 0,064 | 2 032,126 |
| 32 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,028 | 884,958 |
| 33 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 393,315 |
| 34 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,002 | 65,552 |
| 35 | Замена выключателя | 0,2 | 0,004 | 131,105 |
| 36 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,101 | 3 179,294 |
| 37 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 | 327,762 |
| 38 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,067 | 2 097,678 |
| 38 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,018 | 557,196 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 39 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с люлек | 1 | 0,023 | 721,077 |
| 40 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 294,986 |
| 41 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,075 | 2 359,888 |
| 42 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,109 | 3 441,504 |
| 43 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,081 | 2 556,545 |
| 44 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,035 | 1 114,392 |
| 45 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,225 | 7 079,664 |
| 46 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,101 | 3 179,294 |
| 47 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,101 | 3 179,294 |
| 48 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,101 | 3 179,294 |
| 49 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 327,762 |
| 50 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,272 | 8 587,371 |
| 51 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,044 | 1 376,601 |
| 52 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,033 | 1 048,839 |
| 53 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 6 883,007 |
| 54 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,191 | 6 030,825 |
| 55 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,096 | 3 015,413 |
| 56 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,046 | 1 442,154 |
| 57 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,185 | 5 834,168 |
| 58 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,081 | 2 556,545 |
| 59 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 360,538 |
| 60 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 327,762 |
| 61 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,001 | 32,776 |
| 62 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 327,762 |
| 63 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,002 | 65,552 |
| 64 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,006 | 196,657 |
| 65 | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 | 294,986 |
| 66 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,011 | 360,538 |
| 67 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,017 | 524,420 |
| 68 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,017 | 524,420 |
| 69 | Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 | 0,028 | 884,958 |
| 70 | Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 | 0,028 | 884,958 |
| 71 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 72 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,295 | 9 308,448 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 73 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,070 | 65 224,686 |
| 74 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,176 | 5 539,182 |
| 75 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,411 | 12 946,608 |
| 76 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,113 | 3 572,608 |
| 77 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,023 | 721,077 |
| 78 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,134 | 4 228,133 |
| 79 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,002 | 65,552 |
| 80 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 32,776 |
| 81 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 | 65,552 |
| 82 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 98,329 |
| 83 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 294,986 |
| 84 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,028 | 884,958 |
| 85 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,053 | 1 671,587 |
| 86 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 0,276 | 8 685,699 |
| 87 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,002 | 65,552 |
| 88 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 32,776 |
| 89 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,035 | 1 114,392 |
| 90 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,002 | 65,552 |
| 91 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,019 | 589,972 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 92 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 1,764 | 55 588,476 |
| 93 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,102 | 3 212,070 |
| 94 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,027 | 852,182 |
| 95 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,230 | 7 243,546 |
| 96 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,196 | 6 161,930 |
| 97 | Полив газонов | 12 | 0,059 | 1 868,245 |
| 98 | Стрижка газонов | 2 | 0,257 | 8 095,727 |
| 99 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,335 | 10 553,944 |
| 100 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,031 | 983,287 |
| 101 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,010 | 327,762 |
| 102 | Уборка детских и спортивных площадок | 214 | 0,232 | 7 309,098 |
| 103 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,017 | 524,420 |
| 104 | Окраска качелей-маятника | 1 | 0,009 | 294,986 |
| 105 | Окраска качелей-балансира | 1 | 0,009 | 294,986 |
| 106 | Окраска поверхности песочницы | 1 | 0,005 | 163,881 |
| 107 | Ремонт качелей-маятника | 1 | 0,040 | 1 245,497 |
| 108 | Ремонт качелей-балансира | 1 | 0,023 | 721,077 |
| 109 | Ремонт песочницы | 1 | 0,044 | 1 376,601 |
| 110 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,060 | 1 901,021 |
| 111 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,290 | 9 144,566 |
| 112 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,016 | 491,643 |
| 113 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 3,034 | 95 608,245 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 0,161 | 5 080,315 |
| 115 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,962 | 30 318,007 |
| 121 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,004 | 131,105 |
| 122 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,268 | 8 456,266 |
| 123 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,009 | 294,986 |
| 124 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,006 | 196,657 |
| 125 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,000 | 0,000 |
| 126 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,308 | 9 701,762 |
| 127 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,136 | 4 293,685 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,245 | 7 735,189 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,064 | 2 032,126 |
| 130 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,002 | 65,552 |
| 131 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,083 | 2 622,098 |
| 132 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,081 | 2 556,545 |
| 133 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,012 | 393,315 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 134 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,158 | 4 981,986 |
| 135 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,046 | 1 442,154 |
|  | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,957 | 30 154,126 |
|  | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,104 | 3 277,622 |
|  | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,073 | 2 294,336 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 18,69 | 588 988,75 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО |  | 22,43 | 706 786,49 |