Приложение № 1

к извещению

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области, ул. Славского, д. 4

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Количество этажей + подземных, шт. | Количество секций, шт. | Количество лифтов, шт. | Количество квартир шт. | Общая площадь жилых помещений за исключением лоджий, м2 | Общая площадь здания, м2 | Объем здания, м3 | Количество лестниц/ межэтажных лестничных площадок, шт. | Уборочная площадь лестниц, м2 | Уборочная площадь общих коридоров, м2 | Площадь помещений общего пользования (тех. этажи, чердаки, подвалы) м2 | Площадь общего имущества (без чердаков и подвалов), м2 | Площадь общего имущества (тех.этажей, подвалов), м2 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь газонов, м2 | Материал фундаментов | Материал стен | Материалы утепления наружных ограждающих конструкций | Материал перекрытий | Перегородки | Крыша | Заполнение световых проемов | Двери | ХВС | Канализация | Отопление | ГВС | Электроснабжение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Славского, д. 4 | 2019 | 14/16/18, подземных 1 | 3 | 6 | 195 | 11 362,0 | 20 557,51 | 72 849,1 | 3/39 | 1 889,0 | 126,0 | 1 665,0 | 1 942,0 | 1 800,0 | 5 496,0 | 1 289,0 | 904,0 | Монолитная ж/б плита | Монолитные | Плиты минеролавтные | Монолитные | Пеноблок | Рулонная | 2-х камерные стеклопакеты | Наружные, входные в квартиры, в кладовые – противопожарные металлические | Централизованное | Централизованное | Централизованное от КСК | Централизованное от КСК | Централизованное | Естественная |