Приложение № 1

к извещению

Характеристика объектов  конкурса

по ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области, ул. Пирогова, д. 2

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь балконов, веранд, м2 | Площадь кровли дома и веранд, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.2 | 1954 | 2 | 3 | 163,6 | 871 | 238,3 | 112,8 | 38 | 212,4 | __________ | 868 | _________ | Бутобетонный ленточный | Каркасно-засыпные, дощатые | Деревянные по балкам | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральное | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 2  г. Обнинск Калужской области,  ул. Победы, 19

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир/комнат шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь , м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь балконов, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Внутренняя отделка | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроплиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, д.19 | 1963 | 4 | 4/40 | 437,7 | 5033 | 1094,5 | 666,5 | 388,3 | 118,6 | 14,4 | 569 | 28 | 182,3 | Бутобетонный | Кирпичные, крупно панельные | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке и деревянным стропилам | Метлахская плитка, линолеум | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | Штукатурка , масляная окраска, побелка | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 3  г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 21; 21А; 23; 25; 27; 29; 31

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь техподполья, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент |  | Стены и перегородки | Перекрытие | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д.21 | 1952 | 2 | 8 | 253,8 | 1591 | 424,7 | 259,6 | 35,5 | _____________ | _____________ | 330,0 | 53 | 823 | 40:27:020402:43 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ___________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное, от ТЕЦ | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 21А | 1952 | 2 | 8 | 257,0 | 1596 | 399,0 | 251,9 | 32,7 | ____________ | ____________ | 334,0 | 52 | 829 | 40:27:020402:75 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное, от ТЕЦ | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 23 | 1952 | 2 | 8 | 257 | 1616 | 410,8 | 279,7 | 35,5 | ____________ | ___________ | 334 | 46 | 886 | 40:27:020402:70 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Естественная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25 | 1952 | 2 | 8 | 253,7 | 1575 | 412,6 | 278 | 35,3 | ____________ | ____________ | 330 | 52 | 843 | 40:27:020402:71 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Естественная |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27 | 1952 | 2 | 8 | 246 | 1550 | 414,7 | 282,3 | 34,3 | ___________ | __________ | 320 | 60 | 753 | 40:27:020402:56 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Естественная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29 | 1952 | 2 | 8 | 254,3 | 1628 | 402,1 | 252 | 33,9 | ___________ | ___________ | 330,6 | 51 | 882 | 40:27:020402:50 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное, от ТЕЦ | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная приточно-вытяжная |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31 | 1952 | 2 | 8 | 246 | 1550 | 410,8 | 280,7 | 35,7 | _____________ | _____________ | 319 | 61 | 898 | 40:27:020402:47 |  | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |

Характеристика объектов  конкурса

по ЛОТ № 4  г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 1/33, 3, 4, 5, 6, 8.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь техподполья, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 1/33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д.1/33 | 1953 | 2 | 8 | 257,1 | 1543 | 408,8 | 280,7 | 33,7 | __________ | __________ | 334 | 54 | 804 | 40:27:020402:68 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 3 | 1953 | 2 | 8 | 257,9 | 1625 | 401,4 | 252 | 39,5 | __________ | __________ | 335 | 50 | 831 | 40:27:020402:66 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 4 | 1953 | 2 | 8 | 223,7 | 1365 | 349,9 | 215,9 | 35,7 | __________ | __________ | 291 | 53 | 823 | 40:27:020402:63 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 5 | 1954 | 2 | 8 | 258,1 | 1626 | 396,9 | 250,9 | 32,8 | __________ | __________ | 336 | 53 | 876 | 40:27:020402:65 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 6 | 1953 | 2 | 8 | 224,8 | 1472 | 345,6 | 210,3 | 34,9 | __________ | __________ | 292 | 50 | 757 | 40:27:020402:59 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д.8 | 1953 | 2 | 8 | 230,2 | 1519 | 364,7 | 221,1 | 32,9 | __________ | __________ | 299 | 44 | 740 | 40:27:020402:58 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

Характеристика объектов  конкурса

по ЛОТ № 5  г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 12

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь техподполья, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д.12 | 1953 | 2 | 8 | 221,1 | 1426 | 349,2 | 212,8 | 32,8 | __________ | __________ | 287 | 37 | 501 | 40:27:020402:69 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |

Характеристика объектов  конкурса

по ЛОТ № 6  г. Обнинск Калужской области,  ул. Мира, д. 15; 17А; 17Б

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь тех. подполья, м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены / перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Мира, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мира, д.15 | 1964 | 5 | 96 | 545 | 7530 | 1709 | 1353,9 | 148 | 545 | 361,9 | 708 | 114 | _______ | Бетонный ленточный | Кирпичные / гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке | Дощатые, метлахская плитка, линолеум | Штукатурка, окраска цоколя | 2-ые рамы створные, окрашены | Филенчатые окрашены | Центральное | Центральное | Центральная | Центральное от ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Мира, д. 17 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мира, д.17 А | 1970 | 5 | 160 | 928,2 | 12809 | 3056,3 | 2067,4 | 215 | 928,2 | 333,4 | 1206,7 | 254 | ____________ | Бетонный ленточный | Кирпичные / гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке | Дощатые, метлахская плитка, линолеум | Штукатурка, окраска цоколя | 2-ые рамы створные, окрашены | Филенчатые окрашены | Центральное | Центральное | Центральная | Центральное от ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Мира, д. 17 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мира, д.17 Б | 1971 | 5 | 160 | 928,2 | 12809 | 3039,6 | 2007,6 | 214,2 | 928,2 | 335,4 | 1206,6 | ________ | _________ | Бетонный ленточный | Кирпичные / гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке | Дощатые, метлахская плитка, линолеум | Штукатурка, окраска цоколя | 2-ые рамы створные, окрашены | Филенчатые окрашены | Центральное | Центральное | Центральная | Центральное от ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 7  г. Обнинск Калужской области, ул. Курчатова, д. 22

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, м2 | Площадь техподполья, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.22. | 1970 | 5 | 145 | 957,8 | 13265 | 3319,0 | 2793,9 | 525,5 | 957,8 | 1721 | 957,8 | 171 | 2 436,0 | 40:27:030802 3 | Бутобетонный ленточный | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная, совмещенная с перекрытием | Доски, окрашены | ____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Подключена к городскому коллектору | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 8  г. Обнинск Калужской области, ул. Курчатова, д. 27

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Объем здания, м3 | Площадь дома, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Площадь квартир, м2 | Площадь подвала, м2 | Число лестниц, шт. | Уборочная площадь лестниц, м2 | Лифты, шт. | Мусоропровод | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроплиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.27. | 1986 | 9 | 172 | 33989,0 | 10324,1 | 9005,1 | 6593,3 | 1070,8 | 2 | 346,6 | 2 | имеется | 40:27:030803:165 | Ленточный из бетонных блоков, оштукатурен и окрашен | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная, совмещенная с кровлей | Бетонная стяжка, линолеум, метлахская плитка, керамическая плитка | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное | От городского конвертора | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная, приточно-вытяжная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 9  г. Обнинск Калужской области, ул. Курчатова, д. 35

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых квартир, шт. | Количество жилых комнат, шт. | Объем здания, м3 | Площадь тех.подполья, м2 | Количество лестниц, шт, | Уборочная площадь лестниц, м2 | Мусоропровод, шт. | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования, м2 | Жилая площадь, м2 | Нежилые помещения, м2 | Общая площадь дома, м2 | Площадь лоджий, балконов с к. 1,0 | Фундамент | Стены / перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Внутренняя отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Лифт | Телевидение | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35 | 1976 | 9 | 4 | 265 | 27434,0 | 1053,0 | 2 | 353,2 | 2 | 2199,5 | 3918,1 | 137,1 | 6871,2 | 343,9 | Сваи ж/бетонные | Кирпичные / гипсолитовые | Деревянное, ж/б плиты | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | Бетонная стяжка, линолеум, керамическая плитка | Масляная окраска стен, обои, побелка | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Централизованное | Центральная сброс в городскую сеть | Центральное от ТЭЦ | Пассажирский, 2 шт. | Наличие коллективных антенн | Скрытая проводка | Естественная, приточно-вытяжная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 10  г. Обнинск Калужской области, ул. Мигунова, д. 11/10

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мигунова, д.11/10 | 1956 | 3 | 43 | 655,7 | 6819 | 1163,3 | 819,2 | 155,0 | 852 | 88 | 3867 | 40:27:020403:16 | Бутобетонный ленточный | Кирпичные, деревянные | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке | Дощатые с окраской, плитка ПХВ, метлахская плитка | Штукатурка стен и побелка | 1-ые и 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 11  г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 77; 81; 83

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Площадь подвала, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, Пр. Ленина, д.77 | 1963 | 5 | 92 | 557,1 | 7440 | 1980,6 | 1241 | 53,9 | 436,8 | 143,7 | 543,1 | ________ | _________ | 40:27:020302:18 | Бетонный бутовый | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Шиферная по деревянной обрешетке | Дощатые с окраской, плитка ПХВ | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых квартир шт. | Количество жилых комнат шт. | Объем здания, м3 | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь застройки, м2 | Площадь техподполья, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования м2 | Количество лестничных клеток, шт. | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Уборочная площадь земельного участка, м2 | Асфальтовое покрытие, м2 | Площадь зеленых насаждений, м2 | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, Пр. Ленина, д. 81 | 1971 | 5 | 156 | 158 | 12 617 | 3 005,1 | 2 002,3 | 914,3 | 914,3 | 210,3 | 311,5 | 3 | 1189 | 162 | 2 004 | 743 | 1 099 | Свайный | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Шиферная по деревянной обрешетке | Дощатые с окраской, плитка ПХВ в санузлах метлахская плитка | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых квартир шт. | Количество жилых комнат шт. | Объем здания, м3 | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Площадь застройки, м2 | Площадь техподполья, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования м2 | Количество лестничных клеток, шт. | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Уборочная площадь земельного участка, м2 | Асфальтовое/ бетонное покрытие, м2 | Площадь зеленых насаждений, м2 | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, Пр. Ленина, д. 83 | 1970 | 5 | 144 | 173 | 12 994 | 3 055,3 | 1 930,2 | 25,7 | 918,3 | 918,3 | 211,0 | 587,7 | 3 | 918,3 | 154 | 7 886 | 1 651 / 279 | 5 802 | Свайный | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | Линолеум, доски, метлахская плитка | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 12  г. Обнинск Калужской области, ул. Горького, д. 6

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Площадь коридоров общего пользования, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь подвала, м2 | Площадь техэтажа, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Напольные эл. плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, д.6 | 1988 | 9 | 114 | 937,2 | 24086 | 6802,6 | 3354,8 | 804,6 | 855,5 | 381,7 | 1318,4 | 937,2 | 937,2 | 147 | 8862 | 40:27:020403:07 | Сборные - ж/бетонные блоки | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная совмещ. с перекрытием | Линолеум, плитка ПХВ, метлахская плитка | Штукатурка цоколя и окраска | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральна | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная принудительная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 13  г. Обнинск Калужской области, ул. Любого, д. 6

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год сдачи в эксплуатацию после реконструкции | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Количество кухонь, шт. | Количество туалетов, шт, | Площадь кровли, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены / перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Внутренняя отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газоснабжение | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Любого, д. 6 | 1973 | 5 | 145 | 1053,1 | 15 542,0 | 3370,2 | 2148,3 | 143,2 | 9 | 55 | 1053,1 | 40 : 27:020207:15 | ж/б сваи | Кирпичные / гипсолитовые | ж/б плиты | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | Доски с окраской, линолеум, ПВХ, метлахская плитка | Штукатурка ,окраска, обои, побелка, лепнина | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Центральное | Скрытая проводка | Естественная |