Приложение № 1 к извещению

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области,  ул. Курчатова, 35/1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Количество этажей, в т.ч. подземных | Количество квартир, шт. | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Уборочная площадь общих коридоров и др.мест общего пользования м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь общего имущества без чердаков и подвалов, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь общего имущества подвалов, м2 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, м2 | Кадастровый номер | Количество/ общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества, м2 | Фундамент | Стены / перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка/ внутренняя | Материалы утепления наружных ограждающих конструкций | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д.35/1 | 2020 | 15-16/1 | 533 | 101050,0 | 26759,2 | 21497,7 | 3150,02 | 1477,73 | 3948,67 | 2122 | 679,08 | 17507 | 40:27:030803:2237 | 18/300,3 | Железобетонный | Монолитные с заполнением пеноблоками / газосиликатные блоки | Монолитные | Плоская с гидроизоляцией и разуклонкой | Бетонные, керамическая плитка | Вентилируемый фасад/ окраска водными составами | Минераловатные плиты | 2-х камерные стеклопакеты | Металлические | Центральное | Центральное | Центральное | От ТЭЦ | Скрытая проводка | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 2  г. Обнинск Калужской области,  ул. Победы, 19

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир/комнат шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь , м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь балконов, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Внутренняя отделка | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроплиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, д.19 | 1963 | 4 | 4/40 | 437,7 | 5033 | 1094,5 | 666,5 | 388,3 | 118,6 | 14,4 | 569 | 28 | 182,3 | Бутобетонный | Кирпичные, крупно панельные | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке и деревянным стропилам | Метлахская плитка, линолеум | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | Штукатурка , масляная окраска, побелка | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |