Приложение № 1 к извещению

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области,  ул. Киевская, 11

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир/комнат шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь , м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь балконов, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Киевская, д.11 | 1976 | 3 | 10/65 | 535,9 | 4448,0 | 1012,4 | 698,6 | 154,6 | 87,0 | 12,5 | 696,7 | 102,0 | 2807 | 40:27:040302 | Бутовый ленточный | Кирпичные, деревянные | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке | Доски покрыты линолеумом | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка, открытая | Естественная |
| г. Обнинск Калужской области ул. Киевская, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Киевская, д.13 | 1976 | 3 | 12/66 | 535,9 | 444,8 | 996,3 | 662,1 | 168,0 | 88,8 | 11,4 | 643 | 102 | 2206 | 40:27:040302 | Бутовый ленточный | Кирпичные, дощатые | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка, открытая | Приточно-вытяжная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 2  г. Обнинск Калужской области, ул. Менделеева, д. 8/4

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Менделеева, д.8/4 | 1937 | 2 | 12 | 371,7 | 2312 | 557,3 | 303,5 | 65,7 | 483,2 | ________ | _________ | 40:27:020403:55 | Бутовый ленточный | Брусчатые, деревянные | Деревянные по балкам утепленные | Шифер по обрешетке | Доски по лагам окрашенные | Штукатурка цоколя, обшивка стен вагонкой, окраска | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Естественная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 3  г. Обнинск Калужской области, ул. Пирогова, д. 2

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь балконов, веранд, м2 | Площадь кровли дома и веранд, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.2 | 1954 | 2 | 3 | 163,6 | 871 | 238,3 | 112,8 | 38 | 212,4 | __________ | 868 | _________ | Бутобетонный ленточный | Каркасно-засыпные, дощатые | Деревянные по балкам | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральное | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 4  г. Обнинск Калужской области, ул. Поленова, д. 2

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей, ( в том числе подземных, шт.) | Количество секций, шт. | Количество лифтов, шт. | Количество квартир шт. | Общая площадь жилых помещений, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь здания, м2 | Общая жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд, террас), м2 | Площадь общего имущества, м2 (без чердаков и подвалов) | Площадь чердаков и подвалов , м2 | Уборочная площадь лестниц, общих коридоров, м2 | Уборочная площадь прочих помещений общего пользования, м2 | Кадастровый № земельного участка | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, га | Техническое подполье | Технический чердак | Фундамент | Стены наружные | Перекрытия | Кровля | Площадь кровли, м2 | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Поленова, д. 2 | 2019 | 19 (1) | 5 | 10 | 320 | 16420,0 | 874,4 | 83737,5 | 23 314,24 | 16831,2 | 4 298,0 | 2 596,0 | 2 515,0 | 2 869, 0 | 40:27:030401:385 | 1,56 | Имеется | Имеется | Ж/бетонный, монолитная плита на сваях | Сборные 3-х слойные ж/бетонные панели | Сборные ж/бетонные панели | Мягкая рулонная | 1 430,0 | От повысительной насосной станции ЦТП | От центрального теплового пункта | Центральная | От центрального теплового пункта | ВОЭХ ООО «управляющая компания центр энерго эксплуатации и наладки» |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 4  г. Обнинск Калужской области, ул. Поленова, д. 4

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Год в эксплуатацию | Количество этажей, ( в том числе подземных, шт.) | Количество секций, шт. | Количество лифтов, шт. | Количество квартир шт. | Общая площадь жилых помещений, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь здания, м2 | Общая жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд, террас), м2 | Площадь мест общего пользования , м2 | Площадь технических помещений , м2 | Площадь прочих нежилых помещений, м2 | Кадастровый № земельного участка | Техническое подполье | Технический чердак | Фундамент | Стены наружные | Перекрытия | Кровля | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Поленова, д. 4 | 2016 | 2017 | 19 (1) | 5 | 10 | 320 | 16420,0 | 872,5 | 83737,5 | 23736,9 | 16831,2 | 3603,5 | 2798,9 | 42,0 | 40:27:030401:385 | Имеется | Имеется | Ж/бетонный | Сборные ж/бетонные панели | Сборные ж/бетонные панели | Мягкая рулонная | От повысительной насосной станции ЦТП | От центрального теплового пункта | Центральная | От центрального теплового пункта | ВОЭХ ООО «управляющая компания центр энерго эксплуатации и наладки» |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 4  г. Обнинск Калужской области, ул. Поленова, д. 6

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей, ( в том числе подземных, шт.) | Количество секций, шт. | Количество лифтов, шт. | Количество квартир шт. | Общая площадь жилых помещений, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь здания, м2 | Общая жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд, террас), м2 | Кадастровый № земельного участка | Техническое подполье | Технический чердак | Фундамент | Стены наружные | Перекрытия | Кровля | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Поленова, д. 6 | 2014 | 2017 | 19 (1) | 5 | 10 | 320 | 16420,0 | 874,4 | 83737,5 | 23738,8 | 16831,2 | 40:27:030401:385 | Имеется | Имеется | Монолитная ж/бетонная плита | Монолитные ж/бетонные панели | Монолитные ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная | От повысительной насосной станции ЦТП | От центрального теплового пункта | Центральная | От центрального теплового пункта | ВОЭХ ООО «управляющая компания центр энерго эксплуатации и наладки» |