Приложение № 1

к извещению

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 219

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Количество этажей, в том числе подземных, шт. | Количество секций, шт. | Количество лифтов, шт. | Количество квартир шт. | Общая площадь помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас), м2 | Общая площадь жилых помещений за исключением лоджий, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь здания, м2 | Общая площадь нежилых помещений,м2 | Кадастровый № земельного участка | Площадь помещений общего пользования, м2 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, га | Лестничные марши с площадками, м2 | Лестницы , м2 | Коридоры, м2 | Технический этаж, м2 | Фундамент | Стены | Перекрытия | Кровля, материал | Материал утепления наружных ограждающих конструкций | Площадь крыши, м2 | Заполнение световых проемов | Двери, шт | Лифтовое оборудование, шт | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 219 | 2021 | 26/1 | 3 | 6 | 480 | 25 874,2 | 25 032,1 | 147 797 | 37 919 | 2 511,3 | 40:27:020101:1133 | 9 578,6 | 18 588 | 1 187,6 | 1 222,7 | 4 941,6 | 1 133,2 | Железобетонная плита | Газосиликатные блоки | Монолитный бетон | Монолитная ж/б плита с разуклонкой, цем-песч. Стяжкой по керамзиту | Мин.плита толщиной 150 мм | 3 371,3 | Двухкамерные стеклопакеты | Деревянные - 87; Металлические - 333 | 6 | От городской сети | Индивидуальный тепловой пункт | Центральная | От ГТУ ТЭЦ | От ГТУ ТЭЦ / электроплиты |