Приложение № 1

к извещению

Характеристика объектов  конкурса

по ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области, ул. Пирогова, д. 2

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь балконов, веранд, м2 | Площадь кровли дома и веранд, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.2 | 1954 | 2 | 3 | 163,6 | 871 | 238,3 | 112,8 | 38 | 212,4 | __________ | 868 | _________ | Бутобетонный ленточный | Каркасно-засыпные, дощатые | Деревянные по балкам | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральное | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 2  г. Обнинск Калужской области,  ул. Победы, 19

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир/комнат шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь , м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь балконов, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Внутренняя отделка | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроплиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, д.19 | 1963 | 4 | 4/40 | 437,7 | 5033 | 1094,5 | 666,5 | 388,3 | 118,6 | 14,4 | 569 | 28 | 182,3 | Бутобетонный | Кирпичные, крупно панельные | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке и деревянным стропилам | Метлахская плитка, линолеум | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | Штукатурка , масляная окраска, побелка | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 2  г. Обнинск Калужской области, ул. Победы, д. 23

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Строительный объем, м3 | Площадь дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, лестничными клетками ,м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь нежилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Уборочная общих коридоров, м2 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Фундамент | Наружные и внутренние капитальные стены | Перегородки | Перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные (другие)) | Крыша | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Отделка внутренняя | Отделка наружная | ХВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, д.23 | 1961 | 4 | 41 | 4855,0 | 1107,9 | 748,4 | 313,6 | 109,2 | 216,0 | 445,4 | 854,0 | 40:27:030101:30 | Железобетонный | Кирпичные t-70 см | Гипсолитовые | Ж/бетонные | Шиферная по обрешетке | Ж/бетонные плиты, метлахская плитка, линолеум | 1ые: 2ые: створные с окраской | Филенчатые с окраской | Штукатурка стен, побелка, масляная окраска | Штукатурка и окраска цоколя | Центральная | Центральная | Центральная | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 3  г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 21; 21А; 23; 25; 27; 29; 31

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь техподполья, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент |  | Стены и перегородки | Перекрытие | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д.21 | 1952 | 2 | 8 | 253,8 | 1591 | 424,7 | 259,6 | 35,5 | _____________ | _____________ | 330,0 | 53 | 823 | 40:27:020402:43 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ___________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное, от ТЕЦ | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 21А | 1952 | 2 | 8 | 257,0 | 1596 | 399,0 | 251,9 | 32,7 | ____________ | ____________ | 334,0 | 52 | 829 | 40:27:020402:75 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное, от ТЕЦ | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 23 | 1952 | 2 | 8 | 257 | 1616 | 410,8 | 279,7 | 35,5 | ____________ | ___________ | 334 | 46 | 886 | 40:27:020402:70 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Естественная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25 | 1952 | 2 | 8 | 253,7 | 1575 | 412,6 | 278 | 35,3 | ____________ | ____________ | 330 | 52 | 843 | 40:27:020402:71 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Естественная |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27 | 1952 | 2 | 8 | 246 | 1550 | 414,7 | 282,3 | 34,3 | ___________ | __________ | 320 | 60 | 753 | 40:27:020402:56 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Естественная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29 | 1952 | 2 | 8 | 254,3 | 1628 | 402,1 | 252 | 33,9 | ___________ | ___________ | 330,6 | 51 | 882 | 40:27:020402:50 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный |  | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное, от ТЕЦ | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная приточно-вытяжная |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Комсомольская, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31 | 1952 | 2 | 8 | 246 | 1550 | 410,8 | 280,7 | 35,7 | _____________ | _____________ | 319 | 61 | 898 | 40:27:020402:47 |  | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены. Дощатые оштукатурены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _____________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | От колонки | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |

Характеристика объектов  конкурса

по ЛОТ № 4  г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 1/33, 3, 4, 5, 6, 8.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь техподполья, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 1/33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д.1/33 | 1953 | 2 | 8 | 257,1 | 1543 | 408,8 | 280,7 | 33,7 | __________ | __________ | 334 | 54 | 804 | 40:27:020402:68 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 3 | 1953 | 2 | 8 | 257,9 | 1625 | 401,4 | 252 | 39,5 | __________ | __________ | 335 | 50 | 831 | 40:27:020402:66 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 4 | 1953 | 2 | 8 | 223,7 | 1365 | 349,9 | 215,9 | 35,7 | __________ | __________ | 291 | 53 | 823 | 40:27:020402:63 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 5 | 1954 | 2 | 8 | 258,1 | 1626 | 396,9 | 250,9 | 32,8 | __________ | __________ | 336 | 53 | 876 | 40:27:020402:65 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д. 6 | 1953 | 2 | 8 | 224,8 | 1472 | 345,6 | 210,3 | 34,9 | __________ | __________ | 292 | 50 | 757 | 40:27:020402:59 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д.8 | 1953 | 2 | 8 | 230,2 | 1519 | 364,7 | 221,1 | 32,9 | __________ | __________ | 299 | 44 | 740 | 40:27:020402:58 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

Характеристика объектов  конкурса

по ЛОТ № 5  г. Обнинск Калужской области, ул. Парковая, д. 12

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь техподполья, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Парковая, д.12 | 1953 | 2 | 8 | 221,1 | 1426 | 349,2 | 212,8 | 32,8 | __________ | __________ | 287 | 37 | 501 | 40:27:020402:69 | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |

Характеристика объектов  конкурса

по ЛОТ № 6  г. Обнинск Калужской области,  пр. Ленина, д. 88

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Строительный объем, м3 | Площадь дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, лестничными клетками ,м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь нежилых помещений, м2 | Общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Фундамент | Наружные и внутренние капитальные стены | Перегородки | Перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные (другие)) | Крыша | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Отделка внутренняя | Отделка наружная | ХВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д.88 | 1963 | 5 | 48 | 9668,0 | 2240,3 | 2000,3 | 964,4 | 216,0 | 216,0 | 1422,0 | 40:27:030201:103 | Бутовый ленточный | Кирпичные t-70 см | Гипсолитовые | Ж/бетонные | Шиферная по обрешетке | Ж/бетонные, метлахская плитка | Деревянные двойные створные | Филенчатые с окраской, металлические | Штукатурка стен, побелка, масляная окраска | Штукатурка и окраска цоколя | Центральная | Центральная | Центральная | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 7  г. Обнинск Калужской области, ул. Поленова, д. 6

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей, ( в том числе подземных, шт.) | Количество секций, шт. | Количество лифтов, шт. | Количество квартир шт. | Общая площадь жилых помещений, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь здания, м2 | Общая жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд, террас), м2 | Кадастровый № земельного участка | Техническое подполье | Технический чердак | Фундамент | Стены наружные | Перекрытия | Кровля | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Поленова, д. 6 | 2014 | 2017 | 19 (1) | 5 | 10 | 320 | 16420,0 | 874,4 | 83737,5 | 23738,8 | 16831,2 | 40:27:030401:385 | Имеется | Имеется | Монолитная ж/бетонная плита | Монолитные ж/бетонные панели | Монолитные ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная | От повысительной насосной станции ЦТП | От центрального теплового пункта | Центральная | От центрального теплового пункта | ВОЭХ ООО «управляющая компания центр энерго эксплуатации и наладки» |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 8  г. Обнинск Калужской области, пр. Маркса, д. 52

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир/комнат шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь , м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь балконов, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 52 | 1976 | 5 | 161 | 1044,4 | 13972 | 4951,3 | 2459 | 2355,9 | 136,4 | 57,6 | 1048 | 209 | 2419 | 40:27:030602:2 | Ж/бетонные сваи | Кирпич, гипсолит | ж/бетонные плиты | мягкая рулонная, совмещенная с перекрытием | плитка ПХВ, линолеум, метлахская плитка | Без отделки | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | центральная | центральная | центральная | центральная | оснащено | Скрытая проводка | естественная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 9  г. Обнинск Калужской области, ул. Энгельса, д. 23

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д.23 | 1974 | 5 | 16 | 1050,1 | 14448 | 4040,3 | 3695,2 | 1101 | 2363 | 40:27:030602:227 | Ж/бетонные сваи | Кирпич, гипсолит | ж/бетонные плиты | мягкая рулонная, совмещенная с перекрытием | плитка ПХВ, линолеум, метлахская плитка | Без отделки | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | центральная | центральная | центральная | центральная | оснащено | Скрытая проводка | естественная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 10  г. Обнинск Калужской области, ул. Победы, д. 15

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Количество этажей, шт. | Количество квартир шт. | Объем здания, м3 | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Площадь кровли, м2 | Количество лестниц, шт | Уборочная площадь лестниц, м2 | Кадастровый № земельного участка | Отмостка, м2 | Зеленые насаждения, м2 | Асфальтовое покрытие тротуара, м2 | Асфальтовое покрытие проезда, м2 | Фундамент | Стены наружные, внутренние капитальные | Перегородки | Перекрытия | Крыша | Оконные проемы | Дверные проемы | Наружная отделка | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроснабжение | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, д. 15 | 1961 | 2004 | 4 | 48 | 924,9 | 2128,9 | 1183,7 | 5,8 | 974 | 3 | 335,6 | 40:27:1:0:913/А:0000 | 155,0 | 2609,0 | 87,0 | 641,0 | Бетонный ленточный | Кирпичные | Пенобетонные блоки | Ж/бетонные плиты | Железо по деревянной обрешетки и деревянным стропилам | Двойные с окраской | Фанерованные с окраской | Утеплитель, окраска | Центральное, стальные трубы | Центральное, стальные трубы | Центральная. Трубы ПВХ | От ТЭЦ | Скрытая проводка | Центральное, стальные трубы |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 12  г. Обнинск Калужской области, ул. Курчатова, д. 47/1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Год последнего капитального ремонта | Количество этажей, шт. | Тех. подполье, м2 | Объем здания, м3 | Количество квартир шт. | Количество лестниц, шт | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь балконов с.к.1,0, м2 | Площадь здания (с коридорами и лестничными клетками), м2 | Жилые помещения (общая площадь квартир), м2 | Жилая площадь, м2 | Нежилые помещения (тепло узел 1,4 подъезд) , м2 | Фундамент | Стены наружные, внутренние капитальные | Перегородки | Перекрытия | Крыша | Оконные проемы | Дверные проемы | Отопление | ХВС | ГВС | Канализация | Электроснабжение | Вентиляция | Телевидение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/1 | 1972 | 1998 | 5 | 932,7 | 14130,0 | 65 | 4 | 318,8 | 120,0 | 3529,5 | 3238,1 | 1534,9 | 17,9 | Бетонный ленточный | Кирпичные | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | Двойные створные с окраской | Филенчатые с окраской | От ТЭЦ | От городской центральной сети | Централизованное | Сброс в городскую сеть | Скрытая проводка. Напольные эл. плиты | Приточно-вытяжная | Коллективная антенна |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 13  г. Обнинск Калужской области, ул. Курчатова, д. 47/2

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Год последнего капитального ремонта | Количество этажей, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Площадь балконов с.к.1,0, м2 | Жилая площадь, м2 | Нежилые помещения (эл. щитовая, коридор) , м2 | Количество квартир шт. | Количество лестниц, шт | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь кровли, м2 | Подвал, м2 | Фундамент | Стены наружные, внутренние капитальные | Перекрытия | Крыша | Оконные проемы | Дверные проемы | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроснабжение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/2 | 1976 | 2000 | 5 | 961,2 | 14115,0 | 4163,7 | 120,0 | 1514,1 | 24,2 | 65 | 4 | 191,9 | 931,7 | 931,7 | Бетонный ленточный | Кирпичные, гипсолитовые, гипсокартон | Кирпичные, гипсолитовые | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | Двойные створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное | Центральная к городскому конвектору | От ТЭЦ | Скрытая проводка. Напольные плиты. | Приточно-вытяжная |