Приложение № 1

к извещению

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области, Спортивный проезд, д. 6

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Количество этажей + подземных, шт. | Количество секций, шт. | Количество лифтов, шт. | Количество квартир шт. | Общая площадь жилых помещений , м2 | Общая площадь здания, м2 | Объем здания- всего (в т. ч. надземной), м3 | Количество лестниц/ межквартирных лестничных площадок, шт. | Уборочная площадь лестниц, м2 | Уборочная площадь общих коридоров, м2 | Площадь помещений общего пользования (тех. этажи, чердаки, подвалы) м2 | Площадь общего имущества (без чердаков и подвалов), м2 | Площадь общего имущества (в т.ч. чердаков и подвалов), м2 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь газонов, м2 | Материал фундаментов | Материал стен | Материалы утепления наружных ограждающих конструкций | Материал перекрытий | Перегородки | Крыша | Заполнение световых проемов | ХВС | Канализация | Отопление | ГВС | Электроснабжение | Газоснабжение | Вентиляция | Сигнализация / Домофон | Телевидение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, Спортивный проезд, д. 6 | 2019 | 4+1 | 1 | 2 | 102 | 5588,2 | 8229,7 | 33109,0 | 2/16 | 177,9 | 982,6 | 233,1 | 1180,7 | 847,4 | 2694,0 | 1847,0 | 200,0 | Монолитная плита | Кирпич, пенобетон | Минплита ISOROC | Ж/б плита | Пазогребень | Совмещенная, рулонная | 2-х камерные стеклопакеты | От узла ввода | Централизованное | От пристроенной котельной 1,2 МВт | От пристроенной котельной 1,2 МВт | От ВРУ | Централизованное | Естественная | Пожарная / Магистральный | Спутниковое «Триколор», цифровое |