Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2022 (+10%+10%) | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, 58в |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,186 | 1164,616 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,093 | 582,308 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,026 | 165,250 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,020 | 125,904 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,271 | 1691,841 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,113 | 708,212 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,975 | 6098,496 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,640 | 10253,342 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,076 | 472,142 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,584 | 3651,228 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 47,214 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,014 | 86,559 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,049 | 306,892 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,026 | 165,250 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 15 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,258 | 1613,151 |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,258 | 1613,151 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,315 | 1967,257 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,082 | 511,487 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,427 | 2667,600 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,394 | 2463,005 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,171 | 1070,188 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,074 | 464,273 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,024 | 149,512 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,612 | 3824,347 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,067 | 417,058 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,403 | 2518,089 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,106 | 660,998 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 70,821 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,092 | 574,439 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,019 | 118,035 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,015 | 94,428 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,133 | 834,117 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,099 | 621,653 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,040 | 251,809 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,410 | 2565,303 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,123 | 771,165 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,123 | 771,165 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,123 | 771,165 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 94,428 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,332 | 2077,423 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,109 | 684,605 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,201 | 1259,044 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,238 | 1487,246 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,248 | 7806,075 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,248 | 1550,198 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,142 | 889,200 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,818 | 5114,867 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,008 | 47,214 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 47,214 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,005 | 31,476 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 55,083 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,054 | 338,368 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,072 | 448,535 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,677 | 10489,413 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,004 | 23,607 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 7,869 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 7,869 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,136 | 849,855 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 31,476 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,025 | 157,381 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,927 | 5799,473 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,013 | 78,690 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,511 | 3194,825 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,025 | 157,381 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,152 | 952,152 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,594 | 9970,057 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,234 | 1463,639 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,025 | 157,381 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,364 | 2274,149 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,055 | 346,237 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,035 | 220,333 |
| 72 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,385 | 2407,922 |
| 73 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,171 | 1070,188 |
| 74 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 3,748 | 23433,962 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,987 | 6169,317 |
| 76 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,015 | 94,428 |
| 77 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,627 | 10174,652 |
| 78 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,598 | 9993,664 |
| 79 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,013 | 78,690 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 80 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,193 | 1203,961 |
| 81 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,113 | 708,212 |
| 82 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 676,736 |
| 83 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,737 | 10859,257 |
| 84 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,126 | 786,903 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 28,573 | 178 674,124 |
|  | в том числе управление |  | 5,71 | 35 734,825 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 34,29 | 214 408,949 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость услуг в мес. с м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -445,2 |  | Железнодорожная, 1 (2 подъезда) |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,082 | 440,043 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,113 | 605,059 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,219 | 1 167,336 |
| 4 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,118 | 629,506 |
| 5 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,519 | 2 774,714 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 6 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,073 | 391,149 |
| 7 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,183 | 977,873 |
| 8 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,101 | 537,830 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,039 | 207,798 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,129 | 690,623 |
| 11 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,138 | 739,516 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,074 | 397,261 |
| 13 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,062 | 330,032 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 14 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,133 | 708,958 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 15 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,037 | 195,575 |
| 16 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,370 | 1 974,081 |
| 17 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,094 | 501,160 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,248 | 1 326,240 |
| 19 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,074 | 397,261 |
| 20 | Смена пружины | 1 | 0,049 | 262,803 |
| 21 | Смена ручки дверной | 1 | 0,027 | 146,681 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,164 | 873,974 |
| 23 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,062 | 330,032 |
| 24 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 165,016 |
| 25 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,027 | 146,681 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 26 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,756 | 4 039,837 |
|  | Системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 158,904 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 183,351 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,047 | 250,580 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,030 | 158,904 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 317,809 |
| 32 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,140 | 745,628 |
| 33 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 42,782 |
| 34 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 79,452 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб холодного водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 67,229 |
| 36 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,041 | 220,021 |
| 37 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,019 | 103,899 |
| 38 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 171,128 |
| 39 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,109 | 580,612 |
| 40 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,184 | 983,985 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 41 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50мм | 0,2 | 0,152 | 812,857 |
| 42 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,100 | 531,718 |
| 43 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,037 | 195,575 |
| 44 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 213,910 |
| 45 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 232,245 |
|  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  |  |
| 46 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,173 | 922,868 |
| 47 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,011 | 61,117 |
| 48 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,146 | 782,298 |
| 49 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,037 | 195,575 |
| 50 | Замена щитков | 1 | 0,013 | 67,229 |
| 51 | Ремонт щитков | 1 | 0,056 | 299,474 |
| 52 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 42,782 |
| 53 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,156 | 831,192 |
| 54 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,033 | 177,239 |
| 55 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,081 | 433,931 |
| 56 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,086 | 458,378 |
| 57 | Ремонт выключателей | 1 | 0,076 | 403,373 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 58 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,836 | 4 467,657 |
| 59 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 55,005 |
| 60 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,087 | 464,490 |
| 61 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 61,117 |
| 62 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,017 | 91,676 |
| 63 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,013 | 67,229 |
| 64 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,056 | 299,474 |
| 65 | Осмотр водопровода, канализации | 1 | 0,292 | 1 558,485 |
| 66 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 201,686 |
| 67 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,016 | 85,564 |
| 68 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,016 | 85,564 |
| 69 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,022 | 116,122 |
| 70 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,112 | 598,947 |
| 71 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,015 | 79,452 |
| 72 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,073 | 391,149 |
| 73 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,064 | 342,256 |
| 74 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,016 | 85,564 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 75 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,362 | 1 931,299 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 76 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,578 | 24 459,046 |
| 77 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,909 | 4 858,806 |
| 78 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,017 | 91,676 |
| 79 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,353 | 1 888,517 |
| 80 | Очистка чердаков от строительного мусора | 1 | 0,027 | 146,681 |
| 81 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,112 |
| 82 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,005 | 24,447 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 83 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 3,949 | 21 097,608 |
| 84 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 1,683 | 8 990,319 |
| 85 | Стрижка газонов | 4 | 4,572 | 24 422,846 |
| 86 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 2 | 0,104 | 556,165 |
| 87 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,032 | 171,128 |
| 88 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 8 | 0,008 | 42,782 |
| 89 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,606 | 3 239,204 |
| 90 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,269 | 1 436,251 |
| 91 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,078 | 415,596 |
| 92 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,077 | 409,484 |
| 93 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,088 | 470,601 |
| 94 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,194 | 1 038,990 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 25,86 | 138 155,575 |
|  | в том числе управление |  | 5,17 | 27 631,115 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,03 | 165 786,690 |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) протокол собр. Собственников от 08.02.2021 |  | 24,27 | 129 638,678 |
|  | Всего с ЖБО руб./м2 в месяц |  | 55,30 | 295 425,369 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Звездная, д. 2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС , +(10%) | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1413,7 |  | Звездная, 2 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
|  | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,063 | 1 067,400 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,124 | 2 108,675 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,018 | 310,516 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,014 | 232,887 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,090 | 1 533,175 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,038 | 640,440 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,327 | 5 550,480 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,549 | 9 315,491 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,025 | 426,960 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,196 | 3 318,644 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 11 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,094 | 1 591,396 |
| 12 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,063 | 1 067,400 |
| 13 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,029 | 485,182 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 14 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,080 | 1 358,509 |
| 15 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,049 | 834,513 |
| 16 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,002 | 38,815 |
| 17 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,005 | 77,629 |
| 18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,016 | 271,702 |
| 19 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 155,258 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 20 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,087 | 1 474,953 |
| 21 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,087 | 1 474,953 |
| 22 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,105 | 1 785,469 |
| 23 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,027 | 465,775 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 24 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,143 | 2 425,909 |
| 25 | Замена предохранителя | 1 | 0,132 | 2 231,836 |
| 26 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,057 | 970,364 |
| 27 | Ремонт щитков | 1 | 0,025 | 426,960 |
| 28 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,006 | 97,036 |
| 29 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 135,851 |
| 30 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,205 | 3 473,902 |
| 31 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,022 | 368,738 |
| 32 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,135 | 2 290,058 |
| 33 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,035 | 601,625 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 34 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 174,665 |
| 35 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,085 | 1 436,138 |
| 36 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,124 | 2 095,986 |
| 37 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,093 | 1 571,989 |
| 38 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,023 | 388,145 |
| 39 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,022 | 368,738 |
| 40 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,137 | 2 328,873 |
| 41 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,114 | 1 940,727 |
| 42 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,114 | 1 940,727 |
| 43 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,114 | 1 940,727 |
| 44 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,021 | 349,331 |
| 45 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,308 | 5 220,557 |
| 46 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,017 | 291,109 |
| 47 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,067 | 1 145,029 |
| 48 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,357 | 6 055,069 |
| 49 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,312 | 5 298,186 |
| 50 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50мм | 1 | 0,156 | 2 639,389 |
| 51 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,076 | 1 280,880 |
| 52 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,076 | 1 280,880 |
| 53 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,165 | 2 794,647 |
| 54 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,023 | 388,145 |
| 55 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,010 | 174,665 |
| 56 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,014 | 232,887 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 57 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,275 | 4 657,746 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 58 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,027 | 465,775 |
|  | Лифты |  |  |  |
| 59 | Замена линолеума на полу кабины | 1 | 0,109 | 1 843,691 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 60 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 2,727 | 46 266,940 |
| 61 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,797 | 13 526,870 |
| 62 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,469 | 7 956,982 |
| 63 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,032 | 543,404 |
| 64 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,323 | 5 472,851 |
| 65 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,257 | 4 366,637 |
| 66 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,015 | 252,295 |
| 67 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,453 | 7 685,280 |
| 68 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,622 | 10 557,557 |
| 69 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,628 | 10 654,593 |
| 70 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,265 | 4 502,487 |
| 71 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода с помощью ершей с ручными лебедками | 12 | 0,136 | 2 309,466 |
| 72 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,048 | 815,105 |
| 73 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,273 | 4 638,338 |
| 74 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,011 | 194,073 |
| 75 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,016 | 271,702 |
| 76 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,022 | 368,738 |
| 77 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,048 | 815,105 |
| 78 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,014 | 232,887 |
| 79 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,011 | 194,073 |
| 80 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 0,562 | 9 528,971 |
| 81 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,002 | 38,815 |
| 82 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 38,815 |
| 83 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,005 | 77,629 |
| 84 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,062 | 1 047,993 |
| 85 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 77,629 |
| 86 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,027 | 465,775 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 87 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,726 | 12 323,619 |
| 88 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,011 | 194,073 |
| 89 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,281 | 4 774,189 |
| 90 | Полив газонов | 12 | 0,072 | 1 222,658 |
| 91 | Стрижка газонов | 2 | 0,339 | 5 744,553 |
| 92 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,342 | 5 802,775 |
| 93 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,038 | 640,440 |
| 94 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,016 | 271,702 |
| 95 | Уборка детских и спортивных площадок | 214 | 0,472 | 8 015,204 |
| 96 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,017 | 291,109 |
| 97 | Окраска качелей-маятника | 1 | 0,018 | 310,516 |
| 98 | Окраска поверхности песочницы | 1 | 0,009 | 155,258 |
| 99 | Ремонт качелей-маятника | 1 | 0,080 | 1 358,509 |
| 100 | Ремонт песочницы | 1 | 0,088 | 1 494,360 |
| 101 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,124 | 2 095,986 |
| 102 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,119 | 2 018,356 |
| 103 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,250 | 21 212,150 |
| 104 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,394 | 6 676,102 |
| 105 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,008 | 135,851 |
| 106 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,610 | 10 344,077 |
| 107 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,018 | 310,516 |
| 108 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,011 | 194,073 |
| 109 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 |  |  |
| 110 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,217 | 3 687,382 |
| 111 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,097 | 1 649,618 |
| 112 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,252 | 4 269,600 |
| 113 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,066 | 1 125,622 |
| 114 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,010 | 174,665 |
| 115 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,017 | 291,109 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 116 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,323 | 5 472,851 |
| 117 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,018 | 310,516 |
| 118 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,034 | 582,218 |
| 119 | Техобслуживание,освидетельствование,страхование лифтов по договору |  | 3,421 | 58 027,748 |
| 120 | Обслуживание вентканалов по договору |  | 0,583 | 9 897,710 |
| 121 | Услуги механизированной уборки снега по договору |  | 0,114 | 1 940,727 |
| 122 | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору |  | 1,121 | 19 019,128 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 24,87 | 421 849,188 |
|  | в том числе управление |  | 4,97 | 84 369,838 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 29,84 | 506 219,026 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 47/1 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3238,1 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,306 | 50 766,785 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 2 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,269 | 10 449,838 |
|  | Полы |  |  |  |
| 3 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,038 | 1 483,820 |
| 4 | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 5 | Смена пружины | 1 | 0,021 | 828,131 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,056 | 2 168,156 |
| 7 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,024 | 944,965 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 1 390,542 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 10 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  | 0,095 | 3 703,770 |
| 11 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 0,269 | 10 434,692 |
| 12 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 1,966 | 76 387,331 |
| 13 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,221 | 8 580,852 |
| 14 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 1 | 0,234 | 9 098,925 |
| 15 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,471 | 18 298,486 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 16 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,374 | 14 543,598 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 17 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 0,846 | 32 865,044 |
| 18 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 1 | 0,569 | 22 114,758 |
| 19 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,030 | 1 171,169 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 20 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,087 | 3 388,476 |
| 21 | Замена автоматического выключателя | 1 | 0,080 | 3 094,998 |
| 22 | Замена предохранителя | 1 | 0,226 | 8 770,469 |
| 23 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 1,848 | 71 825,904 |
| 24 | Ремонт щитков | 1 | 0,145 | 5 617,872 |
| 25 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,014 | 536,396 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 26 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 482,042 |
| 27 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,099 | 3 844,345 |
| 28 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,072 | 2 791,221 |
| 29 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,054 | 2 093,382 |
| 30 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,014 | 562,176 |
| 31 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,216 | 8 404,282 |
| 32 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,182 | 7 063,097 |
| 33 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,067 | 2 595,866 |
| 34 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,134 | 5 191,731 |
| 35 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 387,889 |
| 36 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 3 323,747 |
| 37 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 866,555 |
| 38 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,180 | 6 977,919 |
| 39 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,017 | 658,218 |
| 40 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,169 | 6 558,100 |
| 41 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,022 | 866,167 |
| 42 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,077 | 2 998,125 |
| 43 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,094 | 3 634,184 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 44 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,198 | 7 696,770 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 45 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,591 | 61 816,360 |
| 46 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 0,313 | 12 166,605 |
| 47 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 2,721 | 105 711,474 |
| 48 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,435 | 16 910,897 |
| 49 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,033 | 1 277,510 |
| 50 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,080 | 3 111,938 |
| 51 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 12 | 0,072 | 2 788,142 |
| 52 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,267 | 10 363,156 |
| 53 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,028 | 1 106,447 |
| 54 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,001 | 25,660 |
| 55 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,008 | 304,761 |
| 56 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,005 | 195,492 |
| 57 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,009 | 335,782 |
| 58 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,010 | 376,022 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 59 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,072 | 2 813,470 |
| 60 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,155 | 6 039,355 |
| 61 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,009 | 332,143 |
| 62 | Стрижка газонов | 3 | 0,186 | 7 230,619 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,283 | 11 008,797 |
| 64 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,008 | 317,349 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,013 | 509,788 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,133 | 5 178,967 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,194 | 7 531,210 |
| 68 | Посыпка территории I класса | 22 | 0,210 | 8 147,568 |
| 69 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,046 | 1 799,374 |
| 70 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,066 | 2 561,140 |
| 71 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,017 | 675,737 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 72 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,020 | 792,329 |
| 73 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,042 | 1 649,296 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 17,98 | 698 538,180 |
|  | в том числе управление |  | 3,60 | 139 707,636 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 21,57 | 838 245,815 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 47/2 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3198,2 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,323 | 50 766,785 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 2 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,272 | 10 449,838 |
|  | Полы |  |  |  |
| 3 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,039 | 1 483,820 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 4 | Смена пружины | 1 | 0,022 | 828,131 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,056 | 2 168,156 |
| 6 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,024 | 933,321 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 7 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 1 | 0,097 | 3 703,770 |
| 8 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 1,605 | 61 606,282 |
| 9 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 1,990 | 76 387,331 |
| 10 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,447 | 17 161,705 |
| 11 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 1 | 0,237 | 9 098,925 |
| 12 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,477 | 18 298,486 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 13 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,379 | 14 543,598 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 14 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 0,856 | 32 865,044 |
| 15 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 1 | 0,576 | 22 114,758 |
| 16 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,031 | 1 171,169 |
| 17 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 | 0,222 | 8 530,055 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 18 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,088 | 3 388,476 |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 1 | 0,081 | 3 094,998 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,226 | 8 662,399 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 1,872 | 71 825,904 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,146 | 5 617,872 |
| 23 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,014 | 536,396 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 24 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 476,102 |
| 25 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,049 | 1 898,487 |
| 26 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,072 | 2 756,828 |
| 27 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,054 | 2 067,588 |
| 28 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,015 | 562,176 |
| 29 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,219 | 8 404,282 |
| 30 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,184 | 7 063,097 |
| 31 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,067 | 2 563,879 |
| 32 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,134 | 5 127,758 |
| 33 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 387,889 |
| 34 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,085 | 3 279,821 |
| 35 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 855,103 |
| 36 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,180 | 6 891,506 |
| 37 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,017 | 657,701 |
| 38 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,171 | 6 558,100 |
| 39 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,023 | 866,167 |
| 40 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,078 | 2 998,125 |
| 41 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,095 | 3 634,184 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 42 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,198 | 7 601,689 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 43 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 0,931 | 35 745,982 |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 0,210 | 8 051,832 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 1,593 | 61 128,809 |
| 46 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,292 | 11 210,595 |
| 47 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,033 | 1 277,510 |
| 48 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,081 | 3 111,938 |
| 49 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 6 | 0,036 | 1 394,071 |
| 50 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,270 | 10 363,156 |
| 51 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,029 | 1 106,447 |
| 52 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,001 | 25,660 |
| 53 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,008 | 304,761 |
| 54 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,005 | 193,083 |
| 55 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,009 | 335,782 |
| 56 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,010 | 376,022 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 57 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,073 | 2 813,470 |
| 58 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,157 | 6 039,355 |
| 59 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,009 | 332,143 |
| 60 | Стрижка газонов | 3 | 0,188 | 7 230,619 |
| 61 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,287 | 11 008,797 |
| 62 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,008 | 317,349 |
| 63 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,013 | 509,788 |
| 64 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,135 | 5 178,967 |
| 65 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,196 | 7 531,210 |
| 66 | Посыпка территории I класса | 22 | 0,212 | 8 147,568 |
| 67 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,047 | 1 799,374 |
| 68 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,067 | 2 561,140 |
| 69 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,018 | 675,737 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 70 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,021 | 792,329 |
| 71 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,043 | 1 649,296 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС, |  | 17,75 | 681 100,489 |
|  | в том числе управление: |  | 3,55 | 136 220,098 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 21,30 | 817 320,587 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Победы, д. 19, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома коридорного типа, без лифта и мусоропровода, кипричные, с электроплитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 4-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Победы 19 (2 подъезда) |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 934,5 кв.м. |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,069 | 776,260 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,305 | 3 420,396 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,100 | 1 115,874 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,163 | 1 831,488 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,134 | 1 504,004 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,048 | 533,679 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,150 | 1 685,940 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,035 | 388,130 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,019 | 218,323 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,276 | 3 092,911 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,051 | 570,066 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,246 | 2 753,297 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,203 | 2 280,264 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,307 | 14 651,907 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,183 | 2 049,812 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,026 | 291,097 |
| 17 | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,082 | 921,809 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,443 | 4 972,916 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,006 | 72,774 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,058 | 654,969 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,188 | 2 110,457 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,034 | 376,001 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,061 | 679,227 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,493 | 5 530,852 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,051 | 570,066 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,039 | 436,646 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 2,026 | 22 717,734 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,021 | 230,452 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,044 | 497,292 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,039 | 436,646 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,305 | 3 420,396 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,025 | 278,968 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,049 | 545,808 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 1,018 | 11 413,448 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,042 | 473,033 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,038 | 424,517 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 278,968 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,029 | 327,485 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,021 | 230,452 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,023 | 254,710 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 218,323 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 97,032 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,070 | 788,389 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 48,516 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,009 | 97,032 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 606,453 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,306 | 3 432,525 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,159 | 1 782,972 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 388,130 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,053 | 594,324 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,165 | 1 855,747 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 169,807 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 303,227 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 388,130 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,047 | 521,550 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 303,227 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,058 | 654,969 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,147 | 1 649,552 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 121,291 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,010 | 109,162 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 109,162 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,038 | 424,517 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,021 | 230,452 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,036 | 400,259 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,090 | 1 006,712 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,172 | 1 928,521 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,170 | 1 904,263 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,136 | 1 528,262 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,041 | 460,904 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 363,872 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,040 | 448,775 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,083 | 933,938 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,057 | 642,840 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,268 | 3 008,007 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,178 | 2 001,295 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,026 | 291,097 |
| 78 | Замена выключателя | 1 | 0,017 | 194,065 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,112 | 1 261,422 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 121,291 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,062 | 691,357 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,030 | 339,614 |
| 83 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,506 | 5 676,401 |
| 84 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,006 | 72,774 |
| 85 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,052 | 582,195 |
| 86 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,075 | 836,905 |
| 87 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,056 | 630,711 |
| 88 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,029 | 327,485 |
| 89 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,059 | 667,098 |
| 90 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,029 | 327,485 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,069 | 776,260 |
| 92 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,069 | 776,260 |
| 93 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 157,678 |
| 94 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,089 | 994,583 |
| 95 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,023 | 254,710 |
| 96 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,005 | 60,645 |
| 97 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,187 | 2 098,328 |
| 98 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,035 | 388,130 |
| 99 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,181 | 2 025,553 |
| 100 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,042 | 473,033 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,078 | 873,292 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,065 | 727,744 |
| 103 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,006 | 72,774 |
| 104 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,079 | 885,422 |
| 105 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,041 | 460,904 |
| 106 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,024 | 266,839 |
| 107 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,022 | 242,581 |
| 108 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,005 | 60,645 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 109 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,225 | 2 522,845 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,739 | 41 930,169 |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,084 | 12 153,321 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 36 | 2,213 | 24 816,062 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 36 | 0,695 | 7 798,987 |
| 114 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 12 | 0,136 | 1 528,262 |
| 115 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 4 | 0,029 | 327,485 |
| 116 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 2 | 0,013 | 145,549 |
| 117 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 0,199 | 2 231,747 |
| 118 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,399 | 4 475,624 |
| 119 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,029 | 327,485 |
| 120 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 12 | 0,006 | 72,774 |
| 121 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 2 | 0,303 | 3 396,137 |
| 122 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 12 | 0,024 | 266,839 |
| 123 | Обметание пыли с потолков | 2 | 0,003 | 36,387 |
| 124 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 125 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,052 | 582,195 |
| 126 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,186 | 2 086,199 |
| 127 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,158 | 1 770,843 |
| 128 | Стрижка газонов | 5 | 0,342 | 3 832,784 |
| 129 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,511 | 5 724,917 |
| 130 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,012 | 133,420 |
| 131 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,012 | 133,420 |
| 132 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,023 | 254,710 |
| 133 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,055 | 618,582 |
| 134 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 67 | 0,028 | 315,356 |
| 135 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 67 | 0,122 | 1 370,584 |
| 136 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 15 | 0,189 | 2 122,586 |
| 137 | Посыпка территории I класса | 20 | 0,136 | 1 528,262 |
| 138 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 10 | 0,030 | 339,614 |
| 139 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,459 | 5 142,722 |
| 140 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 67 | 0,005 | 60,645 |
| 141 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,001 | 12,129 |
| 142 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 15 | 0,002 | 24,258 |
| 143 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,187 | 2 098,328 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,050 | 557,937 |
| 145 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,068 | 764,131 |
| 146 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,066 | 739,873 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 147 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,042 | 473,033 |
| 148 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,088 | 982,454 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 25,13 | 281 855,152 |
|  | в том числе управление |  | 4,84 | 54 202,920 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% |  | 30,16 | 338 226,182 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Победы, д. 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Победы д.23 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД - 1061,8 м2 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,030 | 385,877 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,026 | 330,752 |
| 3 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,047 | 592,597 |
| 4 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,494 | 6 298,061 |
| 5 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,029 | 372,095 |
| 6 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,426 | 5 429,838 |
| 7 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,281 | 3 583,142 |
| 8 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,093 | 1 185,193 |
| 9 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,042 | 537,471 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,093 | 1 185,193 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,068 | 868,223 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,088 | 1 116,286 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,039 | 496,127 |
| 14 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,155 | 1 970,728 |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,276 | 3 514,235 |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,031 | 399,658 |
| 17 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,390 | 4 975,055 |
| 18 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,243 | 3 100,796 |
| 19 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,044 | 565,034 |
| 20 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,345 | 4 396,239 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,214 | 2 728,700 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,041 | 523,690 |
| 23 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,155 | 1 970,728 |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,247 | 3 142,140 |
| 25 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 1,065 | 13 574,595 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,029 | 372,095 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,019 | 248,064 |
| 28 | Смена ручки дверной | 1 | 0,011 | 137,813 |
| 38 | Смена замков накладных | 1 | 0,743 | 9 467,763 |
| 29 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,069 | 882,004 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 151,594 |
| 31 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,053 | 675,284 |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,016 | 206,720 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,011 | 137,813 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,015 | 192,938 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,016 | 198,769 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,013 | 165,376 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,016 | 206,720 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,021 | 261,845 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,024 | 303,189 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,031 | 399,658 |
| 41 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,128 | 1 626,195 |
| 42 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,036 | 454,783 |
| 43 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,016 | 206,720 |
| 44 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,012 | 151,594 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,010 | 124,032 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 137,813 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,013 | 165,376 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,017 | 220,501 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,021 | 261,845 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 275,626 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,027 | 344,533 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,032 | 413,439 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,043 | 551,253 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,042 | 537,471 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,122 | 1 557,289 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,065 | 826,879 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,068 | 868,223 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,006 | 82,688 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,010 | 124,032 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,017 | 220,501 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 151,594 |
| 62 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,012 | 151,594 |
| 63 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,013 | 165,376 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,012 | 151,594 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 275,626 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,031 | 399,658 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,026 | 330,752 |
| 68 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,043 | 551,253 |
| 69 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,072 | 923,348 |
| 70 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,022 | 275,626 |
| 71 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 413,439 |
| 72 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,016 | 206,720 |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,006 | 82,688 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,014 | 179,157 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,034 | 427,221 |
| 76 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,218 | 2 783,826 |
| 77 | Замена автомата | 1 | 0,360 | 4 589,178 |
| 78 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,145 | 1 846,696 |
| 79 | Ремонт щитков | 1 | 0,249 | 3 169,702 |
| 80 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,104 | 1 323,006 |
| 81 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 137,813 |
| 82 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,067 | 854,442 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 151,594 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,092 | 1 171,412 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,134 | 1 708,883 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,101 | 1 281,662 |
| 87 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,037 | 468,565 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,751 | 9 564,232 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,124 | 1 584,851 |
| 90 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,124 | 1 584,851 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,124 | 1 584,851 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,866 | 11 038,833 |
| 93 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,334 | 4 258,426 |
| 94 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,087 | 1 102,505 |
| 95 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,085 | 1 088,724 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,498 | 6 339,405 |
| 97 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,248 | 3 155,921 |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,307 | 3 913,893 |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 4,357 | 55 509,545 |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,575 | 7 331,659 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,350 | 17 199,081 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,372 | 4 740,772 |
| 103 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 13,781 |
| 104 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 13,781 |
| 105 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 151,594 |
| 106 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 82,688 |
| 107 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,028 | 358,314 |
| 108 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,467 | 18 687,463 |
| 109 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,167 | 2 122,322 |
| 110 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,432 | 5 498,745 |
| 111 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,159 | 2 025,853 |
| 112 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 45 | 1,360 | 17 332,653 |
| 113 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 2,280 | 29 046,771 |
| 114 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,037 | 468,565 |
| 115 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,177 | 2 260,136 |
| 116 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,040 | 509,909 |
| 117 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,010 | 124,032 |
| 118 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 41,344 |
| 119 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,022 | 275,626 |
| 120 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,264 | 3 362,641 |
| 121 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,069 | 882,004 |
| 121 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,886 | 11 286,897 |
| 122 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,871 | 11 093,958 |
| 123 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,044 | 565,034 |
| 124 | Доп уборка контейнерных площадок по договору |  | 0,627 | 7 993,162 |
| 125 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,032 | 413,439 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 28,03 | 357 124,75 |
|  | в том числе управление |  | 5,61 | 71 424,95 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 33,63 | 428 549,69 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг на месяц м2/ руб. без НДС |  | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3616,45 |  | Энгельса,23 |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 2440,81 |  |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,023 | 985,71 |  |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,112 | 4881,62 |  |
|  |  |  | 0,303 | 13 142,82 |  |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,877 | 38067,33 |  |
| 9 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 0,821 | 35626,52 |  |
| 10 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,023 | 985,71 |  |
| 11 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,236 | 10232,65 |  |
| 12 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,360 | 15630,61 |  |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,270 | 11734,69 |  |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,440 | 62475,49 |  |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,123 | 5351,02 |  |
| 17 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,023 | 985,71 |  |
|  |  |  | 4,21 | 182 544,83 |  |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,067 | 2910,19 |  |
|  |  |  | 0,07 | 2 910,19 |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
|  |  |  | 0,011 | 469,39 |  |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |  |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 3,093 | 134244,48 |  |
| 21 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,631 | 70783,45 |  |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,067 | 2910,19 |  |
|  |  |  | 4,802 | 208 407,51 |  |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,067 | 2910,19 |  |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,056 | 2440,81 |  |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,023 | 985,71 |  |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,315 | 13659,14 |  |
|  |  |  | 0,527 | 22 859,11 |  |
|  | Лестницы |  |  |  |  |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,034 | 1455,10 |  |
|  |  |  | 0,089 | 3 848,97 |  |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 1,136 | 49285,56 |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 1,227 | 53228,40 |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,990 | 42948,84 |  |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,046 | 45389,65 |  |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,990 | 42948,84 |  |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,056 | 2440,81 |  |
| 43 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 469,39 |  |
| 44 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,056 | 2440,81 |  |
| 45 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,067 | 2910,19 |  |
| 46 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,506 | 21967,28 |  |
| 47 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 469,39 |  |
| 48 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,056 | 2440,81 |  |
| 49 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 3426,52 |  |
| 50 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
|  |  |  | 6,274 | 272 290,98 |  |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 1971,42 |  |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,112 | 4881,62 |  |
| 57 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 469,39 |  |
| 58 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 59 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 469,39 |  |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 985,71 |  |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 3426,52 |  |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,135 | 5867,33 |  |
|  |  |  | 0,606 | 26 285,63 |  |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,169 | 7322,43 |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,102 | 4412,23 |  |
| 67 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 68 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 69 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,034 | 1455,10 |  |
|  |  |  | 0,371 | 16 099,95 |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |  |
| 70 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,135 | 5867,33 |  |
| 71 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,023 | 985,71 |  |
| 72 | Замена предохранителя | 1 | 0,236 | 10232,62 |  |
| 73 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,135 | 5867,33 |  |
| 74 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 75 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,112 | 4881,62 |  |
| 76 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 77 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
|  |  |  | 0,674 | 29 242,77 |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |
| 78 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 79 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 80 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,067 | 2910,19 |  |
| 81 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,090 | 3895,91 |  |
| 82 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,079 | 3426,52 |  |
| 83 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,023 | 985,71 |  |
| 84 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 85 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,056 | 2440,81 |  |
| 86 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 87 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,090 | 3895,91 |  |
| 88 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,090 | 3895,91 |  |
| 89 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,090 | 3895,91 |  |
| 90 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 91 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,248 | 10748,95 |  |
| 92 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,045 | 1971,42 |  |
| 93 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,214 | 9293,85 |  |
| 94 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,045 | 1971,42 |  |
| 95 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,090 | 3895,91 |  |
| 96 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 3426,52 |  |
| 97 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 98 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,090 | 3895,91 |  |
| 99 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 100 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 469,39 |  |
| 101 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 469,39 |  |
|  |  |  | 1,583 | 68 718,15 |  |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |  |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,259 | 11218,33 |  |
|  |  |  | 0,259 | 11 218,33 |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 1,383 | 60034,51 |  |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,259 | 11218,33 |  |
| 105 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,112 | 4881,62 |  |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,202 | 8777,52 |  |
| 107 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,102 | 4412,23 |  |
| 108 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 1,845 | 80077,30 |  |
| 109 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,090 | 3895,91 |  |
| 110 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,090 | 3895,91 |  |
| 111 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,123 | 5351,00 |  |
| 112 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,067 | 2910,19 |  |
| 113 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 114 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,180 | 7791,81 |  |
| 115 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 116 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 469,39 |  |
| 117 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,102 | 4412,23 |  |
| 118 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,337 | 14644,85 |  |
| 119 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,056 | 2440,81 |  |
|  |  |  | 5,037 | 218 593,19 |  |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 121 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,158 | 6853,04 |  |
| 122 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,079 | 3426,52 |  |
| 123 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,067 | 2910,19 |  |
| 124 | Стрижка газонов | 2 | 0,090 | 3895,91 |  |
| 125 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,056 | 2440,81 |  |
| 126 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,023 | 985,71 |  |
| 127 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,034 | 1455,10 |  |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,270 | 11734,66 |  |
| 130 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,394 | 17085,66 |  |
| 131 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,315 | 13659,14 |  |
| 132 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,090 | 3895,91 |  |
| 133 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 469,39 |  |
| 134 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 469,39 |  |
| 135 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,214 | 9293,85 |  |
| 136 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,056 | 2440,81 |  |
|  |  |  | 1,900 | 82 471,17 |  |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |  |
| 138 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,056 | 2440,81 |  |
| 139 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,102 | 4412,23 |  |
|  |  |  | 0,158 | 6 853,04 |  |
| 140 | Техническое обслуживание дымовентиляционных каналов в квартирах МКД (по договору) |  | 0,227 | 9 857,11 |  |
| 141 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение (по договору) |  | 0,067 | 2 910,19 |  |
| 142 | Управление многоквартирным домом, в том числе расходы по ОИРЦ |  | 5,039 | 218 687,07 |  |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 32,20 | 1397410,39 |  |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 38,64 | 1 676 892,47 |  |