Приложение № 4
к объявлению о проведении отбора

получателей на предоставление субсидии

ПЕРЕЧЕНЬ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ИНЖЕНЕРНОМ

ОБОРУДОВАНИИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ

| N п/п | Наименование | Ед. измер. | Количество | Периодичность пополнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый фланцевый ф100 мм | шт. | 10 | В течение 10 дней |
| 2 | Кран шаровый фланцевый ф80 мм | шт. | 20 | В течение 10 дней |
| 3 | Кран шаровый фланцевый ф50 мм | шт. | 20 | В течение 10 дней |
| 4 | Кран шаровый муфтовый ф40 мм | шт. | 20 | В течение 10 дней |
| 5 | Кран шаровый муфтовый ф32 мм | шт. | 20 | В течение 10 дней |
| 6 | Кран шаровый муфтовый ф25 мм | шт. | 20 | В течение 10 дней |
| 7 | Кран шаровый муфтовый ф20 мм | шт. | 20 | В течение 10 дней |
| 8 | Кран шаровый муфтовый ф15 мм | шт. | 20 | В течение 10 дней |
| 10 | Вентиль чугунный ф40 мм | шт. | 20 | В течение 10 дней |
| 11 | Вентиль чугунный ф32 мм | шт. | 20 | В течение 10 дней |
| 12 | Вентиль чугунный ф25 мм | шт. | 40 | В течение 10 дней |
| 13 | Вентиль чугунный ф20 мм | шт. | 40 | В течение 10 дней |
| 14 | Вентиль чугунный ф15 мм | шт. | 40 | В течение 10 дней |
| 15 | Труба ВГП ф108 x 3,5 | м | 120 | В течение 10 дней |
| 16 | Труба ВГП ф76 x 3,5 | м | 150 | В течение 10 дней |
| 17 | Труба ВГП ф57 x 3,5 | м | 150 | В течение 10 дней |
| 18 | Труба ВГП ф40 x 3,5 | м | 150 | В течение 10 дней |
| 19 | Труба ВГП ф32 x 3,2 | м | 150 | В течение 10 дней |
| 20 | Труба ВГП ф25 x 3,2 | м | 150 | В течение 10 дней |
| 21 | Труба ВГП ф20 x 2,8 | м | 150 | В течение 10 дней |
| 22 | Труба ВГП ф15 x 2,8 | м | 150 | В течение 10 дней |
| 23 | Вставка 63А габарит 0 | шт. | 190 | В течение 10 дней |
| 24 | Вставкодержатель 63А габарит 0 | шт. | 190 | В течение 10 дней |
| 25 | Шина АС 0,4 x 0,3 | м | 4 | В течение 10 дней |
| 26 | Кабель АВВГ 16 x 1 | м | 320 | В течение 10 дней |
| 27 | Кабель АВВГ 4 x 25 | м | 200 | В течение 10 дней |
| 28 | Кабель АВВГ 6 x 1 | м | 200 | В течение 10 дней |
| 29 | Автомат 3п 63 А | м | 10 | В течение 10 дней |
| 30 | Автомат 3п 100А | м | 8 | В течение 10 дней |
| 31 | Кабель КГ 1 x 25 | м | 100 | В течение 10 дней |
| 32 | Кабель КГ 1 x 16 | м | 100 | В течение 10 дней |
| 33 | Наконечник ТМЛ 25 мм | шт. | 120 | В течение 10 дней |
| 34 | Наконечник ТМЛ 16 мм | шт. | 120 | В течение 10 дней |
| 35 | Автомат 1п 20А | шт. | 130 | В течение 10 дней |
| 36 | Автомат выключатель 2п 40А | шт. | 140 | В течение 10 дней |
| 37 | Рубильник перекидной 400А | шт. | 8 | В течение 10 дней |
| 38 | Рубильник перекидной 250А | шт. | 8 | В течение 10 дней |
| 39 | Провод ВВГ НГ 3 x 2,5 | м | 500 | В течение 10 дней |
| 40 | Провод ВВГ НГ 3 x 1,5 | м | 500 | В течение 10 дней |
| 41 | Провод АВВГ НГ 3 x 2,5 | м | 500 | В течение 10 дней |
| 42 | Провод АВВГ НГ 3 x 1,5 | м | 500 | В течение 10 дней |
| 43 | Светильник 220 x 36 | шт. | 12 | В течение 10 дней |