Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 21, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Комсомольская 21. Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2; 289,30. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2; 424,70. Конструктивные элементы здания. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,054; 275,613. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,098; 499,447. 3; Замена выключателей; 1; 0,098; 499,447. 4; Замена патронов; 1; 0,076; 387,326. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,044; 224,242. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,054; 275,206. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,108; 550,411. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,032; 163,085. 0,564; 2 874,777. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,216; 1 100,822. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 0,573; 2 920,237. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,098; 499,447. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,064; 326,170. 0,951; 4 846,676. Деревянные стены. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1; 0,270; 1 378,067. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1; 0,184; 938,145. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1; 0,064; 326,170. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,14; 713,496. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1; 0,541; 2 757,152. 1,199; 6 113,030. Полы. 18; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1; 0,064; 326,170. 19; Масляная окраска полов; 1; 0,022; 112,121. 20; Смена досок в полах; 1; 0,032; 163,085. 0,118; 601,375. Крыши и кровли; 1. 21; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 1,049; 5 346,124. 22; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,010; 50,964. 23; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,064; 326,170. 1,123; 5 723,257. Оконные и дверные проемы. 24; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1; 0,465; 2 369,826. 25; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,064; 326,170. 26; Смена пружины; 1; 0,044; 224,242. 27; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,303; 1 544,209. 28; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1; 0,010; 50,964. 29; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,022; 112,121. 30; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,010; 50,964. 31; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,010; 50,964. 0,928; 4 729,459. Лестницы. 32; Ремонт деревянных ступеней; 1; 0,314; 1 600,270. 0,314; 1 600,270. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 33; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,022; 112,121. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,022; 112,121. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,010; 50,964. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 112,121. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 112,121. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,010; 50,964. 39; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,054; 275,206. 40; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,010; 50,964. 41; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,010; 50,964. 42; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,054; 275,206. 43; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,541; 2 757,152. 44; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,130; 662,532. 45; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,044; 224,242. 46; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,044; 224,242. 47; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,064; 326,170. 48; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,010; 50,964. 1,069; 5 448,052. Системы холодного и горячего водоснабжения. 49; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,022; 112,121. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,032; 163,085. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,032; 163,085. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 112,121. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,054; 275,206. 54; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,108; 550,411. 55; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,010; 50,964. 56; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,010; 50,964. 57; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,010; 50,964. 58; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,032; 163,085. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,022; 112,121. 60; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм; 0,2; 0,022; 112,121. 61; Смена задвижек диаметром до 50 мм; 0,2; 0,086; 438,290. 62; Смена задвижек диаметром до 100 мм; 0,2; 0,152; 774,653. 0,614; 3 129,190. Система водоотведения. 63; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,130; 662,532. 64; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,086; 439,921. 65; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1; 0,022; 112,121. 66; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,022; 112,121. 67; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,032; 163,085. 0,292; 1 489,780. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 68; Замена предохранителя; 1; 0,173; 879,842. 69; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,152; 773,837. 70; Замена выключателя; 0,2; 0,010; 50,964. 71; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,098; 498,224. 72; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,010; 50,964. 0,442; 2 253,832. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 73; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,010; 53,003. 74; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1; 0,227; 1 155,456. 75; Осмотр деревянных перекрытий; 1; 0,054; 275,613. 76; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,098; 498,224. 77; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,064; 328,616. 78; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,044; 222,611. 79; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,238; 1 213,759. 80; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,032; 164,308. 81; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,086; 439,921. 82; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,086; 439,921. 83; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,010; 53,003. 84; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,086; 439,921. 85; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,032; 164,308. 86; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,010; 53,003. 87; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,227; 1 155,456. 88; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,054; 275,613. 89; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,206; 1 049,451. 90; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,044; 222,611. 91; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,086; 439,921. 92; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,064; 328,616. 93; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,076; 386,919. 94; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,044; 222,611. 95; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,054; 275,613. 96; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,054; 275,613. 97; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,010; 53,003. 1,999; 10 187,092. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 98; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,249; 1 266,761. 0,249; 1 266,761. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов. 99; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 1,871; 9 535,161. 100; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,357; 1 817,988. 101; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,010; 53,003. 102; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,010; 53,003. 103; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,292; 1 489,372. 104; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,022; 111,305. 105; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1; 0,010; 53,003. 106; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,010; 53,003. 107; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,032; 164,308. 108; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,010; 53,003. 109; Обметание пыли с потолков; 1; 0,010; 53,003. 2,636; 13 436,149. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 110; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,076; 386,919. 111; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,184; 938,145. 112; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,152; 773,837. 113; Стрижка газонов; 2; 0,216; 1 102,453. 114; Очистка урн от мусора; 214; 0,433; 2 204,906. 115; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,162; 826,840. 116; Стрижка живой изгороди; 1; 0,022; 111,305. 117; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,022; 111,305. 118; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,184; 938,145. 119; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,249; 1 266,761. 120; Посыпка территории I класса; 11; 0,194; 991,148. 121; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,010; 53,003. 122; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,010; 53,003. 123; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,465; 2 369,214. 124; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,010; 53,003. 125; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6; 0,010; 53,003. 126; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,010; 53,003. 127; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,098; 498,224. 128; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,086; 439,921. 2,595; 13 224,139. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 130; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,054; 275,613. 131; Дезинсекция подвалов; 2; 0,098; 498,224. 0,152; 773,837. 132; Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору); 0,523; 2 665,417. 133; Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,314; 1 600,677. 134; Управление многоквартирным домом; 3,093; 15 763,165. ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС; 19,18; 97726,94. ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС; 23,01; 117272,32. ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 21А, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Комсомольская 21а. Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2; 289,70. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2; 399,00. Конструктивные элементы здания. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,05; 258,94. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,11; 547,75. 3; Замена выключателей; 1; 0,09; 448,16. 4; Замена патронов; 1; 0,07; 348,57. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,04; 199,18. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,05; 248,98. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,10; 497,95. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,03; 149,39. 0,58; 2777,04. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,22; 1045,70. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 0,60; 2888,12. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,10; 497,95. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,07; 348,57. 1,00; 4780,34. Деревянные стены. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1; 0,28; 1344,47. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1; 0,20; 946,11. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1; 0,07; 348,57. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,16; 746,93. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1; 0,57; 2738,74. 1,28; 6124,81. Полы. 18; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1; 0,064; 308,73. 19; Масляная окраска полов; 1; 0,022; 104,57. 20; Смена досок в полах; 1; 0,032; 154,37. 0,119; 567,67. Крыши и кровли; 1; 0,00. 21; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 1,123; 5377,88. 22; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,010; 49,80. 23; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,052; 248,98. 1,186; 5676,65. Оконные и дверные проемы. 24; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1; 0,510; 2439,96. 25; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,064; 308,73. 26; Смена пружины; 1; 0,032; 154,37. 27; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,322; 1543,65. 28; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1; 0,010; 49,80. 29; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,032; 154,37. 30; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,010; 49,80. 31; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,010; 49,80. 0,992; 4750,46. Лестницы. 32; Ремонт деревянных ступеней; 1; 0,333; 1593,45. 0,333; 1593,45. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 33; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,022; 104,57. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,022; 104,57. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,022; 104,57. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 104,57. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 104,57. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,010; 49,80. 39; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,054; 258,94. 40; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,010; 49,80. 41; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,010; 49,80. 42; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,052; 248,98. 43; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,582; 2788,53. 44; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,125; 597,54. 45; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,044; 209,14. 46; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,044; 209,14. 47; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,064; 308,73. 48; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,010; 49,80. 1,12; 5343,02. Системы холодного и горячего водоснабжения. 49; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,02; 104,57. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,03; 154,37. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,03; 154,37. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,02; 104,57. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,04; 209,14. 54; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,11; 517,87. 55; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,01; 49,80. 56; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,01; 49,80. 57; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,01; 49,80. 58; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,02; 104,57. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,02; 104,57. 60; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм; 0,2; 0,03; 154,37. 61; Смена задвижек диаметром до 50 мм; 0,2; 0,10; 468,07. 62; Смена задвижек диаметром до 100 мм; 0,2; 0,17; 796,72. 0,63; 3022,57. Система водоотведения. 63; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,13; 622,44. 64; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,09; 413,30. 65; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1; 0,02; 104,57. 66; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,03; 154,37. 67; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,04; 209,14. 0,31; 1503,82. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 68; Замена предохранителя; 1; 0,19; 896,31. 69; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,17; 796,72. 70; Замена выключателя; 0,2; 0,01; 49,80. 71; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,10; 497,95. 72; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,01; 49,80. 0,48; 2290,58. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 73; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,01; 49,80. 74; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1; 0,24; 1145,29. 75; Осмотр деревянных перекрытий; 1; 0,05; 248,98. 76; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,10; 468,07. 77; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,06; 308,73. 78; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,04; 209,14. 79; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,27; 1294,68. 80; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,03; 154,37. 81; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,09; 413,30. 82; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,09; 413,30. 83; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,01; 49,80. 84; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,09; 413,30. 85; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,02; 104,57. 86; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,01; 49,80. 87; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,23; 1095,49. 88; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,05; 258,94. 89; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,21; 995,90. 90; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,04; 209,14. 91; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,10; 468,07. 92; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,06; 308,73. 93; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,08; 363,50. 94; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,04; 209,14. 95; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,06; 308,73. 96; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,05; 258,94. 97; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,01; 49,80. 2,06; 9849,49. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 98; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,26; 1244,88. 0,26; 1244,88. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов. 99; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 1,830; 8763,96. 100; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,343; 1643,24. 101; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,010; 49,80. 102; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,010; 49,80. 103; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,312; 1493,86. 104; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,021; 99,59. 105; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1; 0,010; 49,80. 106; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,010; 49,80. 107; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,031; 149,39. 108; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,010; 49,80. 109; Обметание пыли с потолков; 1; 0,010; 49,80. 2,600; 12448,80. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 110; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,08; 398,36. 111; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,20; 946,11. 112; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,17; 796,72. 113; Стрижка газонов; 2; 0,23; 1095,49. 114; Очистка урн от мусора; 214; 0,48; 2290,58. 115; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,18; 846,52. 116; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,02; 99,59. 117; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,18; 846,52. 118; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,25; 1195,08. 119; Посыпка территории I класса; 11; 0,21; 995,90. 120; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,01; 49,80. 121; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,01; 49,80. 122; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,50; 2390,17. 123; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,01; 49,80. 124; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6; 0,01; 49,80. 125; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,01; 49,80. 126; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,09; 448,16. 127; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,08; 398,36. 2,71; 12996,55. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 128; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,05; 248,98. 129; Дезинсекция подвалов; 2; 0,10; 497,95. 0,16; 746,93. 130; Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору); 0,56; 2666,92. 131; Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,32; 1543,65. 132; Управление многоквартирным домом; 3,20; 15336,92. ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС; 19,90; 95264,54. ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС; 23,88; 114317,45. ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Комсомольская 23. Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2; 292,50. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2; 409,00. Конструктивные элементы здания. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,044; 214,381. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,119; 581,892. 3; Замена выключателей; 1; 0,098; 479,806. 4; Замена патронов; 1; 0,076; 372,615. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,044; 214,381. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,054; 265,425. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,108; 530,849. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,032; 158,234. 0,574; 2817,585. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,216; 1061,699. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 0,595; 2919,671. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,108; 530,849. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,064; 316,468. 0,984; 4828,687. Деревянные стены. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1; 0,270; 1327,123. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1; 0,194; 954,508. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1; 0,076; 372,615. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,152; 745,231. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1; 0,551; 2705,290. 1,244; 6104,767. Полы. 18; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1; 0,054; 265,425. 19; Масляная окраска полов; 1; 0,032; 158,234. 20; Смена досок в полах; 1; 0,032; 158,234. 0,119; 581,892. Крыши и кровли; 1; 0,000. 21; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 1,092; 5359,536. 22; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,010; 51,043. 23; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,064; 316,468. 1,167; 5727,047. Оконные и дверные проемы. 24; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1; 0,497; 2439,865. 25; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,064; 316,468. 26; Смена пружины; 1; 0,044; 214,381. 27; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,303; 1485,357. 28; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1; 0,010; 51,043. 29; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,032; 158,234. 30; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,010; 51,043. 31; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,010; 51,043. 0,971; 4767,435. Лестницы. 32; Ремонт деревянных ступеней; 1; 0,324; 1592,548. 0,324; 1592,548. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 33; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,022; 107,191. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,022; 107,191. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,022; 107,191. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 107,191. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 107,191. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,010; 51,043. 39; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,054; 265,425. 40; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,010; 51,043. 41; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,010; 51,043. 42; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,044; 214,381. 43; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,584; 2868,628. 44; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,140; 689,083. 45; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,032; 158,234. 46; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,044; 214,381. 47; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,054; 265,425. 48; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,010; 51,043. 1,103; 5415,684. Системы холодного и горячего водоснабжения. 49; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,022; 107,191. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,032; 158,234. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,032; 158,234. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 107,191. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,044; 214,381. 54; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,108; 530,849. 55; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,010; 51,043. 56; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,010; 51,043. 57; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,010; 51,043. 58; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,022; 107,191. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,022; 107,191. 0,335; 1643,591. Система водоотведения. 60; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,130; 638,040. 61; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,086; 423,659. 62; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1; 0,022; 107,191. 63; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,032; 158,234. 64; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,032; 158,234. 0,303; 1485,357. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 65; Замена предохранителя; 1; 0,184; 903,465. 66; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,152; 745,231. 67; Замена выключателя; 0,2; 0,010; 51,043. 68; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,108; 530,849. 69; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,010; 51,043. 0,465; 2281,631. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 70; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,010; 51,0432. 71; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1; 0,227; 1112,74176. 72; Осмотр деревянных перекрытий; 1; 0,010; 51,0432. 73; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,098; 479,80608. 74; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,064; 316,46784. 75; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,044; 214,38144. 76; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,249; 1219,93248. 77; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,032; 158,23392. 78; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,086; 423,65856. 79; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,086; 423,65856. 80; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,010; 51,0432. 81; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,086; 423,65856. 82; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,032; 158,23392. 83; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,010; 51,0432. 84; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,227; 1112,74176. 85; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,054; 265,42464. 86; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,206; 1010,65536. 87; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,054; 265,42464. 88; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,086; 423,65856. 89; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,064; 316,46784. 90; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,076; 372,61536. 91; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,044; 214,38144. 92; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,064; 316,46784. 93; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,054; 265,42464. 94; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,010; 51,0432. 1,986; 9749,2512. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 95; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,26; 1276,08. 0,26; 1276,08. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов. 96; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 1,947; 9555,287. 97; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,368; 1806,929. 98; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,010; 51,043. 99; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,010; 51,043. 100; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,303; 1485,357. 101; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,022; 107,191. 102; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1; 0,010; 51,043. 103; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,010; 51,043. 104; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,032; 158,234. 105; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,010; 51,043. 106; Обметание пыли с потолков; 1; 0,010; 51,043. 2,734; 13419,257. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 107; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,076; 372,615. 108; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,194; 954,508. 109; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,162; 796,274. 110; Стрижка газонов; 2; 0,238; 1168,889. 111; Очистка урн от мусора; 214; 0,465; 2281,631. 112; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,173; 847,317. 113; Стрижка живой изгороди; 1; 0,010; 51,043. 114; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,022; 107,191. 115; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,173; 847,317. 116; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,260; 1276,080. 117; Посыпка территории I класса; 11; 0,184; 903,465. 118; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,010; 51,043. 119; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,010; 51,043. 120; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,476; 2337,779. 121; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,010; 51,043. 122; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6; 0,010; 51,043. 123; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,010; 51,043. 124; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,086; 423,659. 125; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,076; 372,615. 2,648; 12995,599. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 126; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,054; 265,425. 127; Дезинсекция подвалов; 2; 0,108; 530,849. 0,162; 796,274. 128; Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору); 0,543; 2665,044. 129; Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,324; 1 592,548. 130; Управление многоквартирным домом; 3,093; 15 180,248. ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС; 19,34; 94920,52. ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС; 23,21; 113904,63. ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Комсомольская 25. Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2; 289,00. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2; 412,60. Конструктивные элементы здания. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,054; 267,761. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,108; 535,522. 3; Замена выключателей; 1; 0,098; 484,029. 4; Замена патронов; 1; 0,076; 375,895. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,032; 159,627. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,054; 267,761. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,108; 535,522. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,032; 159,627. 0,563; 2785,743. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,216; 1071,044. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 0,584; 2893,877. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,108; 535,522. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,064; 319,253. 0,973; 4819,696. Деревянные стены. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1; 0,270; 1338,804. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1; 0,184; 911,417. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1; 0,076; 375,895. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,152; 751,790. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1; 0,551; 2729,101. 1,233; 6107,008. Полы. 18; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1; 0,054; 267,761. 19; Масляная окраска полов; 1; 0,032; 159,627. 20; Смена досок в полах; 1; 0,032; 159,627. 0,119; 587,014. Крыши и кровли; 1. 21; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 1,082; 5355,218. 22; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,010; 51,492. 23; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,064; 319,253. 1,156; 5725,964. Оконные и дверные проемы. 24; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1; 0,487; 2409,848. 25; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,064; 319,253. 26; Смена пружины; 1; 0,044; 216,268. 27; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,314; 1555,073. 28; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1; 0,010; 51,492. 29; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,022; 108,134. 30; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,010; 51,492. 31; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,010; 51,492. 0,962; 4763,054. Лестницы. 32; Ремонт деревянных ступеней; 1; 0,324; 1606,565. 0,324; 1606,565. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 33; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,022; 108,134. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,022; 108,134. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,022; 108,134. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 108,134. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 108,134. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,010; 51,492. 39; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,054; 267,761. 40; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,010; 51,492. 41; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,010; 51,492. 42; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,054; 267,761. 43; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,551; 2729,101. 44; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,130; 643,656. 45; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,044; 216,268. 46; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,044; 216,268. 47; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,064; 319,253. 48; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,010; 51,492. 1,092; 5406,710. Системы холодного и горячего водоснабжения. 49; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,022; 108,134. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,032; 159,627. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,044; 216,268. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 108,134. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,044; 216,268. 54; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,098; 484,029. 55; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,010; 51,492. 56; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,010; 51,492. 57; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,010; 51,492. 58; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,022; 108,134. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,022; 108,134. 0,336; 1663,207. Система водоотведения. 60; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,130; 643,656. 61; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,086; 427,388. 62; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1; 0,022; 108,134. 63; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,032; 159,627. 64; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,032; 159,627. 0,303; 1498,431. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 65; Замена предохранителя; 1; 0,173; 854,775. 66; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,152; 751,790. 67; Замена выключателя; 0,2; 0,010; 51,492. 68; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,108; 535,522. 69; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,010; 51,492. 0,453; 2245,072. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 70; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,010; 51,492. 71; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1; 0,227; 1122,536. 72; Осмотр деревянных перекрытий; 1; 0,010; 51,492. 73; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,098; 484,029. 74; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,064; 319,253. 75; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,044; 216,268. 76; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,249; 1230,670. 77; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,032; 159,627. 78; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,086; 427,388. 79; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,086; 427,388. 80; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,010; 51,492. 81; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,086; 427,388. 82; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,022; 108,134. 83; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,010; 51,492. 84; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,227; 1122,536. 85; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,054; 267,761. 86; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,206; 1019,551. 87; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,054; 267,761. 88; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,086; 427,388. 89; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,064; 319,253. 90; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,076; 375,895. 91; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,044; 216,268. 92; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,064; 319,253. 93; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,054; 267,761. 94; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,010; 51,492. 1,976; 9783,571. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 95; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,26; 1287,312. 0,26; 1287,312. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов. 96; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 1,871; 9263,497. 97; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,357; 1766,192. 98; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,010; 51,492. 99; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,010; 51,492. 100; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,303; 1498,431. 101; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,022; 108,134. 102; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1; 0,010; 51,492. 103; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,010; 51,492. 104; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,032; 159,627. 105; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,010; 51,492. 106; Обметание пыли с потолков; 1; 0,010; 51,492. 2,647; 13104,836. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 107; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,076; 375,895. 108; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,194; 962,909. 109; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,173; 854,775. 110; Стрижка газонов; 2; 0,238; 1179,178. 111; Очистка урн от мусора; 214; 0,454; 2250,221. 112; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,173; 854,775. 113; Стрижка живой изгороди; 1; 0,010; 51,492. 114; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,022; 108,134. 115; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,173; 854,775. 116; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,249; 1230,670. 117; Посыпка территории I класса; 11; 0,206; 1019,551. 118; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,010; 51,492. 119; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,010; 51,492. 120; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,465; 2301,714. 121; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,010; 51,492. 122; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6; 0,010; 51,492. 123; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,010; 51,492. 124; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,086; 427,388. 125; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,086; 427,388. 2,657; 13156,329. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 126; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,054; 267,761. 127; Дезинсекция подвалов; 2; 0,108; 535,522. 0,162; 803,283. 128; Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору); 0,538; 2663,746. 129; Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,315; 1560,222. 130; Управление многоквартирным домом; 3,061; 15154,237. ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС; 19,13; 94722,00. ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС; 22,96; 113666,40. ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Комсомольская 27. Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2; 414,9. Конструктивные элементы здания. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,054; 269,254. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,108; 538,507. 3; Замена выключателей; 1; 0,098; 486,727. 4; Замена патронов; 1; 0,076; 377,990. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,044; 217,474. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,054; 269,254. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,098; 486,727. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,032; 160,517. 0,564; 2806,450. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,216; 1077,014. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 0,584; 2910,009. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,108; 538,507. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,064; 321,033. 0,973; 4846,563. Деревянные стены. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1; 0,260; 1294,488. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1; 0,194; 968,277. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1; 0,076; 377,990. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,152; 755,981. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1; 0,551; 2744,315. 1,233; 6141,051. Полы. 18; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1; 0,064; 321,033. 19; Масляная окраска полов; 1; 0,022; 108,737. 20; Смена досок в полах; 1; 0,032; 160,517. 0,119; 590,287. Крыши и кровли. 21; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 1,082; 5373,389. 22; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,010; 51,667. 23; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,054; 268,669. 1,146; 5693,725. Оконные и дверные проемы. 24; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1; 0,487; 2423,282. 25; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,064; 321,033. 26; Смена пружины; 1; 0,044; 217,474. 27; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,303; 1506,784. 28; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1; 0,010; 51,780. 29; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,022; 108,737. 30; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,010; 51,780. 31; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,010; 51,780. 0,951; 4732,648. Лестницы. 32; Ремонт деревянных ступеней; 1; 0,324; 1615,521. 0,324; 1615,521. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 33; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,022; 108,737. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,022; 108,737. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,022; 108,737. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 108,737. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 108,737. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,010; 51,780. 39; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,054; 269,254. 40; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,010; 51,780. 41; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,010; 51,780. 42; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,054; 269,254. 43; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,563; 2801,272. 44; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,130; 647,244. 45; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,044; 217,474. 46; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,044; 217,474. 47; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,054; 269,254. 48; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,010; 51,780. 1,093; 5442,028. Системы холодного и горячего водоснабжения. 49; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,022; 108,737. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,032; 160,517. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,044; 217,474. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 108,737. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,044; 217,474. 54; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,098; 486,727. 55; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,010; 51,780. 56; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,010; 51,780. 57; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,010; 51,780. 58; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,022; 108,737. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,022; 108,737. 0,336; 1672,478. Система водоотведения. 60; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,130; 647,244. 61; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,086; 429,770. 62; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1; 0,022; 108,737. 63; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,032; 160,517. 64; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,032; 160,517. 0,303; 1506,784. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 65; Замена предохранителя; 1; 0,173; 859,540. 66; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,152; 755,981. 67; Замена выключателя; 0,2; 0,010; 51,780. 68; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,108; 538,507. 69; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,010; 51,780. 0,453; 2257,587. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 70; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,010; 51,780. 71; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1; 0,227; 1128,794. 72; Осмотр деревянных перекрытий; 1; 0,010; 51,780. 73; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,098; 486,727. 74; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,064; 321,033. 75; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,044; 217,474. 76; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,249; 1237,531. 77; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,032; 160,517. 78; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,086; 429,770. 79; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,086; 429,770. 80; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,010; 51,780. 81; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,086; 429,770. 82; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,022; 108,737. 83; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,010; 51,780. 84; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,227; 1128,794. 85; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,054; 269,254. 86; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,194; 968,277. 87; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,044; 217,474. 88; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,086; 429,770. 89; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,064; 321,033. 90; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,076; 377,990. 91; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,044; 217,474. 92; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,064; 321,033. 93; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,054; 269,254. 94; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,010; 51,780. 1,954; 9729,372. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 95; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,249; 1237,531. 0,249; 1237,531. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов. 96; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 1,806; 8994,103. 97; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,346; 1724,258. 98; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,010; 51,780. 99; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,010; 51,780. 100; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,292; 1455,005. 101; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,022; 108,737. 102; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1; 0,010; 51,780. 103; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,010; 51,780. 104; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,032; 160,517. 105; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,010; 51,780. 106; Обметание пыли с потолков; 1; 0,010; 51,780. 2,562; 12753,296. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 107; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,073; 362,457. 108; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,208; 1035,590. 109; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,177; 880,252. 110; Стрижка газонов; 2; 0,239; 1190,929. 111; Очистка урн от мусора; 214; 0,458; 2278,299. 112; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,177; 880,252. 113; Стрижка живой изгороди; 1; 0,010; 51,780. 114; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,021; 103,559. 115; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,177; 880,252. 116; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,229; 1139,149. 117; Посыпка территории I класса; 11; 0,208; 1035,590. 118; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,010; 51,780. 119; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,010; 51,780. 120; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,437; 2174,740. 121; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,010; 51,780. 122; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6; 0,010; 51,780. 123; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,010; 51,780. 124; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,083; 414,236. 125; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,083; 414,236. 2,631; 13100,219. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 127; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,054; 269,254. 128; Дезинсекция подвалов; 2; 0,098; 486,727. 0,152; 755,981. 129; Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору); 0,536; 2668,637. 130; Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,314; 1563,742. 131; Управление многоквартирным домом; 3,05; 15186,933. ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС; 18,94; 94300,83. ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС; 22,73; 113161,00. ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Комсомольская 29. Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 — 288,2. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 402,1. Конструктивные элементы здания. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,054; 260,947. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,119; 572,076. 3; Замена выключателей; 1; 0,098; 471,712. 4; Замена патронов; 1; 0,076; 366,329. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,044; 210,765. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,054; 260,947. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,108; 521,894. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,032; 155,564. 0,584; 2820,233. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,216; 1043,787. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 0,605; 2920,597. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,108; 521,894. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,064; 311,129. 0,994; 4797,407. Деревянные стены. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1; 0,281; 1354,916. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1; 0,194; 938,405. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1; 0,076; 366,329. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,152; 732,658. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1; 0,563; 2714,851. 1,266; 6107,159. Полы. 18; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1; 0,054; 260,947. 19; Масляная окраска полов; 1; 0,032; 155,564. 20; Смена досок в полах; 1; 0,032; 155,564. 0,119; 572,076. Крыши и кровли; 1. 21; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 1,114; 5374,501. 22; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,010; 50,182. 23; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,064; 311,129. 1,189; 5735,812. Оконные и дверные проемы. 24; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1; 0,497; 2398,703. 25; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,064; 311,129. 26; Смена пружины; 1; 0,044; 210,765. 27; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,314; 1515,499. 28; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1; 0,010; 50,182. 29; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,032; 155,564. 30; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,010; 50,182. 31; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,010; 50,182. 0,983; 4742,207. Лестницы. 32; Ремонт деревянных ступеней; 1; 0,324; 1565,681. 0,324; 1565,681. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 33; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,022; 105,382. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,022; 105,382. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,022; 105,382. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 105,382. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 105,382. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,010; 50,182. 39; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,054; 260,947. 40; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,010; 50,182. 41; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,010; 50,182. 42; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,054; 260,947. 43; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,573; 2765,033. 44; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,130; 627,276. 45; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,044; 210,765. 46; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,044; 210,765. 47; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,064; 311,129. 48; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,010; 50,182. 1,114; 5374,501. Системы холодного и горячего водоснабжения. 49; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,022; 105,382. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,032; 155,564. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,032; 155,564. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 105,382. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,044; 210,765. 54; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,108; 521,894. 55; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,010; 50,182. 56; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,010; 50,182. 57; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,010; 50,182. 58; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,022; 105,382. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,022; 105,382. 60; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм; 0,2; 0,032; 155,564. 61; Смена задвижек диаметром до 50 мм; 0,2; 0,098; 471,712. 62; Смена задвижек диаметром до 100 мм; 0,2; 0,152; 732,658. 0,617; 2975,797. Система водоотведения. 63; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,130; 627,276. 64; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,086; 416,511. 65; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1; 0,022; 105,382. 66; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,032; 155,564. 67; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,044; 210,765. 0,314; 1515,499. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 68; Замена предохранителя; 1; 0,184; 888,223. 69; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,162; 782,840. 70; Замена выключателя; 0,2; 0,010; 50,182. 71; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,108; 521,894. 72; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,010; 50,182. 0,475; 2293,321. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 73; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,010; 50,182. 74; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1; 0,227; 1093,969. 75; Осмотр деревянных перекрытий; 1; 0,054; 260,947. 76; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,098; 471,712. 77; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,064; 311,129. 78; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,044; 210,765. 79; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,260; 1254,552. 80; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,032; 155,564. 81; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,086; 416,511. 82; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,086; 416,511. 83; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,010; 50,182. 84; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,086; 416,511. 85; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,022; 105,382. 86; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,010; 50,182. 87; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,227; 1093,969. 88; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,054; 260,947. 89; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,216; 1043,787. 90; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,044; 210,765. 91; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,098; 471,712. 92; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,064; 311,129. 93; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,076; 366,329. 94; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,044; 210,765. 95; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,064; 311,129. 96; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,054; 260,947. 97; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,010; 50,182. 2,043; 9855,761. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 98; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,260; 1254,552. 0,260; 1254,552. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов. 99; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 1,861; 8977,574. 100; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,368; 1776,446. 101; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,010; 50,182. 102; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,010; 50,182. 103; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,303; 1460,299. 104; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,022; 105,382. 105; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1; 0,010; 50,182. 106; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,010; 50,182. 107; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,032; 155,564. 108; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,010; 50,182. 109; Обметание пыли с потолков; 1; 0,010; 50,182. 2,648; 12776,358. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 110; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,076; 366,329. 111; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,194; 938,405. 112; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,162; 782,840. 113; Стрижка газонов; 2; 0,227; 1093,969. 114; Очистка урн от мусора; 214; 0,465; 2243,139. 115; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,173; 833,023. 116; Стрижка живой изгороди; 1; 0,010; 50,182. 117; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,022; 105,382. 118; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,162; 782,840. 119; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,238; 1149,170. 120; Посыпка территории I класса; 11; 0,184; 888,223. 121; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,010; 50,182. 122; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,010; 50,182. 123; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,487; 2348,521. 124; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,010; 50,182. 125; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6; 0,010; 50,182. 126; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,010; 50,182. 127; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,086; 416,511. 128; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,086; 416,511. 2,625; 12665,957. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 129; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,054; 260,947. 130; Дезинсекция подвалов; 2; 0,108; 521,894. 0,162; 782,840. 131; Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору); 0,553; 2668,336. 132; Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,324; 1565,681. 133; Управление многоквартирным домом; 3,169; 15290,480. ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС; 19,76; 95359,66. ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС; 23,72; 114431,587. ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Комсомольская 31. Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2; 281,70. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2; 410,80. Конструктивные элементы здания. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,054; 266,593. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,108; 533,186. 3; Замена выключателей; 1; 0,098; 481,918. 4; Замена патронов; 1; 0,076; 374,255. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,044; 215,325. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,054; 266,593. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,108; 533,186. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,032; 158,930. 0,574; 2829,985. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,216; 1066,371. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 0,595; 2932,520. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,108; 533,186. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,064; 317,861. 0,984; 4849,938. Деревянные стены. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1; 0,270; 1332,964. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1; 0,194; 958,709. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1; 0,076; 374,255. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,152; 748,510. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1; 0,551; 2717,196. 1,244; 6131,634. Полы. 18; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1; 0,054; 266,593. 19; Масляная окраска полов; 1; 0,032; 158,930. 20; Смена досок в полах; 1; 0,032; 158,930. 0,119; 584,453. Крыши и кровли; 1. 21; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 1,082; 5331,855. 22; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,010; 51,268. 23; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,064; 317,861. 1,156; 5700,984. Оконные и дверные проемы. 24; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1; 0,487; 2399,335. 25; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,064; 317,861. 26; Смена пружины; 1; 0,044; 215,325. 27; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,303; 1491,894. 28; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1; 0,010; 51,268. 29; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,032; 158,930. 30; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,010; 51,268. 31; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,010; 51,268. 0,961; 4737,148. Лестницы. 32; Ремонт деревянных ступеней; 1; 0,324; 1599,557. 0,324; 1599,557. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 33; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,022; 107,662. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,022; 107,662. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,022; 107,662. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 107,662. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 107,662. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,010; 51,268. 39; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,054; 266,593. 40; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,010; 51,268. 41; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,010; 51,268. 42; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,054; 266,593. 43; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,563; 2773,590. 44; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,130; 640,848. 45; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,044; 215,325. 46; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,044; 215,325. 47; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,064; 317,861. 48; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,010; 51,268. 1,103; 5439,518. Системы холодного и горячего водоснабжения. 49; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,022; 107,662. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,032; 158,930. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,044; 215,325. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 107,662. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,044; 215,325. 54; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,098; 481,918. 55; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,010; 51,268. 56; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,010; 51,268. 57; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,010; 51,268. 58; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,022; 107,662. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,022; 107,662. 0,336; 1655,951. Система водоотведения. 60; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,130; 640,848. 61; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,086; 425,523. 62; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1; 0,022; 107,662. 63; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,032; 158,930. 64; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,032; 158,930. 0,303; 1491,894. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 65; Замена предохранителя; 1; 0,184; 907,441. 66; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,152; 748,510. 67; Замена выключателя; 0,2; 0,010; 51,268. 68; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,108; 533,186. 69; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,010; 51,268. 0,465; 2291,672. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 70; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,010; 51,268. 71; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1; 0,227; 1117,639. 72; Осмотр деревянных перекрытий; 1; 0,010; 51,268. 73; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,098; 481,918. 74; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,064; 317,861. 75; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,044; 215,325. 76; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,249; 1225,301. 77; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,032; 158,930. 78; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,086; 425,523. 79; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,086; 425,523. 80; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,010; 51,268. 81; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,086; 425,523. 82; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,032; 158,930. 83; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,010; 51,268. 84; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,227; 1117,639. 85; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,054; 266,593. 86; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,206; 1015,103. 87; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,044; 215,325. 88; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,086; 425,523. 89; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,064; 317,861. 90; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,076; 374,255. 91; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,044; 215,325. 92; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,064; 317,861. 93; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,054; 266,593. 94; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,010; 51,268. 1,976; 9740,890. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 95; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,260; 1281,696. 0,260; 1281,696. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов. 96; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 1,936; 9546,072. 97; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,379; 1866,149. 98; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,010; 51,268. 99; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,010; 51,268. 100; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,292; 1440,626. 101; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,022; 107,662. 102; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1; 0,010; 51,268. 103; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,010; 51,268. 104; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,032; 158,930. 105; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,010; 51,268. 106; Обметание пыли с потолков; 1; 0,010; 51,268. 2,724; 13427,047. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 107; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,076; 374,255. 108; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,194; 958,709. 109; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,173; 851,046. 110; Стрижка газонов; 2; 0,227; 1117,639. 111; Очистка урн от мусора; 214; 0,454; 2240,405. 112; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,173; 851,046. 113; Стрижка живой изгороди; 1; 0,010; 51,268. 114; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,022; 107,662. 115; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,173; 851,046. 116; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,249; 1225,301. 117; Посыпка территории I класса; 11; 0,194; 958,709. 118; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,010; 51,268. 119; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,010; 51,268. 120; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,454; 2240,405. 121; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,010; 51,268. 122; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6; 0,010; 51,268. 123; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,010; 51,268. 124; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,086; 425,523. 125; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,086; 425,523. 2,624; 12934,876. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории. 127; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,054; 266,593. 128; Дезинсекция подвалов; 2; 0,108; 533,186. 0,162; 799,778. 129; Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору); 0,541; 2666,914. 130; Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,324; 1599,557. 131; Управление многоквартирным домом; 3,061; 15088,125. ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС; 19,241; 94851,617. ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС; 23,09; 113821,94.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 1/33, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 1/33 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2020 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2020 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 290,8 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 408,2 |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 264,905 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,119 | 582,792 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,097 | 476,830 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,076 | 370,868 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 211,924 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,054 | 264,905 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 529,811 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,022 | 105,962 |
|  |  |  | 0,573 | 2807,998 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 1059,622 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,595 | 2913,960 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,108 | 529,811 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,065 | 317,887 |
|  |  |  | 0,984 | 4821,280 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,281 | 1377,508 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,195 | 953,660 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,065 | 317,887 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,151 | 741,735 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,562 | 2755,017 |
|  |  |  | 1,255 | 6145,807 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,054 | 264,905 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 158,943 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,032 | 158,943 |
|  |  |  | 0,119 | 582,792 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,103 | 5404,072 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,054 | 264,905 |
|  |  |  | 1,168 | 5721,958 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,508 | 2490,111 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,065 | 317,887 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,032 | 158,943 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,314 | 1536,452 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 105,962 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 52,981 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 52,981 |
|  |  |  | 0,973 | 4768,298 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,324 | 1589,433 |
|  |  |  | 0,324 | 1589,433 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,0216 | 105,9622 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,0216 | 105,9622 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,0108 | 52,9811 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,0108 | 52,9811 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,0108 | 52,9811 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,0108 | 52,9811 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,0541 | 264,9055 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,0108 | 52,9811 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,0108 | 52,9811 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,0541 | 264,9055 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,5841 | 2860,9791 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,1406 | 688,7542 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,0433 | 211,9244 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,0433 | 211,9244 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,0649 | 317,8866 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,0108 | 52,9811 |
|  |  |  | 1,103 | 5404,072 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 105,962 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 158,943 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 158,943 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 105,962 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 211,924 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 529,811 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 52,981 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 105,962 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 105,962 |
|  |  |  | 0,335 | 1642,414 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,130 | 635,773 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,087 | 423,849 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 105,962 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 158,943 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 158,943 |
|  |  |  | 0,303 | 1483,471 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,184 | 900,679 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,162 | 794,716 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 52,981 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,097 | 476,830 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 52,981 |
|  |  |  | 0,465 | 2278,187 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,227 | 1112,603 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 476,830 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,065 | 317,887 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 211,924 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,249 | 1218,565 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,032 | 158,943 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,087 | 423,849 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,087 | 423,849 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,087 | 423,849 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,032 | 158,943 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,227 | 1112,603 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 264,905 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,206 | 1006,641 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,043 | 211,924 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,087 | 423,849 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,065 | 317,887 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,076 | 370,868 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,043 | 211,924 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,065 | 317,887 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,054 | 264,905 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 52,981 |
|  |  |  | 1,979 | 9695,540 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 1271,546 |
|  |  |  | 0,260 | 1271,546 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,839 | 9006,786 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,357 | 1748,376 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 1483,471 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,032 | 158,943 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 52,981 |
|  |  |  | 2,607 | 12768,444 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,076 | 370,868 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,206 | 1006,641 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,173 | 847,698 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,238 | 1165,584 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,465 | 2278,187 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,173 | 847,698 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,184 | 900,679 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 52,981 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,173 | 847,698 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,260 | 1271,546 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,195 | 953,660 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 52,981 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 52,981 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,498 | 2437,130 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 52,981 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 52,981 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 52,981 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,076 | 370,868 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,065 | 317,887 |
|  |  |  | 2,845 | 13934,028 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 264,905 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 529,811 |
|  |  |  | 0,162 | 794,716 |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,324 | 1589,433 |
| 130 | Управление многоквартирным домом |  | 3,126 | 15311,536 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 18,91 | 92 610,95 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 22,69 | 111 133,14 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 3, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 3 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2020 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2020 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 297,4 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 401,4 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 260,493 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,119 | 573,084 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,097 | 468,887 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,076 | 364,690 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 208,394 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,054 | 260,493 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 520,985 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,032 | 156,296 |
|  |  |  | 0,584 | 2813,319 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 1041,970 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,606 | 2917,516 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,108 | 520,985 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,065 | 312,591 |
|  |  |  | 0,995 | 4793,063 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,281 | 1354,561 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,195 | 937,773 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,076 | 364,690 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,151 | 729,379 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,562 | 2709,122 |
|  |  |  | 1,265 | 6095,526 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,054 | 260,493 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 156,296 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,032 | 156,296 |
|  |  |  | 0,119 | 573,084 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,114 | 5366,146 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,065 | 312,591 |
|  |  |  | 1,190 | 5730,836 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,519 | 2500,728 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,054 | 260,493 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,032 | 156,296 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,324 | 1562,955 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 104,197 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 52,099 |
|  |  |  | 0,984 | 4740,964 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,335 | 1615,054 |
|  |  |  | 0,335 | 1615,054 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 104,197 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 104,197 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 260,493 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 260,493 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,595 | 2865,418 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 677,281 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 208,394 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,043 | 208,394 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,065 | 312,591 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 52,099 |
|  |  |  | 1,114 | 5366,146 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 156,296 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 156,296 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 104,197 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 208,394 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 520,985 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 104,197 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 104,197 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 156,296 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,097 | 468,887 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,162 | 781,478 |
|  |  |  | 0,617 | 2969,615 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,130 | 625,182 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,087 | 416,788 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 104,197 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 156,296 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 208,394 |
|  |  |  | 0,314 | 1510,857 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,184 | 885,675 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,162 | 781,478 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 52,099 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,108 | 520,985 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 52,099 |
|  |  |  | 0,476 | 2292,334 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,227 | 1094,069 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,054 | 260,493 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 468,887 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 364,690 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 208,394 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,260 | 1250,364 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,032 | 156,296 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,097 | 468,887 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,097 | 468,887 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,087 | 416,788 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 104,197 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 1146,167 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 260,493 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,195 | 937,773 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,043 | 208,394 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 468,887 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,065 | 312,591 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,076 | 364,690 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,043 | 208,394 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,065 | 312,591 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,054 | 260,493 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 52,099 |
|  |  |  | 2,066 | 9950,815 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 1250,364 |
|  |  |  | 0,260 | 1250,364 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,206 | 10628,096 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,433 | 2083,940 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 1458,758 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,032 | 156,296 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 52,099 |
|  |  |  | 3,050 | 14691,779 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,065 | 312,591 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,195 | 937,773 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,162 | 781,478 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,227 | 1094,069 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,465 | 2240,236 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,173 | 833,576 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,108 | 520,985 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 52,099 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,195 | 937,773 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,281 | 1354,561 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,216 | 1041,970 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 52,099 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 52,099 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,508 | 2448,630 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 52,099 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 52,099 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 52,099 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,087 | 416,788 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,087 | 416,788 |
|  |  |  | 2,834 | 13649,809 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 260,493 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 520,985 |
|  |  |  | 0,162 | 781,478 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,324 | 1562,955 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 | 0,554 | 2666,667 |
| 132 | Управление многоквартирным домом |  | 3,310 | 15942,144 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 20,55 | 98 996,81 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 24,66 | 118 796,17 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 4, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 4 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2020 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2020 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 259,40 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 350,30 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 227,331 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 545,594 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,119 | 500,128 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,087 | 363,729 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 181,865 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,065 | 272,797 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,119 | 500,128 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,043 | 181,865 |
|  |  |  | 0,660 | 2773,43 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 909,323 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,692 | 2909,833 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,130 | 545,594 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,076 | 318,263 |
|  |  |  | 1,114 | 4683,012 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,324 | 1363,984 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,227 | 954,789 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,087 | 363,729 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,173 | 727,458 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,649 | 2727,968 |
|  |  |  | 1,460 | 6137,929 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,065 | 272,797 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 136,398 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,043 | 181,865 |
|  |  |  | 0,141 | 591,060 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,179 | 4955,809 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,065 | 272,797 |
|  |  |  | 1,255 | 5274,072 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,595 | 2500,638 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,076 | 318,263 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,043 | 181,865 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,368 | 1545,849 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 90,932 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 45,466 |
|  |  |  | 1,136 | 4773,944 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,379 | 1591,315 |
|  |  |  | 0,379 | 1591,315 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 90,932 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 90,932 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 90,932 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 227,331 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 227,331 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,681 | 2864,367 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,162 | 681,992 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 181,865 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,054 | 227,331 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 318,263 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 45,466 |
|  |  |  | 1,255 | 5274,072 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 90,932 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 181,865 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 90,932 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 227,331 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 454,661 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 136,398 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 90,932 |
|  |  |  | 0,346 | 1454,916 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,151 | 636,526 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,108 | 454,661 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,032 | 136,398 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,022 | 90,932 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 181,865 |
|  |  |  | 0,357 | 1500,383 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 863,857 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,184 | 772,924 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 45,466 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,130 | 545,594 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 45,466 |
|  |  |  | 0,541 | 2273,307 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,227 | 954,789 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 409,195 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 318,263 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 181,865 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,292 | 1227,586 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 90,932 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,087 | 363,729 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,087 | 363,729 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,087 | 363,729 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,032 | 136,398 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 1000,255 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 227,331 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,195 | 818,390 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,043 | 181,865 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,108 | 454,661 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 318,263 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,087 | 363,729 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,022 | 90,932 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,076 | 318,263 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,065 | 272,797 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 45,466 |
|  |  |  | 2,066 | 8684,032 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 1091,187 |
|  |  |  | 0,260 | 1091,187 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,271 | 9547,889 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,433 | 1818,646 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,346 | 1454,916 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,032 | 136,398 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 | 181,865 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 45,466 |
|  |  |  | 3,191 | 13412,511 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,097 | 409,195 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,216 | 909,323 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,184 | 772,924 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,260 | 1091,187 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,541 | 2273,307 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,206 | 863,857 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,054 | 227,331 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 45,466 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,206 | 863,857 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,303 | 1273,052 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,227 | 954,789 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 45,466 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 45,466 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,498 | 2091,442 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 45,466 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 45,466 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 45,466 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,206 | 863,857 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,195 | 818,390 |
|  |  |  | 3,256 | 13685,307 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 227,460 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 454,921 |
|  |  |  | 0,162 | 682,381 |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,379 | 1591,315 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 | 0,634 | 2665,082 |
| 129 | Управление многоквартирным домом |  | 3,526 | 14821,961 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 22,115 | 92 961,22 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,54 | 111 553,47 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 5, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 5 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2020 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2020 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 290,90 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 394,00 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 255,690 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 613,657 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,097 | 460,242 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,076 | 357,966 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 204,552 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,054 | 255,690 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 511,380 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,032 | 153,414 |
|  |  |  | 0,595 | 2812,593 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 1022,761 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,617 | 2914,869 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,108 | 511,380 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,076 | 357,966 |
|  |  |  | 1,017 | 4806,977 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,292 | 1380,727 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,206 | 971,623 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,076 | 357,966 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,151 | 715,933 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,573 | 2710,317 |
|  |  |  | 1,298 | 6136,566 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,054 | 255,690 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 153,414 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,032 | 153,414 |
|  |  |  | 0,119 | 562,519 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,136 | 5369,495 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,065 | 306,828 |
|  |  |  | 1,211 | 5727,461 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,519 | 2454,626 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,065 | 306,828 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,032 | 153,414 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,324 | 1534,141 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,032 | 153,414 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 51,138 |
|  |  |  | 1,006 | 4755,838 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,335 | 1585,279 |
|  |  |  | 0,335 | 1585,279 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 102,276 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 102,276 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 102,276 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 255,690 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 255,690 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,606 | 2863,731 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 664,795 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 204,552 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,043 | 204,552 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,065 | 306,828 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 51,138 |
|  |  |  | 1,136 | 5369,495 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 102,276 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 153,414 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 204,552 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 102,276 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 204,552 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 511,380 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 102,276 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 153,414 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,097 | 460,242 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,162 | 767,071 |
|  |  |  | 0,627 | 2966,007 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,141 | 664,795 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,087 | 409,104 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 102,276 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 153,414 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 153,414 |
|  |  |  | 0,314 | 1483,003 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,184 | 869,347 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,162 | 767,071 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 51,138 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,119 | 562,519 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 51,138 |
|  |  |  | 0,487 | 2301,212 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,227 | 1073,899 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,054 | 255,690 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 460,242 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,065 | 306,828 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 204,552 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,260 | 1227,313 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,032 | 153,414 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,087 | 409,104 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,087 | 409,104 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,087 | 409,104 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,032 | 153,414 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 1125,037 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 255,690 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,206 | 971,623 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,043 | 204,552 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 460,242 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 357,966 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,076 | 357,966 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,043 | 204,552 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,065 | 306,828 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,054 | 255,690 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 51,138 |
|  |  |  | 2,066 | 9767,367 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,249 | 1176,175 |
|  |  |  | 0,249 | 1176,175 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,850 | 8744,606 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,357 | 1687,556 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 1431,865 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 102,276 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 | 204,552 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 51,138 |
|  |  |  | 2,639 | 12477,684 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,087 | 409,104 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,184 | 869,347 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,151 | 715,933 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,227 | 1073,899 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,476 | 2250,074 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,173 | 818,209 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 102,276 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,195 | 920,485 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,292 | 1380,727 |
| 119 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,216 | 1022,761 |
| 120 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 51,138 |
| 121 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 51,138 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,519 | 2454,626 |
| 123 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 51,138 |
| 124 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 51,138 |
| 125 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 51,138 |
| 126 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,087 | 409,104 |
| 127 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,087 | 409,104 |
|  |  |  | 2,769 | 13091,340 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 128 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 255,690 |
| 129 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,119 | 562,519 |
|  |  |  | 0,173 | 818,209 |
| 130 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,34 | 1585,279 |
| 131 | Управление многоквартирным домом |  | 3,23 | 15290,276 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,56 | 2666,667 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 20,17 | 95 379,95 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 24,21 | 114 455,94 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 6 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2020 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2020 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 259,70 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 345,60 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 179,424 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 538,273 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,119 | 493,417 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,087 | 358,849 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 179,424 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,065 | 269,137 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 448,561 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,043 | 179,424 |
|  |  |  | 0,638 | 2646,51 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 897,122 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,422 | 1749,388 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,065 | 269,137 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,087 | 358,849 |
|  |  |  | 0,79 | 3274,50 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,324 | 1345,683 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,238 | 986,835 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,087 | 358,849 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,173 | 717,698 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,324 | 1345,683 |
|  |  |  | 1,146 | 4754,748 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,065 | 269,137 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 134,568 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,043 | 179,424 |
|  |  |  | 0,141 | 583,129 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,201 | 4979,029 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,054 | 224,281 |
|  |  |  | 1,265 | 5248,165 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,595 | 2467,086 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,076 | 313,993 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,043 | 179,424 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,379 | 1569,964 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 89,712 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 44,856 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 44,856 |
|  |  |  | 1,146 | 4754,748 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,389 | 1614,820 |
|  |  |  | 0,389 | 1614,820 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 89,712 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 89,712 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 44,856 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 89,712 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 89,712 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 44,856 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 224,281 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 44,856 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 44,856 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 224,281 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,681 | 2825,935 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,162 | 672,842 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 179,424 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,054 | 224,281 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 313,993 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 44,856 |
|  |  |  | 1,265 | 5248,165 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 89,712 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 134,568 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 134,568 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 89,712 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 224,281 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 448,561 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 44,856 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 134,568 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 44,856 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 134,568 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,108 | 448,561 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,184 | 762,554 |
|  |  |  | 0,671 | 2781,079 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,151 | 627,986 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,097 | 403,705 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,032 | 134,568 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 134,568 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 179,424 |
|  |  |  | 0,357 | 1480,252 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,218 | 905,748 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,186 | 769,886 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 45,287 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,131 | 543,449 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 45,287 |
|  |  |  | 0,557 | 2309,659 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,227 | 941,978 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,054 | 224,281 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 403,705 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 313,993 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 179,424 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,292 | 1211,115 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 89,712 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,087 | 358,849 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,087 | 358,849 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,087 | 358,849 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 89,712 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 986,835 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 224,281 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,206 | 852,266 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,043 | 179,424 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,108 | 448,561 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 313,993 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 403,705 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,022 | 89,712 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,076 | 313,993 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,065 | 269,137 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,022 | 89,712 |
|  |  |  | 2,131 | 8836,655 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 1076,547 |
|  |  |  | 0,260 | 1076,547 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,239 | 9285,216 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,443 | 1839,101 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,260 | 1076,547 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 | 179,424 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 44,856 |
|  |  |  | 3,061 | 12694,281 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,097 | 403,705 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,216 | 897,122 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,184 | 762,554 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,260 | 1076,547 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,552 | 2287,662 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,206 | 852,266 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,076 | 313,993 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 89,712 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,195 | 807,410 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,270 | 1121,403 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,216 | 897,122 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 44,856 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,022 | 89,712 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,498 | 2063,381 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 44,856 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 44,856 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 44,856 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,206 | 852,266 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,206 | 852,266 |
|  |  |  | 3,266 | 13546,547 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 224,281 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 448,561 |
|  |  |  | 0,162 | 672,842 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,379 | 1569,964 |
| 132 | Управление многоквартирным домом |  | 3,429 | 14219,389 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,643 | 2666,667 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,696 | 89 978,66 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,04 | 107 974,40 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 8, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 8 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС 2020 |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 263,10 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 363,80 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 236,092 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 566,620 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,108 | 472,183 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,087 | 377,747 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 188,873 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,054 | 236,092 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 472,183 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,043 | 188,873 |
|  |  |  | 0,627 | 2738,66 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 944,367 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,671 | 2927,536 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,119 | 519,402 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,076 | 330,528 |
|  |  |  | 1,082 | 4721,833 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,314 | 1369,332 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,216 | 944,367 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,076 | 330,528 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,173 | 755,493 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,627 | 2738,663 |
|  |  |  | 1,406 | 6138,383 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,065 | 283,310 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 141,655 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,032 | 141,655 |
|  |  |  | 0,130 | 566,620 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,136 | 4957,925 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,065 | 283,310 |
|  |  |  | 1,211 | 5288,453 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,562 | 2455,353 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,076 | 330,528 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,043 | 188,873 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,357 | 1558,205 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 94,437 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 47,218 |
|  |  |  | 1,092 | 4769,051 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,368 | 1605,423 |
|  |  |  | 0,368 | 1605,423 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 94,437 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 94,437 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 236,092 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,065 | 283,310 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,649 | 2833,100 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,151 | 661,057 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 188,873 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,054 | 236,092 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 330,528 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 47,218 |
|  |  |  | 1,211 | 5288,453 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 94,437 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 141,655 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 141,655 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 94,437 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 188,873 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 472,183 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 94,437 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 94,437 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 141,655 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,108 | 472,183 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,173 | 755,493 |
|  |  |  | 0,649 | 2833,100 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,151 | 661,057 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,097 | 424,965 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 94,437 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 141,655 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 188,873 |
|  |  |  | 0,346 | 1510,987 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 897,148 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,173 | 755,493 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 47,218 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,119 | 519,402 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 47,218 |
|  |  |  | 0,519 | 2266,480 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,227 | 991,585 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,054 | 236,092 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 424,965 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,065 | 283,310 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 188,873 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,281 | 1227,677 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 94,437 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,087 | 377,747 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,087 | 377,747 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,087 | 377,747 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,032 | 141,655 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 1038,803 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 236,092 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,195 | 849,930 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,043 | 188,873 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 424,965 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 330,528 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,087 | 377,747 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,054 | 236,092 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,076 | 330,528 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,065 | 283,310 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 47,218 |
|  |  |  | 2,109 | 9207,574 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,249 | 1086,022 |
|  |  |  | 0,249 | 1086,022 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,001 | 8735,391 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,379 | 1652,642 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,346 | 1510,987 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 94,437 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 | 188,873 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 47,218 |
|  |  |  | 2,855 | 12465,639 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,087 | 377,747 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,206 | 897,148 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,173 | 755,493 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,249 | 1086,022 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,530 | 2313,698 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,195 | 849,930 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,054 | 236,092 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 94,437 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,195 | 849,930 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,281 | 1227,677 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,216 | 944,367 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 47,218 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 47,218 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,498 | 2172,043 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 47,218 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 47,218 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 47,218 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,216 | 944,367 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,206 | 897,148 |
|  |  |  | 3,180 | 13882,189 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 236,092 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 472,183 |
|  |  |  | 0,162 | 708,275 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,357 | 1558,205 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 | 0,611 | 2666,667 |
| 132 | Управление многоквартирным домом |  | 3,472 | 15157,084 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,64 | 94 459,10 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 25,96 | 113 350,92 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 12, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парковая 12 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 253,90 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 349,20 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 181,293 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 543,880 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,119 | 498,557 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,087 | 362,587 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 181,293 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,065 | 271,940 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 453,234 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,032 | 135,970 |
|  |  |  | 0,63 | 2628,76 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 906,467 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,692 | 2900,695 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,130 | 543,880 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,076 | 317,264 |
|  |  |  | 1,11 | 4668,31 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,324 | 1359,701 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,227 | 951,791 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,087 | 362,587 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,173 | 725,174 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,649 | 2719,402 |
|  |  |  | 1,460 | 6118,654 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,065 | 271,940 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 135,970 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,043 | 181,293 |
|  |  |  | 0,141 | 589,204 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,092 | 4577,660 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,054 | 226,617 |
|  |  |  | 1,157 | 4849,600 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,595 | 2492,785 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,076 | 317,264 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,043 | 181,293 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,368 | 1540,994 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 90,647 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 45,323 |
|  |  |  | 1,136 | 4758,953 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,379 | 1586,318 |
|  |  |  | 0,379 | 1586,318 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 90,647 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 90,647 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 90,647 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 226,617 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 226,617 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,681 | 2855,372 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,162 | 679,850 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 181,293 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,054 | 226,617 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 317,264 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 45,323 |
|  |  |  | 1,255 | 5257,511 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 90,647 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 181,293 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 90,647 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 226,617 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 453,234 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 135,970 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 90,647 |
|  |  |  | 0,346 | 1450,348 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,151 | 634,527 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,097 | 407,910 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,032 | 135,970 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 135,970 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 181,293 |
|  |  |  | 0,357 | 1495,671 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 861,144 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,184 | 770,497 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 45,323 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,130 | 543,880 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 45,323 |
|  |  |  | 0,541 | 2266,168 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,227 | 951,791 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,097 | 407,910 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 317,264 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 181,293 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,292 | 1223,731 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 90,647 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,087 | 362,587 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,087 | 362,587 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,087 | 362,587 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 90,647 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 997,114 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 226,617 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,195 | 815,821 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,043 | 181,293 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,108 | 453,234 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 317,264 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,087 | 362,587 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,022 | 90,647 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,076 | 317,264 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,065 | 271,940 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,022 | 90,647 |
|  |  |  | 2,066 | 8656,763 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 1087,761 |
|  |  |  | 0,260 | 1087,761 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,087 | 8747,410 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,400 | 1676,965 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,260 | 1087,761 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 90,647 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 | 181,293 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 45,323 |
|  |  |  | 2,877 | 12056,015 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,097 | 407,910 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,216 | 906,467 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,184 | 770,497 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,260 | 1087,761 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,552 | 2311,492 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,206 | 861,144 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,022 | 90,647 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 90,647 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,206 | 861,144 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,303 | 1269,054 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,238 | 997,114 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 45,323 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,022 | 90,647 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,498 | 2084,875 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 45,323 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 45,323 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 45,323 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,206 | 861,144 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,195 | 815,821 |
|  |  |  | 3,266 | 13687,657 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 226,617 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 453,234 |
|  |  |  | 0,162 | 679,850 |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,379 | 1586,318 |
| 129 | Управление многоквартирным домом |  | 3,396 | 14231,537 |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования,включая диагностирование газопроводов (по договору) | 1 | 0,636 | 2666,667 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,55 | 90 322,06 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 25,87 | 108 386,47 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 22, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова,22 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 - 1 751,90 |  |  |  |
|  | Количество квартир 28 |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 - 2 782,00 |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2- 2 782,00 |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 1805,407 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 4339,920 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,098 | 3263,620 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,086 | 2881,707 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 1458,213 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 3610,813 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 361,081 |
|  |  |  | 0,553 | 18449,868 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 7221,627 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 1076,300 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,184 | 6145,327 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,335 | 11179,634 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,659 | 22012,074 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,119 | 3958,007 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,032 | 1076,300 |
|  |  |  | 1,600 | 53398,376 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,260 | 8679,840 |
|  |  |  | 0,260 | 8679,840 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,032 | 1076,300 |
|  |  |  | 0,032 | 1076,300 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,216 | 7221,627 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,098 | 3263,620 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 2152,600 |
|  |  |  | 0,389 | 12998,928 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,238 | 7950,733 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,032 | 1076,300 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,140 | 4687,114 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 361,081 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,022 | 729,107 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,152 | 5069,027 |
|  |  |  | 0,639 | 21331,575 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,022 | 729,107 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,054 | 1805,407 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 1076,300 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 1076,300 |
|  |  |  | 0,162 | 5416,220 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,519 | 17324,961 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,573 | 19130,367 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,919 | 30691,914 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,973 | 32497,321 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,876 | 29233,701 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 1076,300 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 1805,407 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 361,081 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 361,081 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,044 | 1458,213 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,260 | 8679,840 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,617 | 20588,580 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 1076,300 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,098 | 3263,620 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,140 | 4687,114 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 361,081 |
|  |  |  | 5,170 | 172596,882 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 729,107 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1076,300 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 1076,300 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 729,107 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 1458,213 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 3610,813 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 361,081 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1076,300 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 361,081 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 729,107 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,064 | 2152,600 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,119 | 3958,007 |
|  |  |  | 0,540 | 18040,179 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 5069,027 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 3263,620 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 1076,300 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 1076,300 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,044 | 1458,213 |
|  |  |  | 0,358 | 11943,460 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 4339,920 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 361,081 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 6874,433 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,140 | 4687,114 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 361,081 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 3263,620 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 361,081 |
|  |  |  | 0,639 | 21338,519 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,022 | 729,107 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,076 | 2534,513 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,108 | 3610,813 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,086 | 2881,707 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,130 | 4339,920 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,098 | 3263,620 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,098 | 3263,620 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 2881,707 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,270 | 9027,034 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,032 | 1076,300 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 6492,520 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 1458,213 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,098 | 3263,620 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 2152,600 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 2881,707 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 1076,300 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 361,081 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 361,081 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 361,081 |
|  |  |  | 1,667 | 55648,190 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,238 | 7950,733 |
|  |  |  | 0,238 | 7950,733 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,807 | 127107,577 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,627 | 20935,774 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,757 | 25275,694 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,411 | 13714,147 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,054 | 1805,407 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 10103,334 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 117 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 118 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 119 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,064 | 2152,600 |
| 120 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 121 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 361,081 |
|  |  |  | 6,121 | 204351,209 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 122 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,238 | 7950,733 |
| 123 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,152 | 5069,027 |
| 124 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,130 | 4339,920 |
| 125 | Стрижка газонов | 2 | 0,184 | 6145,327 |
| 126 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,206 | 6874,433 |
| 127 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,022 | 729,107 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,044 | 1458,213 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,443 | 14790,447 |
| 130 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,639 | 21317,687 |
| 131 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,497 | 16595,854 |
| 132 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 361,081 |
| 133 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 361,081 |
| 134 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,206 | 6874,433 |
| 135 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,098 | 3263,620 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 361,081 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 361,081 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 361,081 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,098 | 3263,620 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,022 | 729,107 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,108 | 3610,813 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,098 | 3263,620 |
|  |  |  | 3,238 | 108081,368 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,032 | 1076,300 |
|  |  |  | 0,032 | 1076,300 |
| 144 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,139 | 4640,376 |
| 145 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,064 | 2152,600 |
| 146 | Управление многоквартирным домом |  | 4,370 | 145890,751 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 26,21 | 875061,68 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,45 | 1050074,01 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 77, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ленина 77 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1 913,40 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -1371,9 |  | 1 371,90 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 890,308 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,086 | 1421,069 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,076 | 1249,856 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,054 | 890,308 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 719,095 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,010 | 171,213 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 1780,616 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,010 | 171,213 |
|  |  |  | 0,443 | 7293,679 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 3561,233 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 530,761 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,108 | 1780,616 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,054 | 890,308 |
|  |  |  | 0,498 | 8201,108 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,032 | 530,761 |
|  |  |  | 0,032 | 530,761 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,022 | 359,548 |
|  |  |  | 0,022 | 359,548 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,357 | 5872,610 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 1061,521 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,064 | 1061,521 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,022 | 359,548 |
|  |  |  | 0,529 | 8714,748 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,162 | 2670,925 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,010 | 171,213 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,010 | 171,213 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,054 | 890,308 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,010 | 171,213 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,010 | 171,213 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 171,213 |
|  |  |  | 0,290 | 4776,846 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,032 | 530,761 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,044 | 719,095 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 530,761 |
|  |  |  | 0,141 | 2318,226 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 890,308 |
| 44 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 890,308 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,173 | 2842,138 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,086 | 1421,069 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 530,761 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 178,062 |
|  |  |  | 0,584 | 9622,177 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 530,761 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,044 | 719,095 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 719,095 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 1780,616 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,023 | 376,669 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 376,669 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,086 | 1421,069 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,141 | 2314,801 |
|  |  |  | 0,587 | 9670,117 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 2499,712 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 1609,403 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,044 | 719,095 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 530,761 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 530,761 |
|  |  |  | 0,358 | 5889,731 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,022 | 359,548 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,044 | 719,095 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,140 | 2311,377 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 1609,403 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 80 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 178,062 |
|  |  |  | 0,380 | 6252,703 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 81 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 178,062 |
| 82 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 83 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,086 | 1421,069 |
| 84 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,130 | 2140,164 |
| 85 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 1609,403 |
| 86 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,032 | 530,761 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,855 | 14073,718 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,130 | 2140,164 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,130 | 2140,164 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 1421,069 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 359,548 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,335 | 5513,062 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,076 | 1249,856 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 3201,685 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 719,095 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,098 | 1609,403 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 1061,521 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 1421,069 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,044 | 719,095 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 178,062 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 178,062 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 178,062 |
|  |  |  | 2,619 | 43114,888 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 4280,328 |
|  |  |  | 0,260 | 4280,328 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 7,658 | 126064,220 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,298 | 21367,397 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,525 | 25099,843 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,843 | 13885,384 |
| 112 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 113 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 114 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 115 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 116 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 4982,302 |
| 117 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 118 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 119 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 120 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 121 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,098 | 1609,403 |
| 122 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 123 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 178,062 |
|  |  |  | 11,832 | 194789,167 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 124 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,238 | 3920,780 |
| 125 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,130 | 2140,164 |
| 126 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,108 | 1780,616 |
| 127 | Стрижка газонов | 2 | 0,162 | 2670,925 |
| 128 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,140 | 2311,377 |
| 129 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,044 | 719,095 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,032 | 530,761 |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,206 | 3390,020 |
| 132 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,303 | 4982,302 |
| 133 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,238 | 3920,780 |
| 134 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 178,062 |
| 135 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 178,062 |
| 136 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,314 | 5170,636 |
| 137 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 178,062 |
| 138 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 178,062 |
| 139 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 178,062 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,270 | 4451,541 |
| 141 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,064 | 1061,521 |
| 142 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,011 | 178,062 |
| 143 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,011 | 178,062 |
|  |  |  | 2,326 | 38296,951 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 145 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,076 | 1249,856 |
| 146 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,140 | 2311,377 |
|  |  |  | 0,216 | 3561,233 |
| 147 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,061 | 1004,231 |
| 148 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,054 | 890,308 |
| 149 | Управление многоквартирным домом |  | 4,240 | 69803,589 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,474 | 419370,338 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 30,57 | 503244,41 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 81, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития ), кирпичные с горячей водой, гостиничного типа (с электроплитами) срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ленина 81 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  | 1 990,80 |  |
|  | Количество квартир |  | 156 |  |
|  | Количество жильцов |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 |  | 2 888,50 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 2 888,50 |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 1874,521 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,119 | 4109,527 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,098 | 3388,557 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,086 | 2992,024 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,032 | 1117,503 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 3749,042 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,022 | 757,018 |
|  |  |  | 0,541 | 18745,210 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 1,525 | 52847,072 |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 1,342 | 46502,539 |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 7498,084 |
| 13 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 1117,503 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,281 | 9733,090 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,206 | 7137,599 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,763 | 61102,174 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,346 | 12004,144 |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,194 | 6741,066 |
|  |  |  | 5,927 | 205440,288 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,249 | 8615,587 |
|  |  |  | 0,249 | 8615,587 |
|  | Полы |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,032 | 1117,503 |
|  |  |  | 0,032 | 1117,503 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,709 | 59227,653 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 374,904 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 2235,006 |
| 24 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,098 | 3388,557 |
| 25 | Смена воронок | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 26 | Смена простых отливов | 1 | 0,022 | 757,018 |
|  |  |  | 1,925 | 66740,156 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 27 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,227 | 7858,569 |
| 28 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 29 | Смена пружины | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,130 | 4506,060 |
| 31 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,064 | 2235,006 |
| 32 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 33 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 34 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,098 | 3388,557 |
|  |  |  | 0,606 | 21016,264 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 35 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 36 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 37 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,054 | 1874,521 |
| 38 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 1117,503 |
| 39 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 1117,503 |
|  |  |  | 0,162 | 5623,563 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,693 | 24008,288 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,757 | 26243,293 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,833 | 28874,832 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,876 | 30352,820 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,584 | 20259,246 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 1,146 | 39725,425 |
| 46 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 1874,521 |
| 47 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 374,904 |
| 48 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 1874,521 |
| 49 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,238 | 8255,102 |
| 50 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,119 | 4109,527 |
| 51 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 1117,503 |
| 52 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1117,503 |
| 53 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,054 | 1874,521 |
| 54 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 374,904 |
|  |  |  | 5,494 | 190436,910 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 1117,503 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 1514,036 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 3749,042 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 374,904 |
| 62 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 374,904 |
| 63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 374,904 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 757,018 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,086 | 2992,024 |
| 68 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,130 | 4506,060 |
|  |  |  | 0,564 | 19545,486 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,140 | 4866,545 |
| 70 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 3388,557 |
| 71 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 72 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 1117,503 |
| 73 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 74 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 1117,503 |
|  |  |  | 0,346 | 12004,144 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 4506,060 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 374,904 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 7137,599 |
| 78 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,130 | 4506,060 |
| 79 | Ремонт щитков | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 80 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,108 | 3749,042 |
| 81 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 374,904 |
| 82 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 374,904 |
|  |  |  | 0,628 | 21780,492 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 83 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 374,904 |
| 84 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 374,904 |
| 85 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,064 | 2235,006 |
| 86 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,098 | 3388,557 |
| 87 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 2631,539 |
| 88 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 89 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,693 | 24008,288 |
| 90 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,086 | 2992,024 |
| 92 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,086 | 2992,024 |
| 93 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 374,904 |
| 94 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 2992,024 |
| 95 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 8255,102 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,044 | 1514,036 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 6741,066 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 1514,036 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 2992,024 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 2235,006 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 374,904 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 2992,024 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 1117,503 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 374,904 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 374,904 |
|  |  |  | 2,110 | 73120,737 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,194 | 6741,066 |
|  |  |  | 0,194 | 6741,066 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,492 | 51729,569 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,379 | 13121,647 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,303 | 10490,108 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,238 | 8255,102 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,032 | 1117,503 |
| 113 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,314 | 10886,641 |
| 114 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 115 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,022 | 757,018 |
|  |  |  | 2,802 | 97114,605 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,194 | 6741,066 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,152 | 5263,078 |
| 118 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,130 | 4506,060 |
| 119 | Стрижка газонов | 2 | 0,194 | 6741,066 |
| 120 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,194 | 6741,066 |
| 121 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 122 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,022 | 757,018 |
| 123 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,032 | 1117,503 |
| 124 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,379 | 13121,647 |
| 125 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,541 | 18745,210 |
| 126 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,422 | 14635,683 |
| 127 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 374,904 |
| 128 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,238 | 8255,102 |
| 129 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 374,904 |
| 130 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 374,904 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,098 | 3388,557 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,022 | 757,018 |
| 133 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,011 | 374,904 |
| 134 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,011 | 374,904 |
|  |  |  | 2,695 | 93401,612 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 136 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,044 | 1514,036 |
| 137 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,086 | 2992,024 |
|  |  |  | 0,130 | 4506,060 |
| 140 | Управление многоквартирным домом |  | 5,084 | 176204,970 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 29,49 | 1022154,65 |
|  | Тариф с НДС |  | 35,39 | 1226585,58 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 83, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ленина 83 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 1 335,40 |  |  |  |
|  | Количество квартир | 90 |  |  |
|  | Количество жильцов |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 2 827,50 |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2827,5 2 827,50 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 1834,934 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 4410,900 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,108 | 3669,869 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,076 | 2575,966 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 1482,062 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 | 741,031 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 3669,869 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,022 | 741,031 |
|  |  |  | 0,564 | 19125,662 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,789 | 26782,985 |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 0,735 | 24948,050 |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 741,031 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 7339,738 |
| 13 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,292 | 9915,703 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,206 | 6986,866 |
| 16 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,806 | 61293,866 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,238 | 8080,769 |
| 18 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,119 | 4022,741 |
|  |  |  | 4,456 | 151205,652 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,260 | 8821,800 |
|  |  |  | 0,260 |  |
|  | Полы |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,032 | 1093,903 |
|  |  |  | 0,032 | 1093,903 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,288 | 43685,554 |
| 22 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,254 | 42556,363 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 366,987 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 2187,806 |
|  |  |  | 2,617 | 88796,710 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,238 | 8080,769 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,022 | 741,031 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,140 | 4763,772 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 366,987 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,022 | 741,031 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,098 | 3316,997 |
|  |  |  | 0,595 | 20198,393 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,022 | 741,031 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,054 | 1834,934 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 1093,903 |
|  |  |  | 0,173 | 5857,675 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,519 | 17608,313 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,573 | 19443,247 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,919 | 31193,885 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,963 | 32675,947 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,876 | 29711,822 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 1834,934 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 366,987 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 1834,934 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,249 | 8433,641 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 1,200 | 40721,429 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,098 | 3316,997 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,140 | 4763,772 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 366,987 |
|  |  |  | 5,731 | 194460,702 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 1482,062 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 3669,869 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 366,987 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 366,987 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 366,987 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 741,031 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 741,031 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,064 | 2187,806 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,119 | 4022,741 |
|  |  |  | 0,572 | 19415,017 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 5151,931 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 3316,997 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 1093,903 |
|  |  |  | 0,346 | 11750,638 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 4410,900 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 366,987 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 6986,866 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,140 | 4763,772 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,119 | 4022,741 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 366,987 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 366,987 |
|  |  |  | 0,660 | 22379,142 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 366,987 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 366,987 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,064 | 2187,806 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,098 | 3316,997 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 2575,966 |
| 87 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,022 | 741,031 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,400 | 13585,572 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,086 | 2928,838 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,086 | 2928,838 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 366,987 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 2928,838 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,249 | 8433,641 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 6598,706 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 1482,062 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 2928,838 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 2575,966 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 366,987 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 2928,838 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 366,987 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 366,987 |
|  |  |  | 1,848 | 62719,469 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,238 | 8080,769 |
|  |  |  | 0,238 | 8080,769 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,655 | 56141,935 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,422 | 14326,603 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,324 | 11009,606 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,270 | 9174,672 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 113 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 10268,575 |
| 114 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 115 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,022 | 741,031 |
|  |  |  | 3,061 | 103850,230 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,249 | 8433,641 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,152 | 5151,931 |
| 118 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,140 | 4763,772 |
| 119 | Стрижка газонов | 2 | 0,184 | 6245,834 |
| 120 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,194 | 6598,706 |
| 121 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,032 | 1093,903 |
| 122 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,044 | 1482,062 |
| 123 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,443 | 15032,347 |
| 124 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,639 | 21666,341 |
| 125 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,497 | 16867,282 |
| 126 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 366,987 |
| 127 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,194 | 6598,706 |
| 128 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,086 | 2928,838 |
| 129 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,022 | 741,031 |
| 130 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 366,987 |
| 131 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,098 | 3316,997 |
| 132 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,032 | 1093,903 |
| 133 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,108 | 3669,869 |
| 134 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,108 | 3669,869 |
|  |  |  | 3,245 | 110089,007 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 136 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,032 | 1093,903 |
| 137 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,054 | 1834,934 |
| 138 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,138 | 4682,340 |
|  |  |  | 0,224 | 7611,178 |
| 139 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,064 | 2187,806 |
| 140 | Управление многоквартирным домом |  | 4,781 | 162215,258 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений без НДС |  | 29,47 | 999859,01 |
|  | Тариф по Постановлению на 2016г. или действующий с НДС |  | 35,36 | 1199830,81 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 11/10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 3-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мигунова, 11/10 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 2 415,90 |  |  |  |  |
|  | Количество квартир | 12 |  |  |
|  | Количество жильцов |  |  |  |
| Общего площадь жилых в МКД, м2 876,30 |  |  |  |  |
| Общего площадь нежилых в МКД, м2 |  |  |  |  |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 876,30 |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 568,684 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,076 | 798,344 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,064 | 678,046 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,054 | 568,684 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 459,321 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 1137,367 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,022 | 229,661 |
|  |  |  | 0,444 | 4669,768 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 2274,735 |
| 11 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,054 | 568,684 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,465 | 4888,492 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,335 | 3521,464 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,443 | 4658,831 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,076 | 798,344 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,054 | 568,684 |
|  |  |  | 1,654 | 17392,971 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,281 | 2952,780 |
|  |  |  | 0,281 | 2952,780 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,022 | 229,661 |
|  |  |  | 0,022 | 229,661 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,342 | 14107,729 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 678,046 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,108 | 1137,367 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,032 | 339,023 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,032 | 339,023 |
|  |  |  | 1,590 | 16714,925 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,249 | 2613,758 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,152 | 1596,689 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,076 | 798,344 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,152 | 1596,689 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 1,082 | 11373,673 |
|  |  |  | 1,775 | 18668,134 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,022 | 229,661 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,064 | 678,046 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 339,023 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 339,023 |
|  |  |  | 0,173 | 1815,413 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,422 | 4440,107 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,454 | 4779,130 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,335 | 3521,464 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,346 | 3641,763 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,876 | 9208,301 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 339,023 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 568,684 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 113,737 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 113,737 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 568,684 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,270 | 2843,418 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,130 | 1367,028 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 339,023 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,044 | 459,321 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,054 | 568,684 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 113,737 |
|  |  |  | 3,137 | 32985,839 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,011 | 113,737 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 339,023 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,044 | 459,321 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,011 | 113,737 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 459,321 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 1137,367 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 113,737 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 339,023 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 229,661 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 229,661 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,086 | 907,707 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,152 | 1596,689 |
|  |  |  | 0,596 | 6266,456 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 1596,689 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,076 | 798,344 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 339,023 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 339,023 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 339,023 |
|  |  |  | 0,324 | 3412,102 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 1367,028 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,249 | 2613,758 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,152 | 1596,689 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 113,737 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 1028,005 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 113,737 |
|  |  |  | 0,672 | 7062,613 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,152 | 1596,689 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,108 | 1137,367 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,152 | 1596,689 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,119 | 1246,730 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,054 | 568,684 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,173 | 1815,413 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,140 | 1476,390 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,140 | 1476,390 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 907,707 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,389 | 4090,148 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,162 | 1706,051 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 2045,074 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 459,321 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,098 | 1028,005 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 678,046 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 907,707 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,044 | 459,321 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,032 | 339,023 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 113,737 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 113,737 |
|  |  |  | 2,347 | 24676,496 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 2734,056 |
|  |  |  | 0,260 | 2734,056 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,650 | 27865,499 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,519 | 5457,176 |
| 109 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,032 | 339,023 |
| 110 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 111 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,368 | 3871,423 |
| 113 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,314 | 3302,740 |
| 114 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 229,661 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 116 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 117 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,346 | 3641,763 |
| 118 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 119 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 113,737 |
|  |  |  | 4,327 | 45505,628 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 120 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,098 | 1028,005 |
| 121 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,238 | 2504,395 |
| 122 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,206 | 2165,372 |
| 123 | Стрижка газонов | 2 | 0,281 | 2952,780 |
| 124 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,216 | 2274,735 |
| 125 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,076 | 798,344 |
| 126 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,054 | 568,684 |
| 127 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 113,737 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,194 | 2045,074 |
| 129 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,292 | 3073,079 |
| 130 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,227 | 2384,097 |
| 131 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 113,737 |
| 132 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 113,737 |
| 133 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,584 | 6146,158 |
| 134 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 113,737 |
| 135 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 113,737 |
| 136 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 113,737 |
| 137 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,011 | 113,737 |
| 138 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,011 | 113,737 |
|  |  |  | 2,553 | 26850,617 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,158 | 1661,465 |
| 139 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,173 | 1815,413 |
| 140 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,335 | 3521,464 |
|  |  |  | 0,666 | 6998,342 |
| 141 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,076 | 798,344 |
| 142 | Управление многоквартирным домом |  | 4,154 | 43679,279 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 25,05 | 263413,42 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 30,06 | 316096,11 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Горького, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа с лифтом, мусоропроводом, с электроплитами, кирпичные, срок эксплуатации от 11 до 30, 9-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горького 6 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| Общего площадь жилых в МКД, м2 4 427,08 |  |  |  |  |
| Общего площадь нежилых в МКД, м2 |  |  |  |  |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 4 427,08 |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 2872,998 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,064 | 3425,497 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 2320,498 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,098 | 5193,496 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 574,600 |
|  |  |  | 0,454 | 24133,182 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 11491,991 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 1712,749 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,108 | 5745,996 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,400 | 21271,234 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,497 | 26409,480 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,098 | 5193,496 |
|  |  |  | 1,460 | 77570,942 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,108 | 5745,996 |
|  |  |  | 0,108 | 5745,996 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,032 | 1712,749 |
|  |  |  | 0,032 | 1712,749 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,152 | 8066,494 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,076 | 4033,247 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 3425,497 |
|  |  |  | 0,303 | 16099,838 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,098 | 5193,496 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,605 | 32155,476 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,044 | 2320,498 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,032 | 1712,749 |
|  |  |  | 0,833 | 44266,267 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 1712,749 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 1712,749 |
|  |  |  | 0,108 | 5734,946 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,044 | 2320,498 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 2872,998 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,098 | 5193,496 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,054 | 2872,998 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 574,600 |
|  |  |  | 0,457 | 24254,732 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1712,749 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 1712,749 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 2320,498 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 5745,996 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1712,749 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1160,249 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 4033,247 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,140 | 7458,744 |
|  |  |  | 0,574 | 30475,877 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 8066,494 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 5193,496 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 1712,749 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 1712,749 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,044 | 2320,498 |
|  |  |  | 0,358 | 19005,986 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 6906,245 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,216 | 11491,991 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,130 | 6906,245 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 5193,496 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 574,600 |
|  |  |  | 0,628 | 33370,975 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,044 | 2320,498 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,119 | 6298,495 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,324 | 17237,987 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,108 | 5745,996 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,108 | 5745,996 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,303 | 16077,738 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 10331,742 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 2320,498 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 3425,497 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 4585,747 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 1712,749 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 574,600 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 574,600 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 574,600 |
|  |  |  | 1,935 | 102798,073 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,173 | 9171,493 |
|  |  |  | 0,173 | 9171,493 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,011 | 574,600 |
|  |  |  | 0,011 | 574,600 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 4,250 | 225806,580 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 2,488 | 132157,900 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,152 | 8066,494 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,022 | 1160,249 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,509 | 27017,230 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,811 | 43094,968 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,011 | 574,600 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 1,136 | 60332,955 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,064 | 3425,497 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,064 | 3425,497 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,162 | 8618,994 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,108 | 5745,996 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,044 | 2320,498 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,270 | 14364,989 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,098 | 5193,496 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 16077,738 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,184 | 9779,243 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 574,600 |
|  |  |  | 10,785 | 572931,019 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,249 | 13204,740 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,086 | 4585,747 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,076 | 4033,247 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,108 | 5745,996 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,086 | 4585,747 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,022 | 1160,249 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,044 | 2320,498 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,216 | 11491,991 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,649 | 34475,974 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,497 | 26409,480 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 574,600 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,064 | 3425,497 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,022 | 1160,249 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 574,600 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 574,600 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,454 | 24144,232 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,119 | 6298,495 |
|  |  |  | 2,747 | 145915,140 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,022 | 1160,249 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,032 | 1712,749 |
|  |  |  | 0,054 | 2872,998 |
| 155 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 2,802 | 148843,388 |
| 156 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,098 | 5193,496 |
| 157 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,011 | 574,600 |
| 158 | Управление многоквартирным домом |  | 4,240 | 225254,080 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 28,17 | 1496500,37 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 33,80 | 1795800,45 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Любого, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Любого, 6 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС |
| Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 1 413,40 |  |  |  |  |
|  | Количество квартир | 20 |  |  |
|  | Количество жильцов |  |  |  |
| Общего площадь жилых в МКД, м2 2 564,70 |  |  |  |  |
| Общего площадь нежилых в МКД, м2 |  |  |  |  |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 2 564,70 |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 1664,388 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,044 | 1344,313 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 1344,313 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 3328,775 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 332,878 |
|  |  |  | 0,336 | 10332,007 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 672,157 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 6657,551 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,238 | 7329,707 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,357 | 10978,557 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,249 | 7649,782 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,032 | 992,231 |
|  |  |  | 1,178 | 36264,448 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,098 | 3008,701 |
|  |  |  | 0,098 | 3008,701 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,011 | 332,878 |
|  |  |  | 0,011 | 332,878 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 1,817 | 55917,026 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,952 | 29286,822 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,054 | 1664,388 |
|  |  |  | 2,833 | 87201,113 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,086 | 2656,619 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,076 | 2336,544 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,022 | 672,157 |
|  |  |  | 0,249 | 7668,986 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,022 | 672,157 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 992,231 |
|  |  |  | 0,108 | 3322,374 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 1664,388 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 1664,388 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,098 | 3008,701 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,032 | 992,231 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 332,878 |
|  |  |  | 0,423 | 13020,633 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 992,231 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 992,231 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 1344,313 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 3328,775 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 992,231 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,010 | 320,075 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 672,157 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 2336,544 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,130 | 4000,932 |
|  |  |  | 0,563 | 17322,435 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,162 | 4993,163 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 3008,701 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 992,231 |
|  |  |  | 0,357 | 10978,557 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 4000,932 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 6337,476 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,119 | 3648,850 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 3008,701 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 332,878 |
|  |  |  | 0,606 | 18660,347 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,032 | 992,231 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,064 | 1984,462 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,098 | 3008,701 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 2336,544 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,022 | 672,157 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,098 | 3008,701 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 672,157 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,098 | 3008,701 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,098 | 3008,701 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 2656,619 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 672,157 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,249 | 7649,782 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 5985,394 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 1344,313 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,098 | 3008,701 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 2336,544 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,076 | 2336,544 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 332,878 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 332,878 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 332,878 |
|  |  |  | 1,571 | 48337,660 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,238 | 7329,707 |
|  |  |  | 0,238 | 7329,707 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 107 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,011 | 332,878 |
|  |  |  | 0,022 | 665,756 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,180 | 97878,800 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,584 | 17988,190 |
| 111 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,152 | 4673,089 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,454 | 13987,258 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,249 | 7649,782 |
| 114 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 2,574 | 79218,454 |
| 115 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,086 | 2656,619 |
| 116 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,086 | 2656,619 |
| 117 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,173 | 5313,238 |
| 118 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,098 | 3008,701 |
| 119 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,064 | 1984,462 |
| 120 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,357 | 10978,557 |
| 121 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 122 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 123 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 124 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,064 | 1984,462 |
| 125 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,314 | 9666,252 |
| 126 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 127 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 128 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 129 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,064 | 1984,462 |
| 130 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 131 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 332,878 |
|  |  |  | 8,587 | 264291,966 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 132 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,314 | 9666,252 |
| 133 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,098 | 3008,701 |
| 134 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,076 | 2336,544 |
| 135 | Стрижка газонов | 2 | 0,108 | 3328,775 |
| 136 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,076 | 2336,544 |
| 137 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,032 | 992,231 |
| 138 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,044 | 1344,313 |
| 139 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 140 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,054 | 1664,388 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,292 | 8994,095 |
| 142 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,216 | 6657,551 |
| 143 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,162 | 4993,163 |
| 144 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 332,878 |
| 145 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,108 | 3328,775 |
| 146 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 332,878 |
| 147 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 332,878 |
| 148 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 332,878 |
| 149 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,422 | 12995,027 |
| 150 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,108 | 3328,775 |
|  |  |  | 2,165 | 66639,523 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 151 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,110 | 3385,404 |
| 152 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,064 | 1984,462 |
| 153 | Управление многоквартирным домом |  | 3,850 | 118491,602 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,37 | 719238,56 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,04 | 863086,27 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мира,15 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 1 945,20 |  |  |  |  |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 1 408,10 |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 913,801 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,086 | 1458,566 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,064 | 1089,531 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,054 | 913,801 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 738,070 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 1827,601 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 182,760 |
|  |  |  | 0,432 | 7306,890 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 3655,202 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 544,766 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,108 | 1827,601 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
|  |  |  | 0,444 | 7500,194 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,032 | 544,766 |
|  |  |  | 0,032 | 544,766 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,022 | 369,035 |
|  |  |  | 0,022 | 369,035 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,346 | 5851,838 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 1089,531 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,064 | 1089,531 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,022 | 369,035 |
|  |  |  | 0,519 | 8768,971 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,152 | 2565,671 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,054 | 913,801 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 182,760 |
|  |  |  | 0,282 | 4762,307 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,032 | 544,766 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 544,766 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 544,766 |
|  |  |  | 0,129 | 2186,092 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 913,801 |
| 44 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 913,801 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,173 | 2917,133 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,076 | 1282,835 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 544,766 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 182,760 |
|  |  |  | 0,574 | 9700,345 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 544,766 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 544,766 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 369,035 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 738,070 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 1827,601 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 544,766 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,086 | 1458,566 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,140 | 2372,367 |
|  |  |  | 0,573 | 9682,771 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 2565,671 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 1651,870 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 544,766 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 544,766 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,044 | 738,070 |
|  |  |  | 0,358 | 6045,142 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,044 | 738,070 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,140 | 2372,367 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 1651,870 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 80 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 182,760 |
|  |  |  | 0,369 | 6231,417 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 81 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 182,760 |
| 82 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 83 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,098 | 1651,870 |
| 84 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,130 | 2196,636 |
| 85 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 1651,870 |
| 86 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,086 | 1458,566 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,130 | 2196,636 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,130 | 2196,636 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 1458,566 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,335 | 5658,534 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,064 | 1089,531 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 3286,167 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 738,070 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 1458,566 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 1089,531 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 1458,566 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,044 | 738,070 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,022 | 369,035 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,022 | 369,035 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,010 | 175,731 |
|  |  |  | 1,839 | 31076,249 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 4393,272 |
|  |  |  | 0,260 | 4393,272 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 7,658 | 129390,647 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,288 | 21755,483 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,514 | 25586,416 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,833 | 14076,043 |
| 112 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 113 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 114 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 115 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 116 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,314 | 5307,073 |
| 117 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 369,035 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,108 | 1827,601 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 182,760 |
|  |  |  | 11,834 | 199960,654 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,227 | 3830,933 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,130 | 2196,636 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,108 | 1827,601 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,162 | 2741,402 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,140 | 2372,367 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,044 | 738,070 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,032 | 544,766 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,206 | 3479,471 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,303 | 5113,769 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,238 | 4024,237 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 182,760 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 182,760 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,303 | 5113,769 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 182,760 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 182,760 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 182,760 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,270 | 4569,003 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,064 | 1089,531 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,022 | 369,035 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,022 | 369,035 |
|  |  |  | 2,325 | 39293,425 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,076 | 1282,835 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,130 | 2196,636 |
|  |  |  | 0,206 | 3479,471 |
| 145 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,100 | 1689,720 |
| 146 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,054 | 913,801 |
| 147 | Управление многоквартирным домом |  | 4,078 | 68904,078 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 24,43 | 412808,60 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,32 | 495370,32 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 17А, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) гостиничного типа без лифта и мусоропровода, с электрическими плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мира,17а |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 2 450,00 |  |  |  |  |
|  | Количество квартир | 160 |  |  |
|  | Количество жильцов |  |  |  |
| Общего площадь жилых в МКД, м2 3 016,46 |  |  |  |  |
| Общего площадь нежилых в МКД, м2 |  |  |  |  |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 3 016,46 |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 1957,562 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,119 | 4291,578 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,098 | 3538,670 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,076 | 2748,116 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 1581,108 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 3915,124 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 391,512 |
|  |  |  | 0,531 | 19214,223 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 7830,248 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 1167,008 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,973 | 35236,114 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,725 | 26238,858 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,698 | 61474,972 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,216 | 7830,248 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,194 | 7039,694 |
|  |  |  | 4,078 | 147607,695 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,249 | 8997,256 |
|  |  |  | 0,249 | 8997,256 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,032 | 1167,008 |
|  |  |  | 0,032 | 1167,008 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,541 | 19575,619 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 2334,016 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,098 | 3538,670 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,022 | 790,554 |
|  |  |  | 0,758 | 27420,925 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,216 | 7830,248 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,130 | 4705,678 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,032 | 1167,008 |
|  |  |  | 0,455 | 16458,578 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,054 | 1957,562 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 1167,008 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 1167,008 |
|  |  |  | 0,151 | 5473,644 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,519 | 18785,065 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,573 | 20742,627 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,411 | 14869,941 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,346 | 12535,925 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 790,554 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 1957,562 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 1957,562 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,238 | 8620,801 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,108 | 3915,124 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 1167,008 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1167,008 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,054 | 1957,562 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 391,512 |
|  |  |  | 2,487 | 90032,788 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 790,554 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1167,008 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 1167,008 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 790,554 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 1581,108 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 3915,124 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1167,008 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 790,554 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 2748,116 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,130 | 4705,678 |
|  |  |  | 0,563 | 20388,760 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 5496,231 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,108 | 3915,124 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,044 | 1581,108 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,044 | 1581,108 |
|  |  |  | 0,369 | 13364,124 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 4705,678 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,010 | 376,454 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 7453,793 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,130 | 4705,678 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,108 | 3915,124 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 391,512 |
|  |  |  | 0,639 | 23121,817 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 391,512 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,064 | 2334,016 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,098 | 3538,670 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 2748,116 |
| 87 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,681 | 24657,751 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,098 | 3538,670 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,098 | 3538,670 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 3124,570 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 790,554 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,249 | 8997,256 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 1957,562 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 7039,694 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 1581,108 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 3124,570 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 2334,016 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,076 | 2748,116 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 1167,008 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 391,512 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 391,512 |
| 107 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 391,512 |
|  |  |  | 2,153 | 77933,550 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 108 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,184 | 6663,239 |
|  |  |  | 0,184 | 6663,239 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,401 | 86923,277 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,400 | 14493,487 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,465 | 16827,503 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,260 | 9411,355 |
| 113 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 114 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 115 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 116 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 117 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 10954,817 |
| 118 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 119 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 120 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 121 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 122 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,064 | 2334,016 |
| 123 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 124 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 391,512 |
|  |  |  | 4,002 | 144859,579 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 125 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,281 | 10164,264 |
| 126 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,152 | 5496,231 |
| 127 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,130 | 4705,678 |
| 128 | Стрижка газонов | 2 | 0,184 | 6663,239 |
| 129 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,194 | 7039,694 |
| 130 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,054 | 1957,562 |
| 132 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,519 | 18785,065 |
| 133 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,757 | 27405,866 |
| 134 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,584 | 21156,726 |
| 135 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 391,512 |
| 136 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 391,512 |
| 137 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,238 | 8620,801 |
| 138 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 391,512 |
| 139 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 391,512 |
| 140 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 391,512 |
| 141 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,184 | 6663,239 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,044 | 1581,108 |
| 143 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,076 | 2748,116 |
| 144 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,076 | 2748,116 |
|  |  |  | 3,538 | 128084,780 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 146 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 1957,562 |
| 147 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 3915,124 |
|  |  |  | 0,162 | 5872,686 |
| 148 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 149 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 4,118 | 149075,866 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 24,47 | 885736,519 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,36 | 1062883,823 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 17Б, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) гостиничного типа без лифта и мусоропровода, с электрическими плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мира, 17б |  |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 2 457,50 |  |  |  |  |
|  | Количество квартир | 160 |  |  |
|  | Количество жильцов |  |  |  |
| Общего площадь жилых в МКД, м2 2 930,90 |  |  |  |  |
| Общего площадь нежилых в МКД, м2 |  |  |  |  |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 2 930,90 |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 1902,037 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,119 | 4169,850 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,104 | 3657,763 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,076 | 2670,167 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 1536,261 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,022 | 768,130 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 3804,074 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 380,407 |
|  |  |  | 0,537 | 18888,689 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 7608,147 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 1133,907 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,973 | 34236,664 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,713 | 25092,256 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,655 | 58195,013 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,227 | 7973,924 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,206 | 7242,371 |
|  |  |  | 4,034 | 141862,688 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,249 | 8742,054 |
|  |  |  | 0,249 | 8742,054 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,032 | 1133,907 |
|  |  |  | 0,032 | 1133,907 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,563 | 19788,499 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 2267,813 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,098 | 3438,297 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,022 | 768,130 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,022 | 768,130 |
|  |  |  | 0,779 | 27411,277 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,227 | 7973,924 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,032 | 1133,907 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,130 | 4572,204 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,032 | 1133,907 |
|  |  |  | 0,464 | 16335,570 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 768,130 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,054 | 1902,037 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,044 | 1536,261 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 1133,907 |
|  |  |  | 0,163 | 5720,742 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,422 | 14850,519 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,454 | 15984,425 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,335 | 11777,998 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,346 | 12180,351 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 768,130 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 1902,037 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 1902,037 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,238 | 8376,278 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,119 | 4169,850 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,022 | 768,130 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1133,907 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,054 | 1902,037 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 380,407 |
|  |  |  | 2,196 | 77237,328 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 768,130 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1133,907 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 1133,907 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 768,130 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 1536,261 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 3804,074 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1133,907 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 768,130 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 2670,167 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,140 | 4937,980 |
|  |  |  | 0,574 | 20176,222 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,162 | 5706,111 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 3438,297 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 1133,907 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,022 | 768,130 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 1133,907 |
|  |  |  | 0,346 | 12180,351 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 4572,204 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 7242,371 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,130 | 4572,204 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,032 | 1133,907 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 3438,297 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 380,407 |
|  |  |  | 0,639 | 22480,613 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,011 | 380,407 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,064 | 2267,813 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,098 | 3438,297 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 2670,167 |
| 87 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,703 | 24726,479 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,098 | 3438,297 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,098 | 3438,297 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 3035,943 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 768,130 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,249 | 8742,054 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,054 | 1902,037 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 6840,017 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 1536,261 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 3035,943 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 2670,167 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 3035,943 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,044 | 1536,261 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 380,407 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 380,407 |
| 107 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 380,407 |
|  |  |  | 2,186 | 76886,182 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 108 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,184 | 6474,241 |
|  |  |  | 0,184 | 6474,241 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,488 | 87493,696 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,411 | 14448,165 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,497 | 17484,108 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,260 | 9144,408 |
| 113 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 114 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 115 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 116 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 117 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,292 | 10278,315 |
| 118 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 768,130 |
| 119 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 120 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 121 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 122 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,076 | 2670,167 |
| 123 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 124 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 380,407 |
|  |  |  | 4,143 | 145710,655 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 125 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,292 | 10278,315 |
| 126 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,152 | 5340,334 |
| 127 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,130 | 4572,204 |
| 128 | Стрижка газонов | 2 | 0,184 | 6474,241 |
| 129 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,194 | 6840,017 |
| 130 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,054 | 1902,037 |
| 132 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,541 | 19020,369 |
| 133 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,779 | 27396,646 |
| 134 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,605 | 21288,182 |
| 135 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 380,407 |
| 136 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,011 | 380,407 |
| 137 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,249 | 8742,054 |
| 138 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 380,407 |
| 139 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 380,407 |
| 140 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 380,407 |
| 141 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,194 | 6840,017 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,044 | 1536,261 |
| 143 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,076 | 2670,167 |
| 144 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,076 | 2670,167 |
|  |  |  | 3,635 | 127853,455 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 145 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,054 | 1902,037 |
| 146 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,108 | 3804,074 |
|  |  |  | 0,162 | 5706,111 |
| 147 | Управление многоквартирным домом |  | 4,110 | 144554,802 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 24,43 | 859354,89 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,32 | 1031225,86 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 11, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с полным благоустройством, без лифта, кирпичные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Энгельса 11 |  |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |  |
|  | Площадь жилых помещений в МКД, м2 — 9 638,8 |  |  |  |  |
|  | Площадь нежилых помещений в МКД, м2–28,00 |  |  |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 — 9 666,8 |  |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 6264,086 |  |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,194 | 22504,310 |  |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,162 | 18820,100 |  |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,130 | 15080,208 |  |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,044 | 5066,950 |  |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,032 | 3739,892 |  |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 12528,173 |  |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,022 | 2533,475 |  |
|  |  |  | 0,746 | 86537,194 |  |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,010 | 1160,016 |  |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 25056,346 |  |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 3712,051 |  |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,086 | 9976,138 |  |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,064 | 7479,783 |  |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,006 | 116684,617 |  |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,184 | 21344,294 |  |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,064 | 7479,783 |  |
|  |  |  | 1,663 | 192893,029 |  |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,400 | 46447,041 |  |
|  |  |  | 0,400 | 46447,041 |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,054 | 6264,086 |  |
|  |  |  | 0,054 | 6264,086 |  |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,194 | 22504,310 |  |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,098 | 11368,157 |  |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 1160,016 |  |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,064 | 7424,102 |  |
|  |  |  | 0,366 | 42456,586 |  |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,357 | 41380,091 |  |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,044 | 5066,950 |  |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,032 | 3739,892 |  |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,324 | 37640,199 |  |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,032 | 3739,892 |  |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,044 | 5066,950 |  |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,292 | 33900,308 |  |
|  |  |  | 1,147 | 133067,755 |  |
|  | Лестницы |  |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,044 | 5066,950 |  |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,086 | 10013,258 |  |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 3739,892 |  |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 3739,892 |  |
|  |  |  | 0,216 | 25093,466 |  |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 6273,367 |  |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 6273,367 |  |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,389 | 45119,982 |  |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,064 | 7479,783 |  |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 6273,367 |  |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 3739,892 |  |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
|  |  |  | 0,798 | 92532,156 |  |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 3739,892 |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 3739,892 |  |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 5066,950 |  |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 12546,733 |  |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 3739,892 |  |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 8806,841 |  |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,130 | 15080,208 |  |
|  |  |  | 0,562 | 65146,499 |  |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,152 | 17613,683 |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 11340,316 |  |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,044 | 5066,950 |  |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 3739,892 |  |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 3739,892 |  |
|  |  |  | 0,358 | 41500,732 |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,119 | 13753,150 |  |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,216 | 25093,466 |  |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,130 | 15080,208 |  |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,044 | 5066,950 |  |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,098 | 11340,316 |  |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
|  |  |  | 0,648 | 75159,757 |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,032 | 3739,892 |  |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,064 | 7479,783 |  |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,098 | 11340,316 |  |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,076 | 8806,841 |  |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,032 | 3739,892 |  |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,238 | 27626,941 |  |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,086 | 10013,258 |  |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,086 | 10013,258 |  |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 10013,258 |  |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,238 | 27626,941 |  |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 22559,991 |  |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 5066,950 |  |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,098 | 11340,316 |  |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,064 | 7479,783 |  |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 10013,258 |  |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 3739,892 |  |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
|  |  |  | 1,717 | 199179,387 |  |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,238 | 27626,941 |  |
|  |  |  | 0,238 | 27626,941 |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 1,893 | 219591,029 |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,292 | 33900,308 |  |
| 110 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,314 | 36433,783 |  |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,270 | 31366,833 |  |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,130 | 15080,208 |  |
| 113 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,584 | 67800,615 |  |
| 114 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,270 | 31366,833 |  |
| 115 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,270 | 31366,833 |  |
| 116 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,368 | 42707,149 |  |
| 117 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,238 | 27626,941 |  |
| 118 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,086 | 10013,258 |  |
| 119 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,509 | 58993,774 |  |
| 120 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 121 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 122 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 123 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,086 | 10013,258 |  |
| 124 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,314 | 36433,783 |  |
| 125 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 126 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 127 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 128 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,064 | 7479,783 |  |
| 129 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 130 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
|  |  |  | 5,786 | 671152,777 |  |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 131 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,292 | 33900,308 |  |
| 132 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,076 | 8806,841 |  |
| 133 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,064 | 7479,783 |  |
| 134 | Стрижка газонов | 2 | 0,292 | 33900,308 |  |
| 135 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,314 | 36433,783 |  |
| 136 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 137 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,032 | 3739,892 |  |
| 138 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 139 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,044 | 5066,950 |  |
| 140 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,270 | 31366,833 |  |
| 141 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,400 | 46447,041 |  |
| 142 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,314 | 36433,783 |  |
| 143 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 144 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,086 | 10013,258 |  |
| 145 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 146 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 147 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,010 | 1206,417 |  |
| 148 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,152 | 17613,683 |  |
| 149 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,044 | 5066,950 |  |
|  |  |  | 2,444 | 283507,910 |  |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |  |
| 150 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,022 | 2533,475 |  |
| 151 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,054 | 6273,367 |  |
|  |  |  | 0,076 | 8816,120 |  |
| 152 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,308 | 35728,493 |  |
| 153 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,083 | 9628,133 |  |
| 154 | Управление многоквартирным домом |  | 3,474 | 402943,158 |  |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,083 | 2 445 681,22 |  |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 25,30 | 2 934 817,46 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа с лифтом, мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 9-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 35 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС |
| Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 3 513,60 |  |  |  |  |
| Количество квартир |  | 72 |  |  |
| Общего площадь жилых в МКД, м2 4 523,72 |  |  |  |  |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 4 523,72 |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 2935,713 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,098 | 5306,866 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,076 | 4121,290 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,064 | 3500,274 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,032 | 1750,137 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,108 | 5871,427 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,011 | 587,143 |
|  |  |  | 0,454 | 24659,992 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,022 | 1185,577 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,216 | 11742,853 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,032 | 1750,137 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,530 | 28792,573 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,400 | 21735,570 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,487 | 26421,420 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,086 | 4685,850 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,054 | 2935,713 |
|  |  |  | 1,828 | 99249,693 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,108 | 5871,427 |
|  |  |  | 0,108 | 5871,427 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,022 | 1185,577 |
|  |  |  | 0,022 | 1185,577 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,162 | 8807,140 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,076 | 4121,290 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,054 | 2935,713 |
|  |  |  | 0,303 | 16451,286 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,086 | 4685,850 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,595 | 32292,847 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,044 | 2371,153 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,032 | 1750,137 |
|  |  |  | 0,811 | 44046,991 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,022 | 1185,577 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,032 | 1750,137 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,032 | 1750,137 |
|  |  |  | 0,108 | 5860,135 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 2935,713 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,054 | 2935,713 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,108 | 5871,427 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,054 | 2935,713 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,010 | 564,560 |
|  |  |  | 0,455 | 24693,866 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1750,137 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,032 | 1750,137 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 2371,153 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,108 | 5871,427 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1750,137 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 1185,577 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,076 | 4121,290 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,130 | 7057,003 |
|  |  |  | 0,563 | 30576,583 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,162 | 8807,140 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 5306,866 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,032 | 1750,137 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 1750,137 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,032 | 1750,137 |
|  |  |  | 0,357 | 19364,417 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,130 | 7057,003 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 11178,293 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,130 | 7057,003 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,108 | 5871,427 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 587,143 |
|  |  |  | 0,628 | 34099,439 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,044 | 2371,153 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,086 | 4685,850 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,130 | 7057,003 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 5306,866 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,206 | 11178,293 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 1185,577 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,119 | 6435,987 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,119 | 6435,987 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,086 | 4685,850 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,022 | 1185,577 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,324 | 17614,280 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,022 | 1185,577 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,194 | 10557,277 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,044 | 2371,153 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 4685,850 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,076 | 4121,290 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,086 | 4685,850 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,032 | 1750,137 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 587,143 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 587,143 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 587,143 |
|  |  |  | 1,893 | 102783,840 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,260 | 14114,006 |
|  |  |  | 0,260 | 14114,006 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,011 | 587,143 |
|  |  |  | 0,011 | 587,143 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 4,154 | 225485,366 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 3,245 | 176142,800 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,140 | 7621,563 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,022 | 1185,577 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,659 | 35793,120 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 1,049 | 56964,130 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,011 | 587,143 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,822 | 44600,260 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,054 | 2935,713 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,054 | 2935,713 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,152 | 8242,580 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,098 | 5306,866 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,044 | 2371,153 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,260 | 14114,006 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,022 | 1185,577 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,098 | 5306,866 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,303 | 16428,703 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,022 | 1185,577 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,194 | 10557,277 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,011 | 587,143 |
|  |  |  | 11,467 | 622472,847 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,216 | 11742,853 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,086 | 4685,850 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,076 | 4121,290 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,108 | 5871,427 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,086 | 4685,850 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,044 | 2371,153 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,216 | 11742,853 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,605 | 32857,407 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,487 | 26421,420 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,011 | 587,143 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,064 | 3500,274 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 587,143 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 587,143 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 587,143 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,443 | 24050,267 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,119 | 6435,987 |
|  |  |  | 2,627 | 142596,629 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,022 | 1185,577 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,044 | 2371,153 |
|  |  |  | 0,066 | 3556,730 |
| 155 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 2,748 | 149156,820 |
| 156 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,130 | 7057,003 |
| 157 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,011 | 587,143 |
| 158 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  | 0,203 | 11019,782 |
| 159 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,044 | 2371,153 |
| 160 | Управление многоквартирным домом |  | 4,391 | 238357,340 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 29,49 | 1600719,84 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 35,39 | 1920863,81 |