Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Победы, д. 15,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Победы, 15 |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2128,90 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 1 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 1 | 0,098 | 2 511,92 |
|  | Полы |  |  |  |
| 2 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,034 | 856,05 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 3 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,100 | 2 554,91 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 1 | 0,035 | 897,19 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 1 | 0,093 | 2 370,61 |
| 6 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 1,443 | 36 876,64 |
| 7 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 2,745 | 70 135,85 |
| 8 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,485 | 12 380,30 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 9 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,091 | 2 330,70 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 10 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 0,618 | 15 800,50 |
| 11 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,030 | 760,13 |
| 12 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 | 0,201 | 5 126,24 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 13 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,042 | 1 067,99 |
| 14 | Ремонт щитков | 1 | 0,032 | 810,27 |
| 15 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,010 | 257,88 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 16 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 304,73 |
| 17 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,048 | 1 215,13 |
| 18 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,069 | 1 764,52 |
| 19 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,052 | 1 323,37 |
| 20 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,022 | 565,10 |
| 21 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,234 | 5 967,54 |
| 22 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,034 | 867,06 |
| 23 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,064 | 1 641,02 |
| 24 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,128 | 3 282,04 |
| 25 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,009 | 223,78 |
| 26 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,082 | 2 097,76 |
| 27 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,021 | 546,92 |
| 28 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 |  |  |
| 29 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,173 | 4 411,21 |
| 30 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,026 | 672,44 |
| 31 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,103 | 2 621,38 |
| 32 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,011 | 288,95 |
| 33 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,074 | 1 891,85 |
| 34 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,058 | 1 488,72 |
| 35 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 |  | 0,00 |
| 36 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,125 | 3 186,08 |
| 37 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,037 | 946,69 |
| 38 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,208 | 5 320,27 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 39 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,689 | 43 157,74 |
| 40 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 2,889 | 73 803,58 |
| 41 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,024 | 614,19 |
| 42 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,059 | 1 496,12 |
| 43 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 6 | 0,040 | 1 017,75 |
| 44 | Уборка мусора с транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,256 | 6 539,25 |
| 45 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,027 | 698,18 |
| 46 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,0006 | 16,45 |
| 47 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,007 | 171,78 |
| 48 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,004 | 106,09 |
| 49 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,009 | 242,15 |
| 50 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,008 | 216,94 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 51 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,079 | 2 028,94 |
| 52 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,213 | 5 444,13 |
| 53 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,012 | 299,41 |
| 54 | Стрижка газонов | 3 | 0,235 | 5 993,55 |
| 55 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,311 | 7 939,04 |
| 56 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,012 | 305,14 |
| 57 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,009 | 239,86 |
| 58 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,014 | 367,64 |
| 59 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,146 | 3 734,83 |
| 60 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,213 | 5 431,16 |
| 61 | Посыпка территории I класса | 22 | 0,230 | 5 875,65 |
| 62 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,071 | 1 808,72 |
| 63 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,072 | 1 846,98 |
| 64 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,019 | 487,31 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 65 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,032 | 813,28 |
| 66 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,066 | 1 692,91 |
| 67 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение (по договору) | 1 | 0,870 | 22 225,72 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС, |  | 15,27 | 389 978,20 |
|  | в том числе управление |  | 3,06 | 78 137,34 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 18,32 | 467 973,84 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/1,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 47/1 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3238,1 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,256 | 48 814,216 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 2 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,259 | 10 047,921 |
|  | Полы |  |  |  |
| 3 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,037 | 1 426,750 |
| 4 | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 5 | Смена пружины | 1 | 0,020 | 796,280 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,054 | 2 084,766 |
| 7 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 908,620 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,034 | 1 337,059 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 10 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  | 0,092 | 3 561,318 |
| 11 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 0,258 | 10 033,358 |
| 12 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 1,890 | 73 449,356 |
| 13 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,212 | 8 250,820 |
| 14 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 1 | 0,225 | 8 748,966 |
| 15 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,453 | 17 594,698 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 16 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,360 | 13 984,229 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 17 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 0,813 | 31 601,003 |
| 18 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 1 | 0,547 | 21 264,190 |
| 19 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,029 | 1 126,124 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 20 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,084 | 3 258,150 |
| 21 | Замена автоматического выключателя | 1 | 0,077 | 2 975,960 |
| 22 | Замена предохранителя | 1 | 0,217 | 8 433,144 |
| 23 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 1,777 | 69 063,370 |
| 24 | Ремонт щитков | 1 | 0,139 | 5 401,800 |
| 25 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,013 | 515,765 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 26 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 463,502 |
| 27 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,095 | 3 696,485 |
| 28 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,069 | 2 683,867 |
| 29 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,052 | 2 012,868 |
| 30 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,014 | 540,554 |
| 31 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,208 | 8 081,041 |
| 32 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,175 | 6 791,439 |
| 33 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,064 | 2 496,025 |
| 34 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,128 | 4 992,049 |
| 35 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 372,970 |
| 36 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,082 | 3 195,910 |
| 37 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,021 | 833,226 |
| 38 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,173 | 6 709,537 |
| 39 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,016 | 632,902 |
| 40 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,162 | 6 305,866 |
| 41 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,021 | 832,853 |
| 42 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,074 | 2 882,813 |
| 43 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,090 | 3 494,408 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 44 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,190 | 7 400,740 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 45 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,530 | 59 438,808 |
| 46 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 0,301 | 11 698,658 |
| 47 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 2,616 | 101 645,648 |
| 48 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,418 | 16 260,478 |
| 49 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,032 | 1 228,375 |
| 50 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,077 | 2 992,248 |
| 51 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 12 | 0,069 | 2 680,906 |
| 52 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,256 | 9 964,573 |
| 53 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,027 | 1 063,891 |
| 54 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,001 | 24,673 |
| 55 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,008 | 293,039 |
| 56 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,005 | 187,973 |
| 57 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,008 | 322,867 |
| 58 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,009 | 361,560 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 59 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,070 | 2 705,260 |
| 60 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,149 | 5 807,072 |
| 61 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,008 | 319,368 |
| 62 | Стрижка газонов | 3 | 0,179 | 6 952,518 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,272 | 10 585,382 |
| 64 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,008 | 305,143 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,013 | 490,181 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,128 | 4 979,776 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,186 | 7 241,548 |
| 68 | Посыпка территории I класса | 22 | 0,202 | 7 834,200 |
| 69 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,045 | 1 730,167 |
| 70 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,063 | 2 462,635 |
| 71 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,017 | 649,747 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 72 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,020 | 761,854 |
| 73 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,041 | 1 585,862 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 17,29 | 671 671,326 |
|  | в том числе управление |  | 3,46 | 134 368,200 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 20,74 | 806 005,592 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/2,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 47/2 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3198,2 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,272 | 48 814,216 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 2 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,262 | 10 047,921 |
|  | Полы |  |  |  |
| 3 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,037 | 1 426,750 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 4 | Смена пружины | 1 | 0,021 | 796,280 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,054 | 2 084,766 |
| 6 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 897,424 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 7 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 1 | 0,093 | 3 561,318 |
| 8 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 1,543 | 59 236,810 |
| 9 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 1,914 | 73 449,356 |
| 10 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,430 | 16 501,639 |
| 11 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 1 | 0,228 | 8 748,966 |
| 12 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,458 | 17 594,698 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 13 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,364 | 13 984,229 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 14 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 0,823 | 31 601,003 |
| 15 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 1 | 0,554 | 21 264,190 |
| 16 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,029 | 1 126,124 |
| 17 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 | 0,214 | 8 201,976 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 18 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,085 | 3 258,150 |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 1 | 0,078 | 2 975,960 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,217 | 8 329,230 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 1,800 | 69 063,370 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,141 | 5 401,800 |
| 23 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,013 | 515,765 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 24 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 457,790 |
| 25 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,048 | 1 825,469 |
| 26 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,069 | 2 650,796 |
| 27 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,052 | 1 988,065 |
| 28 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,014 | 540,554 |
| 29 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,211 | 8 081,041 |
| 30 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,177 | 6 791,439 |
| 31 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,064 | 2 465,269 |
| 32 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,128 | 4 930,537 |
| 33 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 372,970 |
| 34 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,082 | 3 153,674 |
| 35 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,021 | 822,214 |
| 36 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,173 | 6 626,448 |
| 37 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,016 | 632,405 |
| 38 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,164 | 6 305,866 |
| 39 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,022 | 832,853 |
| 40 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,075 | 2 882,813 |
| 41 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,091 | 3 494,408 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 42 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,190 | 7 309,317 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 43 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 0,896 | 34 371,137 |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 0,202 | 7 742,146 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 1,532 | 58 777,701 |
| 46 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,281 | 10 779,418 |
| 47 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,032 | 1 228,375 |
| 48 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,078 | 2 992,248 |
| 49 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 6 | 0,035 | 1 340,453 |
| 50 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,260 | 9 964,573 |
| 51 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,028 | 1 063,891 |
| 52 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,0006 | 24,673 |
| 53 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,008 | 293,039 |
| 54 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,005 | 185,657 |
| 55 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,008 | 322,867 |
| 56 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,009 | 361,560 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | 0,000 |
| 57 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,070 | 2 705,260 |
| 58 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,151 | 5 807,072 |
| 59 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,008 | 319,368 |
| 60 | Стрижка газонов | 3 | 0,181 | 6 952,518 |
| 61 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,276 | 10 585,382 |
| 62 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,008 | 305,143 |
| 63 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,013 | 490,181 |
| 64 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,130 | 4 979,776 |
| 65 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,189 | 7 241,548 |
| 66 | Посыпка территории I класса | 22 | 0,204 | 7 834,200 |
| 67 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,045 | 1 730,167 |
| 68 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,064 | 2 462,635 |
| 69 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,017 | 649,747 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 70 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,020 | 761,854 |
| 71 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,041 | 1 585,862 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС, |  | 17,06 | 654 904,316 |
|  | в том числе управление: |  | 3,40 | 130 980,860 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 20,48 | 785 885,180 |