Приложение № 2 к Извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 1/33, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 408,2 |  | Парковая 1/33 (1 подъезд) |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,059 | 290,38 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,131 | 641,89 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,112 | 550,19 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,086 | 422,83 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,047 | 229,25 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,059 | 290,38 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,124 | 606,23 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,041 | 198,68 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,249 | 1217,55 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,687 | 3367,36 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,123 | 601,13 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,079 | 387,17 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,320 | 1569,06 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,225 | 1100,38 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,082 | 402,45 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,174 | 850,75 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,643 | 3148,30 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,067 | 326,04 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,031 | 152,83 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,040 | 193,58 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,270 | 6220,18 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 35,66 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 351,51 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,583 | 2857,92 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,074 | 361,70 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,049 | 239,43 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,365 | 1788,11 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,007 | 35,66 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 152,83 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,09 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 50,94 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,375 | 1839,06 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 117,17 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,026 | 127,36 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 91,70 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 96,79 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 96,79 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 | 35,66 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,064 | 315,85 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 20,38 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 56,04 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 320,94 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,669 | 3275,66 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,160 | 784,53 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 224,15 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,052 | 254,72 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,072 | 351,51 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 71,32 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 132,45 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 152,83 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 208,87 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 132,45 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,053 | 259,81 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,123 | 601,13 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 35,66 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 71,32 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 50,94 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,027 | 132,45 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 96,79 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,151 | 738,68 |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,099 | 483,96 |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,028 | 137,55 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 163,02 |
| 65 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 208,87 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 66 | Замена предохранителя | 1 | 0,207 | 1013,77 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,181 | 886,41 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 25,47 |
| 69 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,129 | 631,70 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,014 | 66,23 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 45,85 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,261 | 1278,68 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,005 | 25,47 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 519,62 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,080 | 392,26 |
| 76 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,052 | 254,72 |
| 77 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,289 | 1416,23 |
| 78 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,037 | 183,40 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,099 | 483,96 |
| 80 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,099 | 483,96 |
| 81 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 50,94 |
| 82 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,104 | 509,43 |
| 83 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 152,83 |
| 84 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,016 | 76,42 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,266 | 1304,15 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,062 | 305,66 |
| 87 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 1125,85 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 270,00 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,104 | 509,43 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,078 | 382,08 |
| 91 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 438,11 |
| 92 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,052 | 254,72 |
| 93 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,072 | 351,51 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,063 | 310,75 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,016 | 76,42 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 96 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,296 | 1451,89 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 97 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,143 | 10499,43 |
| 98 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,425 | 2083,58 |
| 99 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 35,66 |
| 100 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 15,28 |
| 101 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,350 | 1716,79 |
| 102 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,027 | 132,45 |
| 103 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 10,19 |
| 104 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,09 |
| 105 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,042 | 203,77 |
| 106 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 25,47 |
| 107 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 10,19 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 108 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,092 | 448,30 |
| 109 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,231 | 1130,94 |
| 110 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,197 | 962,83 |
| 111 | Стрижка газонов | 2 | 0,278 | 1360,19 |
| 112 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,540 | 2643,96 |
| 113 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,200 | 978,11 |
| 114 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,213 | 1044,34 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,020 | 96,79 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,204 | 998,49 |
| 117 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,295 | 1446,79 |
| 118 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,229 | 1120,75 |
| 119 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 5,09 |
| 120 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,016 | 76,42 |
| 121 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,569 | 2786,60 |
| 122 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,007 | 35,66 |
| 123 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 10,19 |
| 124 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 20,38 |
| 125 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,095 | 463,58 |
| 126 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,093 | 453,40 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  | 0,00 |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,066 | 320,94 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,125 | 611,32 |
| 129 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,312 | 1528,30 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц б/НДС, |  | 18,147 | 88891,07 |
|  | в том числе управление |  | 3,629 | 17776,29 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 21,78 | 106 669,28 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 3, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 3 (1 подъезд) |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  | 401,40 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,060 | 290,55 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,133 | 641,21 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,114 | 551,04 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,088 | 425,81 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,047 | 225,43 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,060 | 290,55 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,126 | 606,15 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,042 | 200,38 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,246 | 1 187,24 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,699 | 3 366,37 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,125 | 601,14 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,080 | 385,73 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,326 | 1 567,96 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,228 | 1 097,07 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,083 | 400,76 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,177 | 851,61 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,653 | 3 145,95 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,068 | 325,62 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,031 | 150,28 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,041 | 195,37 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,291 | 6 216,75 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 35,07 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 345,65 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,593 | 2 855,40 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,075 | 360,68 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,050 | 240,45 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,371 | 1 788,38 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,007 | 35,07 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 150,28 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,01 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 50,09 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,382 | 1 838,48 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 115,22 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,026 | 125,24 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 90,17 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 95,18 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 95,18 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 40,08 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,066 | 315,60 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 20,04 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 55,10 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,064 | 310,59 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,680 | 3 276,19 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,163 | 786,49 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 220,42 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,053 | 255,48 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,073 | 350,66 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 70,13 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 130,25 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 155,29 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,041 | 197,49 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 135,26 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 260,49 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,125 | 601,14 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 35,07 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 70,13 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 50,09 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,028 | 135,26 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 95,18 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 155,29 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,109 | 525,99 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,185 | 891,69 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,154 | 741,40 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,100 | 480,91 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,028 | 135,26 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 160,30 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,044 | 210,40 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,211 | 1 016,92 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,184 | 886,68 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 25,05 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,131 | 631,19 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 70,13 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 45,09 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,264 | 1 272,41 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,068 | 325,62 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,108 | 520,99 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,081 | 390,74 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,053 | 255,48 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,294 | 1 417,68 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 185,35 |
| 80,7 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,100 | 480,91 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,100 | 480,91 |
| 83,3 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 55,10 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,102 | 490,93 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 145,27 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,016 | 75,14 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,270 | 1 302,46 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,063 | 305,58 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 1 107,09 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 265,50 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 510,97 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 380,72 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,092 | 440,83 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,053 | 255,48 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,074 | 355,67 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,066 | 315,60 |
| 97,1 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,017 | 80,15 |
| 98 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,294 | 1 417,68 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,565 | 12 353,36 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,510 | 2 454,64 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 45,09 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 15,03 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,357 | 1 718,25 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,027 | 130,25 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 10,02 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,01 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 | 205,39 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 25,05 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 10,02 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,093 | 445,84 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,224 | 1 077,04 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,190 | 916,73 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,267 | 1 287,43 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,548 | 2 639,99 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,203 | 976,85 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,119 | 571,08 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 105,20 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,224 | 1 077,04 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,326 | 1 567,96 |
| 121 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,246 | 1 187,24 |
| 122 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,002 | 10,02 |
| 123 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,017 | 80,15 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,580 | 2 795,29 |
| 125 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,007 | 35,07 |
| 126 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 10,02 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 20,04 |
| 128 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,096 | 460,87 |
| 129 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,095 | 455,86 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,067 | 320,61 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,127 | 611,16 |
| 132 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,312 | 1 502,84 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 19,19 | 92 451,93 |
|  | в том числе управление |  | 3,69 | 17 773,99 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 23,03 | 110 942,31 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 4, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 4 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 350,30 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,070 | 292,907 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,153 | 642,646 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,131 | 550,840 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,101 | 424,059 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 227,331 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,070 | 292,907 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,132 | 555,211 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,048 | 201,100 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,248 | 1040,475 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,801 | 3366,243 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,144 | 603,301 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,093 | 389,085 |
| 13 | Деревянные стены |  |  |  |
| 14 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,373 | 1569,456 |
| 15 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,261 | 1097,308 |
| 16 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,096 | 402,200 |
| 17 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,203 | 852,490 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,749 | 3147,656 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,078 | 327,881 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,036 | 153,011 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,047 | 196,728 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,366 | 5740,100 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 34,974 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 301,650 |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,680 | 2859,121 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,086 | 362,855 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,057 | 240,446 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,425 | 1788,043 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 39,346 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,036 | 153,011 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,002 | 8,743 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 48,089 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,437 | 1836,132 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 104,922 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,027 | 113,665 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,020 | 83,063 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 87,435 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 87,435 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 39,346 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,066 | 275,420 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 17,487 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 48,089 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 275,420 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,780 | 3278,808 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,186 | 782,542 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,053 | 222,959 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,060 | 253,561 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,083 | 349,740 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,016 | 65,576 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 118,037 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 139,896 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,044 | 183,613 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,029 | 122,409 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 236,074 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,125 | 524,609 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 30,602 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,008 | 34,974 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 52,461 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 135,524 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 96,178 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,177 | 743,196 |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,114 | 480,892 |
| 63 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,032 | 135,524 |
| 64 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,031 | 131,152 |
| 65 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,050 | 209,844 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 66 | Замена предохранителя | 1 | 0,241 | 1014,245 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,210 | 883,092 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 26,230 |
| 69 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,151 | 633,903 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 69,948 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 39,346 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,265 | 1114,795 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,006 | 26,230 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,108 | 454,661 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,081 | 340,996 |
| 76 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,053 | 222,959 |
| 77 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,337 | 1416,445 |
| 78 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 91,807 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,101 | 424,059 |
| 80 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,101 | 424,059 |
| 81 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 52,461 |
| 82 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,104 | 437,174 |
| 83 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 131,152 |
| 84 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,018 | 74,320 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,270 | 1136,653 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,061 | 257,933 |
| 87 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 966,155 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 231,702 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,121 | 507,122 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,090 | 380,342 |
| 91 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,104 | 437,174 |
| 92 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,030 | 126,781 |
| 93 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,084 | 354,111 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,075 | 314,766 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,019 | 78,691 |
| 96 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 97 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,295 | 1241,575 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 98 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,645 | 11117,345 |
| 99 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,525 | 2207,731 |
| 100 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 34,974 |
| 101 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 13,115 |
| 102 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,409 | 1718,095 |
| 103 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,031 | 131,152 |
| 104 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 8,743 |
| 105 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,372 |
| 106 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,049 | 205,472 |
| 107 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 26,230 |
| 108 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 8,743 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 109 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,106 | 445,918 |
| 110 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,254 | 1066,706 |
| 111 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,216 | 909,323 |
| 112 | Стрижка газонов | 2 | 0,305 | 1280,921 |
| 113 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,628 | 2640,533 |
| 114 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,233 | 979,271 |
| 115 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,067 | 279,792 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 96,178 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,237 | 996,758 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,344 | 1447,047 |
| 119 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,261 | 1097,308 |
| 120 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,372 |
| 121 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,019 | 78,691 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,577 | 2426,318 |
| 123 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 34,974 |
| 124 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 8,743 |
| 125 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 17,487 |
| 126 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,233 | 979,271 |
| 127 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,229 | 961,784 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 128 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,064 | 271,048 |
| 129 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,123 | 515,866 |
| 130 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,364 | 1530,110 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 20,62 | 86 661,08 |
|  | в том числе управление |  | 4,12 | 17 332,22 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 24,74 | 103 993,30 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 5, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 5 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 394,00 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 290,11 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,135 | 639,23 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,116 | 550,72 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,089 | 422,87 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 226,19 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,061 | 290,11 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,128 | 604,81 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,043 | 201,60 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,245 | 1 160,44 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,712 | 3 368,23 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,127 | 599,89 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,082 | 388,45 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,332 | 1 568,56 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,232 | 1 096,52 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,085 | 403,20 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,180 | 850,66 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,666 | 3 146,96 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,069 | 324,53 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,032 | 152,43 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,042 | 196,68 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,316 | 6 220,16 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 34,42 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 339,28 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,604 | 2 856,85 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,077 | 363,87 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,051 | 240,94 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,378 | 1 784,91 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,008 | 39,34 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,032 | 152,43 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,92 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 49,17 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,389 | 1 839,00 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 118,01 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,027 | 127,85 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,020 | 93,43 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 98,34 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 98,34 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 39,34 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 314,70 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 19,67 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 54,09 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 309,78 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,693 | 3 274,80 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,166 | 786,74 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,047 | 221,27 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,054 | 255,69 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,075 | 354,03 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 68,84 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 132,76 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 152,43 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,044 | 206,52 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 132,76 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,055 | 260,61 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,127 | 599,89 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 34,42 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 68,84 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 49,17 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,028 | 132,76 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,021 | 98,34 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 157,35 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,111 | 526,13 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,188 | 890,00 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,157 | 742,49 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,102 | 481,88 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,029 | 137,68 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,034 | 162,26 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,045 | 211,44 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,215 | 1 017,84 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,187 | 885,08 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 24,59 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,134 | 634,31 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 68,84 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 44,25 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,261 | 1 234,20 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,067 | 314,70 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 501,55 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,080 | 378,62 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,054 | 255,69 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,300 | 1 416,13 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 181,93 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,099 | 467,13 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,099 | 467,13 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 54,09 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,104 | 491,71 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 147,51 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,016 | 73,76 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,266 | 1 258,78 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,064 | 304,86 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 1 086,68 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 260,61 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,107 | 506,46 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,081 | 383,54 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,093 | 437,62 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,054 | 255,69 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,075 | 354,03 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,067 | 314,70 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,017 | 78,67 |
| 98 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,292 | 1 381,71 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,155 | 10 188,27 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,428 | 2 025,85 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 44,25 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,75 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,363 | 1 716,07 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,028 | 132,76 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 9,83 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,92 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,044 | 206,52 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 24,59 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 9,83 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,095 | 447,46 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,222 | 1 047,35 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,189 | 894,92 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,267 | 1 263,70 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,558 | 2 640,49 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,207 | 978,51 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 103,26 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,228 | 1 076,85 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,331 | 1 563,64 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,255 | 1 204,69 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,002 | 9,83 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,017 | 78,67 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,593 | 2 802,76 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 39,34 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 9,83 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 19,67 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,095 | 447,46 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,094 | 442,54 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,068 | 319,61 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,129 | 609,72 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,322 | 1 524,31 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 18,83 | 89 004,79 |
|  | в том числе управление |  | 3,76 | 17777,28 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 22,59 | 106 805,75 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 6 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 345,60 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,053 | 219,967 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,155 | 642,650 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,133 | 552,075 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,102 | 422,683 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,055 | 228,594 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,071 | 293,290 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,122 | 504,631 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,048 | 198,402 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,251 | 1039,454 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,487 | 2018,525 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,073 | 301,916 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,094 | 388,178 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,379 | 1569,964 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,265 | 1099,837 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,097 | 401,117 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,205 | 849,678 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,380 | 1574,277 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,079 | 327,795 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,036 | 150,958 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,047 | 194,089 |
|  | Крыши и кровли | 1 | 0,000 |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,384 | 5740,720 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 34,505 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 297,603 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,688 | 2855,264 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,087 | 362,299 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,058 | 241,533 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,431 | 1785,618 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 38,818 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,036 | 150,958 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,002 | 8,626 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 47,444 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,443 | 1837,375 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 99,201 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,026 | 107,827 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,020 | 81,949 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 86,262 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 86,262 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 38,818 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 276,038 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 17,252 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 47,444 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,064 | 267,411 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,790 | 3277,947 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,189 | 784,982 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,053 | 219,967 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,061 | 254,472 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,085 | 353,673 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,014 | 56,070 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 112,140 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 129,393 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 176,837 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,029 | 120,766 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 232,907 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,127 | 526,197 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 30,192 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,008 | 34,505 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 51,757 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 133,706 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 94,888 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,037 | 155,271 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,127 | 526,197 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,215 | 892,809 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,179 | 741,851 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,116 | 483,066 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,033 | 138,019 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,031 | 129,393 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,051 | 211,341 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,245 | 1017,889 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,213 | 884,183 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 25,879 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,153 | 634,024 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 69,009 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 38,818 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,265 | 1099,837 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,068 | 280,351 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,108 | 448,561 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,081 | 336,421 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,054 | 224,281 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,341 | 1414,693 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 90,575 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,101 | 418,370 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,101 | 418,370 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 51,757 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,101 | 418,370 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 125,080 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,018 | 73,322 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,270 | 1121,403 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,062 | 258,785 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 953,192 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 228,594 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,123 | 508,944 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 383,865 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,106 | 439,935 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,030 | 125,080 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,085 | 353,673 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,076 | 314,855 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,019 | 77,636 |
| 99 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,298 | 1237,856 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,606 | 10808,599 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,518 | 2147,918 |
| 103 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 43,131 |
| 104 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 12,939 |
| 105 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,310 | 1285,300 |
| 106 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 99,201 |
| 107 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 8,626 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,313 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,049 | 202,715 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 25,879 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 8,626 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,108 | 448,561 |
| 113 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,249 | 1030,828 |
| 114 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,211 | 875,557 |
| 115 | Стрижка газонов | 2 | 0,298 | 1237,856 |
| 116 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,636 | 2639,610 |
| 117 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,236 | 979,071 |
| 118 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,081 | 336,421 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 90,575 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,220 | 914,375 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,319 | 1324,118 |
| 122 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,259 | 1073,959 |
| 123 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,313 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,019 | 77,636 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,587 | 2432,582 |
| 126 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 34,505 |
| 127 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 8,626 |
| 128 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 17,252 |
| 129 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,236 | 979,071 |
| 130 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,232 | 961,819 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 | 0,000 |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,066 | 271,725 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,125 | 517,571 |
| 133 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,364 | 1509,581 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 20,22 | 83 842,12 |
|  | в том числе управление |  | 4,04 | 16 768,42 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 24,26 | 100 610,54 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 8, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 8 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 363,80 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,067 | 290,57 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,147 | 640,17 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,126 | 549,37 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,098 | 426,78 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,052 | 227,01 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,067 | 290,57 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,127 | 553,91 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,046 | 199,77 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,245 | 1 071,49 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,772 | 3 368,85 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,137 | 599,31 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,088 | 385,92 |
|  | Деревянные стены |  | 0,000 |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,359 | 1 566,38 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,252 | 1 098,73 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,093 | 404,08 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,194 | 849,02 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,721 | 3 146,38 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,075 | 326,90 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,035 | 154,37 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,045 | 195,23 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,315 | 5 738,84 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 36,32 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 313,28 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,654 | 2 855,80 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,083 | 363,22 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,055 | 240,63 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,410 | 1 788,85 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,008 | 36,32 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,034 | 149,83 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,54 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 49,94 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,421 | 1 838,79 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 104,43 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,026 | 113,51 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 81,72 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 86,26 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 86,26 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 36,32 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 290,57 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 18,16 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 49,94 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 286,03 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,751 | 3 278,04 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,180 | 785,46 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,051 | 222,47 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,058 | 254,25 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,080 | 349,60 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 63,56 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 118,05 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 136,21 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 186,15 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 118,05 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 236,09 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,129 | 562,99 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 31,78 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,008 | 36,32 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 49,94 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,030 | 131,67 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 95,34 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 154,37 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,121 | 526,67 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,204 | 889,88 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,170 | 740,06 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 481,26 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,031 | 136,21 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,037 | 163,45 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 208,85 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,233 | 1 017,01 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,203 | 885,34 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 22,70 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,145 | 631,09 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 68,10 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 40,86 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,263 | 1 148,68 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,067 | 290,57 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,107 | 467,64 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,080 | 349,60 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,052 | 227,01 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,324 | 1 416,55 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,021 | 90,80 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,100 | 435,86 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,100 | 435,86 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 54,48 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,104 | 454,02 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 136,21 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,017 | 72,64 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,268 | 1 171,38 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,062 | 272,41 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 1 003,39 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 240,63 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,116 | 508,51 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,087 | 381,38 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,101 | 440,40 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,058 | 254,25 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,081 | 354,14 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,072 | 313,28 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,018 | 77,18 |
| 99 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 100 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,292 | 1 275,80 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 101 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,334 | 10 188,26 |
| 102 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,468 | 2 043,10 |
| 103 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 40,86 |
| 104 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 13,62 |
| 105 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,393 | 1 716,20 |
| 106 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 131,67 |
| 107 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 9,08 |
| 108 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,54 |
| 109 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,047 | 204,31 |
| 110 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 22,70 |
| 111 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 9,08 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 112 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,102 | 444,94 |
| 113 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,239 | 1 044,25 |
| 114 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,204 | 889,88 |
| 115 | Стрижка газонов | 2 | 0,287 | 1 253,10 |
| 116 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,605 | 2 642,41 |
| 117 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,225 | 980,69 |
| 118 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,060 | 263,33 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 95,34 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,228 | 994,31 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,331 | 1 443,79 |
| 122 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,249 | 1 085,11 |
| 123 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,54 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,018 | 77,18 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,571 | 2 492,58 |
| 126 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,007 | 31,78 |
| 127 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 9,08 |
| 128 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 18,16 |
| 129 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,257 | 1 121,44 |
| 130 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,252 | 1 098,73 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 | 0,00 |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,064 | 281,49 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,124 | 540,29 |
| 133 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,343 | 1 498,27 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 20,18 | 88 103,05 |
|  | в том числе управление |  | 4,04 | 17 620,61 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 24,22 | 105 723,66 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Парковая, д. 12, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.,общей площади жилого помещения | Годовая стоимость работ и услуг в руб./м2 без НДС |
|  |  |  | Парковая 12 (1 подъезд) |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений м.кв. |  | 349,20 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,052 | 217,90 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,153 | 640,63 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,131 | 549,11 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,101 | 422,73 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 226,62 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,070 | 291,99 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 505,53 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,048 | 200,47 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,249 | 1 041,57 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,804 | 3 368,75 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,144 | 601,41 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,093 | 387,86 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,374 | 1 568,89 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,262 | 1 098,22 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,096 | 400,94 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,203 | 849,81 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,751 | 3 146,49 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,078 | 326,85 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,036 | 152,53 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,047 | 196,11 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,255 | 5 260,13 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 34,86 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 300,70 |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,682 | 2 858,86 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,086 | 361,72 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,057 | 239,69 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,426 | 1 786,79 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 39,22 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,036 | 152,53 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,002 | 8,72 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 47,94 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,438 | 1 834,72 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 104,59 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,027 | 113,31 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,020 | 82,80 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 87,16 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 | 87,16 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 39,22 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 278,91 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 17,43 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 47,94 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,064 | 270,20 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,782 | 3 277,23 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,187 | 784,44 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,053 | 222,26 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,060 | 252,76 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,084 | 353,00 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,014 | 56,65 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 117,67 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 139,46 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 | 187,39 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,029 | 122,02 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 235,33 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,126 | 527,32 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 30,51 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,008 | 34,86 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 52,30 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,032 | 135,10 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 95,88 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,177 | 740,86 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,115 | 483,74 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,032 | 135,10 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,031 | 130,74 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,050 | 209,18 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,242 | 1 015,42 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,211 | 884,68 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 26,15 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,151 | 631,91 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 69,73 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 39,22 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,263 | 1 102,58 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,006 | 26,15 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,107 | 448,88 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,081 | 339,93 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,052 | 217,90 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,338 | 1 416,36 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,022 | 91,52 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,100 | 418,37 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,100 | 418,37 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 52,30 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,100 | 418,37 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 126,38 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,018 | 74,09 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,268 | 1 124,37 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,062 | 261,48 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,230 | 963,12 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 230,97 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,122 | 509,89 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,092 | 383,51 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,105 | 440,16 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,030 | 126,38 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,084 | 353,00 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,075 | 313,78 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,019 | 78,44 |
| 95 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 96 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,295 | 1 237,68 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 97 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,432 | 10 189,04 |
| 98 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,483 | 2 022,12 |
| 99 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 34,86 |
| 100 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 13,07 |
| 101 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,307 | 1 285,61 |
| 102 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,024 | 100,23 |
| 103 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 8,72 |
| 104 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,36 |
| 105 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,049 | 204,83 |
| 106 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 26,15 |
| 107 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 8,72 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 108 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,107 | 448,88 |
| 109 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,253 | 1 059,00 |
| 110 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,216 | 906,47 |
| 111 | Стрижка газонов | 2 | 0,304 | 1 272,54 |
| 112 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,630 | 2 640,96 |
| 113 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,234 | 980,55 |
| 114 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,027 | 113,31 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,023 | 95,88 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,238 | 997,99 |
| 117 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,345 | 1 446,86 |
| 118 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,276 | 1 154,87 |
| 119 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 |  |  |
| 120 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,019 | 78,44 |
| 121,3 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,571 | 2 392,55 |
| 122 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 34,86 |
| 123 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 8,72 |
| 124 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 17,43 |
| 125,2 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,234 | 980,55 |
| 126 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,230 | 963,12 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,064 | 270,20 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,124 | 518,60 |
| 129 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,364 | 1 525,31 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц без |  | 20,10 | 84 218,66 |
|  | в том числе управление |  | 4,02 | 16 174,94 |
|  | ИТОГО: руб./м2 в месяц с НДС |  | 24,12 | 101 062,39 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -212,80 |  | Пирогова 2 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,457 | 1 165,872 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,251 | 640,034 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,215 | 549,739 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,416 | 1 062,298 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,224 | 570,985 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,114 | 292,132 |
| 7 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,234 | 597,542 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 8 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 2,456 | 6 272,867 |
| 9 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 2,582 | 6 594,212 |
|  | Полы | 1 | 0,000 |  |
| 10 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,320 | 817,969 |
| 11 | Масляная окраска полов | 1 | 0,149 | 379,771 |
| 12 | Смена досок в полах | 1 | 0,384 | 979,970 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 13 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,068 | 172,623 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,560 | 1 428,790 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,141 | 361,181 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,140 | 358,525 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,053 | 135,443 |
| 18 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,024 | 61,082 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,059 | 151,377 |
|  | Лестницы |  | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Смена отдельных железобетонных и каменных ступеней | 1 | 0,199 | 507,247 |
|  | Система теплоснабжения |  | 9,046 |  |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 63,738 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,027 | 69,049 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,018 | 45,148 |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 47,803 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,019 | 47,803 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 | 18,590 |
| 27 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,068 | 172,623 |
| 28 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 10,623 |
| 29 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 29,213 |
| 30 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,064 | 164,656 |
| 31 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 1,925 | 4 915,782 |
| 32 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,307 | 783,444 |
| 33 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,521 | 1 330,528 |
| 34 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,120 | 305,411 |
| 35 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,165 | 422,263 |
| 36 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,014 | 34,525 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  | 3,313 |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 71,705 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,033 | 84,984 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,045 | 114,197 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 66,394 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,051 | 130,131 |
| 42 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,132 | 337,279 |
| 43 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 18,590 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,014 | 34,525 |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 26,557 |
| 46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,026 | 66,394 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,146 | 371,804 |
| 48 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,189 | 483,345 |
| 49 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,071 | 180,591 |
| 50 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,038 | 98,263 |
| 51 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,082 | 209,804 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,899 |  |
| 52 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,119 | 302,755 |
| 53 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,138 | 353,214 |
| 54 | Замена реле | 1 | 0,068 | 172,623 |
| 55 | Замена предохранителя | 1 | 0,199 | 507,247 |
| 56 | Замена рубильника | 1 | 0,021 | 53,115 |
| 57 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,010 | 26,557 |
| 58 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,224 | 570,985 |
| 59 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,174 | 443,509 |
| 60 | Замена щитков | 1 | 0,024 | 61,082 |
| 61 | Ремонт щитков | 1 | 0,089 | 228,394 |
| 62 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 15,934 |
| 63 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,124 | 316,034 |
| 64 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,067 | 169,968 |
| 65 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,163 | 416,952 |
| 66 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,069 | 175,279 |
| 67 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,072 | 183,246 |
|  |  |  | 1,565 |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 68 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,108 | 276,197 |
| 69 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,008 | 21,246 |
| 70 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,241 | 616,133 |
| 71 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,063 | 162,000 |
| 72 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,208 | 531,149 |
| 73 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 90,295 |
| 74 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,062 | 159,345 |
| 75 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,103 | 262,919 |
| 76 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 77,017 |
| 77 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,029 | 74,361 |
| 78 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,232 | 592,231 |
| 79 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,056 | 143,410 |
| 80 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,100 | 254,951 |
| 81 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,075 | 191,214 |
| 82 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,114 | 292,132 |
| 83 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,050 | 127,476 |
| 84 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,138 | 353,214 |
| 85 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,123 | 313,378 |
| 86 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,030 | 77,017 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 87 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,291 | 743,608 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 88 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,336 | 857,805 |
| 89 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,026 | 66,394 |
| 90 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,015 | 37,180 |
| 91 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 31,869 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 2,488 |  |
| 92 | Очистка урн от мусора | 214 | 3,103 | 7 924,740 |
| 93 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,093 | 236,361 |
| 94 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,693 | 1 768,726 |
| 95 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,308 | 786,100 |
| 96 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,072 | 183,246 |
| 97 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,070 | 177,935 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 21,65 | 55 281,967 |
|  | в том числе управление |  | 4,33 | 10 633,19 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 25,98 | 66 338,36 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2738 |  | Белкинская, 15 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,029 | 956,76672 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,058 | 1913,53344 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,008 | 273,36192 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,006 | 205,02144 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,043 | 1400,97984 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,018 | 580,89408 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,154 | 5057,19552 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,258 | 8474,21952 |
|  | Полы |  | 0,000 |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,011 | 375,87264 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,092 | 3006,98112 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 11 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1161,78816 |
| 12 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,029 | 956,76672 |
| 13 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,096 | 3143,66208 |
| 14 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,014 | 444,21312 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 15 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,041 | 1332,63936 |
| 16 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,023 | 751,74528 |
| 17 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,001 | 34,17024 |
| 18 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,002 | 68,34048 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,007 | 239,19168 |
| 20 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,004 | 136,68096 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 21 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,041 | 1332,63936 |
| 22 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,041 | 1332,63936 |
| 23 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,050 | 1640,17152 |
| 24 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,012 | 410,04288 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 25 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,067 | 2186,89536 |
| 26 | Замена предохранителя | 1 | 0,061 | 2016,04416 |
| 27 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,027 | 888,42624 |
| 28 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 375,87264 |
| 29 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,002 | 68,34048 |
| 30 | Замена выключателя | 0,2 | 0,004 | 136,68096 |
| 31 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,097 | 3177,83232 |
| 32 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 | 341,7024 |
| 33 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,063 | 2084,38464 |
| 34 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,017 | 546,72384 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 35 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 307,53216 |
| 36 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,078 | 2562,768 |
| 37 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,010 | 341,7024 |
| 38 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,114 | 3758,7264 |
| 39 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,085 | 2801,95968 |
| 40 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,008 | 273,36192 |
| 41 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,009 | 307,53216 |
| 42 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,146 | 4783,8336 |
| 43 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,106 | 3485,36448 |
| 44 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,106 | 3485,36448 |
| 45 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,106 | 3485,36448 |
| 46 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,008 | 273,36192 |
| 47 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,285 | 9362,64576 |
| 48 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,062 | 2050,2144 |
| 49 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,032 | 1059,27744 |
| 50 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,147 | 4818,00384 |
| 51 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,129 | 4237,10976 |
| 52 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,064 | 2118,55488 |
| 53 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,031 | 1025,1072 |
| 54 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 2938,64064 |
| 55 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,077 | 2528,59776 |
| 56 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 341,7024 |
| 57 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,009 | 307,53216 |
| 58 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,001 | 34,17024 |
| 59 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,009 | 307,53216 |
| 60 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,002 | 68,34048 |
| 61 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,006 | 205,02144 |
| 62 | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 | 307,53216 |
| 63 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,010 | 341,7024 |
| 64 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,016 | 512,5536 |
| 65 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,016 | 512,5536 |
| 66 | Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 | 0,027 | 888,42624 |
| 67 | Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 | 0,027 | 888,42624 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 |  |
| 68 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,250 | 8200,8576 |
|  | Система мусороудаления |  | 0,000 |  |
| 69 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,026 | 854,256 |
|  | Лифты |  | 0,000 |  |
| 70 | Замена линолеума на полу кабины | 1 | 0,051 | 1674,34176 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  | 0,000 |  |
| 71 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 3,363 | 110506,5562 |
| 72 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,655 | 21527,2512 |
| 73 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,110 | 3622,04544 |
| 74 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,050 | 1640,17152 |
| 75 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,397 | 13053,03168 |
| 76 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,204 | 6702,624 |
| 77 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,023 | 751,74528 |
| 78 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,850 | 27917,08608 |
| 79 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,314 | 10319,41248 |
| 80 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,317 | 10421,9232 |
| 81 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,250 | 8200,8576 |
| 82 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода с помощью ершей с ручными лебедками | 12 | 0,059 | 1947,70368 |
| 83 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,045 | 1469,32032 |
| 84 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,257 | 8440,04928 |
| 85 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,002 | 68,34048 |
| 86 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 34,17024 |
| 87 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 205,02144 |
| 88 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 102,51072 |
| 89 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 341,7024 |
| 90 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,042 | 1366,8096 |
| 92 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 0,264 | 8679,24096 |
| 93 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,001 | 34,17024 |
| 94 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 34,17024 |
| 95 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,059 | 1947,70368 |
| 96 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 34,17024 |
| 97 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,028 | 922,59648 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 98 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 1,476 | 48487,57056 |
| 99 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,020 | 649,23456 |
| 100 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,280 | 9191,79456 |
| 101 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,120 | 3929,5776 |
| 102 | Полив газонов | 12 | 0,072 | 2357,74656 |
| 103 | Стрижка газонов | 2 | 0,336 | 11036,98752 |
| 104 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,161 | 5296,3872 |
| 105 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,030 | 990,93696 |
| 106 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,025 | 820,08576 |
| 107 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,008 | 273,36192 |
| 108 | Окраска качелей-маятника | 1 | 0,008 | 273,36192 |
| 109 | Окраска качелей-балансира | 1 | 0,008 | 273,36192 |
| 110 | Окраска поверхности песочницы | 1 | 0,004 | 136,68096 |
| 112 | Ремонт качелей-маятника | 1 | 0,037 | 1230,12864 |
| 113 | Ремонт качелей-балансира | 1 | 0,022 | 717,57504 |
| 114 | Ремонт песочницы | 1 | 0,042 | 1366,8096 |
| 116 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,058 | 1913,53344 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,242 | 7961,66592 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 2,539 | 83409,55584 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 1,845 | 60618,00576 |
| 120 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,004 | 136,68096 |
| 121 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,495 | 16265,03424 |
| 122 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,008 | 273,36192 |
| 123 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,005 | 170,8512 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,319 | 10490,26368 |
| 125 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,141 | 4647,15264 |
| 126 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,177 | 5808,9408 |
| 127 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,047 | 1537,6608 |
| 128 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,007 | 239,19168 |
| 129 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,008 | 273,36192 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 |  |
| 130 | Покраска ограждений газона | 0,2 | 0,009 | 307,53216 |
| 131 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,152 | 4988,85504 |
| 132 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,066 | 2152,72512 |
| 133 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,067 | 2186,89536 |
| 134 | Техобслуживание,освидетельствование,страхование лифтов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 3,058 | 100460,5056 |
| 135 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,614 | 20160,4416 |
| 136 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,104 | 3417,024 |
| 137 | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,052 | 1708,512 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,59 | 774952,1299 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 28,31 | 930153,36 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Славского, д. 12, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| №пп | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Перио- дичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 18171,6 |  | Славского,12 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,031 | 6 773,22 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,009 | 2 063,85 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,009 | 2 063,17 |
| 4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 | 0,046 | 9 940,50 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 2 601,08 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,095 | 20 743,97 |
| 7 | Осмотр кирпичных и железобетонных перекрытий | 2 | 0,047 | 10 316,74 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,138 | 30 122,70 |
| 9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,104 | 22 591,66 |
| 10 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,011 | 2 454,16 |
| 11 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,634 | 138 168,31 |
| 12 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,064 | 14 007,21 |
| 13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,064 | 14 007,21 |
| 14 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,438 | 95 480,60 |
| 15 | Промывка участка водопровода | 1 | 0,069 | 15 097,87 |
| 16 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,064 | 14 007,21 |
| 17 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,140 | 30 598,79 |
| 18 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,260 | 56 587,73 |
| 19 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,003 | 734,12 |
| 20 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отрпления | 1 | 0,173 | 37 652,65 |
| 21 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,017 | 3 733,92 |
| 22 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы теплоснабжения | 1 | 0,018 | 3 934,07 |
| 23 | Рабочая проверка системы теплоснабжения в целом | 1 | 0,032 | 6 873,83 |
| 24 | Окончательная проверка при сдаче системы теплоснабжения | 1 | 0,016 | 3 461,46 |
| 25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 0,074 | 16 045,17 |
| 26 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,047 | 10 277,67 |
| 27 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб | 12 | 0,014 | 2 985,12 |
| 28 | Проверка работоспособности запорной аппаратуры и очистка фильтра | 2 | 0,016 | 3 514,24 |
| 29 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,077 | 16 894,68 |
| 30 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 5 505,90 |
| 31 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,072 | 15 747,00 |
| 32 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 | 0,012 | 2 610,79 |
| 33 | Аварийно-восстановительные работы в домах не оборудованных газовыми плитами, при сроке эксплуатации до 10 лет | 1 | 0,138 | 30 198,11 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 34 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 156 | 1,091 | 237 892,36 |
| 35 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 3,073 | 670 144,92 |
| 36 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 156 | 1,660 | 362 053,69 |
| 37 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 2,442 | 532 408,31 |
| 38 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 156 | 0,018 | 4 006,22 |
| 39 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 0,026 | 5 734,86 |
| 40 | Дезинфекция контейнеров | 12 | 0,027 | 5 984,50 |
| 41 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,011 | 2 456,75 |
| 42 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 24 | 0,012 | 2 555,91 |
| 43 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 | 0,021 | 4 580,71 |
| 44 | Мытье и протирка легкодоступных стекл в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 0,031 | 6 749,34 |
| 45 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 12 | 0,002 | 364,42 |
| 46 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,183 | 39 803,11 |
| 47 | Влажная протирка перил лестниц (моющим средством) | 12 | 0,097 | 21 204,66 |
| 48 | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 1 | 0,042 | 9 086,00 |
| 49 | Мытье стен и дверей кабины лифта | 52 | 0,035 | 7 591,64 |
| 50 | Влажная протирка отопительных приборов моющим средством | 2 | 0,033 | 7 163,62 |
| 51 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,008 | 1 662,33 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 52 | Подметание в летний период земельного участка с усоверш енствованным покрытием 1 класса | 210 | 1,865 | 406 627,89 |
| 53 | Формовочная обрезка деревьев | 1 | 0,030 | 6 511,10 |
| 54 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,015 | 3 295,54 |
| 55 | Обрезка под естественный вид крон деревьев | 1 | 0,018 | 3 949,35 |
| 56 | Формирование кроны кустарников | 1 | 0,196 | 42 733,36 |
| 57 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,106 | 23 005,47 |
| 58 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,060 | 12 883,09 |
| 59 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,013 | 2 733,46 |
| 60 | Осмотр элементов благоустройства, малые архитектурные формы | 2 | 0,009 | 1 857,60 |
| 61 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,178 | 38 843,36 |
| 62 | Уборка газонов от случайного мусора | 30 | 0,147 | 32 043,70 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 247 | 0,434 | 94 687,23 |
| 64 | Стрижка газонов | 8 | 0,523 | 114 035,79 |
| 65 | Полив газонов | 20 | 0,076 | 16 588,69 |
| 66 | Очистка кровли от мусора и листьев | 1 | 0,018 | 3 927,56 |
| 67 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 30 | 0,453 | 98 712,59 |
| 68 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 35 | 1,135 | 247 492,62 |
| 69 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 15 | 0,070 | 15 324,62 |
| 70 | Посыпка территории 1класса песком | 18 | 1,302 | 283 977,22 |
| 71 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в холодный период года) | 151 | 0,438 | 95 491,91 |
| 72 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в теплый период года) | 214 | 0,116 | 25 194,79 |
| 73 | Очистка контейнерной площадки в холлодный период | 151 | 0,071 | 15 443,65 |
| 74 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,070 | 15 165,46 |
| 75 | Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (комерческое предложение) | 12 | 1,161 | 253 166,73 |
| 76 | Коллективное ТВ (по договору) | 12 | 0,044 | 9 594,60 |
| 77 | Техническое обслуживание Системы диспетчеризации (телеметрии) квартирных приборов учета ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения) , договор | 12 | 0,634 | 138 240,00 |
| 78 | Услуги дезинсекции (истребление грызунов) по договору | 2 | 0,104 | 22 763,04 |
| 79 | Обслуживание вентиляции общеобменной (система управления, калориферы) | 12 | 0,276 | 60 184,34 |
| 80 | Обслуживание ВРУ (высоковольтное-распределительное устройство тока - 380 Вольт)- коммерческое предложение | 1 | 0,365 | 79 483,44 |
| 81 | Услуги ОИРЦ (начисление, учет,ведение базы данных, распечатка платежных документов с конвертованием, прием населения, паспортный учет) коммерческое предложение | 12 | 1,057 | 230 400,00 |
| 82 | Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (по договору ) | 12 | 3,713 | 809 688,00 |
| 83 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов (по договору ) | 12 | 3,258 | 710 400,00 |
| 84 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов), по договору | 1 | 0,007 | 1 553,90 |
| 85 | Тепловые завесы | 12 | 0,124 | 27 039,34 |
| 86 | Техническое обслуживание внутридомовой системы контроля-домофона (договор) | 12 | 1,427 | 311 170,48 |
| 87 | Видеонаблюдение | 12 | 1,134 | 247 211,56 |
| 88 | Техническое обслуживание (ТО) и ремонт ворот (договор) | 12 | 0,226 | 49 177,37 |
| Итого по разделу: |  |  | 32,65 | 7 119 836,91 |
| в том числе управление |  |  | 6,53 | 1 423 989,82 |
| ИТОГО С НДС: |  |  | 39,18 | 8 543 804,29 |