Приложение № 2

к извещению

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п |  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  | Периодичность в год |  | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Энгельса,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стоимость работ и услуг на месяц м2/ руб. без НДС |  |  |  | Стоимость услуг и работ в месяц без НДС |  |  | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |  |  |  |
|  |  |  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площадь жилых в МКД, м2 |  |  |  | 3 616,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  |  |  | 3 616,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м |  | 1 |  | 0,052 |  |  |  | 188,06 |  |  | 2256,66 |  |  |  |
|  | 2 |  | Замена ламп накаливания |  | 1 |  | 0,031 |  |  |  | 112,11 |  |  | 1345,32 |  |  |  |
|  | 3 |  | Замена выключателей |  | 1 |  | 0,031 |  |  |  | 112,11 |  |  | 1345,32 |  |  |  |
|  | 4 |  | Замена патронов |  | 1 |  | 0,021 |  |  |  | 75,95 |  |  | 911,35 |  |  |  |
|  | 5 |  | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м |  | 1 |  | 0,031 |  |  |  | 112,11 |  |  | 1345,32 |  |  |  |
|  | 6 |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  | 1 |  | 0,010 |  |  |  | 36,16 |  |  | 433,97 |  |  |  |
|  | 7 |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  | 1 |  | 0,104 |  |  |  | 376,11 |  |  | 4513,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 1012,61 |  |  | 12 151,27 |  |  |  |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича |  | 1 |  | 0,811 |  |  | 2932,94 |  |  |  | 35195,29 |  |  |  |
|  | 9 |  | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 |  | 1 |  | 0,759 |  |  | 2744,89 |  |  |  | 32938,63 |  |  |  |
|  | 10 |  | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором |  | 1 |  | 0,021 |  |  | 75,95 |  |  |  | 911,35 |  |  |  |
|  | 11 |  | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором |  | 1 |  | 0,218 |  |  | 789,83 |  |  |  | 9477,99 |  |  |  |
|  | 12 |  | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками |  | 1 |  | 0,031 |  |  | 112,83 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 13 |  | Улучшенная клеевая окраска стен |  | 1 |  | 0,333 |  |  | 1203,55 |  |  |  | 14442,65 |  |  |  |
|  | 14 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей |  | 0,2 |  | 0,250 |  |  | 902,67 |  |  |  | 10831,99 |  |  |  |
|  | 15 |  | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами |  | 1 |  | 1,331 |  |  | 4814,22 |  |  |  | 57770,62 |  |  |  |
|  | 16 |  | Улучшенная клеевая окраска потолков |  | 1 |  | 0,114 |  |  | 413,72 |  |  |  | 4964,66 |  |  |  |
|  | 17 |  | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений |  | 0,2 |  | 0,021 |  |  | 75,22 |  |  |  | 902,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,89 |  |  | 14065,82 |  |  |  | 168 789,85 |  |  |  |
|  |  |  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Ремонт гидроизоляции козырьков |  | 0,2 |  | 0,062 |  |  | 225,666 |  |  |  | 2708,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 225,67 |  |  |  | 2 708,00 |  |  |  |
|  |  |  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Заделка выбоин в цементных полах |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  |  |  | Крыши и кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  | 1 |  | 2,860 |  |  | 10343,047 |  |  |  | 124116,56 |  |  |  |
|  | 21 |  | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) |  | 1 |  | 1,508 |  |  | 5453,607 |  |  |  | 65443,28 |  |  |  |
|  | 22 |  | Разборка одинарных вентиляционных каналов |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 23 |  | Прочистка засоренных вентиляционных каналов |  | 1 |  | 0,062 |  |  | 225,666 |  |  |  | 2708,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,441 |  |  | 16059,931 |  |  |  | 192 719,17 |  |  |  |
|  |  |  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах |  | 1 |  | 0,062 |  |  | 225,666 |  |  |  | 2708,00 |  |  |  |
|  | 25 |  | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 26 |  | Смена пружины |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 27 |  | Улучшенная масляная окраска дверей |  | 1 |  | 0,052 |  |  | 188,055 |  |  |  | 2256,66 |  |  |  |
|  | 28 |  | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете |  | 0,2 |  | 0,021 |  |  | 75,222 |  |  |  | 902,67 |  |  |  |
|  | 29 |  | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 30 |  | Улучшенная масляная окраска оконных рам |  | 0,2 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 31 |  | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом |  | 1 |  | 0,291 |  |  | 1053,110 |  |  |  | 12637,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,489 |  |  | 1767,721 |  |  |  | 21 212,65 |  |  |  |
|  |  |  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 33 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 34 |  | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок |  | 1 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 35 |  | Заделка выбоин в каменных ступенях |  | 1 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,083 |  |  | 300,889 |  |  |  | 3 610,66 |  |  |  |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  | 0,2 |  | 1,050 |  |  | 3798,719 |  |  |  | 45584,63 |  |  |  |
|  | 37 |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  | 0,2 |  | 1,134 |  |  | 4099,608 |  |  |  | 49195,29 |  |  |  |
|  | 38 |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  | 0,2 |  | 0,915 |  |  | 3309,775 |  |  |  | 39717,30 |  |  |  |
|  | 39 |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |  | 0,2 |  | 0,967 |  |  | 3497,830 |  |  |  | 41973,97 |  |  |  |
|  | 40 |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  | 0,2 |  | 0,915 |  |  | 3309,775 |  |  |  | 39717,30 |  |  |  |
|  | 41 |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм |  | 0,2 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 42 |  | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг |  | 0,2 |  | 0,052 |  |  | 188,055 |  |  |  | 2256,66 |  |  |  |
|  | 43 |  | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания |  | 0,2 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 44 |  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами |  | 1 |  | 0,052 |  |  | 188,055 |  |  |  | 2256,66 |  |  |  |
|  | 45 |  | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм |  | 0,2 |  | 0,062 |  |  | 225,666 |  |  |  | 2708,00 |  |  |  |
|  | 46 |  | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм |  | 0,2 |  | 0,468 |  |  | 1692,499 |  |  |  | 20309,98 |  |  |  |
|  | 47 |  | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм |  | 0,2 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 48 |  | Смена вентиля диаметром до 25 мм |  | 0,2 |  | 0,052 |  |  | 188,055 |  |  |  | 2256,66 |  |  |  |
|  | 49 |  | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм |  | 0,2 |  | 0,073 |  |  | 263,278 |  |  |  | 3159,33 |  |  |  |
|  | 50 |  | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,803 |  |  | 20986,983 |  |  |  | 251 843,79 |  |  |  |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм |  | 0,2 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 52 |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм |  | 0,2 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 53 |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм |  | 0,2 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 54 |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм |  | 0,2 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 55 |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм |  | 0,2 |  | 0,042 |  |  | 150,444 |  |  |  | 1805,33 |  |  |  |
|  | 56 |  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм |  | 1 |  | 0,104 |  |  | 376,111 |  |  |  | 4513,33 |  |  |  |
|  | 57 |  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм |  | 0,2 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 58 |  | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 59 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 60 |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  | 0,2 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 61 |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  | 0,2 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 62 |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм |  | 0,2 |  | 0,021 |  |  | 75,222 |  |  |  | 902,67 |  |  |  |
|  | 63 |  | Смена задвижек диаметром до 50 мм |  | 0,2 |  | 0,073 |  |  | 263,278 |  |  |  | 3159,33 |  |  |  |
|  | 64 |  | Смена задвижек диаметром до 100 мм |  | 0,2 |  | 0,125 |  |  | 451,333 |  |  |  | 5416,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,562 |  |  | 2030,998 |  |  |  | 24 371,98 |  |  |  |
|  |  |  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм |  | 0,2 |  | 0,156 |  |  | 564,166 |  |  |  | 6769,99 |  |  |  |
|  | 66 |  | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм |  | 0,2 |  | 0,094 |  |  | 338,500 |  |  |  | 4062,00 |  |  |  |
|  | 67 |  | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм |  | 1 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 68 |  | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | 1 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 69 |  | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков |  | 0,2 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,343 |  |  | 1241,166 |  |  |  | 14 893,99 |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов |  | 1 |  | 0,125 |  |  | 451,333 |  |  |  | 5416,00 |  |  |  |
|  | 71 |  | Замена автоматического выключателя |  | 0,2 |  | 0,021 |  |  | 75,222 |  |  |  | 902,67 |  |  |  |
|  | 72 |  | Замена предохранителя |  | 1 |  | 0,218 |  |  | 789,833 |  |  |  | 9477,99 |  |  |  |
|  | 73 |  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  | 1 |  | 0,125 |  |  | 451,333 |  |  |  | 5416,00 |  |  |  |
|  | 74 |  | Ремонт щитков |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 75 |  | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  | 1 |  | 0,104 |  |  | 376,111 |  |  |  | 4513,33 |  |  |  |
|  | 76 |  | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 77 |  | Ремонт штепсельных розеток и выключателей |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,624 |  |  | 2256,665 |  |  |  | 27 079,98 |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 |  | Смена стекол на штапиках без замазки |  | 0,2 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 79 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 80 |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1 |  | 0,062 |  |  | 225,666 |  |  |  | 2708,00 |  |  |  |
|  | 81 |  | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1 |  | 0,083 |  |  | 300,889 |  |  |  | 3610,66 |  |  |  |
|  | 82 |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1 |  | 0,073 |  |  | 263,278 |  |  |  | 3159,33 |  |  |  |
|  | 83 |  | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков |  | 1 |  | 0,021 |  |  | 75,222 |  |  |  | 902,67 |  |  |  |
|  | 84 |  | Осмотр системы мусороудаления |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 85 |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | 1 |  | 0,052 |  |  | 188,055 |  |  |  | 2256,66 |  |  |  |
|  | 86 |  | Прочистка канализационного лежака |  | 1 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 87 |  | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1 |  | 0,083 |  |  | 300,889 |  |  |  | 3610,66 |  |  |  |
|  | 88 |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции |  | 1 |  | 0,083 |  |  | 300,889 |  |  |  | 3610,66 |  |  |  |
|  | 89 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 1 |  | 0,083 |  |  | 300,889 |  |  |  | 3610,66 |  |  |  |
|  | 90 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 1 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 91 |  | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления |  | 1 |  | 0,229 |  |  | 827,444 |  |  |  | 9929,33 |  |  |  |
|  | 92 |  | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1 |  | 0,042 |  |  | 150,444 |  |  |  | 1805,33 |  |  |  |
|  | 93 |  | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм |  | 1 |  | 0,198 |  |  | 714,611 |  |  |  | 8575,33 |  |  |  |
|  | 94 |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | 1 |  | 0,042 |  |  | 150,444 |  |  |  | 1805,33 |  |  |  |
|  | 95 |  | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места |  | 1 |  | 0,083 |  |  | 300,889 |  |  |  | 3610,66 |  |  |  |
|  | 96 |  | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места |  | 1 |  | 0,073 |  |  | 263,278 |  |  |  | 3159,33 |  |  |  |
|  | 97 |  | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 98 |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 1 |  | 0,083 |  |  | 300,889 |  |  |  | 3610,66 |  |  |  |
|  | 99 |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм |  | 1 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 100 |  | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) |  | 12 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 101 |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) |  | 12 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,466 |  |  | 5303,162 |  |  |  | 63 637,95 |  |  |  |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  | 1 |  | 0,239 |  |  | 865,055 |  |  |  | 10380,66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,239 |  |  | 865,055 |  |  |  | 10 380,66 |  |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  | 156 |  | 1,279 |  |  | 4626,163 |  |  |  | 55513,95 |  |  |  |
|  | 104 |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  | 52 |  | 0,239 |  |  | 865,055 |  |  |  | 10380,66 |  |  |  |
|  | 105 |  | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  | 247 |  | 0,104 |  |  | 376,111 |  |  |  | 4513,33 |  |  |  |
|  | 106 |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  | 12 |  | 0,187 |  |  | 676,999 |  |  |  | 8123,99 |  |  |  |
|  | 107 |  | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  | 12 |  | 0,094 |  |  | 338,500 |  |  |  | 4062,00 |  |  |  |
|  | 108 |  | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже |  | 1 |  | 1,706 |  |  | 6168,217 |  |  |  | 74018,61 |  |  |  |
|  | 109 |  | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей |  | 313 |  | 0,083 |  |  | 300,889 |  |  |  | 3610,66 |  |  |  |
|  | 110 |  | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга |  | 52 |  | 0,083 |  |  | 300,889 |  |  |  | 3610,66 |  |  |  |
|  | 111 |  | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей |  | 52 |  | 0,114 |  |  | 413,722 |  |  |  | 4964,66 |  |  |  |
|  | 112 |  | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную |  | 12 |  | 0,062 |  |  | 225,666 |  |  |  | 2708,00 |  |  |  |
|  | 113 |  | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга |  | 52 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 114 |  | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) |  | 52 |  | 0,166 |  |  | 601,777 |  |  |  | 7221,33 |  |  |  |
|  | 115 |  | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 116 |  | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 117 |  | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования |  | 1 |  | 0,094 |  |  | 338,500 |  |  |  | 4062,00 |  |  |  |
|  | 118 |  | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м |  | 365 |  | 0,312 |  |  | 1128,332 |  |  |  | 13539,99 |  |  |  |
|  | 119 |  | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора |  | 1 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 120 |  | Влажная протирка стен (с моющим средством) |  | 1 |  | 0,052 |  |  | 188,055 |  |  |  | 2256,66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,659 |  |  | 16849,764 |  |  |  | 202 197,17 |  |  |  |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 214 |  | 0,146 |  |  | 526,555 |  |  |  | 6318,66 |  |  |  |
|  | 122 |  | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора |  | 4 |  | 0,073 |  |  | 263,278 |  |  |  | 3159,33 |  |  |  |
|  | 123 |  | Уборка газонов от случайного мусора |  | 31 |  | 0,062 |  |  | 225,666 |  |  |  | 2708,00 |  |  |  |
|  | 124 |  | Стрижка газонов |  | 2 |  | 0,083 |  |  | 300,889 |  |  |  | 3610,66 |  |  |  |
|  | 125 |  | Очистка урн от мусора |  | 214 |  | 0,052 |  |  | 188,055 |  |  |  | 2256,66 |  |  |  |
|  | 126 |  | Вырезка сухих ветвей и поросли |  | 1 |  | 0,021 |  |  | 75,222 |  |  |  | 902,67 |  |  |  |
|  | 127 |  | Стрижка живой изгороди |  | 1 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 128 |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 22 |  | 0,031 |  |  | 112,833 |  |  |  | 1354,00 |  |  |  |
|  | 129 |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 52 |  | 0,250 |  |  | 902,666 |  |  |  | 10831,99 |  |  |  |
|  | 130 |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами |  | 11 |  | 0,364 |  |  | 1316,388 |  |  |  | 15796,65 |  |  |  |
|  | 131 |  | Посыпка территории I класса |  | 11 |  | 0,291 |  |  | 1053,110 |  |  |  | 12637,32 |  |  |  |
|  | 132 |  | Очистка кровли от мусора, листьев |  | 2 |  | 0,083 |  |  | 300,889 |  |  |  | 3610,66 |  |  |  |
|  | 133 |  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором |  | 44 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 134 |  | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см |  | 12 |  | 0,010 |  |  | 37,611 |  |  |  | 451,33 |  |  |  |
|  | 135 |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) |  | 151 |  | 0,198 |  |  | 714,611 |  |  |  | 8575,33 |  |  |  |
|  | 136 |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) |  | 214 |  | 0,052 |  |  | 188,055 |  |  |  | 2256,66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,758 |  |  | 6356,273 |  |  |  | 76 275,27 |  |  |  |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 |  | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки |  | 2 |  | 0,052 |  |  | 188,055 |  |  |  | 2256,66 |  |  |  |
|  | 139 |  | Дезинсекция подвалов |  | 2 |  | 0,094 |  |  | 338,500 |  |  |  | 4062,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,146 |  |  | 526,555 |  |  |  | 6 318,66 |  |  |  |
|  | 140 |  | Техническое обслуживание дымовентиляционных каналов в квартирах МКД (по договору) |  |  |  | 0,210 |  |  | 759,455 |  |  |  | 9 113,45 |  |  |  |
|  | 141 |  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  | 0,310 |  |  | 1121,100 |  |  |  | 13 453,19 |  |  |  |
|  | 142 |  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение (по договору) |  |  |  | 0,062 |  |  | 225,666 |  |  |  | 2708,00 |  |  |  |
|  | 143 |  | Управление многоквартирным домом, в том числе расходы по ОИРЦ |  |  |  | 4,659 |  |  | 16849,764 |  |  |  | 202197,17 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  |  |  | 30,097 |  |  | 108842,849 |  |  |  | 1306114,19 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  |  |  | 36,12 |  |  |  |  |  |  | 1 567 337,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,12 |  |  |  |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, 52, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  | Периодичность в год |  | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маркса 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС 2020 год |  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС |  |  | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |  |
|  |  |  | Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2 |  |  |  |  |  | 2 556,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общего площадь жилых в МКД, м2 |  |  |  |  |  | 2 597,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  |  |  |  |  | 2 597,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м |  |  |  | 1 |  | 0,054 |  |  |  | 140,24 |  |  | 1 682,92 |  |
| 2 |  |  | Замена ламп накаливания |  |  |  | 1 |  | 0,044 |  |  |  | 114,27 |  |  | 1 371,27 |  |
| 3 |  |  | Замена выключателей |  |  |  | 1 |  | 0,032 |  |  |  | 83,11 |  |  | 997,29 |  |
| 4 |  |  | Замена патронов |  |  |  | 1 |  | 0,032 |  |  |  | 83,11 |  |  | 997,29 |  |
| 5 |  |  | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м |  |  |  | 1 |  | 0,044 |  |  |  | 114,27 |  |  | 1 371,27 |  |
| 6 |  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  |  | 25,97 |  |  | 311,65 |  |
| 7 |  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |  |  | 1 |  | 0,108 |  |  |  | 280,49 |  |  | 3 365,84 |  |
| 8 |  |  | Заделка на зиму вентиляционных продухов |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  |  | 25,97 |  |  | 311,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 867,43 |  |  | 10 409,18 |  |
| Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича |  |  |  | 1 |  | 0,801 |  |  | 2080,28 |  |  |  | 24 963,33 |  |
| 10 |  |  | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 |  |  |  | 1 |  | 0,747 |  |  | 1940,03 |  |  |  | 23 280,40 |  |
| 11 |  |  | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором |  |  |  | 1 |  | 0,022 |  |  | 57,14 |  |  |  | 685,63 |  |
| 12 |  |  | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором |  |  |  | 1 |  | 0,216 |  |  | 560,97 |  |  |  | 6 731,68 |  |
| 13 |  |  | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками |  |  |  | 1 |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 14 |  |  | Улучшенная клеевая окраска стен |  |  |  | 1 |  | 0,952 |  |  | 2472,44 |  |  |  | 29 669,27 |  |
| 15 |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей |  |  |  | 0,2 |  | 1,049 |  |  | 2724,36 |  |  |  | 32 692,29 |  |
| 16 |  |  | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами |  |  |  | 1 |  | 1,871 |  |  | 4859,17 |  |  |  | 58 310,09 |  |
| 17 |  |  | Улучшенная клеевая окраска потолков |  |  |  | 1 |  | 0,335 |  |  | 870,03 |  |  |  | 10 440,34 |  |
| 18 |  |  | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений |  |  |  | 0,2 |  | 0,022 |  |  | 57,14 |  |  |  | 685,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,05 |  |  | 15 704,66 |  |  |  | 188 455,96 |  |
|  |  |  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Ремонт гидроизоляции козырьков |  |  |  | 0,2 |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
|  |  |  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Заделка выбоин в цементных полах |  |  |  | 1 |  | 0,022 |  |  | 57,14 |  |  |  | 685,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 57,14 |  |  |  | 685,63 |  |
|  |  |  | Крыши и кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |  |  | 1 |  | 3,191 |  |  | 8287,35 |  |  |  | 99 448,15 |  |
| 22 |  |  | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) |  |  |  | 1 |  | 1,709 |  |  | 4438,44 |  |  |  | 53 261,33 |  |
| 23 |  |  | Разборка одинарных вентиляционных каналов |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 24 |  |  | Прочистка засоренных вентиляционных каналов |  |  |  | 1 |  | 0,064 |  |  | 166,21 |  |  |  | 1 994,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,97 |  |  | 12 917,98 |  |  |  | 155 015,70 |  |
|  |  |  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах |  |  |  | 1 |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 26 |  |  | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 27 |  |  | Смена пружины |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 28 |  |  | Улучшенная масляная окраска дверей |  |  |  | 1 |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 29 |  |  | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете |  |  |  | 0,2 |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 30 |  |  | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 31 |  |  | Улучшенная масляная окраска оконных рам |  |  |  | 0,2 |  | 0,054 |  |  | 140,24 |  |  |  | 1 682,92 |  |
| 32 |  |  | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом |  |  |  | 1 |  | 0,411 |  |  | 1067,41 |  |  |  | 12 808,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  | 1 815,37 |  |  |  | 21 784,47 |  |
|  |  |  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Ремонт металлических лестничных решеток |  |  |  | 0,2 |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 34 |  |  | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 35 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз |  |  |  | 1 |  | 0,022 |  |  | 57,14 |  |  |  | 685,63 |  |
| 36 |  |  | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок |  |  |  | 1 |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 37 |  |  | Заделка выбоин в каменных ступенях |  |  |  | 1 |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 275,29 |  |  |  | 3 303,51 |  |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,411 |  |  | 1067,41 |  |  |  | 12 808,90 |  |
| 39 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,465 |  |  | 1207,65 |  |  |  | 14 491,82 |  |
| 40 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,335 |  |  | 870,03 |  |  |  | 10 440,34 |  |
| 41 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,357 |  |  | 927,16 |  |  |  | 11 125,98 |  |
| 42 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,584 |  |  | 1516,71 |  |  |  | 18 200,48 |  |
| 43 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 44 |  |  | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг |  |  | 0,2 |  |  | 0,054 |  |  | 140,24 |  |  |  | 1 682,92 |  |
| 45 |  |  | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания |  |  | 0,2 |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 46 |  |  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами |  |  | 1 |  |  | 0,054 |  |  | 140,24 |  |  |  | 1 682,92 |  |
| 47 |  |  | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 48 |  |  | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,108 |  |  | 280,49 |  |  |  | 3 365,84 |  |
| 49 |  |  | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 50 |  |  | Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,044 |  |  | 114,27 |  |  |  | 1 371,27 |  |
| 51 |  |  | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,064 |  |  | 166,21 |  |  |  | 1 994,57 |  |
| 52 |  |  | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм |  |  | 1 |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  | 6 929,06 |  |  |  | 83 148,75 |  |
| Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 54 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 55 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 56 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 57 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,044 |  |  | 114,27 |  |  |  | 1 371,27 |  |
| 58 |  |  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  | 1 |  |  | 0,108 |  |  | 280,49 |  |  |  | 3 365,84 |  |
| 59 |  |  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 60 |  |  | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм |  |  | 1 |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 61 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза |  |  | 1 |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 62 |  |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 63 |  |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 64 |  |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,022 |  |  | 57,14 |  |  |  | 685,63 |  |
| 65 |  |  | Смена задвижек диаметром до 50 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 66 |  |  | Смена задвижек диаметром до 100 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,130 |  |  | 337,62 |  |  |  | 4 051,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  | 1 506,32 |  |  |  | 18 075,82 |  |
|  |  |  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,152 |  |  | 394,76 |  |  |  | 4 737,11 |  |
| 68 |  |  | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм |  |  | 0,2 |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 69 |  |  | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм |  |  | 1 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 70 |  |  | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 1 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 71 |  |  | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков |  |  | 0,2 |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  | 867,43 |  |  |  | 10 409,18 |  |
| Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов |  | 0,2 |  |  |  | 0,130 |  |  | 337,62 |  |  |  | 4 051,48 |  |
| 73 |  |  | Замена автоматического выключателя |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 74 |  |  | Замена предохранителя |  | 1 |  |  |  | 0,227 |  |  | 589,54 |  |  |  | 7 074,50 |  |
| 75 |  |  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  | 1 |  |  |  | 0,130 |  |  | 337,62 |  |  |  | 4 051,48 |  |
| 76 |  |  | Ремонт щитков |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 77 |  |  | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  | 1 |  |  |  | 0,108 |  |  | 280,49 |  |  |  | 3 365,84 |  |
| 78 |  |  | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 79 |  |  | Ремонт штепсельных розеток и выключателей |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  | 1 649,16 |  |  |  | 19 789,90 |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Смена стекол на штапиках без замазки |  | 1 |  |  |  | 0,054 |  |  | 140,24 |  |  |  | 1 682,92 |  |
| 81 |  |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 82 |  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 83 |  |  | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1 |  |  |  | 0,098 |  |  | 254,52 |  |  |  | 3 054,19 |  |
| 84 |  |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 85 |  |  | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков |  | 1 |  |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 86 |  |  | Осмотр системы мусороудаления |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 87 |  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | 1 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 88 |  |  | Прочистка канализационного лежака |  | 1 |  |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 89 |  |  | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 90 |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции |  | 1 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 91 |  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 1 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 93 |  |  | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления |  | 1 |  |  |  | 0,249 |  |  | 646,68 |  |  |  | 7 760,13 |  |
| 94 |  |  | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 95 |  |  | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм |  | 1 |  |  |  | 0,298 |  |  | 773,94 |  |  |  | 9 287,23 |  |
| 96 |  |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | 1 |  |  |  | 0,044 |  |  | 114,27 |  |  |  | 1 371,27 |  |
| 97 |  |  | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места |  | 1 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 98 |  |  | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места |  | 1 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 99 |  |  | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 100 |  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 1 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 101 |  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм |  | 1 |  |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 102 |  |  | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) |  | 12 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 103 |  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) |  | 12 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 |  |  | 4 438,44 |  |  |  | 53 261,33 |  |
| Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  | 1 |  |  |  | 0,238 |  |  | 618,11 |  |  |  | 7 417,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  | 618,11 |  |  |  | 7 417,32 |  |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  | 156 |  |  |  | 3,147 |  |  | 8173,07 |  |  |  | 98 076,88 |  |
| 106 |  |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  | 52 |  |  |  | 0,584 |  |  | 1516,71 |  |  |  | 18 200,48 |  |
| 107 |  |  | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  | 247 |  |  |  | 0,152 |  |  | 394,76 |  |  |  | 4 737,11 |  |
| 108 |  |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  | 12 |  |  |  | 0,454 |  |  | 1179,08 |  |  |  | 14 149,00 |  |
| 109 |  |  | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  | 12 |  |  |  | 0,249 |  |  | 646,68 |  |  |  | 7 760,13 |  |
| 110 |  |  | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже |  | 1 |  |  |  | 1,612 |  |  | 4186,53 |  |  |  | 50 238,30 |  |
| 111 |  |  | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей |  | 313 |  |  |  | 0,130 |  |  | 337,62 |  |  |  | 4 051,48 |  |
| 112 |  |  | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга |  | 52 |  |  |  | 0,130 |  |  | 337,62 |  |  |  | 4 051,48 |  |
| 113 |  |  | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей |  | 52 |  |  |  | 0,173 |  |  | 449,30 |  |  |  | 5 391,58 |  |
| 114 |  |  | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную |  | 12 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 115 |  |  | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга |  | 52 |  |  |  | 0,044 |  |  | 114,27 |  |  |  | 1 371,27 |  |
| 116 |  |  | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) |  | 52 |  |  |  | 0,238 |  |  | 618,11 |  |  |  | 7 417,32 |  |
| 117 |  |  | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 118 |  |  | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования |  | 1 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 119 |  |  | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования |  | 1 |  |  |  | 0,140 |  |  | 363,59 |  |  |  | 4 363,13 |  |
| 120 |  |  | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м |  | 365 |  |  |  | 0,303 |  |  | 786,92 |  |  |  | 9 443,06 |  |
| 121 |  |  | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора |  | 1 |  |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 122 |  |  | Влажная протирка стен (с моющим средством) |  | 1 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,57 |  |  | 19 660,05 |  |  |  | 235 920,56 |  |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 214 |  |  |  | 0,292 |  |  | 758,35 |  |  |  | 9 100,24 |  |
| 124 |  |  | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора |  | 4 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 125 |  |  | Уборка газонов от случайного мусора |  | 31 |  |  |  | 0,086 |  |  | 223,35 |  |  |  | 2 680,21 |  |
| 126 |  |  | Стрижка газонов |  | 2 |  |  |  | 0,108 |  |  | 280,49 |  |  |  | 3 365,84 |  |
| 127 |  |  | Очистка урн от мусора |  | 214 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 128 |  |  | Вырезка сухих ветвей и поросли |  | 1 |  |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 129 |  |  | Стрижка живой изгороди |  | 1 |  |  |  | 0,032 |  |  | 83,11 |  |  |  | 997,29 |  |
| 130 |  |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 22 |  |  |  | 0,054 |  |  | 140,24 |  |  |  | 1 682,92 |  |
| 131 |  |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 52 |  |  |  | 0,519 |  |  | 1347,89 |  |  |  | 16 174,74 |  |
| 132 |  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами |  | 11 |  |  |  | 0,757 |  |  | 1966,00 |  |  |  | 23 592,06 |  |
| 133 |  |  | Посыпка территории I класса |  | 11 |  |  |  | 0,584 |  |  | 1516,71 |  |  |  | 18 200,48 |  |
| 134 |  |  | Очистка кровли от мусора, листьев |  | 2 |  |  |  | 0,108 |  |  | 280,49 |  |  |  | 3 365,84 |  |
| 135 |  |  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором |  | 44 |  |  |  | 0,022 |  |  | 57,14 |  |  |  | 685,63 |  |
| 136 |  |  | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см |  | 12 |  |  |  | 0,010 |  |  | 25,97 |  |  |  | 311,65 |  |
| 137 |  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) |  | 151 |  |  |  | 0,281 |  |  | 729,79 |  |  |  | 8 757,42 |  |
| 138 |  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) |  | 214 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 139 |  |  | Погрузка мусора на автотранспорт вручную |  | 1 |  |  |  | 0,152 |  |  | 394,76 |  |  |  | 4 737,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,28 |  |  | 8 505,50 |  |  |  | 102 066,03 |  |
| Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки |  | 2 |  |  |  | 0,076 |  |  | 197,38 |  |  |  | 2 368,56 |  |
| 141 |  |  | Дезинсекция подвалов |  | 2 |  |  |  | 0,140 |  |  | 363,59 |  |  |  | 4 363,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 560,97 |  |  |  | 6 731,68 |  |
| 142 |  |  | Техническое обслуживание дымовентиляционных каналов в квартирах МКД (по договору) |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  | 753,16 |  |  |  | 9 037,91 |  |
| 143 |  |  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  | 1 116,75 |  |  |  | 13 401,04 |  |
| 144 |  |  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  |  |  |  |  | 0,620 |  |  | 1610,20 |  |  |  | 19 322,42 |  |
| 145 |  |  | Управление многоквартирным домом, в том числе расходы по ОИРЦ |  |  |  |  |  | 5,380 |  |  | 13972,40 |  |  |  | 167 668,78 |  |
|  |  |  | ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений без НДС |  |  |  |  |  | 36,21 |  |  | 94 048,78 |  |  |  | 1 128 585,39 |  |
|  |  |  | ИТОГО руб./м2 в месяц с учетом изменений c НДС |  |  |  |  |  | 43,45 |  |  | 110 977,56 |  |  |  | 1 354 302,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,45 |  |