Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35/1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 №; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Перио- дичность в год; Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Конструктивные элементы. 1; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 2; 0,01; 2 497,70. 2; Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов; 2; 0,10; 24 977,04. 3; Осмотр кирпичных и железобетонных перекрытий; 2; 0,05; 12 488,52. 4; Осмотр внутренней отделки стен; 2; 0,14; 34 967,86. 5; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 2; 0,10; 24 977,04. 6; Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков; 2; 0,01; 2 497,70. 7; Осмотр системы мусороудаления; 2; 0,02; 4 995,41. 8; Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов; 1; 0,63; 157 355,35. 9; Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 1; 0,06; 14 986,22. 10; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,06; 14 986,22. 11; Замена ламп накаливания; по мере необх.; 0,03; 7493,11. Водоснабжение (холодное и горячее) водоотведение. 12; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснбжения; 2; 0,53; 132 378,31. 13; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках; по мере необх.; 0,02; 4 995,41. 14; Прочистка канализационного лежака; по мере необх.; 0,09; 22 479,34. 15; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; по мере необх.; 0,10; 24977,04. 16; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,06; 14 986,22. Теплоснабжение. Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отрпления; 1; 0,17; 42 460,97. 17; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 2; 0,01; 2 497,70. 18; Первое рабочее испытание отдельных частей системы; 1; 0,01; 2 497,70. 19; Окончательная проверка при сдаче системы; 1; 0,48; 119 889,79. 20; Промывка трубопроводов системы центрального отопления; 1; 0,07; 17 483,93. 21; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; по мере необх.; 0,01; 2 497,70. 22; Проверка работоспособности запорной аппаратуры и очистка фильтра; 2; 0,01; 2 497,70. 23; Электроснабжение. 24; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,13; 32 470,15. 25; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,02; 4 995,41. 26; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 2; 0,01; 2 497,70. 27; Аварийно-восстановительные работы; 0,14; 34 967,86. Итого по разделу:; 3,07; 766 795,10. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. 30; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом); 104; 0,72; 179 834,69. 31; Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом); 52; 1,34; 334 692,34. 32; Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом); 248; 0,03; 7 493,11. 33; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом); 52; 0,55; 137 373,72. 34; Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом); 24; 0,86; 214 802,54. 35; Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом); 52; 0,01; 2 497,70. 36; Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах 11 этажей и выше; ежедн.; 0,04; 9 990,82. 37; Влажное подметание пола мусороприеных камер в 11-ти и более этажных домах; 248; 0,04; 9 990,82. 38; Уборка в 11-ти и более этажных домах мусороприемных камер, расположенных в подвальных помещениях и цокольных этажах, с помощью шланга; 248; 0,18; 44 958,67. 39; Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в 11-ти и более этажных домах; 52; 0,27; 67 438,01. 40; Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода; 12; 0,11; 27 474,74. 41; Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга; 248; 0,06; 14 986,22. 42; Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования; 24; 0,01; 2 497,70. 43; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 2; 0,02; 4 995,41. 44; Мытье и протирка легкодоступных стекл в окнах в помещениях общего пользования; 2; 0,01; 2 497,70. 45; Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством); 12; 0,001; 249,77. 46; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,09; 22 479,34. 47; Влажная протирка перил лестниц (моющим средством); 12; 0,04; 9 990,82. 48; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 4; 0,002; 499,54. 49; Мытье стен и дверей кабины лифта; 52; 0,120; 29 972,45. 50; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,01; 2 497,70. 51; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 210; 1,20; 299 724,48. 52; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев,мусора; 4; 0,19; 47 456,38. 53; Уборка газонов от случайного мусора; 30; 0,15; 37 465,56. 54; Очистка урн от мусора; 248; 0,06; 14 986,22. 55; Стрижка газонов; 10; 0,69; 172 341,58. 56; Уборка детских и спортивных площадок; 52; 0,15; 37 465,56. 57; Очистка кровли от мусора и листьев; 1; 0,02; 4 995,41. 58; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием; 30; 0,30; 74 931,12. 59; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием; 52; 2,25; 561 983,40. 60; Дезинсекция подвала (Обработка от мух и комаров); 1; 0,01; 2 497,70. 61; Дератизация подвалов с применением готовой приманки; 1; 0,003; 749,31. 62; Посыпка территории 1класса; 20; 3,22; 804 260,69. 63; Техническое обслуживание оборудования Системы дитанционного сбора показаний с квартирных приборов учета ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения) по договору; 12; 0,82; 204 811,73. 64; Работы по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре (по договору ); 12; 1,11; 277 245,14. 65; Техническое обслуживание и ремонт лифтов (по договору ); 12; 3,34; 834 233,14. 66; Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов); 1; 0,01; 2 497,70. 67; Периодическое техническое освидетельствование лифтов; 1; 0,15; 37 965,10. 68; Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (по договору); 12; 0,74; 184 830,10. 69; Техническое обслуживание оборудования Системы контроля и управления доступом (-домофон), работающие с ключами доступа "Скаут", установленного на входных дверях МКД и на калитках при входе на территорию МКД ( по договору).; 12; 1,54; 383 647,33. Итого по разделу:; 20,46; 5 111 301,46. Всего: БЕЗ НДС:; 23,53; 5 878 096,56. в том числе управление; 4,71; 1 175 619,31. ИТОГО С НДС:; 28,24; 7 053 715,87.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Победы, д. 19,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность в год | Дома коридорного типа, без лифта и мусоропровода, кипричные, с электроплитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 4-х этажные |  |  |
|  |  |  | Победы 19 (2 подъезда) |  |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС |  | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  |  | 934,5 кв.м. |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,064 |  | 717,696 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,282 |  | 3162,348 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,092 |  | 1031,688 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,151 |  | 1693,314 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,124 |  | 1390,536 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,044 |  | 493,416 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,139 |  | 1558,746 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,032 |  | 358,848 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,018 |  | 201,852 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,255 |  | 2859,570 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,047 |  | 527,058 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,227 |  | 2545,578 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,188 |  | 2108,232 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,208 |  | 13546,512 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,169 |  | 1895,166 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,024 |  | 269,136 |
|  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Полы | 1 |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,076 |  | 852,264 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,410 |  | 4597,740 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,006 |  | 67,284 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,054 |  | 605,556 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,174 |  | 1951,236 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,031 |  | 347,634 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,056 |  | 627,984 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,456 |  | 5113,584 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,047 |  | 527,058 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,036 |  | 403,704 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 1,873 |  | 21003,822 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,019 |  | 213,066 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,041 |  | 459,774 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,036 |  | 403,704 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,282 |  | 3162,348 |
|  | Лестницы |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,023 |  | 257,922 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,045 |  | 504,630 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,941 |  | 10552,374 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,039 |  | 437,346 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,035 |  | 392,490 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,023 |  | 257,922 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,027 |  | 302,778 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 |  | 213,066 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,021 |  | 235,494 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,018 |  | 201,852 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 |  | 89,712 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,065 |  | 728,910 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 |  | 44,856 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,008 |  | 89,712 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,050 |  | 560,700 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,283 |  | 3173,562 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,147 |  | 1648,458 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 |  | 358,848 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,049 |  | 549,486 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,153 |  | 1715,742 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,014 |  | 156,996 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 |  | 280,350 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 |  | 358,848 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 |  | 482,202 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 |  | 280,350 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 |  | 605,556 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,136 |  | 1525,104 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 |  | 112,140 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,009 |  | 100,926 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,009 |  | 100,926 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 |  | 392,490 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,019 |  | 213,066 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 |  | 370,062 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,083 |  | 930,762 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,159 |  | 1783,026 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,157 |  | 1760,598 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,126 |  | 1412,964 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,038 |  | 426,132 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,030 |  | 336,420 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,037 |  | 414,918 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  | 0,000 |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,077 |  | 863,478 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,053 |  | 594,342 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,248 |  | 2781,072 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,165 |  | 1850,310 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,024 |  | 269,136 |
| 78 | Замена выключателя | 1 | 0,016 |  | 179,424 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,104 |  | 1166,256 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,010 |  | 112,140 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,057 |  | 639,198 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  | 0,000 |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,028 |  | 313,992 |
| 83 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,468 |  | 5248,152 |
| 84 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,006 |  | 67,284 |
| 85 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,048 |  | 538,272 |
| 86 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,069 |  | 773,766 |
| 87 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,052 |  | 583,128 |
| 88 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,027 |  | 302,778 |
| 89 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,055 |  | 616,770 |
| 90 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,027 |  | 302,778 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,064 |  | 717,696 |
| 92 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,064 |  | 717,696 |
| 93 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 |  | 145,782 |
| 94 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,082 |  | 919,548 |
| 95 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,021 |  | 235,494 |
| 96 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,005 |  | 56,070 |
| 97 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,173 |  | 1940,022 |
| 98 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,032 |  | 358,848 |
| 99 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,167 |  | 1872,738 |
| 100 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,039 |  | 437,346 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,072 |  | 807,408 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,060 |  | 672,840 |
| 103 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,006 |  | 67,284 |
| 104 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,073 |  | 818,622 |
| 105 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,038 |  | 426,132 |
| 106 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,022 |  | 246,708 |
| 107 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,020 |  | 224,280 |
| 108 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,005 |  | 56,070 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  | 0,000 |
| 109 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,208 |  | 2332,512 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |  |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |  |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,457 |  | 38766,798 |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,002 |  | 11236,428 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 36 | 2,046 |  | 22943,844 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 36 | 0,643 |  | 7210,602 |
| 114 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 12 | 0,126 |  | 1412,964 |
| 115 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 4 | 0,027 |  | 302,778 |
| 116 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 2 | 0,012 |  | 134,568 |
| 117 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 0,184 |  | 2063,376 |
| 118 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,369 |  | 4137,966 |
| 119 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,027 |  | 302,778 |
| 120 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 12 | 0,006 |  | 67,284 |
| 121 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 2 | 0,280 |  | 3139,920 |
| 122 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 12 | 0,022 |  | 246,708 |
| 123 | Обметание пыли с потолков | 2 | 0,003 |  | 33,642 |
| 124 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 125 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,048 |  | 538,272 |
| 126 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,172 |  | 1928,808 |
| 127 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,146 |  | 1637,244 |
| 128 | Стрижка газонов | 5 | 0,316 |  | 3543,624 |
| 129 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,472 |  | 5293,008 |
| 130 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,011 |  | 123,354 |
| 131 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,011 |  | 123,354 |
| 132 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,021 |  | 235,494 |
| 133 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,051 |  | 571,914 |
| 134 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 67 | 0,026 |  | 291,564 |
| 135 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 67 | 0,113 |  | 1267,182 |
| 136 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 15 | 0,175 |  | 1962,450 |
| 137 | Посыпка территории I класса | 20 | 0,126 |  | 1412,964 |
| 138 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 10 | 0,028 |  | 313,992 |
| 139 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,424 |  | 4754,736 |
| 140 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 67 | 0,005 |  | 56,070 |
| 141 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,001 |  | 11,214 |
| 142 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 15 | 0,002 |  | 22,428 |
| 143 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,173 |  | 1940,022 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,046 |  | 515,844 |
| 145 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,063 |  | 706,482 |
| 146 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,061 |  | 684,054 |
| Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |  | 0,000 |
| 147 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,039 |  | 437,346 |
| 148 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,081 |  | 908,334 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,24 |  | 260590,93 |
|  | в том числе управление |  | 4,65 |  | 52118,19 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО |  | 27,89 |  | 312 709,12 |