Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Киевская, д. 11, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. Периодичность в год; Дома блочного типа, с водогрейными колонками, без лифта и мусоропровода, кипричные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 3-х этажные. Киевская 11 (2 подъезда). Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Площадь общего имущества МКД (без чердаков и подвалов), м2; 87,00. Площадь общего имущества МКД (чердаков и подвалов), м2; 535,90. Площадь общего имущества МКД (с чердаками и подвалами), м2; 622,90. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2; 899,90. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,239; 2580,913. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,084; 907,099. 3; Замена выключателей; 1; 0,119; 1285,057. 4; Замена патронов; 1; 0,225; 2429,730. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,121; 1306,655. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,056; 604,733. Кирпичные, каменные и железобетонные стены; 0,000. 7; Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича; 1; 0,319; 3444,817. 8; Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5; 1; 0,596; 6436,085. 9; Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором; 1; 0,034; 367,159. 10; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,114; 1231,063. 11; Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками; 1; 0,05; 539,940. 12; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,428; 4621,886. 13; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 0,2; 0,317; 3423,220. 14; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 1,946; 21014,465. 15; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,347; 3747,184. 16; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,029; 313,165. 17; Полы; 1. 18; Заделка выбоин в цементных полах; 1; 0,037; 399,556. 19; Крыши и кровли; 1. 20; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 0,461; 4978,247. 21; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,018; 194,378. 22; Ремонт вентиляционных коробов; 1; 0,173; 1868,192. 23; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,055; 593,934. 24; Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами; 1; 0,087; 939,496. 25; Смена прямых звеньев водосточных труб; 1; 0,252; 2721,298. 26; Смена воронок; 1; 0,049; 529,141. 27; Смена простых отливов; 1; 0,064; 691,123. Оконные и дверные проемы; 1; 0,000. 28; Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах; 1; 0,291; 3142,451. 29; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,034; 367,159. 30; Смена пружины; 1; 0,047; 507,544. 31; Смена ручки дверной; 1; 0,012; 129,586. 32; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,077; 831,508. 33; Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете; 0,2; 0,029; 313,165. 34; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,015; 161,982. 35; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,01; 107,988. 36; Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом; 0,2; 0,012; 129,586. Лестницы; 0,000. 37; Ремонт металлических лестничных решеток; 0,2; 0,02; 215,976. 38; Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок; 1; 0,03; 323,964. 39; Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз; 1; 0,131; 1414,643. 40; Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок; 1; 0,045; 485,946. 41; Заделка выбоин в каменных ступенях; 1; 1,251; 13509,299. Система теплоснабжения; 0,000. 42; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,025; 269,970. 43; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,027; 291,568. 44; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,208; 2246,150. 45; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,021; 226,775. 46; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,022; 237,574. 47; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,008; 86,390. 48; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,069; 745,117. 49; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,004; 43,195. 50; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,011; 118,787. 51; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,069; 745,117. 52; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,631; 6814,043. 53; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,302; 3261,238. 54; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,085; 917,898. 55; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,098; 1058,282. 56; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,135; 1457,838. 57; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,016; 172,781. Системы холодного и горячего водоснабжения. 58; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,029; 313,165. 59; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,033; 356,360. 60; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,045; 485,946. 61; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,029; 313,165. 62; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,057; 615,532. 63; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,13; 1403,844. 64; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,007; 75,592. 65; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,015; 161,982. 66; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,01; 107,988. 67; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,032; 345,562. 68; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,019; 205,177. 69; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм; 0,2; 0,03; 323,964. 70; Смена задвижек диаметром до 50 мм; 0,2; 0,102; 1101,478. 71; Смена задвижек диаметром до 100 мм; 0,2; 0,172; 1857,394. Система водоотведения. 72; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,179; 1932,985. 73; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,139; 1501,033. 74; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм; 1; 0,052; 561,538. 75; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,034; 367,159. 76; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,042; 453,550. Система газоснабжения. 77; Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов; 1; 0,074; 799,111. 78; Замена автоматического выключателя; 0,2; 0,084; 907,099. 79; Замена реле; 1; 0,042; 453,550. 80; Замена предохранителя; 1; 0,123; 1328,252. 81; Замена рубильника; 1; 0,005; 53,994. 82; Замена шкафов и ВРУ; 0,1; 0,005; 53,994. 83; Ремонт грозозащитного устройства; 0,2; 0,137; 1479,436. 84; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,085; 917,898. 85; Замена щитков; 1; 0,005; 53,994. 86; Ремонт щитков; 1; 0,055; 593,934. 87; Замена выключателя; 0,2; 0,004; 43,195. 88; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,076; 820,709. 89; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,017; 183,580. 90; Замена лампы накаливания на энергосберегательную; 1; 0,04; 431,952. 91; Замена светильника на светильник с датчиком движения; 0,2; 0,041; 442,751. 92; Ремонт штепсельных розеток и выключателей; 1; 0,053; 572,336. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 93; Смена стекол на штапиках без замазки; 0,2; 0,027; 291,568. 94; Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов; 1; 0,783; 8455,460. 95; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,009; 97,189. 96; Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов; 1; 0,077; 831,508. 97; Осмотр деревянных перекрытий; 1; 0,006; 64,793. 98; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,009; 97,189. 99; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,007; 75,592. 100; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,052; 561,538. 101; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,171; 1846,595. 102; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,035; 377,958. 103; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,008; 86,390. 104; Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 1; 0,008; 86,390. 105; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,008; 86,390. 106; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,016; 172,781. 107; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,106; 1144,673. 108; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,031; 334,763. 109; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,007; 75,592. 110; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,025; 269,970. 111; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,061; 658,727. 112; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,24; 2591,712. 113; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,057; 615,532. 114; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,11; 1187,868. 115; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,092; 993,490. 116; Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления; 1; 0,007; 75,592. 117; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,099; 1069,081. 118; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,049; 529,141. 119; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,034; 367,159. 120; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,03; 323,964. 121; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,007; 75,592. Устранение аварии и выполнение заявок населения. 122; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,307; 3315,232. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов. 123; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 2,588; 27947,294. 124; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,514; 5550,583. 125; Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования; 1; 0,003; 32,396. 126; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,008; 86,390. 127; Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования; 1; 0,003; 32,396. 128; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,056; 604,733. 129; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,372; 4017,154. 130; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,029; 313,165. 131; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,001; 10,799. 132; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,031; 334,763. 133; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,002; 21,598. 134; Обметание пыли с потолков; 1; 0,003; 32,396. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 135; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,086; 928,697. 136; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,829; 8952,205. 137; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,706; 7623,953. 138; Стрижка газонов; 2; 0,996; 10755,605. 139; Очистка урн от мусора; 214; 0,509; 5496,589. 140; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,011; 118,787. 141; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,12; 1295,856. 142; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,174; 1878,991. 143; Посыпка территории I класса; 11; 0,135; 1457,838. 144; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,001; 10,799. 145; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,016; 172,781. 146; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,56; 6047,328. 147; Очистка кровли от мусора, листьев; 2; 0,249; 2688,901. 148; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,004; 43,195. 149; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,002; 21,598. 150; Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года); 151; 0,093; 1004,288. 151; Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года); 214; 0,025; 269,970. 152; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,073; 788,312. 153; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,072; 777,514. 154; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,063; 680,324. 155; Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,119; 1285,057. ИТОГО руб./м2 без НДС в месяц; 22,89; 247 162,93. в том числе на управление; 4,58; 49 432,59. ИТОГО руб./м2 c НДС 20% без ТКО в месяц; 27,46; 296 595,52.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Киевская, д. 13,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность в год | Дома блочного типа, с водогрейными колонками, без лифта и мусоропровода, кипричные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 3-х этажные |  |
|  |  |  | Киевская 13 (2 подъезда) |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -834,13 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,265 | 2 652,533 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,096 | 960,918 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,129 | 1 291,233 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,254 | 2 542,428 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,202 | 2 021,931 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,060 | 600,574 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 7 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,581 | 5 815,554 |
| 8 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,466 | 4 664,455 |
| 9 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,119 | 1 191,138 |
| 10 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 1 | 0,707 | 7 076,759 |
| 11 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,680 | 6 806,501 |
| 12 | Смена воронок | 1 | 0,104 | 1 040,994 |
| 13 | Смена простых отливов | 1 | 0,070 | 700,669 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,031 | 310,296 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,188 | 1 881,797 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,025 | 250,239 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,014 | 140,134 |
| 18 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,311 | 3 112,973 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,003 | 30,029 |
| 20 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,102 | 1 020,975 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 21 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,050 | 500,478 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,240 | 2 402,294 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,131 | 1 311,252 |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,191 | 1 911,826 |
| 25 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,080 | 800,765 |
| 26 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,340 | 3 403,250 |
| 27 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,815 | 8 157,791 |
| 28 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,211 | 2 112,017 |
| 29 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,183 | 1 831,749 |
| 30 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,181 | 1 811,730 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,055 | 550,526 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,063 | 630,602 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,214 | 2 142,046 |
| 34 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,390 | 3 903,728 |
| 35 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,044 | 440,421 |
| 36 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,036 | 360,344 |
| 37 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,104 | 1 040,994 |
| 38 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,151 | 1 511,444 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 39 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,097 | 970,927 |
| 40 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,602 | 6 025,755 |
| 41 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,187 | 1 871,788 |
| 42 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,068 | 680,650 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 43 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,119 | 1 191,138 |
| 44 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,229 | 2 292,189 |
| 45 | Замена реле | 1 | 0,449 | 4 494,292 |
| 46 | Замена предохранителя | 1 | 1,056 | 10 570,095 |
| 47 | Замена рубильника | 1 | 0,028 | 280,268 |
| 48 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,184 | 1 841,759 |
| 49 | Замена щитков | 1 | 0,635 | 6 356,071 |
| 50 | Ремонт щитков | 1 | 0,079 | 790,755 |
| 51 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 50,048 |
| 52 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,131 | 1 311,252 |
| 53 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,028 | 280,268 |
| 54 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,057 | 570,545 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 55 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,027 | 270,258 |
| 56 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,783 | 7 837,485 |
| 57 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 90,086 |
| 58 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,077 | 770,736 |
| 59 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,006 | 60,057 |
| 60 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,009 | 90,086 |
| 61 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,007 | 70,067 |
| 62 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,052 | 520,497 |
| 63 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,171 | 1 711,635 |
| 64 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 350,335 |
| 65 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,008 | 80,076 |
| 66 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,008 | 80,076 |
| 67 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,008 | 80,076 |
| 68 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,016 | 160,153 |
| 69 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,106 | 1 061,013 |
| 70 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 310,296 |
| 71 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,007 | 70,067 |
| 72 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,025 | 250,239 |
| 73 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,061 | 610,583 |
| 74 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,240 | 2 402,294 |
| 75 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,057 | 570,545 |
| 76 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,110 | 1 101,052 |
| 77 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,092 | 920,880 |
| 78 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,007 | 70,067 |
| 79 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,099 | 990,946 |
| 80 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,049 | 490,468 |
| 81 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,034 | 340,325 |
| 82 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,030 | 300,287 |
| 83 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,007 | 70,067 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 84 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,307 | 3 072,935 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 85 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,587 | 25 894,732 |
| 86 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,514 | 5 144,914 |
| 87 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 30,029 |
| 88 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 80,076 |
| 89 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 30,029 |
| 90 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,056 | 560,535 |
| 91 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,372 | 3 723,556 |
| 92 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,029 | 290,277 |
| 93 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 10,010 |
| 94 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,031 | 310,296 |
| 95 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,002 | 20,019 |
| 96 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 30,029 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 97 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,086 | 860,822 |
| 98 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,829 | 8 297,925 |
| 99 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,706 | 7 066,749 |
| 100 | Стрижка газонов | 2 | 0,996 | 9 969,522 |
| 101 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,509 | 5 094,866 |
| 102 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 110,105 |
| 103 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,120 | 1 201,147 |
| 104 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,174 | 1 741,663 |
| 105 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,135 | 1 351,291 |
| 106 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 10,010 |
| 107 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,016 | 160,153 |
| 108 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,560 | 5 605,354 |
|  | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,249 | 2 492,380 |
| 109 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,004 | 40,038 |
| 110 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,002 | 20,019 |
| 111 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,093 | 930,889 |
| 112 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,025 | 250,239 |
| 113 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,073 | 730,698 |
| 114 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,072 | 720,688 |
| 115 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,063 | 630,602 |
| 116 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,119 | 1 191,138 |
|  | ИТОГО руб./м2 без НДС в месяц, |  | 22,77 | 227 917,68 |
|  | в том числе расходы на управление |  | 4,55 | 45 583,54 |
|  | ИТОГО руб./м2 c НДС 20% без ТКО в месяц |  | 27,32 | 273 501,22 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Менделеева, д. 8/4,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации свыше 70, 2-х этажные |  |
|  |  |  | Менделеева 8/4 (2 подъезда) |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -565 м2 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,224 | 1518,72 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,043 | 291,54 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,066 | 447,48 |
| 4 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,349 | 2366,22 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 5 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,164 | 1111,92 |
| 6 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,251 | 1701,78 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 7 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,367 | 2488,26 |
| 8 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,327 | 2217,06 |
| 9 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,137 | 928,86 |
| 10 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 589,86 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 11 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,087 | 589,86 |
| 12 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,055 | 372,9 |
| 13 | Смена пружины | 1 | 0,147 | 996,66 |
| 14 | Смена ручки дверной | 1 | 0,021 | 142,38 |
| 15 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,137 | 928,86 |
| 16 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,116 | 786,48 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 17 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,178 | 1206,84 |
| 18 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,193 | 1308,54 |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,140 | 949,2 |
| 20 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,054 | 366,12 |
| 21 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,095 | 644,1 |
| 22 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,502 | 3403,56 |
| 23 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,121 | 820,38 |
| 24 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,034 | 230,52 |
| 25 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,156 | 1057,68 |
| 26 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,108 | 732,24 |
| 27 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,179 | 1213,62 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,204 | 1383,12 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,235 | 1593,3 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,237 | 1606,86 |
| 31 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,115 | 779,7 |
| 32 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,065 | 440,7 |
| 33 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,005 | 33,9 |
| 34 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,021 | 142,38 |
| 35 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,296 | 2006,88 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,113 | 766,14 |
| 37 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,223 | 1511,94 |
| 38 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,083 | 562,74 |
| 39 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,150 | 1017 |
| 40 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,065 | 440,7 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 41 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,233 | 1579,74 |
| 42 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,406 | 2752,68 |
| 43 | Замена реле | 1 | 0,662 | 4488,36 |
| 44 | Замена предохранителя | 1 | 0,468 | 3173,04 |
| 45 | Замена рубильника | 1 | 0,042 | 284,76 |
| 46 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,204 | 1383,12 |
| 47 | Ремонт щитков | 1 | 0,234 | 1586,52 |
| 48 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 74,58 |
| 49 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,195 | 1322,1 |
| 50 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,042 | 284,76 |
| 51 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,421 | 2854,38 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 2,918 |  |
| 52 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,043 | 291,54 |
| 53 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,015 | 101,7 |
| 54 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 61,02 |
| 55 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,279 | 1891,62 |
| 56 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,072 | 488,16 |
| 57 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,011 | 74,58 |
| 58 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,008 | 54,24 |
| 59 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,057 | 386,46 |
| 60 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,326 | 2210,28 |
| 61 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,028 | 189,84 |
| 62 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,010 | 67,8 |
| 63 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,010 | 67,8 |
| 64 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,010 | 67,8 |
| 65 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,017 | 115,26 |
| 66 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,107 | 725,46 |
| 67 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,032 | 216,96 |
| 68 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,011 | 74,58 |
| 69 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,029 | 196,62 |
| 70 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,067 | 454,26 |
| 71 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,239 | 1620,42 |
| 72 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,057 | 386,46 |
| 73 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,116 | 786,48 |
| 74 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,087 | 589,86 |
| 75 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,011 | 74,58 |
| 76 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,112 | 759,36 |
| 77 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,039 | 264,42 |
| 78 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,054 | 366,12 |
| 79 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,048 | 325,44 |
| 80 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 74,58 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 81 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,341 | 2311,98 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 82 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,112 | 21099,36 |
| 83 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,618 | 4190,04 |
| 84 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,013 | 88,14 |
| 85 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,395 | 2678,1 |
| 86 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 203,4 |
| 87 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,78 |
| 88 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,062 | 420,36 |
| 89 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,004 | 27,12 |
| 90 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 20,34 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 91 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,069 | 467,82 |
| 92 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 1,816 | 12312,48 |
| 93 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 1,548 | 10495,44 |
| 94 | Стрижка газонов | 2 | 2,182 | 14793,96 |
| 95 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,004 | 27,12 |
| 96 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,070 | 474,6 |
| 97 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,036 | 244,08 |
| 98 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,006 | 40,68 |
| 99 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,063 | 427,14 |
| 100 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,092 | 623,76 |
| 101 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,072 | 488,16 |
| 102 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,024 | 162,72 |
| 103 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,618 | 4190,04 |
| 104 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,275 | 1864,5 |
| 105 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,002 | 13,56 |
| 106 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,001 | 6,78 |
| 107 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,346 | 2345,88 |
| 108 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,091 | 616,98 |
| 109 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,074 | 501,72 |
| 110 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,072 | 488,16 |
| 111 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,070 | 474,6 |
|  | ИТОГО руб./м2 без НДС в месяц, |  | 23,09 | 156570,54 |
|  | в том числе управление |  | 4,62 | 31310,04 |
|  | ИТОГО руб./м2 c НДС 20% без ТКО в месяц |  | 27,71 | 187884,648 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 2,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
|  |  |  | Пирогова,2 |  |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 - 212,8 |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -212,8 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,594 | 1516,838 |
| 2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,093 | 237,485 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 3 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,333 | 850,349 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 4 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,779 | 1989,254 |
| 5 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,768 | 1961,165 |
| 6 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,186 | 474,970 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 7 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,233 | 594,989 |
| 8 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,147 | 375,379 |
| 9 | Смена пружины | 1 | 0,098 | 250,253 |
| 10 | Смена ручки дверной | 1 | 0,055 | 140,448 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 11 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 1,62 | 4136,832 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 13 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,236 | 602,650 |
| 14 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,257 | 656,275 |
| 15 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,725 | 1851,360 |
| 16 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,629 | 1606,214 |
| 17 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 1,334 | 3406,502 |
| 18 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,207 | 528,595 |
| 19 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,474 | 1210,406 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,81 | 2068,416 |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,312 | 796,723 |
| 22 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,153 | 390,701 |
| 23 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,085 | 217,056 |
| 24 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 38,304 |
| 25 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,14 | 357,504 |
| 26 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,196 | 500,506 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,3 | 766,080 |
| 28 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,393 | 1003,565 |
| 29 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,147 | 375,379 |
| 30 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,026 | 66,394 |
| 31 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,086 | 219,610 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 32 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,31 | 791,616 |
| 33 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,539 | 1376,390 |
| 34 | Замена предохранителя | 1 | 1,242 | 3171,571 |
| 35 | Замена рубильника | 1 | 0,111 | 283,450 |
| 36 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 1,441 | 3679,738 |
| 37 | Ремонт щитков | 1 | 0,311 | 794,170 |
| 38 | Замена выключателя | 0,2 | 0,049 | 125,126 |
| 39 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,258 | 658,829 |
| 40 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,028 | 71,501 |
| 41 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,149 | 380,486 |
|  |  |  | 15,869 | 40523,078 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 42 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,108 | 275,789 |
| 43 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,008 | 20,429 |
| 44 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,241 | 615,418 |
| 45 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,063 | 160,877 |
| 46 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,208 | 531,149 |
| 47 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 89,376 |
| 48 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,062 | 158,323 |
| 49 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,103 | 263,021 |
| 50 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,03 | 76,608 |
| 51 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,029 | 74,054 |
| 52 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,232 | 592,435 |
| 53 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,056 | 143,002 |
| 54 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,1 | 255,360 |
| 55 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,075 | 191,520 |
| 56 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,114 | 291,110 |
| 57 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,05 | 127,680 |
| 58 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,138 | 352,397 |
| 59 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,123 | 314,093 |
| 60 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,03 | 76,608 |
|  |  |  | 1,805 | 4609,248 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 61 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,303 | 773,741 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 62 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,336 | 858,010 |
| 63 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,026 | 66,394 |
| 64 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,015 | 38,304 |
| 65 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,013 | 33,197 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,390 | 995,904 |
| 66 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,016 | 40,858 |
| 67 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,093 | 237,485 |
| 68 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,339 | 865,670 |
| 69 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,151 | 385,594 |
| 70 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,072 | 183,859 |
| 71 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,07 | 178,752 |
|  |  |  | 0,741 | 1892,218 |
|  | ИТОГО руб./м2 без НДС в месяц, |  | 19,11 | 48794,189 |
|  | в том числе управление |  | 3,82 | 9758,840 |
|  | ИТОГО руб./м2 c НДС 20% без ТКО в месяц |  | 22,93 | 58553,027 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Поленова, д. 2,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | периодичность в год | Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ул.Поленова, д.2 |  |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 — 16420 |  |  |  |
|  | Общего площадь нежилых в МКД, м2 — 872,5 |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 — 17294,3 |  |  |  |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |
| 1 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,042 | 8 716,33 |
| 2 | Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (договор с ООО «АДРЕМ») | 12 | 1,050 | 217 908,18 |
| 3 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,146 | 30 299,61 |
|  |  |  | 1,238 | 256 924,12 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 4 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,749 | 155 441,17 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,021 | 4 358,16 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,135 | 28 016,77 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,198 | 41 091,26 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,146 | 30 299,61 |
| 9 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,010 | 2 075,32 |
| 10 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,541 | 112 274,60 |
| 11 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 0,208 | 43 166,57 |
| 12 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,094 | 19 507,97 |
| 13 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,094 | 19 507,97 |
| 14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,094 | 19 507,97 |
| 15 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 12 | 0,135 | 28 016,77 |
| 16 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,114 | 23 658,60 |
| 17 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 6 433,48 |
| 18 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,0003 | 62,26 |
| 19 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,250 | 51 882,90 |
| 20 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,031 | 6 433,48 |
| 21 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,166 | 34 450,25 |
| 22 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,125 | 25 941,45 |
| 23 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 2 | 0,125 | 25 941,45 |
| 24 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 2 075,32 |
| 25 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 2 075,32 |
|  |  |  | 3,287 | 682 218,63 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 26 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,187 | 38 808,41 |
|  |  |  | 0,187 | 38 808,41 |
|  | Санитарное содержание мест общего ользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 27 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,258 | 261 074,75 |
| 28 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 3,422 | 710 173,14 |
| 29 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 0,021 | 4 358,16 |
| 30 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,924 | 399 290,80 |
| 31 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 4,420 | 917 289,67 |
| 32 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 0,042 | 8 716,33 |
| 33 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 6 | 0,010 | 2 075,32 |
| 34 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 4 | 0,010 | 2 075,32 |
| 35 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 4 | 0,042 | 8 716,33 |
| 36 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,042 | 8 716,33 |
| 37 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 2 | 0,001 | 207,53 |
| 38 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 2 | 0,021 | 4 358,16 |
| 39 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,004 | 830,13 |
| 40 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 2 | 0,374 | 77 616,82 |
| 41 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 2 | 0,003 | 622,59 |
| 42 | Обметание пыли с потолков | 2 | 0,042 | 8 716,33 |
| 43 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 28 | 0,052 | 10 792 |
| 44 | Очистка урн от мусора | 192 | 0,057 | 11 829,30 |
| 45 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 2 | 0,004 | 830,13 |
| 46 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 15 | 0,146 | 30 299,61 |
| 47 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 | 0,031 | 6 433,48 |
| 48 | Посыпка территории I класса | 5 | 0,080 | 16 602,53 |
| 49 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,026 | 5 395,82 |
|  |  |  | 12,031 | 2 497 020,21 |
| 50 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 | 0,007 | 1 452,72 |
| 51 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,006 | 1 245,19 |
| 52 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 4,774 | 990 755,86 |
| 53 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов в течение назначенного срока службы |  | 0,198 | 41 091,26 |
| 54 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,010 | 2 075,32 |
|  |  |  | 4,995 | 1 036 620,34 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,74 | 4 511 591,71 |
|  | в том числе управление |  | 4,35 | 902 318,34 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,10 | 5 413 910,05 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Поленова, д. 4,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | периодичность в год | Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ул.Поленова, д.4 |  |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 — 16420 |  |  |  |
|  | Общего площадь нежилых в МКД, м2 — 872,5 |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 — 17292,5 |  |  |  |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |
| 1 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,042 | 8 715,420 |
| 2 | Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (договор с ООО «АДРЕМ») | 12 | 1,050 | 217 885,500 |
| 3 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,146 | 30 296,460 |
|  |  |  | 1,238 | 256 897,380 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 4 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,749 | 155 424,990 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,021 | 4 357,710 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,135 | 28 013,850 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,198 | 41 086,980 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,146 | 30 296,460 |
| 9 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,010 | 2 075,100 |
| 10 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,541 | 112 262,910 |
| 11 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 0,210 | 43 577,100 |
| 12 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,094 | 19 505,940 |
| 13 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,094 | 19 505,940 |
| 14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,094 | 19 505,940 |
| 15 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 12 | 0,135 | 28 013,850 |
| 16 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,114 | 23 656,140 |
| 17 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 6 432,810 |
| 18 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,0003 | 62,253 |
| 19 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,250 | 51 877,500 |
| 20 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,031 | 6 432,810 |
| 21 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,166 | 34 446,660 |
| 22 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,125 | 25 938,750 |
| 23 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 2 | 0,125 | 25 938,750 |
| 24 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 2 075,100 |
| 25 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 2 075,100 |
|  |  |  | 3,289 | 682 562,643 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 26 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,187 | 38 804,370 |
|  |  |  | 0,187 | 38 804,370 |
|  | Санитарное содержание мест общего ользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 27 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,258 | 261 047,580 |
| 28 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 3,422 | 710 099,220 |
| 29 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 0,021 | 4 357,710 |
| 30 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,924 | 399 249,240 |
| 31 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 4,420 | 917 194,200 |
| 32 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 0,042 | 8 715,420 |
| 33 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 6 | 0,010 | 2 075,100 |
| 34 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 4 | 0,010 | 2 075,100 |
| 35 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 4 | 0,042 | 8 715,420 |
| 36 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,042 | 8 715,420 |
| 37 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 2 | 0,001 | 207,510 |
| 38 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 2 | 0,021 | 4 357,710 |
| 39 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,004 | 830,040 |
| 40 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 2 | 0,374 | 77 608,740 |
| 41 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 2 | 0,003 | 622,530 |
| 42 | Обметание пыли с потолков | 2 | 0,042 | 8 715,420 |
| 43 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 28 | 0,052 | 10 790,520 |
| 44 | Очистка урн от мусора | 192 | 0,057 | 11 828,070 |
| 45 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 2 | 0,004 | 830,040 |
| 46 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 15 | 0,146 | 30 296,460 |
| 47 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 | 0,031 | 6 432,810 |
| 48 | Посыпка территории I класса | 5 | 0,080 | 16 600,800 |
| 49 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,026 | 5 395,260 |
|  |  |  | 12,032 | 2 496 760,320 |
| 50 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 | 0,007 | 1 452,570 |
| 51 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,006 | 1 245,060 |
| 52 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 4,774 | 990 652,740 |
| 53 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов в течение назначенного срока службы |  | 0,198 | 41 086,980 |
| 54 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,010 | 2 075,100 |
|  |  |  | 4,995 | 1 036 512,45 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,74 | 4 511 537,16 |
|  | в том числе управление |  | 4,35 | 902 307,43 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,10 | 5 413 844,60 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Поленова, д. 6,

являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | периодичность в год | Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ул.Поленова, д.6 |  |
|  | Общего площадь жилых в МКД, м2 — 16420 |  |  |  |
|  | Общего площадь нежилых в МКД, м2 — 874,4 |  |  |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 — 17294,4 |  |  |  |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |
| 1 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,042 | 8 633,36 |
| 2 | Обслуживание и технический ремонт системы исправной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (договор с ООО «АДРЕМ») | 12 | 1,050 | 217 992,45 |
| 3 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,146 | 30 216,78 |
|  |  |  | 1,242 | 256 842,59 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 4 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,749 | 155 400,56 |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,021 | 4 316,68 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,135 | 28 058,43 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,198 | 41 008,48 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,146 | 30 216,78 |
| 9 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,010 | 2 158,34 |
| 10 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 0,541 | 112 233,74 |
| 11 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 0,208 | 43 166,82 |
| 12 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,094 | 19 425,07 |
| 13 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,094 | 19 425,07 |
| 14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,094 | 19 425,07 |
| 15 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 12 | 0,135 | 28 058,43 |
| 16 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,114 | 23 741,75 |
| 17 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 6 475,02 |
| 18 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,0003 | 62,26 |
| 19 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,250 | 51 800,19 |
| 20 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,031 | 6 475,02 |
| 21 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,166 | 34 533,46 |
| 22 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,125 | 25 900,09 |
| 23 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 2 | 0,125 | 25 900,09 |
| 24 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 2 158,34 |
| 25 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 2 158,34 |
|  |  |  | 3,287 | 682 098,05 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 26 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,187 | 38 808,63 |
|  |  |  | 0,187 | 38 808,63 |
|  | Санитарное содержание мест общего ользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 27 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,258 | 261 159,28 |
| 28 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 3,422 | 710 094,23 |
| 29 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 0,021 | 4 316,68 |
| 30 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 1,924 | 399 293,11 |
| 31 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 4,420 | 917 294,98 |
| 32 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 96 | 0,042 | 8 633,36 |
| 33 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 6 | 0,010 | 2 158,34 |
| 34 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 4 | 0,010 | 2 158,34 |
| 35 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 4 | 0,042 | 8 633,36 |
| 36 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,042 | 8 716,38 |
| 37 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 2 | 0,001 | 207,53 |
| 38 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 2 | 0,021 | 4 358,19 |
| 39 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,004 | 830,13 |
| 40 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 2 | 0,374 | 77 617,27 |
| 41 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 2 | 0,003 | 622,60 |
| 42 | Обметание пыли с потолков | 2 | 0,042 | 8 716,38 |
| 43 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 28 | 0,052 | 10 791,71 |
| 44 | Очистка урн от мусора | 192 | 0,057 | 11 829,37 |
| 45 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 2 | 0,004 | 830,13 |
| 46 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 15 | 0,146 | 30 299,79 |
| 47 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 | 0,031 | 6 433,52 |
| 48 | Посыпка территории I класса | 5 | 0,080 | 16 602,62 |
| 49 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,026 | 5 395,85 |
|  |  |  | 12,032 | 2 496 993,14 |
| 50 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 | 0,007 | 1 452,73 |
| 51 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,006 | 1 245,20 |
| 52 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 4,774 | 990 761,59 |
| 53 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов в течение назначенного срока службы |  | 0,198 | 41 091,49 |
| 54 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,010 | 2 075,33 |
|  |  |  | 4,995 | 1 036 626,34 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 21,74 | 4 511 368,76 |
|  | в том числе управление |  | 4,35 | 902 273,75 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 26,10 | 5 413 642,51 |