Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО»

199178, г. Санкт-Петербург, В.О. 18-я линия, дом 31,

бизнес-центр «Сенатор», корпус Д, оф.407.

www.enko.spb.ru,тел/факс 8(812) 332-97-10,

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 6/81

Экз. 1

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

«Город Обнинск»

Внесение изменений (корректировка) генерального плана

ПОЛОЖЕНИE О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Первый зам. ген. директора, главный архитектор проекта |  | О.В. Красовская |
| Зам. генерального директора, главный инженер проекта Руководитель группы – гл. градостроитель проекта |  | А.Г. Петров Я.Ю. Солдатенков |

Санкт-Петербург – Обнинск

2012

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании | 6/81 |
| 2. Основные графические материалы |  |  |
|  | Карта функциональных зон. | 6/82 |
|  | Карта размещения планируемых объектов местного значения (объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения) | 6/83 |
|  | Карта размещения планируемых объектов местного значения (автомобильные дороги местного значения) | 6/84 |
|  | Карта размещения планируемых объектов местного значения (водоснабжение, водоотведение) | 6/85 |
|  | Карта размещения планируемых объектов местного значения (энергоснабжение) | 6/86 |
|  | Карта границ населенных пунктов | 6/87 |
|  | Карта размещения планируемых объектов местного значения (дождевая канализация) | 6/ |
| 3. Электронные материалы |  |  |
|  | Диск CD-ROM (текст в формате Word, графические материалы в формате JPEG) | 6/80 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	9

3.1. Мероприятия по изменению границ муниципального образования «Город Обнинск»	9

3.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории	9

3.3. Мероприятия по развитию экономической базы	11

3.4. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	12

3.4.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда	12

3.4.2. Мероприятия по развитию и размещению учреждений обслуживания	12

3.4.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры	14

3.4.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	16

3.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	20

3.6. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	21

3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	24

3.8.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	26

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	27

5. ПРИЛОЖЕНИЕ	30

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |  |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – первый зам. генерального директора, гл. арх. проекта О.В. Красовская |  |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |  |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |  |
| Главный экономист проекта | – экономист градостроительства О.А. Висленева |  |
| Современное использование территории. Объекты культурного наследия. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории |  | руководитель группы – главный градостроитель проекта Я.Ю. Солдатенков |
| Природные условия и ресурсы. Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий и прочие планировочные ограничения |  | эколог градостроительства Т.А. Терехова |
| Социально-экономическое развитие. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  | экономист градостроительства О.А. Висленева |
| Развитие транспортной инфраструктуры |  | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, ведущий специалист Д.С. Савинкова |
| Развитие инженерной инфраструктуры |  | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Д.Б. Тарских |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: |  | ведущий специалист Е.А. Заварзина |
| ГИС-технологии: |  | гл. специалист – А.М. Савинков |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Обнинск – это признанный научный центр мирового значения. В Обнинске действуют крупные научно-исследовательские институты, три из которых носят федеральный статус. В НИИ города работает около тысячи докторов и кандидатов наук. Ряд сформировавшихся здесь научных школ получил международное признание. Высокий уровень исследований обнинских ученых стал основой долговременных и разносторонних научных связей институтов города с международными организациями, зарубежными научными центрами.

Проект по внесению изменений (корректировке) Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу муниципального учреждения «Городское строительство (муниципальный контракт № 13–48/10 от 19 июля 2010 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития муниципального образования «Город Обнинск» до 2035 г.

В Генеральном плане определены основные параметры развития города в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для градостроительного развитие территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других основных функций.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г.;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.;

Генеральный план разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта были использованы следующие материалы и нормативные документы:

- Схема территориального планирования Калужской области (ООО НПИ «ЭНКО», город Санкт-Петербург), утверждена постановлением Правительства Калужской области от 10 марта 2009 года № 65);

- Генеральный план города Обнинск (ФГУП »Гипрогор», 2003 г.);

- Генеральный план города Обнинск («Обнинскархпроект», 1994 г.);

- Материалы топографической съемки масштаба 1:2000, фрагментарно 1:500, предоставленные управлением архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Обнинск»;

- Землеустроительная карта масштаба 1:10 000;

- Космический снимок, разрешения 2,8 м, аппарат ALOS (PRISM), дата съемки 24.04.2008 г.;

- Кадастровый план города Обнинск;

- Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 г., утверждена Постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 ;

- Технические требования к графической части Генеральных планов сельских (городских) поселений, выполненных применительно к населенному пункту. ГУ »Центр Кадастр», Калуга, 2009 г.;

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», Постановление Правительства Калужской области от 07.08.2009 г. № 318;

- Региональные нормативы «Градостроительное проектирование. Жилые здания», приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 18.01.2010 г., № 6;

- Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ »О статусе наукограда Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2000 г. № 821 «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Обнинску Калужской области».

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных Управлению архитектуры и градостроительства, Главе администрации округа и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие города предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей округа;

- сохранения объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в границах округа;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель городского округа.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь). Обеспечение надежного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Мероприятия по изменению границ муниципального образования «Город Обнинск»

Мероприятия на первую очередь:

Мероприятия по учету интересов Калужской области при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- установка границы муниципального образования «Город Обнинск» в соответствии с ведомостью координат поворотных точек (приложение);

## 3.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- Завершение формирования Обнинского индустриального парка вдоль автодороги М-3 «Москва-Киев», расположенного по обе стороны от дороги к северу от развязки с ул. Северная. Зона будет включать производственную зону и зону объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

- В южной части муниципального образования, рядом с существующими зонами научно-исследовательских учреждений, к югу от д. Доброе, между автомобильными дорогами А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» и М - 3 «Москва-Киев» планируется площадка № 2 Технопарка «Обнинск»м с зоной объектов обслуживания, необходимой для осуществления производственной и предпринимательской деятельности с целью  дальнейшего территориального развития  этих предприятий.

- Доформирование зоны центра города по оси пр. Маркса с выходом к территории поймы р. Протва на пересечении пр. Ленина и пр. Маркса с зоной объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом, многофункциональным офисно-деловым центром и  многоэтажными жилыми домами с размещенными в первых этажах офисными помещениями.

- Развитие застроенной территории мкр. Мирный со сносом ветхого жилья на основании утвержденной документации по планировке территории.

- Организация мкр. «Парковый» с выделением зон многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (по ул. Шацкого).

- Доформирование жилого  микрорайона многоэтажной и индивидуальной жилой застройки к западу от пр. Ленина, к северу от новой зоны «Центра города»  с размещением детского сада (в районе жилого образования «Зайцево»).

- Завершение формирования мкр. 55 к северу от пр. Маркса и  ул. Белкинской.

- Доформирование  жилого района «Западный», включающего жилые районы «Заовражье», «Экодолье» с выделением зон многоэтажной, средне этажной и индивидуальной жилой застроек, зоны делового, общественного и коммерческого назначения. Здесь запланированы детские сады и школы в составе жилой застройки, торгово-развлекательный центр, объекты здравоохранения, объекты общественного питания и другие объекты обслуживания  жилого района. А в зоне объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности запланировано пожарное депо.

- Запланированы зоны делового, общественного и коммерческого назначения на площадках вдоль автомобильной дороги М-3 «Москва-Киев» с целью упорядочения хаотично расположенных застроек смешанного назначения и вытеснения садоводческих и огороднических хозяйств, расположенных вблизи полосы отвода автомобильной дороги. Планируются для строительства в этих зонах торгово-развлекательный центр, офисный центр и объекты обслуживания автомобильного транспорта.

- Дальнейшее развитие сложившейся муниципальной промышленной зоны, расположенная в районе северного въезда в город между федеральной железной дорогой и федеральной автомобильной трассой М-3 «Украина».

- Резервируется территория для организации к северу от муниципальной промышленной зоны между железной дорогой и Киевским шоссе, а также к востоку от автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» (между трассой дороги и ЛЭП) Обнинского индустриального парка.

- Развитие площадки № 1 Технопарка «Обнинск» планируется в северной части города в районе ФГБОУ ВПО Обнинский институт атомной энергетики, площадки № 2 Технопарка «Обнинск» - в южной части города в районе федеральных автодорог.

- Формирование на ул. Красных Зорь зоны инновационного развития.

- Развитие зоны научно-исследовательских учреждений планируется к юго-востоку от территории НИФХИ им. Л.Я. Карпова.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- Завершение формирования Обнинского индустриального парка вдоль автодороги М-3 «Москва-Киев», расположенного по обе стороны от дороги к северу от развязки с ул. Северная. Зона будет включать производственную зону и зону объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

- Доформирование зоны центра города по оси пр. Маркса с выходом к территории поймы р. Протва на пересечении пр. Ленина и пр. Маркса с зоной объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом, многофункциональным офисно-деловым центром и  многоэтажными жилыми домами с размещенными в первых этажах офисными помещениями.

- Доформирование  жилого района «Западный», включающего жилые районы «Заовражье», «Экодолье» с выделением жилых зон, зоны делового, общественного и коммерческого назначения. Здесь запланированы детские сады и школы в составе жилой застройки, торгово-развлекательный центр, объекты здравоохранения, объекты общественного питания и другие объекты обслуживания  жилого района. А в зоне объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности запланировано пожарное депо.

- Организация мкр. «Парковый» с выделением зон многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (по ул. Шацкого).

- Доформирование жилого  микрорайона многоэтажной и индивидуальной жилой застройки к западу от пр. Ленина, к северу от новой зоны «Центра города»  с размещением детского сада (в районе жилого образования «Зайцево»).

- Завершение формирования мкр. 55 к северу от пр. Маркса и  ул. Белкинской.

- Дальнейшее развитие сложившейся муниципальной промышленной зоны, расположенная в районе северного въезда в город между федеральной железной дорогой и федеральной автомобильной трассой М-3 «Украина».

- Резервируется территория для организации к северу от муниципальной промышленной зоны между железной дорогой и Киевским шоссе, а также к востоку от автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» (между трассой дороги и ЛЭП) Обнинского индустриального парка.

- Развитие площадки № 1 Технопарка «Обнинск» планируется в северной части города в районе ФГБОУ ВПО Обнинский институт атомной энергетики, площадки № 2 Технопарка «Обнинск» - в южной части города в районе федеральных автодорог.

- Формирование на ул. Красных Зорь зоны инновационного развития.

## 3.3. Мероприятия по развитию экономической базы

Мероприятия на расчетный срок.

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Калужской области при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- выделение территорий для размещения производств, связанных с развитием наукоемких производств: биотехнологии, фармацевтика, точное машиностроение, приборостроение (в т. ч. для контроля технологических процессов), электронная промышленность, производство средств связи и приборов бытового назначения, новых материалов, ядерных и радиационных технологий и др.;

- формирование научно-медицинского центра радиационной медицины;

- формирование коммуникационной, научно-исследовательской, производственной и учебной площадки для развития высокотехнологического сектора экономики;

- созданием бизнес-инкубаторов в сфере коммерциализации научных разработок;

- формирование транспортно-логистического центра;

- развитие центра туристстко-рекреационной деятельности.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Калужской области при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- выделение территорий для размещения производств, связанных с развитием наукоемких производств: биотехнологии, фармацевтика, точное машиностроение, приборостроение (в т. ч. для контроля технологических процессов), электронная промышленность, производство средств связи и приборов бытового назначения, новых материалов, ядерных и радиационных технологий и др.;

- формирование научно-медицинского центра радиационный медицины.

## 3.4. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

### 3.4.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- объем нового жилищного строительства – 1220 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 60 тыс. кв. м)

- для размещения нового жилищного строительства предусмотрено -364 га территории, в том числе:

| Многоэтажная застройка 6 эт. и выше | – 81 га |
| --- | --- |
| 4–5 этажная | – 76 га |
| Малоэтажная застройка | – 207 га |

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- Жилищное строительство в объеме 750 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства составляет 80 тыс. кв. м).

- Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется порядка 169 га территории, в том числе:

| Многоэтажная застройка 6 эт. и выше | – 71 га |
| --- | --- |
| 4–5 этажная | – 35 га |
| Малоэтажная застройка | – 63 га |

Названия площадок нового жилищного строительства даны условно. Перечень жилых образований муниципального образования «Город Обнинск», входящих в состав проектируемых площадок нового жилищного строительства, приведен ниже.  .

Район Западный:

- жилой район Заовражье, резервная территория района;

- мкр. Экодолье, резервная территория микрорайона;

Мкр. «Центральный»:

- мкр. Солнечная долина;

- мкр. Зеленый остров.

Мкр. «Рекреационный»

- жилое образование Зайцево;

- жилое образование Поляна.

Мкр. «Парковый» (по ул. Шацкого)

### 3.4.2. Мероприятия по развитию и размещению учреждений обслуживания

| № | Название | Местоположение | Емкость, га | Этапность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |
|  | Дошкольное учреждение | - мкр. Центральный - Западный район - Западный район - Западный район - Западный район - пересечение ул. Белкинской и пр. Ленина - мкр. Центральный - мкр. Центральный - Ул. Комсомольская - Ул. Калужская - Пр. Ленина - Западный район - 55 мкр. - 55 мкр. - ул. Чехова - Западный район | - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 | - первая очередь - первая очередь - расчетный срок - расчетный срок - расчетный срок - первая очередь - первая очередь - расчетный срок - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь |
|  | Общеобразовательная школа | - Западный район - Западный район - Мкр. Центральный - 55 мкр. - Западный район | - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 | - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь - первая очередь |
| Объекты здравоохранения и социальной защиты |  |  |  |  |
|  | Больница | - пр. Ленина | - 6,9 | - расчетный срок |
|  | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | - пр. Маркса | - 0,4 - 0,4 | - первая очеред |
|  | Объекты социальной защиты населения | - Западный район - Западный район | - 0,7 - 3,1 | - расчетный срок - расчетный срок |
| Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения |  |  |  |  |
|  | Стадион | - мкр. Центральный | - 14 га | - расчетный срок |
|  | Лыжная база | - Западный район - Западный район - мкр. Центральный | - 0,1 - 0,1 - 0,1 | - расчетный срок - первая очередь - первая очередь |
|  | Теннисная академия | - мкр. Центральный | - 0,4 | - первая очередь |
|  | Спортивный зал (фитнес зал) | - ул. Аксенова | - 0,4 | - первая очередь |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
|  | Досуговый центр | - Западный район | - 0,5 | - первая очередь |
|  | Деловой центр | - Автодорога М-3 - Пр. Ленина - Мкр. Центральный - Ул. Курчатова | - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 | - расчетный срок - первая очередь - первая очередь - первая очередь |
|  | Торгово-развлекательный центр | - Западный район - Западный район - Автодорога А-121 | - 0,5 - 0,5 - 0,5 | - расчетный срок - расчетный срок - расчетный срок |
| Прочие учреждения |  |  |  |  |
|  | Учреждение общественного питания | - Западный район - пр. Ленина | - 0,2 - 0,1 | - расчетный срок - расчетный срок |
|  | Гостиница | - Западный район | - 0,4 | - первая очередь |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | - Западный район | - 0,2 - 0,2 | - расчетный срок |

### 3.4.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования муниципального образования »Город Обнинск»:

- Реконструкция существующей автодороги федерального значения с целью доведения их параметров до I технической категории (расширение проезжей части трассы М-3 с 4 до 6 полос, строительство через неё внеуличных пешеходных переходов и транспортных развязок (их точное местоположение и вид будет определен на последующих стадиях при проектировании а/д М-3): на северном и южном въездах, на пересечении с А-101 и примыкании дополнительного выезда в районе Кончаловских гор).

Мероприятия по учету интересов Калужской области при осуществлении территориального планирования муниципального образования »Город Обнинск»:

- Реконструкция (расширение полосы земельного участка до 20 м) а/д регионального или межмуниципального значения «Малоярославец – Боровск» – Кривское – Обнинск» (на участке с км 6+500 по км 9+000); реконструкция автодороги «Лапшинка – Кабицыно» от д. Кабицыно до Московского большого кольца; строительство автодороги М-3 – г. Обнинск (южный подъезд к г. Обнинск); строительство автодороги Обнинск – Кабицыно (расширение полосы земельного участка до 35 м)  (предусмотрено программой «Основные мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской область на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года»).

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- Наращивание существующих лучевых направлений внутригородской магистральной УДС: пр. Ленина (с сооружением мостового перехода через овраг) до д. Кривское с дальнейшим выходом на автодорожный обход, ул. Курчатова в северном направлении до вливания в автодорогу на Балабаново.

- Продление ул. Северной до продолжения пр. Ленина, ул. Цветкова до а/д Обнинск – Городня со строительством мостового перехода через р. Протва.

- Создание дуговых связей, соединяющих перечисленные направления.

- Развитие существующих и сооружение новых направлений магистральной УДС. В т. ч. предусматривается продление ул. Гагарина и ул. Красных Зорь, оснащение магистральных улиц необходимыми дорожными искусственными сооружениями, в том числе строительство дамбы через овраг в продолжении ул. Гагарина, транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения пр. Ленина и проектируемой дуговой магистрали, обслуживающей новые площадки жилищного строительства.

- Реконструкция участков УДС с увеличением количества полос движения до 3 ед. в каждом направлении: пр. Ленина (на участке от пр. Маркса до ул. Кутузова) и пр. Маркса (от ул. Энгельса до ул. Северная).

На расчетный срок протяженность магистральной УДС сети составит 67,9 км, в т. ч. общегородского значения – 30,2 км. Плотность магистральной УДС на застроенных территориях – 2,9 км/км2.

- Введение одностороннего движения на пересечении пр. Ленина, ул. Комсомольская с подключением ул. Парковой; сооружение бокового рокадного проезда вдоль трассы М-3, перехватывающего выезды на неё из восточной производственной зоны; реконструкция туннеля в районе Кончаловских гор.

- Реконструкция систем освещения улично-дорожной сети и пешеходных дорог в соответствие с современными требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*).

- Создание благоприятных и комфортных условий для пешеходного и велосипедного движения. Максимальное разделение транспортного и пешеходного потока. Создание сети основных пешеходных и велосипедных направлений, объединяющей основные жилые, промышленные и рекреационные зоны. На пересечении этих направлений с мощными транспортными потоками предусматривается сооружение внеуличных пешеходных переходов. Предусматривается сооружение 11 внеуличных пешеходных перехода.

- Повышение уровня обслуживания населения общественным транспортом: увеличение протяженности улично-дорожной сети с линиями городского общественного транспорта до 51,2 км (плотность на застроенной территории составит 1,6 км/кв. км). Интервалы движения в часы пик составят: сетевой – 3,0, маршрутный – 6,0 мин. Средние полные затраты времени на передвижения будут находиться в пределах 22 мин. Увеличение доли автобусов большой вместимости. Общее количество автобусов с учетом заказных и пригородных перевозок возрастет до 300 ед.

- Перенос существующей автостанции на ул. Железнодорожная в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с организацией благоустроенных перронов для отправления и приема автобусов, а также комфортабельного зала ожидания.

- Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта. К концу расчетного срока уровень автомобилизации увеличится до 350–400 легковых автомобилей на 1000 жителей (в среднем 375). Предусматривается максимальное сохранение сложившихся массивов боксовых гаражей с их частичной заменой на современные многоярусные гаражи. Предлагается строительство 15 многоярусных гаражей для хранения автотранспорта вместимостью 500 ед. каждый.

- Строительство 2 АЗС и 4 СТО.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования муниципального образования «Город Обнинск»:

- Реконструкция существующих автодорог федерального значения с целью доведения их параметров до I технической категории (расширение проезжей части трассы М-3 с 4 до 6 полос, строительство через неё внеуличных пешеходных переходов и транспортных развязок).

Мероприятия по учету интересов Калужской области при осуществлении территориального планирования муниципального образования  «Город Обнинск»:

- Реконструкция (расширение полосы земельного участка до 20 м) а/д регионального или межмуниципального значения «Малоярославец – Боровск» – Кривское – Обнинск» (на участке с км 6+500 по км 9+000); реконструкция автодороги «Лапшинка – Кабицыно» от д. Кабицыно до Московского большого кольца; строительство автодороги М-3 – г. Обнинск (южный подъезд к г. Обнинск); строительство автодороги Обнинск – Кабицыно (расширение полосы земельного участка до 35 м).

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- Приведение в нормативное состояние существующих и строительство новых участков магистральной УДС, в том числе

продление пр. Ленина (с сооружением мостового перехода через овраг) до н.п. Кривское, ул. Северной до продолжения пр. Ленина, ул. Цветкова, ул. Красных Зорь до ул. Северная.

- Строительство дамбы через овраг в продолжении ул. Гагарина. Сооружение транспортной развязки в разных уровнях на пересечении продолжения пр. Ленина и проектируемой дуговой магистрали, обслуживающей новые площадки жилищного строительства.

- Реконструкция участков УДС с увеличением количества полос движения до 3 ед. в каждом направлении: пр. Ленина (на участке от пр. Маркса до ул. Кутузова) и пр. Маркса (от ул. Энгельса до ул. Северная).

Протяженность магистральной УДС сети составит 50,0 км, в т. ч. общегородского значения – 29,8 км. Плотность магистральной УДС на застроенных территориях – 2,6 км/км2.

- Введение одностороннего движения на пересечении пр. Ленина, ул. Комсомольская с подключением ул. Парковой; сооружению бокового рокадного проезда вдоль трассы М-3, перехватывающего выезды на неё из восточной производственной зоны; реконструкции туннеля в районе Кончаловских гор.

- Реконструкция систем освещения улично-дорожной сети и пешеходных дорог в соответствие с современными требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*).

- Создание сети пешеходных и велосипедных, объединяющей основные жилые, промышленные и рекреационные зоны. На пересечении этих направлений с мощными транспортными потоками предусматривается сооружение внеуличных пешеходных переходов. Предусматривается сооружение 9 внеуличных пешеходных переходов.

- Увеличение протяженности улично-дорожной сети с линиями городского общественного транспорта до 47,7 км (плотность на застроенной территории составит 1,5 км/кв. км).

- Перенос существующей автостанции на ул. Железнодорожная в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с организацией благоустроенных перронов для отправления и приема автобусов, а также комфортабельного зала ожидания.

- Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта. К концу первой очереди уровень автомобилизации увеличится до 300 легковых автомобилей на 1000 жителей. Предусматривается строительство 12 многоярусных гаражей для хранения автотранспорта средней вместимостью 500 ед.

- Строительство 2 АЗС и 4 СТО.

### 3.4.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- реконструкция существующих ПС 110 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации;

- строительство двух новых распределительных пунктов (РП) 10 кВ в проектируемом районе нового строительства Западный, питающих кабельных линий 10 кВ к ним, трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4 кВ.

- модернизация существующих распределительных пунктов 6 – 10 кВ, ТП 6 – 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4 кВ в соответствии с инвестиционными проектами эксплуатирующей организации.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- строительство   ПС 110/10 кВ и кабельных линий 110 кВ к ней;

- строительство нового распределительного пункта (РП) 10 кВ в районе нового строительства Западный, питающего кабельные линии 10 кВ к нему, трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4кВ.

- модернизация существующих ПС 110 кВ, распределительных пунктов 6 – 10 кВ, ТП 6 – 10/0,4 кВ и сетей, 10–0,4 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации.

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, ШРП, уличных газопроводов);

- использование газопроводов из полиэтиленовых труб типа ПХВ-100, которые не потребуют защиты от электрохимической коррозии.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- перекладка газопровода высокого давления от ГРС Обнинск 1 до ТЭЦ ФЭИ Ф250 мм (газопровод исчерпал ресурс нормативного срока эксплуатации);

- запитка новой застройки газопроводом 300 мм от ГРС »Белкино» с установкой ГРП в микрорайонах;

- установка ГРУ в новых отопительных котельных, а также для крышных котельных.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- разработка специализированной организацией Схемы централизованного теплоснабжения объектов города Обнинск от 2-х теплоисточников (ТЭЦ ФЭИ и МП »Теплоснабжение») с увязкой гидравлики при раздельной работе источников;

- перевод новых микрорайонов на закрытую (независимую) систему теплоснабжения через ЦТП (центральные тепловые пункты) или ИТП (индивидуальные тепловые пункты), в которых устанавливаются теплообменники пластинчатого типа и группа необходимых насосов (сетевых и циркулярных, дренажных).

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- выполнить мероприятия Схемы теплоснабжения города (строительство, перекладка и реконструкция теплотрасс, теплофикационных камер):

-осуществить новое строительство участков тепловых сетей общей протяженностью ~22 км,

-осуществить строительство ИТП новых и перевод существующих отопительных установок потребителей на независимую схему;

- осуществить реконструкцию участков тепловых сетей (замена ветхих)~ 77 км;

- осуществить строительство двух энергоисточников: в «Заовражье» и на площадке № 1 Технопарка «Обнинск»;

- на котельной МП «Теплоснабжение» осуществить строительство газотурбинных установок с переходом котельной в статус тепловой электрической станции.

- для исключения «раздавливания» систем теплоснабжения объектов старого города выполнить проектирование и строительство понизительной насосной в районе ул. Парковой.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- осуществить строительство новых и поэтапное обновление существующих эксплуатационных артскважин с бурением скважин на другие, более благоприятные по качеству, водоносные горизонты, по возможности, на территории площадок существующих скважин;

- заменить изношенные водоводы и водопроводные сети с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб.

Мероприятия на первую очередь:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- выполнить автоматизацию и диспетчеризацию насосных станций, резервуаров и распределительной сети;

- обеспечить учет потребляемой воды;

- обеспечить надежность электроснабжения водозаборов;

- осуществить проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства и реконструкции с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;

- предусмотреть замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы на полиэтиленовые или другие долговечные трубы;

- построить ранее разведанный Жуковский водозабор или другой подземный водозабор с разведкой новых водоносных горизонтов для города Обнинска;

- по Самсоновскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов;

- по Добринскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов, например, Карповского водозабора (НИФХИ им. Л.Я. Карпова), имеющей низкое содержание железа в рамках «Программы по улучшению водоснабжения населения города Обнинска качественной питьевой водой и состояния водоемов на территории муниципального образования», утвержденного Администрацией г. Обнинска в 1997 г., согласно которой намечалось использование свободных мощностей Карповского водозабора (3000 тыс. куб. м/сут.) для нужд города путем увеличения нагрузки на действующие скважины этого водозабора с учетом СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п. 1.1, указывающего на «целесообразность кооперирования систем водоснабжения объектов независимо от их ведомственной принадлежности».

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- выполнить расширение и реконструкцию существующих очистных сооружений до 80 тыс. куб.м/сут;

- выполнить канализование района «п. Обнинское» с учетом ранее разоаботанного ТЭП благоустройства п. Обнинское (предложения РУ № 8 ФМБА России исх. № 19/1105 от 08.11.12 г.)

- осуществить строительство новых и переложить существующие канализационные сети (со значительным износом).

Мероприятия на первую очередь:

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- осуществить строительство напорных трубопроводов от КНС-51 до ул. Энгельса и самотечного коллектора до ОСК;

- провести реконструкцию и ремонт КНС-51;

- выполнить канализование п. Обнинское с учетом ранее разоаботанного ТЭП благоустройства п. Обнинское (предложения РУ № 8 ФМБА России исх. № 19/1105 от 08.11.12 г.)

- улучшить санитарно-техническое состояние бывших 2-х КНС »Сигнал»;

- выполнить автоматизацию и диспетчеризацию насосных станций;

- выполнить реконструкцию очистных сооружений канализации;

- провести реконструкцию и строительство канализационных коллекторов в разных районах города, с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей.

- построить сливную станцию.

Инженерная подготовка территории

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- защита от овражной и склоновой эрозии;

- защита от затопления и подтопления;

- благоустройство пляжных зон и водоемов;

- дальнейшее строительство водосточной сети на площадках строительства расчетного срока;

- организация подачи дождевых стоков на очистку;

- реконструкция открытой дренажной системы ливневой канализации в старой части города и поселке Обнинское;

- осуществление мониторинга качества воды в р. Протва для информации Администрации Боровского района и инициирования мероприятий по прекращению загрязнения р. Протва» сточными водами вышерасположенных населенных пунктов и хозяйств.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- защита от овражной и склоновой эрозии;

- защита от затопления и подтопления;

- благоустройство пляжных зон и водоемов;

- провести полную инвентаризацию существующей ливневой канализационной сети в городе с выявлением «бесхозных» сетей;

- разработка Схемы развития дождевой канализации;

- строительство системы дождевой канализации с очистными сооружениями.

Связь

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- открытие новых цифровых АТС в Северо-Западном и Западном районах города;

- дальнейшее развитие телекоммуникаций горда со строительством сетей в новых районах горда;

- расширение информационной сети по ВОЛС;

- дальнейшее развитие системы городского кабельного телевидения для создания широкополосных интерактивных сетей и студии городского кабельного телевидения;

- дальнейшее развитие сотовой связи.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- дальнейшее развитие телекоммуникаций в пос. Мирный и новых районах строительства;

- строительство новых телекоммуникационных сетей в зоне «Технопарка»;

- расширение информационной сети по ВОЛС;

- в рамках реализации «Программы развития города Обнинска как наукограда на 2000–2004 годы» продолжить работы по созданию Обнинской городской компьютерной сети;

- начать реконструкцию системы городского кабельного телевидения для создания широкополосных интерактивных сетей и студии городского кабельного телевидения;

- дальнейшее развитие сотовой и пейджинговой связи.

## 3.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- содействие проведению инвентаризации объектов культурного наследия, находящихся в границах города Обнинск;

- организация государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов археологического наследия, находящихся в границах города Обнинск.

- организация работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия и внесение их в государственный кадастр недвижимости;

- определение списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью подготовки документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

- организация государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, находящихся в границах города Обнинск.

- организация государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- организация работы по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- организация и содействие проведению мониторинга по контролю за состоянием и использованием объектов культурного наследия всех категорий значения на территории городского округа.

- после разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования (генеральный план поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

## 3.6. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

- организация системы экологического мониторинга фонового состояния атмосферы, водных объектов (в т.ч. р. Протва в районе городского пляжа), почвы, шумового и электромагнитного загрязнения, с созданием тематических слоев и их своевременной актуализации, обновление сводного тома ПДВ с учетом влияния автотранспорта, легитимизация тома ПДВ;

- административное стимулирование и организация единых санитарно-защитных зон промышленных узлов (восточный, северный и южный промышленные узлы), с соблюдением размеров санитарно-защитных зон в сторону нормируемых объектов;

- создание реестра объектов, для которых требуется установление СЗЗ, разработка и организация единых СЗЗ для промышленных узлов, переселение жителей в случае необходимости;

- переселение населения, проживающего в зонах негативного влияния (в границах санитарно-защитных зон) предприятий;

- выделение и согласование новых участков производств с соблюдением необходимых санитарных разрывов и санитарно-защитных зон в соответствии с очередностью освоения данных территорий;

- запрет на увеличения объемов производства и расширения территории предприятий, расположенных вблизи жилой застройки при несоблюдении нормативов допустимого воздействия;

- благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- разработка механизма компенсаций по возмещению ущерба здоровью населения, проживающего в зоне источников загрязнения окружающей среды, вынос нормируемых объектов или уменьшение мощности производства;

- устройство и оборудование мест массового отдыха населения;

- обустройство мест скопления людей с использованием разнообразных форм озеленения, в том числе пейзажных композиций, внедрением малых скульптурных форм, освещением;

- охрана и периодическое восстановление с обновлением породного состава защитных насаждений вдоль санитарного разрыва магистрального газопровода, автотрассы «Москва-Киев», водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в том числе малых рек и крупных оврагов, озеленение вокруг медицинских и научно-исследовательских центров, связанных с радиацией и др.;

- установка ограничивающих и предупреждающих знаков о соблюдении границ и режимов зон санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- совершенствование системы управления обращения с отходами: предварительная сортировка отходов (селективный сбор мусора), минимизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья, содержание современного парка мусороуборочных машин и иной необходимой техники;

- экологическое образование населения через средства массовых информаций.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск»:

Охрана окружающей среды

- организация единых проектов санитарно-защитных зон сформировавшихся промышленных и коммунально-складских зон (восточная, северная и южная часть города Обнинск), с включением мероприятий по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты;

- контроль за выполнением мероприятий по уменьшению количества выбросов загрязняющих веществ, превышающих предельно допустимые выбросы для ОАО ПЗ »Сигнал» и ФГУП »Технология», расположенные в сформированной жилой застройке;

- вынос производств лекарственных препаратов, пищевых отраслей, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов за границы санитарно-защитных зон иных предприятий (колбасный завод, продовольственные базы Меркурий-Обнинск, Хеморфарм и др.);

- организация защитного зеленого пояса из газоустойчивых насаждений в границах санитарно-защитных зон и вдоль автомобильных дорог, улично-дорожной сети, гаражных кооперативов;

- ограничение на передвижение транспортных средств в пределах озелененных территорий общего пользования и зон отдыха горожан;

- разработка схемы транспортных потоков с выделением наиболее загрязненных участков, учет автомобильного транспорта в томе ПДВ города;

- установка станции по обезжелезиванию или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов Самсоновского водозабора;

- разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов, например Карповского водозабора (НИФХИ им. Л.Я. Карпова), имеющей низкое содержание железа в рамках «Программы по улучшению водоснабжения населения города Обнинска качественной питьевой водой и состояния водоемов на территории муниципального образования»;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон рек Протва;

- развитие системы канализования, в том числе на территории частного сектора;

- реконструкция очистных сооружений канализации;

- строительство системы дождевой канализации с очистными сооружениями;

- строительство »шумовых экранов» вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки, в том числе 2 жилых зданий вблизи автомагистрали М-3 «Украина», либо вынос жилых зданий за пределы зоны негативного влияния трассы;

- шумовая защита зданий (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- организация и соблюдение санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- увеличение высоты антенн, распределение мощностей передающих устройств и прочие технические мероприятия по уменьшению негативного электромагнитного излучения.

- замена линий электропередач на кабельные линии.

- учет источников радиоактивного загрязнения на территории города;

- развитие автоматизированной системы контроля радиационной обстановки;

- измерение уровня радона в подвальных помещениях.

Санитарная очистка территории

- строительство 2-ой очереди полигона на ранее выделенном для полигона земельном участке вблизи д. Тимашово, учитывая необходимость безотлагательного решения данного вопроса;

- рекультивация существующих карт захоронения отходов на полигоне ТБО вблизи д. Тимашово;

- корректировка норм образования отходов каждые 5 лет;

- строительство и оборудование снегосвалки, с отводом талых вод в ливневую канализацию с последующей очисткой на очистных сооружениях ливневой канализации;

- строительство мусороперегрузочных станций на новых, присоединяемых к городу землях, не обремененных близким расположением жилых, общественных зданий и зон отдыха;

- организация сбора и вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов, автостоянок, с дачных массивов, с кладбищ, от частного сектора, не допущение образования несанкционированных свалок;

- организация сбора вторичного сырья, люминесцентных ламп;

- приобретение и установка инсинераторной установки или заключение договора на обслуживание мобильным инсинератором.

Система озеленения

- создание единой рекреационной зоны вдоль р. Протва, с выделением спортивной зоны вокруг проектируемого ледового дворца, организацией лыжных трас, пешеходных дорожек, смотровых площадок и мест отдыха на берегу р. Протва;

- сохранение и восстановление уникального природного ландшафта и растительных сообществ по берегу р. Протва, выделение ограниченных для посещения территорий;

- постановка на кадастр существующих особо охраняемых природных территорий;

- благоустройство территории «Гурьяновского леса»: организация дорожек и мест отдыха, прокладка фонарного освещения, установка контейнеров для сбора мусора и др.;

- придание статуса городского парка территории «Гурьяновского леса», соответствующего требованиям и нормативам озелененной территории общего пользовании;

- благоустройство существующих скверов, бульваров;

- благоустройство и оформление озелененных территорий детских садов, школ, больниц;

- строительство детских площадок и зон активного отдыха, спортивных площадок, озеленение средневысотными и кустарниковыми насаждениями, создание клумб, газонов и др. на внутриквартальных пространствах;

- разработка ладшафтного плана, утверждение функционального зонирования территории «Лужки-Горки-Ладенки», определение статуса территории;

- инвентаризация зеленых насаждений,  разработка схемы озеленения города;

- создание специализированного Обнинского пригородного лесничества.

## 3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предупреждение  чрезвычайных ситуаций взрыво-пожароопасных объектах и объектах  жизнеобеспечения.

- модернизация потенциально-опасных объектов, переход к безопасным технологиям производства, сокращение запаса опасных веществ, замену АХОВ на безопасные заменители;

- мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта в ЧС;

- разработка декларации промышленной безопасности, паспорта безопасности опасного объекта;

- надзор за состоянием опасных производственных объектов,   инженерными сооружениями (плотины, коммуникации и др.);

Обеспечение безопасности на водных объектах, объектах туризма

- размещение на городских пляжах и в прибрежных зонах отдыха спасательных станций (Белкинские пруды), осуществление контроля на стоянках маломерных судов, мониторинг ледовой обстановки, создание поисково-спасательной службы;

Совершенствование    систем  мониторинга окружающей среды  в районах расположения опасных объектов

- для оценки и оперативного прогнозирования  возможных  зон  загрязнения (поражения) при чрезвычайной ситуации необходимо развивать и совершенсвовать системы  мониторинга окружающей среды  в районах расположения опасных объектов и  сопряжение данных систем с единой дежурно-диспетчерской службой  города, и силами реагирования на уровне объекта, на местном и территориальном уровнях;

Планирование мероприятий по защите населения на территории с целью эффективного их выполнения:

- для защиты населения использовать существующий   фонд защитных сооружений ГО  для различных  категорий населения города (убежища и противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90), устройство защитные сооружений,  при строительстве новых объектов;

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения  о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия,  с учетом новых жилых образований и т.д.);

- подготовка эвакомероприятий   из зон  ЧС в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций на ПОО, планом ГО;

- проведение мероприятий медицинской защиты, медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения городского поселения медучреждениями, имеющими коечный фонд);

- создание запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов для работников ПОО и населения, проживающего в зоне возможной опасности;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

Обеспечение устойчивого функционирования города в мирное и военное время:

- усовершенствование транспортной системы – уплотнение улично-дорожной сети с обходами населенных пунктов, создание дополнительных въездов (выездов) на территорию поселения, насыщение транспортной сети объектами инфраструктуры, обеспечивающими безопасность движения и увеличивающими пропускную способность;

- повышение устойчивости функционирования инженерных систем и объектов (инженерное обеспечение и благоустройство новых площадок строительства, мониторинг состояния, своевременный ремонт и замена существующих изношенных сетей и оборудования, резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, создание материального резерва для восстановления в случае аварии);

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия местного значения муниципального образования «Город Обнинск».

- размещение нового (проектного) пожарного депо в районе «Заовражье», с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара для г. Обнинск - 10 минут, в соответствии с  п.1 ст. 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, требованиями НПБ 101-95;

- реконструкция,  ремонт и дооборудование существующих пожарных депо -    приобретение автомобильной и специальной пожарной техники, оборудования и имущества для подразделений государственного казенного учреждения Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области».

- обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики, в соответствии с планами ликвидации возможных ЧС на данных объектах, соблюдение правил пожарной безопасности эксплуатации и охрана ПОО;

- постепенная ликвидация ветхого  и  аварийного  жилого  фонда, а так же, поэтапный вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий (в том числе, и пожароопасных объектов);

- обеспечение водой участков территории муниципального образования, не имеющих источников водоснабжения для целей наружного пожаротушения: строительство (ремонт и замена изношенных) наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами; водных объектов, используемых,  для целей пожаротушения; сооружение водоемов двоякого назначения в скверах, парках;

- размещение пожарных подъездов (пирсов) к источникам водоснабжения, используемым для целей наружного пожаротушения;

- обеспечение противопожарных разрывов в застройке и беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем объектам защиты;

- обеспечение   пожарной безопасности   в  лесах.

- создание добровольной пожарной охраны.

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория | га |  |  |  |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования «Город Обнинск» | га | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 |
| общая площадь земель в границах населенных пунктов: | га | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 |
| Функциональные зоны, в том числе: | га | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 |
| 1.1 Жилые зоны (не включая садово-дачные участки) – всего, из них: | га | 647,0 | 869,0 | 920,3 |
| – многоэтажные жилые дома (9–17 этажей) | га | 255,0 | 367,0 | 367,0 |
| – среднеэтажные и малоэтажными жилыми дома (2–9 этажей) | га | 174,0 | 249,0 | 299,0 |
| – индивидуальными жилые дома с участками | га | 218,0 | 253,0 | 254,3 |
| 1.2 Зоны садово-дачных участков | га | 387,0 | 387,0 | 387,0 |
| 1.3 Общественно – жилые зоны (Зона центра города) | га | 0,0 | 83,0 | 83,0 |
| 1.4 Общественно – деловые зоны, в том числе: | га | 619,0 | 658,0 | 705,0 |
| Зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности | га | 90,0 | 90,0 | 96,0 |
| Зона научно-исследовательских учреждений | га | 367,0 | 399,0 | 440,0 |
| Зоны объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 11,0 | 16,0 | 16,0 |
| Зона объектов здравоохранения | га | 33,0 | 35,0 | 35,0 |
| Зона объектов образования | га | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| 1.5 Рекреационные зоны, в том числе: | га | 572,5 | 611,5 | 653,5 |
| Зона городских лесов | га | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Зона скверов, парков, городских садов, бульваров, лесопарков | га | 120,0 | 159,0 | 201,0 |
| Зона пляжей | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1.6 Зона особо охраняемых природных территорий регионального значения | га | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
| 1.7 Зона объектов санаторно-курортного назначения | га | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.8 Зона озеленения специального назначения | га | 367,7 | 367,7 | 367,7 |
| 1.9 Зона озеленения общего пользования | га | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| 1.10 Производственные зоны | га | 415,0 | 415,0 | 467,0 |
| 1.11 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 381,0 | 387,0 | 395,0 |
| 1.12 Зоны специального назначения (кладбища, режимные объекты) | га | 25,5 | 28,5 | 28,5 |
| 1.13 Зона, не вовлеченная в градостроительную деятельность | га | 592,3 | 200,3 | 0,0 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 Численность населения | тыс. чел | 104,8 | 110 | 120 |
| 2.2 Численность занятого населения | тыс. чел | 51,0 | 55 | 59 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 2460 | 3180 | 3620 |
| 3.2 Ветхий жилищный фонд | тыс. кв. м | 0,8 |  |  |
| 3.3 Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м |  | 30 | 60 |
| 3.4 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел | 23,5 | 29 | 30,2 |
| 3.5 Новое жилищное строительство – всего | тыс. кв. м % |  | 750 | 1220 |
| 4. Объекты и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 Дошкольные образовательные учреждения/на 1000 чел. | место | 4130/39,1 | 4730/43 | 5400/45 |
| 4.2 Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище/на 1000 чел. | место | 11630/ 110,1 | 12630/115 | 13200/ 110 |
| 4.3 Больницы – всего/на 1000 чел. | койка | 1240/ 11,7 | 1240/11 | 2100/15 |
| 4.4 Поликлиники – всего/на 1000 чел. | пос./см | 3773/35,7 | 3773/34 | 4200/30 |
| 4.5 Учреждения общественного питания – всего/на 1000 человек | место | 3640/34,5 | 3960/36 | 4800/40 |
| 4.6 Клубы, дома культуры – всего/на 1000 чел. | место | 3200/ 30,3 | 3630/33 | 6000/50 |
| 4.7 Спортивные залы – всего/на 1000 чел. | кв. м площ. пола | 10400/ 98,5 | 10400/95 | 10400/87 |
| 4.8 Бассейны – всего/на 1000 чел. | кв. м зерк. воды | 720/6,8 | 720/7 | 2400/20 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 Протяженность магистральных улиц и дорог – всего, в том числе: – магистральных улиц общегородского значения – магистральных улиц районного значения | км | 29,5 | 29,8 20,2 | 30,2 37,7 |
| 5.2 Плотность сети магистральных улиц и дорог в пределах застроенных территорий | км / кв. км | 1,6 | 2,6 | 2,9 |
| 5.3 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км двойного пути | 33,6 | 47,7 | 51,2 |
| 5.4 Количество мостов, путепроводов, транспортных развязок и разных уровнях | ед. | 6 | 13 | 14 |
| 5.5 Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жит.) | ед. | 250 | 300 | 375 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 Водопотребление | тыс. куб. м /сут. | 69,3 | 59,1 | 63,6 |
| 6.1.1 Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м /сут. | 69,3 | 59,1 | 63,6 |
| в том числе водозаборов подземных вод | « | 69,3 | 59,1 | 63,6 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод – всего в том числе: | тыс. куб. м /сут. | 60,0 | 55,2 | 51,4 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | « | 60,0 | 55,2 | 51,4 |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | МВт·ч в год. | 166320 | 250250 | 300400 |
| 6.3.2 Потребление на 1 человека в год на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1587 | 2275 | 2503 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 Потребности тепла на нужды ЖКС | Гкал/час | 250 | 269,3 | 336,2 |
| 6.5 Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе | % | 60 | 80 | 90 |
| 6.5.2 Потребление газа всего, в том числе | млн куб. м /год | 180 | 185 | 258,3 |
| -ком.-быт. нужды населения |  | 20 | 24 | 38,3 |
| -теплоисточники |  | 160 | 161 | 220 |
| 6.5.3 Источники подачи газа | ГРС | ГРС 1,2 | ГРС 1,2 | ГРС 1,2 |

# 5. ПРИЛОЖЕНИЕ

http://www.obninsk.ru

Размещение объектов капитального строительства в населенных пунктах в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения не допускается. Размещение объектов капитального строительства в границах охранной зоны автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вне населенных пунктов не допускается (ст. 25 п.3,4,6, ст. 26  п.8 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007).

С учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»