Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Звездная, д. 2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. б/НДС , (10%+10%) | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1413,7 |  | Звездная, 2 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
|  | Усиление фундаментов цементацией | 1 | 0,000 |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,069 | 1 174,140 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,137 | 2 319,542 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,020 | 341,568 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,015 | 256,176 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,099 | 1 686,492 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,042 | 704,484 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,360 | 6 105,528 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,604 | 10 247,040 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,028 | 469,656 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,215 | 3 650,508 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 11 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,103 | 1 750,536 |
| 12 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,069 | 1 174,140 |
| 13 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,031 | 533,700 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 14 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,088 | 1 494,360 |
| 15 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,054 | 917,964 |
| 16 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,003 | 42,696 |
| 17 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,005 | 85,392 |
| 18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,018 | 298,872 |
| 19 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 170,784 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 20 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,096 | 1 622,448 |
| 21 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,096 | 1 622,448 |
| 22 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,116 | 1 964,016 |
| 23 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,030 | 512,352 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 24 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,157 | 2 668,500 |
| 25 | Замена предохранителя | 1 | 0,145 | 2 455,020 |
| 26 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,063 | 1 067,400 |
| 27 | Ремонт щитков | 1 | 0,028 | 469,656 |
| 28 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,006 | 106,740 |
| 29 | Замена выключателя | 0,2 | 0,009 | 149,436 |
| 30 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,225 | 3 821,292 |
| 31 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,024 | 405,612 |
| 32 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,148 | 2 519,064 |
| 33 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,039 | 661,788 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 34 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 192,132 |
| 35 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,093 | 1 579,752 |
| 36 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,136 | 2 305,584 |
| 37 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,102 | 1 729,188 |
| 38 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,025 | 426,960 |
| 39 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,024 | 405,612 |
| 40 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,151 | 2 561,760 |
| 41 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,126 | 2 134,800 |
| 42 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,126 | 2 134,800 |
| 43 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,126 | 2 134,800 |
| 44 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,023 | 384,264 |
| 45 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,339 | 5 742,612 |
| 46 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,019 | 320,220 |
| 47 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,074 | 1 259,532 |
| 48 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,393 | 6 660,576 |
| 49 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,344 | 5 828,004 |
| 50 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,171 | 2 903,328 |
| 51 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,083 | 1 408,968 |
| 52 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,083 | 1 408,968 |
| 53 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,181 | 3 074,112 |
| 54 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,025 | 426,960 |
| 55 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,011 | 192,132 |
| 56 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 | 0,015 | 256,176 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 57 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,302 | 5 123,520 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 58 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,030 | 512,352 |
|  | Лифты |  |  |  |
| 59 | Замена линолеума на полу кабины | 1 | 0,120 | 2 028,060 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 60 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 3,000 | 50 893,634 |
| 61 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,877 | 14 879,557 |
| 62 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,516 | 8 752,680 |
| 63 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,035 | 597,744 |
| 64 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,355 | 6 020,136 |
| 65 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,283 | 4 803,300 |
| 66 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,016 | 277,524 |
| 67 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,498 | 8 453,808 |
| 68 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,685 | 11 613,313 |
| 69 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,691 | 11 720,053 |
| 70 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,292 | 4 952,736 |
| 71 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода с помощью ершей с ручными лебедками | 12 | 0,150 | 2 540,412 |
| 72 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,053 | 896,616 |
| 73 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,301 | 5 102,172 |
| 74 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,013 | 213,480 |
| 75 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,018 | 298,872 |
| 76 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,024 | 405,612 |
| 77 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,053 | 896,616 |
| 78 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,015 | 256,176 |
| 79 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,013 | 213,480 |
| 80 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 0,618 | 10 481,868 |
| 81 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,003 | 42,696 |
| 82 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 42,696 |
| 83 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,005 | 85,392 |
| 84 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,068 | 1 152,792 |
| 85 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 85,392 |
| 86 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,030 | 512,352 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 87 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,799 | 13 555,981 |
| 88 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,013 | 213,480 |
| 89 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,310 | 5 251,608 |
| 90 | Полив газонов | 12 | 0,079 | 1 344,924 |
| 91 | Стрижка газонов | 2 | 0,372 | 6 319,008 |
| 92 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,376 | 6 383,052 |
| 93 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,042 | 704,484 |
| 94 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,018 | 298,872 |
| 95 | Уборка детских и спортивных площадок | 214 | 0,520 | 8 816,724 |
| 96 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,019 | 320,220 |
| 97 | Окраска качелей-маятника | 1 | 0,020 | 341,568 |
| 98 | Окраска поверхности песочницы | 1 | 0,010 | 170,784 |
| 99 | Ремонт качелей-маятника | 1 | 0,088 | 1 494,360 |
| 100 | Ремонт песочницы | 1 | 0,097 | 1 643,796 |
| 101 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,136 | 2 305,584 |
| 102 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,131 | 2 220,192 |
| 103 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,375 | 23 333,365 |
| 104 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,433 | 7 343,712 |
| 105 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,009 | 149,436 |
| 106 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,671 | 11 378,485 |
| 107,3 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,020 | 341,568 |
| 107,8 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,013 | 213,480 |
| 109 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,000 |  |
| 110,2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,239 | 4 056,120 |
| 111 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,107 | 1 814,580 |
| 112 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,277 | 4 696,560 |
| 113 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,073 | 1 238,184 |
| 114 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,011 | 192,132 |
| 115 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,019 | 320,220 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 116 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,355 | 6 020,136 |
|  | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,020 | 341,568 |
|  | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,038 | 640,440 |
|  | Техобслуживание,освидетельствование,страхование лифтов по договору |  | 3,763 | 63 830,523 |
|  | Обслуживание вентканалов по договору |  | 0,642 | 10 887,480 |
|  | Услуги механизированной уборки снега по договору |  | 0,126 | 2 134,800 |
|  | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору |  | 1,233 | 20 921,041 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 27,35 | 464 034,107 |
|  | в том числе упрвление |  | 5,47 | 92 806,821 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 32,82 | 556 840,929 |

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Комсомольская 25. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2; 412,60. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1; 0,059; 293,507. 2; Замена ламп накаливания; 1; 0,129; 638,507. 3; Замена выключателей; 1; 0,111; 550,970. 4; Замена патронов; 1; 0,085; 422,238. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1; 0,046; 226,567. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1; 0,059; 293,507. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1; 0,122; 602,462. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1; 0,041; 200,821. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1; 0,246; 1 220,372. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1; 0,680; 3 367,608. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1; 0,122; 602,462. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,078; 386,194. Деревянные стены. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1; 0,317; 1 570,521. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1; 0,222; 1 096,790. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1; 0,081; 401,641. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1; 0,172; 849,626. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1; 0,635; 3 146,191. Перекрытия. 18; Полы; 1. 19; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1; 0,066; 324,403. 20; Масляная окраска полов; 1; 0,031; 154,477. 21; Смена досок в полах; 1; 0,040; 195,671. Крыши и кровли. 22; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1; 1,256; 6 220,292. 23; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1; 0,007; 36,045. 24; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1; 0,072; 355,298. Оконные и дверные проемы. 25; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1; 0,577; 2 857,833. 26; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1; 0,073; 360,447. 27; Смена пружины; 1; 0,049; 242,015. 28; Улучшенная масляная окраска дверей; 1; 0,361; 1 786,789. 29; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1; 0,007; 36,045. 30; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1; 0,030; 149,328. 31; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,001; 5,149. 32; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1; 0,010; 51,492. Лестницы. 33; Ремонт деревянных ступеней; 1; 0,371; 1 838,282. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,025; 123,582. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,027; 133,880. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,019; 92,686. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,020; 97,836. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,020; 97,836. 39; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,007; 36,045. 40; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,067; 329,552. 41; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,004; 20,597. 42; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,011; 56,642. 43; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1; 0,066; 324,403. 44; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,661; 3 274,922. 45; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,158; 782,686. 46; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,045; 221,418. 47; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,051; 252,313. 48; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,071; 350,149. 49; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1; 0,015; 72,089. Системы холодного и горячего водоснабжения. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,028; 139,030. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,032; 159,627. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,044; 216,268. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,027; 133,880. 54; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,053; 262,612. 55; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,129; 638,507. 56; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,007; 36,045. 57; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1; 0,015; 72,089. 58; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1; 0,010; 51,492. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,027; 133,880. 60; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,020; 97,836. Система водоотведения. 61; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,150; 741,492. 62; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,098; 484,029. 63; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1; 0,027; 133,880. 64; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1; 0,033; 164,776. 65; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,043; 211,119. Система газоснабжения. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 66; Замена предохранителя; 1; 0,205; 1 014,402. 67; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1; 0,179; 885,671. 68; Замена выключателя; 0,2; 0,005; 25,746. 69; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,128; 633,358. 70; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1; 0,014; 66,940. Ремонт в тарифе. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 71; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1; 0,009; 46,343. 72; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1; 0,261; 1 292,461. 73; Осмотр деревянных перекрытий; 1; 0,005; 25,746. 74; Осмотр внутренней отделки стен; 1; 0,107; 530,373. 75; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1; 0,080; 396,492. 76; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1; 0,051; 252,313. 77; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1; 0,286; 1 416,043. 78; Прочистка канализационного лежака; 1; 0,037; 185,373. 79; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1; 0,099; 489,179. 80; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1; 0,099; 489,179. 81; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1; 0,010; 51,492. 82; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1; 0,102; 504,626. 83; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1; 0,030; 149,328. 84; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1; 0,016; 77,239. 85; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1; 0,267; 1 323,357. 86; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1; 0,059; 293,507. 87; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1; 0,232; 1 148,282. 88; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1; 0,056; 278,059. 89; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1; 0,103; 509,776. 90; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1; 0,077; 381,044. 91; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1; 0,088; 437,686. 92; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1; 0,051; 252,313. 93; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,072; 355,298. 94; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12; 0,063; 314,104. 95; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1; 0,016; 77,239. 97; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1; 0,293; 1 452,088. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. 99; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156; 2,183; 10 808,272. 100; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12; 0,434; 2 147,236. 101; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1; 0,006; 30,895. 102; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1; 0,003; 15,448. 103; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365; 0,346; 1 714,700. 104; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1; 0,027; 133,880. 105; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1; 0,002; 10,298. 106; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1; 0,001; 5,149. 107; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1; 0,042; 205,970. 108; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1; 0,005; 25,746. 109; Обметание пыли с потолков; 1; 0,002; 10,298. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 110; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214; 0,090; 447,985. 111; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4; 0,229; 1 132,835. 112; Уборка газонов от случайного мусора; 31; 0,196; 968,059. 113; Стрижка газонов; 2; 0,276; 1 364,551. 114; Очистка урн от мусора; 214; 0,534; 2 641,564. 115; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1; 0,198; 978,357. 116; Стрижка живой изгороди; 1; 0,011; 56,642. 117; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22; 0,020; 97,836. 119; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52; 0,201; 993,805. 120; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11; 0,292; 1 446,939. 122; Посыпка территории I класса; 11; 0,231; 1 143,133. 123; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1; 0,001; 5,149. 124; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5; 0,016; 77,239. 125; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2; 0,555; 2 749,698. 126; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44; 0,007; 36,045. 127; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6; 0,002; 10,298. 128; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12; 0,004; 20,597. 129; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151; 0,097; 478,880. 130; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365; 0,095; 468,582. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории; 0,000. 131; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2; 0,062; 308,955. 132; Дезинсекция подвалов; 2; 0,119; 587,014. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,302; 1 493,282. ИТОГО руб./м2 в месяц; 17,85; 88 397,140. в том числе управление; 3,57; 17 679,428. ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС; 21,42; 106 076,568. ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3 № п/п; Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах; Периодичность в год; Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные. Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС; Годовая стоимость работ и услуг без НДС. Комсомольская 27. Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 414,9. Фундаменты. 1; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м; 1,0; 0,058; 289,965. 2; Замена ламп накаливания; 1,0; 0,129; 642,066. 3; Замена выключателей; 1,0; 0,110; 548,863. 4; Замена патронов; 1,0; 0,085; 424,592. 5; Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м; 1,0; 0,046; 227,830. 6; Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; 1,0; 0,058; 289,965. 7; Восстановление (ремонт) отмостки; 1,0; 0,122; 605,820. 8; Заделка на зиму вентиляционных продухов; 1,0; 0,040; 196,762. Кирпичные, каменные и железобетонные стены. 9; Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором; 1,0; 0,244; 1 216,819. 10; Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами; 1,0; 0,676; 3 365,669. 11; Улучшенная клеевая окраска потолков; 1,0; 0,121; 600,642. 12; Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений; 0,2; 0,078; 388,346. Деревянные стены. 13; Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов; 1,0; 0,315; 1 568,919. 14; Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен; 1,0; 0,220; 1 097,726. 15; Заделка проемов в брусчатых стенах; 1,0; 0,081; 403,880. 16; Улучшенная клеевая окраска стен; 1,0; 0,171; 849,184. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; 1,0; 0,632; 3 148,195. Перекрытия. 18; Полы; 1,0. 19; Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м.; 1,0; 0,066; 326,211. 20; Масляная окраска полов; 1,0; 0,030; 150,161. 21; Смена досок в полах; 1,0; 0,040; 196,762. Крыши и кровли. 22; Смена поврежденных листов асбоцементных кровель; 1,0; 1,249; 6 218,720. 23; Разборка одинарных вентиляционных каналов; 1,0; 0,007; 36,246. 24; Прочистка засоренных вентиляционных каналов; 1,0; 0,072; 357,279. Оконные и дверные проемы. 25; Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах; 1,0; 0,574; 2 858,230. 26; Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне; 1,0; 0,073; 362,457. 27; Смена пружины; 1,0; 0,048; 238,186. 28; Улучшенная масляная окраска дверей; 1,0; 0,359; 1 786,393. 29; Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах; 1,0; 0,007; 36,246. 30; Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке; 1,0; 0,030; 150,161. 31; Улучшенная масляная окраска оконных рам; 0,2; 0,001; 5,178. 32; Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом; 1,0; 0,009; 46,602. Лестницы; 0,000. 33; Ремонт деревянных ступеней; 1,0; 0,369; 1 838,173. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства. Система теплоснабжения. 34; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,024; 119,093. 35; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,027; 134,627. 36; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм; 0,2; 0,019; 93,203. 37; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,020; 98,381. 38; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,020; 98,381. 39; Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,007; 36,246. 40; Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг; 0,2; 0,067; 331,389. 41; Переборка секций радиаторного блока из чугуна; 0,2; 0,004; 20,712. 42; Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания; 0,2; 0,011; 56,957. 43; Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами; 1,0; 0,066; 326,211. 44; Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм; 0,2; 0,658; 3 277,644. 45; Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм; 0,2; 0,157; 781,871. 46; Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм; 0,2; 0,045; 222,652. 47; Смена вентиля диаметром до 25 мм; 0,2; 0,051; 253,720. 48; Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм; 0,2; 0,071; 352,101. 49; Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм; 1,0; 0,014; 67,313. Системы холодного и горячего водоснабжения. 50; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм; 0,2; 0,028; 139,805. 51; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 0,2; 0,032; 160,517. 52; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм; 0,2; 0,044; 217,474. 53; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 0,2; 0,027; 134,627. 54; Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 0,2; 0,052; 258,898. 55; Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм; 1,0; 0,128; 636,888. 56; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм; 0,2; 0,007; 36,246. 57; Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм; 1,0; 0,015; 72,491. 58; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза; 1,0; 0,010; 51,780. 59; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм; 0,2; 0,027; 134,627. 60; Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; 0,2; 0,020; 98,381. Система водоотведения. 61; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм; 0,2; 0,149; 740,447. 62; Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм; 0,2; 0,097; 481,550. 63; Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм; 1,0; 0,027; 134,627. 64; Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; 1,0; 0,032; 160,517. 65; Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков; 0,2; 0,043; 212,296. Система газоснабжения. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование. 66; Замена предохранителя; 1,0; 0,204; 1 014,879. 67; Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; 1,0; 0,178; 885,430. 68; Замена выключателя; 0,2; 0,005; 25,890. 69; Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1,0; 0,127; 631,710. 70; Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами; 1,0; 0,014; 67,313. Ремонт в тарифе. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров. 71; Осмотр территории вокруг здания и фундамента; 1,0; 0,009; 46,602. 72; Осмотр деревянных стен, перегородок; 1,0; 0,261; 1 299,666. 73; Осмотр деревянных перекрытий; 1,0; 0,005; 25,890. 74; Осмотр внутренней отделки стен; 1,0; 0,106; 528,151. 75; Осмотр заполнения дверных и оконных проемов; 1,0; 0,080; 398,702. 76; Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; 1,0; 0,049; 243,364. 77; Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; 1,0; 0,284; 1 413,581. 78; Прочистка канализационного лежака; 1,0; 0,036; 181,228. 79; Проверка исправности канализационных вытяжек; 1,0; 0,099; 491,905. 80; Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; 1,0; 0,099; 491,905. 81; Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; 1,0; 0,010; 51,780. 82; Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; 1,0; 0,102; 507,439. 83; Проверка заземления оболочки электрокабеля; 1,0; 0,030; 150,161. 84; Замеры сопротивления изоляции проводов; 1,0; 0,015; 72,491. 85; Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; 1,0; 0,266; 1 325,556. 86; Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях; 1,0; 0,059; 295,143. 87; Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм; 1,0; 0,230; 1 144,327. 88; Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм; 1,0; 0,055; 274,431. 89; Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места; 1,0; 0,102; 507,439. 90; Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места; 1,0; 0,077; 383,168. 91; Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; 1,0; 0,088; 440,126. 92; Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм; 1,0; 0,051; 253,720. 93; Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12,0; 0,071; 352,101. 94; Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм); 12,0; 0,062; 310,677. 95; Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком; 1,0; 0,016; 77,669. 96; Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет; 1,0; 0,291; 1 449,827. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы. 97; Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); 156,0; 2,109; 10 500,887. 98; Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); 12,0; 0,419; 2 086,715. 99; Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; 1,0; 0,006; 31,068. 100; Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования; 1,0; 0,003; 15,534. 101; Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м; 365,0; 0,344; 1 713,902. 102; Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора; 1,0; 0,027; 134,627. 103; Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством); 1,0; 0,002; 10,356. 104; Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством); 1,0; 0,001; 5,178. 105; Влажная протирка стен (с моющим средством); 1,0; 0,041; 201,940. 106; Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством); 1,0; 0,005; 25,890. 107; Обметание пыли с потолков; 1,0; 0,002; 10,356. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома; 0,000. 108; Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; 214,0; 0,089; 445,304. 109; Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; 4,0; 0,231; 1 149,505. 110; Уборка газонов от случайного мусора; 31,0; 0,197; 978,633. 111; Стрижка газонов; 2,0; 0,277; 1 377,335. 112; Очистка урн от мусора; 214,0; 0,530; 2 640,756. 113; Вырезка сухих ветвей и поросли; 1,0; 0,197; 978,633. 114; Стрижка живой изгороди; 1,0; 0,014; 67,313. 115; Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 22,0; 0,020; 98,381. 116; Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; 52,0; 0,200; 994,167. 117; Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами; 11,0; 0,290; 1 444,649. 118; Посыпка территории I класса; 11,0; 0,233; 1 159,861. 119; Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки; 1,0; 0,001; 5,178. 120; Очистка от наледи и льда водосточных труб; 5,0; 0,016; 77,669. 121; Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); 2,0; 0,529; 2 635,578. 122; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором; 44,0; 0,007; 36,246. 123; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором; 6,0; 0,002; 10,356. 124; Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см; 12,0; 0,004; 20,712. 125; Очистка контейнерной площадки в холодный период; 151,0; 0,096; 476,372. 126; Уборка мусора на контейнерных площадках; 365,0; 0,094; 466,016. Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории; 0,000; 0,000. 127; Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки; 2,0; 0,061; 305,499. 128; Дезинсекция подвалов; 2,0; 0,118; 585,109. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение; 0,302; 1 501,606. ИТОГО руб./м2 в месяц; 17,66; 87 947,515. в том числе управление; 3,533; 17 589,503. ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС; 21,20; 105 537,02. |  |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 402,10 |  | Комсомольская 29 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,060 | 291,056 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,133 | 642,331 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,114 | 552,003 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,088 | 426,548 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,047 | 225,819 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,060 | 291,056 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,126 | 607,203 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,042 | 200,728 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,246 | 1 189,315 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,698 | 3 367,218 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,125 | 602,185 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,080 | 386,402 |
|  | Деревянные стены |  | 0,000 |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,326 | 1 570,699 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,228 | 1 098,988 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,083 | 401,457 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,177 | 853,095 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,652 | 3 146,416 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,068 | 326,184 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,031 | 150,546 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,041 | 195,710 |
|  | Крыши и кровли |  | 0,000 |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,289 | 6 217,560 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 35,127 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 346,256 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,592 | 2 855,360 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,075 | 361,311 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,050 | 240,874 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,370 | 1 786,482 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,007 | 35,127 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 150,546 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,018 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 50,182 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,381 | 1 836,664 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,024 | 115,419 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,026 | 125,455 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 90,328 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 95,346 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 95,346 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 40,146 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,066 | 316,147 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 20,073 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 55,200 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 316,147 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,679 | 3 276,890 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,162 | 782,840 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 220,801 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,053 | 255,929 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,073 | 351,275 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 70,255 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 130,473 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 155,564 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 205,747 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 135,492 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 260,947 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,125 | 602,185 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 35,127 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 70,255 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 50,182 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,028 | 135,492 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 95,346 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 155,564 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,109 | 526,912 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,185 | 893,241 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,154 | 742,695 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,100 | 481,748 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,028 | 135,492 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 160,583 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,044 | 210,765 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,211 | 1 018,696 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,183 | 883,205 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 25,091 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,131 | 632,294 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 70,255 |
|  | Ремонт в тарифе |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 45,164 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,261 | 1 259,570 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,067 | 321,165 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,106 | 511,857 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,080 | 386,402 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,053 | 255,929 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,293 | 1 415,135 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,037 | 180,655 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,099 | 476,730 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,099 | 476,730 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 55,200 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,102 | 491,784 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 145,528 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,016 | 75,273 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,266 | 1 284,661 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,061 | 296,074 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,231 | 1 114,042 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 265,965 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,105 | 506,839 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,079 | 381,384 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,090 | 436,584 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,053 | 255,929 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,074 | 356,293 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,064 | 311,129 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,017 | 80,291 |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,293 | 1 415,135 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,176 | 10 498,091 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,433 | 2 087,575 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 45,164 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 15,055 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,356 | 1 716,227 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,027 | 130,473 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 10,036 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,018 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,043 | 205,747 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 25,091 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 10,036 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,093 | 446,621 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,223 | 1 073,897 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,189 | 913,314 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,267 | 1 289,679 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,547 | 2 639,577 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,203 | 978,551 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,014 | 65,237 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,019 | 90,328 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,189 | 913,314 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,275 | 1 324,807 |
| 121 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,215 | 1 038,769 |
| 122 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 5,018 |
| 123 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,017 | 80,291 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,572 | 2 760,014 |
| 125 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,006 | 30,109 |
| 126 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,001 | 5,018 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 15,055 |
| 128 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,096 | 461,675 |
| 129 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,095 | 456,657 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,063 | 306,111 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,122 | 587,130 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,312 | 1 505,462 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 18,45 | 89 023,010 |
|  | в том числе управление |  | 3,69 | 17 804,60 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 22,14 | 106 827,61 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 410,8 |  | Комсомольская 31 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,059 | 292,227 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 640,848 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,111 | 548,566 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,086 | 425,523 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,046 | 225,578 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,059 | 292,227 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,123 | 604,961 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,041 | 199,945 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,248 | 1 220,175 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,683 | 3 368,297 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,122 | 599,834 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,079 | 389,636 |
|  | Деревянные стены |  | 0,000 |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,318 | 1 568,796 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,223 | 1 097,132 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,081 | 399,889 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,173 | 851,046 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,639 | 3 147,845 |
|  | Перекрытия | 1 | 0,000 |  |
| 18 | Полы | 1 | 0,000 |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,067 | 328,114 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,031 | 153,804 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,040 | 194,818 |
|  | Перегородки | 1 | 0,000 |  |
|  | Крыши и кровли |  | 0,000 |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,262 | 6 218,789 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 35,887 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 353,748 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,579 | 2 855,619 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,074 | 364,002 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,049 | 240,959 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,363 | 1 789,248 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,007 | 35,887 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 153,804 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,127 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,010 | 51,268 |
|  | Лестницы |  | 0,000 |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,372 | 1 835,389 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 |  |
|  | Система теплоснабжения |  | 0,000 |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 123,043 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,027 | 133,296 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 92,282 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 97,409 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 97,409 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 | 35,887 |
| 41 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 328,114 |
| 42 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 20,507 |
| 43 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 56,395 |
| 44 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 322,987 |
| 45 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,665 | 3 276,015 |
| 46 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,159 | 784,398 |
| 47 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 220,452 |
| 48 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,052 | 256,339 |
| 49 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,072 | 353,748 |
| 50 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 71,775 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  | 0,000 |  |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 138,423 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 158,930 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,044 | 215,325 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 133,296 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,053 | 261,466 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,122 | 599,834 |
| 57 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 35,887 |
| 58 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 71,775 |
| 59 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 51,268 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,027 | 133,296 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 97,409 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,151 | 743,384 |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,098 | 481,918 |
| 64 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,028 | 138,423 |
| 65 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 164,057 |
| 66 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,043 | 210,198 |
|  | Система газоснабжения |  | 0,000 |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |
| 67 | Замена предохранителя | 1 | 0,206 | 1 015,103 |
| 68 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,180 | 886,934 |
| 69 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 25,634 |
| 70 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,128 | 630,594 |
| 71 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,014 | 66,648 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 |  |
| 72 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 46,141 |
| 73 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,262 | 1 291,950 |
| 74 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,005 | 25,634 |
| 75 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,107 | 528,059 |
| 76 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,080 | 394,762 |
| 77 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,050 | 246,086 |
| 78 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,287 | 1 414,992 |
| 79 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,037 | 184,564 |
| 80 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,099 | 487,044 |
| 81 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,099 | 487,044 |
| 82 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 51,268 |
| 83 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,103 | 507,552 |
| 84 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,031 | 153,804 |
| 85 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,016 | 76,902 |
| 86 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,267 | 1 317,583 |
| 87 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,060 | 297,353 |
| 88 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,231 | 1 138,146 |
| 89 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 271,720 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,103 | 507,552 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,077 | 379,382 |
| 92 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,089 | 440,903 |
| 93 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,052 | 256,339 |
| 94 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,072 | 353,748 |
| 95 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,063 | 312,734 |
| 96 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,016 | 76,902 |
| 97 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 | 0,000 |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,294 | 1 450,880 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 | 0,000 |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,255 | 11 114,868 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,448 | 2 209,644 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 35,887 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 15,380 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,348 | 1 717,473 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,027 | 133,296 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 10,254 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,127 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,042 | 205,071 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 25,634 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 10,254 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 | 0,000 |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,090 | 446,030 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,228 | 1 122,766 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,194 | 958,709 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,274 | 1 348,344 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,536 | 2 640,294 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,199 | 979,216 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,007 | 35,887 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,020 | 97,409 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,202 | 994,596 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,293 | 1 445,753 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,223 | 1 097,132 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 5,127 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,016 | 76,902 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,541 | 2 665,928 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,007 | 35,887 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 10,254 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 20,507 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,097 | 476,791 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,095 | 466,537 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 | 0,000 |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,062 | 307,607 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,120 | 589,580 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,312 | 1 538,035 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 17,96 | 88 560,07 |
|  | в том числе управление |  | 3,59 | 17 712,01 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 21,56 | 106 272,08 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Маркса, д. 52, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2597,10 |  | Маркса 52 (1 подъезд) |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,060 | 1 879,885 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,051 | 1 588,179 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,044 | 1 361,296 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,034 | 1 069,590 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,048 | 1 490,943 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,009 | 291,706 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,126 | 3 921,829 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,006 | 194,471 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 777,883 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,248 | 7 714,010 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,041 | 1 264,061 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 1,092 | 34 032,398 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,212 | 37 759,756 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,159 | 67 286,913 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,386 | 12 024,781 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,026 | 810,295 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,108 | 3 370,828 |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,016 | 486,177 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 3,677 | 114 608,153 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,973 | 61 485,200 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 226,883 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 2 236,415 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,097 | 3 014,298 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 356,530 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,007 | 226,883 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,089 | 2 787,415 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,034 | 1 069,590 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,009 | 291,706 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,064 | 2 009,532 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,471 | 14 682,549 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,006 | 194,471 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,010 | 324,118 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,022 | 680,648 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,043 | 1 328,884 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,041 | 1 264,061 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,482 | 15 006,667 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,526 | 16 400,375 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,383 | 11 927,545 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,401 | 12 510,958 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,673 | 20 970,440 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,079 | 2 463,297 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,067 | 2 074,356 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,004 | 129,647 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,011 | 356,530 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,066 | 2 041,944 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,105 | 3 273,593 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,126 | 3 921,829 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,015 | 453,765 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,049 | 1 523,355 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,068 | 2 106,768 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,015 | 453,765 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 875,119 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,032 | 1 004,766 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 1 328,884 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,028 | 875,119 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 1 685,414 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,125 | 3 889,417 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 226,883 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 356,530 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,010 | 324,118 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,034 | 1 069,590 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,016 | 486,177 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 777,883 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,084 | 2 625,356 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,144 | 4 472,830 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,178 | 5 542,419 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,108 | 3 370,828 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,041 | 1 264,061 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 1 037,178 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,041 | 1 264,061 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 4 537,653 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,015 | 453,765 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,261 | 8 135,364 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 4 408,006 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 388,942 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,004 | 129,647 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,122 | 3 792,182 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,014 | 421,354 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,006 | 194,471 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,064 | 2 009,532 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 324,118 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,080 | 2 495,709 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,116 | 3 630,122 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,087 | 2 722,592 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,028 | 875,119 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 388,942 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,090 | 2 819,827 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,029 | 907,531 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,108 | 3 370,828 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,108 | 3 370,828 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,004 | 129,647 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,102 | 3 176,357 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,030 | 939,942 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,002 | 64,824 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,291 | 9 075,306 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,079 | 2 463,297 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,231 | 7 195,421 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,055 | 1 717,826 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,106 | 3 306,004 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,080 | 2 495,709 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,007 | 226,883 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,099 | 3 079,122 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,041 | 1 264,061 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 356,530 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 324,118 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,002 | 64,824 |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,270 | 8 427,070 |
| 108 | Система мусороудаления |  |  |  |
| 109 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,001 | 32,412 |
| 110 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,002 | 64,824 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,632 | 113 182,034 |
| 112 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,680 | 21 197,322 |
| 113 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,174 | 5 412,772 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,520 | 16 205,904 |
| 115 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,295 | 9 204,953 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 1,857 | 57 887,489 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,149 | 4 634,889 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,151 | 4 699,712 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,197 | 6 125,832 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,107 | 3 338,416 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,047 | 1 458,531 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,270 | 8 427,070 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 291,706 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,002 | 64,824 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 324,118 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,160 | 4 991,418 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,358 | 11 149,662 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,028 | 875,119 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 32,412 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 32,412 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,081 | 2 528,121 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 32,412 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,001 | 32,412 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,330 | 10 274,543 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,107 | 3 338,416 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,092 | 2 852,239 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,129 | 4 019,064 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,084 | 2 625,356 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,031 | 972,354 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,028 | 875,119 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,004 | 129,647 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,059 | 1 847,473 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,604 | 18 831,260 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,877 | 27 323,154 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,681 | 21 229,734 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 129,647 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,125 | 3 889,417 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,021 | 648,236 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,005 | 162,059 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 356,530 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,321 | 10 015,249 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,084 | 2 625,356 |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,082 | 2 560,533 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,157 | 4 894,183 |
| 155 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,062 | 1 944,708 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 31,95 | 995 658,330 |
|  | в том числе управление |  | 6,14 | 191 354,328 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 38,34 | 1 194 789,996 |