ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования «Город Обнинск» по состоянию на 2023 год.

________________________________________________________________________________

13 сентября  2022 года                                                                                                    г. Обнинск

Администрация города,

пл. Преображения, д.1, актовый зал (каб. 404)

Время работы: начало – 16.00,  окончание – 17.00

Присутствовало:  45  человек (список прилагается).

Председательствующий:  Ананьев Г.Е. – заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами

Цель публичных слушаний: Целью проведения публичных слушаний является выявление общественного мнения о разработанном проекте актуализации схемы теплоснабжения города Обнинска на 2023 год, внесении предложений  в проект.

Повестка дня:

- Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Обнинск на 2023 год.

- Замечания и предложения, выступления по проекту актуализации схемы теплоснабжения.

- Заключение по итогам публичных слушаний.

Публичные слушания открыл  Ананьев Г.Е.

Председательствующий:  публичные слушания проводятся  в соответствии  со статьей 20 Устава муниципального образования «Город Обнинск», с пунктами 22, 23  «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154,  статьей 6 Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 14.02.2006 года          № 01-14,  постановлением Главы городского самоуправления от 29.08.2022  № 01-07/62 «О    назначении    публичных    слушаний по вопросу разработки и утверждения актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Обнинск» на 2023 год».

Постановление о назначении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Обнинск» на 2023 год опубликовано в газете «Обнинск официальный» № 33  от 01.09.2022 г., а также размещено на официальном информационном портале сети Интернет Администрации г. Обнинска 02.09.2022 г.

О проведении публичных слушаний извещены в письменной форме теплоснабжающие организации, указанные в проекте схемы теплоснабжения, МП «Теплоснабжение», ПАО «Калужская сбытовая компания», ГНЦ РФ-ФЭИ,  ВНИИРАЭ, НИФХИ им. Л.Я.Карпова, ОНПП "Технология», ООО «Инфраструктура».

К началу публичных слушаний зарегистрировалось  45  человек.

Предложения, вопросы и заявки на выступления подаются в письменном виде. Слово для выступлений участникам слушаний предоставляется в порядке поступления заявок.	Даны разъяснения по порядку проведения публичных слушаний.

Регламент следующий: без перерыва не позднее 17-00, время на выступление докладчику – до 20 минут, на выступления в прениях не более 5 минут.

Предложения и замечания по регламенту проведения публичных слушаний не поступили.

Первое слово  предоставляется разработчику  - директору МП «Теплоснабжение» Шатому Юрию Александровичу

Шатый Ю.А.

Актуализация схемы теплоснабжения разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. При актуализации схемы теплоснабжения произведена корректировка текущих и перспективных показателей деятельности систем централизованного теплоснабжения г. Обнинска. Схема теплоснабжения является основным документом для разработки инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

В актуализацию схемы теплоснабжения на 2023 год вносятся следующие изменения:

Уточнен состав мероприятий по котельной и тепловым сетям МП «Теплоснабжение» и ПАО «КСК».

По МП «Теплоснабжение»:

- совершенствование системы водоподготовки, исключение попадания кислорода в трубопроводы для устранения коррозии путем подбора ингибиторов;

- реконструкция насосного оборудования и уточнение марки летних сетевых насосов;

- реконструкция мазутных насосов;

- потребность в замене старых сетей. По проведенной оценке затраты составят 6,5 млрд. рублей, это  порядка 130 млн. руб. в год. Для решения данной задачи собственными силами требуется повышение тарифа  на тепловую энергию примерно на 5% сверх уровня инфляции.

- уточнение мероприятий по строительству тепловых сетей. Для обеспечения надежности и качества теплоснабжения существующих жилых домов, предусмотреть строительство резервирующих перемычек пр. Маркса, ул. Мира, ул. Энгельса, д. 15 -19, ул. Аксенова;

- подтверждена обоснованность корректировки гидравлического режима, установленного в предыдущей актуализации и  срезки температурного графика 150/70 при 115, рекомендованной ранее. Это позволит снизить расход теплоносителя, оптимизировать расходы на перекачку электроэнергии, обеспечить минимальное давление в самых высоких точках, а также приблизить затраты на подогрев горячей воды к нормативному значению;

- актуализированы тепловые балансы;

- мероприятия, связанные с подключением новых потребителей к тепловым сетям города.

реконструкция (модернизация) магистральной теплосети Д=700 мм по ул. Королева без увеличения диаметра. Замена тепловой сети по ул. Энгельса. Основной источник финансирования остается прежним – плата за подключение новых потребителей.

- создание автоматизированной системы "Цифровое теплоснабжение".

Уточнились зоны теплоснабжения в связи с появлением в районе Заовражье нового теплового источника ООО «Инфраструктура». блочно-модульной котельной (БМК) мощностью до 39 Гкал/час. В связи с этим проведена корректировка Главы 11 схемы, в части предложений по назначению ЕТО и систем теплоснабжения (зон деятельности ЕТО).

В настоящее время в жилом районе «Заовражье» сложились две системы теплоснабжения ПАО «Калужская сбытовая компания» (от ГТУ ТЭЦ № 1) и  ООО «Инфраструктура» (от БМК).

К проекту актуализации схемы теплоснабжения поступили замечания и предложения от ПАО «Калужская сбытовая компания» и ООО  «Инфраструктура». Каждая из  организаций предлагают определить себя  единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) на весь район «Заовражье».

По замечаниям ПАО «Калужская сбытовая компания («КСК»). При актуализации схемы теплоснабжения на 2015 год вариантом теплоснабжения Заовражья был выбран вариант от ГТУ ТЭЦ № 1, исходя из мощности 61 Гкал/час, другого источника не было. Исходя из этого, реализовывался комплексный подход по строительству тепловых сетей и увеличению мощности источника.

В соответствии со ст. 23 Федерального закона о теплоснабжении приоритетным критерием в развитии системы теплоснабжения является комбинированная выработка тепловой и электрической энергии. По критериям оценки ЕТО, согласно постановлению Правительства РФ № 808 ПАО «КСК» приоритетнее. В схеме теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности ЕТО.

По замечаниям ООО «Инфраструктура».   В схеме не отображены действующие сети, подключенные к БМК, не отображена действующая Зона действия источника теплоснабжения ООО Инфраструктура, не правильно отражены сведения об источнике и тепловых сетях. Данные предложения принимаются и вносятся в проект схемы.

Строительство БМК было вынужденным по причине ненадлежащего качества теплоснабжения  жилого района Заовражье от ГТУ ТЭЦ № 1 по следующим причинам:

- недостаточной пропускной способности магистрального трубопровода Ду=300 мм,

- не обеспечивались параметры теплоносителя;

- дефицит мощности на источнике;

-  отсутствие на ГТУ ТЭЦ № 1 резервирования тепловой мощности (резервных котлоагрегатов).

ПАО «КСК» заявлено о действующей на текущий момент рабочей мощности ГТУ ТЭЦ № 1  76,8 МВт/час, двух выводах тепловой сети, замена котла.

Основные  разногласия двух организаций сводятся к разделению зон деятельности.

Система теплоснабжения – это совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. Исходя из этого, в жилом районе «Заовражье» сложились две системы теплоснабжения – ПАО «КСК» и ООО «Инфраструктура».

Зона действия системы теплоснабжения – эта территория, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

## Разработчиком объединены  зоны ЕТО 002 и 003 в одну 002, образованную на базе системы теплоснабжения ГТУ ТЭЦ № 1  с отнесением к данной зоне пиковой котельной.

Система теплоснабжения ПАО  «КСК» в  районе  д. Кабицино  дополнилась зоной  в жилом районе «Заовражье» по адресам:

- ул. Поленова, 2; 4; 6; 9; 10; 11; 12; 14, ул. Славского, 2; 4, ул. Ленина, 219; 221; 223, ул. Гагарина, 69; 71.

- МДОУ «Почемучка», ул. Леонова,21.

- Школа МБОУ № 18 ул. Осенняя 17.

Подана заявка от ПАО «Калужская сбытовая компания» № 721-ОГ от 05.07.2022 на присвоение статуса ЕТО.

В соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в зоне деятельности (ЕТО № 002)  рекомендовано присвоить статус ЕТО ПАО «Калужская сбытовая компания» как единственной организации, владеющей на основании права собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО.

В зону деятельности ООО «Инфраструктура» (ЕТО № 008) входит одна изолированная система теплоснабжения, образованная на базе одного источника тепловой энергии – БМК Заовражье мощностью 39 МВт. Котельная БМК Заовражье и магистральная сеть принадлежат на праве собственности ООО «Культура питания» и находится в аренде у ООО «Инфраструктура».

Теплопотребляющие установки многоквартирных жилых домов (МКД) по адресам: ул.Табулевича,9; ул.Левитана,6; ул.Славского,12.

Подана заявка от ООО «Инфраструктура» № 02-22/315 от 18.07.2022 на присвоение статуса ЕТО.

В соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО № 008 рекомендовано присвоить статус ЕТО ООО «Инфраструктура», как единственной организации, владеющей на основании права аренды источником тепловой энергии и тепловыми сетями в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО.

Данные по перспективным зонам действия ЕТО в схеме  сведены в таблицу.

Председательствующий: Спасибо, Юрий Александрович за информацию. Есть ли вопросы к докладчику?

Смородинов В.В. – работа ГТУ ТЭЦ ФЭИ не экономична, практически не выполняется. Предложил зону теплоснабжения от ФЭИ передвинуть к Треугольной площади. Возможно ли передать городу потребителей ТЭЦ ФЭИ?

Шатый Ю.А. -  с выводом источника теплоснабжения понизится надежность системы, кроме того для перспектив развития города, исключения аварийных ситуаций необходимо два источника.

ВЫСТУПИЛИ:

Ломтев В.Л. –  о теплоснабжении района «Заовражье»,  основываясь на публичных данных.

По качеству. С 2015 по 2020 годы наблюдались многочисленные ситуации, когда не обеспечивалось качественное теплоснабжение это пропускная способность труб 300 мм.

Надежность. От ГТУ ТЭЦ № 1 идет одна магистраль значительно удаленная, что обуславливает высокие потери напора в сети. Нет закольцовки, что в случае аварийной ситуации приведет к плачевным последствиям.

О зонах деятельности. Утвержденной документацией по планировке территории жилого района «Заовражье» в 2018 году было предусмотрено строительство БМК. У застройщиков должно быть право выбора подключения к  ЕТО.

Поддержал актуализацию схемы теплоснабжения на 2023 год с двумя теплоснабжающими организациями в Заовражье.

Предложил для обеспечения надежности и качества теплоснабжения предусмотреть строительство перемычки между двумя тепловыми источниками.

Каблуков А.Ю. – у  ПАО «КСК» не было предписаний от контролирующих органов на качество работы теплоснабжения.

Крапивина И.Л. – выразила  недовольство некачественной работой системы теплоснабжения ПАО «КСК» в жилом районе «Заовражье», в том числе школы № 18.

Председательствующий: мы дали возможность всем желающим выступить в прениях.  Все предложения и замечания будут проанализированы.

Председательствующий огласил заключение:

Направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) главе Администрации города для рассмотрения и рекомендовать утвердить актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» на 2023 год  с учетом  предложений, высказанных в ходе проведения публичных слушаний.

Заключение будет опубликовано в установленном порядке.

Объявляю публичные слушания законченными, благодарю всех за участие.

Председательствующий на

публичных слушаниях                                                                                            Г.Е.Ананьев

Секретарь 									             Н.А.Молчанова