Результаты лабораторного исследования качества

питьевой воды по органолептическим и химическим показателям

систем централизованного питьевого водоснабжения МП «Водоканал» г. Обнинск за 2018 год.

| Дата | # Место отбора пробы | Цвет-ность градус | Мутно-сть, мг/л | Желе-зо, мг/л | Сухой ост. мг/л | Суль-фаты мг/л | АПАВ, мг/л | Общ. жёст мг- экв./л | Мар-ганец, мг/л | Ни-кель, мг/л | Хло-риды, мг/л | рН, ед. рН | Азот аммон. мг/л | Нитра- ты, мг/л | Нитри- ты, мг/л | Щелоч- ность, моль/л | Фтор мг/л | Окис- ляе- мость мг/л | Нефте-продукты, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 27.03.18 | Ул. Курчатова, д.53 | 5,38 | 0,35 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,97 | 0,37 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 5,97 | 0,46 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.06.18 | Ул. Курчатова, д.53 | 6,81 | 0,3 | 0,23 | 356,0 |  |  | 6,1 |  |  |  | 7,35 |  |  |  |  |  |  | 0,005 |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 3,79 | 0,25 | 0,12 | 374,0 |  |  | 6,9 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  | 0,005 |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 9,15 | 0,86 | 0,19 | 366,0 |  |  | 7,1 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  | 0,005 |
| 20.09.18 | Ул. Ленина, д.21 | 7,63 | 0,6 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 7,02 | 0,41 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 6,8 | 0,39 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.11.18 | Ул. Курчатова, д.53 | 6,72 | 0,38 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 6,89 | 0,43 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 7,35 | 0,53 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДК | 20 | 1,5 | 0,3 | 1000 | 500 | 0,5 | 7,0 | 0,1 | 0,1 | 350 | 6-9 | 2,0 | 45 | 3,0 | - | 1,5 | 5,0 | 0,1 |

Результаты лабораторного исследования питьевой воды

по микробиологическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения за 2018 год.

| Точка отбора, дата отбора | Микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проб-1265 |  |  |  |
|  | В т.ч. пробы с отклонениями-0 |  |  |  |
| Распределительная сеть (пробы с отклонениями) | Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | ОМЧ, число образующих колоний бактерий (КОЕ) в 1 мл | ОКБ, число бактерий в 100 мл | ТКБ, число бактерий в 100 мл |
| ПДК | Отс. | Не более 50 | Отс. | Отс. |

Сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием

централизованных систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2018 году.

| Наименование показателя | Результаты анализа | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. ОКБ (общие колиформные бактерии в 100 мл.) | Отс утствие | отсутствие |
| 2. ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл.) | отсутствие | отсутствие |
| 3. ОМЧ (общее микробное число в 1 мл. при 37 ºС) | менее 10 КОЕ | до 50 КОЕ |
| 4. Запах | 0 баллов | не более 2-х баллов |
| 5. Привкус | отсутствие | отсутствие |
| 6. Цветность | менее 1 градуса | 20 градусов |
| 7. Мутность | менее 0,58 мг/л | 1,5 мг/л |
| 8. Водородный показатель | 7,72 ± 0,2 | 6-9 |
| 9. Нефтепродукты | 0,018 мг/л | 0,1 мг/л |
| 10. Щёлочность общая | 0,45 мг-экв/л | не нормируется |
| 11. Жёсткость общая | 1,6 мг-экв/л | не более 7 мг-экв/л |
| 12. Железо | менее 0,1 мг/л | не более 0,3 мг/л |
| 13. Цинк | 0,014 мг/л | 5 мг/л |
| 14. Медь | менее 0,05 мг/л | 1 мг/л |